FORMULARIO No. 4

VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Medellín XX – XX - XXXX

Señores

MDN-DIGSA-DMMED

ASUNTO: CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA No.  _______________

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en la Invitación Publica del presente proceso de Selección, adelantado por el MDN-DIGSA-DISAN-DMMED, por medio de la presente, oferto como precio total, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios correspondientes que se relacionaron en el formulario No. 04 bajo las características técnicas establecidas para tales bienes en los presentes pliegos de condiciones, en los términos y conforme a las condiciones establecidas.

| LOTE N° 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS) DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS SATELITES VIGENCIA 2026”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | VALOR IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA (Cuando aplique) |
| 1 | 72101500 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA REFERENCIA DE 12000 BTU | SERVICIO | 1 | 676.913,98 |  |  |  |
| 2 | 72101500 |  | RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE | SERVICIO | 1 | 232.475,63 |  |  |  |
| 3 | 72101500 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA | SERVICIO | 1 | 1.223.449,05 |  |  |  |
| 4 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 130.663,44 |  |  |  |
| 5 | 72101500 |  | CAMBIO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 200.382,57 |  |  |  |
| 6 | 72101500 |  | CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO | SERVICIO | 1 | 165.553,35 |  |  |  |
| 7 | 72101500 |  | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO | SERVICIO | 1 | 289.272,52 |  |  |  |
| 8 | 72101500 |  | SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA | SERVICIO | 1 | 154.843,31 |  |  |  |
| 9 | 72101500 |  | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 258.625,46 |  |  |  |
| 10 | 72101500 | AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 9000 BTU | SERVICIO | 1 | 623.267,42 |  |  |  |
| 11 | 72101500 |  | RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE | SERVICIO | 1 | 231.095,92 |  |  |  |
| 12 | 72101500 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA | SERVICIO | 1 | 1.250.054,06 |  |  |  |
| 13 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 131.465,07 |  |  |  |
| 14 | 72101500 |  | CAMBIO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 226.768,32 |  |  |  |
| 15 | 72101500 |  | CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO | SERVICIO | 1 | 165.040,80 |  |  |  |
| 16 | 72101500 |  | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO | SERVICIO | 1 | 290.999,56 |  |  |  |
| 17 | 72101500 |  | SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA | SERVICIO | 1 | 155.328,72 |  |  |  |
| 18 | 72101500 |  | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 260.212,16 |  |  |  |
| 19 | 72101500 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 12000 BTU | SERVICIO | 1 | 674.893,33 |  |  |  |
| 20 | 72101500 |  | RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE | SERVICIO | 1 | 227.572,57 |  |  |  |
| 21 | 72101500 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA | SERVICIO | 1 | 1.247.102,35 |  |  |  |
| 22 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 129.029,97 |  |  |  |
| 23 | 72101500 |  | CAMBIO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 225.385,55 |  |  |  |
| 24 | 72101500 |  | CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO | SERVICIO | 1 | 190.849,18 |  |  |  |
| 25 | 72101500 |  | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO | SERVICIO | 1 | 262.928,83 |  |  |  |
| 26 | 72101500 |  | SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA | SERVICIO | 1 | 153.559,10 |  |  |  |
| 27 | 72101500 |  | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 262.556,54 |  |  |  |
| 28 | 72101500 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 18.000 BTU | SERVICIO | 1 | 703.395,14 |  |  |  |
| 29 | 72101500 |  | RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE | SERVICIO | 1 | 343.440,58 |  |  |  |
| 30 | 72101500 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA | SERVICIO | 1 | 1.447.054,79 |  |  |  |
| 31 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 130.258,91 |  |  |  |
| 32 | 72101500 |  | CAMBIO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 237.768,70 |  |  |  |
| 33 | 72101500 |  | CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO | SERVICIO | 1 | 191.073,85 |  |  |  |
| 34 | 72101500 |  | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO | SERVICIO | 1 | 288.401,21 |  |  |  |
| 35 | 72101500 |  | SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA | SERVICIO | 1 | 170.194,77 |  |  |  |
| 36 | 72101500 |  | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 259.421,24 |  |  |  |
| 37 | 72101500 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 24000 BTU | SERVICIO | 1 | 747.732,92 |  |  |  |
| 38 | 72101500 |  | RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE | SERVICIO | 1 | 352.030,13 |  |  |  |
| 39 | 72101500 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA | SERVICIO | 1 | 1.459.330,88 |  |  |  |
| 40 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 129.442,21 |  |  |  |
| 41 | 72101500 |  | CAMBIO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 238.507,12 |  |  |  |
| 42 | 72101500 |  | CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO | SERVICIO | 1 | 194.904,92 |  |  |  |
| 43 | 72101500 |  | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO | SERVICIO | 1 | 260.516,51 |  |  |  |
| 44 | 72101500 |  | SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA | SERVICIO | 1 | 163.993,83 |  |  |  |
| 45 | 72101500 |  | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 255.392,30 |  |  |  |
| “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS ”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | VALOR IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA (Cuando aplique) |
| 1 | 72101500 | REFRIGERADOR VERTICAL | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LAVADO CON QUIMICO EN CONDESADORA Y EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES | SERVICIO | 1 | 754.401,72 |  |  |  |
| 2 | 72101500 |  | CAMBIO DE TERMOSTATO | SERVICIO | 1 | 204.678,54 |  |  |  |
| 3 | 72101500 |  | CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES | SERVICIO | 1 | 139.437,73 |  |  |  |
| 4 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 93.028,97 |  |  |  |
| 5 | 72101500 |  | CAMBIO DE RELAY TÉRMICO | SERVICIO | 1 | 120.396,32 |  |  |  |
| 6 | 72101500 |  | CAMBIO DEL MOTOR VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 367.704,50 |  |  |  |
| 7 | 72101500 |  | MANTENIMIENTO PARA CORREGIR FUGAS DE REFRIGERANTE EN CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO, INCLUYA RECARGA DE NIVELACION. EXCEPTO EN EL COMPRESOR | SERVICIO | 1 | 586.248,13 |  |  |  |
| 8 | 72101500 |  | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESOR CON LA CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y SUS ACCESORIOS | SERVICIO | 1 | 618.289,99 |  |  |  |
| 9 | 72101500 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TRATAMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO | SERVICIO | 1 | 367.723,47 |  |  |  |
| 10 | 72101500 |  | CAMBIO DE REGULADOR DE CORRIENTES CON SUPRESOR DE PICOS A 1000VA /110 VAC MÍNIMO | SERVICIO | 1 | 487.298,89 |  |  |  |
| 11 | 72101500 |  | CAMBIO EMPAQUE O SELLO DE PUERTA | SERVICIO | 1 | 379.729,53 |  |  |  |
| 12 | 72101500 | NEVERAS DE 10 PIES HASTA 14 PIES, MARCA: ABBA, HACEB, ICASA, LG, MABE CHALLENGUER, ELECTROLUX. | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LAVADO CON QUIMICO EN CONDESADORA Y EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES | SERVICIO | 1 | 773.061,62 |  |  |  |
| 13 | 72101500 |  | CAMBIO DE TERMOSTATO | SERVICIO | 1 | 218.298,66 |  |  |  |
| 14 | 72101500 |  | CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES | SERVICIO | 1 | 151.087,36 |  |  |  |
| 15 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 98.111,93 |  |  |  |
| 16 | 72101500 |  | CAMBIO DE RELAY TERMICO | SERVICIO | 1 | 123.917,72 |  |  |  |
| 17 | 72101500 |  | CAMBIO DEL MOTOR VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 380.688,73 |  |  |  |
| 18 | 72101500 |  | MANTENIMIENTO PARA CORREGIR FUGAS DE REFRIGERANTE EN CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO, INCLUYA RECARGA DE NIVELACION. EXCEPTO EN EL COMPRESOR | SERVICIO | 1 | 561.827,46 |  |  |  |
| 19 | 72101500 |  | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESOR CON LA CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y SUS ACCESORIOS | SERVICIO | 1 | 691.058,51 |  |  |  |
| 20 | 72101500 |  | CORRECTIVO TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO | SERVICIO | 1 | 374.862,22 |  |  |  |
| 21 | 72101500 |  | CAMBIO DE REGULADOR DE CORRIENTES CON SUPRESOR DE PICOS A 1000VA /110 VAC MÍNIMO | SERVICIO | 1 | 527.873,12 |  |  |  |
| 22 | 72101500 |  | CAMBIO DE EMPAQUE O SELLO DE PUERTA | SERVICIO | 1 | 402.220,42 |  |  |  |
| 23 | 72101500 |  | CAMBIO DE TERMÓMETRO DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS CON CERTIFICADO Y/O TERMÓMETRO NUEVO PRECALIBRADO | SERVICIO | 1 | 352.467,99 |  |  |  |

De conformidad a lo expuesto en el Decreto Ley 624 de 1989 en su artículo ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO Artículo modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Andina vigente: 90.21 “Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas, artículos y aparatos de prótesis, audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad. Las impresoras braille, máquinas inteligentes de lectura para ciegos, software lector de pantalla para ciegos, estereotipadoras braille, líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, elementos manuales o mecánicos de escritura del sistema braille, así como los bastones para ciegos aunque estén dotados de tecnología, contenidos en esta partida arancelaria”

Precio de Referencia: Precio unitario, que este comité recomienda establecer como precio máximo de referencia, considerando costo beneficio, optimización de los costos para la administración.

NOTA 1: Tener en cuenta los precios de referencia de cada ítem o ítems que se encuentran en la tabla precios de referencia.

NOTA 2: La adjudicación se realiza por el total de los ITEM y la verificación se realizará por ítem, en ningún caso el valor de la oferta podrá superar el valor de referencia por ítem.

NOTA 3: Sobrepasar los precios de referencia, llevara al oferente a estar incurso en una causal de rechazo.

NOTA 4: La propuesta económica es un documento de carácter habilitante por lo cual se solicita adjuntar a la plataforma del SECOPII escaneada y debidamente firmada y en formato Excel, para mitigar el margen de error en la transcripción de datos al realizar el análisis de los precios ofertados para el informe de evaluación económica.

NOTA 5: Tributos: Son a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato.

NOTA 6: La oferta económica se anexa en el SECOPII en el formulario No. 4.

NOTA 7: Los precios ofertados se entienden fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste.

Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el proveedor pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

______________________

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

Identificación

Razón social