## PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 4. OFERTA ECONOMICA - LOTE No 3
LOTE N° 3
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS) DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS SATELITES VIGENCIA 2026”.
ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | VALOR IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA (Cuando aplique)
1 | 72101500 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA REFERENCIA DE 12000 BTU | SERVICIO | 1 | 676913.98
2 | 72101500 |  | RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE | SERVICIO | 1 | 232475.63
3 | 72101500 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA | SERVICIO | 1 | 1223449.05
4 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 130663.44
5 | 72101500 |  | CAMBIO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 200382.57
6 | 72101500 |  | CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO | SERVICIO | 1 | 165553.35
7 | 72101500 |  | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO | SERVICIO | 1 | 289272.52
8 | 72101500 |  | SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA | SERVICIO | 1 | 154843.31
9 | 72101500 |  | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 258625.46
10 | 72101500 | AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 9000 BTU | SERVICIO | 1 | 623267.42
11 | 72101500 |  | RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE | SERVICIO | 1 | 231095.92
12 | 72101500 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA | SERVICIO | 1 | 1250054.06
13 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 131465.07
14 | 72101500 |  | CAMBIO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 226768.32
15 | 72101500 |  | CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO | SERVICIO | 1 | 165040.8
16 | 72101500 |  | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO | SERVICIO | 1 | 290999.56
17 | 72101500 |  | SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA | SERVICIO | 1 | 155328.72
18 | 72101500 |  | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 260212.16
19 | 72101500 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 12000 BTU | SERVICIO | 1 | 674893.33
20 | 72101500 |  | RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE | SERVICIO | 1 | 227572.57
21 | 72101500 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA | SERVICIO | 1 | 1247102.35
22 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 129029.97
23 | 72101500 |  | CAMBIO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 225385.55
24 | 72101500 |  | CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO | SERVICIO | 1 | 190849.18
25 | 72101500 |  | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO | SERVICIO | 1 | 262928.83
26 | 72101500 |  | SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA | SERVICIO | 1 | 153559.1
27 | 72101500 |  | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 262556.54
28 | 72101500 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 18.000 BTU | SERVICIO | 1 | 703395.14
29 | 72101500 |  | RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE | SERVICIO | 1 | 343440.58
30 | 72101500 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA | SERVICIO | 1 | 1447054.79
31 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 130258.91
32 | 72101500 |  | CAMBIO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 237768.7
33 | 72101500 |  | CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO | SERVICIO | 1 | 191073.85
34 | 72101500 |  | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO | SERVICIO | 1 | 288401.21
35 | 72101500 |  | SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA | SERVICIO | 1 | 170194.77
36 | 72101500 |  | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 259421.24
37 | 72101500 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 24000 BTU | SERVICIO | 1 | 747732.92
38 | 72101500 |  | RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE | SERVICIO | 1 | 352030.13
39 | 72101500 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA | SERVICIO | 1 | 1459330.88
40 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 129442.21
41 | 72101500 |  | CAMBIO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 238507.12
42 | 72101500 |  | CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO | SERVICIO | 1 | 194904.92
43 | 72101500 |  | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO | SERVICIO | 1 | 260516.51
44 | 72101500 |  | SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA | SERVICIO | 1 | 163993.83
45 | 72101500 |  | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 255392.3
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS ”.
ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | VALOR IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA (Cuando aplique)
1 | 72101500 | REFRIGERADOR VERTICAL | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LAVADO CON QUIMICO EN CONDESADORA Y EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES | SERVICIO | 1 | 754401.72
2 | 72101500 |  | CAMBIO DE TERMOSTATO | SERVICIO | 1 | 204678.54
3 | 72101500 |  | CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES | SERVICIO | 1 | 139437.73
4 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 93028.97
5 | 72101500 |  | CAMBIO DE RELAY TÉRMICO | SERVICIO | 1 | 120396.32
6 | 72101500 |  | CAMBIO DEL MOTOR VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 367704.5
7 | 72101500 |  | MANTENIMIENTO PARA CORREGIR FUGAS DE REFRIGERANTE EN CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO, INCLUYA RECARGA DE NIVELACION. EXCEPTO EN EL COMPRESOR | SERVICIO | 1 | 586248.13
8 | 72101500 |  | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESOR CON LA CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y SUS ACCESORIOS | SERVICIO | 1 | 618289.99
9 | 72101500 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TRATAMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO | SERVICIO | 1 | 367723.47
10 | 72101500 |  | CAMBIO DE REGULADOR DE CORRIENTES CON SUPRESOR DE PICOS A 1000VA /110 VAC MÍNIMO | SERVICIO | 1 | 487298.89
11 | 72101500 |  | CAMBIO EMPAQUE O SELLO DE PUERTA | SERVICIO | 1 | 379729.53
12 | 72101500 | NEVERAS DE 10 PIES HASTA 14 PIES, MARCA: ABBA, HACEB, ICASA, LG, MABE CHALLENGUER, ELECTROLUX. | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LAVADO CON QUIMICO EN CONDESADORA Y EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES | SERVICIO | 1 | 773061.62
13 | 72101500 |  | CAMBIO DE TERMOSTATO | SERVICIO | 1 | 218298.66
14 | 72101500 |  | CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES | SERVICIO | 1 | 151087.36
15 | 72101500 |  | CAMBIO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 98111.93
16 | 72101500 |  | CAMBIO DE RELAY TERMICO | SERVICIO | 1 | 123917.72
17 | 72101500 |  | CAMBIO DEL MOTOR VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 380688.73
18 | 72101500 |  | MANTENIMIENTO PARA CORREGIR FUGAS DE REFRIGERANTE EN CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO, INCLUYA RECARGA DE NIVELACION. EXCEPTO EN EL COMPRESOR | SERVICIO | 1 | 561827.46
19 | 72101500 |  | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESOR CON LA CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y SUS ACCESORIOS | SERVICIO | 1 | 691058.51
20 | 72101500 |  | CORRECTIVO TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO | SERVICIO | 1 | 374862.22
21 | 72101500 |  | CAMBIO DE REGULADOR DE CORRIENTES CON SUPRESOR DE PICOS A 1000VA /110 VAC MÍNIMO | SERVICIO | 1 | 527873.12
22 | 72101500 |  | CAMBIO DE EMPAQUE O SELLO DE PUERTA | SERVICIO | 1 | 402220.42
23 | 72101500 |  | CAMBIO DE TERMÓMETRO DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS CON CERTIFICADO Y/O TERMÓMETRO NUEVO PRECALIBRADO | SERVICIO | 1 | 352467.99