## Listado de aires
LISTADO DE AIRES ACONDIONADOS
OBJETO |  |  | 2025R-595 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
REQUERIMIENTOS ENTIDAD
ÍTEM | CATALOGO | PLACA INVENTARIO | CARACTERISTICAS | DEPEDENCIA | UBICACIÓN
1 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 00000337 | Descripcion , Placa inventario impresa 00000337, Serial 240269303036B150160018 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | SALUD - PUBLICA DESPACHO
2 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 00000338 | Descripcion , Placa inventario impresa 00000338, Serial 240269303036B150160019 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | SALUD - PUBLICA DESPACHO
3 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 00000339 | Descripcion , Placa inventario impresa 00000339, Serial 240269303036B150160021 | SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE ATENCION EN SALUD | SALUD - DESPACHO ASEGURAMIENTO
4 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 00000340 | Descripcion , Placa inventario impresa 00000340, Serial 240269303036B150160026 | SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE ATENCION EN SALUD | SALUD PUBLICA- GESTION DEL RIESGO CRUE
5 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 00000351 | Descripcion , Placa inventario impresa 00000351, Serial 701TAHQAX873 | SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | INFRAESTRUCTURA - SALA DE ASESORES
6 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU (3 TON) | 00000352 | Placa inventario impresa 00000352, Descripcion , Serial A18160033 | SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EDUCATIVOS | SUBSECRETARIA - DESPACHO
7 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 00000353 | Placa inventario impresa 00000353, Descripcion , Serial 701TARUBJ550 | SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | EDUCACION - SALA PLANEACION
8 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 00000354 | Descripcion , Placa inventario impresa 00000354, Serial 609TAGHAH551 | SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EDUCATIVOS | EDUCACION - PAE
9 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 00000405 | Placa inventario impresa 00000405, Descripcion AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG, Serial 0GB9PAJJJ20033R | OFICINA JURIDICA | JURIDICA - ARCHIVO
10 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 00000635 | Descripcion , Placa inventario impresa 00000635, Serial LG 704TAZFC9181 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA - SUBSECRETARIA DESPACHO
11 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 0004082 | Serial 3D70380000668, Descripcion AIRE ACONDICONADO ELECTROLUX INVERTER, Placa inventario impresa 0004082 | SECRETARIA DE SALUD | SALUD - COORDINACION PAI
12 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 0004083 | Placa inventario impresa 0004083, Descripcion , Serial 3405388080982280820173 | SECRETARIA DE SALUD | CENTRO ACOPIO - AUDITORIO
13 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 0004084 | Placa inventario impresa 0004084, Serial 3405388080982280820177, Descripcion | SECRETARIA DE SALUD | CENTRO ACOPIO - AUDITORIO
14 | AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU | 0004085 | Serial 3D65080000836, Descripcion , Placa inventario impresa 0004085 | SECRETARIA DE SALUD | SALUD - COORDINACION PAI
15 | AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU | 0004086 | Serial 3D65080000884, Descripcion , Placa inventario impresa 0004086 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | SALUD - PAI
16 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 0004963 | Placa inventario impresa 0004963, Serial 18041821GCI0003, Descripcion | SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA | VALORIZACION Y PLUSVALÍA - OFI. 301-302
17 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 0004964 | Descripcion , Serial 18041821GCI0004 , Placa inventario impresa 0004964 | SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA | SECRETARIA DE DESPACHO
18 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 0004965 | Placa inventario impresa 0004965, Serial 18041821GCI0041, Descripcion | SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA | VALORIZACION Y PLUSVALIA - ASESORES
19 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12000 | 0005170 | Material , Serial 904TAACJB680, Placa inventario impresa 0005170, Modelo , Medidas , Color , Descripcion | ALMACEN | ALMACEN - BIENES PTES 2021
20 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12000 | 0005171 | Medidas , Placa inventario impresa 0005171, Modelo , Serial 904TALBJB672, Material , Color , Descripcion | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA Y TURISMO - AUXILIAR ADMINISTRAT
21 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 0006718 | Placa inventario impresa 0006718, Serial ST19022021GCG0694, Marca MABE, Descripcion , Modelo , Medidas , Material , Color | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL | BIENES SOCIAL - HOGAR HABITANTE DE CALLE
22 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 0006719 | Descripcion , Modelo , Serial ST19022021GCG0692, Marca MABE, Color , Material , Placa inventario impresa 0006719, Medidas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL | BIENES SOCIAL - HOGAR HABITANTE DE CALLE
23 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 0006720 | Descripcion , Color , Serial ST19022021GCG0663, Marca MABE, Placa inventario impresa 0006720, Modelo , Material , Medidas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL | BIENES SOCIAL - HOGAR HABITANTE DE CALLE
24 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 0006721 | Color , Material , Serial , Marca MABE, Descripcion , Placa inventario impresa 0006721, Modelo , Medidas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL | BIENES SOCIAL - HOGAR HABITANTE DE CALLE
25 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 0006722 | Material , Color , Placa inventario impresa 0006722, Modelo , Medidas , Serial , Descripcion , Marca MABE | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL | BIENES SOCIAL - HOGAR HABITANTE DE CALLE
26 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU INVERTER | 0007427 | Descripcion 93600258 / 94000005, Modelo EALX18A2MBBTW, Color , Material , Serial , Medidas , Placa inventario impresa 0007427 | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
27 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU INVERTER | 0007428 | Material , Modelo MMT24CDBWCCC18, Color , Descripcion , Placa inventario impresa 0007428, Medidas , Serial ST22012021FCI0014 | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA - BIBLIOTECA CRISTO REY
28 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU INVERTER | 0007429 | Material , Medidas , Serial , Color , Placa inventario impresa 0007429, Descripcion 3C31580005093, Modelo VAC-118MS220GIS | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA - MUSEO PINTURAS
29 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU INVERTER | 0007430 | Material , Color , Serial , Medidas , Placa inventario impresa 0007430, Modelo TWC18QD-D3DNA5F, Descripcion 3C415900016563C31590003203 | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA - SUBSECRETARIA TURISMO
30 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER | 0007431 | Serial , Placa inventario impresa 0007431, Material , Medidas , Color , Descripcion 3C31790001183 / 3C41790000095DAW, Modelo TWC24QE-D30NA5P | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA - MUSEO PINTURAS
31 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 0007480 | Serial 0SECPAJJC00260J, Descripcion , Placa inventario impresa 0007480 | SECRETARIA DE VIVIENDA | VIVIENDA - OFICINA TECNICA 306
32 | AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU | 0007482 | Placa inventario impresa 0007482, Descripcion , Serial 3429300637 | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | SEGURIDAD CIUDADANA - PASILLO
33 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 0007500 | Descripcion , Serial 410HA2X00469, Placa inventario impresa 0007500 | SECRETARIA DE VIVIENDA | VIVIENDA- DESPACHO
34 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 0007502 | Modelo AS12USABN, Marca SAMSUNG, Descripcion , Medidas , Serial , Placa inventario impresa 0007502, Color , Material | SECRETARIA DE VIVIENDA | VIVIENDA - OFICINA TECNICA 306
35 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 0007591 | Serial 0SECPAJJB00529K, Marca SAMSUNG, Descripcion , Placa inventario impresa 0007591, Modelo , Material , Medidas , Color | SECRETARIA DE VIVIENDA | VIVIENDA - OFICINA TECNICA 306
36 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER | 0014582 | Modelo , Color , Serial 007TAYVBA722, Material , Descripcion , Placa inventario impresa 0014582, Medidas | SISBEN | SISBEN - ADMINISTRATIVO SISBEN
37 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER | 0014583 | Descripcion , Placa inventario impresa 0014583, Color , Material , Serial 007TABNA717, Modelo , Medidas | SISBEN | SISBEN - ANTIGUA OFICINA BANCO PROGRESO
38 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER | 0014584 | Placa inventario impresa 0014584, Modelo , Color , Descripcion , Medidas , Material , Serial 007TAQPBA700 | SISBEN | SISBEN - ATENCION SISBEN
39 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24.000 BTU (PARTE INTERIOR) | 0015444 | Modelo , Medidas , Placa inventario impresa 0015444, Color , Material , Descripcion , Serial | SECRETARIA DE GOBIERNO | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION - CTP
40 | AIRE ACONDICIONADO MINSPLIT 24.000 BTU (PARTE EXTERIOR) | 0015444-01 | Placa inventario impresa 0015444-01, Descripcion , Modelo , Material , Serial , Medidas , Color | SECRETARIA DE GOBIERNO | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION - CTP
41 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24.000 BTU (PARTE INTERIOR) | 0015445 | Descripcion , Medidas , Material , Color , Placa inventario impresa 0015445, Modelo , Serial | SECRETARIA DE GOBIERNO | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION - CTP
42 | AIRE ACONDICIONADO MINSPLIT 24.000 BTU (PARTE EXTERIOR) | 0015445-01 | Placa inventario impresa 0015445-01, Medidas , Serial , Descripcion , Modelo , Material , Color | SECRETARIA DE GOBIERNO | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION - CTP
43 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24.000 BTU (PARTE INTERIOR) | 0015446 | Color , Material , Medidas , Descripcion , Modelo , Serial , Placa inventario impresa 0015446 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION - CTP
44 | AIRE ACONDICIONADO MINSPLIT 24.000 BTU (PARTE EXTERIOR) | 0015446-01 | Placa inventario impresa 0015446-01, Color , Descripcion , Material , Medidas , Serial , Modelo | SECRETARIA DE GOBIERNO | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION - CTP
45 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24.000 BTU (PARTE INTERIOR) | 0015447 | Modelo , Color , Medidas , Material , Placa inventario impresa 0015447, Serial , Descripcion | SECRETARIA DE GOBIERNO | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION - CTP
46 | AIRE ACONDICIONADO MINSPLIT 24.000 BTU (PARTE EXTERIOR) | 0015447-01 | Medidas , Material , Descripcion , Serial , Placa inventario impresa 0015447-01, Modelo , Color | SECRETARIA DE GOBIERNO | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION - CTP
47 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTU (PARTE INTERIOR) | 0015448 | Placa inventario impresa 0015448, Descripcion , Medidas , Material , Serial , Color , Modelo | SECRETARIA DE GOBIERNO | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION - CTP
48 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTU (PARTE EXTERIOR) | 0015448-01 | Serial , Color , Modelo , Placa inventario impresa 0015448-01, Medidas , Descripcion , Material | SECRETARIA DE GOBIERNO | CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION - CTP
49 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 0015603 | Placa inventario impresa 0015603, Serial ST0309G00086, Descripcion AIRE ACONDICIONADO | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
50 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 0015604 | Serial 608TANSBZ223, Color , Material , Modelo , Descripcion , Medidas , Marca , Placa inventario impresa 0015604 | SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO | EQUIDAD Y GENERO -SISTEMAS
51 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 0015605 | Material , Marca , Modelo , Placa inventario impresa 0015605, Color , Medidas , Serial 609TAMAAM667, Descripcion | SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO | EQUIDAD Y GENERO - DESPACHO
52 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 0015606 | Material , Placa inventario impresa 0015606, Marca , Color , Medidas , Modelo , Descripcion , Serial 609TAULAM670 | SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO | EQUIDAD Y GENERO - DESPACHO
53 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 0015607 | Placa inventario impresa 0015607, Descripcion , Serial 604HALW | SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO | EQUIDAD Y GENERO -SISTEMAS
54 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER DE 220 V. | 0017523 | Color , Medidas , Material , Placa inventario impresa 0017523, Modelo , Serial 108TAHQCX129, Descripcion | SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA | VALORIZACION Y PLUSVALÍA - OFI. 301-302
55 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER DE 220 V. | 0017524 | Modelo , Material , Color , Serial 108TANSCA279, Placa inventario impresa 0017524, Medidas , Descripcion | SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA | VALORIZACION Y PLUSVALIA - RECEPCION
56 | AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU | 0017774 | Serial U INTERNA: ST21060749GCA0026 U EXTERNA: ST21060749GCB0248, Placa inventario impresa 0017774, Descripcion | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA TICS - SMART PLACE COL. RODOLFO
57 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU | 0017775 | Placa inventario impresa 0017775, Descripcion , Serial U INTERNA: 006TACXCF795 U EXTERNA: 007TAYVAX482 | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA TICS - SMART PLACE COL. RODOLFO
58 | AIRE ACONDICIONADO *12.000 BTU | 0017969 | Placa inventario impresa 0017969, Color , Serial HY12K123IVGF2107C000046, Modelo , Material , Descripcion , Medidas | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA TICS - CONTRATO 1916-2022 W-74
59 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER * A 220 | 0018135 | Medidas , Color , Descripcion , Modelo , Placa inventario impresa 0018135, Serial 1J1G000R 109TAQPBY524, Material | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
60 | AIRE ACONDICIONADO DUALCOOL 24.000 BTU | 0018232 | Medidas , Descripcion , Material , Color , Modelo , Placa inventario impresa 0018232, Serial 201TAHQE4921 | SISBEN | SISBEN - OFICINA 631
61 | AIRE ACONDICIONADO DUALCOOL 24.000 BTU | 0018233 | Color , Medidas , Placa inventario impresa 0018233, Descripcion , Serial 201TABNE5085, Material , Modelo | SISBEN | SISBEN - OFICINA 631
62 | AIRE ACONDICIONADO DUALCOOL 24.000 BTU | 0018234 | Modelo , Placa inventario impresa 0018234, Descripcion , Medidas , Color , Material , Serial 201TAXTE5082 | SISBEN | SISBEN - OFICINA 629
63 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU VOLTAJE 220 | 0018908 | Placa inventario impresa 0018908, Material , Medidas , Descripcion , Modelo , Serial QKB2221474 - QKB0292910, Marca WHIRLPOOL | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | SALUD - PUBLICA PAI
64 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU VOLTAJE 220 | 0018909 | Material , Modelo , Placa inventario impresa 0018909, Marca WHIRLPOOL, Serial QKB2221479 - QKB0292949, Medidas , Descripcion | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | SALUD - PUBLICA PAI
65 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU VOLTAJE 220 | 0018910 | Color WHIRLPOOL, Modelo , Material , Descripcion , Serial QKB0292697 - QKB02902781, Medidas , Placa inventario impresa 0018910 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | SALUD - PUBLICA PAI
66 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU VOLTAJE 220 | 0018911 | Color WHIRLPOOL, Material , Placa inventario impresa 0018911, Descripcion , Medidas , Serial QKB0242827 - QKB0242698, Modelo | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | SALUD - PUBLICA PAI
67 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER 30.000 BTU | 0021239 | Color , Serial , Medidas , Placa inventario impresa 0021239, Material , Modelo S/N 341F278120322070130026, Descripcion S/N 341F278120322070130026 | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | CONTROL I. DISCIPLINARIO - SALA ASESORES
68 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER 30.000 BTU | 0021240 | Color , Serial , Placa inventario impresa 0021240, Descripcion S/N 341F278120322070130045, Modelo S/N 341F278120322070130045, Material , Medidas | SUBSECRETARIA DE CONTADURIA MUNICIPAL | CONTABILIDAD - SALA ASESORES
69 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 9000 BTU | 0021241 | Medidas , Material , Descripcion S/N 54122000B1B27120130089, Modelo S/N 54122000B1B27120130089, Color , Placa inventario impresa 0021241, Serial | SECRETARIA DE GOBIERNO | SEC. GOBIERNO - SALA DE JUNTAS
70 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU | 0021242 | Color , Modelo S/N 54122000B332A080850009, Descripcion S/N 54122000B332A080850009, Serial , Material , Medidas , Placa inventario impresa 0021242 | SECRETARIA GENERAL | SEC. GENERAL - BODEGA ARCHIVO AV. 2
71 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU | 0021243 | Descripcion S/N 54122000B332A080850024, Color , Serial , Modelo S/N 54122000B332A080850024, Medidas , Placa inventario impresa 0021243, Material | SECRETARIA GENERAL | SEC. GENERAL - ARCHIVO CENTRAL
72 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU | 0021244 | Placa inventario impresa 0021244, Material , Serial , Medidas , Descripcion S/N 54122000B332A080850004, Color , Modelo S/N 54122000B332A080850004 | SECRETARIA GENERAL | SEC. GENERAL - ARCHIVO CENTRAL
73 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU | 0021245 | Descripcion S/N 341F324960423230120016, Medidas , Material , Modelo S/N 341F324960423230120016, Color , Placa inventario impresa 0021245, Serial | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL - DESPACHO
74 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021246 | Modelo S/N 341F324960123230130014, Medidas , Material , Serial , Descripcion S/N 341F324960123230130014, Placa inventario impresa 0021246, Color | DESPACHO DEL ALCALDE | ALCALDIA - DESPACHO DEL ALCALDE
75 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021247 | Serial , Descripcion S/N 341F324960123230130010, Color , Modelo S/N 341F324960123230130010, Medidas , Material , Placa inventario impresa 0021247 | SECRETARIA GENERAL | SEC. GENERAL - ARCHIVO CENTRAL
76 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 60.000 BTU | 0021248 | Descripcion S/N 541G063350226230160011, Placa inventario impresa 0021248, Medidas , Material , Color , Modelo S/N 541G063350226230160011, Serial | SECRETARIA GENERAL | SEC. GENERAL - BODEGA ARCHIVO AV. 2
77 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 60.000 BTU | 0021249 | Descripcion S/N 5412270005N29050160001, Color , Placa inventario impresa 0021249, Material , Serial , Medidas , Modelo S/N 5412270005N29050160001 | SUBSECRETARIA DE RENTAS E IMPUESTOS | HACIENDA - SUB.RENTAS E IMPUESTOS
78 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 60.000 BTU | 0021250 | Color , Material , Descripcion S/N 5412270005N29050160010, Modelo S/N 5412270005N29050160010, Medidas , Serial , Placa inventario impresa 0021250 | SUBSECRETARIA DE RENTAS E IMPUESTOS | HACIENDA - SUB.RENTAS E IMPUESTOS
79 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 60.000 BTU | 0021251 | Serial , Modelo S/N: 5412270005N29050160002, Placa inventario impresa 0021251, Medidas , Material , Descripcion S/N 5412270005N29050160002, Color | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | PLANEACION - ARCHIVO Y SALA ENTRADA
80 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 60.000 BTU | 0021252 | Color , Serial , Material , Placa inventario impresa 0021252, Modelo S/N 541G0633502262300160009, Medidas , Descripcion S/N 541G0633502262300160009 | SUBSECRETARIA CONCERTACION CIUDADANA | CONCERTACION CIUDAD. - SALA DE ASESORES
81 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTU | 0021253 | Modelo S/N 54123000B1B27120130237, Serial , Material , Medidas , Color , Descripcion S/N 54123000B1B27120130237, Placa inventario impresa 0021253 | SECRETARIA GENERAL | SEC. GENERAL - BODEGA ARCHIVO AV. 2
82 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTU | 0021254 | Modelo S/N 54122000B1B27120130051, Placa inventario impresa 0021254, Descripcion S/N 54122000B1B27120130051, Serial , Material , Medidas , Color | SECRETARIA GENERAL | SEC. GENERAL - BODEGA ARCHIVO AV. 2
83 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTU | 0021255 | Color , Medidas , Modelo S/N 54122000B1B27120130169, Descripcion S/N 54122000B1B27120130169, Serial , Placa inventario impresa 0021255, Material | SECRETARIA GENERAL | SEC. GENERAL - BODEGA ARCHIVO AV. 2
84 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTU | 0021256 | Serial , Material , Medidas , Color , Modelo S/N 54122000B1B27120130143, Placa inventario impresa 0021256, Descripcion S/N 54122000B1B27120130143 | SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EDUCATIVOS | SUBSECRETARIA - DESPACHO
85 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER * A 220 | 0021559 | Modelo , Serial S/N: 54122000B1C27130170245, Placa inventario impresa 0021559, Descripcion , Material , Color , Medidas | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | CONTROL I. DISCIPLINARIO - DESPACHO
86 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER * A 220 | 0021560 | Placa inventario impresa 0021560, Material , Medidas , Color , Modelo , Serial S/N: 54122000B1B27120130062, Descripcion | CENTRO DE CONVIVENCIA | INSPECCION 2 URBANA
87 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER * A 220 | 0021561 | Color , Modelo , Material , Descripcion , Serial S/N: 54122000B1B27120130063, Medidas , Placa inventario impresa 0021561 | SUBSECRETARIA DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EDUCATIVO | EDUCACION - ASESOR
88 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 0021562 | Serial S/N: 54122000B1B27120130072, Medidas , Modelo , Placa inventario impresa 0021562, Material , Descripcion MIRAGE, Color | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA - RECEPCION
89 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021563 | Serial S/N: 341F324960123230130026, Medidas , Placa inventario impresa 0021563, Color , Descripcion , Material , Modelo | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA - COORDINACION
90 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021564 | Serial S/N: 341F324960123230130004, Descripcion , Color , Placa inventario impresa 0021564, Material , Medidas , Modelo | SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | EDUCACION - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
91 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER DE 220 V. | 0021565 | Color , Material , Medidas , Descripcion , Serial S/N: 341F324960323230130001, Placa inventario impresa 0021565, Modelo | SUBSECRETARIA DE CONTADURIA MUNICIPAL | CONTABILIDAD - CONCILIACIONES
92 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER DE 220 V. | 0021566 | Descripcion , Color , Modelo S/N: 341F324960323230130074, Serial S/N: 341F324960423230120016, Medidas , Material , Placa inventario impresa 0021566 | SECRETARIA DE HACIENDA | HACIENDA- CONTRATACION
93 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER 30.000 BTU | 0021567 | Color , Serial S/N: 341F278120322070130043, Descripcion , Placa inventario impresa 0021567, Medidas , Material , Modelo | ALMACEN | ALMACEN - PALCO DEL ESTADIO GRAL SDER
94 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER 30.000 BTU | 0021568 | Placa inventario impresa 0021568, Color , Descripcion , Material , Medidas , Serial S/N: 341E54823011C220860026, Modelo | SUBSECRETARIA FINANCIERA - PRESUPUESTO | HACIENDA - PRESUPUESTO SALA ASESORES 2
95 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER 30.000 BTU | 0021569 | Descripcion , Material , Placa inventario impresa 0021569, Color , Medidas , Modelo , Serial S/N: 341F304160122070130011 | SECRETARIA DE HACIENDA | HACIENDA - SALA ASESORES
96 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021857 | Medidas , Modelo , Descripcion , Serial QKB2221238 - QKB2271197 , Material TORRE DE BOLIVAR, Placa inventario impresa 0021857 | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
97 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021858 | Descripcion , Modelo , Material TORRE BOLIVAR, Placa inventario impresa 0021858, Medidas , Serial ST22071821GCG0052 ST22071521GCH0097 | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
98 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 18000 BTU, 220 V | 0021881 | Placa inventario impresa 0021881, Material , Medidas , Serial QKB2221211 , Descripcion CORREGIMIENTO SAN PEDRO, Modelo | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
99 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 18000 BTU, 220 V | 0021882 | Material , Descripcion , Modelo , Color SAN PEDRO, Placa inventario impresa 0021882, Serial QKB2221300, Medidas | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
100 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021970 | Material , Medidas , Modelo , Color , Descripcion COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR SAN MARTIN, Placa inventario impresa 0021970, Serial ST22071821GCG0073 | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
101 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021971 | Serial ST22071821GCG0074, Modelo , Placa inventario impresa 0021971, Material , Descripcion COLEGIO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON, Medidas , Color | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
102 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021972 | Modelo , Descripcion COLEGIO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON, Serial ST22071821GCG0053, Placa inventario impresa 0021972, Medidas | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
103 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021973 | Medidas , Placa inventario impresa 0021973, Color , Serial , Material , Modelo , Descripcion | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
104 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021974 | Modelo , Placa inventario impresa 0021974, Medidas , Material , Color , Serial , Descripcion | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
105 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU | 0021975 | Descripcion , Serial , Placa inventario impresa 0021975, Material , Modelo , Color , Medidas | OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | OFICINA DE LAS TIC
106 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER * A 220 | 0023363 | Material , Placa inventario impresa 0023363, Modelo , Medidas , Serial 54122000DZU34150131229 - 54122000DZX34150120021, Descripcion , Color | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO | CATASTRO - SALA DE JUNTAS DESPACHO
107 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER * A 220 | 0023364 | Placa inventario impresa 0023364, Medidas , Modelo , Descripcion , Material , Color , Serial 54122000DZU34150131204 - 54122000DZX34150120030 | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO | CATASTRO - OF. 203 DESPACHO SUBDIRECTOR
108 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER * A 220 | 0023365 | Material , Descripcion , Modelo , Serial 54122000DZX34150120004 - 54122000DZU34150131255, Medidas , Placa inventario impresa 0023365, Color | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | PRENSA - DESPACHO
109 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER * A 220 | 0023366 | Medidas , Modelo , Color , Placa inventario impresa 0023366, Descripcion , Serial 54122000DZX34150120051 - 54122000DZU34150131254, Material | CONTROL I. DE GESTION | CONTROL I. DE GESTION - DESPACHO
110 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 18000 BTU, 220 V | 0023367 | Placa inventario impresa 0023367, Serial 54122000DZXV34140170041 - 54122000DZY34150170280, Medidas , Descripcion , Modelo , Material , Color | SECRETARIA DE GOBIERNO | INSPECCION CONTROL URBANO - INSPECTOR
111 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 18000 BTU, 220 V | 0023368 | Material , Color , Modelo , Serial 54122000DZY34150170252 - 54122000DZV34140170049, Descripcion , Placa inventario impresa 0023368, Medidas | SECRETARIA DE GOBIERNO | INSPECCION CONTROL URBANO - INSPECTOR
112 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 18000 BTU, 220 V | 0023369 | Serial 541220000DZY34150170275 - 54122000DZV34140170032, Placa inventario impresa 0023369, Medidas , Color , Material , Modelo , Descripcion | ALMACEN | ALMACEN -CONTRATO AIRES 3525/2023
113 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU | 0023370 | Placa inventario impresa 0023370, Serial 54122000DZZ34140120022 - 54122000E0034140170043, Descripcion | SECRETARIA DE GOBIERNO | INSPECCION 4 URBANA - INSPECTOR
114 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU | 0023371 | Placa inventario impresa 0023371, Descripcion , Serial 54122000DZZ34140120053 - 54122000E0034140170041 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INSPECCION 4 URBANA - INSPECTOR
115 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU | 0023372 | Serial 54122000DZZ34140120062 - 54122000E0034140170050, Descripcion , Placa inventario impresa 0023372 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | TALENTO HUMANO - SEGURIDAD
116 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU | 0023373 | Descripcion , Serial 54122000E0034140170044, Placa inventario impresa 0023373 | SECRETARIA DE GOBIERNO | INSPECCION ESPECIAL DE POLICIA
117 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU | 0023374 | Placa inventario impresa 0023374, Serial 54122000DZZ34140120021 - 54122000E0034140170053, Descripcion | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | PRENSA - SALA DE ASESORES
118 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU | 0023375 | Descripcion , Serial 54122000DZZ34140120057 - 54122000E0034140170057, Placa inventario impresa 0023375 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO - DESPACHO
119 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023376 | Modelo , Material , Placa inventario impresa 0023376, Medidas , Color , Descripcion , Serial 341F278120421270150030 - 341E54823011C220860021 | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | TRANSITO-DESPACHO
120 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023377 | Color , Serial 341F27812042127150027 - 341F278120322070130044, Descripcion , Medidas , Placa inventario impresa 0023377, Modelo , Material | SECRETARIA GENERAL | ARCHIVO CENTRAL - PLAZOLETA PISO 2
121 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023378 | Modelo , Medidas , Color , Placa inventario impresa 0023378, Serial 341F278120421070150014 - 341F278120322070130018, Descripcion , Material | SECRETARIA DE VIVIENDA | VIVIENDA - OFICINA TECNICA 306
122 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023379 | Descripcion , Placa inventario impresa 0023379, Medidas , Material , Serial 341F2781203202070130032 - 341F278120322070130032, Modelo , Color | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO - DESPACHO
123 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023380 | Color , Placa inventario impresa 0023380, Serial 341F278120421270150040 - 341F278120322070130037, Medidas , Modelo , Material , Descripcion | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO - DESPACHO
124 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023381 | Serial 341F278120421070150019 - 341F27812032070130022, Material , Color , Placa inventario impresa 0023381, Medidas , Descripcion , Modelo | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO | CATASTRO - VENTANILLA ATENCION AL PUBLIC
125 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023382 | Material , Medidas , Placa inventario impresa 0023382, Serial 341F278120322070130031 - 341E54823021C12870033, Descripcion , Modelo , Color | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO | CATASTRO - SALA DE ASESORES DESPACHO
126 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023383 | Color , Medidas , Serial 341F278120322070130041 - 341F278120421270150042, Material , Placa inventario impresa 0023383, Modelo , Descripcion | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO | CATASTRO - OF. 206 CARTOGRAFIA CATASTRO
127 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023384 | Serial 341F278120322070130047 - 341F278120421270150041, Modelo , Material , Descripcion , Placa inventario impresa 0023384, Medidas , Color | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO | CATASTRO - OF. 204 ACTUALIZACION CATASTR
128 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023385 | Serial 341F278120322070130010 - 341F278120421270150038, Color , Material , Medidas , Descripcion , Modelo , Placa inventario impresa 0023385 | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO | CATASTRO - OFICINA 207 COWORKING
129 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023386 | Descripcion , Material , Placa inventario impresa 0023386, Modelo , Serial 341F278120322070130046 - 341F278120421270150026, Color , Medidas | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO | CATASTRO - OFICINA 208 COWORKING
130 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0023387 | Modelo , Placa inventario impresa 0023387, Descripcion , Color , Serial 5412270005N3503016003 5412270005Q35030150016, Medidas , Material | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL - SALA DE ASESORES
131 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER * A 220 | 0023388 | Material , Placa inventario impresa 0023388, Descripcion , Serial 54122000DZX34150120036 - 5412200DZU34150131235, Modelo , Color , Medidas | SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | SUBSECRETARIA - DESPACHO
132 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER | 0024348 | Placa inventario impresa 0024348, Medidas , Color , Serial MANEJADORA 54122000DZY34150170238 - CONDENSADORA 54122000DV341401700004, Material , Modelo , Descripcion | ALMACEN | ALMACEN -CONTRATO AIRES 3525/2023
133 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER | 0024349 | Color , Medidas , Modelo , Material , Descripcion , Placa inventario impresa 0024349, Serial MANEJADORA 602HACQR3163 - CONDENSADORA | ALMACEN | ALMACEN -CONTRATO AIRES 3525/2023
134 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R 410 INVERTER VOLTAJE 220V | 0024350 | Medidas , Modelo , Material , Descripcion , Placa inventario impresa 0024350, Color , Serial | ALMACEN | ALMACEN -CONTRATO AIRES 3525/2023
135 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 0024351 | Medidas , Color , Modelo , Placa inventario impresa 0024351, Serial MANEJADORA SFF0DDP6LVV31000D151 - CONDENSADORA BUMA60COJ1FAST, Descripcion , Material | ALMACEN | ALMACEN -CONTRATO AIRES 3525/2023
136 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110400100 | Serial 109KA00071, Placa otros 16650110400100, Placa inventario impresa 16650110400100, Modelo LS -K2422AL, Marca LG, Proveedor VARIOS, Número factura , Valor Baja 0, Descripcion | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
137 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110401500 | Placa inventario impresa 16650110401500, Placa otros 16650110401500, Descripcion , Serial , Número factura , Modelo , Marca LG, Proveedor VARIOS, Valor Baja 0 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO CONVIVENCIA - LUDOTECA ATALAYA
138 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT | 16650110401600 | Descripcion , Número factura , Placa inventario impresa 16650110401600, Modelo , Marca LG, Serial 108KA00080, Placa otros 16650110401600, Valor Baja 0, Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
139 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT | 16650110401700 | Placa inventario impresa 16650110401700, Marca LG, Proveedor VARIOS, Serial 206KA00317, Placa otros 16650110401700, Modelo LSK2425AL, Valor Baja 0, Descripcion , Número factura | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
140 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT | 16650110401800 | Modelo LSK2426AL, Placa inventario impresa 16650110401800, Marca LG, Serial 206KA00316, Placa otros 16650110401800, Descripcion , Número factura , Valor Baja 0, Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
141 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110402300 | Serial D200399110215A12120049, Número factura , Marca ELECTROLUX, Modelo LS-F1120CL, Placa otros 16650110402300, Placa inventario impresa 16650110402300, Descripcion , Proveedor VARIOS, Valor Baja 0 | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
142 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110402900 | Serial , Placa otros 16650110402900, Placa inventario impresa 16650110402900, Modelo , Número factura , Valor Baja 0, Proveedor VARIOS, Descripcion , Marca LG | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
143 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT | 16650110403300 | Serial 240222645056A240120162, Placa otros 16650110403300, Valor Baja 0, Placa inventario impresa 16650110403300, Descripcion , Marca , Número factura , Modelo , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
144 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110404600 | Placa otros 16650110404600, Descripcion , Placa inventario impresa 16650110404600, Modelo , Serial , Número factura , Marca LG, Proveedor VARIOS, Valor Baja 0 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO CONVIVENCIA - LUDOTECA ATALAYA
145 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110404800 | Proveedor VARIOS, Valor Baja 0, Placa otros 16650110404800, Serial , Placa inventario impresa 16650110404800, Descripcion , Marca , Número factura , Modelo | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
146 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 60000 BTU (5 TON) | 16650110405600 | Serial 102TALB00192, Modelo , Placa inventario impresa 16650110405600, Descripcion , Número factura , Placa otros 16650110405600, Valor Baja 0, Marca , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
147 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT | 16650110406000 | Modelo , Marca , Serial , Placa otros 16650110406000, Placa inventario impresa 16650110406000, Valor Baja 0, Descripcion , Número factura , Proveedor VARIOS | SECRETARIA DEL TESORO | OFICINA DE RECAUDO
148 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110408800 | Placa inventario impresa 16650110408800, Placa otros 16650110408800, Modelo , Marca , Descripcion , Número factura , Valor Baja 0, Serial 612KALC00600, Proveedor VARIOS | SUBDIRECCION DE CONTROL FISICO Y AMBIENTAL | PLANEACION - CONTROL FISICO Y AMBIENTA
149 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110409000 | Marca LG, Serial , Placa otros 16650110409000, Modelo , Descripcion , Número factura , Valor Baja 0, Proveedor VARIOS, Placa inventario impresa 16650110409000 | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA - RECEPCION
150 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110409200 | Serial , Número factura , Marca KALLEY, Modelo , Placa otros 16650110409200, Placa inventario impresa 16650110409200, Valor Baja 0, Descripcion , Proveedor VARIOS | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA Y TURISMO - PROYECTOS CULTURALES
151 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110409600 | Marca CONFORTFRESH, Proveedor VARIOS, Valor Baja 0, Descripcion , Serial , Placa inventario impresa 16650110409600, Número factura , Modelo , Placa otros 16650110409600 | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
152 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110409800 | Marca NEOPLASMA, Valor Baja 0, Descripcion , Placa inventario impresa 16650110409800, Placa otros 16650110409800, Número factura , Modelo , Serial , Proveedor VARIOS | SECRETARIA DE EDUCACION | EDUCACION - ARCHIVO
153 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 16650110410000 | Serial MC01P8MQ300122, Proveedor VARIOS, Marca SAMSUNG, Valor Baja 0, Placa inventario impresa 16650110410000, Placa otros 16650110410000, Descripcion , Número factura , Modelo | SUBSECRETARIA DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EDUCATIVO | EDUCACION - TALENTO HUMANO
154 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 16650110410200 | Marca L G, Proveedor VARIOS, Descripcion , Placa inventario impresa 16650110410200, Placa otros 16650110410200, Número factura , Modelo , Serial , Valor Baja 0 | CONTROL I. DE GESTION | CONTROL I. DE GESTION - SALA ASESORES
155 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 16650110410600-001 | Marca , Proveedor VARIOS, Serial ST0309G00086, Descripcion , Placa inventario impresa 16650110410600-001, Valor Baja 0, Placa otros 16650110410600-001, Número factura 000096, Modelo | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
156 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 16650110410700-001 | Serial 612KAFX00035, Placa inventario impresa 16650110410700-001, Modelo , Marca , Placa otros 16650110410700-001, Proveedor VARIOS, Número factura 000098, Valor Baja 0, Descripcion | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
157 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 16650110410800-001 | Serial 901TACX00099901, Placa otros 16650110410800-001, Placa inventario impresa 16650110410800-001, Valor Baja 0, Descripcion , Número factura 000097, Modelo , Marca , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
158 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110411100-001 | Marca , Serial 9032N396V, Placa inventario impresa 16650110411100-001, Proveedor VARIOS, Modelo , Número factura 000015, Valor Baja 0, Descripcion , Placa otros 16650110411100-001 | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | SEGURIDAD CIUDADANA - COMODATO
159 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 16650110411300-001 | Modelo AS24USBAN, Placa otros 16650110411300-001, Marca SAMSUNG, Placa inventario impresa 16650110411300-001, Número factura 000008, Serial , Proveedor VARIOS, Descripcion , Valor Baja 0 | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
160 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110411500 | Serial D200399110215A12120040, Número factura FC08DE0015, Marca ELECTROLUX, Placa inventario impresa 16650110411500, Placa otros 16650110411500, Modelo , Descripcion AIRE ACONDICIONADO 12 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
161 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110411800 | Modelo , Proveedor VARIOS, Marca ELECTROLUX, Valor Baja , Serial 15A12120040, Placa inventario impresa 16650110411800, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU, Número factura FC11DE0024, Placa otros 16650110411800 | SECRETARIA DE EDUCACION | EDUCACION - DESPACHO
162 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110411900 | Marca CONFORTFRESH, Descripcion AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU, Modelo , Placa inventario impresa 16650110411900, Serial 6000105738, Número factura FC11DE0024, Placa otros 16650110411900, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
163 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 16650110412000 | Marca , Placa inventario impresa 16650110412000, Serial , Modelo 24000 BTU, Placa otros 16650110412000, Proveedor VARIOS, Número factura FC11DE0024, Valor Baja , Descripcion AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU | SECRETARIA DE EDUCACION | EDUCACION - ARCHIVO
164 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU (3 TON) | 16650110441900 | Proveedor VARIOS, Valor Baja , Serial 100302395, Descripcion AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU MINISPLIT, Placa otros 16650110441900, Placa inventario impresa 16650110441900, Marca , Número factura FC08DE0015, Modelo 36000 BTU | SUBSECRETARIA FINANCIERA - PRESUPUESTO | HACIENDA - JEFE DE PRESUPUESTO
165 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU (3 TON) | 16650110442000 | Modelo , Descripcion AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU MINISPLIT, Marca LG, Número factura FC08DE0015, Placa inventario impresa 16650110442000, Serial , Placa otros 16650110442000, Proveedor VARIOS, Valor Baja | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
166 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 16650110442200 | Marca , Proveedor VARIOS, Valor Baja , Placa otros 16650110442200, Placa inventario impresa 16650110442200, Descripcion AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU, Serial 103TATG00009, Número factura FC08DE0012, Modelo MINISPLIT | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
167 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 16650110442300 | Serial , Descripcion AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU, Modelo , Placa inventario impresa 16650110442300, Marca LG, Número factura FC08DE0012, Placa otros 16650110442300, Valor Baja , Proveedor VARIOS | OFICINA JURIDICA | JURIDICA - SALA JUNTAS
168 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110442301 | Serial , Placa otros 001, Placa inventario impresa 16650110442301, Modelo , Marca MABE, Número factura FC03DE0008, Descripcion AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA - DESPACHO
169 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110442302 | Placa inventario impresa 16650110442302, Placa otros 002, Serial , Modelo , Marca LG, Número factura FC03DE0008, Descripcion AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
170 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110442303 | Marca LG, Placa otros 003, Placa inventario impresa 16650110442303, Modelo , Serial , Número factura FC03DE0008, Descripcion AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | OFICINA JURIDICA | JURIDICA - DESPACHO
171 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU (3 TON) | 16650110442304 | Serial A18160058, Placa otros 004, Placa inventario impresa 16650110442304, Marca , Modelo , Número factura FC03DE0008, Descripcion AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EDUCATIVOS | EDUCACION - SALA CONTRATACION
172 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110442400 | Marca ELECTROLUX, Descripcion AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU, Modelo , Número factura FC08DE0012, Serial D202014870312C14130079, Placa otros 16650110442400, Placa inventario impresa 16650110442400, Proveedor VARIOS, Valor Baja | SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | EDUCACION - INV. Y DESARROLLO PEDAGOGICO
173 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110442500 | Modelo , Marca SAMSUNG, Placa otros 16650110442500, Placa inventario impresa 16650110442500, Descripcion AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU, Número factura FC08DE0012, Serial Y44EPAJB200058, Proveedor VARIOS, Valor Baja | CASA DE LA JUSTICIA LA LIBERTAD | CASA JUSTICIA LIBERTAD - COORDINACION
174 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110442800 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU , Número factura FC08DE0012, Marca ELECTROLUX, Modelo MINSPLIT, Serial 12C14130079, Placa otros 16650110442800, Placa inventario impresa 16650110442800, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
175 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110442900 | Modelo , Placa otros 16650110442900, Marca SIGMA, Placa inventario impresa 16650110442900, Descripcion AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU, Número factura FC08DE0016, Serial 102TALB02664, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
176 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110443000 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO , Serial 102TADR00290, Placa otros 16650110443000, Modelo , Marca LG, Número factura FC08DE0016, Proveedor VARIOS, Valor Baja , Placa inventario impresa 16650110443000 | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
177 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110443100 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO , Placa inventario impresa 16650110443100, Modelo , Serial 102TARU00254, Placa otros 16650110443100, Proveedor VARIOS, Número factura FC08DE0016, Valor Baja , Marca LG | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
178 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 16650110443200 | Valor Baja , Número factura FC08DE0016, Modelo , Marca LG, Serial 104TAGH00255, Placa otros 16650110443200, Placa inventario impresa 16650110443200, Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU | SECRETARIA DE HACIENDA | HACIENDA - PASILLO EXTERIOR
179 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | 16650110443700 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 BTU , Valor Baja , Marca CONFORTFRESH, Número factura FC10DE0027, Serial GBC6097832000984, Placa otros 16650110443700, Placa inventario impresa 16650110443700, Proveedor VARIOS, Modelo | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
180 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | 16650110443800 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 BTU , Placa inventario impresa 16650110443800, Marca CONFORTFRESH, Número factura FC10DE0027, Serial GBC6097832001738, Placa otros 16650110443800, Modelo , Proveedor VARIOS, Valor Baja | SUBSECRETARIA DESARROLLO DE LA JUVENTUD | EDUCACION -SUBSECRETARIA JUVENTUD
181 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | 16650110444000 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 BTU , Serial GBC6097832000557, Placa otros 16650110444000, Placa inventario impresa 16650110444000, Modelo , Valor Baja , Marca , Número factura FC10DE0027, Proveedor VARIOS | SUBSECRETARIA DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EDUCATIVO | EDUCACION - JEFE DE TALENTO HUMANO
182 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | 16650110444100 | Serial 904KAJP00644, Modelo , Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 BTU , Placa otros 16650110444100, Marca LG, Placa inventario impresa 16650110444100, Número factura FC10DE0027, Proveedor VARIOS, Valor Baja | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
183 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110444300 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Placa otros 16650110444300, Número factura FC11DE0041, Placa inventario impresa 16650110444300, Serial 2424107512, Modelo CS-YC24MKV, Marca , Proveedor VARIOS, Valor Baja | SECRETARIA DE HACIENDA | HACIENDA - ARCHIVO 3
184 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 16650110444900 | Placa inventario impresa 16650110444900, Placa otros 16650110444900, Serial 304TANSO1287, Marca , Modelo , Número factura FC07DE0029, Descripcion AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12.000 BTU , Valor Baja , Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ ARFILIO | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
185 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 16650110445300 | Placa inventario impresa 16650110445300, Placa otros 16650110445300, Serial , Marca , Modelo , Número factura FC10DE0051, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | SEGURIDAD CIUDADANA - COMOD CAMARAS 123
186 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110445400 | Placa inventario impresa 16650110445400, Placa otros 16650110445400, Serial Y5MTPADD900430 - Y5MRPAJD900232Z, Marca SAMSUNG, Modelo , Número factura FC11DE0057, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Valor Baja , Proveedor VARIOS | CENTRO DE CONVIVENCIA | COMISARIA DE FAMILIA COMUNA 8
187 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110445500 | Placa inventario impresa 16650110445500, Placa otros 16650110445500, Serial Y5MTPADD900384, Marca , Modelo , Número factura FC11DE0057, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Valor Baja , Proveedor VARIOS | CENTRO DE CONVIVENCIA | COMISARIA DE FAMI. COM 7 ATALAYA-AUXILIA
188 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110445600 | Placa inventario impresa 16650110445600, Placa otros 16650110445600, Serial Y5MTPADD900341- Y5MRPAJD900316X, Marca , Modelo , Número factura FC11DE0057, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Valor Baja , Proveedor VARIOS | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA-POLICIA COMUNITARI
189 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110445700 | Placa inventario impresa 16650110445700, Placa otros 16650110445700, Serial Y5MTPADD900436 - Y5MRPAJD900260P, Marca , Modelo , Número factura FC11DE0057, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Valor Baja , Proveedor VARIOS | CENTRO DE CONVIVENCIA | INSPECCION 2 URBANA -SECRETARIA
190 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110445800 | Placa inventario impresa 16650110445800, Placa otros 16650110445800, Serial Y5MTPADD900319- Y5MRPAJD900153D, Marca , Modelo , Número factura FC11DE0057, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
191 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110445900 | Placa inventario impresa 16650110445900, Placa otros 16650110445900, Serial Y5MTPADD900309 - Y5MRPAJD900292B, Marca , Modelo , Número factura FC11DE0057, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Valor Baja , Proveedor VARIOS | CENTRO DE CONVIVENCIA | TRABAJO SOCIAL - COMISARIAS
192 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110446000 | Placa inventario impresa 16650110446000, Placa otros 16650110446000, Serial Y5MTPADD900399- Y5MRPAJD900426B, Marca , Modelo , Número factura FC11DE0057, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Valor Baja , Proveedor VARIOS | CENTRO DE CONVIVENCIA | INSPECCION 2 URBANA
193 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110446100 | Serial , Placa inventario impresa 16650110446100, Marca ELECTROLUX, Placa otros 16650110446100, Modelo , Número factura FC11DE0057, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Valor Baja , Proveedor VARIOS | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO CONVIVENCIA - LUDOTECA ATALAYA
194 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110446200 | Placa inventario impresa 16650110446200, Placa otros 16650110446200, Serial Y5MTPADD900389 - Y5MRPAJD900334A, Marca , Modelo , Número factura FC11DE0057, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Valor Baja , Proveedor VARIOS | CENTRO DE CONVIVENCIA | INSPECCION 1 CIVIL
195 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110446300 | Placa inventario impresa 16650110446300, Placa otros 16650110446300, Serial Y5MSPAKD900074E, Marca SAMSUNG, Modelo , Número factura FC12DE0075, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
196 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110446400 | Placa inventario impresa 16650110446400, Placa otros 16650110446400, Serial Y5MSPAKD900095B, Marca SAMSUNG, Modelo , Número factura FC12DE0075, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
197 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110446500 | Placa inventario impresa 16650110446500, Placa otros 16650110446500, Serial Y5MSPAKD900075X, Marca SAMSUNG, Modelo , Número factura FC12DE0075, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
198 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110446600 | Marca SAMSUNG, Placa inventario impresa 16650110446600, Placa otros 16650110446600, Serial Y5MSPAKD900040T, Modelo , Número factura FC12DE0075, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
199 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110446700 | Placa inventario impresa 16650110446700, Placa otros 16650110446700, Serial Y5MSPAKD900089P, Marca SAMSUNG, Modelo , Número factura FC12DE0075, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
200 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110446800 | Placa inventario impresa 16650110446800, Placa otros 16650110446800, Serial Y5MSPAKD900085J, Marca SAMSUNG, Modelo , Número factura FC12DE0075, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
201 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110446900 | Placa inventario impresa 16650110446900, Placa otros 16650110446900, Serial Y5MSPAKD90093A, Marca SAMSUNG, Modelo , Número factura FC12DE0075, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
202 | AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU | 16650110447000 | Marca LG, Placa inventario impresa 16650110447000, Serial 701TABNAX773, Placa otros 16650110447000, Modelo , Número factura FC12DE0075, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EDUCATIVOS | EDUCACION - PAE
203 | AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU | 16650110447200 | Placa inventario impresa 16650110447200, Placa otros 16650110447200, Serial Y5YQPAID9000108R, Marca SAMSUNG, Modelo , Número factura FC12DE0075, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
204 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 16650110447600 | Serial 609TAKKAA621, Placa inventario impresa 16650110447600, Placa otros 16650110447600, Marca , Modelo , Número factura FC12DE0078, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | TRANSITO - SALA DE ASESORES
205 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 16650110447700 | Serial 602HAPUL6472, Placa inventario impresa 16650110447700, Placa otros 16650110447700, Marca , Modelo , Número factura FC12DE0078, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SECRETARIA BANCO DEL PROGRESO | BANCO DEL PROGRESO - DESPACHO
206 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 16650110447800 | Serial 609TARUAA486, Placa inventario impresa 16650110447800, Placa otros 16650110447800, Marca , Modelo , Número factura FC12DE0078, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | SEGURIDAD CIUDADANA - DESPACHO
207 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 16650110448000 | Marca LG, Placa inventario impresa 16650110448000, Serial , Placa otros 16650110448000, Modelo , Número factura FC01DE0002, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU, Valor Baja , Proveedor MARTINEZ ORTIZ JOSE ALEJANDRO | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA - SALA DE REUNIONES
208 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU (3 TON) | 16650110448400 | Placa inventario impresa 16650110448400, Placa otros 16650110448400, Serial MSKU6854722, Marca , Modelo , Número factura FC03DE0008, Descripcion AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SECRETARIA DEL TESORO | TESORERIA - SALA ASESORES Y ARCHIVO
209 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 16650110448700 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU , Placa inventario impresa 16650110448700, Placa otros 16650110448700, Serial 104KATM00233, Marca LG, Modelo , Número factura FC4445, Valor Baja , Proveedor CORPORATIVE HOUSING FOUNDATION | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
210 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 16650110449200 | Placa inventario impresa 16650110449200, Placa otros 16650110449200, Serial 304TADJ00116, Marca LG, Modelo , Número factura 0003, Descripcion AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU, Valor Baja , Proveedor UNION TEMPORAL ADECUACION 2013 | SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE ATENCION EN SALUD | SALUD - DESPACHO ASEGURAMIENTO
211 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU (3 TON) | 16650110449500 | Serial 308KAGS00039, Placa inventario impresa 16650110449500, Placa otros 16650110449500, Marca LG, Modelo , Número factura 0003, Descripcion AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU, Valor Baja , Proveedor UNION TEMPORAL ADECUACION 2013 | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
212 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU (3 TON) | 16650110449600 | Serial 309KA00561, Placa inventario impresa 16650110449600, Placa otros 16650110449600, Marca LG, Modelo , Número factura 0003, Descripcion AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU, Valor Baja , Proveedor UNION TEMPORAL ADECUACION 2013 | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
213 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU (3 TON) | 16650110449700 | Serial C101045860908508130050, Placa inventario impresa 16650110449700, Placa otros 16650110449700, Marca COMFORT STAR, Modelo , Número factura 0003, Descripcion AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU, Valor Baja , Proveedor UNION TEMPORAL ADECUACION 2013 | SECRETARIA DE SALUD | SALUD - ARCHIVO
214 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTU | 16650110449800 | Descripcion , Placa inventario impresa 16650110449800, Serial , Placa otros 16650110449800, Marca SAMSUNG, Modelo , Número factura FC4445, Valor Baja , Proveedor CORPORATIVE HOUSING FOUNDATION | ALMACEN | ALMACEN - DEPOSITO
215 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110450000 | Marca ELECTROLUX, Placa inventario impresa 16650110450000, Placa otros 16650110450000, Serial 312HAUJ00078, Modelo , Número factura FC07DE0027, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | ALMACEN | ALMACEN - JEFE DE ALMACEN
216 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110450200 | Serial 315924120007, Placa inventario impresa 16650110450200, Marca ELECTROLUX, Placa otros 16650110450200, Modelo , Número factura FC09DE0038, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SECRETARIA GENERAL | ALCALDIA CORRESPONDENCIA
217 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110450300 | Serial 401TAKK00285, Placa inventario impresa 16650110450300, Placa otros 16650110450300, Marca LG, Modelo , Número factura FC09DE0038, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SECRETARIA PRIVADA | SEC. PRIVADA - SALA DE ASESORES
218 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 19000 BTU | 16650110450400 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT , Serial 602HAHYL6569, Proveedor VARIOS, Modelo , Número factura FC06DE0001, Valor Baja , Placa otros 16650110450400, Placa inventario impresa 16650110450400, Marca LG | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | SEGURIDAD CIUDADANA - SUBSECRETARIA
219 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 16650110450500 | Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU, Número factura FC06DE0001, Placa otros 16650110450500, Placa inventario impresa 16650110450500, Modelo , Serial , Valor Baja , Marca KALLEY | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA - SALA DE INFRAESTRUCTURA
220 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU | 16650110450700 | Proveedor VARIOS, Marca LG, Serial 603HAVNC1959, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT , Modelo , Número factura FC06DE0001, Placa inventario impresa 16650110450700, Placa otros 16650110450700, Valor Baja | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | SEGURIDAD CIUDADANA - SUBSECRETARIA
221 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | 16650110450800 | Serial Y5MSPAJD900079, Placa otros 16650110450800, Placa inventario impresa 16650110450800, Marca SAMSUNG, Proveedor FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, Valor Baja , Modelo , Número factura 0000583, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU-R22 | VIVE DIGITAL COMFANORTE | VIVE DIGITAL COMFANORTE
222 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | 16650110450900 | Serial Y5MSPAJD900127, Número factura 0000583, Modelo , Proveedor FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, Marca SAMSUNG, Placa otros 16650110450900, Placa inventario impresa 16650110450900, Valor Baja , Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU-R22 | VIVE DIGITAL COMFANORTE | VIVE DIGITAL COMFANORTE
223 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | 16650110451000 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU-R22 , Valor Baja , Número factura 0000583, Modelo , Marca SAMSUNG, Serial Y5MSPAKD900036, Placa inventario impresa 16650110451000, Proveedor FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, Placa otros 16650110451000 | VIVE DIGITAL COMFANORTE | VIVE DIGITAL COMFANORTE
224 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | 16650110451100 | Número factura 0000583, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU-R22 , Modelo , Serial Y5MSPAKD800117, Placa otros 16650110451100, Placa inventario impresa 16650110451100, Marca SAMSUNG, Valor Baja , Proveedor FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | VIVE DIGITAL COMFANORTE | VIVE DIGITAL COMFANORTE
225 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | 16650110451200 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU-R22 , Modelo , Número factura 0000583, Serial Y5MSPAJD900028, Placa otros 16650110451200, Marca SAMSUNG, Placa inventario impresa 16650110451200, Proveedor FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, Valor Baja | VIVE DIGITAL COMFANORTE | VIVE DIGITAL COMFANORTE
226 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | 16650110451300 | Placa otros 16650110451300, Placa inventario impresa 16650110451300, Modelo , Número factura 0000583, Marca SAMSUNG, Serial Y5MSPAKD900090, Valor Baja , Proveedor FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU-R22 | VIVE DIGITAL COMFANORTE | VIVE DIGITAL COMFANORTE
227 | AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU | 16650110451400 | Valor Baja , Número factura 0000583, Proveedor FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, Marca SAMSUNG, Placa inventario impresa 16650110451400, Placa otros 16650110451400, Modelo , Serial Y676PAKD300253, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU | VIVE DIGITAL COMFANORTE | VIVE DIGITAL COMFANORTE
228 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110451500 | Número factura FC12DE0027, Placa inventario impresa 16650110451500, Placa otros 16650110451500, Valor Baja , Proveedor VARIOS, Modelo , Descripcion AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU, Serial 0DUCPAJG900036V, Marca SAMSUNG | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA - DESPACHO
229 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110451600 | Número factura FC12DE0027, Valor Baja , Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU, Modelo , Placa inventario impresa 16650110451600, Placa otros 16650110451600, Marca SAMSUNG, Serial 0DUCPAJG900021K | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA - DESPACHO
230 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110452400 | Serial , Número factura FC03DE0003, Modelo , Placa otros 16650110452400, Placa inventario impresa 16650110452400, Proveedor VARIOS, Valor Baja , Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Marca LG | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
231 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110452500 | Proveedor VARIOS, Número factura FC03DE0003, Modelo , Placa otros 16650110452500, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Placa inventario impresa 16650110452500, Valor Baja , Serial 504TALBG0015, Marca LG | SUBSECRETARIA DE RENTAS E IMPUESTOS | HACIENDA - VENTANILLA ATENCION PUBLICO
232 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110452600 | Serial , Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Placa otros 16650110452600, Número factura FC03DE0003, Placa inventario impresa 16650110452600, Modelo , Proveedor VARIOS, Marca L G, Valor Baja | SECRETARIA DE HACIENDA | HACIENDA - CUARTO DE SISTEMAS
233 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110452700 | Modelo , Placa inventario impresa 16650110452700, Placa otros 16650110452700, Proveedor VARIOS, Valor Baja , Número factura FC04DE0004, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Marca WESTINGHOUSE, Serial D2000018820115209160026 | SUBSECRETARIA DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EDUCATIVO | EDUCACION - TALENTO HUMANO
234 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110452800 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Número factura FC06DE0028, Modelo , Valor Baja , Placa inventario impresa 16650110452800, Marca , Proveedor VARIOS, Placa otros 16650110452800, Serial 601KCLHOPP20 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | PLANEACION - ARCHIVO Y SALA ENTRADA
235 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110452900 | Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Valor Baja , Número factura FC06DE0028, Placa otros 16650110452900, Serial 601KCASOPN92, Modelo , Marca , Placa inventario impresa 16650110452900 | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
236 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110453000 | Serial Y44KPAJGC66666B, Placa otros 16650110453000, Placa inventario impresa 16650110453000, Proveedor VARIOS, Marca , Valor Baja , Modelo , Número factura FC07DE0037, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | SECRETARIA DE GOBIERNO | GOBIERNO - CEMENTERIO CENTRAL
237 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110453100 | Marca SAMSUNG, Serial 0DLYPAJH300161B, Número factura FC07DE0037, Placa otros 16650110453100, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS, Placa inventario impresa 16650110453100, Modelo | SECRETARIA GENERAL | ALCALDIA CORRESPONDENCIA
238 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110453200 | Serial Y44HPAJGC00091W, Marca SAMSUNG, Placa inventario impresa 16650110453200, Proveedor VARIOS, Número factura FC07DE0037, Modelo , Valor Baja , Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Placa otros 16650110453200 | SECRETARIA DE GOBIERNO | GOBIERNO - SALA DE ASESORES
239 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110453300 | Placa inventario impresa 16650110453300, Serial Y44KPAJGC00076R, Marca SAMSUNG, Proveedor VARIOS, Placa otros 16650110453300, Valor Baja , Número factura FC07DE0037, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Modelo | SECRETARIA DE GOBIERNO | GOBIERNO - DESPACHO
240 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110453400 | Marca SAMSUNG, Serial Y47HPAJH100004T, Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Valor Baja , Placa otros 16650110453400, Placa inventario impresa 16650110453400, Número factura FC07DE0037, Modelo | SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | EDUCACION - CALIDAD
241 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110453500 | Serial 15A23120130, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU, Marca ELECTROLUX, Placa inventario impresa 16650110453500, Número factura FC07DE0037, Modelo , Placa otros 16650110453500, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SUBSECRETARIA DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EDUCATIVO | EDUCACION - TALENTO HUMANO
242 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110453600 | Serial Y47HPAJH100043A, Marca SAMSUNG, Placa inventario impresa 16650110453600, Placa otros 16650110453600, Proveedor VARIOS, Valor Baja , Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU, Modelo , Número factura FC07DE0037 | SUBSECRETARIA CONCERTACION CIUDADANA | GOBIERNO - CONCERTACION CIU - DESPACHO
243 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110453700 | Marca SAMSUNG, Serial Y47HPAJH100063T, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU, Modelo , Número factura FC07DE0037, Valor Baja , Proveedor VARIOS, Placa otros 16650110453700, Placa inventario impresa 16650110453700 | SECRETARIA DE GOBIERNO | GOBIERNO - SALA DE ASESORES
244 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110453800 | Modelo , Marca , Valor Baja , Placa otros 16650110453800, Placa inventario impresa 16650110453800, Proveedor VARIOS, Serial , Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU, Número factura FC07DE0037 | SECRETARIA DE GOBIERNO | GOBIERNO - CEMENTERIO CENTRAL
245 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110453900 | Marca L G, Placa inventario impresa 16650110453900, Proveedor VARIOS, Valor Baja , Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU, Número factura FC07DE0037, Modelo , Placa otros 16650110453900, Serial | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA-TRABAJO SOCIAL
246 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110454000 | Marca LG, Serial BSNQ242C4W2, Proveedor VARIOS, Modelo , Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU, Placa otros 16650110454000, Placa inventario impresa 16650110454000, Número factura FC07DE0037, Valor Baja | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
247 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110454100 | Serial Y44NPAJGA00012V, Valor Baja , Proveedor VARIOS, Número factura FC07DE0037, Placa inventario impresa 16650110454100, Modelo , Marca , Placa otros 16650110454100, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
248 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110454200 | Valor Baja , Marca LG, Serial 612KARW00590, Placa otros 16650110454200, Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU, Placa inventario impresa 16650110454200, Número factura FC07DE0037, Modelo | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
249 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110454300 | Serial JAA0GBH8192019000322, Valor Baja , Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, Marca STAR LIGHT, Modelo , Placa otros 16650110454300, Placa inventario impresa 16650110454300, Número factura FC07DE0037 | SUBSECRETARIA RECUPERACION DE CARTERA | COBRO COACTIVO-EDIF SAN JOSE
250 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110454400 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, Marca STAR LIGHT, Serial JAA0GBH8192019000524, Placa otros 16650110454400, Modelo , Placa inventario impresa 16650110454400, Número factura FC07DE0037, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SUBSECRETARIA RECUPERACION DE CARTERA | COBRO COACTIVO-EDIF SAN JOSE
251 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110454500 | Número factura FC07DE0037, Marca SAMSUNG, Serial , Placa otros 16650110454500, Placa inventario impresa 16650110454500, Modelo , Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU, Valor Baja , Proveedor VARIOS | SECRETARIA DE GOBIERNO | INSPECCION 2 CIVIL - INSPECTOR
252 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110454600 | Placa inventario impresa 16650110454600, Marca ELECTROLUX, Número factura FC07DE0037, Valor Baja , Modelo , Placa otros 16650110454600, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU, Proveedor VARIOS, Serial 92909006331001920 | CASA DE LA JUSTICIA LA LIBERTAD | CASA JUSTICIA LIBERTAD - TRABAJO S
253 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110454700 | Serial , Número factura FC07DE0037, Placa inventario impresa 16650110454700, Modelo , Placa otros 16650110454700, Marca , Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU, Valor Baja | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO CONVIVENCIA - LUDOTECA ATALAYA
254 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110454800 | Marca LG, Placa inventario impresa 16650110454800, Placa otros 16650110454800, Serial , Proveedor VARIOS, Valor Baja , Número factura FC07DE0037, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU, Modelo | ALMACEN | ALMACEN - BIENES X DISTRIBUIR (REMODELA)
255 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110454900 | Valor Baja , Placa otros 16650110454900, Modelo , Proveedor , Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU, Marca , Serial , Número factura , Placa inventario impresa 16650110454900 | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL - COMODATO CONTRALORI
256 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110455000 | Marca , Modelo , Serial , Placa inventario impresa 16650110455000, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU, Número factura , Placa otros 16650110455000, Proveedor , Valor Baja | SECRETARIA GENERAL | SEC. GENERAL - SUPERVISOR ADM. TONCHALA
257 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110455100 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Marca , Serial 602TAPFA2392, Placa inventario impresa 16650110455100, Placa otros 16650110455100, Valor Baja , Número factura FC07DE0040, Modelo , Proveedor VARIOS | SUBSECRETARIA DE RENTAS E IMPUESTOS | HACIENDA - SUB.RENTAS - ASESORES EXTERNO
258 | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU (1 1/2 TON) | 16650110455200 | Valor Baja , Placa inventario impresa 16650110455200, Placa otros 16650110455200, Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, Marca , Serial 602TAWMA2457, Número factura FC07DE0040, Modelo | SUBSECRETARIA RECUPERACION DE CARTERA | HACIENDA - COBRO COACTIVO 1
259 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110455300 | Descripcion AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000BTU , Proveedor , Valor Baja , Número factura , Modelo , Serial , Placa inventario impresa 16650110455300, Placa otros 16650110455300, Marca | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL - COMODATO CONTRALORI
260 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110455400 | Marca , Descripcion AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000BTU , Serial , Número factura , Modelo , Placa otros 16650110455400, Valor Baja , Placa inventario impresa 16650110455400, Proveedor | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL - COMODATO CONTRALORI
261 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110455500 | Número factura FC10DE0074, Modelo , Valor Baja , Marca ELECTROLUX, Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Placa otros 16650110455500, Serial D2002922502158291200, Placa inventario impresa 16650110455500 | DESPACHO DEL ALCALDE | ALCALDIA - AUDITORIO JORGE ENRIQUE FLORE
262 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110455600 | Modelo , Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Placa otros 16650110455600, Placa inventario impresa 16650110455600, Número factura FC10DE0074, Marca SAMSUNG, Serial ODLYPAJH300165F, Proveedor VARIOS, Valor Baja | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
263 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110455700 | Valor Baja , Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Placa inventario impresa 16650110455700, Marca SAMSUNG, Serial ODLYPAJH3001717, Placa otros 16650110455700, Proveedor VARIOS, Número factura FC10DE0074, Modelo | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
264 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110455800 | Marca L G, Placa otros 16650110455800, Placa inventario impresa 16650110455800, Número factura FC10DE0074, Valor Baja , Modelo , Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Serial 604KABF09Q61, Proveedor VARIOS | DESPACHO DEL ALCALDE | ALCALDIA - SALA DE JUNTAS
265 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110455900 | Serial D20033154031592412000, Placa otros 16650110455900, Placa inventario impresa 16650110455900, Modelo , Valor Baja , Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Marca ELECTROLUX, Número factura FC10DE0074, Proveedor VARIOS | DESPACHO DEL ALCALDE | ALCALDIA - AUDITORIO JORGE ENRIQUE FLORE
266 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110456000 | Proveedor VARIOS, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Número factura FC10DE0074, Placa inventario impresa 16650110456000, Valor Baja , Modelo , Placa otros 16650110456000, Marca ELECTROLUX, Serial D200331540315924120020 | SECRETARIA PRIVADA | SECRETARIA PRIVADA - DESPACHO
267 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110456100 | Placa inventario impresa 16650110456100, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Placa otros 16650110456100, Modelo , Número factura FC10DE0074, Marca ELECTROLUX, Serial D200331540315924120022, Proveedor VARIOS, Valor Baja | DESPACHO DEL ALCALDE | ALCALDIA - SALA DE JUNTAS
268 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | 16650110456200 | Placa inventario impresa 16650110456200, Proveedor VARIOS, Serial D2033154031592412053, Valor Baja , Placa otros 16650110456200, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Marca ELECTROLUX, Número factura FC10DE0074, Modelo | DESPACHO DEL ALCALDE | ALCALDIA - SALA DE JUNTAS
269 | AIRE ACONDICIONADO | 16650110456300 | Marca STAR LIGHT, Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Serial A15130005, Placa inventario impresa 16650110456300, Número factura FC10DE0074, Modelo , Placa otros 16650110456300, Proveedor VARIOS, Valor Baja | SECRETARIA DE EDUCACION | EDUCACION - SALA DE RECIBO S A C
270 | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU (3 TON) | 16650110456400 | Serial , Valor Baja , Descripcion AIRE ACONDICIONADO, Número factura FC09DE0072, Modelo , Placa otros 16650110456400, Placa inventario impresa 16650110456400, Marca STAR LIGH, Proveedor VARIOS | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA - MUSEO PINTURAS
271 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110456600 | Placa inventario impresa 16650110456600, Descripcion , Serial 0GB6PAJH900256V | SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ | OFICINA POST CONFLICTO CULTURA Y PAZ
272 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110456700 | Placa inventario impresa 16650110456700, Descripcion , Serial 0GB6PAJH900053F | SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ | OFICINA POST CONFLICTO CULTURA Y PAZ
273 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110456800 | Descripcion , Placa inventario impresa 16650110456800, Serial 0GB6PAJH900070E | SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ | OFICINA POST CONFLICTO CULTURA Y PAZ
274 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110456900 | Descripcion , Placa inventario impresa 16650110456900, Serial 0GB6PAJH900257M | SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ | OFICINA POST CONFLICTO CULTURA Y PAZ
275 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110457000 | Placa inventario impresa 16650110457000, Descripcion , Serial 0GB6PAJH900115X | SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ | OFICINA POST CONFLICTO CULTURA Y PAZ
276 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110457100 | Descripcion , Placa inventario impresa 16650110457100, Serial 0GB6PAJH900009D | SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ | OFICINA POST CONFLICTO CULTURA Y PAZ
277 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU (1 TON) | 16650110457200 | Serial , Descripcion , Placa inventario impresa 16650110457200 | SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ | OFICINA POST CONFLICTO CULTURA Y PAZ
278 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 18000 BTU | 16650112203100 | Marca , Serial , Placa otros 16650112203100, Placa inventario impresa 16650112203100, Modelo GOLD, Proveedor VARIOS, Número factura , Valor Baja 0, Descripcion | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
279 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 18000 BTU | 16650112203200 | Marca , Número factura , Modelo GOLD, Serial 110KA00332, Proveedor VARIOS, Valor Baja 0, Descripcion , Placa otros 16650112203200, Placa inventario impresa 16650112203200 | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
280 | AIRE ACONDICIONADO | 16650112203900 | Serial , Descripcion , Placa inventario impresa 16650112203900 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA-PSICOLOGO
281 | AIRE ACONDICIONADO | 16650112204000 | Serial D202112990113830120168, Descripcion , Placa inventario impresa 16650112204000 | SECRETARIA DE GOBIERNO | COMISARIA DE FAMILIA - COMISARIO
282 | AIRE ACONDICIONADO | 16650112204100 | Placa inventario impresa 16650112204100, Descripcion , Serial | CENTRO DE CONVIVENCIA | INSPECCION 1 CIVIL
283 | AIRE ACONDICIONADO | 16650112204200 | Serial , Placa inventario impresa 16650112204200, Descripcion | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
284 | AIRE ACONDICIONADO | 16650112204400 | Placa inventario impresa 16650112204400, Serial , Descripcion | CENTRO DE CONVIVENCIA | COMISARIA DE FAMILIA COM.7 -DESPACHO
285 | AIRE ACONDICIONADO | 16650112204600 | Descripcion , Serial , Placa inventario impresa 16650112204600 | CENTRO DE CONVIVENCIA | INSPECCION 1 CIVIL
286 | AIRE ACONDICIONADO | 16650112204800-001 | Serial , Placa otros 16650112204800-001, Modelo , Placa inventario impresa 16650112204800-001, Marca , Proveedor VARIOS, Número factura 000017, Valor Baja 0, Descripcion SE ENCUENTRA EN LA POLICIA NACIONAL EN CAD | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
287 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (2 TON) | 16650112205600-001 | Marca SAMSUNG, Serial F428PAJQ501358J, Placa inventario impresa 16650112205600-001, Placa otros 16650112205600-001, Proveedor VARIOS, Valor Baja 0, Modelo , Descripcion , Número factura 000033 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA - SIG SISTEMA INF. GEOGR
288 | AIRE ACONDICIONADO | 16650112206100-001 | Marca SAMSUNG, Valor Baja 0, Serial , Número factura 000041, Modelo AS24FBCN, Placa otros 16650112206100-001, Placa inventario impresa 16650112206100-001, Proveedor VARIOS, Descripcion | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
289 | AIRE ACONDICIONADO | 16650112206500-001 | Serial 36308 - 00131 GC, Placa inventario impresa 16650112206500-001, Marca STAR LIGTH, Número factura 000017, Modelo , Descripcion , Valor Baja 0, Proveedor VARIOS, Placa otros 16650112206500-001 | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
290 | AIRE ACONDICIONADO | 16650112206700-001 | Placa inventario impresa 16650112206700-001, Descripcion , Placa otros 16650112206700-001, Valor Baja 0, Serial , Número factura 000046, Marca LG, Proveedor VARIOS, Modelo | ALMACEN | ALMACEN - AIRES ACONDICIONADOS (BAJAS)
291 | AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TON) | 16650112206800-001 | Modelo , Número factura 000054, Serial , Placa otros 16650112206800-001, Placa inventario impresa 16650112206800-001, Descripcion , Proveedor VARIOS, Valor Baja 0, Marca | ALMACEN | ALMACEN - BAJAS 2023
292 | AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO 60000 BTU (5 TON) | 16650112207100 | Descripcion , Número factura , Modelo , Placa inventario impresa 16650112207100, Proveedor , Valor Baja 0, Marca STARLIGTH, Serial VMO06005802, Placa otros 16650112207100 | SECRETARIA GENERAL | ALMACEN - TEATRO
293 | AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO 60000 BTU (5 TON) | 16650112207200 | Valor Baja 0, Descripcion , Número factura , Modelo , Placa inventario impresa 16650112207200, Marca STARLIGTH, Serial VMO06005804, Placa otros 16650112207200, Proveedor | SECRETARIA GENERAL | ALMACEN - TEATRO
294 | AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO 60000 BTU (5 TON) | 16650112207300 | Placa inventario impresa 16650112207300, Descripcion , Número factura , Serial VMO06005806, Modelo , Marca STARLIHTH, Proveedor , Placa otros 16650112207300, Valor Baja 0 | SECRETARIA GENERAL | ALMACEN - TEATRO
295 | AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO 60000 BTU (5 TON) | 16650112207400 | Placa otros 16650112207400, Serial VMO06005808, Valor Baja 0, Placa inventario impresa 16650112207400, Descripcion , Marca STARLIGTH, Número factura , Modelo , Proveedor | SECRETARIA GENERAL | ALMACEN - TEATRO
296 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | V0007843 | Placa inventario virtual V0007843, Descripcion AIRE ACONDICIONADO MARCA AIRMAX, Serial 3E10180003905 | ALMACEN | ALMACEN - BODEGA MUEBLES POR ACTUALIZAR
297 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU | V0007885 | Placa inventario virtual V0007885, Descripcion AIRE ACONDICIONADO AIRMAX, Serial 3E10180003862 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEG. SALUD EN EL TRABAJO - SEDE TONCHALA
298 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | V0009149 | Descripcion , Placa inventario virtual V0009149, Serial | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA- TEATRO LAS CASCADAS
299 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (2 TON) | V0009150 | Placa inventario virtual V0009150, Descripcion , Serial | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | CULTURA- TEATRO LAS CASCADAS
300 | AIRE ACONDICIONADO | V0009156 | Descripcion , Placa inventario virtual V0009156, Serial | SECRETARIA GENERAL | ALMACEN - TEATRO
301 | AIRE ACONDICIONADO | V0009405 | Descripcion , Serial , Placa inventario virtual V0009405 | SECRETARIA DE SALUD | SALUD - DESPACHO
302 | AIRE ACONDICIONADO | V0009431 | Placa inventario virtual V0009431, Descripcion ELECTROLUX, Serial | SECRETARIA DE GOBIERNO | COMISARIA DE FAMILIA - COMISARIO
303 | AIRE ACONDICIONADO | V0009432 | Placa inventario virtual V0009432, Descripcion ELECTROLUX, Serial 15A12120037 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO CONVIVENCIA - LUDOTECA ATALAYA
304 | AIRE ACONDICIONADO | V0009578 | Serial 612KADT00074, Placa inventario virtual V0009578, Descripcion | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA-TRABAJO SOCIAL