ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los documentos técnicos objeto de verificación y evaluación de la oferta, son todos aquellos que por sus características Especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE.

De acuerdo con la necesidad planteada por las diferentes unidades, las especificaciones técnicas del presente proceso se encuentran descritas y pueden ser consultadas en el ANEXO 2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, el cual deberá diligenciarse y ser presentado en la plataforma del SECOP II.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41116201 | Tirilla reactiva. Caja X 50 Unidades. Cuantitativa de niveles de azúcar en sangre por aspiración capilar con un rango de medición de 10 o 20 a 600mg/dl, Con un tiempo de lectura no superior a 10 segundos. Volumen de la muestra de 0.3ul hasta 8ul con glucómetro portátil como apoyo tecnológico. Incluye una (1) lanceta por cada tira solicitada un (1) glucómetro por cada 5 Cajas de tirillas solicitadas. | Caja |  |  |

FIRMA DEL OFERENTE