## ANEXO N°8 PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO N° 8
PROPUESTA ECONOMICA
A VALOR UNITARIO
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ÍTEM | SEDE | LOCALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO ( B ) | VALOR TOTAL A x B
1.1 | FACATATIVA | RACK | Aire acondicionado YORK 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: set YHJE12ZJMEXGORY Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A 0.800 kg Voltage: 220V 60Hz UNIDAD EVAPORADORA YORK Modelo YHJE 12ZJMEXGO-RY | Unidad |  | 1
1.2 | VIANI | RACK | Aire acondicionado SAMSUNG 9500 BTU /10500 BTU Linea: sistema MULTI SPLIT 2022.07 Modelo: set AM009KNQDCH Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A 3.700 kg Voltage: 208-220 V 60Hz UNIDAD EVAPORADORA SAMSUNG Modelo AM100KXMDFH CAPACIDAD 95500 BTU 2023 | Unidad |  | 1
1.3 |  | GENERAL | aire acondicionado de control centralizado y monitorizacion DIGITAL por tablero Linea: SANSUNG Modelo: Tipo: DIFERENTES MODULOS DE EVAPORACION DE CASSETE de 18BTU y de 12 BTU CANTIDAD DE SALIDAS DE AIRE:(8) OCHO Refrigerante: R-410A 3.700 kg Voltage: 208-220 V 60Hz CON DOS UNIDAD EVAPORADORAS SAMSUNG Modelo AM080KXMDFH CAPACIDAD 76400 BTU 2022 | Unidad |  | 1
1.4 | GUADUAS | ADMINISYTRATIVO | aire acondicionado MIDEA 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11C-17CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.5 |  | DIRECCION | aire acondicionado MIDEA 24000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11D-22CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX330-22CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.6 |  | JURIDICA | aire acondicionado MIDEA 24000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11D-22CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX330-22CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.7 |  | JURIDICA 1 | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11C-17CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.8 |  | TECNICA | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11C-17CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.9 |  | SOCIAL | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11C-17CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.10 |  | RACK | aire acondicionado CONFOR FRESH 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: ESMS122 Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,420 kg Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA DE ENFRIAMIENTO EN CONDICION ESTANDAR 17.8W | Unidad |  | 1
1.11 |  | TECNICA 1 | aire acondicionado MIDEA 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11C-17CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.12 |  | TECNICA 2 | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11D-22CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX330-22CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.13 |  | SAE | aire acondicionado KFIR 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: KF12 Tipo: MINI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,420 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO EN CONDICION ESTANDAR DOBLE FILTRO CHI05 | Unidad |  | 1
1.14 |  | SAE 2 | aire acondicionado KFIR 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: KF12 Tipo: MINI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,420 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO EN CONDICION ESTANDAR DOBLE FILTRO CHI05 | Unidad |  | 1
1.15 |  | SAC | aire acondicionado KFIR 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: KF12 Tipo: MINI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,420 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO EN CONDICION ESTANDAR DOBLE FILTRO CHI05 | Unidad |  | 1
1.16 |  | SAC | aire acondicionado MIDEA 55000 BTU Linea: PISO TECHO Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: AIR CONDITIONER INVERTER Refrigerante: R32 Voltage: 220/230V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
1.17 | VILLETA | SAC | aire acondicionado MIDEA 36000 BTU Linea: dos filtros Modelo: MSABF-36HRFNX-MQ0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A /119,93 oz 3.400 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOD31-36HFN1-MP0W | Unidad |  | 1
1.18 |  | RACK | aire acondicionado MIDEA 36000 BTU Linea: De unidad condensadora Modelo: MSAG11D-22CRFN1-MT0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A / 37.74 oz 1.070 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX330-22CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.19 |  | SAE | aire acondicionado MIDEA 18000 BTU Linea: De unidad condensadora Modelo: MSAG11C-17CRFN1-MT0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A / 31.75 oz 0.900 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.20 |  | AUDITORIO | aire acondicionado MIDEA 55000 BTU Linea: INVERTER Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: PISO TECHO Refrigerante: R-410A / 31.75 oz 0.900 kg Voltage: 220-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MUE-55HRDN1-N | Unidad |  | 1
1.21 |  | ARCHIVO | aire acondicionado MIDEA 36000 BTU Linea: dos filtros Modelo: MSABF-36HRFNX-MQ0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A /119,93 oz 3.400 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOD31-36HFN1-MP0W | Unidad |  | 1
1.22 |  | SALA DE JUNTAS | aire acondicionado MIDEA 18000 BTU Modelo: MSAG11C-17CHRFN1-MT0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A /31,7 oz 0.900 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.23 |  | SECRETARIA | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MT0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A /23,28oz 0.660 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.24 |  | DIRECCION | aire acondicionado MIDEA 22000 BTU Modelo: MSAG11D-22CRFN1-MT0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A /37,74oz 1,070 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX330-22CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.25 |  | JURIDICA | aire acondicionado CONFORD FRESH 18000 BTU Linea: unidad interior Modelo: TAC-18CSA/Z2 Tipo: mini Split Refrigerante: sin informacion Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA CONFORD FRESH Modelo TAC-18CSA/Z2 11 KG #9 | Unidad |  | 1
1.26 |  | JURIDICA | aire acondicionado CONFORD FRESH 18000 BTU Linea: unidad interior Modelo: TAC-18CSA/Z2 Tipo: mini Split Refrigerante: sin informacion Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA CONFORD FRESH Modelo TAC-18CSA/Z2 11 KG #8 | Unidad |  | 1
1.27 |  | TECNICA | aire acondicionado MIDEA 55000 BTU Linea: INVERTER Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: PISO TECHO Refrigerante: R-410A / 31.75 oz 0.900 kg Voltage: 220-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MUE-55HRDN1-N | Unidad |  | 1
1.28 | FUSAGASUGA | RACK | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MTOW Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A / 23,28oz 0.660 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.29 | UBATE | RACK | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: dos filtros Modelo: MSAG11D-11CRFN1-MT0W Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A 23,28Ooz 0.660 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX131-11 CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.30 | CHIQUINQUIRA | RACK | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: dos filtros Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MT0W Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A 23,28Ooz 0.660 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX131-11 CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.31 | CALERA | RACK | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: dos filtros Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MT0W Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A 23,28Ooz 0.660 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX131-11 CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.32 | LA MESA | RACK | aire acondicionado MIDEA EXTREM 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MTOW Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A / 23,28oz 0.660 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.33 |  | ADMINISTRATIVA | aire acondicionado 18000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
1.34 |  | SECRETARIA | aire acondicionado 18000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
1.35 | PACHO | RACK | aire acondicionado MIDEA EXTREME 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MTOW Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A / 23,28oz 0.660 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.36 | ZIPAQUIRA | RACK | aire acondicionado MIDEA EXTREME 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MTOW Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A / 23,28oz 0.660 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.37 | GIRARDOT | SOCIAL | aire acondicionado CONFOR FRESH 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: TAC-12CSA-Z2 Tipo: UNIDAD INTERIOR Refrigerante: R-410A Voltage: 220 V 60Hz #4 | Unidad |  | 1
1.38 |  | ARCHIVO | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: INFINI AG Modelo: MSAFB-11CRFN1-BC1 Tipo: MINI Split Refrigerante: R-410A / 31,7oz 0.900 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.39 |  | RACK | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: INFINI AG Modelo: MSAFB-11CRFN1-BC1 Tipo: MINI Split Refrigerante: R-410A / 31,7oz 0.900 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.40 |  | TECNICA 2 | aire acondicionado YORK 12000 BTU Linea: REFRIGERACION CALEFACCION Modelo: YHJE12ZJMEXGORY Tipo: SET Refrigerante: R-410A 0.800 kg Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD DE EVAPORADORA Modelo YHJE12XJMEXG-RY | Unidad |  | 1
1.41 |  | TECNICA 1 | aire acondicionado YORK 12000 BTU Linea: REFRIGERACION CALEFACCION Modelo: YHJE12ZJMEXGORY Tipo: SET Refrigerante: R-410A 0.800 kg Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD DE EVAPORADORA Modelo YHJE12XJMEXG-RY | Unidad |  | 1
1.42 |  | MIXTA | aire acondicionado MIDEA 55000 BTU Linea: PISO TECHO Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: AIR CONDITIONER INVERTER Refrigerante: R-410A Voltage: 220/230V 60Hz | Unidad |  | 1
1.43 |  | JURIDICA | aire acondicionado MIDEA 55000 BTU Linea: PISO TECHO Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: AIR CONDITIONER INVERTER Refrigerante: R-410A Voltage: 220/230V 60Hz | Unidad |  | 1
1.44 |  | SAE | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: INFINI AG Modelo: MSAFB-11CRFN1-BC1 Tipo: MINI Split Refrigerante: R-410A / 31,7oz 0.900 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.45 |  | SECRETARIA | aire acondicionado KFIR 18000 BTU Linea: FLAPS-UNIDAD INTERIOR Modelo: KF18 Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410 Voltage: 220V 60Hz PESO 11Kg | Unidad |  | 1
1.46 |  | ADMINISYTRATIVO | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: MSAG11C-17CRFN1-MTOW Tipo: Split Refrigerante: R-410A / 31,7oz 0.900 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | Unidad |  | 1
1.47 |  | DIRECCION | aire acondicionado HIUNDAY 18000 BTU Linea: FLAPS-UNIDADINTERIOR DE 5 Kg Modelo: HY18K221AC Tipo: Split Refrigerante: R-410A / 31,7oz 0.900 kg Voltage: 220V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO EXTERIOR DE 30 Kg | Unidad |  | 1
1.48 | DLIA | GENERAL | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA PARA TRES PISOS CON EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE POR MEDIO DE CONDUCTOS FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA; SE COMPONE DE: A. DOS UNIDADES DE VENTILACIÓN MARCA AIRFOIL CON CAIDA DE PRESIÓN DE 1.1/2", CON TRES VELOCIDADES Y VENTILADOR CENTRIFUGO. B. UNA UNIDAD DE VENTILACIÓN MANEJADORA DE AIRE MARCA UMA VITA HME 180 CONFORTFRESH, CON UN CAUDAL DE 6000 CFM, UNA CAIDA DE PRESIÓN DE 1.1/2", DE TRES VELOCIDADES Y CON VENTILADOR CENTRIFUGO. C. DOS (2) CONDENSADOSRAS MARCA CONFORFRESH DE 7.5TR SERIE GREEK, EFICIENCIA SEER 13 ALTA EFICIENCIA, REFRIGERANTE R410, SERPENTIN EN COBRE-ALUMINIO, VENTILADOR DE DESCARGA VERTICAL, CAUDAL NOMINAL 5800 CFM, DIAM HELÍCE EN PULGADAS 24, DIAM EJE VENTILADOR 1/2, COMPRESOR SCROLL-1 Y POTENCIA NOMINAL (W) 5203. CAPACIDAD: 90.000 BTU. REFRIGERANTE: R410 | Unidad |  | 1
1.49 |  | ESPECTOFOTOGRAMETRIA | Sistema de aire acondicionado LENOX 36000 BTU S/N 52818632445 | Unidad |  | 1
1.50 |  | SEDE | Sistema de aire central CONFORTFRESH 180000 BTU Incluye sistema de extracción en terraza, sistema de inyección, 75 rejillas de extracción e inyección | Unidad |  | 1
1.51 |  | AUDITORIO | Sistema de aire acondicionado CONFORTFRESH 36000 BTU 13D26LCSM | Unidad |  | 1
1.52 |  | AUDITORIO | Sistema de aire acondicionado CONFORTFRESH 36000 BTU MODELO 14A13160010 | Unidad |  | 1
1.53 |  | CUARTO DE COMPUTO | Sistema de aire acondicionado MIDEA 36000 BTU SN 220860035 | Unidad |  | 1
1.54 |  | CROMATOGRAFIA | Sistema de aire acondicionado CONFORT 18000 BTU SN 1000017 | Unidad |  | 1
1.55 |  | CROMATOGRAFIA | Sistema de aire acondicionado CONFORTFRESH 36000 BTU MODELO MSED036INX | Unidad |  | 1
1.56 |  | CROMATOGRAFIA | Unidad de precisión para aire acondicionado TECAM 5PZAU02126RCL 6 Ton. SN 22050718 | Unidad |  | 1
1.57 |  | MATERIALES 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU LG DUAL INVERTER IONIZER THINQ PLACA CAR 74587 | Unidad |  | 1
1.58 |  | MATERIALES 2 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU LG DUAL INVERTER IONIZER THINQ PLACA CAR 74588 | Unidad |  | 1
1.59 |  | DBO | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU LG DUAL INVERTER IONIZER THINQ SE RIE 3E1G006H_304TAYVD4282 | Unidad |  | 1
1.60 | ESTACIONES DE MEDICION-LABORATORIO |  | Marca: YORK/Modelo: INVERTER/ Serial: 900166 | Unidad |  | 1
1.61 |  |  | Marca: DAIKIN Placa CAR: 73045 | Unidad |  | 1
1.62 |  | ZIPAQUIRA-MATADERO | Marca: MABE/Modelo: MMT09LABWCCC8/ 9000 BTU | Unidad |  | 1
1.63 |  |  | Marca: RITTAL Serial: 2018K000201829 | Unidad |  | 1
1.64 |  |  | Marca: INVERTER/Modelo: MSI-1819E2/ Serial: 34OC08756030B180130089 | Unidad |  | 1
1.65 |  | COGUA- PTAR | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE | Unidad |  | 1
1.66 |  |  | Marca: RITTAL/Modelo: SK3304500/ Serial: 2018K000201830 | Unidad |  | 1
1.67 |  |  | Marca: INVERTER /Modelo: YHUE12XX6AXB-R-X | Unidad |  | 1
1.68 |  |  | Marca: YORK/Modelo: YHJE12ZX6AXBORX/ Serial: 21201140210300000 | Unidad |  | 1
1.69 |  | FUNZA | Marca: RITTAL/Modelo: LSK3304500/ Serial: 2018K000201831 TIPO : MOCHILA | Unidad |  | 1
1.70 |  |  | Marca: YORK/Modelo: YHJE12XX6AXB-RX/ Serial: 21200000000000000 | Unidad |  | 1
1.71 |  | GIRARDOT- URBANO | Marca: INVERTER/Modelo: MSI-1819E2/ Serial: 340C08756030B180130090 | Unidad |  | 1
1.72 |  |  | Marca: YORK/Modelo: YHJE12XX6AXB-RX/ Serial: 21200000000000000 | Unidad |  | 1
1.73 |  | GUACHETA -COLEGIO | Marca: YORK/Modelo: YHJE12XX6AXB-RX/ Serial: 21200000000000000 210300051 | Unidad |  | 1
1.74 |  | TAUSA | Marca: MABE/Modelo: MMT09CABWCCC18/ Serial: ST19022221FCA0188 -896442 | Unidad |  | 1
1.75 |  |  | Marca: DAIKIN/Modelo: FTKS12PX216A/ Serial: 3G80710007531/Placa CAR: 4704 | Unidad |  | 1
1.76 |  |  | Marca: LG/Modelo: 331X015A/ Serial: 4605 | Unidad |  | 1
1.77 |  | SIBATE- LOS SAUCES | Marca: MABE/Modelo: MMT09CABWCCCI8/ Serial: ST19022221FCA0377 - 596442. 9000 BTU TIPO: MINI SPLIT | Unidad |  | 1
1.78 |  | NEMOCON - COLEGIO | Marca: RITTAL/Modelo: SK3304500 /Serial: 2018K000201835 18000 BTU TIPO: MOCHILA | Unidad |  | 1
1.79 |  |  | Marca: RITTAL GmbH/Modelo: SK3304500/ VSerial: 2018K000201834 | Unidad |  | 1
1.80 |  | RAQUIRA - URBANO | Marca: RITTAL/Modelo: SK 3304500/ Serial: 2018K000201836 18000 BTU TIPO: MOCHILA | Unidad |  | 1
1.81 |  | MOSQUERA - SENA | Marca: MABE/Modelo: MMT09CABWCCCI8/ Serial: ST19011521FCA0073 TIPO: MINI SPLIT | Unidad |  | 1
1.82 |  |  | Marca: DC INVERTER/Modelo: MSI-1819E2/ Serial: 340CO8756030B180130084 | Unidad |  | 1
1.83 |  | CAJICA- UNIVERSIDAD MILITAR | Marca: MABE/Modelo: MMT09CABWCCC8/ Serial: MMT09CABWCCI18 396442 | Unidad |  | 1
1.84 |  | RURAL MOCHUELO | Marca: MABE/Modelo: MMT09CABWCCC18/ Serial: FCA0149/ | Unidad |  | 1
1.85 |  | TOCANCIPA-TIBITOC | Marca: DAIKIN/Modelo: FTKS12PX216A/ Serial: 63239914832/Placa CAR: 914832. 12000BTU | Unidad |  | 1
1.86 |  |  | Marca: INVERTER/Modelo: YHUE12XX6AXB-R-X/ Serial: 21200000000000000/ | Unidad |  | 1
1.87 |  |  | Marca: INVERTER/Modelo: YHUE12XX6AXB-R-X /Serial: 21200000000000000/ | Unidad |  | 1
1.88 |  | MADRID - CEMODAE | Marca: MABE/Modelo: MMT09LABWCCC18/ Serial: ST19022221FRA0886 516442. TIPO: MINI SPLIT | Unidad |  | 1
1.89 |  |  | Marca: DAIKIN/Modelo: FTKS12PX216A/ Serial: 63239914831/Placa CAR: 73048 | Unidad |  | 1
1.90 |  |  | Marca: INVERTER/Modelo: YHUE12XX6AXB-R-X/ Serial: 21200000000000000/Placa CAR: | Unidad |  | 1
1.91 |  |  | Marca: LG Placa CAR: 40707 | Unidad |  | 1
1.92 |  |  | Marca: YORK/Modelo: YHJE12XX6AXBORX/ Serial: YHJE12XX6AXB-RX/ | Unidad |  | 1
1.93 |  | BRICEÑO | Marca: DAIKIN/Modelo: FTKS12PX216A/ TIPO: MINI SPLIT Serial: 63239914831/ Placa CAR: 73047 | Unidad |  | 1
1.94 |  | OLORES 2 - SOACHA | Marca: PUNZONAR/Modelo: PZAA / Serial: AATM-000021-2022 9000 BTU | Unidad |  | 1
1.95 |  | GIRARDOT-OLORES 1 | Marca: PUNZONAR/Modelo: PZAA / Serial:AIATM0000242022 TIPO: MOCHILA | Unidad |  | 1
1.96 |  |  | Marca: NVENT/Modelo: 16G150/ Serial: 2108946-33-A | Unidad |  | 1
1.97 | CAV FAUNA - TOCAIMA | BIOTARIO DE CUCARACHAS | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 -EQB007 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.98 |  | BIOTARIO RATONES DE DESTETE | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 -GCG1029 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.99 |  | BIOTARIO BN2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 -EQB005 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.100 |  | BIOTARIO PAREJAS DE RATONES REPRODUCTORAS | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.101 |  | BIOTARIO RATAS DE DESTETE | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60H | Unidad |  | 1
1.102 |  | CONSULTORIO 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.103 |  | COCINA NUTRICION | aire acondicionado SAMSUNG DIGITAL INVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 -EKC00092Z - 611313 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.104 |  | RACK | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.105 |  | CONSULTORIO 1 ARRIBO | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.106 |  | CONSULTORIO 2 ARRIBO | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - 2021GCG1 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.107 |  | ADMINISTRATIVA 1 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI18- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.108 |  | ADMINISTRATIVA 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.109 |  | ADMINISTRATIVA 3 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.110 |  | HOSPITALIZACION 1 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI18- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.111 |  | HOSPITALIZACION 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.112 |  | HOSPITALIZACION 3 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG084 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.113 |  | LABORATORIO 1 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG0303 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.114 |  | LABORATORIO 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG0572 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.115 |  | PROCEDIMIENTOS | aire acondicionado MABE TECINVERTER 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI18- CDBWCCC8 - GCG0243 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.116 |  | RAYOS X | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG1215 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.117 |  | HABITACION 5 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG1215 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.118 |  | HABITACION 4 AIRE 1 | aire acondicionado LG DUAL INVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: VS122C7 - YVAC079 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,850 KG Voltage: 220 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.119 |  | HABITACION 4 AIRE 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI18- CDBWCCC8 - GCI0154 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.120 |  | AUDITORIO | aire acondicionado LG DUAL INVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: VS122C7 - SWAC110 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,850 KG Voltage: 220 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.121 |  | HABITACION 1 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG057 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.122 |  | HABITACION 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC18 - GCC0279 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.123 |  | HABITACION 3 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC18 - GCC0260 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.124 | CAV- FLORA | DIRECCION | aire acondicionado BLUELINE 18000 BTU TIPO: SPLIT TYPE Linea: MS-1810F2 Modelo: MS-1818000 691230170026 Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,84 KG Voltage: 208-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.125 |  | AUDITORIO 2 | aire acondicionado BLUELINE 18000 BTU TIPO: SPLIT TYPE Linea: MS-1810F2 Modelo: MS-1818000 691230170024 Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,84 KG Voltage: 208-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.126 |  | AUDITORIO 1 | aire acondicionado BLUELINE 18000 BTU Linea: MS-1810F2 Modelo: MS-1818000 691230170022 Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,84 KG Voltage: 208-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.127 |  | RACK | aire acondicionado LG 18000 BTU Linea: 8K1G00C1 Modelo: VM092C6 810TADRAP778 Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A Voltage: 220 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.128 |  | ELEMENTOS DE FAUNA | aire acondicionado BLUELINE 24000 BTU Linea: MS-2410F2 Modelo: MS-1824- 691230170055 Refrigerante: R-410A 1,24KG Voltage: 208-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.129 |  | SEGUNDO PISO ZONA DE TRABAJO | aire acondicionado BLUELINE 24000 BTU TIPO: SPLIT TYPE Linea: MS-2410F2 Modelo: MS-1824-000 BTU 691230170056 Refrigerante: R-410A Voltage: 208-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.130 |  | ZONA DE IMPRESIÓN | aire acondicionado BLUELINE 24000 BTU TIPO: SPLIT TYPE Linea: MS-2410F2 Modelo: MS-1824-000 BTU 69123017046 Refrigerante: R-410A 1,24 KG Voltage: 208-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.131 |  | TERCER PISO CAFETERIA | aire acondicionado BLUELINE 24000 BTU TIPO : SPLIT TYPE Linea: MS-2410F2 Modelo: MS-24-000 BTU 691230170050 Refrigerante: R-410A Voltage: 208-230 V 60Hz | Unidad |  | 1
1.132 | SOACHA | RACK | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A Voltage: 220V 60Hz | Unidad |  | 1
1.133 | CHOCONTA | RACK | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A Voltage: 220V 60Hz | Unidad |  | 1
1.134 | CENTRAL | RACK ORIENTE DAF; RACK ORIENTE ENTRADA PISO 7; RACK OCCIDENTE ENTRADA; RACK OCCIDENTAL DATOS Y REDES; RACK OCCIDENTAL REDES Y DATOS; RACK ORIENTE ENTRADA PISO 6 ; RACK CENTRAL ; RACK UPS | EQUIPOS TIPO FANCOILDE - 1 TONELADAS | Unidad |  | 1
1.135 |  | PISO 6 Y PISO 7 : DGOAT; DJUR; ORIENTE PASILLO; DAF; DCDI; ARCHIVO DAF; OAC; DCASC; DCASC ; SALA DE JUNTAS DIRECCION | EQUIPOS TIPO PAQUETE CONDENSADOS POR AGUA MARCA TRANE - 3 TONELADAS | Unidad |  | 1
1.136 |  | PISO 6 Y PISO7: DAF; DCASC; OTIC; CONSEJO DIRECTIVO; OAC; OCIN; DIA ; SGEN; SALA GUACHENEQUE; DIA; DIRECCION; COMEDOR SALA NEUTA; BESTIER; SALA NEUTA #2; SALA DE ESPERA; BODEGA ; FIA; DRN; DESCA; DGOAT; DAF; DESCA; OAP; DJUR; DIRECTOR | EQUIPOS TIPO PAQUETE CONDENSADOS POR AGUA MARCA TRANE - 5 TONELADAS | Unidad |  | 1
1.137 |  | DATACENTER piso 7 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION MARCA TECAM - MODELO SPUDE 20 236-IC de 40 toneladas de un solo circuito de alimentación con tablero digital de variador de velocidad, con flujo de aire bajo el piso falso del DATACENTER. Incluye unidad condensadora, compresores, circuito de refrigeracion, ductos de ventilacion, circuitos y sistmas de control, sistemas de alarmas y protecciones electricas. | Unidad |  | 1
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ÍTEM | SEDE | LOCALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO ( B ) | VALOR TOTAL A x B
2.1 | FACATATIVA | RACK | aire acondicionado YORK 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: set YHJE12ZJMEXGORY Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A 0.800 kg Voltage: 220V 60Hz UNIDAD EVAPORADORA YORK Modelo YHJE 12ZJMEXGO-RY | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.2 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DE TARJETA DE EQUIPO | Unidad | 1
2.3 | VIANI | RACK | aire acondicionado SAMSUNG 9500 BTU /10500 BTU Linea: sistema MULTI SPLIT 2022.07 Modelo: set AM009KNQDCH ORAVPAGT700114E B9N0P3HT500132T Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A 3.700 kg Voltage: 208-220 V 60Hz UNIDAD EVAPORADORA SAMSUNG Modelo AM100KXMDFH CAPACIDAD 95500 BTU 2023 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.4 |  | GENERAL | aire acondicionado de control centralizado y monitorizacion DIGITAL por tablero Linea: SANSUNG Modelo: AMOO7NN1DGH/4Z Tipo: VRF - DIFERENTES MODULOS DE EVAPORACION DE CASSETE de 18BTU y de 12 BTU B9N1P3HT400002M CANTIDAD DE SALIDAS DE AIRE:(8) OCHO Refrigerante: R-410A 3.700 kg Voltage: 208-220 V 60Hz CON DOS UNIDAD EVAPORADORAS SAMSUNG Modelo AM080KXMDFH CAPACIDAD 76400 BTU 2022 AM100KXMDTH/IC | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.5 | GUADUAS | ADMINISYTRATIVO | aire acondicionado MIDEA 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11C-17CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.6 |  | DIRECCION | aire acondicionado MIDEA 24000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11D-22CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX330-22CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.7 |  | JURIDICA | aire acondicionado MIDEA 24000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11D-22CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX330-22CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.8 |  | JURIDICA 1 | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11C-17CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.9 |  | TECNICA | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11C-17CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL COMPRESOR | Unidad | 1
2.10 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.11 |  | SOCIAL | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11C-17CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.12 |  | RACK | aire acondicionado CONFOR FRESH 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: ESMS122 Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,420 kg Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA DE ENFRIAMIENTO EN CONDICION ESTANDAR 17.8W | SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR | Unidad | 1
2.13 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.14 |  | TECNICA 1 | aire acondicionado MIDEA 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11C-17CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | SUMINISTRO Y CAMBIO DE CONTROL POR DAÑO | Unidad | 1
2.15 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.16 |  | TECNICA 2 | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: set MSAG11D-22CFRN1-MT0W Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A/31 0,900 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA IPX4 Modelo MOX330-22CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.17 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL CONTROL , POR DAÑO | Unidad | 1
2.18 |  |  |  | POSIBLES FUGAS | Unidad | 1
2.19 |  | SAE | aire acondicionado KFIR 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: KF12 Tipo: MINI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,420 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO EN CONDICION ESTANDAR DOBLE FILTRO CHI05 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.20 |  | SAE 2 | aire acondicionado KFIR 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: KF12 Tipo: MINI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,420 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO EN CONDICION ESTANDAR DOBLE FILTRO CHI05 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.21 |  | SAC | aire acondicionado KFIR 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: KF12 Tipo: MINI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,420 kg Voltage: 208-230 V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO EN CONDICION ESTANDAR DOBLE FILTRO CHI05 | TRASLADO DE EQUIPO DENTRO DE LA MISMA SEDE, INCLUYE DESMONTE E INSTALACION | Unidad | 1
2.22 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.23 | VILLETA | SAC | aire acondicionado MIDEA 36000 BTU Linea: dos filtros Modelo: MSABF-36HRFNX-MQ0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A /119,93 oz 3.400 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOD31-36HFN1-MP0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.24 |  | RACK | aire acondicionado MIDEA 36000 BTU Linea: De unidad condensadora Modelo: MSAG11D-22CRFN1-MT0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A / 37.74 oz 1.070 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX330-22CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.25 |  | SAE | aire acondicionado MIDEA 18000 BTU Linea: De unidad condensadora Modelo: MSAG11C-17CRFN1-MT0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A / 31.75 oz 0.900 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.26 |  | AUDITORIO | aire acondicionado MIDEA 55000 BTU Linea: INVERTER Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: PISO TECHO Refrigerante: R-410A / 31.75 oz 0.900 kg Voltage: 220-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MUE-55HRDN1-N | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.27 |  | ARCHIVO | aire acondicionado MIDEA 36000 BTU Linea: dos filtros Modelo: MSABF-36HRFNX-MQ0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A /119,93 oz 3.400 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOD31-36HFN1-MP0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.28 |  | SALA DE JUNTAS | aire acondicionado MIDEA 18000 BTU Modelo: MSAG11C-17CHRFN1-MT0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A /31,7 oz 0.900 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.29 |  | SECRETARIA | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MT0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A /23,28oz 0.660 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.30 |  | DIRECCION | aire acondicionado MIDEA 22000 BTU Modelo: MSAG11D-22CRFN1-MT0W Tipo: Split Refrigerante: R-410A /37,74oz 1,070 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX330-22CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.31 |  | JURIDICA | aire acondicionado CONFORD FRESH 18000 BTU Linea: unidad interior Modelo: TAC-18CSA/Z2 Tipo: mini Split Refrigerante: sin informacion Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA CONFORD FRESH Modelo TAC-18CSA/Z2 11 KG #9 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.32 |  | JURIDICA | aire acondicionado CONFORD FRESH 18000 BTU Linea: unidad interior Modelo: TAC-18CSA/Z2 Tipo: mini Split Refrigerante: sin informacion Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA CONFORD FRESH Modelo TAC-18CSA/Z2 11 KG #8 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.33 |  | ADMINISTRATIVA | aire acondicionado CONFORD FRESH 18000 BTU Linea: unidad interior Modelo: TAC-18CSA/Z2 Tipo: mini Split Refrigerante: sin informacion Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA CONFORD FRESH Modelo TAC-18CSA/Z2 11 KG #8 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA DEL CONDENSADOR | Unidad | 1
2.34 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.35 |  | TECNICA | aire acondicionado MIDEA 55000 BTU Linea: INVERTER Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: PISO TECHO Refrigerante: R-410A / 31.75 oz 0.900 kg Voltage: 220-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MUE-55HRDN1-N | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.36 |  | PASILLO BAÑOS | aire acondicionado CONFORD FRESH 12000 BTU placa CAR 50398 Linea: unidad interior Modelo: CCNF-CATFIRE-SIM Tipo: mini Split Refrigerante: sin informacion Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA CONFORD FRESH Modelo TAC-12CSA/32 | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.37 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.38 |  | AUDIOVISUALES | aire acondicionado CONFORD FRESH 12000 BTU #13 Linea: unidad interior Modelo: TAC-12CSA/Z2 Tipo: UNIDAD INTERIOR Refrigerante: sin informacion Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA CONFORD FRESH Modelo TAC-12CSA/Z2 8KG | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.39 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.40 | FUSAGASUGA | RACK | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MTOW Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A / 23,28oz 0.660 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.41 | UBATE | RACK | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: dos filtros Modelo: MSAG11D-11CRFN1-MT0W Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A 23,28Ooz 0.660 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX131-11 CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.42 | CHIQUINQUIRA | RACK | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: dos filtros Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MT0W Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A 23,28Ooz 0.660 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX131-11 CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.43 | CALERA | RACK | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: dos filtros Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MT0W Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A 23,28Ooz 0.660 kg Voltage: 208-230V 60Hz UNIDAD CONDENSADORA MIDEA Modelo MOX131-11 CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.44 | LA MESA | RACK | aire acondicionado MIDEA EXTREM 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MTOW Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A / 23,28oz 0.660 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.45 | PACHO | RACK | aire acondicionado MIDEA EXTREME 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MTOW Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A / 23,28oz 0.660 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.46 | ZIPAQUIRA | RACK | aire acondicionado MIDEA EXTREME 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: MSAG11B-11CRFN1-MTOW Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A / 23,28oz 0.660 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.47 | GIRARDOT | SOCIAL | aire acondicionado CONFOR FRESH 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: TAC-12CSA-Z2 Tipo: UNIDAD INTERIOR Refrigerante: R-410A Voltage: 220 V 60Hz #4 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.48 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.49 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.50 |  | RACK | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: INFINI AG Modelo: MSAFB-11CRFN1-BC1 Tipo: MINI Split Refrigerante: R-410A / 31,7oz 0.900 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.51 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.52 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.53 |  | TECNICA 2 | aire acondicionado YORK 12000 BTU Linea: REFRIGERACION CALEFACCION Modelo: YHJE12ZJMEXGORY Tipo: SET Refrigerante: R-410A 0.800 kg Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD DE EVAPORADORA Modelo YHJE12XJMEXG-RY | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.54 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.55 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.56 |  | TECNICA 1 | aire acondicionado YORK 12000 BTU Linea: REFRIGERACION CALEFACCION Modelo: YHJE12ZJMEXGORY Tipo: SET Refrigerante: R-410A 0.800 kg Voltage: 220 V 60Hz UNIDAD DE EVAPORADORA Modelo YHJE12XJMEXG-RY | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.57 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.58 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.59 |  | MIXTA | aire acondicionado MIDEA 55000 BTU Linea: PISO TECHO Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: AIR CONDITIONER INVERTER Refrigerante: R-410A Voltage: 220/230V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.60 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.61 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.62 |  | JURIDICA | aire acondicionado MIDEA 55000 BTU Linea: PISO TECHO Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: AIR CONDITIONER INVERTER Refrigerante: R-410A Voltage: 220/230V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.63 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.64 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.65 |  | SAE | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: INFINI AG Modelo: MSAFB-11CRFN1-BC1 Tipo: MINI Split Refrigerante: R-410A / 31,7oz 0.900 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX131-11CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.66 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.67 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.68 |  | SECRETARIA | aire acondicionado KFIR 18000 BTU Linea: FLAPS-UNIDAD INTERIOR Modelo: KF18 Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410 Voltage: 220V 60Hz PESO 11Kg | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.69 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.70 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.71 |  | ADMINISYTRATIVO | aire acondicionado MIDEA 12000 BTU Linea: sistema dividido Modelo: MSAG11C-17CRFN1-MTOW Tipo: Split Refrigerante: R-410A / 31,7oz 0.900 kg Voltage: 208/230V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MIDEA inverter Modelo MOX230-17CFN1-MT0W | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.72 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.73 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.74 |  | DIRECCION | aire acondicionado HIUNDAY 18000 BTU Linea: FLAPS-UNIDADINTERIOR DE 5 Kg Modelo: HY18K221AC Tipo: Split Refrigerante: R-410A / 31,7oz 0.900 kg Voltage: 220V 60Hz UNIDAD DE ENFRIAMIENTO EXTERIOR DE 30 Kg | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.75 | DLIA | GENERAL | SCRUBBER - SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA PARA TRES PISOS CON EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE POR MEDIO DE CONDUCTOS FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA; SE COMPONE DE: A. DOS UNIDADES DE VENTILACIÓN MARCA AIRFOIL CON CAIDA DE PRESIÓN DE 1.1/2", CON TRES VELOCIDADES Y VENTILADOR CENTRIFUGO. B. UNA UNIDAD DE VENTILACIÓN MANEJADORA DE AIRE MARCA UMA VITA HME 180 CONFORTFRESH, CON UN CAUDAL DE 6000 CFM, UNA CAIDA DE PRESIÓN DE 1.1/2", DE TRES VELOCIDADES Y CON VENTILADOR CENTRIFUGO. C. DOS (2) CONDENSADOSRAS MARCA CONFORFRESH DE 7.5TR SERIE GREEK, EFICIENCIA SEER 13 ALTA EFICIENCIA, REFRIGERANTE R410, SERPENTIN EN COBRE-ALUMINIO, VENTILADOR DE DESCARGA VERTICAL, CAUDAL NOMINAL 5800 CFM, DIAM HELÍCE EN PULGADAS 24, DIAM EJE VENTILADOR 1/2, COMPRESOR SCROLL-1 Y POTENCIA NOMINAL (W) 5203. CAPACIDAD: 90.000 BTU. REFRIGERANTE: R410 | VERIFICACION DE VALVULAS INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE VALVULA O PARTES POR DAÑO | Unidad | 1
2.76 |  |  |  | REVISION Y REFORZAMIENTO DEL AISLAMIENTO INTERIOR | Unidad | 1
2.77 |  |  |  | ACTIVIDAD DE ENGRACE DE RODAMIENTOS , INCLUYE GRASA | Unidad | 1
2.78 |  |  |  | AJUSTE DE PRISIONEROS QUE SOSTIENEN LAS SERPIENTILES Y LAS TAPAS DE CUBIERTA | Unidad | 1
2.79 |  |  |  | INSPECCION Y LIMPIEZA DE DESAGUES | Unidad | 1
2.80 |  |  |  | LAVADO DE SERPIENTES | Unidad | 1
2.81 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL FLOTADOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | Unidad | 1
2.82 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO FILTROS DE CARBON ACTIVADO | Unidad | 1
2.83 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL FILTROS DE AIRE | Unidad | 1
2.84 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DE PRESION | Unidad | 1
2.85 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA DE AGUA INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR | Unidad | 1
2.86 |  | ESPECTOFOTOGRAMETRIA | Sistema de aire acondicionado LENOX 36000 BTU S/N 52818632445 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.87 |  | SEDE | Sistema de aire central CONFORTFRESH 180000 BTU Incluye sistema de extracción en terraza, sistema de inyección, 75 rejillas de extracción e inyección | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.88 |  | AUDITORIO | Sistema de aire acondicionado CONFORTFRESH 36000 BTU 13D26LCSM | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.89 |  | AUDITORIO | Sistema de aire acondicionado CONFORTFRESH 36000 BTU MODELO 14A13160010 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO | Unidad | 1
2.90 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.91 |  | CUARTO DE COMPUTO | Sistema de aire acondicionado MIDEA 36000 BTU SN 220860035 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BLONER, SE ROMPIERON LAS ASPAS | Unidad | 1
2.92 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.93 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.94 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.95 |  | CROMATOGRAFIA | Sistema de aire acondicionado CONFORT 18000 BTU SN 1000017 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE LA TARJETA DE LA EVAPORADORA | Unidad | 1
2.96 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.97 |  |  |  | retiro y desmonte de la unidad interna del aire | Unidad | 1
2.98 |  |  |  | retiro y desmonte del condensador y del sistema de refrigeracion | Unidad | 1
2.99 |  | CROMATOGRAFIA | Sistema de aire acondicionado CONFORTFRESH 36000 BTU MODELO MSED036INX | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO | Unidad | 1
2.100 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.101 |  | CROMATOGRAFIA | Unidad de precisión para aire acondicionado TECAM 5PZAU02126RCL 6 Ton. SN 22050718 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.102 |  | MATERIALES 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU LG DUAL INVERTER IONIZER THINQ PLACA CAR 74587 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.103 |  | MATERIALES 2 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU LG DUAL INVERTER IONIZER THINQ PLACA CAR 74588 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.104 |  | DBO | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU LG DUAL INVERTER IONIZER THINQ SE RIE 3E1G006H_304TAYVD4282 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.105 | ESTACIONES DE MEDICION-LABORATORIO |  | Marca: YORK/Modelo: INVERTER/ Serial: 900166 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.106 |  |  | Marca: DAIKIN Placa CAR: 73045 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.107 |  | ZIPAQUIRA-MATADERO | Marca: MABE/Modelo: MMT09LABWCCC8/ 9000 BTU | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.108 |  |  | Marca: RITTAL Serial: 2018K000201829 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.109 |  |  | Marca: INVERTER/Modelo: MSI-1819E2/ Serial: 34OC08756030B180130089 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.110 |  | COGUA- PTAR | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.111 |  |  | Marca: RITTAL/Modelo: SK3304500/ Serial: 2018K000201830 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.112 |  |  | Marca: INVERTER /Modelo: YHUE12XX6AXB-R-X | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.113 |  |  | Marca: YORK/Modelo: YHJE12ZX6AXBORX/ Serial: 21201140210300000 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.114 |  | FUNZA | Marca: RITTAL/Modelo: LSK3304500/ Serial: 2018K000201831 TIPO : MOCHILA | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.115 |  |  | Marca: YORK/Modelo: YHJE12XX6AXB-RX/ Serial: 21200000000000000 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.116 |  | GIRARDOT- URBANO | Marca: INVERTER/Modelo: MSI-1819E2/ Serial: 340C08756030B180130090 | CAMBIO DE RUBATEX | Unidad | 1
2.117 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.118 |  |  | Marca: YORK/Modelo: YHJE12XX6AXB-RX/ Serial: 21200000000000000 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.119 |  | GUACHETA -COLEGIO | Marca: YORK/Modelo: YHJE12XX6AXB-RX/ Serial: 21200000000000000 210300051 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.120 |  | TAUSA | Marca: MABE/Modelo: MMT09CABWCCC18/ Serial: ST19022221FCA0188 -896442 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.121 |  |  | Marca: DAIKIN/Modelo: FTKS12PX216A/ Serial: 3G80710007531/Placa CAR: 4704 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.122 |  |  | Marca: LG/Modelo: 331X015A/ Serial: 4605 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.123 |  | SIBATE- LOS SAUCES | Marca: MABE/Modelo: MMT09CABWCCCI8/ Serial: ST19022221FCA0377 - 596442. 9000 BTU TIPO: MINI SPLIT | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.124 |  | NEMOCON - COLEGIO | Marca: RITTAL/Modelo: SK3304500 /Serial: 2018K000201835 18000 BTU TIPO: MOCHILA | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.125 |  |  | Marca: RITTAL GmbH/Modelo: SK3304500/ VSerial: 2018K000201834 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.126 |  | RAQUIRA - URBANO | Marca: RITTAL/Modelo: SK 3304500/ Serial: 2018K000201836 18000 BTU TIPO: MOCHILA | SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR DE INICIACION. EQUIPO NO FUNCIONA | Unidad | 1
2.127 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.128 |  | MOSQUERA - SENA | Marca: MABE/Modelo: MMT09CABWCCCI8/ Serial: ST19011521FCA0073 TIPO: MINI SPLIT | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.129 |  |  | Marca: DC INVERTER/Modelo: MSI-1819E2/ Serial: 340CO8756030B180130084 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.130 |  | CAJICA- UNIVERSIDAD MILITAR | Marca: MABE/Modelo: MMT09CABWCCC8/ Serial: MMT09CABWCCI18 396442 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.131 |  | RURAL MOCHUELO | Marca: MABE/Modelo: MMT09CABWCCC18/ Serial: FCA0149/ | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.132 |  | TOCANCIPA-TIBITOC | Marca: DAIKIN/Modelo: FTKS12PX216A/ Serial: 63239914832/Placa CAR: 914832. 12000BTU | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.133 |  |  | Marca: INVERTER/Modelo: YHUE12XX6AXB-R-X/ Serial: 21200000000000000/ | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.134 |  |  | Marca: INVERTER/Modelo: YHUE12XX6AXB-R-X /Serial: 21200000000000000/ | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.135 |  | MADRID - CEMODAE | Marca: MABE/Modelo: MMT09LABWCCC18/ Serial: ST19022221FRA0886 516442. TIPO: MINI SPLIT | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.136 |  |  | Marca: DAIKIN/Modelo: FTKS12PX216A/ Serial: 63239914831/Placa CAR: 73048 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.137 |  |  | Marca: INVERTER/Modelo: YHUE12XX6AXB-R-X/ Serial: 21200000000000000/Placa CAR: | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.138 |  |  | Marca: LG Placa CAR: 40707 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.139 |  |  | Marca: YORK/Modelo: YHJE12XX6AXBORX/ Serial: YHJE12XX6AXB-RX/ | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.140 |  | BRICEÑO | Marca: DAIKIN/Modelo: FTKS12PX216A/ TIPO: MINI SPLIT Serial: 63239914831/ Placa CAR: 73047 | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.141 |  | OLORES 2 - SOACHA | Marca: PUNZONAR/Modelo: PZAA / Serial: AATM-000021-2022 9000 BTU | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA, PRESENTA FUGA | Unidad | 1
2.142 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.143 |  | GIRARDOT-OLORES 1 | Marca: PUNZONAR/Modelo: PZAA / Serial:AIATM0000242022 TIPO: MOCHILA | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.144 |  |  |  | Requiere revision de fuga con nitrogeno y detector, SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR | Unidad | 1
2.145 |  |  | Marca: NVENT/Modelo: 16G150/ Serial: 2108946-33-A | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.146 | CAV FAUNA - TOCAIMA | BIOTARIO DE CUCARACHAS | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 -EQB007 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.147 |  | BIOTARIO RATONES DE DESTETE | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 -GCG1029 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL RECUBRIMIENTO AISLANTE EN EL SISTEMA POR QUE SE PRESENTA CONDENSACION, FUNDA TERMICA DAÑADA | Unidad | 1
2.148 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE CONDENSADO, AIRE DAÑADO PRESENTA ERROR E7 | Unidad | 1
2.149 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.150 |  | BIOTARIO BN2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 -EQB005 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL RECUBRIMIENTO AISLANTE EN EL SISTEMA POR QUE SE PRESENTA CONDENSACION, FUNDA TERMICA DAÑADA | Unidad | 1
2.151 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA , AIRE DAÑADO PRESENTA ERROR E1. | Unidad | 1
2.152 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.153 |  | BIOTARIO PAREJAS DE RATONES REPRODUCTORAS | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.154 |  | BIOTARIO RATAS DE DESTETE | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60H | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.155 |  | CONSULTORIO 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | TRASLADO DE UNIDAD CONDENSADORA DENTRO DE LA MISMA SEDE, INCLUYE DESMONTE E INSTALACION, LA UNIDAD CONDENSADORA SE ENCUENTRA EN PUNTO DE DIFICIL ACSESO, ENTRE EL FALSO TECHO Y LA CUBIERTA, SE DEBE TRASLADAR AL EXTERIOR DE LA ESTRUCTURA | Unidad | 1
2.156 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.157 |  | COCINA NUTRICION | aire acondicionado SAMSUNG DIGITAL INVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 -EKC00092Z - 611313 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.158 |  | RACK | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.159 |  | CONSULTORIO 1 ARRIBO | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.160 |  | CONSULTORIO 2 ARRIBO | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - 2021GCG1 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.161 |  | ADMINISTRATIVA 1 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI18- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL RECUBRIMIENTO AISLANTE EN EL SISTEMA POR QUE SE PRESENTA CONDENSACION, FUNDA TERMICA DAÑADA | Unidad | 1
2.162 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.163 |  | ADMINISTRATIVA 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL RECUBRIMIENTO AISLANTE EN EL SISTEMA POR QUE SE PRESENTA CONDENSACION | Unidad | 1
2.164 |  |  |  | PRESENTA ERROR E7 | Unidad | 1
2.165 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.166 |  | ADMINISTRATIVA 3 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CORRECCIÓN ERROR E7 | Unidad | 1
2.167 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.168 |  | HOSPITALIZACION 1 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI18- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.169 |  | HOSPITALIZACION 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.170 |  | HOSPITALIZACION 3 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG084 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.171 |  | LABORATORIO 1 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG0303 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.172 |  | LABORATORIO 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG0572 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.173 |  | PROCEDIMIENTOS | aire acondicionado MABE TECINVERTER 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI18- CDBWCCC8 - GCG0243 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.174 |  | RAYOS X | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG1215 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.175 |  | HABITACION 5 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG1215 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.176 |  | HABITACION 4 AIRE 1 | aire acondicionado LG DUAL INVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: VS122C7 - YVAC079 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,850 KG Voltage: 220 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.177 |  | HABITACION 4 AIRE 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 18000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI18- CDBWCCC8 - GCI0154 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.178 |  | AUDITORIO | aire acondicionado LG DUAL INVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: VS122C7 - SWAC110 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,850 KG Voltage: 220 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.179 |  | HABITACION 1 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC8 - GCG057 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL RECUBRIMIENTO AISLANTE EN EL SISTEMA POR QUE SE PRESENTA CONDENSACION, FUNDA TERMICA DAÑADA | Unidad | 1
2.180 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.181 |  | HABITACION 2 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC18 - GCC0279 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL RECUBRIMIENTO AISLANTE EN EL SISTEMA POR QUE SE PRESENTA CONDENSACION, FUNDA TERMICA DAÑADA | Unidad | 1
2.182 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.183 |  | HABITACION 3 | aire acondicionado MABE TECINVERTER 12000 BTU Linea: sistema MINI SPLIT Modelo: MMI12- CDBWCCC18 - GCC0260 Tipo: INVERTER Refrigerante: R-410A 0,950 KG Voltage: 220-230 V 60Hz | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL RECUBRIMIENTO AISLANTE EN EL SISTEMA POR QUE SE PRESENTA CONDENSACION, FUNDA TERMICA DAÑADA | Unidad | 1
2.184 |  |  |  | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.185 | CAV- FLORA | DIRECCION | aire acondicionado BLUELINE 18000 BTU TIPO: SPLIT TYPE Linea: MS-1810F2 Modelo: MS-1818000 691230170026 Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,84 KG Voltage: 208-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.186 |  | AUDITORIO 2 | aire acondicionado BLUELINE 18000 BTU TIPO: SPLIT TYPE Linea: MS-1810F2 Modelo: MS-1818000 691230170024 Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,84 KG Voltage: 208-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.187 |  | AUDITORIO 1 | aire acondicionado BLUELINE 18000 BTU Linea: MS-1810F2 Modelo: MS-1818000 691230170022 Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A 0,84 KG Voltage: 208-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.188 |  | RACK | aire acondicionado LG 18000 BTU Linea: 8K1G00C1 Modelo: VM092C6 810TADRAP778 Tipo: MULTI SPLIT Refrigerante: R-410A Voltage: 220 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.189 |  | ELEMENTOS DE FAUNA | aire acondicionado BLUELINE 24000 BTU Linea: MS-2410F2 Modelo: MS-1824- 691230170055 Refrigerante: R-410A 1,24KG Voltage: 208-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.190 |  | SEGUNDO PISO ZONA DE TRABAJO | aire acondicionado BLUELINE 24000 BTU TIPO: SPLIT TYPE Linea: MS-2410F2 Modelo: MS-1824-000 BTU 691230170056 Refrigerante: R-410A Voltage: 208-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.191 |  | ZONA DE IMPRESIÓN | aire acondicionado BLUELINE 24000 BTU TIPO: SPLIT TYPE Linea: MS-2410F2 Modelo: MS-1824-000 BTU 69123017046 Refrigerante: R-410A 1,24 KG Voltage: 208-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.192 |  | TERCER PISO CAFETERIA | aire acondicionado BLUELINE 24000 BTU TIPO : SPLIT TYPE Linea: MS-2410F2 Modelo: MS-24-000 BTU 691230170050 Refrigerante: R-410A Voltage: 208-230 V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.193 | SOACHA | RACK | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A Voltage: 220V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.194 | CHOCONTA | RACK | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter Tipo: Mini Split Refrigerante: R-410A Voltage: 220V 60Hz | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.195 | CENTRAL | RACK ORIENTE DAF; RACK ORIENTE ENTRADA PISO 7; RACK OCCIDENTE ENTRADA; RACK OCCIDENTAL DATOS Y REDES; RACK OCCIDENTAL REDES Y DATOS; RACK ORIENTE ENTRADA PISO 6 ; RACK CENTRAL ; RACK UPS | EQUIPOS TIPO FANCOILDE - 1 TONELADAS | SUMINISTRO Y CAMBIO DE VALVULA DE TRES VIAS | Unidad | 1
2.196 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | 1
2.197 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL FILTRO DE AGUA | Unidad | 1
2.198 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL CONTROL PREOSTATO DE CONTROL MECANICO | Unidad | 1
2.199 |  | PISO 6 Y PISO 7 : DGOAT; DJUR; ORIENTE PASILLO; DAF; DCDI; ARCHIVO DAF; OAC; DCASC; DCASC ; SALA DE JUNTAS DIRECCION | EQUIPOS TIPO PAQUETE CONDENSADOS POR AGUA MARCA TRANE - 3 TONELADAS | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.200 |  |  |  | SUMINISTRO Y CARGUA DE RETROFIT GAS REFRIGERANTE R32 | Unidad | 1
2.201 |  |  |  | SUMINISTRO Y CARGUE CON LUBRICANTE SINTENTICO R32 POE 68 DE ERRECOM | Unidad | 1
2.202 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL CONTROL PREOSTATO DIGITAL DE CONTROL | Unidad | 1
2.203 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL COMPRESOR | Unidad | 1
2.204 |  |  |  | SUMINISTROP Y CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | 1
2.205 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL DIFERENCIAL DE PRESION | Unidad | 1
2.206 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL TIMER | Unidad | 1
2.207 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL INTERCAMBIADOR | Unidad | 1
2.208 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DE TELA FILTRANTE | Unidad | 1
2.209 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL SERPENTIN | Unidad | 1
2.210 |  |  |  | CAMBIO DE TUBERIA DE PROLIPROPILENO | Unidad | 1
2.211 |  |  |  | AJUSTE DE TUBERIAS DE POLIPROPILENO | Unidad | 1
2.212 |  |  |  | APERTURA E INSTALACION DE PUERTA DE INSPECCION EN TECHO PARA ACCEDER AL SERPENTIL | Unidad | 1
2.213 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BORNERA | Unidad | 1
2.214 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DEL DPS | Unidad | 1
2.215 |  | PISO 6 Y PISO7: DAF; DCASC; OTIC; CONSEJO DIRECTIVO; OAC; OCIN; DIA ; SGEN; SALA GUACHENEQUE; DIA; DIRECCION; COMEDOR SALA NEUTA; BESTIER; SALA NEUTA #2; SALA DE ESPERA; BODEGA ; FIA; DRN; DESCA; DGOAT; DAF; DESCA; OAP; DJUR; DIRECTOR | EQUIPOS TIPO PAQUETE CONDENSADOS POR AGUA MARCA TRANE - 5 TONELADAS | CONVERSION A GAS R32 | Unidad | 1
2.216 |  |  |  | SUMINISTRO Y CARGUA DE RETROFIT GAS REFRIGERANTE R32 | Unidad | 1
2.217 |  |  |  | SUMINISTRO Y CARGUE CON LUBRICANTE SINTENTICO R32 POE 68 DE ERRECOM | Unidad | 1
2.218 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL CONTROL PREOSTATO DIGITAL DE CONTROL | Unidad | 1
2.219 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL COMPRESOR | Unidad | 1
2.220 |  |  |  | SUMINISTROP Y CAMBIO DE VENTILADOR | Unidad | 1
2.221 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL DIFERENCIAL DE PRESION | Unidad | 1
2.222 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL TIMER | Unidad | 1
2.223 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL INTERCAMBIADOR | Unidad | 1
2.224 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DE TELA FILTRANTE | Unidad | 1
2.225 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DEL SERPENTIN | Unidad | 1
2.226 |  |  |  | CAMBIO DE TUBERIA DE PROLIPROPILENO | Unidad | 1
2.227 |  |  |  | AJUSTE DE TUBERIAS DE POLIPROPILENO | Unidad | 1
2.228 |  |  |  | APERTURA E INSTALACION DE PUERTA DE INSPECCION EN TECHO PARA ACCEDER AL SERPENTIL | Unidad | 1
2.229 |  |  |  | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BORNERA | Unidad | 1
2.230 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DEL DPS | Unidad | 1
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
3. SUMINISTROS
ÍTEM | SEDE | LOCALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO ( B ) | VALOR TOTAL A x B
3.1 | GUADUAS | SAC | aire acondicionado 55000 BTU Linea: PISO TECHO Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: AIR CONDITIONER INVERTER Refrigerante: R32 Voltage: 220/230V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.2 | FUSAGASUGA | TECNICA | aire acondicionado 18000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.3 | LA MESA | DIRECCION | aire acondicionado 18000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.4 |  | ADMINISTRATIVA | aire acondicionado 18000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.5 | GIRARDOT | SAE | aire acondicionado 55000 BTU Linea: PISO TECHO Modelo: MUE-55HRDN1-N Tipo: AIR CONDITIONER INVERTER Refrigerante: R32 Voltage: 220/230V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.6 |  | ARCHIVO | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.7 |  | DIRECCION | aire acondicionado 36000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.8 | CASA CAR | OFICINA ALMACEN | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE, CON FUNCION DE CALEFACTOR Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.9 |  | OFICINA CENDOC | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE, CON FUNCION DE CALEFACTOR Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.10 | DLIA | CROMATOGRAFIA | aire acondicionado 36000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.11 |  | CUARTO DE COMPUTO | aire acondicionado 24000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.12 | ESTACIONES DE MEDICION | ESTACION | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE, CON FUNCION DE CALEFACTOR Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.13 | CAV FAUNA - TOCAIMA | BIOTARIO RATONES DE DESTETE | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE, CON FUNCION DE CALEFACTOR Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.14 |  | BIOTARIO BN2 | aire acondicionado 12000 BTU Linea: Inverter TIPO: MINI SPLIT O PISO-TECHO O CASSETTE, CON FUNCION DE CALEFACTOR Refrigerante: R32 Voltage: 220V 60Hz Seer: >=16 | Unidad |  | 1
3.15 | CENTRAL | DATACENTER piso 7 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION de 40 toneladas de un solo circuito de alimentación con tablero digital de variador de velocidad, con tendido de red de flujo de aire bajo el piso falso ó en el techo del DATACENTER. Incluye elementos como: unidad condensadora ó torre de enfriamiento, compresores, circuito de refrigeracion, ductos de ventilacion, rejillas de ventilación, circuitos y sistmas de monitoreo y control, sistemas de alarmas, protecciones electricas. (el espacio para la instalacion de unidades o elementos externa es la terraza del edificio), la red electrica de conecccion debera ser tendida desde el cuarto rack ubicado en el piso 7 cumpliendo norma RETIE | Unidad |  | 1
3. SUMINISTROS
SUBTOTAL (1+2+3)
IVA | [6 empty] | 19%
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA A VALOR UNITARIO
Nota 1: La CAR adjudicará el contrato por el valor total del presupuesto oficial. Las cantidades establecidas en el presupuesto se basan en un estimado de los posibles servicios requeridos; sin embargo, dichos requerimientos estarán sujetos a las necesidades que determine la Dirección Administrativa y Servicio al Ciudadano DASC. En consecuencia, podrá solicitarse una cantidad diferente en cada ítem, de acuerdo con las necesidades del servicio, hasta agotar el presupuesto oficial de cada una de las vigencias que respalda el presente proceso.
Nota 2: Para la elaboración de la propuesta el proponente deberá tener en cuenta el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS
Nota 3: Los oferentes deberán presentar oferta por la totalidad de los ítems requeridos en el Anexo N°8 PROPUESTA ECONOMICA, so pena de encontrarse incurso en las cauales de rechazo.
Nota 4: La propuesta económica deberá contener todos y cada uno de los ítems requeridos, con sus condiciones técnicas, valores unitarios, totales y el IVA; adicional a ello, los oferentes NO podrán exceder su propuesta en el valor total del presupuesto oficial a valor unitario, ni en los valores unitarios promedio establecidos para cada uno de los ítems, conforme al Anexo denominado “ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANALISIS COMPARATIVO DE PRECIOS” y que es publicado para conocimiento de los interesados, so pena de encontrarse incurso en una de las causales de rechazo, contempladas en el presente Pliego de Condiciones.
Nota 5: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrito por el Representante legal del proponente, adicionalmente debe presentar la propuesta económica en formato Excel con valores redondeados y sin decimales.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: