## Estudio de Mercado FIC-SENNOVA
OBJETO: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCIÓN Y SENNOVA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE.
* MATERIALES DE FORMACIÓN ELECTRICIDAD
Ítem | Descripción de los Elementos | Unidad de Medida | Cant. | Cotizción No. 1 | Cotización No. 2 | Valor Unitario Promedio | Valor total promedio
1 | Cofre galvanizado de 40cmX40cm con puerta para disponer 4 barrajes aislados y separados simétricamente e identificados (fase amarilla, fase azul, fase roja, neutro blanco, tierra verde) barrajes en lamina de cobre roscada 12mmx2mm para derivación de circuitos y protección completa de cofre barraje con lamina acrílico transparente. | Unidad | 6 | 160000 | 165000 | 162500 | 975000
2 | Totalizador breaker tripolar trifásico 70A | Unidad | 8 | 160000 | 165000 | 162500 | 1300000
3 | Tablero trifásico con espacio para totalizador de 18 circuitos | Unidad | 2 | 390000 | 385000 | 387500 | 775000
4 | Tablero trifásico con espacio para totalizador de 12 circuitos | Unidad | 3 | 310000 | 315000 | 312500 | 937500
5 | Tablero trifásico con espacio para totalizador de 6 Circuitos | Unidad | 2 | 290000 | 295000 | 292500 | 585000
6 | Totalizador trifasico para tablero 50A | Unidad | 5 | 150000 | 155000 | 152500 | 762500
7 | Carrete x 1000m de cable #4 Cobre | Carreta | 2 | 8500000 | 9000000 | 8750000 | 17500000
8 | Rollo Alambre por 100 Mts #12 AWG Color Negro Cu | Rollo | 6 | 150000 | 152000 | 151000 | 906000
9 | Rollo Alambre por 100 Mts #12 AWG Color Blanco Cu | Rollo | 6 | 150000 | 152000 | 151000 | 906000
10 | Rollo Alambre por 100 Mts #12 AWG Color Verde Cu | Rollo | 6 | 150000 | 152000 | 151000 | 906000
11 | Rollo alambre por 100 Mts #10 AWG Color Rojo Cu | Rollo | 1 | 250000 | 251000 | 250500 | 250500
12 | Rollo alambre por 100 Mts #10 AWG Color Negro Cu | Rollo | 1 | 250000 | 251000 | 250500 | 250500
13 | Rollo alambre por 100 Mts #10 AWG Color Blanco Cu | Rollo | 1 | 250000 | 251000 | 250500 | 250500
14 | Rollo Alambre por 100 Mts #10 AWG Color Verde Cu | Rollo | 1 | 250000 | 251000 | 250500 | 250500
15 | Rollo Alambre por 100 Mts #8 AWG Color Negro Cu | Rollo | 3 | 330000 | 335000 | 332500 | 997500
16 | Terminales tipo ojo para conductor en cobre AWG # 4 | Unidad | 100 | 2500 | 2600 | 2550 | 255000
17 | Cinta o funda termoencogible para cable #4 color Amarillo | Metro | 4 | 6000 | 5500 | 5750 | 23000
18 | Cinta o funda termoencogible para cable #4 color Azul | Metro | 4 | 6000 | 5500 | 5750 | 23000
19 | Cinta o funda termoencogible para cable #4 color Rojo | Metro | 4 | 6000 | 5500 | 5750 | 23000
20 | Cinta o funda termoencogible para cable #4 color Blanco | Metro | 4 | 6000 | 5500 | 5750 | 23000
21 | Cinta o funda termoencogible para cable #4 color Verde | Metro | 4 | 6000 | 5500 | 5750 | 23000
22 | Tubo PVC Conduit 2" (60 mm) ducto eléctrico tipo pesado. | Unidad | 146 | 22000 | 21000 | 21500 | 3139000
23 | Curvas para tubería PVC conduit 2” | Unidad | 30 | 5000 | 4500 | 4750 | 142500
24 | Adaptador Terminal 2" Conduit PVC | Unidad | 20 | 3000 | 2500 | 2750 | 55000
25 | Unión EMT 3/4" | Unidad | 70 | 3000 | 2500 | 2750 | 192500
26 | Tubo Conduit 3/4" EMT x3m | Unidad | 50 | 19000 | 19000 | 19000 | 950000
27 | Curvas para tubería EMT conduit 3/4” | Unidad | 60 | 4000 | 4500 | 4250 | 255000
28 | Terminales EMT de 3/4". | Unidad | 100 | 2500 | 2600 | 2550 | 255000
29 | Tubo Conduit PVC 3/4" | Unidad | 40 | 5000 | 5500 | 5250 | 210000
30 | curvas PVC de 3/4" Conduit | Unidad | 30 | 600 | 600 | 600 | 18000
31 | Terminales PVC 3/4" Conduit | Unidad | 40 | 400 | 500 | 450 | 18000
32 | Pegamento pvc para tubería. Presentación: Tarro por 500 ML Apróx. | Unidad | 2 | 30000 | 31000 | 30500 | 61000
33 | Grapa Abrazadera para tubo EMT de 3/4". | Unidad | 200 | 600 | 600 | 600 | 120000
34 | Caja Eléctrica Octogonal (redonda) a prueba de Intemperie Nema para tuberia EMT | Unidad | 50 | 10000 | 12000 | 11000 | 550000
35 | Caja Eléctrica Metálica 2x4 (5800), a prueba de Intemperie Nema para tuberia EMT | Unidad | 40 | 10000 | 12000 | 11000 | 440000
36 | Caja Eléctrica Metálica 4x4 (2400) con tapa, a prueba de Intemperie Nema para tuberia EMT | Unidad | 40 | 10000 | 12000 | 11000 | 440000
37 | Caja Eléctrica OVAL Metálica para Tubo EMT Tipo LL | Unidad | 20 | 5000 | 6000 | 5500 | 110000
38 | Caja PVC 5800 | Unidad | 5 | 1000 | 1200 | 1100 | 5500
39 | Caja PVC 2400 con suplemento | Unidad | 5 | 2500 | 2600 | 2550 | 12750
40 | Cinta de Señalización para Tubería Eléctrica color naranja. Presentación: Rollo por 50 metros | Rollo | 3 | 20000 | 21000 | 20500 | 61500
41 | Caja de Inspeccion Sistema Puesta a Tierra 30X30 | Unidad | 5 | 110000 | 112000 | 111000 | 555000
42 | Molde para soldadura exotérmica sistema a tierra calibre #4 tipo T | Unidad | 1 | 250000 | 252000 | 251000 | 251000
43 | Molde para soldadura exotérmica sistema a tierra calibre #4 tipo X | Unidad | 1 | 220000 | 225000 | 222500 | 222500
44 | Tenaza para molde de soldadura exotérmica | Unidad | 1 | 350000 | 352000 | 351000 | 351000
45 | Chispero para soldadura exotérmica | Unidad | 1 | 80000 | 81000 | 80500 | 80500
46 | Disparo de soldadura exotérmica con iniciador | Unidad | 15 | 20000 | 21000 | 20500 | 307500
47 | Interruptor termomagnético 20A | Unidad | 20 | 12000 | 12000 | 12000 | 240000
48 | Interruptor termomagnético 30 A | Unidad | 10 | 12000 | 12000 | 12000 | 120000
49 | Interruptor Termomagnético Bifásico 20A | Unidad | 20 | 25000 | 26000 | 25500 | 510000
50 | Interruptor Termomagnético Bifásico 30A | Unidad | 5 | 25000 | 26000 | 25500 | 127500
51 | Interruptor Termomagnético Trifásico 40A | Unidad | 5 | 30000 | 31000 | 30500 | 152500
52 | Interruptor Termomagnético Trifásico 30A | Unidad | 5 | 30000 | 31000 | 30500 | 152500
53 | Roseta 110V Rosca E27 | Unidad | 40 | 3000 | 3200 | 3100 | 124000
54 | Tomacorriente 110V | Unidad | 50 | 6000 | 6500 | 6250 | 312500
55 | Interruptor Sencillo 110 V | Unidad | 31 | 5000 | 5000 | 5000 | 155000
56 | Interruptor Doble 110V | Unidad | 8 | 7000 | 7000 | 7000 | 56000
57 | Interruptor Conmutable sencillo | Unidad | 10 | 7000 | 7000 | 7000 | 70000
58 | Toma Industrial de Incrustar 32AMP 3P+N+T | Unidad | 4 | 100000 | 102000 | 101000 | 404000
59 | Clavija Industrial 32AMP 3P+N+T | Unidad | 7 | 85000 | 86000 | 85500 | 598500
60 | Tomacorriente trifásica tres patas industial | Unidad | 8 | 20000 | 21000 | 20500 | 164000
61 | Tomacorriente con Polo GFCI | Unidad | 3 | 35000 | 36000 | 35500 | 106500
62 | Varilla de puesta a tierra cobre 2,4 m | Unidad | 4 | 190000 | 191000 | 190500 | 762000
63 | Bombillo Led rosca E27 20 W, Luz Blanca | Unidad | 12 | 12000 | 12000 | 12000 | 144000
64 | Bombillo Led rosca E27 50 W, Luz Blanca | Unidad | 8 | 40000 | 45000 | 42500 | 340000
65 | Bombillo Led rosca E27 12 W, Luz Blanca | Unidad | 10 | 8000 | 12000 | 10000 | 100000
66 | Dobladora de tubo concuit EMT 1" | Unidad | 1 | 90000 | 95000 | 92500 | 92500
67 | Dobladora de tubo concuit EMT 3/4" | Unidad | 1 | 70000 | 65000 | 67500 | 67500
68 | Zunchadora manual para cinta bandit | Unidad | 1 | 245000 | 246000 | 245500 | 245500
69 | Luminarias para alumbrado público exterior con panel solar incorporado y fotocelda 100W | Unidad | 6 | 220000 | 225000 | 222500 | 1335000
70 | Reflector Solar 100W con fotocelda | Unidad | 4 | 400000 | 405000 | 402500 | 1610000
71 | Cinta Aislante Eléctrica, Color Roja. Presentación: Rollo de 15 a 18 Metros Apróx. | Rollo | 4 | 6000 | 6500 | 6250 | 25000
72 | Cinta Aislante Eléctrica, Color Blanca. Presentación: Rollo de 15 a 18 Metros Apróx. | Rollo | 4 | 6000 | 6500 | 6250 | 25000
73 | Cinta Aislante Eléctrica, Color Azul. Presentación: Rollo de 15 a 18 Metros Apróx. | Rollo | 4 | 6000 | 6500 | 6250 | 25000
74 | Cinta Aislante Eléctrica, Color Verde. Presentación: Rollo de 15 a 18 Metros Apróx. | Rollo | 4 | 6000 | 6500 | 6250 | 25000
75 | Sonda Eléctrica metálica 30 metros. | Unidad | 2 | 49500 | 52000 | 50750 | 101500
[6 empty] | Subtotal (Electricidad) | 44916750
* MATERIALES DE FORMACIÓN CONSTRUCCIÓN
Ítem | Descripción de los Elementos | Unidad de Medida | Cant. | Cotizción No. 1 | Cotización No. 2 | Valor Unitario Promedio | Valor total promedio
1 | Palustre No. 06, mango de madera | Unidad | 1 | 12000 | 11000 | 11500 | 11500
2 | Balde plástico para mezcla (Construcción) de 8 litros | Unidad | 1 | 4000 | 5000 | 4500 | 4500
3 | Puntero demoledor de 30 cm | Unidad | 1 | 10000 | 12000 | 11000 | 11000
4 | Maceta de 4 libras con mango de caucho | Unidad | 1 | 25000 | 26000 | 25500 | 25500
5 | Barra de acero 16 " | Unidad | 1 | 60000 | 65000 | 62500 | 62500
6 | Tornillo Autoperforante (Goloso) de 1" | Unidad | 500 | 100 | 150 | 125 | 62500
7 | Decámetro (Cinta métrica) de 50 m en ibra de vidrio | Unidad | 1 | 120000 | 121000 | 120500 | 120500
8 | Set brocas para metal x 10 unidades | Juego | 1 | 150000 | 152000 | 151000 | 151000
9 | Set brocas para madera x 18 unidades | Juego | 1 | 250000 | 252000 | 251000 | 251000
10 | Disco abrasivo corte metal de 7 " | Unidad | 3 | 8000 | 7500 | 7750 | 23250
11 | Hidrogel para puesta a tierra. Bulto por 25 Kl. | Bulto | 1 | 85000 | 86000 | 85500 | 85500
12 | COLUMNA 15 X 15 CALIBRE 16, h: 2,5 m. Incluye base de platina 3/16 de 25x25cm | Unidad | 5 | 250000 | 248000 | 249000 | 1245000
13 | Perfil cerrado de 15x15 calibre 16 | Metro Líneal | 15 | 35000 | 36000 | 35500 | 532500
14 | Cercha en perfil de 4 x 1 1/2" calibre 16 | Metro Líneal | 127 | 15000 | 16000 | 15500 | 1968500
15 | Canal metálico lámina galvanizada calibre 18, 20 x 20 | Metro Líneal | 20 | 50000 | 50000 | 50000 | 1000000
16 | Bajante tipo amazonas 3" incluye accesorios | Metro Líneal | 16 | 20000 | 21000 | 20500 | 328000
17 | Perfil cerrado 8 x 20 calibre 16 | Metro Líneal | 10 | 20000 | 21000 | 20500 | 205000
18 | Perfil de 4 x 1 1/2" calibre 18 | Metro Líneal | 130 | 12000 | 12000 | 12000 | 1560000
19 | Teja arquitectonica 2,14 m | Unidad | 22 | 32000 | 32000 | 32000 | 704000
20 | Tornillo arquitectonico 2" con capuchón | Unidad | 500 | 300 | 400 | 350 | 175000
21 | Caballete 0.6 m x 2 m calibre 26 arquitectónico | Unidad | 19 | 20000 | 21000 | 20500 | 389500
22 | Soldadura 60-13 de 1/8 | Kilo | 20 | 15000 | 16000 | 15500 | 310000
23 | Enchape antideslizante color beigue | m2 | 20 | 35000 | 36000 | 35500 | 710000
24 | Platina de 2" x 1/8 | Unidad | 1 | 35000 | 36000 | 35500 | 35500
25 | Escalera metálica ancho 1.20 m longitud de 5.75 m inclye baranda | Unidad | 1 | 1200000 | 1205000 | 1202500 | 1202500
26 | Persiana en aluminio | m2 | 13.2 | 150000 | 154000 | 152000 | 2006400
27 | Ventana en aluminio corrediza con alfajia incluye vidrio 5 mm | m2 | 3 | 250000 | 252000 | 251000 | 753000
28 | Reja portón de seguridad corrediza, en lámina cold roled calibre 18 | m2 | 10.15 | 200000 | 205000 | 202500 | 2055375
29 | Discos para pulir metal de 4" | Unidad | 10 | 6000 | 6500 | 6250 | 62500
30 | PARALES para drywall y superboard Base 6, de acero galvanizado, 2.44 metros de altura y calibre 26 | Unidad | 40 | 10000 | 12000 | 11000 | 440000
31 | Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m | Unidad | 30 | 5000 | 5100 | 5050 | 151500
32 | Lámina de superboard 2.44x1.2 m | Unidad | 5 | 50000 | 51000 | 50500 | 252500
33 | Cinta malla para junta de lamina de superborad por 50 mt | Unidad | 5 | 13000 | 12000 | 12500 | 62500
34 | Tornillo Placa Fibrocemento Pta Broca 8X1-3/4 | Unidad | 500 | 200 | 200 | 200 | 100000
35 | Masilla para juntas | Cuñete | 1 | 90000 | 91000 | 90500 | 90500
36 | Puerta para baño en aluminio de 0.80 x 2.10 m | Unidad | 2 | 300000 | 300000 | 300000 | 600000
37 | Combo sanitario con accesorios | Unidad | 2 | 350000 | 350000 | 350000 | 700000
38 | Enchape pared color blanco | m2 | 10 | 30000 | 31000 | 30500 | 305000
39 | Boquilla blanca, presentación: Caja de 1 kilo | Caja | 3 | 13000 | 13000 | 13000 | 39000
40 | Lavaplatos de submontar, con escurridor y accesorios en acero inoxidable de 55x43 cm apróx. | Unidad | 1 | 120000 | 124000 | 122000 | 122000
41 | Estufa de empotrar a gas, cuatro puestos. Medias: 60*43 Apróx. En Acero Inoxidable | Unidad | 1 | 580000 | 582000 | 581000 | 581000
42 | Porcelanato color negro | m2 | 4 | 68000 | 68000 | 68000 | 272000
43 | Páneles Led Cuadrados 60X60 - 40W | Unidad | 1 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000
44 | Puntura de Esmalte Color Negro | Galón | 1 | 40000 | 41000 | 40500 | 40500
- | - | - | - | - | - | SubTotal (Construcción) | 19926025
RESPALDO CDP 6620 953318 C-3603-1300-14-0-3603025-02 FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTR FIC | [5 empty] | Valor Total (FIC) | 64842775
* MATERIALES DE FORMACIÓN SENNOVA
Ítem | Descripción de los Elementos | Unidad de Medida | Cant. | Cotizción No. 1 | Cotización No. 2 | Valor Unitario Promedio | Valor total promedio
1 | TUBO GALVANIZADO; DIAMETRO 3" CALIBRE 5MM Y 4 METROS DE LONGITUD | Unidad | 1 | 900000 | 850000 | 875000 | 875000
2 | UNION UNIVERSAL DE 3" PARA ROSCAR METALICA | Unidad | 1 | 130000 | 100000 | 115000 | 115000
3 | REDUCTOR DE 3 A 2" METALICO | Unidad | 1 | 50000 | 45000 | 47500 | 47500
4 | ABRAZADERA METALICA PARA TUBO DE 3 " | Unidad | 2 | 30000 | 45000 | 37500 | 75000
5 | CANAL EN PVC PARA CABLEADO DE 15 X 15 CM | Unidad | 6 | 30000 | 25000 | 27500 | 165000
6 | ANTICORROSIVO; COLOR GRIS | Unidad | 1 | 32000 | 26000 | 29000 | 29000
7 | PINTURA EN ACEITE: GRIS | Carreta | 1 | 45000 | 42000 | 43500 | 43500
8 | VIDRIO DE SEGURIDAD 19MM | Rollo | 2 | 850000 | 800000 | 825000 | 1650000
RESPALDO CDP 6620 953323 C-3605-1300-2-0-3605007-02 SENNOVA | [5 empty] | TOTAL SENNOVA | 3000000
[6 empty] | Total Proceso | 67842775
San José del Guaviare, 10 de diciembre de 2020