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ANEXO 5

OFRECIMIENTO ECONÓMICO

CUADRO PARA CONSIGNAR EL VALOR DE LA OFERTA

GRUPO 1 – BOGOTÁ Y SOPÓ

	GRUPO 1 MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS VIGENCIA 2020
	

	ÍTEM
	SEDE
	Número de Visitas
	Valor unitario visita mensual 2020
	Valor 
VIGENCIA 2020
	

	1
	CASA DE NARIÑO
Planta eléctrica lado A, Cummins Power Generation 500kVA
	1
	 
	 
	

	2
	CASA DE NARIÑO
Planta eléctrica lado B, Cummins Power Generation 500kVA
	1
	 
	 
	

	3
	CASA VICEPRESIDENCIA
Planta eléctrica PERKINS LEROY SOMMER y tablero general e incluye transferencia automática
	1
	 
	 
	

	4
	HACIENDA HATO GRANDE
Planta eléctrica Cummins Power Generation e incluye transferencia automática
	0
	 
	 
	

	5
	CASA GALAN
Planta eléctrica PERKINS STANFORD e incluye transferencias automáticas
	1
	 
	 
	

	6
	CASA DE LA EQUIDAD
Planta eléctrica PERKINS  y tablero general e incluye transferencia automática
	1
	 
	 
	

	7
	CASA REPUBLICANA / SEDE ADMINISTRATIVA
Planta eléctrica CUMMINS  y tablero general e incluye transferencias automáticas
	1
	 
	 
	

	8
	PORTATIL SECRETARIA DE PRENSA
Planta eléctrica FORTE DJ80000CLE
	0
	
	
	

	9
	PORTATIL SECRETARIA DE PRENSA
Planta eléctrica HONDA G2500DLX
	0
	
	
	

	 SUB-TOTAL
	 
	

	IVA (19%)
	 
	

	 VALOR TOTAL*
	 
	

	
*Este valor no podrá superar la suma de $2.906.456 so pena de incurrir la oferta en causal de rechazo.
	

	
	

	
	
	
	

	GRUPO 1 MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS VIGENCIA 2021
	

	ÍTEM
	SEDE
	Número de Visitas
	Valor unitario visita mensual 2021
	Valor VIGENCIA 2021
	

	1
	CASA DE NARIÑO
Planta eléctrica lado A, Cummins Power Generation 500kVA
	12
	 
	 
	

	2
	CASA DE NARIÑO
Planta eléctrica lado B, Cummins Power Generation 500kVA
	12
	 
	 
	

	3
	CASA VICEPRESIDENCIA
Planta eléctrica PERKINS LEROY SOMMER y tablero general e incluye transferencia automática
	12
	 
	 
	

	4
	HACIENDA HATO GRANDE
Planta eléctrica Cummins Power Generation e incluye transferencia automática
	12
	 
	 
	

	5
	CASA GALAN
Planta eléctrica PERKINS STANFORD e incluye transferencias automáticas
	12
	 
	 
	

	6
	CASA DE LA EQUIDAD
Planta eléctrica PERKINS  y tablero general e incluye transferencia automática
	12
	 
	 
	

	7
	CASA REPUBLICANA / SEDE ADMINISTRATIVA
Planta eléctrica CUMMINS  y tablero general e incluye transferencias automáticas
	12
	 
	 
	

	8
	PORTATIL SECRETARIA DE PRENSA
Planta eléctrica Forte DJ80000CLE
	4
	 
	 
	

	9
	PORTATIL SECRETARIA DE PRENSA
Planta eléctrica Honda G2500DLX 
	4
	 
	 
	

	 SUB-TOTAL
	 
	

	IVA (19%)
	 
	

	 VALOR TOTAL*
	 
	

	
*Este valor no podrá superar la suma de $40.719.715 so pena de incurrir la oferta en causal de rechazo.
	

	
	

	
	
	
	

	GRUPO 1 MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS VIGENCIA 2022
	

	ÍTEM
	SEDE
	Número de Visitas
	Valor unitario visita mensual 2022
	Valor VIGENCIA 2022
	

	1
	CASA DE NARIÑO
Planta eléctrica lado A, Cummins Power Generation 500kVA
	7
	 
	 
	

	2
	CASA DE NARIÑO
Planta eléctrica lado B, Cummins Power Generation 500kVA
	7
	 
	 
	

	3
	CASA VICEPRESIDENCIA
Planta eléctrica PERKINS LEROY SOMMER y tablero general e incluye transferencia automática
	7
	 
	 
	

	4
	HACIENDA HATO GRANDE
Planta eléctrica Cummins Power Generation e incluye transferencia automática
	7
	 
	 
	

	5
	CASA GALAN
Planta eléctrica PERKINS STANFORD e incluye transferencias automáticas
	7
	 
	 
	

	6
	CASA DE LA EQUIDAD
Planta eléctrica PERKINS  y tablero general e incluye transferencia automática
	7
	 
	 
	

	7
	CASA REPUBLICANA / SEDE ADMINISTRATIVA
Planta eléctrica CUMMINS  y tablero general e incluye transferencias automáticas
	7
	 
	 
	

	8
	PORTATIL SECRETARIA DE PRENSA
Planta eléctrica Forte DJ80000CLE
	2
	 
	 
	

	9
	PORTATIL SECRETARIA DE PRENSA
Planta eléctrica Honda G2500DLX 
	2
	 
	 
	

	 SUB-TOTAL
	 
	

	IVA (19%)
	 
	

	 VALOR TOTAL*
	 
	

	
*Este valor no podrá superar la suma de $24.397.146 so pena de incurrir la oferta en causal de rechazo

	

	
	
	
	
	
	

	 GRUPO 1 MANTENIMIENTO SUBESTACIONES ELÉCTRICAS VIGENCIA 2021
	

	ÍTEM
	SEDE
	Visitas Anuales
	Valor unitario visita 2021
	Valor total 2021
	

	1
	CASA DE NARIÑO
Sub estación eléctrica lado A encapsulada
	2
	 
	 
	

	2
	CASA DE NARIÑO
Sub estación eléctrica lado B  encapsulada y banco de condensadores
	2
	 
	 
	

	3
	CASA VICEPRESIDENCIA
Sub estación eléctrica y banco de condensadores
	2
	 
	 
	

	4
	EDIFICIO GALAN
Sub estación encapsulada
	2
	
	
	

	5
	HACIENDA HATO GRANDE
Sub estación Bogotá encapsulada
	2
	 
	 
	

	6
	HACIENDA HATO GRANDE
Sub estación Cajicá encapsulada
	2
	 
	 
	

	 SUB-TOTAL
	 
	

	IVA (19%)
	 
	

	 VALOR TOTAL*
	 
	

	
*Este valor no podrá superar la suma de $15.058.950 so pena de incurrir la oferta en causal de rechazo

	

	
	
	
	
	
	

	GRUPO 1 MANTENIMIENTO SUBESTACIONES ELÉCTRICAS VIGENCIA 2022
	

	ÍTEM
	SEDE
	Visitas Anuales
	Valor unitario visita 2022
	Valor total 2022
	

	1
	CASA DE NARIÑO
Sub estación eléctrica lado A encapsulada
	1
	 
	 
	

	2
	CASA DE NARIÑO
Sub estación eléctrica lado B  encapsulada y banco de condensadores
	1
	 
	 
	

	3
	CASA VICEPRESIDENCIA
Sub estación eléctrica y banco de condensadores
	1
	 
	 
	

	4
	EDIFICIO GALAN
Sub estación encapsulada   
	1
	
	
	

	5
	HACIENDA HATO GRANDE
Sub estación Bogotá encapsulada
	1
	 
	 
	

	6
	HACIENDA HATO GRANDE
Sub estación Cajicá encapsulada
	1
	 
	 
	

	 SUB-TOTAL
	 
	

	IVA (19%)
	 
	

	 VALOR TOTAL*
	 
	

	
*Este valor no podrá superar la suma de $7.755.358 so pena de incurrir la oferta en causal de rechazo

	

	RESUMEN

	VALOR GRUPO 1 

	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	CONCEPTO
	2020
	2021
	2022

	
	
	
	
	
	

	1
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS
	$               
	$
	$

	2
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO MANTENIMIENTO SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
	$ 0
	$
	$

	3
	VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS
	$ 0
	$9.398.795
	$9.680.759

	TOTAL VIGENCIA
	$
	$
	$

	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL GRUPO 1
(VIGENCIA 2020+2021+2022)
Este es el valor que debe indicar el proponente en el SECOP II en la parte correspondiente al valor para el Grupo 1
	$




	
	
	
	
	
	






NOMBRE DEL PROPONENTE: _____________________________________


NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________


FIRMA: ___________________________________________


Para efectos de cotización se recuerda que se debe tener en cuenta todo lo establecido en los términos y condiciones adicionales del pliego de condiciones, en especial la información consignada en el CAPITULO VIII “DE LA OFERTA ECONÓMICA”.

NOTA 1: Se deberá presentar la propuesta económica, única y exclusivamente en la estructura y formato aquí establecido. 

NOTA 2: En la plataforma SECOP II se deberá indicar el valor del servicio (2020+2021+2022) más lo correspondiente al total del presupuesto correspondiente a la bolsa de repuestos, asignado para cada vigencia.

NOTA 3: La omisión en la presentación del ofrecimiento económico o sobrepasar los precios techo de los ítems genera el rechazo de la oferta, de acuerdo en el numeral 1.2. y el capítulo VIII de los términos y condiciones adicionales, así como lo establecido en el presente anexo.
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ANEXO 5

OFRECIMIENTO ECONÓMICO

CUADRO PARA CONSIGNAR EL VALOR DE LA OFERTA DE REPUESTOS


	ITEM
	REPUESTO
	UNIDAD
	OFERTA DE REPUESTOS
Valor unitario antes de IVA  
	Precio Techo unitario calculado

	1
	Batería REF 8D 1600 12 VDC
	UND
	 
	$ 1.038.000,00

	2
	Cargador automático para baterías 12 Vdc 1600 Amp
	UND
	 
	$ 471.833,00

	3
	Módulo de control y  Encendido planta  para  planta cummins power generation de 500 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 3.486.833,00

	4
	Módulo de control  Encendido planta  para planta perkins leroy sommer  244 kva  220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.800.733,00

	5
	Módulo de control y  Encendido planta  para  planta cummins power generation de 220 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 3.174.067,00

	6
	Módulo de control  Encendido planta perkins generador stanford 125 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.683.033,00

	7
	Módulo de control  Encendido planta perkins 100 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 2.554.700,00

	8
	Módulo de control  Encendido planta cummins 125 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 2.628.033,00

	9
	Bomba de agua para planta cummins power generation de 500 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 3.464.433,00

	10
	Bomba de agua para planta perkins leroy sommer  244 kva  220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.740.700,00

	11
	Bomba de agua para  planta cummins power generation de 220 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.740.700,00

	12
	Bomba de agua planta perkins generador stanford 125 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 1.237.619,00

	13
	Bomba de agua planta perkins 100 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 1.094.762,00

	14
	Bomba de agua planta cummins 125 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 1.373.219,00

	15
	tarjeta reguladora de voltaje  planta cummins power generation de 500 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.560.500,00

	16
	tarjeta reguladora de voltaje planta perkins leroy sommer  244 kva  220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.460.267,00

	17
	tarjeta reguladora de voltaje planta cummins power generation de 220 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.229.900,00

	18
	tarjeta reguladora de voltaje planta perkins generador stanford 125 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.151.000,00

	19
	tarjeta reguladora de voltaje planta perkins 100 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 1.671.150,00

	20
	tarjeta reguladora de voltaje planta cummins 125 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 1.753.333,00

	21
	Bomba de combustible para planta cummins power generation de 500 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 3.319.048,00

	22
	Bomba de combustible para planta perkins leroy sommer  244 kva  220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.374.286,00

	23
	Bomba de combustible planta cummins power generation de 220 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.123.476,00

	24
	Bomba de combustible planta perkins generador stanford 125 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 1.737.762,00

	25
	Bomba de combustible planta perkins 100 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 1.552.857,00

	26
	Bomba de combustible planta cummins 125 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 1.507.071,00

	27
	sistema de precanlentador para planta cummins power generation de 500 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 1.438.581,00

	28
	sistema de precanlentador para planta perkins leroy sommer  244 kva  220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 1.060.486,00

	29
	sistema de precanlentador para planta cummins power generation de 220 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 1.036.676,00

	30
	sistema de precanlentador para  planta perkins generador stanford 125 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 965.248,00

	31
	sistema de precanlentador para planta perkins 100 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 893.819,00

	32
	sistema de precanlentador para planta cummins 125 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 893.819,00

	33
	Alternador para planta cummins power generation de 500 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 3.344.143,00

	34
	Alternador para planta perkins leroy sommer  244 kva  220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.407.829,00

	35
	Alternador para planta cummins power generation de 220 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.384.019,00

	36
	Alternador para planta perkins generador stanford 125 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 1.735.715,00

	37
	Alternador para  planta perkins 100 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 1.714.524,00

	38
	Alternador para planta cummins 125 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 1.721.429,00

	39
	Interruptor termo magnético de salida planta cummins power generation de 500 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 5.759.524,00

	40
	Interruptor termo magnético de salida planta perkins leroy sommer  244 kva  220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 4.350.000,00

	41
	Interruptor termo magnético de salida planta cummins power generation de 220 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 3.628.000,00

	42
	Interruptor termo magnético de salida planta perkins generador stanford 125 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.942.333,00

	43
	Interruptor termo magnético de salida planta perkins 100 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 2.050.215,00

	44
	Interruptor termo magnético de salida cummins 125 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 2.017.937,00

	45
	motor de arranque para planta cummins power generation de 500 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 4.434.752,00

	46
	motor de arranque para planta perkins leroy sommer  244 kva  220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 3.541.033,00

	47
	motor de arranque para planta cummins power generation de 220 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 3.600.557,00

	48
	motor de arranque para planta perkins generador stanford 125 kva 220/ 127 VAC
	UND
	 
	$ 2.315.943,00

	49
	motor de arranque para planta perkins 100 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 1.717.429,00

	50
	motor de arranque para planta cummins 125 kva 220/120 Vac
	UND
	 
	$ 2.030.229,00

	51
	contactor tripolar bobina 220 v 20 amperios 
	UND
	 
	$ 172.429,00

	52
	contactor tripolar bobina 220 v 30 amperios 
	UND
	 
	$ 206.952,00

	53
	contactor tripolar bobina 220 v 50 amperios 
	UND
	 
	$ 256.476,00

	54
	contactor tripolar bobina 220 v 70 amperios 
	UND
	 
	$ 383.381,00

	55
	contactor tripolar bobina 220 v 80 amperios 
	UND
	 
	$ 451.000,00

	56
	contactor tripolar bobina 220 v 100 amperios 
	UND
	 
	$ 697.500,00

	
	
	
	
	

	Total (Sumatoria valores unitarios antes de IVA)
	
	




NOMBRE DEL PROPONENTE: _____________________________________


NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________


FIRMA: ___________________________________________


Para efectos de la oferta se recuerda que se debe tener en cuenta todo lo establecido en los términos y condiciones adicionales del pliego de condiciones, en especial la información consignada en el CAPITULO VIII “DE LA OFERTA ECONÓMICA”.

NOTA 1: Se deberá presentar la propuesta económica, única y exclusivamente en la estructura y formato aquí establecido. 

NOTA 2: Repuestos cuyo valor sea establecido por el contratista, en un valor menor o igual a Ciento Cincuenta Mil Pesos ($150.000 M/cte.), antes de IVA, serán catalogados como repuestos menores de acuerdo a la definición establecida en el anexo técnico, por lo cual no tendrán ningún costo para la Entidad durante la ejecución contractual.

NOTA 3: La omisión en la presentación del ofrecimiento económico o sobrepasar los precios techo de los ítems genera el rechazo de la oferta, de acuerdo en el numeral 1.2. y el capítulo VIII de los términos y condiciones adicionales, así como lo establecido en el presente anexo.
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