CONTINUACIÓN PÁGINA 153 DE 340: ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 156-MC-ESMBAS16-2025 cuyo objeto contractual es “SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y RAYOS X, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16 “TENIENTE WILLIAM RAMIREZ “de Yopal (Casanare), Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y ARAUCA”
CONTINUACIÓN PÁGINA 156 DE 339: ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 156-MC-ESMBAS16-2025 cuyo objeto contractual es “SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y RAYOS X, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16 “TENIENTE WILLIAM RAMIREZ “de Yopal (Casanare), Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y ARAUCA”

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	REGISTRO INVIMA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	ABREBOCA SILICONA TAMAÑO L - INSTRUMENTO DE SILICONA DE FORMA TRAPEZOIDAL DE ALTA RESISTENCIA A LA DEFORMACION POR COMPRESION AGRADABLE CONFORT AL PACIENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE RESISTENTE A LOS LIQUIDOS DE DESINFECCION PERMITE MANTENER LA APERTURA BUCAL.PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	2
	ACEITE SPRAY PIEZA DE MANO - ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD CON AGENTE DE PROPULSIÓN INDIVIDUAL; ACCIÓN LUBRICANTE. PRESENTACION FRASCO X 500 ML
	FRASCO
	1
	42152500
	
	
	

	3
	ACIDO ORTOFOSFORICO AL 35% -37 % GEL PARA GRABADO ACIDO TOTAL O SELECTIVO, SUFICIENTEMENTE VISCOSO PARA PERMANECER EN EL SITIO DE APLICACION, CON PROPIEDADES TIXOTROPICAS, CAPAZ DE PENETRAR SUPERFICIES OCLUSALES Y FISURAS MAS INTIMAS. ELIMINACION RAPIDA Y COMPLETA CON AGUA DE JERINGA TRIPLE, SIN DEJAR RESIDUOS. BUENA PROFUNDIDAD DE GRABADO, SIN EXCEDERSE SIGNIFICATIVAMENTE. CREANDO CONDICIONES PARA FUERTE UNION ADHESIVA Y EVITAR DEFECTOS SIN CAUSAR SENSIBILIDAD. JERINGA 1.2MLPRESENTACIONUNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	4
	ÁCIDO FOSFÓRICO 35%-37% GEL DESMINERALIZANTE DE ESMALTE Y DENTINA, PENETRA TODOS LOS MICRO- ESPACIOS Y FISURAS DE LA SUPERFICIE DENTAL, SIN ESCURRIRSE, JERINGA 10 -12 GR
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	5
	ADHESIVO AUTOGRAVADO FOTOPOLIMERIZACION ADHESIVO MULTIPROPOSITO CON COPOLIMEROS DE POLIALQUENOATO DE VIDRIO QUE PROPORCIONA UNIÓN AL SUSTRATO DENTARIO Y MAYOR ESTABILIDAD FRENTE A LA HUMEDAD PROPORCIONA ADHESIÓN A LA DENTINA. PUEDE UTILIZARSE CON CUALQUIER TÉCNICA DE GRAVADO SELECTIVO, TOTAL Ó AUTOGRABADO. PRESENTACION FRASCO POR 5 O 6 ML
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	6
	ADHESIVO DE RESINA COMPUESTA: AGENTE ADHESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZABLE, ESTABLE, DISPERSION HOMOGENEA QUE PRODUZCA UNA MAYOR FUERZA DE ADHESION A LA DENTINA, CON NANORRELLENO (10% DE CARGA), ESTABLE, CUYO SOLVENTE SEA (AGUA/ETANOL), LIBRE DE ACETONA, CAPA VISIBLE BRILLANTE DURANTE LA APLICACION, BAJA SENSIBILIDAD POSTOPERATORIA, NO SEDIMENTACION. PRESENTACION FRASCO 5 O 6  ML
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	7
	ADHESIVO UNIVERSAL DE 7ª GENERACIÓN CON UN ENFOQUE ÚNICO DE GRABADO SELECTIVO, LIBRE DE HEMA (MONOMERO HIDROFILICO SUSTANCIA UTILZIADA PARA REGULAR LA VISCOSIDAD ADHESIVOS). CUYA MOLECULA ES 4META MEJORANDO PROPIEDADES DE ADHESICON EN ESMALTEY EN SUSTRATOS COMO DENTINA, METALES, CERAMICAS POLICRISTALINAS. PRESENTACION FRASCO X 5ML
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	8
	AGUA DESTILADA Y/O DESMINERALIZADA Y/O DESIONIZADA ENVASADA EN RECIPIENTE PLASTICO. AGUA CON CIERTO GRADO DE PUREZA LIBRE DE IONES, PH 6-7, CONDUCTIVIDAD DE 20 A 25°C. PRESENTACION GALON
	GALÓN
	1
	42152500
	
	
	

	9
	AGUA OXIGENADA PARA USO ODONTOLÓGICO SOLUCION DE PEROXIDO DE HIROGENO A 13 SOLUCIÓN DE 13 1/2 VOLUMENES (3,% AL 4,0%) PRESENTACION FRASCO X 120 ML
	FRASCO
	1
	42152500
	
	
	

	10
	AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 30G (0.3MM) Y LONGITUD ENTRE 16-22MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA, CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, BISEL (LARGO, MEDIO O CORTO), PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE PUNTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. ESTERIL (OXIDO DE ETILENO). PARA JERINGA CARPULA. ESTUCHE RIGIDO INDIVIDUAL EN POLIPROPILENO. PRESENTACION CAJA X 100
	CAJA
	1
	42152508
	
	
	

	11
	AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (0.4MM) Y LONGITUD ENTRE 21-41MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (DIAMETRO Ø 0.4 MM) Y LONGITUD ENTRE 21-41MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, BISEL (LARGO, MEDIO OCORTO), PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE PUNTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. PARA JERINGA CARPULA. ESTERIL (OXIDO DE ETILENOL. ESTUCHE RIGIDO INDIVIDUAL EN POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152508
	
	
	

	12
	AGUJA PARA IRRIGACIÓN DE CONDUCTOS AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES USO ENDODONTICO AGUJA  CALIBRE  27 FRASCO X 20 UNIDADES
	FRASCO
	1
	42152508
	
	
	

	13
	ALCOHOL     ANTISÉPTICO     ALCOHOL     ETÍLICO     70%, DESINFECTANTE. PRESENTACION FCO X 700 ML
	FRASCO
	1
	42152500
	
	
	

	14
	ALGODÓN ODONTOLÓGICO TACOS ALGODÓN DE USO ODONTOLÓGICO, PAQUETE DE ROLLOS 100% ALGODÓN RESISTENTES, FLEXIBLES, NO DEJAN RESIDUOS EN MUCOSA, BUENA ABSORCIÓN, NO ESTÉRIL. PRESENTACION PAQUETE X 1000 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42141500
	
	
	

	15
	ARTICAÍNA AL 4% CON EPINEFRINA 1:100.000 , DURACIÓN DEL EFECTO 75 MINUTOS (PULPA) Y 180 MINUTOS HASTA240 MINUTOS EN TEJIDOS BLANDOS TIEMPO MEDIO DE ELIMINACIÓN DE 20 MINUTOS. LA EPINEFRINA LIMITA LA ABSORCIÓN DEL ANESTÉSICO PROLONGANDO SU ACCIÓN, DISMINUYENDO SU TOXICIDAD Y FACILITANDO LA VASOCONSTRICCIÓN. PRESENTACION  CAJA X 50 CÁRPULES DE VÍDRIO
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	16
	ANESTESIA LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA AL 2% ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE, LIDOCAÍNA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA AL 1:80.000, MÁXIMA FRECUENCIA ANESTÉSICA, CORTO PERIODO DE LATENCIA, LARGA DURACIÓN, GRAN ESTABILIDAD, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRIL. PRESENTACION CAJA X 50 CÁRPULES DE 1.8 ML
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	17
	ANESTESIA MEPIVACAINA SIN VASOCONSTRUCTOR 3% ANESTÉSICO LOCAL CARPULA  INYECTABLE MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3% SIN VASO CONSTRICTOR, CON ACCIÓN INTERMEDIA CON PROPIEDADES FARMACOLOGICAS SIMILARES A LA LIDOCAINA  PARA  PACIENTES  DE   ALTO   RIESGO, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRIL.PRESENTACION CAJA POR 50 CARPULES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	18
	ANESTESIA TÓPICA EN SPRAY ANESTESIA LOCAL TOPICA EN MEMBRANAS MUCOSAS. PRESENTACION ATOMIZADOR AL 10 % 8O GR/83ML
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	19
	APLICADOR MICROPINCEL APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, PERMITE EL TRANSPORTE DE GOTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS A ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO. PRESENTACION TARRO X 100
	UNIDAD
	1
	42141500
	
	
	

	20
	APOSITO ALVEOLAR HEMOSTATICO-ANALGESICO, CON EUGENOL, PARA EXTRACCION APOSITO ALVEOLAR HEMOSTATICO-ANALGESICO, CON EUGENOL, PARA EXTRACCION. DE CONSISTENCIA FIBROSA, SUAVE, REABSORBIBLE, CON EUGENOL, DE ACCION ANTISEPTICA, ANALGESICA Y HEMOSTATICA. PROPORCIONA UN FACIL LLENADO DE LA CAVIDAD Y UNA BUENA ADHERENCIA A LOS ALEOLOS. FACILITA LA CICATRIZACION. PRESENTACION POTE 10 GR
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	21
	BABERO ODONTOLOGICO DESECHABLE SENCILLO AZUL. PRESENTACION BOLSA POR 12 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42152500
	
	
	

	22
	BABEROS PLÁSTICOS BABERO IMPERMEABLE, CON TIRAS PARA AMARRAR. TAMAÑO EXTRA GRANDE DE 60 X 60 CM PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	23
	BAJA LENGUAS: BAJA LENGUAS EN MADERA DE GRAN RESISTENCIA PARA EVITAR ASTILLAS Y PARTES DEBILES.  PRESENTACION PAQUETE POR 20 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42152500
	
	
	

	24
	BANDA PORTAMATRIZ ANCHA BANDA EN ACERO INOXIDABLE EXTRAFINA DE 7MM Y/O 1/4 DE ANCHO, MALEABLE SIN DEFORMARSE.ROLLO X 3 M
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	25
	BANDA PORTAMATRIZ DELGADA BANDA EN ACERO INOXIDABLE EXTRAFINA 5MM Y/O 3/16 MALEABLE SIN DEFORMARSE. PRESENTACION ROLLO X 3 M
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	26
	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% (1ML CONTIENE 50MG DE FLUORURO DE SODIO) + ALCOHOL + GOMA LACA + SACARINA + OTROS. USO: OBTURACIONDE LOS TUBULOS DENTINARIOS, TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA, PREVENCION DE CARIES. SE APLICA CON PINCEL, SE FIJA RAPID AMENTE AL CONTACTO CON LA SALIVA. INCLUYE PINCELES PARA APLICACION Y PAPEL PARA DISPENSACION. PRESENTACION TUBO POR 10ML
	UNIDAD
	1
	42151900
	
	
	

	27
	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5%. BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% CON TRIFOSFATO DE CALCIO (LIBERA FLUOR, FOSFATO DE CALCIO) (CONTIENE XILITOL. PROPIEDAD DE MIGRAR A LA SUPERFICIE DENTAL, INCLUYENDO ESPACIOS DIFICILES DE ALCANZAR. REMINERALIZA EL ESMATE DE LOS DIENTES, ES TOLERANTE A LA HUMEDA D/Y A LA SALI VA Y SE ACTIVA CON ESTA. CAJA X 100 MONODOSIS (DOSIS UNITARIA X 0.50ML)
	CAJA
	1
	42151900
	
	
	

	28
	BARNIZ DE FLORURO DE SODIO A EL 5% (22.600 PPM) CON TECNOLOGIA  RECALDENT ( CPP-ACP): FOSFOPÉPTIDO DE CASEINA- FOSFATO DE CALCIO AMORFO, UTILIZADO  PARA LA PREVENCION DE CARIES . PRESENTACION BOLSA X 50 UNIDOSIS  DE 0,44 GR/0,4 ML
	BOLSA
	1
	42151900
	
	
	

	29
	BARNIZ DE IONOMERO DE VIDRIO. LIBERA FLÚOR, FOSFATO, CALCIO. (DESENSIBILIZANTE, SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS) OFRECE UN ALIVIO RÁPIDO Y DE LARGA DURACIÓN A LA HIPERSENSIBILIDAD Y PUEDE SER USADO COMO CAPA PROTECTORA EN SUPERFICIES DENTALES CON ALTO RIESGO DE CARIES DENTAL. DE DURACIÓN DE 6 MESES O MÁS PENETRA Y SELLA LOS TÚBULOS DENTINALES INMEDIATAMENTE, PROVEE UNA BARRERA PARA LA DESMINERALIZACIÓN EROSIVA. PRESENTACIÓN DISPENSADOR PASTA LIQUIDO. (CLICKER)
	UNIDAD
	1
	42151900
	
	
	

	30
	BATA DESECHABLE TALLA M 100% POLIPROPILENO CON CUELLO Y PUÑO DE MANGA LARGA EN RESORTE EN ALGODON, CON ABERTURA DELANTERA EN CREMALLERA PLASTICA PARA EL CIERRE, NO ESTÉRIL. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	31
	BATA DESECHABLE LARGA CON MANGA CON AMARRADERA ATRÁS BATA DESECHABLE TALLA M, CON ABERTURA, MANGA LARGA, PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN, NO ESTÉRIL. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	32
	BOLSA PAPEL DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO GRANDE BOLSA PAPEL EN POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, CON  TESTIGO, MEDIDAS 5 1/3”-5 1/4'' X 10''- 11" , CON AUTOSELLANTE. PRESENTACION CAJA X 200 UND
	CAJA
	1
	42152200
	
	
	

	33
	BOLSA PAPEL DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO PEQUEÑA (57 X 124-130 MM) PAPEL EN POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O CALOR SECO, CON TESTIGO, PARA ESTERILIZAR FRESAS Y LIMAS-  PRESENTACION CAJA X 200
	CAJA
	1
	42152200
	
	
	

	34
	BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL MEDIANA (90MM X 260 MM) ESPECIALES PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL COMO LOS BASICOS, FP3, ALGODONES, SONDAS, PINZAS, ETC. PRESENTACION CAJA  X 200 UND
	CAJA
	1
	42152200
	
	
	

	35
	CAMPO QUIRÚRGICO DE MESA PARA ODONTOLOGÍA CAMPOS DE MESA PARA ODONTOLOGÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD NO ESTÉRILES. MEDIDAS DE 33 a 45CM X 45 CM. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42292900
	
	
	

	36
	CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE >45X60 CM CAMPO QUIRURGICO PARA ODONTOLOGIA FENESTRADO CON ORIFICIO >45X60 CM. ELABORADO EN TELA SMS 35 GR, MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS, TELA MATERIAL INERTE RESISTENTE, CON FENESTRA CENTRAL DE 15 CM DE DIAMETRO, CON REFUERZO, SIN ESTERILIZAR PRESENTACION PAQUETE X 10 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42292900
	
	
	

	37
	CANULA DE ASPIRACION QUIRURGICA DESECHABLE CANULA QUIRURGICA PLÁSTICA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE HASTA 100 CICLOS ELABORADA EN POLIPROPILENO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 13.5 A 20 CM. PRESENTACION BOLSA X 50 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42292900
	
	
	

	38
	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO MULTIPROPOSITO TIPO 2 IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA. CON UN PRIMER DE ACIDO POLIALQUENOICO, MULTIPROPOSITO: RECONSTRUCTOR DE MUÑONES, BASE INTERMEDIA, RESTAURACIONES DE DIENTES TEMPORALES, CLASE I, CLASE III, CLASE V CON PRESENTACION PASTA-PASTA, MODIFICADO CON RESINA, CON NANORELLENO DE SILICE DE ZIRCONIO Y NANOCLUSTERS DE SILICE DE ZIRCONIO TRATADOS CON SILANO. COLOR A2, A3. PRESENTACION.  PRESENTACION SISTEMA CLICKER DE 12 GR
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	39
	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO RECONSTRUCTOR DE MUÑONES TIPO II, IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA MULTIPROPOSITO. MODULO DE LASTICIDAD SIMILAR A LA DENTINA, LO QUE HACE LO HACE EL SUSTITUTO DENTINAL IDEAL, TIPO II DE TRIPLE CURADO QUE PERMITE COLOCACION EN BLOQUE, INSOLUBILIDAD POR SU COPOLIMERO DE ÁCIDO POLIALQUENOICO.  PRESENTACION KIT POLVO X 5GR, LIQUIDO X 2.5ML, PRIMER X 2ML, ABRILLANTADOR X 2ML
	KIT
	1
	42152600
	
	
	

	40
	CEMENTO DE IONOMERO RESTAURATIVO TIPO 2 DE AUTOCURADO CON ALTA VISCOSIDAD, INDICADO COMO MATERIAL PROVISIONAL DE
LARGA DURACIÓN EN DIENTES POSTERIORES, COMO RECONSTRUCTOR DE MUÑON Y COMO BASE. PRESENTACION KIT MINI 1 BOTELLA DEL POLVO 5G Y 1 BOTELLA DE LÍQUIDO 3G (2.4 ML) Y 1 CUCHARILLA MEDIDORA.
	KIT
	1
	42152600
	
	
	

	41
	CEMENTO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA TIPO 4 DE FOTOCURADO, USADO COMO UNA BASE O UN FORRO DEBAJO DE COMPÓSITOS O RESTAURACIONES DE AMALGAMA Y COMO PROTECCIÓN DE CAVIDADES PREPARADAS, ( VIDRIO ALUMINOSILICATO -ACIDO POLIACRILICO AGUA DESTILADA, 2-HIDROXIETIL METACRILATO (HEMA) INICIADOR). PRESENTACION KIT MINI  UNA (1) BOTELLA CON POLVO (5GR) UNA (1) BOTELLA CON LIQUIDO / 4G (3.4 ML)  Y UNA(1) CUCHARITA MEDIDORA.
	KIT
	1
	42152600
	
	
	

	42
	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO LINER O FORRO CAVITARIO RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO, ES DECIR CASOS DE PULPITIS REVERSIBLE. LIBERACION SOSTENIDA DE FLUOR BIOCOMPATIBLE ALTA, NO REQUIERE PRETRATAMIENTO DE LA DENTINA, ALTA ADHESION A DENTINA, REDUCE EL EFECTO DE CONTRACCION DE POLIMERIZACION. FOTOCURADO. QUE NO REQUIERA LA ADQUISICION DE ADITAMENTOS ADISIONALES PARA SU DISPENSACION QUE ACARREN COSTOS ADICIONALES PARA LA INSTITUCION. PRESENTACIÓN DISPENSADOR CLICKER X 10 GRAMOS
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	43
	CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO REFORZADO CON RESINA TIPO 2, DE FOTOCURADO UTILIZADO EN  RESTAURACIONES DE CLASE II, III Y V, BASE INTERMEDIA Y RECONSTRUCTOR DE MUÑON, ( VIDRIO DE FLUORURO DE ALUMINIO-SILICATO (FAS) COMBINADO CON ÁCIDO POLIACRÍLICO MODIFICADO CON RESINA, MONÓMEROS HIDROFÍLICOS) PRESENTACION  PRESENTACION KIT MINI  UNA (1) BOTELLA CON POLVO (5G), UNA (1) BOTELLA CON LIQUIDO 3G (2.6ML) Y UNA (1) CUCHARITA MEDIDORA
	KIT
	1
	42152600
	
	
	

	44
	IONOMERO TIPO 2 RESTAURADOR AUTOADHESIVO CON TENCNOLOGIA AVANZADA DE VIDRIO HIBRIDO, FLUORO-ALUMINO-SILICATO (FAS) Y DOS TIPOS DE ÁCIDO POLIACRÍLICO, UTILIZADO EN RESTAURACIONES CLASE I Y II EN DIENTES PRIMARIOS. RESTAURACIONES CLASE I Y II NO SOMETIDAS A CARGA. RESTAURACIÓN PROVISIONAL Y MATERIAL DE BASE PARA SITUACIONES DE GRAN ESTRÉS EN CAVIDADES DE CLASE I Y II UTILIZANDO LA TÉCNICA SÁNDWICH. PRESENTACIÓN: KIT 15g CONTIENE POLVO 6,4ml/8g LÍQUIDO + CUCHARA + BLOC DE MEZCLA EN UN ESTUCHE
	KIT
	1
	42152600
	
	
	

	45
	CEMENTO OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL, RADIOPACO. MATERIAL DE OBTURACION TEMPORAL, SIN EUGENOL, RADIOPACO, QUE NO AFECTE LA CEMENTACION FINAL. MATERIAL DE OBTURACION POR ENDURECIMIENTO QUIMICO, DE COLOR SIMILAR AL DIENTE, PARA EL EMPASTE PROVISIONAL DE CAVIDADES DENTALES. COMPOSICION: OXIDO DE ZINC, SULFATO DE ZINC-HIDRATO, SULFATO DE CALCIO-HEMIHIDRATO, RESINA EVA, FLUORURO. INDICADO PARA EMPASTES PROVISIONALES EN CAVIDADES DE LAS CLASES I Y II, CIERRE PROVISIONAL EN ENDODONCIA. PRESENTACION FRASCO X 38 GR
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	46
	CEMENTO OXIFOSFATO  POLVO- LIQUIDO DE USO ODONTOLÓGICO PRESENTACION KIT POLVO DE 30 A 32 GRAMOS -LIQUIDO DE 15 A 17 ML
	KIT
	1
	42152600
	
	
	

	47
	CEMENTO QUIRURGICO PASTA DE USO QUIRURGICO, FACIL DE MOLDEAR, ESTABLE, SUAVE, COHESIVO, DE UNA DUREZA ELASTICA, QUE NO TENGA EUGENOL NI ASBESTO. BASE. PRESENTACION KIT BASE X 90 GR/ CATALIZADOR X 90GR
	KIT
	1
	42292900
	
	
	

	48
	CEMENTO BASE INTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO DENTAL FOTOPOLIMERIZABLE, IDEAL PARA RESTAURACIONES DE COMPOSITES, CERÁMICA Y AMALGAMA. SU ACTIVA QUÍMICA COMPENSA LA CONTRACCIÓN DE LOS EMPASTES BASADOS EN COMPOSITES, EVITA LA FORMACIÓN DE GRIETAS Y, POR TANTO, LA SENSIBILIDAD POSOPERATORIA, MINIMIZANDO LAS MICRO FRACTURAS Y CARIES SECUNDARIAS. RADIOPACO, LIBERACION PROLONGADA DE FLUOR. CONTIENE ZINC Y MONOMEROS ESPECIALES CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS. PRESENTACION CAJA POR 20 JERINGAS DE 0.33 GR. CADA UNA.
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	49
	CEPILLO CON CERDAS METALICAS PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	47121800
	
	
	

	50
	CEPILLO PARA PROFILAXIS  CEPILLO DESECHABLE METÁLICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRA ANGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS SUAVES Y HOMOGÉNEAS. PRESENTACION CAJA X 144
	CAJA
	1
	42151900
	
	
	

	51
	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL CEPILLO GRANDE CON MANGO PARA LAVAR INSTRUMENTAL DE CERDAS NO METALICAS. V UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42151900
	
	
	

	52
	CINTA TESTIGO LA CINTA INDICADORA COMPUESTA POR UN ADHESIVO, UN SOPORTE Y UNA SERIE DE FRANJAS DE INDICADOR QUÍMICO. - EL ADHESIVO ES DE TIPO AGRESIVO Y SENSIBLE A LA PRESIÓN, Y ESTÁ DISEÑADO PARA ADHERIRSE A UNA GRAN VARIEDAD DE ENVOLTURAS, INCLUYENDO TEJIDOS, TEJIDOS TRATADOS, NO TEJIDOS, DE PAPEL Y DE PAPEL CON PLÁSTICO, A FIN DE MANTENER EL PAQUETE FIRMEMENTE CERRADO DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. - DESPUÉS DE DICHO PROCESO, LA CINTA ESTÁ DISEÑADA PARA DESPRENDERSE FÁCIL Y LIMPIAMENTE DE ENVOLTURAS TRATADAS Y NO TRATADAS. - EL RESPALDO ES DE PAPEL CREPÉ SATURADO Y BRINDA LA ELASTICIDAD NECESARIA PARA PERMITIR Y SOPORTAR LA EXPANSIÓN DEL PAQUETE DURANTE LA ESTERILIZACIÓN DEBIDO A LOS CAMBIOS DE PRESIÓN. DIMENSIONES: 50MTX19MM. TIEMPO DE EXPOSICIÓN PARA INDICACIÓN: A 121ºC + 3ºC  PRESENTACION ROLLO
	UNIDAD
	1
	42152200
	
	
	

	53
	CLORHEXIDINA, SOLUCION BUCAL, GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12 % SIN ALCOHOL. PRESENTACION FRASCO CON TAPA DISPENSADORA DE 2000 CC
	FRASCO
	1
	42152500
	
	
	

	54
	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 0.2%ANTISEPTICO BUCOFARINGEO  SOLUCIÓN  CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 0.2% CON COPA DOSIFICADORA. PRESENTACION  FRASCO 180 CC
	FRASCO
	1
	42152500
	
	
	

	55
	CONOS GUTAPERCHA 25 ESTANDARIZADOS  SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. PRESENTACION  CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	56
	CONOS PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 1A SERIEESTÉRILES, ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDO PRESENTACION CAJA X 200 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	57
	CONOS PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 2A SERIEESTÉRILES, ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDOPRESENTACION CAJA X 200 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	58
	CONTENEDOR DE LIMAS CONTENEDOR DE LIMAS MINI ENDO BLOCK, CON SISTEMA DE MEDICION DE LONGITUD DE LIMAS, CONOS DE GUTAPERCHA Y DE PAPEL, PLASTICO, CON REGLETA EXTERIOR Y AUTOCLAVABLE. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	59
	COPA CAUCHO PARA PROFILAXIS DENTAL,  PRESENTACION CAJA X144 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151900
	
	
	

	60
	CUBETA PLASTICA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA HERMETICA- TAMAÑO PEQUEÑO- MEDIDAS LARGO 22 CM- ANCHO 11 CM- ALTO 4 CM. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	61
	CUÑAS DE MADERA ANATÓMICAS QUE NO REQUIERAN RECORTES NI AJUSTES, CON CONTORNO PERFECTO, RESISTENTE, QUE NO SE FRACTURE CON LA MANIPULACIÓN, SURTIDAS EN CAJAS O PAQUETES DIVIDIDA EN TRES A SEIS TAMAÑOS DIFERENCIADAS POR EL COLOR; PRESENTACION CAJA O PAQUETE X 100 UNIDADES-120 UNIDADES.
	CAJA
	1
	42152500
	
	
	

	62
	CUÑAS ELÁSTICAS SURTIDAS INDICADAS PARA EL USO EN RESTAURACIONES INTERPROXIMALES COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE MATRICES. ADAPTAR MATRICES Y/O SEPARAR DIENTES ADYACENTES, ACTUANDO SIMULTÁNEA-MENTE POR LAS FASES VESTIBULAR Y LINGUAL. PRODUCIDAS EN 3 DIFERENTES TAMAÑOS DIFERENCIADOS POR COLORES. PRESENTACION CAJA X 25 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152500
	
	
	

	63
	DESENSIBILIZANTE DENTINAL A BASE DE NITRATO DE POTASIO 5G. UTILIZADO DESPUES DE DETARTRAJE SUBGINGIVALES PARA PROTEGER RAICES DENUDADAS. PRESENTACION FRASCO X 180 ML
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	64
	DESENSIBILIZANTE DENTINAL DESENSIBILIZANTE DENTAL ANTI-INFLAMATORIO TÓPICO. PRESENTACION FRASCO X 5ML
	FRASCO
	1
	42152400
	
	
	

	65
	DESMANCHADOR    DENTAL    LÍQUIDO     DESMANCHADO DENTAL, NO IRRITANTE, NO ABRASIVO. PRESENTACION FRASCO POR 60CC
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	66
	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL DETERGENTE MONO ENZIMÁTICO ALCALINO NO TÓXICO, NO CORROSIVO, NO IRRITANTE Y  100% BIODEGRADABLE. PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, LAVADO POR ULTRASONIDO, FRESAS DE DIAMANTE O TUNGSTENO, ASPIRADORES O CUALQUIER MATERIAL MÉDICO O DENTAL. PRESENTACION PAQUETE POR 12 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42152200
	
	
	

	67
	DETERGENTE TRIENZIMATICO NO TOXICO, NO CORROSIVO, NO IRRITANTE, 100% BIODEGRADABLE PARA LA FASE DE DESACTIVACION DEL INSTRUMENTAL Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS.  PRESENTACION FRASCO X 1 LT.
	FRASCO
	1
	42152200
	
	
	

	68
	DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE SUPERFICIE RÁPIDO AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACIÓN. NO TÓXICO. NO IRRITA.BIODEGRADABLE. LIBRE DE ALDEHÍDOS, NO REQUIERE ENJUAGUE. ACTÚA EN SÓLO 1 MINUTO. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA.PRESENTACION SPRAY 750 ML.- 1LT
	FRASCO
	1
	42152200
	
	
	

	69
	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR  VIRUCIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA Y ESPORICIDA  PARA DISPOSITIVOS Y EQUIPOS  MEDICOS DE ALTO NIVEL AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION  AL 1,2%. BAJA TOXICIDAD Y  BIODEGRADABLE.  PRESENTACION GALON
	GALON
	1
	42152200
	
	
	

	70
	DISCOS PULIDORES DE RESINA DISCOS DE ACABADO Y PULIDO MONTADO SOBRE OJO METALICO DE DISTINTOS GROSORES DE ABRASIVOS ADECUADOS PARA DISTINTOS TAMAÑOS Y SUPERFICIES DE DIENTES. INDICADOS PARA OPTIMIZAR LA ESTÉTICA DE LOS COMPOSITE. COMBINAN UN APOYO FLEXIBLE CON UN OJILLO REDONDO. PRESENTACION CAJA X 120
	CAJA
	1
	42151800
	
	
	

	71
	DISCOS SOLTEROS, 2 TAMAÑOS 4 GRANOS (CARBURO DE SILICIO Y ÓXIDO DE ALUMINIO) DESECHABLES. CON BASTAGO ELÁSTICO DE SILICONA PARA FÁCIL COLOCACIÓN DEL DISCO EN EL MANDRIL. FABRICADO SIN CENTRO DE METAL, MUY FLEXIBLE, ULTRA-DELGADOS. PERMITEN UN FÁCIL ACCESO A LAS ÁREAS INTERPROXIMALES CAJA POR 8 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151800
	
	
	

	72
	EDTA + PERÓXIDO DE UREA10 % DE UREA, 15% ÁCIDO TETRAACÉTICO DE ETILENODEAMINO (EDTA). PRESENTACION JERINGA X 9 GRS
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	73
	ESPEJOS DE BOCA SIN MANGO N 5 SIN AUMENTO, SATIN STEE, DE SUPERFICIE FRONTAL, REDONDO, RODIO, CON ROSCA UNIVERSAL PARA ACOPLE PERFECTO CON EL MANGO. PRESENTACION  CAJA X 12  UNIDAD
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	74
	ESPEJO BUCAL SENCILLO #5 CON UNA CAPA DE RODIO PARA EVITAR DOBLE IMAGEN. PARA DIAGNOSTICO PRECISO ODONTOLOGICO. CON 30 GRADOS DE ANGULACION Y UN DIAMETRO DE 24MM PARA FACIL ACCESO. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42151600
	
	
	

	75
	ESPONJA ABSORBENTE POST EXODONCIA (GASA ODONTOLOGICA) ESPONJA ABSORBENTE DE 5CM X 5CM, NO ESTERIL, NO MOTAS NI HILCHAS, NO ADHERENCIA A LOS TEJIDOS. PRESENTACION PAQUETE X 200  UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42292900
	
	
	

	76
	ESPONJA ESTERIL, HEMOSTATICA, GELATINA DE PLATA COLOIDAL, POSTEXODONCIA.ESPONJA HEMOSTATICA REABSORBIBLE, COMPUESTA POR UNA ESPUMA POROSA DE GELATINA Y POLVO DE PLATA (COLOIDAL), QUE LE DA UN EFECTO ANTIBACTERIANO. COMPUESTA POR GELATINA DE PLATA COLOIDAL FINAMENTE DISPERSA, ABSORCION UNIFORME Y COMPLETA. PROPIEDADES: HEMOSTACIA INICIAL RAPIDA, AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO, ESTABILIZACION DEL COAGULO, EFECTO DE DEPOSITO DE LARGA DURACION. ESTERIL. FRASCO. PRESENTACION POR 50 UNIDADES
	FRASCO
	1
	42292900
	
	
	

	77
	ESPONJAS HEMOSTÁTICA PARA POST EXODONCIAS ESPONJA, COLAGENO 100%, ABSORBIBLE Y ESTÉRIL, ATOXICO, HIPOALERGENICO CON EFECTO HEMOSTÁTICO. 1 CM X 1CM. PRESENTACION  CAJA POR 50  UNIDADES
	CAJA
	1
	42292900
	
	
	

	78
	ESPONJERO PLASTICO ESPONJERO PARA CLAVAR LIMAS, ENSANCHADORES, CON EL FIN DE ORGANIZAR, LIMPIAR, ESTERILIZAR O TRANSFERIR INSTRUMENTAL. AUTOCLAVABLE. DISPONIBLE: REDONDO Y OVALADO.  PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	79
	EUGENOL, ANTISEPTICO Y ANODINOEUGENOL: LIQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO, COLOR AMARILLO CLARO, OLOR CARACTERISTICO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. ANTISEPTICO Y ANODINO, CON PROPIEDADES ANALGESICAS, ESENCIAL PARA LA PREPARACION DEL EUGENOLATO EN COMBINACION CON EL OXIDO DE ZINC Y CEMENTO DE ENDODONCIA. PRESENTACION FRASCO X 15 CC
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	80
	EYECTORES DE SALIVA ADITAMENTO CILÍNDRICO EN PLÁSTICO CON ALAMBRE COBRIZADO INCORPORADO A LO LARGO, QUE LO HACE MALEABLE CON EMPATE UNIVERSAL A LA UNIDAD ODONTOLÓGICA Y EXTREMO ACTIVO EN FORMA DE BOQUILLA SUAVE ATRAUMÁTICA Y CON ORIFICIOS AMPLIOS, QUE MANTENGA SU FORMA. PRESENTACION  PAQUETE X 100  UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42152500
	
	
	

	81
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO REF. 873 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION   UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	82
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE EN LLAMA REF. 830 NO. 021 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	83
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA REF. 837L NO. 014 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	84
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA REF. 881 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.  PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	85
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA REF. 883 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	86
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CONO INVERTIDO NO. 0.18 FRESA  CON  TRIPLE  CUBRIMIENTO  DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	87
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA ARO ROJO REF. 890 FFRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	88
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO AMARILLO REF. 830C NO. 021 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42151800
	
	
	

	89
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO AMARILLO REF. 863C FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42151800
	
	
	

	90
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO ROJO REF. 863F FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	91
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN PERA ARO AMARILLO REF. 833C NO. 023FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42151800
	
	
	

	92
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA ARO ROJO REF. 889L FFRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	93
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA ARO AMARILLO REF. 852C FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42151800
	
	
	

	94
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA ARO ROJO REF. 852F FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	95
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA GRANDE NO. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	96
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA MEDIANA NO. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	97
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA NO. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	98
	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE TRONCOCONICA PUNTA REDONDEADA REF. 847R NO. 018 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	99
	FRESA DE OPERATPRIA EN DIAMANTE PERA ARO AZUL REF. 808R NO. 016 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	100
	FRESA ENDOZETA FRESA  ENDOZETA CON  PUNTA REDONDEADA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN, QUE CUMPLA NORMA ISO 6360- ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS Y LIMASUNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	101
	FRESA PARA OPERATORIA EN DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO REF. 859L FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	102
	FRESA ZECRIA PARA CIRUGIA ORAL, CONICA, FILOS HELICOIDALES, AUTOCLAVABLE, PUNTA ACTIVA DE CARBURO DE TUNGSTENO, HEMISFERICO Y CORTANTE, PARAPIEZA DE ALTA VELOCIDAD, PARTE ACTIVA DE 11 MM, CUMPLA NORMA ISO 3823-1. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42292900
	
	
	

	103
	FRESAS QUIRURGICAS  TALLO  LARGO  REF  701 FRESA  DECARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN, CUMPLA NORMA ISO 6360 . PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42292900
	
	
	

	104
	FRESAS QUIRÚRGICAS TALLO LARGO REF 702 FRESA DE CARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42292900
	
	
	

	105
	FRESAS QUIRÚRGICAS TALLO LARGO REF 703 FRESA DE CARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42292900
	
	
	

	106
	FUNDAS PROTECTORAS  PARA PLACAS DE RADIOGRAFIAS N 1. SOBRES DE BARRERA O ENVOLTURA DE BARRERA DE RAYOS X DENTALES (TALLA 1) – FUNDAS PROTECTORAS DESECHABLES PARA SENSOR DIGITAL DE IMÁGENES DE PLACA DE FÓSFORO – SOBRE DE PLACA DE FÓSFORO DENTAL DESECHABLES- REFERENCIA DCS-001V #0,22MM x 35MM CAJA X 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	107
	FUNDAS PROTECTORAS PLUS PARA PLACAS DE RADIOGRAFIAS N 2. SOBRES DE BARRERA O ENVOLTURA DE BARRERA DE RAYOS X DENTALES (TALLA 2) – FUNDAS PROTECTORAS DESECHABLES PARA SENSOR DIGITAL DE IMÁGENES DE PLACA DE FÓSFORO – SOBRE DE PLACA DE FÓSFORO DENTAL DESECHABLES- REFERENCIA DCS-003V #2,31MM x 41MM. PRESENTACION  CAJA X 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	108
	GAFAS DE SEGURIDAD, PROTECTORAS TRANSPARENTE CON PROTECCIÓN FRONTAL Y LATERAL CONTRA IMPACTOS MODERADOS, CHISPAS Y PARTICULAS. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	109
	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, A BASE DE  ALCOHOL ETILICO AL 65%- 68%. PRESENTACION  FRASCO X 500 ML
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	110
	GLUTARALDEHIDO AL 2% SOLUCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, ESPORICIDA Y DESINFECTANTE DE 3 A 6 HORAS QUE COMBINE LA VERSATILIDAD DEL AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN MICROBICIDA DEL GLUTARALDEHIDO CON LA ACCIÓN QUÍMICA DE PH ALCALINO. INGREDIENTE ACTIVO GLUTARALDEHIDO AL 2% COLOR TRANSPARENTE, OLOR AROMA LIMÓN. PRESENTACION GALÓN
	GALÓN
	1
	42152200
	
	
	

	111
	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE 2%MOMIFICANTE PULPAR ANTISÉPTICO, DESINFECTANTE Y HEMOSTÁTICO. PRESENTACION   FRASCO DE 7 A 20 ML
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	112
	GUANTES DE EXAMEN TALLA M FABRICADO LATEX DE COLOR NATURAL, MATERIA PRIMA RESISTENTE A LA ROTURA POR DESGARRAMIENTO Y DESGARRO CAJA X 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	113
	GUANTES DE EXAMEN TALLA M GUANTES PARA EXAMEN MÉDICO, SIN POLVO FABRICADO EN NITRILO, FORMA GUANTE PLANA CON BORDE RIBETEADO. PRESENTACION  CAJA X 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	114
	GUANTES DE EXAMEN TALLA S GUANTES PARA EXAMEN MÉDICO, SIN POLVO FABRICADO EN NITRILO, FORMA GUANTE PLANA CON BORDE RIBETEADO. PRESENTACION  CAJA X 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	115
	GUANTES DE EXAMEN TALLA XS FABRICADO LATEX DE COLOR NATURAL, MATERIA PRIMA RESISTENTE A LA ROTURA POR DESGARRAMIENTO Y DESGARRO CAJA X 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	116
	GUANTES DE EXAMEN TALLA S FABRICADO LATEX DE COLOR NATURAL, MATERIA PRIMA RESISTENTE A LA ROTURA POR DESGARRAMIENTO Y DESGARRO. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	117
	GUANTES PARA LAVAR INSTRUMENTAL NEGROS LARGO GUANTES PARA LAVADO DE INSTUMENTAL ODONTOLOGICO EN CAUCHO CON ESTRIAS. PRESENTACION. PRESENTACION PAQUETE X 2 UNIDADES
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	118
	GUARDIAN COLECTOR CORTOPUNZANTE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CUERPO DEL ENVASE RESISTENTE A LA RUPTURA Y LA PERFORACIÓN, ULTRALIVIANO E IMPERMEABLE, DE COLOR ROJO. CON CARA POSTERIOR PLANA QUE GARANTIZA UN CORRECTO ENSAMBLE A LA PARED BRINDANDO SEGURIDAD DURANTE SU MANIPULACIÓN. CON TAPA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA POSIBILIDAD DE ACCESO A LOS RESIDUOS PELIGROSOS DESECHADOS, CON PERFORACIONES PARA CADA TIPO DE RESIDUO, QUE PRESENTE PESTAÑAS DE ANCLAJE SOBRE LA TAPA IMPIDIENDO SALIDA DE GASES, OLORES Y AGENTES CONTAGIOSOS DURANTE EL TIEMPO DE USO. LA TAPA DEL RECOLECTOR Y SU TAPA AUXILIAR PERMITEN UN CIERRE TEMPORAL Y DEFINITIVO, BRINDANDO SEGURIDAD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL. ETIQUETA DISEÑADA PARA LA MARCACIÓN DE DATOS DE INSTALACIÓN, REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DEL RECIPIENTE ACORDE CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD. PRESENTACIÓN CAPACIDAD: 1.5LT Y SOPORTE. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	119
	HEMOSTATICO-SULFATO FERROSO 13-20%. PRESENTACION FRASCO  X  15 ml
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	120
	HEMOSTATICO A BASE DE CLORURO ALUMINIO 20% PARA EL CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS.SOLUCION HEMOSTATICA DE CLORURO DE  ALUMINIO  AL  20% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PROCESOS OPERATORIOS DENTALES. AYUDA AL CONTROL DEL SANGRADO POR MANIPULACION DE TEJIDOS PERIODONTALES. . PRESENTACION  FRASCO X 20 ML
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	121
	HIDROXIDO CALCIO PASTA- PASTA ACIDO RESISTENTE KIT (BASE + CATALIZADOR) HIDROXIDO DE CALCIO BASE CON COMPATIBILIDAD PULPAR, CAPACIDAD DE ESTIMULAR FORMACION DE DENTINA REPARATIVA EN CONTACTO DIRECTO CON LA PULPA, ACCION ANTIBACTERIAL DE FACIL DISPENSACION SOBRE LA SUPERFICIE DENTINAL.. PRESENTACION  KIT (BASE X 12G /CATALIZADOR X 12-18G)
	KIT
	1
	42152600
	
	
	

	122
	HIDROXIDO CALCIO POLVO HIDRÓXIDO DE CALCIO PURO, FÁCIL MANIPULACIÓN, SENCILLA APLICACIÓN. PRESENTACION  FRASCO X 10 GRS
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	123
	HIDROXIDO DE CALCIO AL 0.3%, LIQUIDO LECHOSO CON SEDIMENTO BLANCOHIDROXIDO DE CALCIO 0.3%, LIQUIDO LECHOSO CON SEDIMENTO BLANCO, INODORO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. SOLUCION SOBRESATURADA DE HIDROXIDO DE CALCIO CON PHALCALINO, INHIBIDOR BACTERIANO Y NEUTRALIZA LA ACCION  DE ACIDOS PRESENTESEN EL INTERIOR DEL CONDUCTO. PRESENTA ACCION HEMOSTATICA. PROTEGERSE DE LA LUZ. PRESENTACION FRASCO X 500 CC
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	124
	HIDROXIDO DE CALCIO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA, BACETERICIDA, RADIOPACO, QUE ACTÚA COMO MEDICAMENTO INTRACONDUCTO DE PH ALCALINO. PRESENTACION JERINGA 2G
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	125
	HILO SEPARADOR N°0 FCO 200 CM A 330 CM HILO DE FACIL COLOCACION, 100% ALGODÓN, FORMADO A LO LARGO POR CADENAS ENTRELAZADAS DE MILES DIMINUTOS LAZOS. PRESENTACION  FRASCO DE 200 CM A 330 CM
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	126
	HILO SEPARADOR N°1 FCO 200 CM A 330 CM HILO DE FACIL COLOCACION, 100% ALGODÓN, FORMADO A LO LARGO POR CADENAS ENTRELAZADAS DE MILES DIMINUTOS LAZOS.  PRESENTACION FRASCO DE 200 CM A 330 CM
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	127
	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS, USO ODONTOLOGICOHIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE, IRRITANTE, CORROSIVA; PH ALCALINO (11.5-12.5%); SOLUBLE EN AGUA. ACTUA COMO SOLVENTE ORGANICO EN TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA; SOLUCION IRRIGADORA DE CONDUCTOS; EVIDENCIABLE RADIOGRAFICAMENTE. SOLUCION BACTERICIDA Y DESINFECTANTE. VIDA UTIL: TRES AÑOS. USO ODONTOLOGICO. PRESENTACION  GALÓN
	GALÓN
	1
	42292900
	
	
	

	128
	HOJA DE BISTURÍ 15 HOJAS BISTURI 15 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, (ACERO INOXIDABLE MARTENSITICO, TIPO F/BSI=AL TIPO 304/AISI-ALEACION HIERRO Y CARBONO, EL BALANCE DE ESTOS LE PROPORCIONA A LA HOJA LA DUREZA REQUERIDA PARA QUE EL FILO DURE MAS TIEMPO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL DE ALUMINIO "ABRE FÁCIL", MINIMO 5 MM DE PESTAÑA. DESCARTABLE. PRESENTACION CAJAX100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42292900
	
	
	

	129
	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA PARA VAPORINDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA VAPOR, CONTIENE  GEOBASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COMPATIBLES CON SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE FÁCIL Y SEGURA LECTURA DE 1 A 3 HORAS, LECTURA POR INMUNOFLUORESCENCIA MEDIANTE DETECCIÓN ENZIMÁTICA, PARA EQUIPOS CON TEMPERATURAS DE 121° O 134° DE VACIO, E INDICADOR BIOLÓGICO CON TEMPERATURA DE 132 A 134° DE GRAVEDAD. PRESENTACION CAJA X 50 UNIDADES.
	CAJA
	1
	42152200
	
	
	

	130
	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5INDICADORES QUÍMICOS MULTIPARÁMETRO, MEDICIÓN DE TIEMPO Y TEMPERATURA. INDICADORES MULTI-PARÁMETRO QUE VERIFICAN QUE LAS CONDICIONES DE ESTERILIZACIÓN SE HAN CUMPLIDO. ESTÁN PERFORADOS EN EL CENTRO DE LA TIRA PARA AJUSTAR LA LONGITUD DEL INDICADOR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PAQUETE. LA LÍNEA INDICADORA ES LARGA PARA EL MONITOREO DE UN ÁREA AMPLIA. FÁCIL DE INTERPRETAR. PRESENTACION CAJA X 250 TIRAS
	CAJA
	1
	42152200
	
	
	

	131
	INSERTOS ULTRASÓNICOS TIPO ( H4R) COMPATIBLE CON EQUIPO P5 INSERTOS ULTRASÓNICOS TIPO ( H4R) COMPATIBLE CON EQUIPO SATELEC P5 NEWTRON. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152800
	
	
	

	132
	INSERTOS ULTRASÓNICOS TIPO (H4L) COMPATIBLE CON EQUIPO P5 INSERTOS ULTRASÓNICOS TIPO (H4L) COMPATIBLE CON EQUIPO SATELEC P5 NEWTRON. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152800
	
	
	

	133
	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL Y/O ANTIMICROBIANO: ES UN JABON LIQUIDO ANTISEPTICO, QUE LIMPIA EFECTIVA Y SUAVEMENTE LA PIEL, PH SIMILIAR A LA PIEL, PROTEGE LA PELICULA FISIOLOGICA DE LA EPIDERMIS, FORMULADO CON TENSOACTIVOS Y EMOLIENTES. PRODUCTO INODORO.  PRESENTACION GALON
	GALÓN
	1
	42292900
	
	
	

	134
	JERINGA 10 ML 3 PARTES AGUJA 21GX1 1/2JERINGA DE 10 ML, DE 3 PARTES, CON AGUJA 21GX1 1/2, ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA Y/O TIPO BLISTER PEEL. PRESENTACION  CAJA POR 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152508
	
	
	

	135
	JERINGA DE 10 C.C. COMPATIBLE CON AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS JERINGA DE 10 C.C. COMPATIBLE CON AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS. PRESENTACION  CAJA X 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152508
	
	
	

	136
	JUEGO DE PUNTAS DE ACABADO Y PULIDO EN SILICONA PARA RESTAURACIONES OCLUSALES E INTERPROXIMALES, PARA USAR EN CONTRANGULO. ELIMINACION DE EXCESO DE MATERIAL Y ACABADO SUAVE DE SUPERFICIE. FORMA DE LLAMA. PRESENTACION CAJA POR 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151800
	
	
	

	137
	JUEGO DE PUNTAS DE ACABADO Y PULIDO EN SILICONA PARA RESTAURACIONES OCLUSALES E INTERPROXIMALES, PARA USAR EN CONTRANGULO. ELIMINACION DE EXCESO DE MATERIAL Y ACABADO SUAVE DE SUPERFICIE. DIFERENTES FORMAS. CAJA POR 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151800
	
	
	

	138
	KIT DE SALUD ORAL ADULTO CEPILLO DENTAL, CREMA DENTAL, SEDA DENTAL, PORTACEPILLO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA. PRESENTACION KIT
	KIT
	1
	42151900
	
	
	

	139
	LIJA METALICA CON SIERRA. PAQUETE X 12 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42151800
	
	
	

	140
	LIJA DE ACABADO Y PULIDO EXTREMADAMENTE FINAS DE GRANO FINO, PARA ESPACIOS INTERPROXIMALES. INDICADO PARA CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO Y OBTURACIONES ESTETICAS EN RESINAS. . PRESENTACION ROLLO X 10MT
	UNIDAD
	1
	42151800
	
	
	

	141
	LIJA DE ACABADO Y PULIDO GRANO GRUESO, PARA ESPACIOS INTERPROXIMALES. INDICADO PARA CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO Y OBTURACIONES ESTETICAS EN RESINAS. PRESENTACION ROLLO X 10MT
	UNIDAD
	1
	42151800
	
	
	

	142
	LIJA PAPEL ABRASIVA PULIR RESINA TIRA PLASTICA CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL, ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA PLASTICA, ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVES DEL ESPACIO INTERPROXIMAL. RECOMENDADAS PARA EL ACABADO DE RESTAURACIONES, SE ADECUA EN CASO QUE SEAN MOLARES, PREMOLARES Y MOLARES PEDIATRICOS. 2 GROSORES DE GRANULADO. PRESENTACION  CAJA X 100 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151800
	
	
	

	143
	LIJAS ABRASIVAS METÁLICASTIRA METÁLICA POR 4MM, CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL, ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA METÁLICA, ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVÉS DEL ESPACIO INTERPROXIMAL. PRESENTACION  SOBRE X 12 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42151800
	
	
	

	144
	LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 21MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	145
	LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO . PRESENTACION  CAJA BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	146
	LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 31MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	147
	LIMAS Nº. 15 LONGITUD 21M ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	148
	LIMAS Nº. 15 LONGITUD 25 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	149
	LIMAS Nº. 15 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	150
	LIMAS Nº. 20 LONGITUD 21M ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	151
	LIMAS Nº. 20 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO CAJA BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	152
	LIMAS Nº. 20 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	153
	LIMAS Nº. 25 LONGITUD 21 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	154
	LIMAS Nº. 25 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	155
	LIMAS Nº. 25 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	156
	LIMAS Nº. 30 LONGITUD 21 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	157
	LIMAS Nº. 30 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	158
	LIMAS Nº. 30 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	159
	LIMAS Nº. 35 LONGITUD 21MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	160
	LIMAS Nº. 35 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	161
	LIMAS Nº. 35 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	162
	LIMAS Nº. 40 LONGITUD 21 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	163
	LIMAS Nº. 40 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	164
	LIMAS Nº. 40 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	165
	LIMAS PRE SERIE Nº. 06 LONGITUD 21MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	166
	LIMAS PRE SERIE Nº. 06 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO.  PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	167
	LIMAS PRE SERIE Nº. 06 LONGITUD 31 MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	168
	LIMAS PRE SERIE Nº. 08 LONGITUD 21MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	169
	LIMAS PRE SERIE Nº. 08 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	170
	LIMAS PRE SERIE Nº. 08 LONGITUD 31 MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	171
	LIMAS PRE SERIE Nº. 10 LONGITUD 21MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	172
	LIMAS PRE SERIE Nº. 10 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	173
	LIMAS PRE SERIE Nº. 10 LONGITUD 31 MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES
	CAJA
	1
	42151600
	
	
	

	174
	LOSETA DE VIDRIO, INSTRUMENTO UTILIZADO EN ODONTOLOGÍA COMO UNA SUPERFICIE PARA REALIZAR LAS MEZCLAS DE MATERIALES DENTALES, ESPECIALMENTE CEMENTO. ESTÁN FABRICADAS EN METACRILATO PARA UNA ALTA RESISTENCIA  Y DURABILIDAD. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152400
	
	
	

	175
	MANDRIL CORTO DE LONGITUD TOTAL DE 23MM, EN ACERO, DE TORNILLO PARA MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD MANDRIL CORTO DE LONGITUD TOTAL DE 23MM, PARA MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD Y CONTRA- ANGULO DE TORNILLO. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152400
	
	
	

	176
	MODELO  DENTAL   BOCA   DIDACTICA   LUDICA.   MODELO AUMENTADO IDEAL PARA EDUACCION. ENSEÑA LA MANERA CORRECTA DE CEPILLARSE LOS DIENTES. INCLUYE CEPILLO DE DIENTES. MATERIAL: PLASTICO. TAMAÑO: 21 CM DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 9 CM DE ALTO. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152400
	
	
	

	177
	OXIDO DE ZINC EL ZINC ÓXIDO TIENE PROPIEDADES COMO PROTECTOR, ASTRINGENTE, SUAVE, Y ANTISÉPTICO, PARA MEZCLA CON EUGENOL DE USO ODONTOLOGICO. PRESENTACION  FRASCO X 175 GR
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	178
	PAPEL ARTICULAR CUADERNILLO DE PAPEL DE ARTICULAR DOBLE FAZ, GROSOR HOMOGÉNEO, CON COLORACIÓN PROGRESIVA. PRESENTACION CUADERNILLO X 12 HOJAS
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	179
	PAPEL PLÁSTICO VINIPEL PELÍCULA EN PVC, AUTO ADHERENTE, ALTA RESISTENCIA ROLLO X 300 MTS
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	180
	PASTA PARA PROFILAXIS PASTA SUAVE, VISCOSA, DE BASE HIDROSOLUBLE, SABORIZADA, MÍNIMA ABRASIÓN, DE PARTÍCULA MEDIANA PARA PROFILAXIS DENTAL, CON FLÚOR . PRESENTACION TUBO COLAPSIBLE POR 50 -60 GR.
	UNIDAD
	1
	42152400
	
	
	

	181
	PASTA PROFILACTICA CON FLUOR DE GRANO MEDIO, DE CONSISTENCIA VISCOSA, CON UN NIVEL DE ABRASIÓN MÍNIMO QUE PROPORCIONA UNA MÁXIMA LIMPIEZA Y PULIDO, DE USO ODONTOLOGICO. PRESENTACION FRASCO X 340GR A 350GR.
	FRASCO
	1
	42151900
	
	
	

	182
	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA EN PERA PIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA REDONDA. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42151800
	
	
	

	183
	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA EN LLAMA PIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA EN LLAMA . PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42151800
	
	
	

	184
	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA PIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA . PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42151800
	
	
	

	185
	POLVO PARA PROFILAXIS ANTICOMPACTANTE BICARBONATO DE SODIO, ANTICOMPACTANTE. POLVO PARA PROFILAXIS PARA SER UTILIZADO EN EQUIPOS DE LIMPIEZA MECÁNICA PROFESIONAL POR MEDIO DE AGUA A PRESIÓN Y AGENTES CARBONATADOS. POLVO FINO QUE NO TAPA LOS EQUIPOS. PRESENTACION FRASCO X 120G
	FRASCO
	1
	42152400
	
	
	

	186
	PORTAMATRIZ METALICO PORTA MATRIZ PARA RESTAURACIONES EN DIENTES POSTERIORES INTERPROXIMALES, METALICO, AUTOCLAVABLE . PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152400
	
	
	

	187
	PROTECTOR PLASTICO PARA JERINGA TRIPLE DE UNIDAD ODONTOLÒGICA ADITAMENTO PLASTICO PARA COLOCAR EN LA JERINGA TRIPLE DE LAS UNIDADES ODONTOLOGICAS. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152400
	
	
	

	188
	PUNTAS PARA PIEZA ULTRASONIC SCALER SYSTEM (BIOSONIC S1) PARA LIMPIEZA GENERAL, PERIODONTAL (USS4S). PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42142700
	
	
	

	189
	PUNTAS PARA PIEZA ULTRASONIC SCALER SYSTEM (BIOSONIC S1) PARA LIMPIEZA GENERAL, PERIODONTAL (USS1S). PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42142700
	
	
	

	190
	PUNTAS DE SILICONA (VERDE Y CAFÉ) PUNTAS DE SILICONA PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, TALLE LARGO, PARA PULIR ACRILICOS. (VERDE Y CAFÉ). PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42142700
	
	
	

	191
	PUNTAS PARA CAVITRON (TIPO DE INSERTO DE 25 KHZ) PUNTA METÁLICA CUYA PARTE ACTIVA VIENE DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN, MANGO PLÁSTICO, ACOPLE A DISPOSITIVO DEL ULTRASONIDO O CAVITRÓN, FSI-10. AUTOCLAVABLE CON IRRIGACIÓN INTERNA. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42142700
	
	
	

	192
	PUNTAS PARA CAVITRON (TIPO DE INSERTO DE 30KHZ) PUNTA METÁLICA CUYA PARTE ACTIVA VIENE DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN, MANGO PLÁSTICO, ACOPLE A DISPOSITIVO DEL
ULTRASONIDO O CAVITRÓN, FSI-10. AUTOCLAVABLE CON IRRIGACIÓN INTERNA, COMPATIBLE CON EL SISTEMA QUE SE ESTÉ USANDO. PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42142700
	
	
	

	193
	PLACA RADIOGRAFICA INTELIGENTE DE FOSFORO TALLA 1 REFERENCIA 5942594 CARE-10. PARA EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MARCA CARESTREAM CS2200  CAJA X 4 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152400
	
	
	

	194
	PLACA RADIOGRAFICA INTELIGENTE DE FOSFORO TALLA 2 REFERENCIA 5942602 CARE-11. PARA EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MARCA CARESTREAM CS2200  CAJA X 4 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152400
	
	
	

	195
	RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE EN FORMA CILINDRICA TAMAÑO MEDIANO, CONTENEDOR Y PARA CAPACIDAD DE 2 TACOS DE ALGODÓN ODONTOLOGICO, CON TAPA (ALGODONERA). PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152400
	
	
	

	196
	RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 CINTAS ELÁSTICAS: LÁTEX DE HULE NATURAL CLIP METÁLICO: ALUMINIO ELEMENTO FILTRANTE: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER. PESO APRÓX.: 10G COLOR: BLANCO CON LIGAS BLANCAS. PRESENTACION  CAJA X 50 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152400
	
	
	

	197
	RESINA ANTERIORES COLOR A1 ENAMEL RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION  JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	198
	RESINA ANTERIORES COLOR A2 ENAMEL RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION  JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	199
	RESINA ANTERIORES COLOR A3 ENAMEL RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION   JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	200
	RESINA ANTERIORES COLOR A1 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION  JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	201
	RESINA ANTERIORES COLOR A1. RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA.  PRESENTACION JERINGA DE 3 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	202
	RESINA ANTERIORES COLOR A2 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA . PRESENTACION  JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	203
	RESINA ANTERIORES COLOR A2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA.  PRESENTACION JERINGA DE 3 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	204
	RESINA ANTERIORES COLOR A3 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION   JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	205
	RESINA ANTERIORES COLOR A 3.5 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA.  PRESENTACION JERINGA DE 3 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	206
	RESINA ANTERIORES COLOR A3.5 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	207
	RESINA ANTERIORES COLOR A3RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA.  PRESENTACION JERINGA DE 3 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	208
	RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO.  CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA  UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES.  COLOR A1. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML)
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	209
	RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO.  CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA  UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES.  COLOR A2. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML)
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	210
	RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO.  CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA  UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES. COLOR A3. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML)
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	211
	RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO.  CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES. COLOR A3.5. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML)
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	212
	RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO.  CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA  UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES.  COLOR A03. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML)
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	213
	RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO.  CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA  UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES.  COLOR CV. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML)
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	214
	RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO.  CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA  UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES.  COLOR B2). PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML)
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	215
	RESINA ANTERIORES COLOR B1 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION   JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	216
	RESINA ANTERIORES COLOR B2 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION  JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	217
	RESINA ANTERIORES COLOR B2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA.  PRESENTACION JERINGA DE 3 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	218
	RESINA ANTERIORES COLOR C2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 3 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	219
	RESINA DE POSTERIORES COLOR A3 RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN SECTOR POSTERIOR, CON UNA VISCOSIDAD DE 900000 POISES Y UNA CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8%, Y UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 380 MEGA PASCALES. PRESENTACION  JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	220
	RESINA DE POSTERIORES COLOR B2 RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN SECTOR POSTERIOR, CON UNA VISCOSIDAD DE 900000 POISES Y UNA CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8%Y UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 380 MEGA PASCALES. PRESENTACION  JERINGA DE 4 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	221
	RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ  UDMA ( MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO).COMPUESTOS  FAS (FLORURO, ALUMINIO Y SILICATO) CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, PARA USO EN RESTAURACIONES POSTERIORES.  COLOR A2 . PRESENTACION JERINGA X 4.7 GR (2.7ML)
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	222
	RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ  UDMA ( MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO).COMPUESTOS  FAS (FLORURO, ALUMINIO Y SILICATO)CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, PARA USO EN RESTAURACIONES POSTERIORES. COLOR A3. . PRESENTACION JERINGA X 4.7 GR (2.7ML)
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	223
	RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ  UDMA  ( MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO).COMPUESTOS  FAS (FLORURO, ALUMINIO Y SILICATO)CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, PARA USO EN RESTAURACIONES POSTERIORES. COLOR A3.5 . PRESENTACION JERINGA X 4.7 GR (2.7ML)
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	224
	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A1 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN  ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES. PRESENTACION JERINGA DE 4GR
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	225
	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A2 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN  ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES. JERINGA DE 4GR
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	226
	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A3 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN  ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES. PRESENTACION JERINGA DE 4GR
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	227
	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES B1 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN  ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES. PRESENTACION  JERINGA DE 4GR
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	228
	RESINA FLUIDA COLOR A1 RESINA FLUIDA CON NANORELLENO DE NANOTECNOLOGIA DE SILICE NO AGLOMERADO / NO CONGLOMERADO CON UN DIAMENTRO DE 75 NANOMETROS. CON NANOCLUSTER DE ZIRCONIA SILICA CON UNIONES HOLGADAS RADIOPACIDAD: 1.89 . PRESENTACION JERINGA DE 2 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	229
	RESINA FLUIDA ESPECIAL PARA POSTERIORES COLOR A2. RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE MEDIA VISCOSIDAD CON RELLENO DE PROCRILATO Y FLUORURO DE ITERBIUN. BAJA TENSIÓN RESIDUAL Y RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 350 MPA. PRESENTACION  JERINGA DE 2 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	230
	RESINA FLUIDA ESPECIAL PARA POSTERIORES COLOR A3RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE MEDIA VISCOSIDAD CON RELLENO DE PROCRILATO Y FLUORURO DE ITERBIUN. BAJA TENSIÓN RESIDUAL Y RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 350 MPA. PRESENTACION  JERINGA DE 2 GR.
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	231
	RESINA FOTOCURABLE AUTO-ADHESIVA CON NANO-RELLENO, QUE PROTEGE AL IONOMERO DE VIDRIO CONTRA EL DESGASTE E INCREMETA LA ESTETICA Y DUREZA DE LA SUPERFICIE RESTAURADA. NUMERO DE APLICACIONES 110 APROXIMADAMENTE. PRESENTACION  FRASCO X  4ML
	UNIDAD
	1
	42152600
	
	
	

	232
	LIQUIDO REVELADOR DE PLACA BACTERIANA. PRESENTACION FRASCO GOTERO POR 10 ML
	FRASCO
	1
	42151900
	
	
	

	233
	REPUESTO PARA CARETA DE PROTECCION, ESTRUCTURA DESMONTABLE FABRICADO DE DUN MATERIAL SUPERTRANSPARENTE LLAMADO PET (POLI ETIEN TEREFTALATO) OFRECE ENTORNO DE PROTECCION Y EXCELENTE VISIVILIDAD, CAPACIDAD DE ROTACION DE 120 GRADOS, PROPORCIONANDO UN ANGULO DE OPERACIÓN CONVENIENTE Y RAZONABLE, VISERA CON MARCO SUPERIOR LIVIANO QUE PREPORCIONA CONFORT, DISPOSITIVO FLEXIBLE PARA ADAPTARSE A DIFERENTES NECESIDADES. PRESENTACION  UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	234
	REVELADOR DE PLACA BACTERIANATABLETAS CON SUSTANCIA QUE TIÑE LA PLACA BACTERIANA. PRESENTACION FRASCO 50 TABLETAS
	FRASCO
	1
	42151900
	
	
	

	235
	ROLLO DE GASA TIPO HOSPITALARIA PARA USO GENERAL. PRESENTACION ROLLO DE 36 PULGADAS X 100 YARDAS
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	236
	ROLLO DE PAPEL PARA ESTERILIZAR A VAPOR PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR COMPUESTO POR 2 LÁMINAS SELLADAS POR CALOR, UNA LÁMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, CON INDICADOR QUÍMICO LATERAL INTEGRADO, DE 75 MM DE ANCHO. PRESENTACION ROLLO POR 75 MM X 200  MTS
	UNIDAD
	1
	42152200
	
	
	

	237
	ROLLO DE TOALLAS PARA SECAR INSTRUMENTAL ROLLO DE PAÑO DESECHABLES Y ABSORVENTES QUE NO DEJAN HILOS, SOBRETODO EN INSTRUMEWNTAL CON FILO Y PUNTAS NO DAÑA LAS TUBERIAS NI PIEZAS DE ALTA. PRESENTACION  ROLLO X 88 TOALLAS
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	238
	ROLLO PARA ESTERILIZAR A VAPOR PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR COMPUESTO POR 2 LÁMINAS SELLADAS POR CALOR, UNA LÁMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, CON INDICADOR QUÍMICO LATERAL INTEGRADO, DE 150 MM DE ANCHO. PRESENTACION ROLLO POR 150MM X 200  MTS
	UNIDAD
	1
	42152200
	
	
	

	239
	SEDA DENTALSEDA DENTAL SIN SABOR QUE PERMITA LA LIMPIEZA ADECUADA EN ESPACIOS INTERPROXIMALES SIN SER TRAUMÁTICA AL INSERTARLA. PRESENTACION ROLLO X 200 MTS
	UNIDAD
	1
	42151900
	
	
	

	240
	SELLANTES DE FOTOCURADO SELLANTE DE COLOR BLANCO CON BAJO TIEMPO DE FOTO POLIMERIZACIÓN BAJA VISCOSIDAD CON LIBERACIÓN DE FLÚOR Y ALTA ADHESIÓN AL ESMALTE. PRESENTACION FRASCO X 6 ML
	FRASCO
	1
	42151900
	
	
	

	241
	SEPARADORES DE LENGUA ELEMENTO PLÁSTICO DE BORDES ATRAUMÁTICOS USO ODONTOLÓGICO. PRESENTACION PAQUETE X 40 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42152500
	
	
	

	242
	SOLUCION COMPUESTA POR ALCOHOL ETILICO AL 80% QUE EVITA LA TRASMISION DE AGENTES INFECCIOSOS. DESINFECTA DE FORMA RAPIDA EQUIPOS ODONTOLOGICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y DE ESTETICA. PRESENTACION FRASCO POR 240 ML
	FRASCO
	1
	42152500
	
	
	

	243
	SPRAY REFRIGERANTE CON EXTENSION PARA DIRECCIONAR, NO CFCS, MAS FRIO QUE EL HIELO A 26.2°. PARA PRUEBAS DE VITALIDAD PULPAR . PRESENTACION FRASCO SPRAY 200 CC
	FRASCO
	1
	42152600
	
	
	

	244
	SUTURA 3/0 POLIGLACTINA 910 NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTUR SINTÉT ABSORB. AG 1/2 CÍRC AHUSADA LONG 20- 22MM. HEBRA POLIGLACTINA VIOLETA LONG 70- POLIGLACTINA 910 NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O  LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DLONGITUD 20 MM - 22 MM. HEBRA POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO MONOFILAMENTO, CALIBRE 3.0, FUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA 50%. PRESENTACION CAJA X 24 UNIDADES
	CAJA
	1
	42292900
	
	
	

	245
	SUTURA 4/0 POLIGLACTINA 910 AGUJA CURVA. SUTUR SINTÉT ABSORB. AG 1/2 CÍRC AHUSADA LONG 20- 22MM. HEBRA POLIGLACTINA VIOLETA LONG 70- POLIGLACTINA 910 NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DLONGITUD 20 MM - 22 MM. HEBRA POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO MONOFILAMENTO, CALIBRE 3.0, FUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA 50%. . PRESENTACION CAJA X 24 UNIDADES
	CAJA
	1
	42292900
	
	
	

	246
	SUTURA QUIRURGICA CATGUT 4.0. ES UNA SUTURA ABSORBLIBLE FABRICADA CON COLÁGENO DE ALTA CALIDAD MANTENIENDO UNA COMPOSICIÓN ENTRE 97% Y 98% COLÁGENO PURO TIENE UN PASO SUAVE A TRAVÉS DEL TEJIDO. PRESENTACION CAJA X 24 UNIDADES
	CAJA
	1
	42292900
	
	
	

	247
	SUTURA SEDA NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CÍRCULO REVERSO CORTANTE LONGITUD 23-25 MM. HEBRA LONGITUD 45 CM. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DEPROTEÍNAFUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA UN AÑO SUJETA A HIDRÓLISIS PROGRESIVA, MÍNIMA REACCIÓN TISULAR, LONGITUD 45 CM. PRESENTACION CAJA X 24 UNIDADES
	CAJA
	1
	42292900
	
	
	

	248
	SUTURA SEDA NO. 4/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CÍRCULO REVERSO CORTANTE LONGITUD 19-21MM. HEBRA LONGITUD 45 CM. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DEPROTEÍNAFUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA UN AÑO SUJETA A HIDRÓLISIS PROGRESIVA, MÍNIMA REACCIÓN TISULAR, LONGITUD 45 CM. PRESENTACION CAJA  X 24 UNIDADES
	CAJA
	1
	42292900
	
	
	

	249
	TAPABOCAS CON RESORTE PARA LA OREJA MASCARILLA CON ELÁSTICO 100% DE POLIPROPILENO. PRESENTACION CAJA X 50
	CAJA
	1
	42152400
	
	
	

	250
	TIRA DE MYLAR CINTAS DE POLIESTER TRANSPARENTE DE 4" X 3/8 POR 0.002 . PRESENTACION SOBRE X 50 UNIDADES
	UNIDAD
	1
	42152500
	
	
	

	251
	TIRANERVIOS SURTIDOS  O EXTRACTOR PULPAR, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, DE DIVERSOS CALIBRES, DE CONFIGURACION CUADRADA O TRIANGULAR, CON ESTRIAS EN FORMA DE ESPIRAL QUE SON LOS BORDES CORTANTES Y GIRAN EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ. FLEXIBLE Y DURO. DE MANGO PLASTICO CON CODIGO DE COLORES SEGUN LAS NORMAS ISO. USO: ELIMINACION DE LA PULPA RADICULAR . PRESENTACION  CAJA O BLISTER X 10 UNIDADES
	CAJA
	1
	42152600
	
	
	

	252
	TOALLAS DESECHABLES TOALLAS DE PAPEL ABSORBENTE PARA SECADO DE MANOS . PRESENTACION PAQUETE X 150 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42152500
	
	
	

	253
	TOPES DE CAUCHO TOPES DE CAUCHO PARA LIMAS DE ENDODONCIA . PRESENTACION CAJA O PAQUETE X 60 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	42152400
	
	
	

	254
	VASELINA . PRESENTACION POTE O FRASCO POR 500 GRAMOS
	FRASCO
	1
	42152400
	
	
	

	255
	VASO DAPPEN PLÁSTICO VASO DAPPEN SILICONA PEQUEÑO PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIALES . PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152400
	
	
	

	256
	VASO DAPPEN VIDRIO  PEQUEÑO PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIALES . PRESENTACION UNIDAD
	UNIDAD
	1
	42152400
	
	
	

	257
	XILOL, DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO. USO ODONTOLOGICO LIQUIDO TRANSPARENTE, DE OLOR CARACTERISTICO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO, DESENGRASANTE DE SUPERFICIES ANTES DE RESTAURACIONES. SE EMPLEA EN LA DESOBTURACION DE CONDUCTOS RADICULARES, FACILITANDO EL ABLANDAMIENTO RAPIDO Y LA LIMPIEZA DE LA CAMARA PULPAR EN PROCEDIMIENTOS ENDODONTICOS O RESTAURATIVOS. PRESENTACION EN FRASCO OSCURO DE VIDRIO. MATENGASE BIENTAPADO A TEMPERATURA INFERIOR A 15°. PROTEGIDO DE LA LUZ. USO PROFESIONAL ODONTOLOGICO. CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ISO 9001:2008/XILENO, XILOL O DIMETILBENCENO. USO ODONTOLOGICO PRESENTACION FRASCO 15 - 30 CC
	FRASCO
	1
	42152400
	
	
	





Atentamente, 		
		


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		
Nombre:		
Razón social:		
NIT.
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