| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | REGISTRO INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABREBOCA SILICONA TAMAÑO L - INSTRUMENTO DE SILICONA DE FORMA TRAPEZOIDAL DE ALTA RESISTENCIA A LA DEFORMACION POR COMPRESION AGRADABLE CONFORT AL PACIENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE RESISTENTE A LOS LIQUIDOS DE DESINFECCION PERMITE MANTENER LA APERTURA BUCAL.PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 2 | ACEITE SPRAY PIEZA DE MANO - ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD CON AGENTE DE PROPULSIÓN INDIVIDUAL; ACCIÓN LUBRICANTE. PRESENTACION FRASCO X 500 ML | FRASCO | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 3 | ACIDO ORTOFOSFORICO AL 35% -37 % GEL PARA GRABADO ACIDO TOTAL O SELECTIVO, SUFICIENTEMENTE VISCOSO PARA PERMANECER EN EL SITIO DE APLICACION, CON PROPIEDADES TIXOTROPICAS, CAPAZ DE PENETRAR SUPERFICIES OCLUSALES Y FISURAS MAS INTIMAS. ELIMINACION RAPIDA Y COMPLETA CON AGUA DE JERINGA TRIPLE, SIN DEJAR RESIDUOS. BUENA PROFUNDIDAD DE GRABADO, SIN EXCEDERSE SIGNIFICATIVAMENTE. CREANDO CONDICIONES PARA FUERTE UNION ADHESIVA Y EVITAR DEFECTOS SIN CAUSAR SENSIBILIDAD. JERINGA 1.2MLPRESENTACIONUNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 4 | ÁCIDO FOSFÓRICO 35%-37% GEL DESMINERALIZANTE DE ESMALTE Y DENTINA, PENETRA TODOS LOS MICRO- ESPACIOS Y FISURAS DE LA SUPERFICIE DENTAL, SIN ESCURRIRSE, JERINGA 10 -12 GR | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 5 | ADHESIVO AUTOGRAVADO FOTOPOLIMERIZACION ADHESIVO MULTIPROPOSITO CON COPOLIMEROS DE POLIALQUENOATO DE VIDRIO QUE PROPORCIONA UNIÓN AL SUSTRATO DENTARIO Y MAYOR ESTABILIDAD FRENTE A LA HUMEDAD PROPORCIONA ADHESIÓN A LA DENTINA. PUEDE UTILIZARSE CON CUALQUIER TÉCNICA DE GRAVADO SELECTIVO, TOTAL Ó AUTOGRABADO. PRESENTACION FRASCO POR 5 O 6 ML | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 6 | ADHESIVO DE RESINA COMPUESTA: AGENTE ADHESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZABLE, ESTABLE, DISPERSION HOMOGENEA QUE PRODUZCA UNA MAYOR FUERZA DE ADHESION A LA DENTINA, CON NANORRELLENO (10% DE CARGA), ESTABLE, CUYO SOLVENTE SEA (AGUA/ETANOL), LIBRE DE ACETONA, CAPA VISIBLE BRILLANTE DURANTE LA APLICACION, BAJA SENSIBILIDAD POSTOPERATORIA, NO SEDIMENTACION. PRESENTACION FRASCO 5 O 6 ML | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 7 | ADHESIVO UNIVERSAL DE 7ª GENERACIÓN CON UN ENFOQUE ÚNICO DE GRABADO SELECTIVO, LIBRE DE HEMA (MONOMERO HIDROFILICO SUSTANCIA UTILZIADA PARA REGULAR LA VISCOSIDAD ADHESIVOS). CUYA MOLECULA ES 4META MEJORANDO PROPIEDADES DE ADHESICON EN ESMALTEY EN SUSTRATOS COMO DENTINA, METALES, CERAMICAS POLICRISTALINAS. PRESENTACION FRASCO X 5ML | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 8 | AGUA DESTILADA Y/O DESMINERALIZADA Y/O DESIONIZADA ENVASADA EN RECIPIENTE PLASTICO. AGUA CON CIERTO GRADO DE PUREZA LIBRE DE IONES, PH 6-7, CONDUCTIVIDAD DE 20 A 25°C. PRESENTACION GALON | GALÓN | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 9 | AGUA OXIGENADA PARA USO ODONTOLÓGICO SOLUCION DE PEROXIDO DE HIROGENO A 13 SOLUCIÓN DE 13 1/2 VOLUMENES (3,% AL 4,0%) PRESENTACION FRASCO X 120 ML | FRASCO | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 10 | AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 30G (0.3MM) Y LONGITUD ENTRE 16-22MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA, CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, BISEL (LARGO, MEDIO O CORTO), PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE PUNTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. ESTERIL (OXIDO DE ETILENO). PARA JERINGA CARPULA. ESTUCHE RIGIDO INDIVIDUAL EN POLIPROPILENO. PRESENTACION CAJA X 100 | CAJA | 1 | 42152508 |  |  |  |
| 11 | AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (0.4MM) Y LONGITUD ENTRE 21-41MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (DIAMETRO Ø 0.4 MM) Y LONGITUD ENTRE 21-41MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, BISEL (LARGO, MEDIO OCORTO), PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE PUNTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. PARA JERINGA CARPULA. ESTERIL (OXIDO DE ETILENOL. ESTUCHE RIGIDO INDIVIDUAL EN POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152508 |  |  |  |
| 12 | AGUJA PARA IRRIGACIÓN DE CONDUCTOS AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES USO ENDODONTICO AGUJA CALIBRE 27 FRASCO X 20 UNIDADES | FRASCO | 1 | 42152508 |  |  |  |
| 13 | ALCOHOL ANTISÉPTICO ALCOHOL ETÍLICO 70%, DESINFECTANTE. PRESENTACION FCO X 700 ML | FRASCO | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 14 | ALGODÓN ODONTOLÓGICO TACOS ALGODÓN DE USO ODONTOLÓGICO, PAQUETE DE ROLLOS 100% ALGODÓN RESISTENTES, FLEXIBLES, NO DEJAN RESIDUOS EN MUCOSA, BUENA ABSORCIÓN, NO ESTÉRIL. PRESENTACION PAQUETE X 1000 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42141500 |  |  |  |
| 15 | ARTICAÍNA AL 4% CON EPINEFRINA 1:100.000 , DURACIÓN DEL EFECTO 75 MINUTOS (PULPA) Y 180 MINUTOS HASTA240 MINUTOS EN TEJIDOS BLANDOS TIEMPO MEDIO DE ELIMINACIÓN DE 20 MINUTOS. LA EPINEFRINA LIMITA LA ABSORCIÓN DEL ANESTÉSICO PROLONGANDO SU ACCIÓN, DISMINUYENDO SU TOXICIDAD Y FACILITANDO LA VASOCONSTRICCIÓN. PRESENTACION CAJA X 50 CÁRPULES DE VÍDRIO | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 16 | ANESTESIA LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA AL 2% ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE, LIDOCAÍNA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA AL 1:80.000, MÁXIMA FRECUENCIA ANESTÉSICA, CORTO PERIODO DE LATENCIA, LARGA DURACIÓN, GRAN ESTABILIDAD, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRIL. PRESENTACION CAJA X 50 CÁRPULES DE 1.8 ML | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 17 | ANESTESIA MEPIVACAINA SIN VASOCONSTRUCTOR 3% ANESTÉSICO LOCAL CARPULA INYECTABLE MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3% SIN VASO CONSTRICTOR, CON ACCIÓN INTERMEDIA CON PROPIEDADES FARMACOLOGICAS SIMILARES A LA LIDOCAINA PARA PACIENTES DE ALTO RIESGO, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRIL.PRESENTACION CAJA POR 50 CARPULES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 18 | ANESTESIA TÓPICA EN SPRAY ANESTESIA LOCAL TOPICA EN MEMBRANAS MUCOSAS. PRESENTACION ATOMIZADOR AL 10 % 8O GR/83ML | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 19 | APLICADOR MICROPINCEL APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, PERMITE EL TRANSPORTE DE GOTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS A ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO. PRESENTACION TARRO X 100 | UNIDAD | 1 | 42141500 |  |  |  |
| 20 | APOSITO ALVEOLAR HEMOSTATICO-ANALGESICO, CON EUGENOL, PARA EXTRACCION APOSITO ALVEOLAR HEMOSTATICO-ANALGESICO, CON EUGENOL, PARA EXTRACCION. DE CONSISTENCIA FIBROSA, SUAVE, REABSORBIBLE, CON EUGENOL, DE ACCION ANTISEPTICA, ANALGESICA Y HEMOSTATICA. PROPORCIONA UN FACIL LLENADO DE LA CAVIDAD Y UNA BUENA ADHERENCIA A LOS ALEOLOS. FACILITA LA CICATRIZACION. PRESENTACION POTE 10 GR | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 21 | BABERO ODONTOLOGICO DESECHABLE SENCILLO AZUL. PRESENTACION BOLSA POR 12 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 22 | BABEROS PLÁSTICOS BABERO IMPERMEABLE, CON TIRAS PARA AMARRAR. TAMAÑO EXTRA GRANDE DE 60 X 60 CM PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 23 | BAJA LENGUAS: BAJA LENGUAS EN MADERA DE GRAN RESISTENCIA PARA EVITAR ASTILLAS Y PARTES DEBILES. PRESENTACION PAQUETE POR 20 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 24 | BANDA PORTAMATRIZ ANCHA BANDA EN ACERO INOXIDABLE EXTRAFINA DE 7MM Y/O 1/4 DE ANCHO, MALEABLE SIN DEFORMARSE.ROLLO X 3 M | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 25 | BANDA PORTAMATRIZ DELGADA BANDA EN ACERO INOXIDABLE EXTRAFINA 5MM Y/O 3/16 MALEABLE SIN DEFORMARSE. PRESENTACION ROLLO X 3 M | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 26 | BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% (1ML CONTIENE 50MG DE FLUORURO DE SODIO) + ALCOHOL + GOMA LACA + SACARINA + OTROS. USO: OBTURACIONDE LOS TUBULOS DENTINARIOS, TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA, PREVENCION DE CARIES. SE APLICA CON PINCEL, SE FIJA RAPID AMENTE AL CONTACTO CON LA SALIVA. INCLUYE PINCELES PARA APLICACION Y PAPEL PARA DISPENSACION. PRESENTACION TUBO POR 10ML | UNIDAD | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 27 | BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5%. BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% CON TRIFOSFATO DE CALCIO (LIBERA FLUOR, FOSFATO DE CALCIO) (CONTIENE XILITOL. PROPIEDAD DE MIGRAR A LA SUPERFICIE DENTAL, INCLUYENDO ESPACIOS DIFICILES DE ALCANZAR. REMINERALIZA EL ESMATE DE LOS DIENTES, ES TOLERANTE A LA HUMEDA D/Y A LA SALI VA Y SE ACTIVA CON ESTA. CAJA X 100 MONODOSIS (DOSIS UNITARIA X 0.50ML) | CAJA | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 28 | BARNIZ DE FLORURO DE SODIO A EL 5% (22.600 PPM) CON TECNOLOGIA RECALDENT ( CPP-ACP): FOSFOPÉPTIDO DE CASEINA- FOSFATO DE CALCIO AMORFO, UTILIZADO PARA LA PREVENCION DE CARIES . PRESENTACION BOLSA X 50 UNIDOSIS DE 0,44 GR/0,4 ML | BOLSA | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 29 | BARNIZ DE IONOMERO DE VIDRIO. LIBERA FLÚOR, FOSFATO, CALCIO. (DESENSIBILIZANTE, SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS) OFRECE UN ALIVIO RÁPIDO Y DE LARGA DURACIÓN A LA HIPERSENSIBILIDAD Y PUEDE SER USADO COMO CAPA PROTECTORA EN SUPERFICIES DENTALES CON ALTO RIESGO DE CARIES DENTAL. DE DURACIÓN DE 6 MESES O MÁS PENETRA Y SELLA LOS TÚBULOS DENTINALES INMEDIATAMENTE, PROVEE UNA BARRERA PARA LA DESMINERALIZACIÓN EROSIVA. PRESENTACIÓN DISPENSADOR PASTA LIQUIDO. (CLICKER) | UNIDAD | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 30 | BATA DESECHABLE TALLA M 100% POLIPROPILENO CON CUELLO Y PUÑO DE MANGA LARGA EN RESORTE EN ALGODON, CON ABERTURA DELANTERA EN CREMALLERA PLASTICA PARA EL CIERRE, NO ESTÉRIL. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 31 | BATA DESECHABLE LARGA CON MANGA CON AMARRADERA ATRÁS BATA DESECHABLE TALLA M, CON ABERTURA, MANGA LARGA, PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN, NO ESTÉRIL. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 32 | BOLSA PAPEL DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO GRANDE BOLSA PAPEL EN POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, CON TESTIGO, MEDIDAS 5 1/3”-5 1/4'' X 10''- 11" , CON AUTOSELLANTE. PRESENTACION CAJA X 200 UND | CAJA | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 33 | BOLSA PAPEL DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO PEQUEÑA (57 X 124-130 MM) PAPEL EN POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O CALOR SECO, CON TESTIGO, PARA ESTERILIZAR FRESAS Y LIMAS- PRESENTACION CAJA X 200 | CAJA | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 34 | BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL MEDIANA (90MM X 260 MM) ESPECIALES PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL COMO LOS BASICOS, FP3, ALGODONES, SONDAS, PINZAS, ETC. PRESENTACION CAJA X 200 UND | CAJA | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 35 | CAMPO QUIRÚRGICO DE MESA PARA ODONTOLOGÍA CAMPOS DE MESA PARA ODONTOLOGÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD NO ESTÉRILES. MEDIDAS DE 33 a 45CM X 45 CM. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 36 | CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE >45X60 CM CAMPO QUIRURGICO PARA ODONTOLOGIA FENESTRADO CON ORIFICIO >45X60 CM. ELABORADO EN TELA SMS 35 GR, MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS, TELA MATERIAL INERTE RESISTENTE, CON FENESTRA CENTRAL DE 15 CM DE DIAMETRO, CON REFUERZO, SIN ESTERILIZAR PRESENTACION PAQUETE X 10 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 37 | CANULA DE ASPIRACION QUIRURGICA DESECHABLE CANULA QUIRURGICA PLÁSTICA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE HASTA 100 CICLOS ELABORADA EN POLIPROPILENO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 13.5 A 20 CM. PRESENTACION BOLSA X 50 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 38 | CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO MULTIPROPOSITO TIPO 2 IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA. CON UN PRIMER DE ACIDO POLIALQUENOICO, MULTIPROPOSITO: RECONSTRUCTOR DE MUÑONES, BASE INTERMEDIA, RESTAURACIONES DE DIENTES TEMPORALES, CLASE I, CLASE III, CLASE V CON PRESENTACION PASTA-PASTA, MODIFICADO CON RESINA, CON NANORELLENO DE SILICE DE ZIRCONIO Y NANOCLUSTERS DE SILICE DE ZIRCONIO TRATADOS CON SILANO. COLOR A2, A3. PRESENTACION. PRESENTACION SISTEMA CLICKER DE 12 GR | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 39 | CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO RECONSTRUCTOR DE MUÑONES TIPO II, IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA MULTIPROPOSITO. MODULO DE LASTICIDAD SIMILAR A LA DENTINA, LO QUE HACE LO HACE EL SUSTITUTO DENTINAL IDEAL, TIPO II DE TRIPLE CURADO QUE PERMITE COLOCACION EN BLOQUE, INSOLUBILIDAD POR SU COPOLIMERO DE ÁCIDO POLIALQUENOICO. PRESENTACION KIT POLVO X 5GR, LIQUIDO X 2.5ML, PRIMER X 2ML, ABRILLANTADOR X 2ML | KIT | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 40 | CEMENTO DE IONOMERO RESTAURATIVO TIPO 2 DE AUTOCURADO CON ALTA VISCOSIDAD, INDICADO COMO MATERIAL PROVISIONAL DE LARGA DURACIÓN EN DIENTES POSTERIORES, COMO RECONSTRUCTOR DE MUÑON Y COMO BASE. PRESENTACION KIT MINI 1 BOTELLA DEL POLVO 5G Y 1 BOTELLA DE LÍQUIDO 3G (2.4 ML) Y 1 CUCHARILLA MEDIDORA. | KIT | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 41 | CEMENTO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA TIPO 4 DE FOTOCURADO, USADO COMO UNA BASE O UN FORRO DEBAJO DE COMPÓSITOS O RESTAURACIONES DE AMALGAMA Y COMO PROTECCIÓN DE CAVIDADES PREPARADAS, ( VIDRIO ALUMINOSILICATO -ACIDO POLIACRILICO AGUA DESTILADA, 2-HIDROXIETIL METACRILATO (HEMA) INICIADOR). PRESENTACION KIT MINI UNA (1) BOTELLA CON POLVO (5GR) UNA (1) BOTELLA CON LIQUIDO / 4G (3.4 ML) Y UNA(1) CUCHARITA MEDIDORA. | KIT | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 42 | CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO LINER O FORRO CAVITARIO RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO, ES DECIR CASOS DE PULPITIS REVERSIBLE. LIBERACION SOSTENIDA DE FLUOR BIOCOMPATIBLE ALTA, NO REQUIERE PRETRATAMIENTO DE LA DENTINA, ALTA ADHESION A DENTINA, REDUCE EL EFECTO DE CONTRACCION DE POLIMERIZACION. FOTOCURADO. QUE NO REQUIERA LA ADQUISICION DE ADITAMENTOS ADISIONALES PARA SU DISPENSACION QUE ACARREN COSTOS ADICIONALES PARA LA INSTITUCION. PRESENTACIÓN DISPENSADOR CLICKER X 10 GRAMOS | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 43 | CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO REFORZADO CON RESINA TIPO 2, DE FOTOCURADO UTILIZADO EN RESTAURACIONES DE CLASE II, III Y V, BASE INTERMEDIA Y RECONSTRUCTOR DE MUÑON, ( VIDRIO DE FLUORURO DE ALUMINIO-SILICATO (FAS) COMBINADO CON ÁCIDO POLIACRÍLICO MODIFICADO CON RESINA, MONÓMEROS HIDROFÍLICOS) PRESENTACION PRESENTACION KIT MINI UNA (1) BOTELLA CON POLVO (5G), UNA (1) BOTELLA CON LIQUIDO 3G (2.6ML) Y UNA (1) CUCHARITA MEDIDORA | KIT | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 44 | IONOMERO TIPO 2 RESTAURADOR AUTOADHESIVO CON TENCNOLOGIA AVANZADA DE VIDRIO HIBRIDO, FLUORO-ALUMINO-SILICATO (FAS) Y DOS TIPOS DE ÁCIDO POLIACRÍLICO, UTILIZADO EN RESTAURACIONES CLASE I Y II EN DIENTES PRIMARIOS. RESTAURACIONES CLASE I Y II NO SOMETIDAS A CARGA. RESTAURACIÓN PROVISIONAL Y MATERIAL DE BASE PARA SITUACIONES DE GRAN ESTRÉS EN CAVIDADES DE CLASE I Y II UTILIZANDO LA TÉCNICA SÁNDWICH. PRESENTACIÓN: KIT 15g CONTIENE POLVO 6,4ml/8g LÍQUIDO + CUCHARA + BLOC DE MEZCLA EN UN ESTUCHE | KIT | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 45 | CEMENTO OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL, RADIOPACO. MATERIAL DE OBTURACION TEMPORAL, SIN EUGENOL, RADIOPACO, QUE NO AFECTE LA CEMENTACION FINAL. MATERIAL DE OBTURACION POR ENDURECIMIENTO QUIMICO, DE COLOR SIMILAR AL DIENTE, PARA EL EMPASTE PROVISIONAL DE CAVIDADES DENTALES. COMPOSICION: OXIDO DE ZINC, SULFATO DE ZINC-HIDRATO, SULFATO DE CALCIO-HEMIHIDRATO, RESINA EVA, FLUORURO. INDICADO PARA EMPASTES PROVISIONALES EN CAVIDADES DE LAS CLASES I Y II, CIERRE PROVISIONAL EN ENDODONCIA. PRESENTACION FRASCO X 38 GR | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 46 | CEMENTO OXIFOSFATO POLVO- LIQUIDO DE USO ODONTOLÓGICO PRESENTACION KIT POLVO DE 30 A 32 GRAMOS -LIQUIDO DE 15 A 17 ML | KIT | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 47 | CEMENTO QUIRURGICO PASTA DE USO QUIRURGICO, FACIL DE MOLDEAR, ESTABLE, SUAVE, COHESIVO, DE UNA DUREZA ELASTICA, QUE NO TENGA EUGENOL NI ASBESTO. BASE. PRESENTACION KIT BASE X 90 GR/ CATALIZADOR X 90GR | KIT | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 48 | CEMENTO BASE INTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO DENTAL FOTOPOLIMERIZABLE, IDEAL PARA RESTAURACIONES DE COMPOSITES, CERÁMICA Y AMALGAMA. SU ACTIVA QUÍMICA COMPENSA LA CONTRACCIÓN DE LOS EMPASTES BASADOS EN COMPOSITES, EVITA LA FORMACIÓN DE GRIETAS Y, POR TANTO, LA SENSIBILIDAD POSOPERATORIA, MINIMIZANDO LAS MICRO FRACTURAS Y CARIES SECUNDARIAS. RADIOPACO, LIBERACION PROLONGADA DE FLUOR. CONTIENE ZINC Y MONOMEROS ESPECIALES CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS. PRESENTACION CAJA POR 20 JERINGAS DE 0.33 GR. CADA UNA. | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 49 | CEPILLO CON CERDAS METALICAS PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 47121800 |  |  |  |
| 50 | CEPILLO PARA PROFILAXIS CEPILLO DESECHABLE METÁLICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRA ANGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS SUAVES Y HOMOGÉNEAS. PRESENTACION CAJA X 144 | CAJA | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 51 | CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL CEPILLO GRANDE CON MANGO PARA LAVAR INSTRUMENTAL DE CERDAS NO METALICAS. V UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 52 | CINTA TESTIGO LA CINTA INDICADORA COMPUESTA POR UN ADHESIVO, UN SOPORTE Y UNA SERIE DE FRANJAS DE INDICADOR QUÍMICO. - EL ADHESIVO ES DE TIPO AGRESIVO Y SENSIBLE A LA PRESIÓN, Y ESTÁ DISEÑADO PARA ADHERIRSE A UNA GRAN VARIEDAD DE ENVOLTURAS, INCLUYENDO TEJIDOS, TEJIDOS TRATADOS, NO TEJIDOS, DE PAPEL Y DE PAPEL CON PLÁSTICO, A FIN DE MANTENER EL PAQUETE FIRMEMENTE CERRADO DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. - DESPUÉS DE DICHO PROCESO, LA CINTA ESTÁ DISEÑADA PARA DESPRENDERSE FÁCIL Y LIMPIAMENTE DE ENVOLTURAS TRATADAS Y NO TRATADAS. - EL RESPALDO ES DE PAPEL CREPÉ SATURADO Y BRINDA LA ELASTICIDAD NECESARIA PARA PERMITIR Y SOPORTAR LA EXPANSIÓN DEL PAQUETE DURANTE LA ESTERILIZACIÓN DEBIDO A LOS CAMBIOS DE PRESIÓN. DIMENSIONES: 50MTX19MM. TIEMPO DE EXPOSICIÓN PARA INDICACIÓN: A 121ºC + 3ºC PRESENTACION ROLLO | UNIDAD | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 53 | CLORHEXIDINA, SOLUCION BUCAL, GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12 % SIN ALCOHOL. PRESENTACION FRASCO CON TAPA DISPENSADORA DE 2000 CC | FRASCO | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 54 | CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 0.2%ANTISEPTICO BUCOFARINGEO SOLUCIÓN CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 0.2% CON COPA DOSIFICADORA. PRESENTACION FRASCO 180 CC | FRASCO | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 55 | CONOS GUTAPERCHA 25 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. PRESENTACION CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 56 | CONOS PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 1A SERIEESTÉRILES, ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDO PRESENTACION CAJA X 200 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 57 | CONOS PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 2A SERIEESTÉRILES, ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDOPRESENTACION CAJA X 200 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 58 | CONTENEDOR DE LIMAS CONTENEDOR DE LIMAS MINI ENDO BLOCK, CON SISTEMA DE MEDICION DE LONGITUD DE LIMAS, CONOS DE GUTAPERCHA Y DE PAPEL, PLASTICO, CON REGLETA EXTERIOR Y AUTOCLAVABLE. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 59 | COPA CAUCHO PARA PROFILAXIS DENTAL, PRESENTACION CAJA X144 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 60 | CUBETA PLASTICA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA HERMETICA- TAMAÑO PEQUEÑO- MEDIDAS LARGO 22 CM- ANCHO 11 CM- ALTO 4 CM. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 61 | CUÑAS DE MADERA ANATÓMICAS QUE NO REQUIERAN RECORTES NI AJUSTES, CON CONTORNO PERFECTO, RESISTENTE, QUE NO SE FRACTURE CON LA MANIPULACIÓN, SURTIDAS EN CAJAS O PAQUETES DIVIDIDA EN TRES A SEIS TAMAÑOS DIFERENCIADAS POR EL COLOR; PRESENTACION CAJA O PAQUETE X 100 UNIDADES-120 UNIDADES. | CAJA | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 62 | CUÑAS ELÁSTICAS SURTIDAS INDICADAS PARA EL USO EN RESTAURACIONES INTERPROXIMALES COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE MATRICES. ADAPTAR MATRICES Y/O SEPARAR DIENTES ADYACENTES, ACTUANDO SIMULTÁNEA-MENTE POR LAS FASES VESTIBULAR Y LINGUAL. PRODUCIDAS EN 3 DIFERENTES TAMAÑOS DIFERENCIADOS POR COLORES. PRESENTACION CAJA X 25 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 63 | DESENSIBILIZANTE DENTINAL A BASE DE NITRATO DE POTASIO 5G. UTILIZADO DESPUES DE DETARTRAJE SUBGINGIVALES PARA PROTEGER RAICES DENUDADAS. PRESENTACION FRASCO X 180 ML | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 64 | DESENSIBILIZANTE DENTINAL DESENSIBILIZANTE DENTAL ANTI-INFLAMATORIO TÓPICO. PRESENTACION FRASCO X 5ML | FRASCO | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 65 | DESMANCHADOR DENTAL LÍQUIDO DESMANCHADO DENTAL, NO IRRITANTE, NO ABRASIVO. PRESENTACION FRASCO POR 60CC | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 66 | DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL DETERGENTE MONO ENZIMÁTICO ALCALINO NO TÓXICO, NO CORROSIVO, NO IRRITANTE Y 100% BIODEGRADABLE. PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, LAVADO POR ULTRASONIDO, FRESAS DE DIAMANTE O TUNGSTENO, ASPIRADORES O CUALQUIER MATERIAL MÉDICO O DENTAL. PRESENTACION PAQUETE POR 12 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 67 | DETERGENTE TRIENZIMATICO NO TOXICO, NO CORROSIVO, NO IRRITANTE, 100% BIODEGRADABLE PARA LA FASE DE DESACTIVACION DEL INSTRUMENTAL Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS. PRESENTACION FRASCO X 1 LT. | FRASCO | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 68 | DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE SUPERFICIE RÁPIDO AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACIÓN. NO TÓXICO. NO IRRITA.BIODEGRADABLE. LIBRE DE ALDEHÍDOS, NO REQUIERE ENJUAGUE. ACTÚA EN SÓLO 1 MINUTO. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA.PRESENTACION SPRAY 750 ML.- 1LT | FRASCO | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 69 | DESINFECTANTE Y LIMPIADOR VIRUCIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA Y ESPORICIDA PARA DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MEDICOS DE ALTO NIVEL AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION AL 1,2%. BAJA TOXICIDAD Y BIODEGRADABLE. PRESENTACION GALON | GALON | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 70 | DISCOS PULIDORES DE RESINA DISCOS DE ACABADO Y PULIDO MONTADO SOBRE OJO METALICO DE DISTINTOS GROSORES DE ABRASIVOS ADECUADOS PARA DISTINTOS TAMAÑOS Y SUPERFICIES DE DIENTES. INDICADOS PARA OPTIMIZAR LA ESTÉTICA DE LOS COMPOSITE. COMBINAN UN APOYO FLEXIBLE CON UN OJILLO REDONDO. PRESENTACION CAJA X 120 | CAJA | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 71 | DISCOS SOLTEROS, 2 TAMAÑOS 4 GRANOS (CARBURO DE SILICIO Y ÓXIDO DE ALUMINIO) DESECHABLES. CON BASTAGO ELÁSTICO DE SILICONA PARA FÁCIL COLOCACIÓN DEL DISCO EN EL MANDRIL. FABRICADO SIN CENTRO DE METAL, MUY FLEXIBLE, ULTRA-DELGADOS. PERMITEN UN FÁCIL ACCESO A LAS ÁREAS INTERPROXIMALES CAJA POR 8 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 72 | EDTA + PERÓXIDO DE UREA10 % DE UREA, 15% ÁCIDO TETRAACÉTICO DE ETILENODEAMINO (EDTA). PRESENTACION JERINGA X 9 GRS | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 73 | ESPEJOS DE BOCA SIN MANGO N 5 SIN AUMENTO, SATIN STEE, DE SUPERFICIE FRONTAL, REDONDO, RODIO, CON ROSCA UNIVERSAL PARA ACOPLE PERFECTO CON EL MANGO. PRESENTACION CAJA X 12 UNIDAD | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 74 | ESPEJO BUCAL SENCILLO #5 CON UNA CAPA DE RODIO PARA EVITAR DOBLE IMAGEN. PARA DIAGNOSTICO PRECISO ODONTOLOGICO. CON 30 GRADOS DE ANGULACION Y UN DIAMETRO DE 24MM PARA FACIL ACCESO. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 75 | ESPONJA ABSORBENTE POST EXODONCIA (GASA ODONTOLOGICA) ESPONJA ABSORBENTE DE 5CM X 5CM, NO ESTERIL, NO MOTAS NI HILCHAS, NO ADHERENCIA A LOS TEJIDOS. PRESENTACION PAQUETE X 200 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 76 | ESPONJA ESTERIL, HEMOSTATICA, GELATINA DE PLATA COLOIDAL, POSTEXODONCIA.ESPONJA HEMOSTATICA REABSORBIBLE, COMPUESTA POR UNA ESPUMA POROSA DE GELATINA Y POLVO DE PLATA (COLOIDAL), QUE LE DA UN EFECTO ANTIBACTERIANO. COMPUESTA POR GELATINA DE PLATA COLOIDAL FINAMENTE DISPERSA, ABSORCION UNIFORME Y COMPLETA. PROPIEDADES: HEMOSTACIA INICIAL RAPIDA, AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO, ESTABILIZACION DEL COAGULO, EFECTO DE DEPOSITO DE LARGA DURACION. ESTERIL. FRASCO. PRESENTACION POR 50 UNIDADES | FRASCO | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 77 | ESPONJAS HEMOSTÁTICA PARA POST EXODONCIAS ESPONJA, COLAGENO 100%, ABSORBIBLE Y ESTÉRIL, ATOXICO, HIPOALERGENICO CON EFECTO HEMOSTÁTICO. 1 CM X 1CM. PRESENTACION CAJA POR 50 UNIDADES | CAJA | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 78 | ESPONJERO PLASTICO ESPONJERO PARA CLAVAR LIMAS, ENSANCHADORES, CON EL FIN DE ORGANIZAR, LIMPIAR, ESTERILIZAR O TRANSFERIR INSTRUMENTAL. AUTOCLAVABLE. DISPONIBLE: REDONDO Y OVALADO. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 79 | EUGENOL, ANTISEPTICO Y ANODINOEUGENOL: LIQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO, COLOR AMARILLO CLARO, OLOR CARACTERISTICO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. ANTISEPTICO Y ANODINO, CON PROPIEDADES ANALGESICAS, ESENCIAL PARA LA PREPARACION DEL EUGENOLATO EN COMBINACION CON EL OXIDO DE ZINC Y CEMENTO DE ENDODONCIA. PRESENTACION FRASCO X 15 CC | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 80 | EYECTORES DE SALIVA ADITAMENTO CILÍNDRICO EN PLÁSTICO CON ALAMBRE COBRIZADO INCORPORADO A LO LARGO, QUE LO HACE MALEABLE CON EMPATE UNIVERSAL A LA UNIDAD ODONTOLÓGICA Y EXTREMO ACTIVO EN FORMA DE BOQUILLA SUAVE ATRAUMÁTICA Y CON ORIFICIOS AMPLIOS, QUE MANTENGA SU FORMA. PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 81 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO REF. 873 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 82 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE EN LLAMA REF. 830 NO. 021 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 83 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA REF. 837L NO. 014 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 84 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA REF. 881 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 85 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA REF. 883 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 86 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CONO INVERTIDO NO. 0.18 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 87 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA ARO ROJO REF. 890 FFRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 88 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO AMARILLO REF. 830C NO. 021 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 89 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO AMARILLO REF. 863C FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 90 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO ROJO REF. 863F FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 91 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN PERA ARO AMARILLO REF. 833C NO. 023FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 92 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA ARO ROJO REF. 889L FFRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 93 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA ARO AMARILLO REF. 852C FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 94 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA ARO ROJO REF. 852F FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 95 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA GRANDE NO. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 96 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA MEDIANA NO. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 97 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA NO. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 98 | FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE TRONCOCONICA PUNTA REDONDEADA REF. 847R NO. 018 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 99 | FRESA DE OPERATPRIA EN DIAMANTE PERA ARO AZUL REF. 808R NO. 016 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 100 | FRESA ENDOZETA FRESA ENDOZETA CON PUNTA REDONDEADA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN, QUE CUMPLA NORMA ISO 6360- ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS Y LIMASUNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 101 | FRESA PARA OPERATORIA EN DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO REF. 859L FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 102 | FRESA ZECRIA PARA CIRUGIA ORAL, CONICA, FILOS HELICOIDALES, AUTOCLAVABLE, PUNTA ACTIVA DE CARBURO DE TUNGSTENO, HEMISFERICO Y CORTANTE, PARAPIEZA DE ALTA VELOCIDAD, PARTE ACTIVA DE 11 MM, CUMPLA NORMA ISO 3823-1. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 103 | FRESAS QUIRURGICAS TALLO LARGO REF 701 FRESA DECARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN, CUMPLA NORMA ISO 6360 . PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 104 | FRESAS QUIRÚRGICAS TALLO LARGO REF 702 FRESA DE CARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 105 | FRESAS QUIRÚRGICAS TALLO LARGO REF 703 FRESA DE CARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 106 | FUNDAS PROTECTORAS PARA PLACAS DE RADIOGRAFIAS N 1. SOBRES DE BARRERA O ENVOLTURA DE BARRERA DE RAYOS X DENTALES (TALLA 1) – FUNDAS PROTECTORAS DESECHABLES PARA SENSOR DIGITAL DE IMÁGENES DE PLACA DE FÓSFORO – SOBRE DE PLACA DE FÓSFORO DENTAL DESECHABLES- REFERENCIA DCS-001V #0,22MM x 35MM CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 107 | FUNDAS PROTECTORAS PLUS PARA PLACAS DE RADIOGRAFIAS N 2. SOBRES DE BARRERA O ENVOLTURA DE BARRERA DE RAYOS X DENTALES (TALLA 2) – FUNDAS PROTECTORAS DESECHABLES PARA SENSOR DIGITAL DE IMÁGENES DE PLACA DE FÓSFORO – SOBRE DE PLACA DE FÓSFORO DENTAL DESECHABLES- REFERENCIA DCS-003V #2,31MM x 41MM. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 108 | GAFAS DE SEGURIDAD, PROTECTORAS TRANSPARENTE CON PROTECCIÓN FRONTAL Y LATERAL CONTRA IMPACTOS MODERADOS, CHISPAS Y PARTICULAS. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 109 | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, A BASE DE ALCOHOL ETILICO AL 65%- 68%. PRESENTACION FRASCO X 500 ML | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 110 | GLUTARALDEHIDO AL 2% SOLUCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, ESPORICIDA Y DESINFECTANTE DE 3 A 6 HORAS QUE COMBINE LA VERSATILIDAD DEL AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN MICROBICIDA DEL GLUTARALDEHIDO CON LA ACCIÓN QUÍMICA DE PH ALCALINO. INGREDIENTE ACTIVO GLUTARALDEHIDO AL 2% COLOR TRANSPARENTE, OLOR AROMA LIMÓN. PRESENTACION GALÓN | GALÓN | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 111 | GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE 2%MOMIFICANTE PULPAR ANTISÉPTICO, DESINFECTANTE Y HEMOSTÁTICO. PRESENTACION FRASCO DE 7 A 20 ML | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 112 | GUANTES DE EXAMEN TALLA M FABRICADO LATEX DE COLOR NATURAL, MATERIA PRIMA RESISTENTE A LA ROTURA POR DESGARRAMIENTO Y DESGARRO CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 113 | GUANTES DE EXAMEN TALLA M GUANTES PARA EXAMEN MÉDICO, SIN POLVO FABRICADO EN NITRILO, FORMA GUANTE PLANA CON BORDE RIBETEADO. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 114 | GUANTES DE EXAMEN TALLA S GUANTES PARA EXAMEN MÉDICO, SIN POLVO FABRICADO EN NITRILO, FORMA GUANTE PLANA CON BORDE RIBETEADO. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 115 | GUANTES DE EXAMEN TALLA XS FABRICADO LATEX DE COLOR NATURAL, MATERIA PRIMA RESISTENTE A LA ROTURA POR DESGARRAMIENTO Y DESGARRO CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 116 | GUANTES DE EXAMEN TALLA S FABRICADO LATEX DE COLOR NATURAL, MATERIA PRIMA RESISTENTE A LA ROTURA POR DESGARRAMIENTO Y DESGARRO. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 117 | GUANTES PARA LAVAR INSTRUMENTAL NEGROS LARGO GUANTES PARA LAVADO DE INSTUMENTAL ODONTOLOGICO EN CAUCHO CON ESTRIAS. PRESENTACION. PRESENTACION PAQUETE X 2 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 118 | GUARDIAN COLECTOR CORTOPUNZANTE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CUERPO DEL ENVASE RESISTENTE A LA RUPTURA Y LA PERFORACIÓN, ULTRALIVIANO E IMPERMEABLE, DE COLOR ROJO. CON CARA POSTERIOR PLANA QUE GARANTIZA UN CORRECTO ENSAMBLE A LA PARED BRINDANDO SEGURIDAD DURANTE SU MANIPULACIÓN. CON TAPA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA POSIBILIDAD DE ACCESO A LOS RESIDUOS PELIGROSOS DESECHADOS, CON PERFORACIONES PARA CADA TIPO DE RESIDUO, QUE PRESENTE PESTAÑAS DE ANCLAJE SOBRE LA TAPA IMPIDIENDO SALIDA DE GASES, OLORES Y AGENTES CONTAGIOSOS DURANTE EL TIEMPO DE USO. LA TAPA DEL RECOLECTOR Y SU TAPA AUXILIAR PERMITEN UN CIERRE TEMPORAL Y DEFINITIVO, BRINDANDO SEGURIDAD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL. ETIQUETA DISEÑADA PARA LA MARCACIÓN DE DATOS DE INSTALACIÓN, REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DEL RECIPIENTE ACORDE CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD. PRESENTACIÓN CAPACIDAD: 1.5LT Y SOPORTE. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 119 | HEMOSTATICO-SULFATO FERROSO 13-20%. PRESENTACION FRASCO X 15 ml | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 120 | HEMOSTATICO A BASE DE CLORURO ALUMINIO 20% PARA EL CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS.SOLUCION HEMOSTATICA DE CLORURO DE ALUMINIO AL 20% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PROCESOS OPERATORIOS DENTALES. AYUDA AL CONTROL DEL SANGRADO POR MANIPULACION DE TEJIDOS PERIODONTALES. . PRESENTACION FRASCO X 20 ML | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 121 | HIDROXIDO CALCIO PASTA- PASTA ACIDO RESISTENTE KIT (BASE + CATALIZADOR) HIDROXIDO DE CALCIO BASE CON COMPATIBILIDAD PULPAR, CAPACIDAD DE ESTIMULAR FORMACION DE DENTINA REPARATIVA EN CONTACTO DIRECTO CON LA PULPA, ACCION ANTIBACTERIAL DE FACIL DISPENSACION SOBRE LA SUPERFICIE DENTINAL.. PRESENTACION KIT (BASE X 12G /CATALIZADOR X 12-18G) | KIT | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 122 | HIDROXIDO CALCIO POLVO HIDRÓXIDO DE CALCIO PURO, FÁCIL MANIPULACIÓN, SENCILLA APLICACIÓN. PRESENTACION FRASCO X 10 GRS | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 123 | HIDROXIDO DE CALCIO AL 0.3%, LIQUIDO LECHOSO CON SEDIMENTO BLANCOHIDROXIDO DE CALCIO 0.3%, LIQUIDO LECHOSO CON SEDIMENTO BLANCO, INODORO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. SOLUCION SOBRESATURADA DE HIDROXIDO DE CALCIO CON PHALCALINO, INHIBIDOR BACTERIANO Y NEUTRALIZA LA ACCION DE ACIDOS PRESENTESEN EL INTERIOR DEL CONDUCTO. PRESENTA ACCION HEMOSTATICA. PROTEGERSE DE LA LUZ. PRESENTACION FRASCO X 500 CC | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 124 | HIDROXIDO DE CALCIO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA, BACETERICIDA, RADIOPACO, QUE ACTÚA COMO MEDICAMENTO INTRACONDUCTO DE PH ALCALINO. PRESENTACION JERINGA 2G | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 125 | HILO SEPARADOR N°0 FCO 200 CM A 330 CM HILO DE FACIL COLOCACION, 100% ALGODÓN, FORMADO A LO LARGO POR CADENAS ENTRELAZADAS DE MILES DIMINUTOS LAZOS. PRESENTACION FRASCO DE 200 CM A 330 CM | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 126 | HILO SEPARADOR N°1 FCO 200 CM A 330 CM HILO DE FACIL COLOCACION, 100% ALGODÓN, FORMADO A LO LARGO POR CADENAS ENTRELAZADAS DE MILES DIMINUTOS LAZOS. PRESENTACION FRASCO DE 200 CM A 330 CM | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 127 | HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS, USO ODONTOLOGICOHIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE, IRRITANTE, CORROSIVA; PH ALCALINO (11.5-12.5%); SOLUBLE EN AGUA. ACTUA COMO SOLVENTE ORGANICO EN TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA; SOLUCION IRRIGADORA DE CONDUCTOS; EVIDENCIABLE RADIOGRAFICAMENTE. SOLUCION BACTERICIDA Y DESINFECTANTE. VIDA UTIL: TRES AÑOS. USO ODONTOLOGICO. PRESENTACION GALÓN | GALÓN | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 128 | HOJA DE BISTURÍ 15 HOJAS BISTURI 15 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, (ACERO INOXIDABLE MARTENSITICO, TIPO F/BSI=AL TIPO 304/AISI-ALEACION HIERRO Y CARBONO, EL BALANCE DE ESTOS LE PROPORCIONA A LA HOJA LA DUREZA REQUERIDA PARA QUE EL FILO DURE MAS TIEMPO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL DE ALUMINIO "ABRE FÁCIL", MINIMO 5 MM DE PESTAÑA. DESCARTABLE. PRESENTACION CAJAX100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 129 | INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA PARA VAPORINDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA VAPOR, CONTIENE GEOBASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COMPATIBLES CON SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE FÁCIL Y SEGURA LECTURA DE 1 A 3 HORAS, LECTURA POR INMUNOFLUORESCENCIA MEDIANTE DETECCIÓN ENZIMÁTICA, PARA EQUIPOS CON TEMPERATURAS DE 121° O 134° DE VACIO, E INDICADOR BIOLÓGICO CON TEMPERATURA DE 132 A 134° DE GRAVEDAD. PRESENTACION CAJA X 50 UNIDADES. | CAJA | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 130 | INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5INDICADORES QUÍMICOS MULTIPARÁMETRO, MEDICIÓN DE TIEMPO Y TEMPERATURA. INDICADORES MULTI-PARÁMETRO QUE VERIFICAN QUE LAS CONDICIONES DE ESTERILIZACIÓN SE HAN CUMPLIDO. ESTÁN PERFORADOS EN EL CENTRO DE LA TIRA PARA AJUSTAR LA LONGITUD DEL INDICADOR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PAQUETE. LA LÍNEA INDICADORA ES LARGA PARA EL MONITOREO DE UN ÁREA AMPLIA. FÁCIL DE INTERPRETAR. PRESENTACION CAJA X 250 TIRAS | CAJA | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 131 | INSERTOS ULTRASÓNICOS TIPO ( H4R) COMPATIBLE CON EQUIPO P5 INSERTOS ULTRASÓNICOS TIPO ( H4R) COMPATIBLE CON EQUIPO SATELEC P5 NEWTRON. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152800 |  |  |  |
| 132 | INSERTOS ULTRASÓNICOS TIPO (H4L) COMPATIBLE CON EQUIPO P5 INSERTOS ULTRASÓNICOS TIPO (H4L) COMPATIBLE CON EQUIPO SATELEC P5 NEWTRON. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152800 |  |  |  |
| 133 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL Y/O ANTIMICROBIANO: ES UN JABON LIQUIDO ANTISEPTICO, QUE LIMPIA EFECTIVA Y SUAVEMENTE LA PIEL, PH SIMILIAR A LA PIEL, PROTEGE LA PELICULA FISIOLOGICA DE LA EPIDERMIS, FORMULADO CON TENSOACTIVOS Y EMOLIENTES. PRODUCTO INODORO. PRESENTACION GALON | GALÓN | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 134 | JERINGA 10 ML 3 PARTES AGUJA 21GX1 1/2JERINGA DE 10 ML, DE 3 PARTES, CON AGUJA 21GX1 1/2, ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA Y/O TIPO BLISTER PEEL. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152508 |  |  |  |
| 135 | JERINGA DE 10 C.C. COMPATIBLE CON AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS JERINGA DE 10 C.C. COMPATIBLE CON AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152508 |  |  |  |
| 136 | JUEGO DE PUNTAS DE ACABADO Y PULIDO EN SILICONA PARA RESTAURACIONES OCLUSALES E INTERPROXIMALES, PARA USAR EN CONTRANGULO. ELIMINACION DE EXCESO DE MATERIAL Y ACABADO SUAVE DE SUPERFICIE. FORMA DE LLAMA. PRESENTACION CAJA POR 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 137 | JUEGO DE PUNTAS DE ACABADO Y PULIDO EN SILICONA PARA RESTAURACIONES OCLUSALES E INTERPROXIMALES, PARA USAR EN CONTRANGULO. ELIMINACION DE EXCESO DE MATERIAL Y ACABADO SUAVE DE SUPERFICIE. DIFERENTES FORMAS. CAJA POR 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 138 | KIT DE SALUD ORAL ADULTO CEPILLO DENTAL, CREMA DENTAL, SEDA DENTAL, PORTACEPILLO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA. PRESENTACION KIT | KIT | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 139 | LIJA METALICA CON SIERRA. PAQUETE X 12 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 140 | LIJA DE ACABADO Y PULIDO EXTREMADAMENTE FINAS DE GRANO FINO, PARA ESPACIOS INTERPROXIMALES. INDICADO PARA CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO Y OBTURACIONES ESTETICAS EN RESINAS. . PRESENTACION ROLLO X 10MT | UNIDAD | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 141 | LIJA DE ACABADO Y PULIDO GRANO GRUESO, PARA ESPACIOS INTERPROXIMALES. INDICADO PARA CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO Y OBTURACIONES ESTETICAS EN RESINAS. PRESENTACION ROLLO X 10MT | UNIDAD | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 142 | LIJA PAPEL ABRASIVA PULIR RESINA TIRA PLASTICA CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL, ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA PLASTICA, ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVES DEL ESPACIO INTERPROXIMAL. RECOMENDADAS PARA EL ACABADO DE RESTAURACIONES, SE ADECUA EN CASO QUE SEAN MOLARES, PREMOLARES Y MOLARES PEDIATRICOS. 2 GROSORES DE GRANULADO. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 143 | LIJAS ABRASIVAS METÁLICASTIRA METÁLICA POR 4MM, CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL, ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA METÁLICA, ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVÉS DEL ESPACIO INTERPROXIMAL. PRESENTACION SOBRE X 12 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 144 | LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 21MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 145 | LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO . PRESENTACION CAJA BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 146 | LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 31MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 147 | LIMAS Nº. 15 LONGITUD 21M ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 148 | LIMAS Nº. 15 LONGITUD 25 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 149 | LIMAS Nº. 15 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 150 | LIMAS Nº. 20 LONGITUD 21M ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 151 | LIMAS Nº. 20 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO CAJA BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 152 | LIMAS Nº. 20 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 153 | LIMAS Nº. 25 LONGITUD 21 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 154 | LIMAS Nº. 25 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 155 | LIMAS Nº. 25 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 156 | LIMAS Nº. 30 LONGITUD 21 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 157 | LIMAS Nº. 30 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 158 | LIMAS Nº. 30 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 159 | LIMAS Nº. 35 LONGITUD 21MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 160 | LIMAS Nº. 35 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 161 | LIMAS Nº. 35 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 162 | LIMAS Nº. 40 LONGITUD 21 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 163 | LIMAS Nº. 40 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 164 | LIMAS Nº. 40 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 165 | LIMAS PRE SERIE Nº. 06 LONGITUD 21MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 166 | LIMAS PRE SERIE Nº. 06 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 167 | LIMAS PRE SERIE Nº. 06 LONGITUD 31 MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 168 | LIMAS PRE SERIE Nº. 08 LONGITUD 21MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 169 | LIMAS PRE SERIE Nº. 08 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 170 | LIMAS PRE SERIE Nº. 08 LONGITUD 31 MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 171 | LIMAS PRE SERIE Nº. 10 LONGITUD 21MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 172 | LIMAS PRE SERIE Nº. 10 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 173 | LIMAS PRE SERIE Nº. 10 LONGITUD 31 MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO. PRESENTACION CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES | CAJA | 1 | 42151600 |  |  |  |
| 174 | LOSETA DE VIDRIO, INSTRUMENTO UTILIZADO EN ODONTOLOGÍA COMO UNA SUPERFICIE PARA REALIZAR LAS MEZCLAS DE MATERIALES DENTALES, ESPECIALMENTE CEMENTO. ESTÁN FABRICADAS EN METACRILATO PARA UNA ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 175 | MANDRIL CORTO DE LONGITUD TOTAL DE 23MM, EN ACERO, DE TORNILLO PARA MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD MANDRIL CORTO DE LONGITUD TOTAL DE 23MM, PARA MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD Y CONTRA- ANGULO DE TORNILLO. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 176 | MODELO DENTAL BOCA DIDACTICA LUDICA. MODELO AUMENTADO IDEAL PARA EDUACCION. ENSEÑA LA MANERA CORRECTA DE CEPILLARSE LOS DIENTES. INCLUYE CEPILLO DE DIENTES. MATERIAL: PLASTICO. TAMAÑO: 21 CM DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 9 CM DE ALTO. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 177 | OXIDO DE ZINC EL ZINC ÓXIDO TIENE PROPIEDADES COMO PROTECTOR, ASTRINGENTE, SUAVE, Y ANTISÉPTICO, PARA MEZCLA CON EUGENOL DE USO ODONTOLOGICO. PRESENTACION FRASCO X 175 GR | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 178 | PAPEL ARTICULAR CUADERNILLO DE PAPEL DE ARTICULAR DOBLE FAZ, GROSOR HOMOGÉNEO, CON COLORACIÓN PROGRESIVA. PRESENTACION CUADERNILLO X 12 HOJAS | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 179 | PAPEL PLÁSTICO VINIPEL PELÍCULA EN PVC, AUTO ADHERENTE, ALTA RESISTENCIA ROLLO X 300 MTS | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 180 | PASTA PARA PROFILAXIS PASTA SUAVE, VISCOSA, DE BASE HIDROSOLUBLE, SABORIZADA, MÍNIMA ABRASIÓN, DE PARTÍCULA MEDIANA PARA PROFILAXIS DENTAL, CON FLÚOR . PRESENTACION TUBO COLAPSIBLE POR 50 -60 GR. | UNIDAD | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 181 | PASTA PROFILACTICA CON FLUOR DE GRANO MEDIO, DE CONSISTENCIA VISCOSA, CON UN NIVEL DE ABRASIÓN MÍNIMO QUE PROPORCIONA UNA MÁXIMA LIMPIEZA Y PULIDO, DE USO ODONTOLOGICO. PRESENTACION FRASCO X 340GR A 350GR. | FRASCO | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 182 | PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA EN PERA PIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA REDONDA. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 183 | PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA EN LLAMA PIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA EN LLAMA . PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 184 | PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA PIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA . PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42151800 |  |  |  |
| 185 | POLVO PARA PROFILAXIS ANTICOMPACTANTE BICARBONATO DE SODIO, ANTICOMPACTANTE. POLVO PARA PROFILAXIS PARA SER UTILIZADO EN EQUIPOS DE LIMPIEZA MECÁNICA PROFESIONAL POR MEDIO DE AGUA A PRESIÓN Y AGENTES CARBONATADOS. POLVO FINO QUE NO TAPA LOS EQUIPOS. PRESENTACION FRASCO X 120G | FRASCO | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 186 | PORTAMATRIZ METALICO PORTA MATRIZ PARA RESTAURACIONES EN DIENTES POSTERIORES INTERPROXIMALES, METALICO, AUTOCLAVABLE . PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 187 | PROTECTOR PLASTICO PARA JERINGA TRIPLE DE UNIDAD ODONTOLÒGICA ADITAMENTO PLASTICO PARA COLOCAR EN LA JERINGA TRIPLE DE LAS UNIDADES ODONTOLOGICAS. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 188 | PUNTAS PARA PIEZA ULTRASONIC SCALER SYSTEM (BIOSONIC S1) PARA LIMPIEZA GENERAL, PERIODONTAL (USS4S). PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42142700 |  |  |  |
| 189 | PUNTAS PARA PIEZA ULTRASONIC SCALER SYSTEM (BIOSONIC S1) PARA LIMPIEZA GENERAL, PERIODONTAL (USS1S). PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42142700 |  |  |  |
| 190 | PUNTAS DE SILICONA (VERDE Y CAFÉ) PUNTAS DE SILICONA PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, TALLE LARGO, PARA PULIR ACRILICOS. (VERDE Y CAFÉ). PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42142700 |  |  |  |
| 191 | PUNTAS PARA CAVITRON (TIPO DE INSERTO DE 25 KHZ) PUNTA METÁLICA CUYA PARTE ACTIVA VIENE DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN, MANGO PLÁSTICO, ACOPLE A DISPOSITIVO DEL ULTRASONIDO O CAVITRÓN, FSI-10. AUTOCLAVABLE CON IRRIGACIÓN INTERNA. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42142700 |  |  |  |
| 192 | PUNTAS PARA CAVITRON (TIPO DE INSERTO DE 30KHZ) PUNTA METÁLICA CUYA PARTE ACTIVA VIENE DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN, MANGO PLÁSTICO, ACOPLE A DISPOSITIVO DEL ULTRASONIDO O CAVITRÓN, FSI-10. AUTOCLAVABLE CON IRRIGACIÓN INTERNA, COMPATIBLE CON EL SISTEMA QUE SE ESTÉ USANDO. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42142700 |  |  |  |
| 193 | PLACA RADIOGRAFICA INTELIGENTE DE FOSFORO TALLA 1 REFERENCIA 5942594 CARE-10. PARA EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MARCA CARESTREAM CS2200 CAJA X 4 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 194 | PLACA RADIOGRAFICA INTELIGENTE DE FOSFORO TALLA 2 REFERENCIA 5942602 CARE-11. PARA EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MARCA CARESTREAM CS2200 CAJA X 4 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 195 | RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE EN FORMA CILINDRICA TAMAÑO MEDIANO, CONTENEDOR Y PARA CAPACIDAD DE 2 TACOS DE ALGODÓN ODONTOLOGICO, CON TAPA (ALGODONERA). PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 196 | RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 CINTAS ELÁSTICAS: LÁTEX DE HULE NATURAL CLIP METÁLICO: ALUMINIO ELEMENTO FILTRANTE: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER. PESO APRÓX.: 10G COLOR: BLANCO CON LIGAS BLANCAS. PRESENTACION CAJA X 50 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 197 | RESINA ANTERIORES COLOR A1 ENAMEL RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 198 | RESINA ANTERIORES COLOR A2 ENAMEL RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 199 | RESINA ANTERIORES COLOR A3 ENAMEL RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 200 | RESINA ANTERIORES COLOR A1 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 201 | RESINA ANTERIORES COLOR A1. RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 3 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 202 | RESINA ANTERIORES COLOR A2 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA . PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 203 | RESINA ANTERIORES COLOR A2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 3 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 204 | RESINA ANTERIORES COLOR A3 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 205 | RESINA ANTERIORES COLOR A 3.5 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 3 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 206 | RESINA ANTERIORES COLOR A3.5 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 207 | RESINA ANTERIORES COLOR A3RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 3 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 208 | RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO. CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES. COLOR A1. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML) | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 209 | RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO. CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES. COLOR A2. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML) | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 210 | RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO. CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES. COLOR A3. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML) | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 211 | RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO. CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES. COLOR A3.5. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML) | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 212 | RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO. CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES. COLOR A03. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML) | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 213 | RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO. CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES. COLOR CV. PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML) | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 214 | RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ DE MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO. CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, MATRIZ ORGANICA UDMA. PARA USO EN RESTAURACIONES ANTERIORES. COLOR B2). PRESENTACION JERINGA X 4 GR (2.7ML) | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 215 | RESINA ANTERIORES COLOR B1 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 216 | RESINA ANTERIORES COLOR B2 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 217 | RESINA ANTERIORES COLOR B2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 3 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 218 | RESINA ANTERIORES COLOR C2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. PRESENTACION JERINGA DE 3 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 219 | RESINA DE POSTERIORES COLOR A3 RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN SECTOR POSTERIOR, CON UNA VISCOSIDAD DE 900000 POISES Y UNA CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8%, Y UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 380 MEGA PASCALES. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 220 | RESINA DE POSTERIORES COLOR B2 RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN SECTOR POSTERIOR, CON UNA VISCOSIDAD DE 900000 POISES Y UNA CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8%Y UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 380 MEGA PASCALES. PRESENTACION JERINGA DE 4 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 221 | RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ UDMA ( MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO).COMPUESTOS FAS (FLORURO, ALUMINIO Y SILICATO) CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, PARA USO EN RESTAURACIONES POSTERIORES. COLOR A2 . PRESENTACION JERINGA X 4.7 GR (2.7ML) | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 222 | RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ UDMA ( MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO).COMPUESTOS FAS (FLORURO, ALUMINIO Y SILICATO)CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, PARA USO EN RESTAURACIONES POSTERIORES. COLOR A3. . PRESENTACION JERINGA X 4.7 GR (2.7ML) | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 223 | RESINA FOTOCURABLE HÍBRIDA DE MICROFIBRA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RELLENOS DE RESINA DE PREPOLÍMERO MICROFINO, UN AGENTE DE ACOPLAMIENTO ÚNICO Y UNA MATRIZ UDMA ( MONÓMERO DE DIMETACRILATO DE URETANO).COMPUESTOS FAS (FLORURO, ALUMINIO Y SILICATO)CONTRACCION DE POLIMERIZACION MENOR A 1,5%, PARA USO EN RESTAURACIONES POSTERIORES. COLOR A3.5 . PRESENTACION JERINGA X 4.7 GR (2.7ML) | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 224 | RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A1 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES. PRESENTACION JERINGA DE 4GR | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 225 | RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A2 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES. JERINGA DE 4GR | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 226 | RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A3 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES. PRESENTACION JERINGA DE 4GR | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 227 | RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES B1 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES. PRESENTACION JERINGA DE 4GR | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 228 | RESINA FLUIDA COLOR A1 RESINA FLUIDA CON NANORELLENO DE NANOTECNOLOGIA DE SILICE NO AGLOMERADO / NO CONGLOMERADO CON UN DIAMENTRO DE 75 NANOMETROS. CON NANOCLUSTER DE ZIRCONIA SILICA CON UNIONES HOLGADAS RADIOPACIDAD: 1.89 . PRESENTACION JERINGA DE 2 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 229 | RESINA FLUIDA ESPECIAL PARA POSTERIORES COLOR A2. RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE MEDIA VISCOSIDAD CON RELLENO DE PROCRILATO Y FLUORURO DE ITERBIUN. BAJA TENSIÓN RESIDUAL Y RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 350 MPA. PRESENTACION JERINGA DE 2 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 230 | RESINA FLUIDA ESPECIAL PARA POSTERIORES COLOR A3RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE MEDIA VISCOSIDAD CON RELLENO DE PROCRILATO Y FLUORURO DE ITERBIUN. BAJA TENSIÓN RESIDUAL Y RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 350 MPA. PRESENTACION JERINGA DE 2 GR. | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 231 | RESINA FOTOCURABLE AUTO-ADHESIVA CON NANO-RELLENO, QUE PROTEGE AL IONOMERO DE VIDRIO CONTRA EL DESGASTE E INCREMETA LA ESTETICA Y DUREZA DE LA SUPERFICIE RESTAURADA. NUMERO DE APLICACIONES 110 APROXIMADAMENTE. PRESENTACION FRASCO X 4ML | UNIDAD | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 232 | LIQUIDO REVELADOR DE PLACA BACTERIANA. PRESENTACION FRASCO GOTERO POR 10 ML | FRASCO | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 233 | REPUESTO PARA CARETA DE PROTECCION, ESTRUCTURA DESMONTABLE FABRICADO DE DUN MATERIAL SUPERTRANSPARENTE LLAMADO PET (POLI ETIEN TEREFTALATO) OFRECE ENTORNO DE PROTECCION Y EXCELENTE VISIVILIDAD, CAPACIDAD DE ROTACION DE 120 GRADOS, PROPORCIONANDO UN ANGULO DE OPERACIÓN CONVENIENTE Y RAZONABLE, VISERA CON MARCO SUPERIOR LIVIANO QUE PREPORCIONA CONFORT, DISPOSITIVO FLEXIBLE PARA ADAPTARSE A DIFERENTES NECESIDADES. PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 234 | REVELADOR DE PLACA BACTERIANATABLETAS CON SUSTANCIA QUE TIÑE LA PLACA BACTERIANA. PRESENTACION FRASCO 50 TABLETAS | FRASCO | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 235 | ROLLO DE GASA TIPO HOSPITALARIA PARA USO GENERAL. PRESENTACION ROLLO DE 36 PULGADAS X 100 YARDAS | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 236 | ROLLO DE PAPEL PARA ESTERILIZAR A VAPOR PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR COMPUESTO POR 2 LÁMINAS SELLADAS POR CALOR, UNA LÁMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, CON INDICADOR QUÍMICO LATERAL INTEGRADO, DE 75 MM DE ANCHO. PRESENTACION ROLLO POR 75 MM X 200 MTS | UNIDAD | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 237 | ROLLO DE TOALLAS PARA SECAR INSTRUMENTAL ROLLO DE PAÑO DESECHABLES Y ABSORVENTES QUE NO DEJAN HILOS, SOBRETODO EN INSTRUMEWNTAL CON FILO Y PUNTAS NO DAÑA LAS TUBERIAS NI PIEZAS DE ALTA. PRESENTACION ROLLO X 88 TOALLAS | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 238 | ROLLO PARA ESTERILIZAR A VAPOR PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR COMPUESTO POR 2 LÁMINAS SELLADAS POR CALOR, UNA LÁMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, CON INDICADOR QUÍMICO LATERAL INTEGRADO, DE 150 MM DE ANCHO. PRESENTACION ROLLO POR 150MM X 200 MTS | UNIDAD | 1 | 42152200 |  |  |  |
| 239 | SEDA DENTALSEDA DENTAL SIN SABOR QUE PERMITA LA LIMPIEZA ADECUADA EN ESPACIOS INTERPROXIMALES SIN SER TRAUMÁTICA AL INSERTARLA. PRESENTACION ROLLO X 200 MTS | UNIDAD | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 240 | SELLANTES DE FOTOCURADO SELLANTE DE COLOR BLANCO CON BAJO TIEMPO DE FOTO POLIMERIZACIÓN BAJA VISCOSIDAD CON LIBERACIÓN DE FLÚOR Y ALTA ADHESIÓN AL ESMALTE. PRESENTACION FRASCO X 6 ML | FRASCO | 1 | 42151900 |  |  |  |
| 241 | SEPARADORES DE LENGUA ELEMENTO PLÁSTICO DE BORDES ATRAUMÁTICOS USO ODONTOLÓGICO. PRESENTACION PAQUETE X 40 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 242 | SOLUCION COMPUESTA POR ALCOHOL ETILICO AL 80% QUE EVITA LA TRASMISION DE AGENTES INFECCIOSOS. DESINFECTA DE FORMA RAPIDA EQUIPOS ODONTOLOGICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y DE ESTETICA. PRESENTACION FRASCO POR 240 ML | FRASCO | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 243 | SPRAY REFRIGERANTE CON EXTENSION PARA DIRECCIONAR, NO CFCS, MAS FRIO QUE EL HIELO A 26.2°. PARA PRUEBAS DE VITALIDAD PULPAR . PRESENTACION FRASCO SPRAY 200 CC | FRASCO | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 244 | SUTURA 3/0 POLIGLACTINA 910 NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTUR SINTÉT ABSORB. AG 1/2 CÍRC AHUSADA LONG 20- 22MM. HEBRA POLIGLACTINA VIOLETA LONG 70- POLIGLACTINA 910 NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DLONGITUD 20 MM - 22 MM. HEBRA POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO MONOFILAMENTO, CALIBRE 3.0, FUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA 50%. PRESENTACION CAJA X 24 UNIDADES | CAJA | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 245 | SUTURA 4/0 POLIGLACTINA 910 AGUJA CURVA. SUTUR SINTÉT ABSORB. AG 1/2 CÍRC AHUSADA LONG 20- 22MM. HEBRA POLIGLACTINA VIOLETA LONG 70- POLIGLACTINA 910 NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DLONGITUD 20 MM - 22 MM. HEBRA POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO MONOFILAMENTO, CALIBRE 3.0, FUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA 50%. . PRESENTACION CAJA X 24 UNIDADES | CAJA | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 246 | SUTURA QUIRURGICA CATGUT 4.0. ES UNA SUTURA ABSORBLIBLE FABRICADA CON COLÁGENO DE ALTA CALIDAD MANTENIENDO UNA COMPOSICIÓN ENTRE 97% Y 98% COLÁGENO PURO TIENE UN PASO SUAVE A TRAVÉS DEL TEJIDO. PRESENTACION CAJA X 24 UNIDADES | CAJA | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 247 | SUTURA SEDA NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CÍRCULO REVERSO CORTANTE LONGITUD 23-25 MM. HEBRA LONGITUD 45 CM. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DEPROTEÍNAFUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA UN AÑO SUJETA A HIDRÓLISIS PROGRESIVA, MÍNIMA REACCIÓN TISULAR, LONGITUD 45 CM. PRESENTACION CAJA X 24 UNIDADES | CAJA | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 248 | SUTURA SEDA NO. 4/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CÍRCULO REVERSO CORTANTE LONGITUD 19-21MM. HEBRA LONGITUD 45 CM. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DEPROTEÍNAFUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA UN AÑO SUJETA A HIDRÓLISIS PROGRESIVA, MÍNIMA REACCIÓN TISULAR, LONGITUD 45 CM. PRESENTACION CAJA X 24 UNIDADES | CAJA | 1 | 42292900 |  |  |  |
| 249 | TAPABOCAS CON RESORTE PARA LA OREJA MASCARILLA CON ELÁSTICO 100% DE POLIPROPILENO. PRESENTACION CAJA X 50 | CAJA | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 250 | TIRA DE MYLAR CINTAS DE POLIESTER TRANSPARENTE DE 4" X 3/8 POR 0.002 . PRESENTACION SOBRE X 50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 251 | TIRANERVIOS SURTIDOS O EXTRACTOR PULPAR, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, DE DIVERSOS CALIBRES, DE CONFIGURACION CUADRADA O TRIANGULAR, CON ESTRIAS EN FORMA DE ESPIRAL QUE SON LOS BORDES CORTANTES Y GIRAN EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ. FLEXIBLE Y DURO. DE MANGO PLASTICO CON CODIGO DE COLORES SEGUN LAS NORMAS ISO. USO: ELIMINACION DE LA PULPA RADICULAR . PRESENTACION CAJA O BLISTER X 10 UNIDADES | CAJA | 1 | 42152600 |  |  |  |
| 252 | TOALLAS DESECHABLES TOALLAS DE PAPEL ABSORBENTE PARA SECADO DE MANOS . PRESENTACION PAQUETE X 150 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42152500 |  |  |  |
| 253 | TOPES DE CAUCHO TOPES DE CAUCHO PARA LIMAS DE ENDODONCIA . PRESENTACION CAJA O PAQUETE X 60 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 254 | VASELINA . PRESENTACION POTE O FRASCO POR 500 GRAMOS | FRASCO | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 255 | VASO DAPPEN PLÁSTICO VASO DAPPEN SILICONA PEQUEÑO PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIALES . PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 256 | VASO DAPPEN VIDRIO PEQUEÑO PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIALES . PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 1 | 42152400 |  |  |  |
| 257 | XILOL, DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO. USO ODONTOLOGICO LIQUIDO TRANSPARENTE, DE OLOR CARACTERISTICO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO, DESENGRASANTE DE SUPERFICIES ANTES DE RESTAURACIONES. SE EMPLEA EN LA DESOBTURACION DE CONDUCTOS RADICULARES, FACILITANDO EL ABLANDAMIENTO RAPIDO Y LA LIMPIEZA DE LA CAMARA PULPAR EN PROCEDIMIENTOS ENDODONTICOS O RESTAURATIVOS. PRESENTACION EN FRASCO OSCURO DE VIDRIO. MATENGASE BIENTAPADO A TEMPERATURA INFERIOR A 15°. PROTEGIDO DE LA LUZ. USO PROFESIONAL ODONTOLOGICO. CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ISO 9001:2008/XILENO, XILOL O DIMETILBENCENO. USO ODONTOLOGICO PRESENTACION FRASCO 15 - 30 CC | FRASCO | 1 | 42152400 |  |  |  |

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre:

Razón social:

NIT.