OBJETO CONTRACTUAL: Suministro de combustible para el parque automotor asignado a esquemas de seguridad y Plantas Eléctricas de propiedad o al servicio de la Dirección Seccional en el Departamento de norte de Santander.

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRESUPUESTO OFICIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| GASOLINA CORRIENTE | Galón | Según Necesidad | NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($91.000.000) incluido el I.V.A y todos los impuestos, demás tasas y contribuciones de Ley que se generen con ocasión a la celebración del contrato |
| DIESEL |  |  |  |

ALCANCE DEL SUMINISTRO

El suministro comprende:

- Gasolina corriente para:

  - Vehículos blindados asignados a esquemas de seguridad.

  - Vehículos administrativos.

  - Motocicletas de apoyo judicial.

- ACPM para:

  - Plantas eléctricas de respaldo ubicadas en:

    - Palacio de Justicia de Cúcuta (2)

    - Palacio de Justicia de Ocaña (1)

    - Palacio de Justicia de Pamplona (1)

    - Palacio de Justicia de Los Patios (1)

El abastecimiento se realizará conforme a la demanda real de la Entidad.

PARQUE AUTOMOTOR OBJETO DEL SUMINISTRO

El suministro cubrirá:

- Vehículos institucionales (camionetas, automóviles)

- Motocicletas

- Vehículos de esquemas de seguridad.

PLANTAS ELÉCTRICAS – SUMINISTRO ACPM

El contratista deberá realizar el suministro de ACPM directamente en las sedes judiciales Cucuta, Pamplona, Los Patios y Ocaña donde se encuentran instaladas las plantas eléctricas, incluyendo transporte y entrega segura del combustible.

SUMINISTRO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS

El contratista deberá:

- Transportar ACPM hasta las sedes

- Garantizar entrega segura

- Cumplir normas de transporte de sustancias peligrosas

- Contar con:

  - SOAT

  - Revisión técnico-mecánica

  - Señalización

  - Personal capacitado

CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

El contratista deberá:

- Garantizar suministro las 24 horas del día, 7 días a la semana.

- Realizar tanqueo directo a vehículos autorizados.

- Entregar el combustible directamente en el sitio en que se encuentran las plantas eléctricas para su tanqueo.

- No suministrar combustible en pimpinas o recipientes.

- Suministrar combustible microfiltrado.

- Cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC 1380.

- Garantizar calibración certificada de surtidores.

- Contar con mínimo dos (2) surtidores operativos.

- Estar inscrito y activo en SICOM.

- Tener estación de servicio en el municipio de Cúcuta.

- Aplicar inmediatamente variaciones de precio establecidas por el Gobierno Nacional.

El supervisor programará y controlará los cupos. El precio por galón solo podrá modificarse cuando:

- Exista disposición del Ministerio de Minas y Energía.

- Variación publicada en SICOM.

- Reforma tributaria.

- Desabastecimiento nacional.

- Modificación normativa en transporte.

En caso de reducción oficial del precio, el contratista deberá aplicarla en la misma proporción. Cada factura deberá anexar resolución vigente de precios, y reflejar el porcentaje de descuento ofertado.

CONTROL Y REGISTRO DEL SUMINISTRO

El contratista deberá:

- Llevar control por:

  - Placa

  - Fecha

  - Galones

  - Precio

- Aplicar cupos definidos por el supervisor

- Presentar: Informe mensual obligatorio

Debe incluir:

- Vehículo/planta

- Cantidad suministrada

- Precio aplicado

- Resolución vigente

- Factura

El contratista estará obligado a cumplir con todas y cada una de las condiciones técnicas exigidas por la entidad.

El contratista, para el desarrollo del objeto contractual, deberá garantizar la prestación del suministro contratado.

Yo, __________________________________, en mi calidad de representante legal de la empresa, unión temporal o consorcio, _____________________________, o en mi condición de persona natural, me comprometo con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta Norte de Santander a cumplir con las especificaciones, características descritas en el presente Anexo de Especificaciones Técnicas y las obligaciones del contratista.

FIRMA ____________________________________

NOMBRE:

C.C.