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ANEXOS ESPECIFICACIONES TECNICAS


[bookmark: _Hlk133936567][bookmark: _Hlk173143951]OBJETO CONTRACTUAL: Suministro de combustible para el parque automotor asignado a esquemas de seguridad y Plantas Eléctricas de propiedad o al servicio de la Dirección Seccional en el Departamento de norte de Santander.



	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRESUPUESTO OFICIAL

	GASOLINA CORRIENTE
	Galón
	Según Necesidad
	[bookmark: _Hlk183419119][bookmark: _Hlk224766364]NOVENTA Y UN  MILLONES DE PESOS M/CTE ($91.000.000) incluido el I.V.A y todos los impuestos, demás tasas y contribuciones de Ley que se generen con ocasión a la celebración del contrato

	DIESEL
	
	
	



ALCANCE DEL SUMINISTRO
El suministro comprende:
· Gasolina corriente para:
· Vehículos blindados asignados a esquemas de seguridad.
· Vehículos administrativos.
· Motocicletas de apoyo judicial.
· ACPM para:
· Plantas eléctricas de respaldo ubicadas en:
· Palacio de Justicia de Cúcuta (2)
· Palacio de Justicia de Ocaña (1)
· Palacio de Justicia de Pamplona (1)
· Palacio de Justicia de Los Patios (1)
El abastecimiento se realizará conforme a la demanda real de la Entidad.

PARQUE AUTOMOTOR OBJETO DEL SUMINISTRO
El suministro cubrirá:
· Vehículos institucionales (camionetas, automóviles)
· Motocicletas
· Vehículos de esquemas de seguridad.

PLANTAS ELÉCTRICAS – SUMINISTRO ACPM
El contratista deberá realizar el suministro de ACPM directamente en las sedes judiciales Cucuta, Pamplona, Los Patios y Ocaña donde se encuentran instaladas las plantas eléctricas, incluyendo transporte y entrega segura del combustible.

SUMINISTRO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS
El contratista deberá:
· Transportar ACPM hasta las sedes
· Garantizar entrega segura
· Cumplir normas de transporte de sustancias peligrosas
· Contar con:
· SOAT
· Revisión técnico-mecánica
· Señalización
· Personal capacitado

CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
El contratista deberá:
1. Garantizar suministro las 24 horas del día, 7 días a la semana.
2. Realizar tanqueo directo a vehículos autorizados.
3. Entregar el combustible directamente en el sitio en que se encuentran las plantas eléctricas para su tanqueo. 
4. No suministrar combustible en pimpinas o recipientes. 
5. Suministrar combustible microfiltrado.
6. Cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC 1380.
7. Garantizar calibración certificada de surtidores.
8. Contar con mínimo dos (2) surtidores operativos.
9. Estar inscrito y activo en SICOM.
10. Tener estación de servicio en el municipio de Cúcuta.
11. Aplicar inmediatamente variaciones de precio establecidas por el Gobierno Nacional.


El supervisor programará y controlará los cupos. El precio por galón solo podrá modificarse cuando:

· Exista disposición del Ministerio de Minas y Energía.
· Variación publicada en SICOM.
· Reforma tributaria.
· Desabastecimiento nacional.
· Modificación normativa en transporte.

En caso de reducción oficial del precio, el contratista deberá aplicarla en la misma proporción. Cada factura deberá anexar resolución vigente de precios, y reflejar el porcentaje de descuento ofertado. 

CONTROL Y REGISTRO DEL SUMINISTRO
El contratista deberá:
· Llevar control por:
· Placa
· Fecha
· Galones
· Precio
· Aplicar cupos definidos por el supervisor
· Presentar: Informe mensual obligatorio
Debe incluir:
· Vehículo/planta
· Cantidad suministrada
· Precio aplicado
· Resolución vigente
· Factura

El contratista estará obligado a cumplir con todas y cada una de las condiciones técnicas exigidas por la entidad.


[bookmark: _Hlk133936696]El contratista, para el desarrollo del objeto contractual, deberá garantizar la prestación del suministro contratado.

Yo, __________________________________, en mi calidad de representante legal de la empresa, unión temporal o consorcio, _____________________________, o en mi condición de persona natural, me comprometo con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta Norte de Santander a cumplir con las especificaciones, características descritas en el presente Anexo de Especificaciones Técnicas y las obligaciones del contratista. 


FIRMA ____________________________________
NOMBRE:
C.C.
	Código: F-ECI-08
	Versión: 02
	Pág. 1 de 2    



image1.jpeg
SIGCMA

- Coordinacion Nacional -





image2.jpeg
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia





