## Hoja1
|  |  |  | COTIZACION No. 1 TECNOBOBINADOS |  |  |  | COTIZACION No. 2 INGEARQ AMIGA S.A.S. |  |  |  | PROMEDIO
ITEM | DESCRIPCION (FICHA TECNICA) | UNIDAD DE MEDIDA | CANT SOLICITADA | Valor Unitario | IVA % | Valor Unitario + IVA | Valor Total | Valor Unitario | IVA % | Valor Unitario + IVA | Valor Total | Valor Unitario | IVA % | Valor Unitario + IVA | Valor Total
1 | Suministro e instalación de aire acondicionado piso -techo -tecnología inverter, capacidad 60,000 btu. Incluye suministro e instalación de evaporadora, manejadora y tubería de conexión hasta 20 m, tuberías de cobre con su respectivo aislamiento líquido y gas. Tubería de drenaje y demás accesorios. | un | 2 | 10050000 | 1909500 | 11959500 | 23919000 | 12000000 | 2280000 | 14280000 | 28560000 | 11025000 | 2094750 | 13119750 | 26239500
2 | Suministro e instalación de acometida eléctrica principal desde la subestación eléctrica a un tablero principal (200ml) en calibre # 2 AWG, 5 hilos, incluye cable cobre 3f # 2 AWG, (FFFNT), tubería IMC 2” (70m), conduleta, accesorios IMC 2” terminales estañados 2”; cajas tipo intemperie. | ml | 200 | 127530 | 24230.7 | 151760.7 | 30352140 | 137000 | 26030 | 163030 | 32606000 | 132265 | 25130.35 | 157395.35 | 31479070
3 | Suministro e instalación de Tablero 8 circuitos, incluye totalizador 150A, barrajes, 2 totalizadores de 40A | un | 1 | 1890000 | 359100 | 2249100 | 2249100 | 2100000 | 399000 | 2499000 | 2499000 | 1995000 | 379050 | 2374050 | 2374050
VALOR TOTAL |  |  |  | TOTAL INCLUIDO IVA |  |  | 56520240 |  |  | 0 | 63665000 |  |  |  | 60092620
Reviso: | LUZ ELENA RODAS ZULUAGA