## propuesta
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE GIRARDOT
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORMATO NO. 4 PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE GIRARDOT |  |  |  |  | 1.3
ACTIVIDADES
No. | EQUIPOS | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | Electro bombas de 0,5hp a 2,5hp | Embobinado motor electro-bomba, incluye bobinas, coronas, aislamientos, amarres, conexiones etc. | GLB | 1 | 579500 | 753404
2 |  | Rectificación eje del motor y balanceo | GLB | 1 | 163900 | 213124
3 |  | Cambio de bujes o rodamientos según se requiera | GLB | 1 | 172800 | 224643
4 |  | Cambio de impulsor o rotor de la bomba | GLB | 1 | 294800 | 383288
5 |  | Cambio de ventilador | GLB | 1 | 77100 | 100276
6 |  | Revisión de las mangueras del servicio contraincendio -PRUEBA HIDROSTÁTICA | GLB | 1 | 646800 | 840800
7 |  | Cambio de empaques , retenedores ,anillos y/o sellos | GLB | 1 | 177000 | 230121
A. SUBTOTAL MANTENIMIENTO Electro bombas de 0,5hp a 2,5hp |  |  |  |  | 2111900
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
ACTIVIDADES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UND | UND | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
8 | Tubería de presión en galvanizado de 1/2" (incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, bushings, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 39200 | 51011
9 | Tubería de presión en galvanizado de 3/4"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, bushings, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 49100 | 63861
10 | Tubería de presión en galvanizado de 1" (incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, bushings, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 61700 | 80152
11 | Tubería de presión en galvanizado de 1-1/4"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, bushings, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 72800 | 94681
12 | Tubería de presión en galvanizado de 1-1/2"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, bushings, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 84600 | 110000
13 | Tubería de presión en galvanizado de 2" (incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, bushings, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 107000 | 139145
14 | Tubería de presión en galvanizado de 2-1/2"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, bushings, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 124600 | 161952
15 | Tubería de presión en galvanizado de 3"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, bushings, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 141200 | 183509
16 | Tubería de presión en galvanizado de 4" (incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, bushings, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 193400 | 251371
17 | Tubería de presión en PVC de 1/2"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 23600 | 30678
18 | Tubería de presión en PVC de 3/4"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 28300 | 36769
19 | Tubería de presión en PVC de 1"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 33700 | 43829
20 | Tubería de presión en PVC de 1-1/4"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 40700 | 52956
21 | Tubería de presión en PVC de 1-1/2"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 50700 | 65852
22 | Tubería de presión en PVC de 2" (incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.) ) |  | m | 1 | 60400 | 78578
23 | Tubería de presión en PVC de 2-1/2"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 73200 | 95098
24 | Tubería de presión en PVC de 3" (incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 97400 | 126630
25 | Tubería de presión en PVC de 4"(incluye mano de obra, instalación, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.) |  | m | 1 | 114900 | 149420
26 | Válvula bola de 1/2" |  | Und | 1 | 51500 | 66920
27 | Válvula bola de 3/4" |  | Und | 1 | 65900 | 85717
28 | Válvula bola de 1" |  | Und | 1 | 87900 | 114267
29 | Válvula bola de 1-1/2" |  | Und | 1 | 139100 | 180770
30 | Válvula bola de 2" |  | Und | 1 | 188100 | 244521
31 | Válvula cheque de 1/2" |  | Und | 1 | 72200 | 93836
32 | Válvula cheque de 3/4" |  | Und | 1 | 99200 | 128965
33 | Válvula cheque de 1" |  | Und | 1 | 131400 | 170755
34 | Válvula cheque de 1-1/2" |  | Und | 1 | 267400 | 347636
35 | Válvula cheque de 2" |  | Und | 1 | 358500 | 466057
36 | Válvula cheque de 3" |  | Und | 1 | 707100 | 919197
37 | Válvula cheque de 4" |  | Und | 1 | 1197100 | 1556226
38 | Válvula cortina 1/2" |  | Und | 1 | 76100 | 98896
39 | Válvula cortina 3/4" |  | Und | 1 | 96800 | 125854
40 | Válvula cortina 1" |  | Und | 1 | 138000 | 179399
41 | Válvula cortina 1-1/2" |  | Und | 1 | 199600 | 259543
42 | Válvula cortina 2" |  | Und | 1 | 299100 | 388861
43 | Válvula cortina 2-1/2" |  | Und | 1 | 456900 | 594015
44 | Válvula cortina 3" |  | Und | 1 | 672400 | 874179
45 | Válvula cortina 4" |  | Und | 1 | 1210400 | 1573514
46 | Válvula de pie canastilla metálica de 2" |  | Und | 1 | 296700 | 385740
47 | Válvula de pie canastilla metálica de 2-1/2" |  | Und | 1 | 376700 | 489702
48 | Válvula de pie canastilla metálica de 3" |  | Und | 1 | 487600 | 633841
49 | Válvula de pie canastilla metálica de 4" |  | Und | 1 | 817800 | 1063179
50 | Alternador 220 V |  | Und | 1 | 343200 | 446103
51 | Cableado de tablero tipo siliconado |  | m | 1 | 9500 | 12392
52 | Contactor tripolar 9 A (AC3). |  | Und | 1 | 109500 | 142343
53 | Contactor tripolar 16 A (AC3). |  | Und | 1 | 127400 | 165557
54 | Contactor tripolar 26 A (AC3). |  | Und | 1 | 186700 | 242647
55 | Contactor tripolar 65 A (AC3). |  | Und | 1 | 259800 | 337695
56 | Contactor tripolar 80 A (AC3). |  | Und | 1 | 309500 | 402297
57 | Contactor tripolar 96 A (AC3). |  | Und | 1 | 340700 | 442889
58 | Contactor tripolar 116 A (AC3). |  | Und | 1 | 403000 | 523860
59 | Contactor tripolar 265 A (AC3). |  | Und | 1 | 559800 | 727780
60 | Guarda motor 1 a 2 Amperios |  | Und | 1 | 129900 | 168924
61 | Guarda motor 4 a 7 Amperios |  | Und | 1 | 158300 | 205785
62 | Guarda motor 6 a 10 Amperios |  | Und | 1 | 198800 | 258412
63 | Guarda motor 16 a 20 Amperios |  | Und | 1 | 259800 | 337695
64 | Guarda motor 45 a 63 Amperios |  | Und | 1 | 416400 | 541286
65 | Guarda motor 57 a 75 Amperios |  | Und | 1 | 459200 | 597009
66 | Guarda motor 70 a 90 Amperios |  | Und | 1 | 490900 | 638151
67 | Guarda motor 200 Amperios |  | Und | 1 | 536700 | 697657
68 | Interruptor termo magnético 3x3 A. |  | Und | 1 | 68100 | 88467
69 | Interruptor termo magnético 3x10 A. |  | Und | 1 | 81000 | 105329
70 | Interruptor termo magnético 3x16 A. |  | Und | 1 | 117600 | 152853
71 | Interruptor termo magnético 3x25 A. |  | Und | 1 | 139300 | 181080
72 | Interruptor termo magnético 3x50 A. |  | Und | 1 | 148500 | 193101
73 | Interruptor termo magnético 3x80 A. |  | Und | 1 | 185900 | 241678
74 | Interruptor termo magnético 3x100 A. |  | Und | 1 | 221400 | 287812
75 | Interruptor termo magnético 3x250 A. |  | Und | 1 | 263900 | 343008
76 | Relé térmico tripolar 1.3 a 1.7 A. |  | Und | 1 | 72900 | 94819
77 | Relé térmico tripolar 4 a 7 A. |  | Und | 1 | 98900 | 128543
78 | Relé térmico tripolar 7 a 10 A. |  | Und | 1 | 180600 | 234740
79 | Relé térmico tripolar 17 a 25 A. |  | Und | 1 | 208200 | 270657
80 | Relé térmico tripolar 16 a 20 A. |  | Und | 1 | 216300 | 281167
81 | Relé térmico tripolar 30 a 40 A. |  | Und | 1 | 267500 | 347747
82 | Relé térmico tripolar 50 a 60 A. |  | Und | 1 | 279600 | 363512
83 | Relé térmico tripolar 57 a 67 A. |  | Und | 1 | 302000 | 392596
84 | Relé térmico tripolar 68 a 78 A. |  | Und | 1 | 342300 | 444929
85 | Relé térmico tripolar 150 a 200 A. |  | Und | 1 | 414300 | 538582
86 | Membrana tanque hidroflow 200 l |  | Und | 1 | 1467300 | 1907522
87 | Membrana tanque hidroflow 500 l |  | Und | 1 | 1890100 | 2457081
88 | Membrana tanque hidroflow 60 a 100 l |  | Und | 1 | 805100 | 1046645
89 | Flotador sensor de nivel tipo boya de tanque de almacenamiento de agua potable. |  | Und | 1 | 141900 | 184498
90 | kit de válvula flotador pesada para tanque de agua , pesada en bronce, completa con bola plástica, incluye accesorios de instalación y conexión 1" |  | Und | 1 | 344500 | 447821
91 | Precargador de aire |  | Und | 1 | 364200 | 473523
92 | Presostatos de 20 a 100 psi |  | Und | 1 | 162100 | 210773
93 | Tanque hidroflow de 60 a 100 l |  | Und | 1 | 1810700 | 2353863
94 | Tanque hidroflow de 200 l |  | Und | 1 | 2859900 | 3717806
95 | Tanque hidroflow de 500 l |  | Und | 1 | 4017800 | 5223077
96 | Teflón y sellador |  | Und | 1 | 13000 | 16862
97 | Aceite Capella |  | Und | 1 | 121300 | 157650
98 | Tubería coraza conduit flexible |  | m | 1 | 11600 | 15020
99 | Tubería coraza conduit flexible 1 1/2" |  | Und | 1 | 33300 | 43246
100 | Breakermatic trifasico |  | Und | 1 | 237100 | 308234
101 | union draser de 2" |  | Und | 1 | 143200 | 186103
102 | union draser de 3" |  | Und | 1 | 205800 | 267524
103 | union draser de 4" |  | Und | 1 | 223700 | 290786
104 | Regata en muro o piso para tuberias de 1" hasta 4" incluye material y resane |  | Und | 1 | 107400 | 139578
B. SUBTOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 33757400
No. ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM | TIPO DE EQUIPOS | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
105 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AGUAS RESIDUALES (A TODO COSTO) |  | GLB | 1 | 541300 | 703753
106 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. (A TODO COSTO) |  | GLB | 1 | 520100 | 676112
107 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN CONCRETO DE 1 A 50 m3 (A TODO COSTO) | TANQUE DESARENADOR | GLB | 1 | 389800 | 506679
|  | TANQUE EYECTOR | GLB | 1 | 389800 | 506679
|  | TANQUE DE AGUA POTABLE | GLB | 1 | 914000 | 1188221
108 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS ROTOFORMADO DE 0 A 5 m3 (A TODO COSTO) | TANQUES AGUA POTABLE | GLB | 1 | 191400 | 248878
109 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO DE 1 A 10 m3 (A TODO COSTO) | TANQUE DE AGUA POTABLE | GLB | 1 | 225500 | 293207
110 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE POZOS EYECTORES O CAJAS DE INSPECCIÓN (A TODO COSTO) | POZO EYECTOR | UND | 1 | 224900 | 292380
111 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CONTRAINCENDIO (MOTORES, TUBERÍA Y EQUIPO) (A TODO COSTO) |  |  | 1 | 404200 | 525500
112 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (PUNTOS DE MANGUERA) (A TODO COSTO) |  |  | 1 | 404200 | 525500
113 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEMENTOS ELECTRICOS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (A TODO COSTO) |  |  | 1 | 404200 | 525500
114 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CONTRAINCENDIO (MOTORES, TUBERÍA Y EQUIPO) (A TODO COSTO) |  |  | 1 | 727600 | 945900
115 | MANTENIMIENTO CORECTIVO DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (PUNTOS DE MANGUERA) (A TODO COSTO) |  |  | 1 | 485100 | 630600
116 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS ELECTRICOS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (A TODO COSTO) |  |  | 1 | 485100 | 630600
C. SUBTOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 6307200
VALOR TOTAL QUE SE TOMARÁ PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA A+B+C |  |  |  |  | 8419100
NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: Consuelo Sánchez
Nombre o Razón Social del Proponente: “TOOLS & SERVICES S.A.S.”
NIT 900744289-9
Nombre del Representante Legal: Consuelo Sánchez
C.C. No. 36.167.395 de Neiva
Dirección calle 2 número 1i-25
Teléfonos: 321 320 3996
Correos Electrónicos1 - g.gerencial@tools-services.com.co
Correo para notificación electrónica licitaciones@tools-services.com.co
Ciudad Neiva-Huila