## Hoja 1
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LAS MOTOBOMBAS DEMAS COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO INCLUYE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DESCRITAS EN EL ANEXO TECNICO No 2. (MENSUAL) | 1 | SERVICIO | 341411
2 | REPOSICIÓN E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA EQUIPO DE AGUA POTABLE 20 HP. | 1 | UNIDAD | 1182979
3 | PROGRAMACIÓN A VARIADORES DE VELOCIDAD Y PLC LOGO, PARA EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE. | 1 | SERVICIO | 93058
4 | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | 1 | UNIDAD | 200039
5 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO CONTROLADOR INTELIGENTE DOS BOMBAS-TRIFÁSICO L932PLUS O SIMILARES | 1 | UNIDAD | 542521
6 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE VÁLVULAS DE ´PIE DE 3" EN BRONCE | 1 | UNIDAD | 150773
7 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE VÁLVULAS DE ´PIE DE 4 " EN BRONCE | 1 | UNIDAD | 284529
8 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 2" EN BRONCE TRABAJO PESADO | 1 | UNIDAD | 94843
9 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 3" EN BRONCE TRABAJO PESADO | 1 | UNIDAD | 199801
10 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 4" EN BRONCE TRABAJO PESADO | 1 | UNIDAD | 286314
11 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" CON ROSCA EN PUNTA Y PUNTA | 1 | METRO | 21539
12 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" CON ROSCA EN PUNTA Y PUNTA | 1 | METRO | 30702
13 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TUBERIA GALVANIZADA DE 4" CON ROSCA EN PUNTA Y PUNTA | 1 | METRO | 50575
14 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE BRIDAS CON SU EMPAQUE(FLEXO METÁLICO Y TORNILLOS , WASAS Y TUERCAS) 3" | 1 | UNIDAD | 66521
15 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE BRIDAS CON SU EMPAQUE(FLEXO METÁLICO Y TORNILLOS , WASAS Y TUERCAS) 4" | 1 | UNIDAD | 78421
16 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CODOS GALVANIZAD DE 3" | 1 | UNIDAD | 19635
17 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CODOS GALVANIZAD DE 4" | 1 | UNIDAD | 31059
18 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UNIONES GALVANIZAD DE 3 " | 1 | UNIDAD | 17493
19 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UNIONES GALVANIZAD DE 4 " | 1 | UNIDAD | 27013
20 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO "Válvula de Compuerta en Bronce (Tipo Pesado) 1" | 1 | UNIDAD | 36533
21 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO "Válvula de Compuerta en Bronce (Tipo Pesado) 1 1/2" | 1 | UNIDAD | 54502
22 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO "Válvula de Compuerta en Bronce (Tipo Pesado) 2" | 1 | UNIDAD | 76874
23 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO "Válvula de Compuerta en Bronce (Tipo Pesado) 3" | 1 | UNIDAD | 225148
24 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO "Válvula de Compuerta en Bronce (Tipo Pesado) 4" | 1 | UNIDAD | 492422
25 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO FLOTADOR MECÁNICO (FLOTADOR - VARILLA Y BOLA) TANQUE DE AGUA 11/2" | 1 | UNIDAD | 113169
26 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO FLOTADOR MECÁNICO (FLOTADOR - VARILLA Y BOLA) TANQUE DE AGUA 2" | 1 | UNIDAD | 157675
27 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO FLOTADOR ELÉCTRICO IHM | 1 | UNIDAD | 43078
28 | SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DEL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO POR EL IDEAM, TOMANDO MUESTRAS EN DIFERENTES (PUNTOS DE LA EDIFICACIÓN ) ANTES Y DESPUÉS DE REALIZAR LA ACTIVIDADES DESCRITAS, ES DE ANOTAR QUE SE DEBE CONTAR CON EL CONCEPTO SANITARIO DE LAS EMPRESAS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA CONSUMO, EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD.” | 1 | SERVICIO | 195517
29 | SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LO CUAL LOS OPERARIOS EMPLEARAN EL EQUIPO Y LA VESTIMENTA NECESARIA COMO BOTAS, IMPERMEABLES Y GUANTES DE LA MISMA MANERA EMPLEARA CEPILLOS, BOMBAS ASPERSORAS Y LA APLICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO EN CONCENTRACIÓN DE 150 A 200 PPM (PARTES POR MILLÓN) PARA LA DESINFECCIÓN DEL POZO Y EL RETIRO DE SEDIMENTOS QUE PUEDAN OCASIONAR OBSTRUCCIONES. | 1 | UNIDAD | 108528
30 | SERVICIO DE LIMPIEZA A TODO COSTO GENERAL DE POZOS SÉPTICO | 1 | SERVICIO | 272034
31 | SERVICIO DE EQUIPO BACTOR, SUCCIONAR RESIDUOS ORGÁNICOS NO PELIGROSOS Y SONDEO DE TUBERIA | 1 | SERVICIO | 512533
32 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE COFRE PINTADO DE 80 * 60 * 20 ELECTROSTATICO IP57 | 1 | UNIDAD | 154462
33 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE BREACKER PRINCIPAL DE 100 AMPERIOS | 1 | UNIDAD | 80920
34 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CONTACTORES DE 40 AMPERIOS AC 3 /220 | 1 | UNIDAD | 76755
35 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CONTACTORES TD-52 FUERZA | 1 | UNIDAD | 82110
36 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE RELE TERMICOS DE 32 A 40 AMPERIOS WEG | 1 | UNIDAD | 80801
37 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PLC LOGO SIEMENS | 1 | UNIDAD | 219436
38 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE VIGILANTE DE TENSION TRIFASICO | 1 | UNIDAD | 68068
39 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PULSADORES | 1 | UNIDAD | 8211
40 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MULETILLAS MANUAL OFF- AUTO | 1 | UNIDAD | 8925
41 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PILOTOS ELECTRÓNICOS FALLA BOMBA 1 Y FALLA BOMBA 2 | 1 | UNIDAD | 7497
42 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO CABLEADO INTERNO MANDO Y FUERZAS, BORNERAS, AMARRES, MULETILLAS, VIGILANTES DE TENSIÓN, TRAMOS DE RIEL OMEGAS, CANALETA 25 * 40, TERMINALES HORQUETAS, CABLE 10 Y 16 / ENSAMBLE DE TABLERO Y PROGRAMACIÓN | 1 | UNIDAD | 146132
43 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TANQUE HIDROFLO DE 300 LITROS | 1 | UNIDAD | 746487
44 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TANQUE HIDROFLO VERTICAL DE 480 LITROS | 1 | UNIDAD | 856919
45 | SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PRESOSTATOS DE 30-90 PSI DANFOS | 1 | UNIDAD | 123998
46 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MANÓMETRO CON GLICERINA 0-150 PS | 1 | UNIDAD | 32368
47 | BOBINADO DE MOTOR 2 HP A TODO COSTO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, EXTRAER EL BOBINADO USADO, LIMPIAR PINTAR, HORNEAR Y LACAR -BARNIZ DIELÉCTRICO. | 1 | SERVICIO | 148750
48 | BOBINADO DE MOTOR 3 HP, A TODO COSTO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, EXTRAER EL BOBINADO USADO, LIMPIAR PINTAR, HORNEAR Y LACAR -BARNIZ DIELÉCTRICO. | 1 | SERVICIO | 169813
49 | BOBINADO DE MOTOR 7,5 HP,A TODO COSTO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, EXTRAER EL BOBINADO USADO, LIMPIAR PINTAR, HORNEAR Y LACAR -BARNIZ DIELÉCTRICO. | 1 | SERVICIO | 263228
50 | BOBINADO DE MOTOR 10 HP, A TODO COSTO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, EXTRAER EL BOBINADO USADO, LIMPIAR PINTAR, HORNEAR Y LACAR -BARNIZ DIELÉCTRICO. | 1 | SERVICIO | 337008
51 | BOBINADO DE MOTOR DE 20 HP,A TODO COSTO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, EXTRAER EL BOBINADO USADO, LIMPIAR PINTAR, HORNEAR Y LACAR -BARNIZ DIELÉCTRICO. | 1 | SERVICIO | 398888
52 | BOBINADO DE MOTOR 25 HP,A TODO COSTO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, EXTRAER EL BOBINADO USADO, LIMPIAR PINTAR, HORNEAR Y LACAR -BARNIZ DIELÉCTRICO. | 1 | SERVICIO | 750533
53 | BOBINADO DE MOTOR 75 HP, A TODO COSTO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, EXTRAER EL BOBINADO USADO, LIMPIAR PINTAR, HORNEAR Y LACAR -BARNIZ DIELÉCTRICO. | 1 | SERVICIO | 802298
54 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE RODAMIENTOS O BALINERA | 1 | UNIDAD | 10353
55 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO SELLO MECANICO SILICIO / O CARAS DURAS | 1 | UNIDAD | 75327
56 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE IMPULSOR | 1 | UNIDAD | 125307
57 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO EMPAQUETADURA | 1 | UNIDAD | 16660
58 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CASQUILLOS EN BRONCE | 1 | UNIDAD | 17731
59 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE ADAPTADOR/PLATO SELLO | 1 | UNIDAD | 37247
60 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR | 1 | UNIDAD | 23800
61 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO ACEITE DIELÉCTRICO X 1/4 | 1 | GALON | 11305
62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULA TIPO GLOBO EN BRONCE 1 1/2" | 1 | UNIDAD | 92939
63 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE MANGUERA CONTRAINCENDIO DE 1 1/2" DE 100 PIES (30 MTS) | 1 | UNIDAD | 79016
64 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE UNIÓN RANURADA 2" | 1 | UNIDAD | 15470
65 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE UNIÓN RANURADA DE 3" | 1 | UNIDAD | 16065
66 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE UNIÓN RANURADA DE 4" | 1 | UNIDAD | 20349
67 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE CODO RANURADO 3" | 1 | UNIDAD | 18802
68 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE CODO RANURADO 4" | 1 | UNIDAD | 32368
69 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE UNIÓN DRESSER HD DE 3" PARA PVC/ACERO | 1 | UNIDAD | 30226
70 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE UNIÓN DRESSER HD DE 4" PARA PVC/ACERO | 1 | UNIDAD | 52955
71 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 3" x (5cm - 10cm) | 1 | UNIDAD | 80682
72 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 3" x (10cm - 20cm) | 1 | UNIDAD | 110908
73 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 3" x (20 cm - 40 cm) | 1 | UNIDAD | 155295
74 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 3" x (50 cm - 100 cm) | 1 | UNIDAD | 288456
75 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 3" x (100 cm - 150 cm) | 1 | UNIDAD | 399483
76 | Suministro e instalación de Codo en acero inoxidable de 3" | 1 | UNIDAD | 173026
77 | Suministro e instalación de Tee en acero inoxidable de 3" | 1 | UNIDAD | 223720
78 | Suministro e instalación de universal en acero inoxidable de 3" | 1 | UNIDAD | 252994
79 | Instalacion de Flauta en acero inoxidable de 3" con dos salidas de 1 1/2" succion y descarga del sistema hidraulico de las Motobombas | 1 | UNIDAD | 1420503
80 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 1 1/2" x (5cm - 10cm) | 1 | UNIDAD | 35938
81 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 1 1/2" x (10cm - 20cm) | 1 | UNIDAD | 53074
82 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 1 1/2" x (20 cm - 40 cm) | 1 | UNIDAD | 73304
83 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 1 1/2" x (50 cm - 100 cm) | 1 | UNIDAD | 164220
84 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 1 1/2" x (100 cm - 150 cm - ) | 1 | UNIDAD | 226100
85 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 2" x (5cm - 10cm) | 1 | UNIDAD | 44149
86 | Suministro e instalación de Copa en acero inoxidable de 3” x 1 1/2” | 1 | UNIDAD | 128639
87 | Suministro e instalación de Codo en acero inoxidable de 1 1/2" | 1 | UNIDAD | 77469
88 | Suministro e instalación de Tee en acero inoxidable de 1 1/2" | 1 | UNIDAD | 176715
89 | Suministro e instalación de universal en acero inoxidable de 1 1/2" | 1 | UNIDAD | 95914
90 | Suministro e instalación de Niple en Acero Inoxidable de 1/4" x 10 cm | 1 | UNIDAD | 17374
91 | Suministro e instalación de Codo en acero inoxidable de 1/4" | 1 | UNIDAD | 16422
92 | Suministro e instalación de Tee en acero inoxidable de 1/4" | 1 | UNIDAD | 19754
16480905