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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad, ________de   ________ de _____

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
Ciudad.
 	
El suscrito de conformidad con lo requerido en la Invitación Pública No. MC0022026SUC, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO EN LA SEDE DEL ICBF REGIONAL SUCRE Y LOS CENTROS ZONALES BOSTON, NORTE, SINCELEJO Y MOJANA.”.
En caso de resultar aceptada la propuesta presentada me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que presento y de la Invitación Pública.

Declaro así mismo:

Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

Que me he familiarizado y he estudiado la Invitación Pública y demás documentos, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y acepto todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo manifiesto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de la misma.

Que la oferta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del proceso. Me comprometo a ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el presente proceso.

Que entiendo que el presente proceso, conforme está definido en la Invitación Pública, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así
como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista.

Que no existe falsedad alguna en nuestra Propuesta.

Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones previstos en la Invitación Pública.

Que de acuerdo con lo establecido en la Invitación Pública, adjunto se anexa la documentación solicitada en el mismo. 

Que en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en la Invitación Pública del presente proceso de selección.

Que, a solicitud del ICBF me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.

Que de manera libre y espontánea manifiesto que en el evento de resultar seleccionada la presente propuesta, renuncio a efectuar cualquier acción, reclamación o demanda en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por hechos o circunstancias que conozco he debido conocer por razón de las condiciones y exigencias que se establecieron en la Invitación Pública y en el contrato, y, que manifiesto aceptar en su totalidad.

Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos. 

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar este documento manifiesto, (en el caso de persona natural) que tengo plena capacidad, (en el caso de persona jurídica) que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones previstas en las normas legales. 

La siguiente información suministrada en la propuesta es de carácter reservado: ________________
________________________________ de conformidad con la ley___________________________.

Esta oferta es presenta por ____________________ con cedula de ciudadanía No. _______ y quien firma la carta de presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido en la Invitación Pública del presente proceso de selección.

Autorizo que todos los actos administrativos que se expidan en desarrollo del proceso de selección adelantado me sean notificados de manera electrónica al correo _____________________________ (señalar el correo donde pueden enviarse notificaciones)
Manifiesto con la presentación y firma del presente documento que he leído, entiendo y puedo garantizar el cumplimiento total de las especificaciones técnicas contenidas en la Invitación Pública y sus anexos, y en caso de resultar adjudicatario me comprometo a cumplirlo en su totalidad.

De ustedes atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:
TELÉFONO:                              FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO:
NIT:        FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:    C.C.










ANEXO No. 2
CERTIFICADO PARTICIPACIÓN COMO INDEPENDIENTE DEL OFERENTE (ACUERDO DE TRANSPARENCIA)

SEÑOR OFERENTE TENGA EN CUENTA QUE EN CASO DE PRESENTARSE EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES Y POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIGURA ASOCIATIVA. 
 
_________________, identificado con cedula de ciudadanía______________ en calidad de representante legal de ___________________identificada con Nit_______________ en mi calidad de oferente de la Invitación Pública _______________ suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo gravedad de juramento: 
 
1. Ni la entidad que representó, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentra incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.
 
1. Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos. 
 
1. No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado por el ICBF. 
 
1. No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el presente proceso a algún competidor. 
 
1. No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por el ICBF. 
 
1. Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por el ICBF en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia me comprometo a poner en conocimiento del ICBF y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes dichos hechos. 
 
1. La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en las Leyes 155 de 1959 y 1340 de 2009, y los Decretos 2153 de 1992 y 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya.
1. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de interés.

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

1. Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.
 
Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competentica ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas. 
 
Ciudad y fecha __________________________________________ 
Nombre del Proponente: 
Dirección: 
Ciudad:
Teléfono:               fax: 
Correo electrónico: 
NIT: 
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía.
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Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO _______________________________________ para participar en - _________ - __, que tiene por objeto seleccionar propuesta para __________.

 Integrantes del consorcio: 
1. Nombre: _____________________________________________________
C.C. o NIT: ____________________________________________________
2. Nombre : _____________________________________________________
C.C.  o NIT: ____________________________________________________
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _____________
Duración: Por el plazo del contrato y un (1) año más.
Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la _______, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con el ICBF. 
3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo.
5. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de EL ICBF.
6. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más.
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio, hemos designado como Representante Legal a _______________, quien tendrá las siguientes facultades:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________

Para constancia se firma el presente documento en ________________, a los ___________ (____) días del mes de ______________ de ______.
NOMBRES Y FIRMAS: _____________________________________________
NOTA: El presente ANEXO constituye sólo un modelo, su contenido podrá ser variado por los proponentes.
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Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL _________________________________________, para participar en - ___________ - ____, que tiene por objeto seleccionar propuesta para __________.

Integrantes de la Unión Temporal: 
1. Nombre : _________________________________________________
C.C.  o NIT:________________________________________________
2. Nombre : _________________________________________________
C.C.  o NIT: ________________________________________________

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _________________________
Duración: Por el plazo del contrato y un (1) año más.

Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en _______, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con el ICBF. 
3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
4. No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma.
5. No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa del ICBF.
6. No revocar la unión temporal durante el tiempo de duración del contrato y un año más.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la Unión Temporal hemos designado como Representante Legal a ____________________________________, quien tendrá las siguientes facultades: 
· _________________________________________________________
· _________________________________________________________
· _________________________________________________________
Para constancia se firma el presente documento en _______________, a los ___________ días del mes de ___________________ de _____.
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[bookmark: _Toc261349669]MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA


(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

	EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.



Dada en ______, a los (       )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________


























MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA NATURAL


ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003


Yo _________________ identificado  (a)  con  c.c  ________  de  _______,  de  acuerdo  con  lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones,  riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos  seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales:  CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.


EN   CASO   DE   PRESENTAR   ACUERDO   DE   PAGO   CON   ALGUNA   DE   LAS   ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en ______a los (	)__________ del mes de __________ de _______

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN DECLARA	___________________________________
NOTA: El presente anexo constituye solo un modelo. Su contenido podrá ser ajustado por los proponentes
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Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL SUCRE
Sincelejo
__________________________________________________en mi calidad de representante legal de la______________________________________o en mi calidad de proponente, de acuerdo con la invitación pública No. MC0022026SUC, presento ante Ustedes la propuesta en los siguientes términos:

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO EN LA SEDE DEL ICBF REGIONAL SUCRE Y LOS CENTROS ZONALES BOSTON, NORTE, SINCELEJO Y MOJANA.

CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS
	ITEM
	TIPO DE SERVICIO
(INSTALACION, MANTENIMIENTO   CORRECTIVOS   DE AIRES ACONDICONDICIONADOS)
	CANTIDAD TOTAL
	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO 

	
	
	
	
	

	1
	Instalación de aires acondicionado tipo piso techo
	1
	
	

	2
	Instalación de aires acondicionados Mini Split inverter
	1
	
	

	3
	Suministro e instalación rejilla de retorno blanco
	1
	
	

	4
	Suministro e instalación sistema eléctrico de potencia x metro
	1
	
	

	5
	Adaptador condensadora de ½
	1
	
	

	6
	Alambre No. 12
	1
	
	

	7
	Suministro de instalación de chumacera
	1
	
	

	8
	Balineras
	1
	
	

	9
	Base para unidad condensadora
	1
	
	

	10
	Suministro e instalación de válvula de servicio
	1
	
	

	11
	Blower de 3/4
	1
	
	

	12
	Bomba de condensado
	1
	
	

	13
	Suministro e instalación de cinta foy
	1
	
	

	14
	Suministro e instalación Breaker 15 amp
	1
	
	

	15
	Suministro e instalación Breaker 30 amp
	1
	
	

	16
	Suministro e instalación Breaker 50 amp
	1
	
	

	17
	Butano
	1
	
	

	18
	Cable encauchetado 3x12
	1
	
	

	19
	Cable encauchetado 4x14
	1
	
	

	20
	Cable N°12
	1
	
	

	21
	Canaleta 13x7
	1
	
	

	22
	Canaleta 45x100
	1
	
	

	23
	Suministro e instalación Capacitor de 1.5Mf
	1
	
	

	24
	Suministro e instalación Capacitor de 10
	1
	
	

	25
	Suministro e instalación Capacitor de 2.5 Mf
	1
	
	

	26
	Suministro e instalación Capacitor de 3 Mf
	1
	
	

	27
	Suministro e instalación Capacitor de 30 Mf
	1
	
	

	28
	Suministro e instalación Capacitor de 35 Mf
	1
	
	

	29
	Suministro e instalación Capacitor de 4 Mf
	1
	
	

	30
	Suministro e instalación Capacitor de 40 Mf
	1
	
	

	31
	Suministro e instalación Capacitor de 45 Mf
	1
	
	

	32
	Suministro e instalación Capacitor de 5 Mf
	1
	
	

	33
	Suministro e instalación Capacitor de 50 Mf
	1
	
	

	34
	Suministro e instalación Capacitor de 55 Mf
	1
	
	

	35
	Suministro e instalación Capacitor de 6 Mf
	1
	
	

	36
	Suministro e instalación Capacitor de 60 Mf
	1
	
	

	37
	Suministro e instalación Capacitor de 65 Mf
	1
	
	

	38
	Suministro e instalación Capacitor de 7 Mf
	1
	
	

	39
	Suministro e instalación Capacitor de 70 Mf
	1
	
	

	40
	Suministro e instalación Capacitor de 75 Mf
	1
	
	

	41
	Suministro e instalación Capacitor de 80 Mf
	1
	
	

	42
	Chazos con tornillos
	1
	
	

	43
	Chazos de ¼ con tornillos
	1
	
	

	44
	Cinta aislante
	1
	
	

	45
	Cinta de vinilo
	1
	
	

	46
	Codos de cobre
	1
	
	

	47
	Codos PVC de 3/4
	1
	
	

	48
	Suministro e instalación Compresor de 1 HP 220v R22
	1
	
	

	49
	Suministro e instalación Compresor de 1.5 HP 220v R22
	1
	
	

	50
	Suministro e instalación Compresor de 2 HP 220v R22
	1
	
	

	51
	Suministro e instalación Compresor de 3TR monofásico 220v R410
	1
	
	

	52
	Suministro e instalación Compresor de 5T on monofásico 220v R22
	1
	
	

	53
	Suministro e instalación comprensor de 5TR
	1
	
	

	54
	Suministro e instalación comprensor de 5TR trifásico 220v R410
	1
	
	

	55
	Suministro e instalación comprensor de 9000 BTU R410
	1
	
	

	56
	Suministro e instalación Contador de 2x24V
	1
	
	

	57
	Suministro e instalación Contador de 3x24V
	1
	
	

	58
	Suministro e instalación Contador de 40ª, BOBINA 24V
	1
	
	

	59
	Control Remoto
	1
	
	

	60
	Corrección Fuga
	1
	
	

	61
	Curva de 45 x 100
	1
	
	

	62
	Desinstalación equipo mini split
	1
	
	

	63
	Drenaje para aire mini split
	1
	
	

	64
	Ductería en fibra de vidrio x metro
	1
	
	

	65
	Fan relay
	1
	
	

	66
	Filtro de succión de 7/8
	1
	
	

	67
	Filtro secador de ½ con tuerca
	1
	
	

	68
	Filtro secador de 3/8 con tuerca
	1
	
	

	69
	Filtro de polvo
	1
	
	

	70
	Goma PVC
	1
	
	

	71
	Grapa de 1” galvanizada
	1
	
	

	72
	Grapas PVC de 3/4
	1
	
	

	73
	Instalación equipos mini split
	1
	
	

	74
	Kit de instalación de ½ x 1/4
	1
	
	

	75
	Suministro de instalación Motor de ½ HP para condensador
	1
	
	

	76
	Suministro de instalación Motor de ½ HP para manejadora
	1
	
	

	77
	Suministro de instalación Motor de 1/3 HP para condensador
	1
	
	

	78
	Suministro de instalación Motor de 1/4 HP para condensador RPM
	1
	
	

	79
	Suministro de instalación Motor de 3/4 HP para manejadora
	1
	
	

	80
	Suministro de instalación Motor de 1/10 HP
	1
	
	

	81
	Suministro y carga Nitrógeno xpi
	1
	
	

	82
	Presostato de alta
	1
	
	

	83
	Presostato de baja
	1
	
	

	84
	Protector técnico de 1/8
	1
	
	

	85
	Red de refrigeración
	1
	
	

	86
	Suministro y carga refrigerante de limpieza 141 x kilo
	1
	
	

	87
	Suministro y carga refrigerante R-22 kg
	1
	
	

	88
	suministro y carga refrigerante r-32
	1
	
	

	89
	Suministro y carga refrigerante R-410ª Kg
	1
	
	

	90
	Rubatex de 3/4
	1
	
	

	91
	Rubatex de 7/8
	1
	
	

	92
	Soporte de motor para condensadora
	1
	
	

	93
	Súper arrancador
	1
	
	

	94
	Tarjeta electrónica para aire acondicionado Mini Split
	1
	
	

	95
	Tee PVC 3/4
	1
	
	

	96
	Temporizadores
	1
	
	

	97
	Termostato
	1
	
	

	98
	Tubería de 1/2
	1
	
	

	99
	Tubería de cobre de 1/4
	1
	
	

	100
	instalaccion y suministro de blower
	1
	
	

	101
	Tubería de 7/8
	1
	
	

	 
	 
	TOTAL 1
	
	



	UBICACIÓN EQUIPOS 
	TIPO DE EQUIPO
	CANTIDAD EQUIPOS
	PRECIO TOTAL IVA  INCLUIDO 

	SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL
	MINISPLIT  9000 BTU 
	1
	

	
	MINISPLIT 12000 BTU  
	60
	

	CZ BOSTON
	MINISPLIT  14000 BTU  
	4
	

	
	MINISPLIT 18000 BTU
	3
	

	
	TIPO CASSETTE 60000 BTU
	3
	

	
	CORTINA 
	2
	

	
	PISO TECHO  36000 BTU 
	2
	

	CZ NORTE
	PISO TECHO  6000 BTU 
	5
	

	
	CENTRAL  60000 BTU  
	1
	

	
	
	TOTAL 2
	


1
























TOTAL VALOR DE LA PROPUESTA EN LETRAS Y NÚMERO.

La presente propuesta económica incluye todos los impuestos incluido el IVA, costos directos e indirectos en que incurra el contratista durante la ejecución del contrato. Así mismo esta propuesta cuenta con las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.

NOTA 1: Para establecer el valor de la propuesta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria del total del valor de todas los servicios y elementos solicitados   (incluido IVA) ofertados, No obstante el contrato se suscribirá por el valor total del presupuesto asignado para la presente convocatoria, el cual se ira ejecutando de acuerdo a la necesidades requeridas o hasta agotar dicho presupuesto.
NOTA: 2: El ICBF evaluará la propuesta económica y a su vez está facultado para rechazar propuestas que el comité evaluador considere precios artificialmente bajos. En este evento el ICBF solicitará las explicaciones pertinentes y documentos que soporten la explicación del interesado.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE































 ANEXO No. 7 
ACEPTACION DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE BIEN, OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

NOMBRE DEL OFERENTE: _______________________________________________________,
 
     _________________________________________________ en mi calidad de representante legal de la _________________________o ____________________________ en mi calidad de proponente, declaro que acepto y cumplo con las siguientes condiciones técnicas de la presente invitación pública

	1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO



OBJETO:    CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO EN LA SEDE DEL ICBF REGIONAL SUCRE Y LOS CENTROS ZONALES BOSTON, NORTE, SINCELEJO Y MOJANA.

	2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC, V.14.080)



	CLASIFICACION UNSPSC
	PRODUCTO 

	72101511
	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados



	3. UNIDAD DE MEDIDA



Unidad

	4. DESCRIPCIÓN GENERAL



El ICBF Regional Sucre cuenta con equipos de aire acondicionado en todas las dependencias de la regional y Centros Zonales. Estos equipos se van deteriorando con el uso y para garantizar su óptimo funcionamiento se hace necesario realizar mantenimientos de tipo preventivo y correctivo.
Partiendo del hecho que el mantenimiento preventivo es una herramienta de gran utilidad que permite detectar posibles fallas, aumentar la vida útil de los equipos, disminuir costos de reparaciones, entre otras ventajas; es indispensable que todos los equipos de aire acondicionado cuenten con metodologías que permitan mantenerlos en condiciones que mantengan un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades.
De esta manera los servicios que se requieren contratar son los siguientes:
     Mantenimiento Preventivo
     Mantenimiento Correctivo.

Debido a que el ICBF no cuenta con personal en planta, con herramientas ni con la infraestructura para atender directamente esta necesidad, se hace necesario tercerizar este servicio con una empresa cuyo objeto social permita la actividad y acredite la experiencia e idoneidad en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos especiales eléctricos y electrónicos como aires acondicionados para las dependencias del ICBF Regional Sucre.

4.1 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO 

A continuación, se relacionan los equipos a intervenir, su ubicación y periodicidad de los mantenimientos:
	[bookmark: _Hlk9932737]UBICACIÓN EQUIPOS 
	TIPO DE EQUIPO
	CANTIDAD EQUIPOS

	SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL
	MINISPLIT  9000 BTU 
	1

	
	MINISPLIT 12000 BTU  
	60

	CZ BOSTON
	MINISPLIT  14000 BTU  
	4

	
	MINISPLIT 18000 BTU
	3

	
	TIPO CASSETTE 60000 BTU
	3

	
	CORTINA 
	2

	
	PISO TECHO  36000 BTU 
	2

	CZ NORTE
	PISO TECHO  6000 BTU 
	5

	
	CENTRAL  60000 BTU  
	1




NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien)


     Resolución 1512 del 05 de agosto de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
     Ley 1672 de 2013.
     Resolución 9364 de 2016 modificada por la 3600 de 2017 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
     Norma Técnica de Calidad ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad
     Norma Técnica de Calidad ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
     Ley 527 de 1999 del Congreso de Colombia. Por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de losmensajes de datos.
     Ley 1581 de 2012 del Congreso de la República. Por la cual se dictan disposiciones generales para laprotección de datos personales.
     Ley 1712 de 2014 del Congreso de la República. Por medio del a cuál se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
     Decreto 1078 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones, donde se define el Modelo de Seguridad y Privacidad del Estado Colombiano.
     Norma Técnica de Calidad ISO 14001- Sistema de Gestión Ambiental.
     El contratista deberá presentar los permisos y autorizaciones para la aplicación de plaguicidas y de sustancias químicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 09 de 1979; así como protocolos de aplicación y la certificación de eliminación ambiental de envases y residuos generados.
     Garantizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos resultantes de la ejecución del contrato, de acuerdo a los establecido por el Decreto 4741 del 2015, para lo cual deberá entregar las certificaciones de eliminación y/o disposición final.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

Mantenimiento   Preventivo:   Realizar   las   labores   propias   de   las   actividades   para   el mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica para garantizar su óptimo y continuo funcionamiento.

Se realizarán dos (2) rondas durante la duración del contrato las siguientes operaciones de
mantenimiento preventivo.

	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

	1.Toma y registro de presiones lado alta y baja

	2.Temperatura ambiental

	3.Toma y registro de temperatura

	4.Verifica estado de las rejillas

	5. SWITCH velocidades. Revisar velocidades 1 2 3 4

	6. Resistencia velocidades. Va enlazada con el SWITCH velocidades motor Blower. Se verifican las RMP en las
diferentes velocidades, ruidos, vibraciones.

	7.Revisar mezcla de calefacción

	8.Revisar puerta recirculadora

	9.Desmontar protector de consola

	10.Revisar serpentín de evaporador

	11.Revisar rodamiento del motor ventilador

	12.Revisar ruidos de comprensor

	13.Revisar mirilla filtro secador

	14.Recuperar gas refrigerante

	15.Desconectar líneas del evaporador

	16.Desmonte tapa evaporador

	17 Desmonte de evaporador

	18.Desmonte Válvulas

	19.Verifique estado serpentín condensador

	20.Lavar exterior del evaporador con desincrustante

	21.Hacer barrido interno al evaporador con aire comprimido y 141

	22.Verificar aislantes de la carcasa del evaporador

	23.Lavar carcasa evaporadora

	24.Cambiar esponjas aislantes

	25.Instalar evaporador

	26.Lavar desagüe evaporador

	27.Revisión y cambio de filtros recirculados exterior

	28.Revisión y cambio de filtros recirculados evaporador

	29.Empaques de puertas de oficina

	30.Desconectar líneas del comprensor

	31.Desmonte de comprensor

	32.Drenar aceite, en recolector para aceite

	33. Enjuagar con aceite nuevo, residuo en recolector de aceite.

	34.Revisar embobinado

	35.Revisar ruta de tubería

	36.Verificar presos tatos alta y baja

	37.Revisar conexiones eléctricas

	38.Desconectar líneas

	39.Revisar condensador

	40.Lavar exterior condensador con desincrustante

	41.Lavar interior condensador con desincrustante

	42.Drenar desincrustante

	43.Barrer con aire comprimido

	44.Revisar soporte condensador

	45.Desconectar líneas de filtros secador

	46.Desmontar filtro secador

	47.Cambiar filtro secador

	48.Verifica soporte filtro secador

	49.Verificar fugas

	50.Prueba de fugas

	51.Hacer vacío

	52.Cargar sistema

	53.Toma y registro de presiones lado alta y baja

	54.Toma y registro de temperatura en rejillas

	55.Desconectar válvulas del manómetro

	56.Entrega de equipo

	Filtro  de  polvo:  El contratista  debe  suministrar e  instalar un  filtro  de  polvo  nuevo  una  vez durante la ejecución del contrato o cuando lo  requiere el contratante a todos los equipos de aire acondicionado sin que genere ningún tipo de costo.

	Compresor:  Revisión  general  del compresor  y  el  estado  de  sus  componentes;  Válvulas, elementos filtrantes y correa de transmisión, entre otros.
-Verificación de la presión de descarga, revisión de válvulas, y elementos filtrantes.
-Drenaje tanque almacenamiento de aire.

	Atenuador  de  Ruido:  Con  el  fin  de  suprimir  el  ruido  que  generan  algunas  unidades,  se
requiere el suministro e instalación de un atenuador de ruido a la salida de las manejadoras.

	El nivel de ruido debe quedar por debajo de los 60 decibeles. Este elemento deberá tener una
garantía mínima de dos (2) años.

	Insumo  y  Repuestos  Menores:  El  valor  del  servicio  debe  incluir  insumos  propios  del mantenimiento  como  son  aceites,  grasas,  medios  filtrantes,  cinta  teflón,  desincrustante  y demás insumos requeridos para la operación de los equipos. También debe incluir repuestos menores  para  cambio  rutinario  tanto  en  la  parte  mecánica  como  para  el  sistema  eléctrico
como son: fusibles.



Adicionalmente debe incluir la carga necesaria de refrigerante para suplir una eventual fuga
en el sistema de refrigeración.

Mantenimiento Preventivo: Permanentemente el grupo técnico del Contratista, en las jornadas diarias que sean necesarias, revisará el conjunto de equipos que forman parte del sistema, complementando las rutinas de mantenimiento, ajustando el funcionamiento de los equipos, verificando todos los parámetros de operación tanto desde el punto de vista mecánico  como desde el punto de vista de refrigeración y control.

Mantenimiento Correctivo: Consiste en el reacondicionamiento o sustitución de partes en un equipo una vez que han fallado, es la reparación de la falla (falla funcional), ocurre de urgencia o emergencia.
Para la realización de las actividades que correspondan a mantenimientos de tipo correctivo, el  proponente  debe  cotizar  repuestos  originales  no  remanufacturados  incluyendo  mano  de obra, según el estudio de mercado, de acuerdo a las características de cada equipo, según el listado abajo relacionado:

	ITEM
	TIPO DE SERVICIO
(INSTALACION, MANTENIMIENTO   CORRECTIVOS   DE AIRES ACONDICONDICIONADOS)
	CANTIDAD TOTAL

	
	
	
	

	1
	Instalación de aires acondicionado tipo piso techo
	1
	

	2
	Instalación de aires acondicionados Mini Split inverter
	1
	

	3
	Suministro e instalación rejilla de retorno blanco
	1
	

	4
	Suministro e instalación sistema eléctrico de potencia x metro
	1
	

	5
	Adaptador condensadora de ½
	1
	

	6
	Alambre No. 12
	1
	

	7
	Suministro de instalación de chumacera
	1
	

	8
	Balineras
	1
	

	9
	Base para unidad condensadora
	1
	

	10
	Suministro e instalación de válvula de servicio
	1
	

	11
	Blower de 3/4
	1
	

	12
	Bomba de condensado
	1
	

	13
	Suministro e instalación de cinta foy
	1
	

	14
	Suministro e instalación Breaker 15 amp
	1
	

	15
	Suministro e instalación Breaker 30 amp
	1
	

	16
	Suministro e instalación Breaker 50 amp
	1
	

	17
	Butano
	1
	

	18
	Cable encauchetado 3x12
	1
	

	19
	Cable encauchetado 4x14
	1
	

	20
	Cable N°12
	1
	

	21
	Canaleta 13x7
	1
	

	22
	Canaleta 45x100
	1
	

	23
	Suministro e instalación Capacitor de 1.5Mf
	1
	

	24
	Suministro e instalación Capacitor de 10
	1
	

	25
	Suministro e instalación Capacitor de 2.5 Mf
	1
	

	26
	Suministro e instalación Capacitor de 3 Mf
	1
	

	27
	Suministro e instalación Capacitor de 30 Mf
	1
	

	28
	Suministro e instalación Capacitor de 35 Mf
	1
	

	29
	Suministro e instalación Capacitor de 4 Mf
	1
	

	30
	Suministro e instalación Capacitor de 40 Mf
	1
	

	31
	Suministro e instalación Capacitor de 45 Mf
	1
	

	32
	Suministro e instalación Capacitor de 5 Mf
	1
	

	33
	Suministro e instalación Capacitor de 50 Mf
	1
	

	34
	Suministro e instalación Capacitor de 55 Mf
	1
	

	35
	Suministro e instalación Capacitor de 6 Mf
	1
	

	36
	Suministro e instalación Capacitor de 60 Mf
	1
	

	37
	Suministro e instalación Capacitor de 65 Mf
	1
	

	38
	Suministro e instalación Capacitor de 7 Mf
	1
	

	39
	Suministro e instalación Capacitor de 70 Mf
	1
	

	40
	Suministro e instalación Capacitor de 75 Mf
	1
	

	41
	Suministro e instalación Capacitor de 80 Mf
	1
	

	42
	Chazos con tornillos
	1
	

	43
	Chazos de ¼ con tornillos
	1
	

	44
	Cinta aislante
	1
	

	45
	Cinta de vinilo
	1
	

	46
	Codos de cobre
	1
	

	47
	Codos PVC de 3/4
	1
	

	48
	Suministro e instalación Compresor de 1 HP 220v R22
	1
	

	49
	Suministro e instalación Compresor de 1.5 HP 220v R22
	1
	

	50
	Suministro e instalación Compresor de 2 HP 220v R22
	1
	

	51
	Suministro e instalación Compresor de 3TR monofásico 220v R410
	1
	

	52
	Suministro e instalación Compresor de 5T on monofásico 220v R22
	1
	

	53
	Suministro e instalación comprensor de 5TR
	1
	

	54
	Suministro e instalación comprensor de 5TR trifásico 220v R410
	1
	

	55
	Suministro e instalación comprensor de 9000 BTU R410
	1
	

	56
	Suministro e instalación Contador de 2x24V
	1
	

	57
	Suministro e instalación Contador de 3x24V
	1
	

	58
	Suministro e instalación Contador de 40ª, BOBINA 24V
	1
	

	59
	Control Remoto
	1
	

	60
	Corrección Fuga
	1
	

	61
	Curva de 45 x 100
	1
	

	62
	Desinstalación equipo mini split
	1
	

	63
	Drenaje para aire mini split
	1
	

	64
	Ductería en fibra de vidrio x metro
	1
	

	65
	Fan relay
	1
	

	66
	Filtro de succión de 7/8
	1
	

	67
	Filtro secador de ½ con tuerca
	1
	

	68
	Filtro secador de 3/8 con tuerca
	1
	

	69
	Filtro de polvo
	1
	

	70
	Goma PVC
	1
	

	71
	Grapa de 1” galvanizada
	1
	

	72
	Grapas PVC de 3/4
	1
	

	73
	Instalación equipos mini split
	1
	

	74
	Kit de instalación de ½ x 1/4
	1
	

	75
	Suministro de instalación Motor de ½ HP para condensador
	1
	

	76
	Suministro de instalación Motor de ½ HP para manejadora
	1
	

	77
	Suministro de instalación Motor de 1/3 HP para condensador
	1
	

	78
	Suministro de instalación Motor de 1/4 HP para condensador RPM
	1
	

	79
	Suministro de instalación Motor de 3/4 HP para manejadora
	1
	

	80
	Suministro de instalación Motor de 1/10 HP
	1
	

	81
	Suministro y carga Nitrógeno xpi
	1
	

	82
	Presostato de alta
	1
	

	83
	Presostato de baja
	1
	

	84
	Protector técnico de 1/8
	1
	

	85
	Red de refrigeración
	1
	

	86
	Suministro y carga refrigerante de limpieza 141 x kilo
	1
	

	87
	Suministro y carga refrigerante R-22 kg
	1
	

	88
	suministro y carga refrigerante r-32
	1
	

	89
	Suministro y carga refrigerante R-410ª Kg
	1
	

	90
	Rubatex de 3/4
	1
	

	91
	Rubatex de 7/8
	1
	

	92
	Soporte de motor para condensadora
	1
	

	93
	Súper arrancador
	1
	

	94
	Tarjeta electrónica para aire acondicionado Mini Split
	1
	

	95
	Tee PVC 3/4
	1
	

	96
	Temporizadores
	1
	

	97
	Termostato
	1
	

	98
	Tubería de 1/2
	1
	

	99
	Tubería de cobre de 1/4
	1
	

	100
	instalaccion y suministro de blower
	1
	

	101
	Tubería de 7/8
	1
	



Mantenimiento   mejorativo   o   rediseños:   Consiste   en   la   modificación   o   cambio   de   las condiciones originales del equipo  o  instalación. No  es tarea de  mantenimiento  propiamente dicho.

En la propuesta se deberá adjuntar la siguiente información del personal técnico que trabajará en el mantenimiento.
 Hoja de vida.
 Certificaciones de estudio.
 Certificaciones de experiencia.
 Carta de compromiso.
 Certificado de curso avanzado en altura.



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Obligaciones generales del Contratista:
·     Disponer  de  lo  necesario  para  que  el  objeto  del  contrato  se  cumpla  a  cabalidad  de  acuerdo  con  las especificaciones Técnicas descritas en el presente documento.
· Responder  por  sus  actuaciones  y omisiones derivadas  de la celebración  del  presente contrato,  y de la ejecución del mismo,  de conformidad con lo establecido en la Leyes  80 de 1993,  1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
· Mantener afiliado a todo su personal al Sistema General de Seguridad Social y cumplir con la obligación establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 723 de 2013, para lo cual deberá aportar al supervisor del contrato, copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas mencionados. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas, hasta tanto se dé cumplimiento.
· Acatar oportunamente las instrucciones y requerimientos que en cumplimiento del objeto contractual se imparta por el Supervisor designado, sin perjuicio de su autonomía técnica y administrativa.
· Suscribir la garantía única, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.
· Mantener los precios ofrecidos presentados en la oferta durante el tiempo de la ejecución del contrato.
· Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), para efectos del pago.
· Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de profesionalismo responsabilidad y eficacia en la ejecución de las tareas correspondientes.
· Suscribir el acta de liquidación del contrato.
· Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan por causas que sean imputables al contratista.
· En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución y/o el valor del contrato, el contratista se debe comprometer a mantener vigentes las garantías constituidas y a ampliarlas por el plazo o valor resultante.
· Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas en el presente documento.
· Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.
· Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 7.1.15.Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y aquellas otras que en su momento pueda impartir el supervisor del mismo.

Obligación Especificas del contratista
· Cumplir con  plena  autonomía  técnica  y administrativa,  con  las  actividades,  lineamientos  y estándares definidos en el numeral 6  “Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).
· Garantizar la calidad de los servicios suministrados; en caso de entregar algún servicio defectuoso este deberá ser corregido dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectué el supervisor del contrato en la dependencia de la Entidad que este le indique.
· Suministrar repuestos y accesorios nuevos, originales, no remanufacturados, necesarios para la realización del mantenimiento correctivo, enviando previamente al Supervisor del contrato la cotización correspondiente para que emita la autorización de realizar la reparación.
· Garantizar la calidad de los servicios suministrados; en caso de entregar algún servicio defectuoso este deberá ser corregido dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectué el supervisor del contrato en la dependencia de la Entidad que este le indiqué.
· Garantizar los trabajos realizados por el término de mínimo un (1) año.
· Elaborar informe de actividades de acuerdo con la periodicidad del servicio, este informe debe ser presentado por el Supervisor encargado de mantenimiento por parte del contratista.
· Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.
· Presentar al supervisor del contrato junto con la cuenta de cobro la constancia o la certificación expedida por la persona o la autoridad competente, que demuestre el cumplimiento con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y Riesgos profesionales de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los aportes parafiscales (Caja de Compensación, SENA y ICBF) en el momento de presentar las cuentas.
· Realizar las pruebas necesarias en presencia del representante del ICBF asignado para cumplir con la entrega de cada equipo a satisfacción.
· Elaborar y diligenciar por cada servicio la hoja de vida de cada equipo de aire acondicionado; este seguimiento debe evidenciarse en el informe mensual de actividades.
· Efectuar 3 mantenimientos preventivos como son aceites, grasas, medios filtrantes, cinta teflón, desincrustante y demás insumos requeridos para la operación de los equipos. También debe incluir repuestos menores para cambio rutinario tanto en la parte mecánica como para el sistema eléctrico como son: fusibles.
· Recepcionar  los  reportes  de  daños  en  los  equipos  de  aire  acondicionado,  hacer  la  revisión técnica, emitir concepto técnico, cotización de repuestos y costo de mano de obra previo a la realización del mantenimiento y/o reparación.
· Señalizar y advertir de los peligros al momento de la prestación del servicio, coordinando con el supervisor la fecha y hora de la operación.
· Disponer de los equipos, uniformes y demás elementos necesarios para la protección, de los operarios que desarrollen el servicio, quienes deberán cumplir con los requisitos legales en cuanto a seguridad social, salud ocupacional y seguridad industrial.
· Para el personal que ejecute labores de mantenimiento a una altura igual o superior a 1.5 metros, deberá presentar los exámenes médicos y la certificación para realizar trabajo en alturas, expedida por el Servicio  Nacional  de  Aprendizaje-SENA,  o  por  la  persona  o  entidad  autorizada;  de  igual  forma  el Coordinador de trabajo en alturas de la empresa contratista debe generar el respectivo permiso a la persona que realizara dicha labor.
· Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr el total cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato y mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato

Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión

Para el Eje de Calidad
•	Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido. (Evidencia – Formato satisfacción)

Para el Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo
•	Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•	Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades.

•	Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.

•	Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente. (Evidencia – Certificado alturas)

Para el Eje Ambiental
•	Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad. (Evidencia – Formato ahorro y uso eficiente)

•	Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.

•	Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.

Para el Eje de Seguridad de la Información
•	Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.

	7 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO



	
REGIONAL Y CENTROS ZONALES 
	
DIRECCIONES

	Regional 
	Transv 27 C Nº 27ª -21(Sincelejo)

	CZ Boston 
	Transv 27 C Nº 27ª -21(Sincelejo)

	CZ Sincelejo 
	Calle 32 Nº 28-121 Lote 18 Calle 32 Nº 28 – 131 lote 17 (Sincelejo)

	CZ Norte 
	Calle 25 Nº 25 – 138 Av las peñitas (Sincelejo)



PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Sincelejo.

	8 PLAZO DE EJECUCIÓN




El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar la partida presupuestal contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la aprobación de las garantías y la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

	9 FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO



El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley, y se ejecutará como una bolsa de recursos, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad. 

Se pagará al contratista así: 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

	1. TIPIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES



Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, el ICBF ha preparado el Anexo No. 01 Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto. 

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del ICBF en el anexo No. 01

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación, se analizan en el anexo No. 01 elaborado de acuerdo con la metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".  


	1. GARANTIAS



GARANTÍAS

El contratista deberá constituir a favor del ICBF, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que incluya los siguientes amparos: 

1. Cumplimiento general del contrato: por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y 6 meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. 
2. Calidad del Servicios: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y 6 meses más, contados a partir del día siguiente a la terminación del contrato.
3. Cobertura del Riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado no debe ser inferior a doscientos (200) s.m.m.l.v. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, como asegurado debe quedar el ICBF y el CONTRATISTA y como beneficiarios el ICBF y TERCEROS 
AFECTADOS

NOTA: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución /o el valor del contrato, el contratista se debe comprometer a mantener vigentes las garantías constituidas y a ampliarlas por el plazo o valor resultante.

RUBROS PRESUPUESTALES AFECTADOS: El presente proceso de contratación está amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF NACION II Nº 12326 de 09/01/2026 y el rubro presupuestal afectado corresponde a: C-4699-1500-3-53105B-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO 


2. CERTIFICACIÓN (a suscribir por parte de los oferentes)
_____________________________________________________________( nombre del proponente en caso de persona natural o del Representante Legal y/o apoderado en caso de persona jurídica), identificado con C.C No. _________________, en mi calidad de representante legal y/o Apoderado de _________________________________________________________ (Razón Social de la empresa), identificada con NIT _________________, manifiesto con la presentación y firma del presente documento que he leído, entiendo y puedo garantizar el cumplimiento total del objeto de la convocatoria  y de las especificaciones técnicas contenidas en él y en caso de resultar adjudicatario me comprometo a cumplirlo en su totalidad. ______________________________________ 
Firma Representante Legal y/o Apoderado 
Nombre: _____________________________ 
C.C. ________________________________



[bookmark: _GoBack]

ANEXO No. 8
RELACIÓN DE  CERTIFICACION DE EXPERIENCIA


Nombre o razón social del proponente: 

_______________________________________
Nombre del integrante del consorcio o UT: 

_______________________________________
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VALOR TOTAL DE CONTRATOS EJECUTADOS: 

___________________________________________________

 			
FIRMA DEL PROPONENTE 

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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