	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
No. 4145.010.32.1.1046-2026 

	ITEM
	INSUMO
	UNIDADES
	PRESENTACIÓN
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	TARIFA IVA
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA 
	VALOR TOTAL VALOR UNITARIO CON IVA POR LA CANTIDAD 

	1
	Bolsas de Muestra Whirl-pak 
	12
	Caja  X 100 uds.
	 
	 
	 
	 

	2
	Bufer pH 10,01
	10
	Frasco x 500 mL
	 
	 
	 
	 

	3
	Bufer pH 7,00
	8
	Frasco x 1000 mL
	 
	 
	 
	 

	4
	Buffer pH 4,01
	10
	Frasco x 500 mL
	 
	 
	 
	 

	5
	Patrones para calibración de turbiedad
	1
	Kit x 3 frascos concentraciones de 0,02 NTU,                         10 NTU,1000NTU.
	 
	 
	 
	 

	6
	Turbidity 1 NTU Calibración Standard - Formazin
	10
	Frasco x 100 mL
	 
	 
	 
	 

	7
	El kit de verificación y calibración certificado para el turbidímetro portátil TB100 (rango 0-1100 NTU)
	1
	Kit x 4 frascos concentraciones de (0.02 NTU, 200 NTU, 500 NTU, 1000 NTU)
	 
	 
	 
	 

	8
	Solución de comprobación para fotómetros(445/446nm,520/525nm y 690nm)
	1
	1 SET
	 
	 
	 
	 

	9
	Estándar de referencia            ( patrón de referencia para cloro, dióxido de cloro, ozono)
	2
	KIT
	 
	 
	 
	 

	10
	Estándar de verificación Move 100
	1
	KIT
	 
	 
	 
	 

	11
	Prueba de Celda de pH 6,4-8,8
	3
	 Caja X 2 frascos 280 tests
	 
	 
	 
	 

	12
	Prueba de Cloro Libre 0,01 A 6,0 mg/L Cl2
	2
	 Caja X 6 frascos 1200 tests
	 
	 
	 
	 

	13
	Estándar conductividad 1,41 Solución de Cloruro de Potasio µS/cm
	2
	Caja /30 sobres x 30 mL
	 
	 
	 
	 

	14
	Estándar Conductividad Solución de Cloruro de Potasio 12,8mS/cm 
	1
	Caja /30 sobres x 30 mL
	 
	 
	 
	 

	15
	Guantes nitrilo talla XL
	6
	CAJA X 100 Guantes
	 
	 
	 
	 

	16
	Guantes nitrilo talla L
	6
	CAJA X 100 Guantes
	 
	 
	 
	 

	17
	Encendedor
	2
	caja x 50 unidades
	 
	 
	 
	 

	18
	Alcohol al 70%
	10
	GALON
	 
	 
	 
	 

	19
	Algodón  en motas
	12
	PAQUETE X 500 GR
	 
	 
	 
	 

	20
	Mechero de vidrio
	6
	UNIDAD 
	 
	 
	 
	 

	21
	Atomizador plastico
	6
	UNIDAD 
	 
	 
	 
	 

	22
	Bolsa plástica 
	2
	BOLSA X 100 UNIDADES
	 
	 
	 
	 

	23
	Bolsa plástica 
	2
	BOLSA X 50 UNIDADES
	 
	 
	 
	 

	24
	Paños wypall
	4
	Rollo x 890 paños
	 
	 
	 
	 

	25
	Pañuelos faciales
	4
	cubo 8825 . 12 x 56 (672 hojas)
	 
	 
	 
	 

	26
	Toalla mano
	2
	caja x 24 paquetes ( paquete x 150 toallas)
	 
	 
	 
	 

	27
	Extran MA 02 neutro
	2
	frasco x 5 litros
	 
	 
	 
	 

	28
	Prueba de desempeño  turbiedad
	1
	frasco x 30 mL
	 
	 
	 
	 

	29
	Prueba de desempeño  cloro libre
	1
	ampolla x 2 mL
	 
	 
	 
	 

	30
	Prueba de desempeño  color
	1
	frasco x 100mL
	 
	 
	 
	 

	31
	Prueba de desempeño  pH
	1
	frasco x 250mL
	 
	 
	 
	 

	32
	Prueba de desempeño  alcalinidad y conductividad
	1
	frasco x 500mL
	 
	 
	 
	 





	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL EN LETRAS Y  NÚMEROS: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL DEL IVA EN LETRAS Y NÚMEROS: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pertenezco al Régimen:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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1  Bolsas de Muestra Whirl - pak   12  Caja  X 100 uds.              

2  Bufer pH 10,01  10  Frasco x 500 mL              

3  Bufer pH 7,00  8  Frasco x 1000 mL              

4  Buffer pH 4,01  10  Frasco x 500 mL              

5  Patrones para calibración de  turbiedad  1  Kit x 3 frascos  concentraciones  de 0,02 NTU,                          10 NTU,1000NTU.              

6  Turbidity 1 NTU Calibración  Standard  -   Formazin  10  Frasco x 100 mL              

