## ANEXO TECNICO
ANEXO # 1
ITEM | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIONES
1 | Set de calibración para HI 98703 | UNIDAD | 1 | REFERENCIA: HI 98703-11 | Vigilancia de la calidad del agua (la cantidad puede variar según la referencia y marca del equipo, número de análisis por muestra y número de muestras programadas) se deben tener en cuenta las cantidades para el programa de metrologia propio de cada parametro y equipo.
2 | Buffer | UNIDAD | 10 | para pH 4 Frasco por 500 ml. con certificado de análisis | Vigilancia de la calidad del agua (la cantidad puede variar según la referencia y marca del equipo, número de análisis por muestra y número de muestras programadas) se deben tener en cuenta las cantidades para el programa de metrologia propio de cada parametro y equipo.
3 | Buffer | UNIDAD | 10 | para pH 7 Frasco por 500 ml. con certificado de análisis | Vigilancia de la calidad del agua (la cantidad puede variar según la referencia y marca del equipo, número de análisis por muestra y número de muestras programadas) se deben tener en cuenta las cantidades para el programa de metrologia propio de cada parametro y equipo.
4 | Buffer o solucion tampon ph10 | UNIDAD | 10 | para pH 10 Frasco por 500 ml. con certificado de análisis | Vigilancia de la calidad del agua (la cantidad puede variar según la referencia y marca del equipo, número de análisis por muestra y número de muestras programadas) se deben tener en cuenta las cantidades para el programa de metrologia propio de cada parametro y equipo.
5 | Buffer | UNIDAD | 10 | para conductividad 1413 Frasco por 500 ml. con certificado de análisis | Vigilancia de la calidad del agua (la cantidad puede variar según la referencia y marca del equipo, número de análisis por muestra y número de muestras programadas) se deben tener en cuenta las cantidades para el programa de metrologia propio de cada parametro y equipo.
6 | Solución de calibración | UNIDAD | 6 | para calibración equipo HANNA HI98195 con certificado de análisis | Vigilancia de la calidad del agua (la cantidad puede variar según la referencia y marca del equipo, número de análisis por muestra y número de muestras programadas) se deben tener en cuenta las cantidades para el programa de metrologia propio de cada parametro y equipo.
7 | Reactivos | CAJA | 15 | para cloro residual libre caja por 100 unidades DPD HANNA HI93701-01 con certificado de análisis | Vigilancia de la calidad del agua (la cantidad puede variar según la referencia y marca del equipo, número de análisis por muestra y número de muestras programadas) se deben tener en cuenta las cantidades para el programa de metrologia propio de cada parametro y equipo.
8 | Reactivos | CAJA | 15 | para hierro caja por 100 unidades HANNA HI93721 - 0 con certificado de análisis | Vigilancia de la calidad del agua (la cantidad puede variar según la referencia y marca del equipo, número de análisis por muestra y número de muestras programadas) se deben tener en cuenta las cantidades para el programa de metrologia propio de cada parametro y equipo.