## OFERTA BASE
OLEODUCTO CENTRAL S.A. FORMATO PRESENTACION DE OFERTAS PARA COMPRA DE BIENES
PROCESO |  |  |  | PC08368 | DIRECCION
FECHA INICIO |  |  |  | 2026-02-24 | CONTACTO
FECHA CIERRE |  |  |  | 2026-02-26 | TELEFONO
NOMBRE COMERCIAL |  |  |  |  | REGIMEN:
RAZON SOCIAL |  |  |  |  | VALIDEZ DE LA OFERTA |  |  | 60 DIAS
NIT |  |  |  |  | FORMA DE PAGO |  |  | 45 DIAS
ITEM | SOLPED | POS | CODIGO SAP | DESCRIPCION DEL MATERIAL | DESCRIPCION AMPLIADA | P/N | Texto de inspeccion | UND | QTY | ESTACION | LUGAR DE ENTREGA | MARCA | T. ENTREGA | Moneda | VR. UNITARIO SIN IVA | VR. TOTAL SIN IVA | IVA APLICABLE | COMENTARIOS
1 | 10058323 | 20 | 19758 | Manometro,0-3000psi,4-1/2",Inf,SS,Analog | MANOMETRO;RANGO:0-3000 Psi,TIPO DE PRESION,DIAL:4-1/2",DIAMETRO DE CONEXION,TIPO DE ROSCA,LOCALIZACION DE CONEXION:Inferior,MATERIAL DE LA CAJA:Acero inoxidable,TIPO DE MANOMETRO:Analogo,CARACTERISTICA ADICIONAL:Glicerina,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sello diafragma 2 " CL600 RF,CARACTERISTICA ADICIONAL:0-400°F,CARACTERISTICA ADICIONAL:Amortiguado(XLL),CARACTERISTICA ADICIONAL:Vidrio de Seguridad(X SG) |  |  | EA | 1 | CVA | COVEÑAS - CVA Edernan Diaz Torres Jefe Almacen OCENSA Coveñas Terminal OCENSA Coveñas ext. 7113 Km 1 via a Lorica Coveñas - Sucre-Colombia CEL. 3174005215 almacen.covenas-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0 | %
2 | 10059083 | 1 | 14952 | Indicador,Paso,P/Raspador,GD-ENGINEERING | PARTES PARA RASPADORES DE LIMPIEZA;:Indicador,MODIFICADOR:De Paso,APLICACION ESPECIFICA:Para raspador,DIAMETRO,MARCA:GD ENGINEERING, REFERENCIA PARTE RASPADOR:M-F,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Montaje por brida,CARACTERISTICAS ADICIONALES:ANSI Class 600 |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
3 | 10060413 | 51 | 68122 | Interruptor,Fin.Carrera,ELMEX,PASS M0 DB | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Interruptor,MODIFICADOR:Fin de carrera,FABRICANTE:ELMEX,MODELO:PASS M0 DBB,SERIE:2GJA4043 61P02 |  |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
4 | 10060413 | 52 | 68121 | Interruptor,Fin.Carrera,ELMEX,PASS M0 DB | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Interruptor,MODIFICADOR:Fin de carrera,FABRICANTE:ELMEX,MODELO:PASS M0 DBB,SERIE:2GJA4043 60P01 |  |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
5 | 10060413 | 53 | 68120 | Interruptor,Fin.Carrera,ELMEX,PASS M0 DB | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Interruptor,MODIFICADOR:Fin de carrera,FABRICANTE:ELMEX,MODELO:PASS M0 DBB,SERIE:2GJA4043 60P02 |  |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
6 | 10060535 | 2 | 6278 | Interruptor,Proxim,5A,240VAC,TOPWORX,751 | PARTES PARA SISTEMA DE MEDICION;NOMBRE:Interruptor,MODIFICADOR:De proximidad,MODIFICADOR:5 Amperios,MODIFICADOR:240 VAC,APLICACION,F ABRICANTE:TOPWORX,MODELO:7513528A1 |  |  | EA | 1 | MRF | MIRAFLORES - MRF Pedro a. Romero Esquivel. Jefe de Almacen OCENSA Miraflores materiales.miraflores-externo@ocensa.com.co Estacion OCENSA Miraflores Km 7 Via a Garagoa Miraflores Boyaca Colombia Tel 3250200 EXT. 7413 Cel: 3714355074 |  |  |  |  | 0
7 | 10060300 | 2 | 5907 | Interruptor.Flujo,10bar,63.5 SCFH,80°C,1 | INTERRUPTOR DE FLUJO;PRESION DE OPERACION:10 bar,FLUJO:63.5 SCFH,TEMPERATURA DE OPERACION:80°C,TIPO DE SENSOR,DIAMETRO DE CONEXION:1 /4",TIPO DE CONEXION:NPT,AREA DE PROTECCION,FABRICANTE:MEISTER,REFERENCIA:DWG-L1.5 |  |  | EA | 4 | MRF | MIRAFLORES - MRF Pedro a. Romero Esquivel. Jefe de Almacen OCENSA Miraflores materiales.miraflores-externo@ocensa.com.co Estacion OCENSA Miraflores Km 7 Via a Garagoa Miraflores Boyaca Colombia Tel 3250200 EXT. 7413 Cel: 3714355074 |  |  |  |  | 0
8 | 10060300 | 3 | 5900 | Interruptor.Flujo,10bar,760SCFH,80°C,1/2 | INTERRUPTOR DE FLUJO;PRESION DE OPERACION:10 bar,FLUJO:760 SCFH,TEMPERATURA DE OPERACION:80°C,TIPO DE SENSOR,DIAMETRO DE CONEXION:1/ 2",TIPO DE CONEXION:NPT,AREA DE PROTECCION,FABRICANTE:MEISTER,REFERENCIA:DWG-L18 |  |  | EA | 1 | MRF | MIRAFLORES - MRF Pedro a. Romero Esquivel. Jefe de Almacen OCENSA Miraflores materiales.miraflores-externo@ocensa.com.co Estacion OCENSA Miraflores Km 7 Via a Garagoa Miraflores Boyaca Colombia Tel 3250200 EXT. 7413 Cel: 3714355074 |  |  |  |  | 0
9 | 10060365 | 1 | 63338 | Interruptor.Nivel,1bar,0/50°C,Flot,IP68, | INTERRUPTOR DE NIVEL;PRESION:1bar,FLUJO,TEMPERATURA:0/50°C,TIPO DE SENSOR:Flotante,DIAMETRO DE CONEXION,CONEXION,AREA DE PROTECCION, GRADO DE PROTECCION:IP68,FABRICANTE:MAC3,REFERENCIA:K04-10,CARACTERISTICA ADICIONAL:Flotador en polipropileno,CARACTERISTICA ADICION AL:Presion Maxima 1bar,CARACTERISTICA ADICIONAL:Angulo Comunicacion ±45°,CARACTERISTICA ADICIONAL:16(4)A@250V,CARACTERISTICA ADICION AL:Certificacion ENEC/CE |  |  | EA | 1 | CVA | COVEÑAS - CVA Edernan Diaz Torres Jefe Almacen OCENSA Coveñas Terminal OCENSA Coveñas ext. 7113 Km 1 via a Lorica Coveñas - Sucre-Colombia CEL. 3174005215 almacen.covenas-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
10 | 10059946 | 25 | 67879 | Interruptor.Nivel,FISCHER,NK105 | INTERRUPTOR DE NIVEL;FABRICANTE:FISCHER,REFERENCIA:NK105 |  |  | EA | 1 | CQO | ESTACIÓN CHIQUILLO, Hacienda Buenavista, Vereda Costeñal, Remedios Antioquia. Tomas Carroll Tomas.Carroll@ocensa.com.co Profesional Autoridad Chiquillo, Direccion Operaciones |  |  |  |  | 0
11 | 10059948 | 6 | 67832 | Interruptor.Nivel,KLINGER,R1002IV/JOB181 | INTERRUPTOR DE NIVEL;FABRICANTE:KLINGER,REFERENCIA:R1002IV/JOB181996 |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
12 | 10060614 | 1 | 38236 | Medidor,Digit,Colect,Aire.Acond,ELITECH, | PARTES PARA AIRE ACONDICIONADO;NOMBRE:Medidor,TIPO:Digital,MODIFICADOR:Colector,APLICACION GENERAL:Aire Acondicionado,FABRICANTE:ELI TECH,MODELO:EMG-40V,CARACTERISTICAS ADICIONALES:4 Valvulas,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Con Mangueras,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Con Termometro,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Con Abrazaderas |  |  | EA | 1 | PAE | ESTACION DE PAEZ Estación OCENSA PAEZ Vía a Vistahermosa vereda yapompo Pedro Fabian Laguado Pedro.FabianLaguado@ocensa.com.co +57 1 3250200 Ext: 7063 Cel. 316 7487759 |  |  |  |  | 0
13 | 10060505 | 1 | 38236 | Medidor,Digit,Colect,Aire.Acond,ELITECH, | PARTES PARA AIRE ACONDICIONADO;NOMBRE:Medidor,TIPO:Digital,MODIFICADOR:Colector,APLICACION GENERAL:Aire Acondicionado,FABRICANTE:ELI TECH,MODELO:EMG-40V,CARACTERISTICAS ADICIONALES:4 Valvulas,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Con Mangueras,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Con Termometro,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Con Abrazaderas |  |  | EA | 1 | GRA | La Granjita Sector La Granjita, municipio Pueblo Nuevo (Córdoba). Generalidades: El caserío La Granjita se ubica aledaño a la Ruta 25, vía de primer orden que comunica el departamento de Antioquia con Coveñas. |  |  |  |  | 0
14 | 10060562 | 1 | 68426 | Medidor.Flujo,Chorro.Multip.Metal,0-16m3 | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Chorro Multiple Metalico,RANGO DE MEDICION:0-16m3/h,CONEXION:1-1/2" NPT,PRESION:0-230Psi,CONTADOR:Rotativo,CAR ACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Rotacion Tapa 360º,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cuerpo laton |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
15 | 10060566 | 1 | 68058 | Medidor.Flujo,Chorro.Multip.Metal,0-6.3 | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Chorro Multiple Metalico,RANGO DE MEDICION:0-6.3 m³/h,CONEXION:1" NPT,PRESION:0-145Psi,CONTADOR:Rotativo,CARAC TERISTICA ADICIONAL:Incluye: Acople Metalicos,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cumple ISO-NTC 4064:2016 ,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion: Horizontal |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
16 | 10059652 | 6 | 65702 | Medidor.Flujo,Mecanico,0-100gpm,2".MNPT, | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Mecanico,FABRICANTE,MODELO,RANGO DE MEDICION:0-100gpm,CONEXION:2" MNPT,PRESION:150 psi,ALIMENTACION,DIMENSIONE S,SEÑAL DE SALIDA,UNIDAD DE CONTEO:Galones x minuto,CONTADOR:Mecanico 6 Digitos,TEMPERATURA:50°C,PROTECCION IP:IP66,GRUPO DE APLICAC ION,AREA DE CLASIFICACION,CARACTERISTICA ADICIONAL:Caudal Transic Precision +/-2%,CARACTERISTICA ADICIONAL:Caudal Minimo Precision + /-5%,CARACTERISTICA ADICIONAL:Revestimiento Epoxico,CARACTERISTICA ADICIONAL:Contador Mecanico/Totalizador,CARACTERISTICA ADICIONAL: ISO-4064 / NTC-1063,CARACTERISTICA ADICIONAL:Calibracion a un Punto |  |  | EA | 1 | CQO | ESTACIÓN CHIQUILLO, Hacienda Buenavista, Vereda Costeñal, Remedios Antioquia. Tomas Carroll Tomas.Carroll@ocensa.com.co Profesional Autoridad Chiquillo, Direccion Operaciones |  |  |  |  | 0
17 | 10059887 | 1 | 2632 | Medidor.Flujo,Mecanico,Agua,AQUASOFT,LXS | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Mecanico,TIPO:Para Agua,FABRICANTE:AQUASOFT,MODELO:LXS 40E,RANGO DE MEDICION:10 m³/h,CONEXION:1-1/2" NPT,PRESI ON:1.6MPa,ALIMENTACION,DIMENSIONES:Longitud 300mm,SEÑAL DE SALIDA,UNIDAD DE CONTEO:Metro cubico x hora,CONTADOR:De engranajes,TEMPER ATURA:0ºC a 40°C |  |  | EA | 2 | TUN | TUNJA - TUN Milton Reynaldo Garzón gil Jefe de almacén tunja Campamento Ocensa soraca Km 1 via Tunja - soraca Tunja Boyacá T 3250200 EXT. 7873 M 3208812052 /3174005212 materiales.tunja-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
18 | 10060563 | 1 | 68059 | Medidor.Flujo,Woltman,0.7875-78.75 m³/h, | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Woltman,RANGO DE MEDICION:0.7875 - 78.75 m³/h,CONEXION:3" Brida RF Clase 150,PRESION:0-240Psi,CONTADOR:Rotativ o,TEMPERATURA:Temperatura: 0.1ºC - 30ºC,PROTECCION IP:IP68,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion: Horizontal,CARACTERISTICA ADICIONAL :Fluido Agua |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
19 | 10060355 | 1 | 63617 | Modulo,Ctrl,Arranque.Aut,DSE,DSE6010.MKI | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:De Control,APLICACION GENERAL,APLICACION ESPECIFICA:Arranque Automatic o,FABRICANTE:DEEP SEA ELECTRONICS,MODELO:DSE6010 MKII,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Referencia 6010-003-03,CARACTERISTICAS ADICI ONALES:Temperatura -30/70°C,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Alimentacion 8-35VDC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Corriente 100mA@12V,CARACTE RISTICAS ADICIONALES:Corriente 105mA@24V |  |  | EA | 1 | PBE | PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA- COLOMBIA Carretera principal km 1 via subestacion electrica la malena, campamento ocensa-ismocol Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7913 Cel. (+57) (3) 317-4005213 |  |  |  |  | 0
20 | 10059948 | 3 | 67828 | Posicionad,Valv.3.Vias,SAMSON,5827-N2X,V | ACCESORIOS ELECTRICOS;NOMBRE:Posicionador,MODIFICADOR:Valvula 3 Vias,FABRICANTE:SAMSON,REFERENCIA:5827-N2X,CARACTERISTICAS ADICIONAL ES:VFD 30-40 |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
21 | 10060200 | 1 | 68038 | Posicionador,Valv.Regulad,AZBIL-YAMATAKE | PARTES PARA VALVULA;NOMBRE:Posicionador,APLICACION ESPECIFICA:Valvula Reguladora,FABRICANTE:AZBIL-YAMATAKE,MODELO:AVP702,CARACTERIST ICAS ADICIONALES:AVP702-CNS-DXAV-M1ML,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Señal de Entrada 4-20mA,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Carrera: 14,3 - 100 mm,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Temperatura Ambiente: -40+80ºC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Accion Simple/Doble |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
22 | 10060406 | 2 | 67918 | Presostato,4-7500Psi,1-1/4",MNPT,5A,125/ | INTERRUPTOR PRESION;RANGO:4-7500Psi,CONEXION:1-1/4",TIPO DE ROSCA:Macho NPT,CORRIENTE NOMINAL:5 Amperios,TENSION NOMINAL:125/250 VAC ,GRADO DE PROTECCION:IP 65,FABRICANTE:UNITED ELECTRIC,MODELO:10-16043 |  |  | EA | 2 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
23 | 10059947 | 1 | 67911 | Presostato,50-250PSI,ITT,12-ATV-25D,Ref: | INTERRUPTOR PRESION;RANGO:50-250PSI,FABRICANTE:ITT NEO-DYN,MODELO:12-ATV-25D,CARACTERISTICA ADICIONAL:Referencia: 122P82C6-443 |  |  | EA | 1 | CVA | COVEÑAS - CVA Edernan Diaz Torres Jefe Almacen OCENSA Coveñas Terminal OCENSA Coveñas ext. 7113 Km 1 via a Lorica Coveñas - Sucre-Colombia CEL. 3174005215 almacen.covenas-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
24 | 10060714 | 48 | 9850 | Presostato,5-30psi,1/2",FNPT,110/250V,NE | INTERRUPTOR PRESION;RANGO:5-30 psi,CONEXION:1/2",TIPO DE ROSCA:Hembra NPT,CORRIENTE NOMINAL,TENSION NOMINAL:110/250V,GRADO DE PROTEC CION:NEMA 4X,CLASE DE TEMPERATURA,PROTECCION AREA CLASIFICADA,GRUPO DE APLICACION,CLASIFICACION DEL AREA,FABRICANTE:UNITED ELECTRIC, MODELO:H117-190 |  |  | EA | 1 | CCA | CAUCASIA - CCA Danys duran Chávez Jefe de almacén Km 1 via Medellin entrada frente al Aeropuerto a 2.7 km ESTACION LA TRAMPA CAUCASIA Fijo: 8308902-8308903 Ext. 7213 Cel: 315-8808485 materiales.caucasia-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
25 | 10059740 | 7 | 18625 | Presostato,750PSI,1/2"-14,MNPT,11A,125/2 | INTERRUPTOR PRESION;RANGO:750PSI,CONEXION:1/2"-14,TIPO DE ROSCA:Macho NPT,CORRIENTE NOMINAL:11 Amperios,TENSION NOMINAL:125/250 VAC, GRADO DE PROTECCION:NEMA 4,GRADO DE PROTECCION:IP 65,CLASE DE TEMPERATURA:-40ºC + 86°C,PROTECCION AREA CLASIFICADA,GRUPO DE APLICACI ON,CLASIFICACION DEL AREA,FABRICANTE:CCS,MODELO:6900GZFM12-7089,CARACTERISTICA ADICIONAL:DPDT Electrical |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
26 | 10059948 | 4 | 67829 | Presostato,SOR,PN: 9SC-K4-M2-C2A-LL | INTERRUPTOR PRESION;FABRICANTE:SOR,CARACTERISTICA ADICIONAL:PN: 9SC-K4-M2-C2A-LL |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
27 | 10060343 | 1 | 68270 | Presostato,Trabaj:0-700Bar,Ajustab:80-36 | INTERRUPTOR PRESION;RANGO:Trabajo: 0-700 Bar,RANGO:Ajustable: 80-360 Bar,CONEXION:1/4",TIPO DE ROSCA:BSP.P Hembra,CORRIENTE NOMINAL: 5A/3A,TENSION NOMINAL:30VDC/250VAC,GRADO DE PROTECCION:IP 66,GRADO DE PROTECCION:IP 67,CLASE DE TEMPERATURA:-20°C a +150°C,CARACTERI STICA ADICIONAL:Conexion Electrica: M20 x 1.5,CARACTERISTICA ADICIONAL:Longitud Cable: 4m,CARACTERISTICA ADICIONAL:Elemento Sensor: Tipo Piston,CARACTERISTICA ADICIONAL:Microinterruptor: SPDT |  |  | EA | 1 | CVA | COVEÑAS - CVA Edernan Diaz Torres Jefe Almacen OCENSA Coveñas Terminal OCENSA Coveñas ext. 7113 Km 1 via a Lorica Coveñas - Sucre-Colombia CEL. 3174005215 almacen.covenas-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
28 | 10059946 | 30 | 38074 | Presostato,TRAFAG,1-10Bar,P/N:904.7178.9 | PARTES PARA MOTORES DE COMBUSTION;NOMBRE:Presostato,APLICACION ESPECIFICA:Sistema Presion Diesel,FABRICANTE:TRAFAG,CARACTERISTICA AD ICIONAL:1-10Bar,CARACTERISTICA ADICIONAL:P/N:904.7178.905/40670 |  |  | EA | 1 | CQO | ESTACIÓN CHIQUILLO, Hacienda Buenavista, Vereda Costeñal, Remedios Antioquia. Tomas Carroll Tomas.Carroll@ocensa.com.co Profesional Autoridad Chiquillo, Direccion Operaciones |  |  |  |  | 0
29 | 10060425 | 3 | 5414 | Switch,Nivel flotad,LUISE,GL120 | HERRAMIENTA ESPECIAL;NOMBRE:Switch,MODIFICADOR:De nivel flotador,TIPO,APLICACION,FABRICANTE:LUISE,REFERENCIA,CARACTERISTICA ADICION AL:GL 120 |  |  | EA | 4 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
30 | 10060704 | 4 | 67854 | Termostato,Dual,BTS31GVM0050M1,Fabric:BA | INTERRUPTOR DE TEMPERATURA;TIPO DEL INTERRUPTOR:Dual,CARACTERISTICA ADICIONAL:BTS31GVM0050M1,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fabricante: BA RKSDALE |  |  | EA | 1 | CQO | ESTACIÓN CHIQUILLO, Hacienda Buenavista, Vereda Costeñal, Remedios Antioquia. Tomas Carroll Tomas.Carroll@ocensa.com.co Profesional Autoridad Chiquillo, Direccion Operaciones |  |  |  |  | 0
31 | 10059870 | 3 | 16696 | Termostato,No-Program,40-99°F,30VAC,Pro- | INTERRUPTOR DE TEMPERATURA;TIPO DEL INTERRUPTOR:No Programable,RANGO:40-99°F,LONGITUD DEL VASTAGO,CORRIENTE NOMINAL,TENSION NOMINAL: 30VAC,CLASE DE TEMPERATURA,TIPO DE CONTACTO,GRADO DE PROTECCION,PROTECCION AREA CLASIFICADA,GRUPO DE APLICACION,CLASIFICACION DEL AR EA,CARACTERISTICA ADICIONAL:Modelo Pro 1000,CARACTERISTICA ADICIONAL:Referencia TH1110DV1009/U,CARACTERISTICA ADICIONAL:HONEYWELL |  |  | EA | 1 | CQO | ESTACIÓN CHIQUILLO, Hacienda Buenavista, Vereda Costeñal, Remedios Antioquia. Tomas Carroll Tomas.Carroll@ocensa.com.co Profesional Autoridad Chiquillo, Direccion Operaciones |  |  |  |  | 0
32 | 10059948 | 5 | 67830 | Termostato,PN:6900TE331,Mater:CCS | INTERRUPTOR DE TEMPERATURA;CARACTERISTICA ADICIONAL:PN: 6900TE331,CARACTERISTICA ADICIONAL:Material: CCS |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
33 | 10059434 | 8 | 8940 | Trans.Nivel,0/550"H2O,Dig,3",4-20mA,ROSE | TRANSMISOR DE NIVEL;RANGO:0 a 550"H2O,TIPO:Digital,CONEXION:3",TIPO DE ROSCA,ALIMENTACION,SEÑAL DE ENTRADA,SEÑAL DE SALIDA:4-20mA,SI STEMA DE MEDICION,GRADO DE PROTECCION,CLASE DE TEMPERATURA,PROTECCION AREA CLASIFICADA,GRUPO DE APLICACION,CLASIFICACION DEL AREA,CA RACTERISTICA ADICIONAL:Rosemount,CARACTERISTICA ADICIONAL:150PSI,CARACTERISTICA ADICIONAL:3051L |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
34 | 10059946 | 23 | 67876 | Termostato,0°C-495°C,Fabric:GREISINGER,M | INTERRUPTOR DE TEMPERATURA;RANGO:0°C-495°C,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fabricante: GREISINGER,CARACTERISTICA ADICIONAL:Modelo: GIR 230 PT |  |  | EA | 1 | CQO | ESTACIÓN CHIQUILLO, Hacienda Buenavista, Vereda Costeñal, Remedios Antioquia. Tomas Carroll Tomas.Carroll@ocensa.com.co Profesional Autoridad Chiquillo, Direccion Operaciones |  |  |  |  | 0
35 | 10060108 | 2 | 63972 | Interruptor,Limite,BURGESS,XPC24,6.0N,Ac | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Interruptor,MODIFICADOR:Limite,APLICACION GENERAL,APLICACION ESPECIFICA,FABRICANTE:BURGES S SWITCH,MODELO:XPC24,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Fuerza Maxima Disparo 6.0N,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Actuador Embolo,CARAC TERISTICAS ADICIONALES:Terminales 6.3mm,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Terminales Tipo Faston,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Posicion Oper acion 13.5mm,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Contactos AgSnO2,CARACTERISTICAS ADICIONALES:120VAC@6A,CARACTERISTICAS ADICIONALES:IP40 |  |  | EA | 4 | PAE | ESTACION DE PAEZ Estación OCENSA PAEZ Vía a Vistahermosa vereda yapompo Pedro Fabian Laguado Pedro.FabianLaguado@ocensa.com.co +57 1 3250200 Ext: 7063 Cel. 316 7487759 |  |  |  |  | 0
36 | 10060174 | 1 | 62965 | Transmisor.Pres,Dif,10.5-42.4VDC,4-20mA, | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Diferencial,RANGO,CONEXION,TIPO DE ROSCA,ALIMENTACION:10.5-42.4VDC,SEÑAL DE ENTRADA:4-20mA,SEÑAL DE SALID A,SISTEMA DE MEDICION,GRADO DE PROTECCION,CLASE DE TEMPERATURA,PROTECCION AREA CLASIFICADA,GRUPO DE APLICACION,CLASIFICACION DEL ARE A,FABRICANTE:ROSEMOUNT,MODELO:300S1AAE5 |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
37 | 10060156 | 19 | 4774 | Transmisor.Pres,0-100psi,3",RF,4-20mA,HO | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO,RANGO:0-100 psi,CONEXION:3",TIPO DE ROSCA:Brida.RF.CL150,ALIMENTACION,SEÑAL DE ENTRADA:4-20mA,SEÑAL DE SA LIDA,SISTEMA DE MEDICION,GRADO DE PROTECCION,CLASE DE TEMPERATURA,PROTECCION AREA CLASIFICADA,GRUPO DE APLICACION,CLASIFICACION DEL AREA,FABRICANTE:HONEYWELL,MODELO:ST3000,CARACTERISTICA ADICIONAL:316SS | PNSTR13D21A |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
38 | 10060156 | 20 | 5069 | Trans.Temp,0/100°C,Dig,1/2",NPT,4-20mA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA;RANGO:0 a 100°C,TIPO:Digital,CONEXION:1/2",TIPO DE ROSCA:NPT,ALIMENTACION,SEÑAL DE ENTRADA,SEÑAL DE SALIDA :4-20mA | PN3144PD1A1E5M5T1Q4 |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
39 | 10060156 | 23 | 60940 | Rele,D/Protec,Motor.Elec,GE,469 Multilin | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Rele,MODIFICADOR:De protección,APLICACION GENERAL:Para motor electrico,APLICACION ESPECIF ICA,FABRICANTE:GENERAL ELECTRIC,MODELO:469 Multilin,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:1A Fase CT Secundario,CARACTERISTICAS ADICIONA LES:90/300VDC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:70/265VAC@48/62Hz,CARACTERISTICAS ADICIONALES:4 Salidas Analogas 4-20mA,CARACTERISTICAS AD ICIONALES:Display Ethernet (10Base-T) | PN469P1H1A20TH |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
40 | 10060156 | 17 | 12704 | Interruptor.Nivel,400psi,-40a300°F,1",NP | INTERRUPTOR DE NIVEL;PRESION:400 psi,FLUJO,TEMPERATURA:-40 a 300°F,TIPO DE SENSOR,DIAMETRO DE CONEXION:1",CONEXION:NPT,AREA DE PROTE CCION:Cl1;Div1;Gr:C,D,FABRICANTE:THOMAS,REFERENCIA:4200H,CARACTERISTICA ADICIONAL:Flotante cilindrico,CARACTERISTICA ADICIONAL:Acero inoxidable |  |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
41 | 10060156 | 18 | 12702 | Transmisor.Pres,Dig,0-100psi,1/2",NPT,4- | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Digital,RANGO:0-100 psi,CONEXION:1/2",TIPO DE ROSCA:NPT,ALIMENTACION,SEÑAL DE ENTRADA,SEÑAL DE SALIDA:4-2 0mA,SISTEMA DE MEDICION,GRADO DE PROTECCION:NEMA 7,CLASE DE TEMPERATURA,PROTECCION AREA CLASIFICADA,GRUPO DE APLICACION,CLASIFICACIO N DEL AREA,FABRICANTE:HONEYWELL,MODELO:STG94L |  |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
42 | 10060281 | 2 | 13310 | Transmisor.Pres,-14.7/4000PSI,Manom,1/2" | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Manometrico,RANGO:-14.7 a 4000 psi,CONEXION:1/2"-14,TIPO DE ROSCA:Hembra NPT,ALIMENTACION:10.5-42.4VDC,SE ÑAL DE ENTRADA,SEÑAL DE SALIDA:4-20mA,SISTEMA DE MEDICION,GRADO DE PROTECCION:NEMA 4X,GRADO DE PROTECCION:IP 68,GRADO DE PROTECCION: IP 66,CLASE DE TEMPERATURA:T6 (85°C),PROTECCION AREA CLASIFICADA:Ex D,GRUPO DE APLICACION,CLASIFICACION DEL AREA:Clase I, Divis.I, G rupo B,C,D,CLASIFICACION DEL AREA:Clase I, Divis.I, Grupo E,F,G,FABRICANTE:ROSEMOUNT,MODELO:3051,CARACTERISTICA ADICIONAL:Certificad o de calibracion | PN3051S2TG4A2E11A1AB4E5M5Q4T1 |  | EA | 2 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
43 | 10060167 | 11 | 6858 | Transmisor.Pres,Dig,0-300psi,1/2",MNPT,4 | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Digital,RANGO:0-300 psi,CONEXION:1/2",TIPO DE ROSCA:Macho NPT,ALIMENTACION,SEÑAL DE ENTRADA,SEÑAL DE SALI DA:4-20mA,SISTEMA DE MEDICION,GRADO DE PROTECCION:IP 66 |  |  | EA | 3 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
44 | 10060341 | 1 | 67001 | Transmisor.Pres,Manom,-623-623mbar,-250- | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Manometrico,RANGO:-623 a 623 mbar,RANGO:-250 a 250 inH2O,CONEXION:1/2"-14,TIPO DE ROSCA:NPT,SEÑAL DE SALI DA:4-20mA+HART,PROTECCION AREA CLASIFICADA:Ex tD,PROTECCION AREA CLASIFICADA:Ex D,FABRICANTE:ROSEMOUNT,MODELO:3051C + 1199,CARACTERI STICA ADICIONAL:Carcasa Aluminio,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido: silicona 200,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion: 3" clase 150 ANSI, CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion/ID: 0.711mm(0.03"),CARACTERISTICA ADICIONAL:Sistema llenado 1199,CARACTERISTICA ADICIONAL:Pantalla LCD,CARACTERISTICA ADICIONAL:Para tubo o panel de 2",CARACTERISTICA ADICIONAL:Soporte brida coplanar SST,CARACTERISTICA ADICIONAL:L | 3051CG2A22A1AS1B4E5M5Q4T1/1199WDB64AFFW7 |  | EA | 1 | CVA | COVEÑAS - CVA Edernan Diaz Torres Jefe Almacen OCENSA Coveñas Terminal OCENSA Coveñas ext. 7113 Km 1 via a Lorica Coveñas - Sucre-Colombia CEL. 3174005215 almacen.covenas-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
45 | 10060360 | 2 | 10051 | Manometro,0-160#,2-1/2",1/4",MNPT,Atras, | MANOMETRO;RANGO:0-160psi,TIPO DE PRESION,DIAL:2-1/2",DIAMETRO DE CONEXION:1/4",TIPO DE ROSCA:Macho NPT,LOCALIZACION DE CONEXION:Atra s,MATERIAL DE LA CAJA:Acero inoxidable,TIPO DE MANOMETRO,CARACTERISTICA ADICIONAL:ASHCROFT,CARACTERISTICA ADICIONAL:Caja 1009,CARACT ERISTICA ADICIONAL:Amortiguado(XLL),CARACTERISTICA ADICIONAL:Vidrio de Seguridad(XSG) | PN251009SW02BXLLXSGXC4 |  | EA | 4 | CCA | CAUCASIA - CCA Danys duran Chávez Jefe de almacén Km 1 via Medellin entrada frente al Aeropuerto a 2.7 km ESTACION LA TRAMPA CAUCASIA Fijo: 8308902-8308903 Ext. 7213 Cel: 315-8808485 materiales.caucasia-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
46 | 10060360 | 3 | 10052 | Manometro,0-160#,2-1/2",1/4",MNPT,Inf,SS | MANOMETRO;RANGO:0-160psi,TIPO DE PRESION,DIAL:2-1/2",DIAMETRO DE CONEXION:1/4",TIPO DE ROSCA:Macho NPT,LOCALIZACION DE CONEXION:Infe rior,MATERIAL DE LA CAJA:Acero inoxidable,TIPO DE MANOMETRO,CARACTERISTICA ADICIONAL:ASHCROFT,CARACTERISTICA ADICIONAL:Caja 1009,CAR ACTERISTICA ADICIONAL:Amortiguado(XLL),CARACTERISTICA ADICIONAL:Vidrio de Seguridad(XSG) | PN251009SW02LXLLXSGXC4 |  | EA | 4 | CCA | CAUCASIA - CCA Danys duran Chávez Jefe de almacén Km 1 via Medellin entrada frente al Aeropuerto a 2.7 km ESTACION LA TRAMPA CAUCASIA Fijo: 8308902-8308903 Ext. 7213 Cel: 315-8808485 materiales.caucasia-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
47 | 10060360 | 4 | 17095 | Manometro,0-100psi,4-1/2",1/2",MNPT,Inf, | MANOMETRO;RANGO:0-100psi,TIPO DE PRESION,DIAL:4-1/2",DIAMETRO DE CONEXION:1/2",TIPO DE ROSCA:Macho NPT,LOCALIZACION DE CONEXION:Infe rior,MATERIAL DE LA CAJA:Acero inoxidable,TIPO DE MANOMETRO,CARACTERISTICA ADICIONAL:ASHCROFT,CARACTERISTICA ADICIONAL:Certificado C alibración(XC4),CARACTERISTICA ADICIONAL:Exactitud del 0.5%,CARACTERISTICA ADICIONAL:Opcion Plus | PN451009S04LXLLXC4100 |  | EA | 4 | CCA | CAUCASIA - CCA Danys duran Chávez Jefe de almacén Km 1 via Medellin entrada frente al Aeropuerto a 2.7 km ESTACION LA TRAMPA CAUCASIA Fijo: 8308902-8308903 Ext. 7213 Cel: 315-8808485 materiales.caucasia-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
48 | 10060404 | 1 | 68441 | Medidor.Flujo,Volum.,Chorro.Mult,0-6.3 m | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Volumetrico,TIPO:Chorro Multiple,RANGO DE MEDICION:0-6.3 m³/h,CONEXION:1" NPT,PRESION:0-60Psi,CONTADOR:Rotativ o,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cumple ISO-NTC 4064:2016,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion: Horiz ontal |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
49 | 10060404 | 3 | 68060 | Medidor.Flujo,Woltman,1.25-125 m³/h,4"Br | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Woltman,RANGO DE MEDICION:1.25 - 125 m³/h,CONEXION:4" Brida Rf Clase 150,PRESION:0-250Psi,CONTADOR:Rotativo,TE MPERATURA:Temperatura: 0.1ºC - 30ºC,PROTECCION IP:IP68,CARACTERISTICA ADICIONAL:Certificacion: ONAC,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion: Horizontal,CARACTERISTICA ADICIONAL:ISO 4064-1: 2014 |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
50 | 10060404 | 4 | 68431 | Medidor.Flujo,Volum.,Chorro.Multip.Metal | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Volumetrico,TIPO:Chorro Multiple Metalico,RANGO DE MEDICION:0-25 m³/h,CONEXION:2" NPT,PRESION:0-2Psi,CONTADOR: Rotativo,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cumple ISO-NTC 4064:2016,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion : Horizontal |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
51 | 10060404 | 5 | 68438 | Medidor.Flujo,Chorro.Multip.Metal,0-16 m | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Chorro Multiple Metalico,RANGO DE MEDICION:0-16 m³/h,CONEXION:1-1/2" NPT,PRESION:0-145Psi,CARACTERISTICA ADICI ONAL:Incluye: Acople Metalicos,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cumple ISO-NTC 4064:2016,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion: Horizontal |  |  | EA | 2 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
52 | 10060404 | 6 | 68439 | Medidor.Flujo,Chorro.Multip.Metal,0-6.3 | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Chorro Multiple Metalico,RANGO DE MEDICION:0-6.3 m³/h,CONEXION:1" NPT,PRESION:0-145Psi,CONTADOR:Rotativo,CARAC TERISTICA ADICIONAL:Incluye: Acople Metalicos,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cumple ISO-NTC 4064:2016 ,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion: Horizontal,CARACTERISTICA ADICIONAL:Certificacion: ONAC |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
53 | 10060404 | 7 | 68426 | Medidor.Flujo,Chorro.Multip.Metal,0-16m3 | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Chorro Multiple Metalico,RANGO DE MEDICION:0-16m3/h,CONEXION:1-1/2" NPT,PRESION:0-230Psi,CONTADOR:Rotativo,CAR ACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Rotacion Tapa 360º,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cuerpo laton |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
54 | 10060404 | 8 | 68429 | Medidor.Flujo,Woltman,0-25m³/h,2"Brida.R | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Woltman,RANGO DE MEDICION:0-25 m³/h,CONEXION:2" Brida Rf Clase 150,PRESION:0-145Psi,CONTADOR:Rotativo,CARACTER ISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cumple ISO-NTC 4064:2016,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion: Horizontal |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
55 | 10060404 | 9 | 68445 | Medidor.Flujo,Chorro.Mult,Woltman,0-6.3 | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Chorro Multiple,TIPO:Woltman,RANGO DE MEDICION:0-6.3 m³/h,CONEXION:1" NPT,PRESION:0-150Psi,CONTADOR:Rotativo,C ARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cumple ISO-NTC 4064:2016,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion: Horizont al |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
56 | 10060404 | 10 | 68423 | Medidor.Flujo,Volum.,Chorro.Multip.Metal | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Volumetrico,TIPO:Chorro Multiple Metalico,CONEXION:1-1/4" NPT,PRESION:0-100Psi,CONTADOR:Rotativo,CARACTERISTIC A ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cumple ISO-NTC 4064:2016,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion: Horizontal |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
57 | 10060404 | 11 | 68444 | Medidor.Flujo,Volum.,Chorro.Multip.Metal | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Volumetrico,TIPO:Chorro Multiple Metalico,RANGO DE MEDICION:0-25 m³/h,CONEXION:2" NPT,PRESION:0-2Psi,CONTADOR: Rotativo,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cumple ISO-NTC 4064:2016,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion : Horizontal |  |  | EA | 1 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
58 | 10060410 | 1 | 68441 | Medidor.Flujo,Volum.,Chorro.Mult,0-6.3 m | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Volumetrico,TIPO:Chorro Multiple,RANGO DE MEDICION:0-6.3 m³/h,CONEXION:1" NPT,PRESION:0-60Psi,CONTADOR:Rotativ o,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cumple ISO-NTC 4064:2016,CARACTERISTICA ADICIONAL:Instalacion: Horiz ontal |  |  | EA | 3 | PAE | ESTACION DE PAEZ Estación OCENSA PAEZ Vía a Vistahermosa vereda yapompo Pedro Fabian Laguado Pedro.FabianLaguado@ocensa.com.co +57 1 3250200 Ext: 7063 Cel. 316 7487759 |  |  |  |  | 0
59 | 10060413 | 59 | 68098 | Termohigrometro,ALFA ELECTRIC,ETUH22 | HERRAMIENTA ESPECIAL;NOMBRE:Termohigrometro,FABRICANTE:ALFA ELECTRIC,REFERENCIA:ETUH22 |  |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
60 | 10060413 | 79 | 64836 | Sensor.Temp,PT100 | SENSOR DE TEMPERATURA;TIPO:PT100 |  |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
61 | 10060436 | 2 | 2588 | Reduccion,SS,3/4",MNPT,1/2",FNPT,A182,F3 | REDUCCION DE INSTRUMENTACION;MATERIAL:Acero inoxidable,DIAMETRO MAYOR:3/4",CONEXION:Macho npt,DIAMETRO MENOR:1/2",CONEXION:Hembra np t,PRESION,ESPECIFICACION DEL MATERIAL:ASTM A-182,GRADO:F-316 | PN3/4X1/2PTRSS |  | EA | 3 | TUN | TUNJA - TUN Milton Reynaldo Garzón gil Jefe de almacén tunja Campamento Ocensa soraca Km 1 via Tunja - soraca Tunja Boyacá T 3250200 EXT. 7873 M 3208812052 /3174005212 materiales.tunja-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
62 | 10060445 | 4 | 8617 | Sensor.Temp,RTD,-50/260°C,1/4",40",3H,OM | SENSOR DE TEMPERATURA;TIPO:Resistencia RTD,RANGO DE TEMPERATURA:-50 A 260°C,DIAMETRO DE LA SONDA:1/4",DIAMETRO DE CONEXION,LONGITUD DE INMERSION:40",NUMERO DE HILOS:3 Hilos,FABRICANTE:OMEGA,MODELO:PRCTL2100A1/42440,CLASE:A,MATERIAL DE CONEXION,TIPO DE AISLADOR,APL ICACIONES,NORMA:PT100 |  |  | EA | 7 | MRF | MIRAFLORES - MRF Pedro a. Romero Esquivel. Jefe de Almacen OCENSA Miraflores materiales.miraflores-externo@ocensa.com.co Estacion OCENSA Miraflores Km 7 Via a Garagoa Miraflores Boyaca Colombia Tel 3250200 EXT. 7413 Cel: 3714355074 |  |  |  |  | 0
63 | 10060445 | 5 | 8617 | Sensor.Temp,RTD,-50/260°C,1/4",40",3H,OM | SENSOR DE TEMPERATURA;TIPO:Resistencia RTD,RANGO DE TEMPERATURA:-50 A 260°C,DIAMETRO DE LA SONDA:1/4",DIAMETRO DE CONEXION,LONGITUD DE INMERSION:40",NUMERO DE HILOS:3 Hilos,FABRICANTE:OMEGA,MODELO:PRCTL2100A1/42440,CLASE:A,MATERIAL DE CONEXION,TIPO DE AISLADOR,APL ICACIONES,NORMA:PT100 |  |  | EA | 7 | MRF | MIRAFLORES - MRF Pedro a. Romero Esquivel. Jefe de Almacen OCENSA Miraflores materiales.miraflores-externo@ocensa.com.co Estacion OCENSA Miraflores Km 7 Via a Garagoa Miraflores Boyaca Colombia Tel 3250200 EXT. 7413 Cel: 3714355074 |  |  |  |  | 0
64 | 10060446 | 1 | 65398 | Medidor.Flujo,Mecanico,Agua,10m³/h,1-1/2 | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Mecanico,TIPO:Para Agua,FABRICANTE,MODELO,RANGO DE MEDICION:10 m³/h,CONEXION:1-1/2" NPT,PRESION:1.6MPa,ALIMENT ACION,DIMENSIONES:Longitud 300mm,SEÑAL DE SALIDA,UNIDAD DE CONTEO:Metro cubico x hora,CONTADOR:De engranajes,TEMPERATURA:0ºC a 40°C |  |  | EA | 3 | MRF | MIRAFLORES - MRF Pedro a. Romero Esquivel. Jefe de Almacen OCENSA Miraflores materiales.miraflores-externo@ocensa.com.co Estacion OCENSA Miraflores Km 7 Via a Garagoa Miraflores Boyaca Colombia Tel 3250200 EXT. 7413 Cel: 3714355074 |  |  |  |  | 0
65 | 10060446 | 2 | 68476 | Medidor.Flujo,Chorro.Multip.Metal,0-6.3 | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Chorro Multiple Metalico,RANGO DE MEDICION:0-6.3 m³/h,CONEXION:1" NPT,PRESION:0-1.6Mpa,UNIDAD DE CONTEO:Metro cubico x hora,CONTADOR:De engranajes,TEMPERATURA:0ºC a 50°C,CARACTERISTICA ADICIONAL:Fluido Agua,CARACTERISTICA ADICIONAL:Certificac ion: ONAC,CARACTERISTICA ADICIONAL:Norma NTC-1063-1:v2007,CARACTERISTICA ADICIONAL:Norma: ISO 4064,CARACTERISTICA ADICIONAL:NTC1063- 1:v1995,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cuerpo: Bronce |  |  | EA | 1 | MRF | MIRAFLORES - MRF Pedro a. Romero Esquivel. Jefe de Almacen OCENSA Miraflores materiales.miraflores-externo@ocensa.com.co Estacion OCENSA Miraflores Km 7 Via a Garagoa Miraflores Boyaca Colombia Tel 3250200 EXT. 7413 Cel: 3714355074 |  |  |  |  | 0
66 | 10060514 | 1 | 68539 | Encoder,Increment,Long Spring Element,Ra | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Encoder,MODIFICADOR:Incrementador,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Elemento Resorte Largo,CARA CTERISTICAS ADICIONALES:Rango Push-Pull: 5-30VDC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Frecuencia de Pulso: 1000,CARACTERISTICAS ADICIONALES:A limentacion: 24V |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
67 | 10060513 | 1 | 68539 | Encoder,Increment,Long Spring Element,Ra | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Encoder,MODIFICADOR:Incrementador,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Elemento Resorte Largo,CARA CTERISTICAS ADICIONALES:Rango Push-Pull: 5-30VDC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Frecuencia de Pulso: 1000,CARACTERISTICAS ADICIONALES:A limentacion: 24V |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
68 | 10060572 | 1 | 68410 | Sensor.Pres,Proximid,0-0.25",-40+125°C,R | SENSOR;TIPO:Proximidad,RANGO:0-0.25",RANGO DE TEMPERATURA:-40 A 125°C,DIAMETRO:Rosca Montaje: 1/2"-20UNF,TIPO DE CONEXION:Conector E lectrico: M12 |  |  | EA | 2 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
69 | 10060541 | 2 | 38344 | Microswitch,Interrupt.Compact.EBSA_E06,A | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Microswitch,APLICACION GENERAL:Interruptor Compacto EBSA_E06,FABRICANTE:ABB,SERIE:2GJA402 352P01 |  |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
70 | 10060596 | 13 | 5359 | Interruptor,30A,600VAC,3P,APPLETON,N1DC7 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:30 Amperios,NUMERO DE FASES,TENSION NOMINAL:600 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO,NUMERO DE POLOS:3P ,FABRICANTE:APPLETON,REFERENCIA:N1DC75-3MS |  | "Marcas Avaladas: SCHNEIDER ELECTRIC - SIEMENS - GENERAL ELECTRIC - ABB - CUTLER HAMMER - SQUARE D -" | EA | 1 | CVA | COVEÑAS - CVA Edernan Diaz Torres Jefe Almacen OCENSA Coveñas Terminal OCENSA Coveñas ext. 7113 Km 1 via a Lorica Coveñas - Sucre-Colombia CEL. 3174005215 almacen.covenas-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
71 | 10060596 | 14 | 9267 | Termometro,Bimet,Analg,0-250°F,ASHCROFT, | INSTRUMENTOS DE CALIBRACION;NOMBRE:Termometro,MODIFICADOR:Bimetalico,MODIFICADOR:Analogo,RANGO DE MEDICION:0-250°F,PRECISION,FABRICA NTE:ASHCROFT,MODELO:50EI60E060,ALIMENTACION,TEMPERATURA DE OPERACION,ACREDITACION DE CALIBRACION,CARACTERISTICA ADICIONAL:Dial 5" |  |  | EA | 1 | CVA | COVEÑAS - CVA Edernan Diaz Torres Jefe Almacen OCENSA Coveñas Terminal OCENSA Coveñas ext. 7113 Km 1 via a Lorica Coveñas - Sucre-Colombia CEL. 3174005215 almacen.covenas-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
72 | 10060625 | 1 | 68608 | Sensor.Temp,Exter,6",YORK,S1-6043480 | SENSOR DE TEMPERATURA;TIPO:Exterior,DIAMETRO DE LA SONDA:6",FABRICANTE:YORK,MODELO:S1-6043480 |  |  | EA | 3 | PAE | ESTACION DE PAEZ Estación OCENSA PAEZ Vía a Vistahermosa vereda yapompo Pedro Fabian Laguado Pedro.FabianLaguado@ocensa.com.co +57 1 3250200 Ext: 7063 Cel. 316 7487759 |  |  |  |  | 0
73 | 10060625 | 2 | 66992 | Sensor.Temp,C/Pinza,YORK,S1-02549697000, | SENSOR DE TEMPERATURA;TIPO:Con pinza,FABRICANTE:YORK,MODELO:S1-02549697000,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Clip de monaje,CARACTERISTICA S ADICIONALES:Hembra,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Cable: 10ft |  |  | EA | 6 | PAE | ESTACION DE PAEZ Estación OCENSA PAEZ Vía a Vistahermosa vereda yapompo Pedro Fabian Laguado Pedro.FabianLaguado@ocensa.com.co +57 1 3250200 Ext: 7063 Cel. 316 7487759 |  |  |  |  | 0
74 | 10060636 | 1 | 2100 | Manometro,0-30psi,4",1/2",MNPT,Inf,SS,Gl | MANOMETRO;RANGO:0-30psi,TIPO DE PRESION,DIAL:4",DIAMETRO DE CONEXION:1/2",TIPO DE ROSCA:Macho NPT,LOCALIZACION DE CONEXION:Inferior, MATERIAL DE LA CAJA:Acero inoxidable,TIPO DE MANOMETRO,CARACTERISTICA ADICIONAL:Glicerina |  |  | EA | 1 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
75 | 10060645 | 9 | 68355 | Sensor.Temp,-25ºC+75ºC,G1/2,140mm,ABB,TR | SENSOR DE TEMPERATURA;RANGO DE TEMPERATURA:-25ºC+75ºC,DIAMETRO DE CONEXION:G1/2,LONGITUD DE INMERSION:140mm,FABRICANTE:ABB,MODELO:TR A-C30,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Salida Analogica: 4-20 mA,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Peso Neto: 0.112kg,CARACTERISTICAS ADICIONAL ES:Ancho Neto: 13.5mm,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Referencia: 3BHB043809R0001 |  |  | EA | 2 | CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
76 | 10060649 | 1 | 4287 | Manometro,0-3000psi,2-1/2",1/4",MNPT,Inf | MANOMETRO;RANGO:0-3000 Psi,TIPO DE PRESION,DIAL:2-1/2",DIAMETRO DE CONEXION:1/4",TIPO DE ROSCA:Macho NPT,LOCALIZACION DE CONEXION:In ferior,MATERIAL DE LA CAJA:Acero inoxidable,TIPO DE MANOMETRO,CARACTERISTICA ADICIONAL:Glicerina |  |  | EA | 1 | VSA | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
77 | 10060659 | 15 | 8617 | Sensor.Temp,RTD,-50/260°C,1/4",40",3H,OM | SENSOR DE TEMPERATURA;TIPO:Resistencia RTD,RANGO DE TEMPERATURA:-50 A 260°C,DIAMETRO DE LA SONDA:1/4",DIAMETRO DE CONEXION,LONGITUD DE INMERSION:40",NUMERO DE HILOS:3 Hilos,FABRICANTE:OMEGA,MODELO:PRCTL2100A1/42440,CLASE:A,MATERIAL DE CONEXION,TIPO DE AISLADOR,APL ICACIONES,NORMA:PT100 |  |  | EA | 7 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
78 | 10060659 | 17 | 10195 | Termometro,Bimet,Analg,20-240°F,ASHCROFT | INSTRUMENTOS DE CALIBRACION;NOMBRE:Termometro,MODIFICADOR:Bimetalico,MODIFICADOR:Analogo,RANGO DE MEDICION:20-240°F,PRECISION,FABRIC ANTE:ASHCROFT,MODELO:600A02C12B01A1L09CE,ALIMENTACION,TEMPERATURA DE OPERACION,ACREDITACION DE CALIBRACION,CARACTERISTICA ADICIONAL: Dial 4-1/2",CARACTERISTICA ADICIONAL:1/2" NPT,CARACTERISTICA ADICIONAL:Largo 12" | PN600A02C12B01A1L09CE |  | EA | 2 | EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
79 | 10060674 | 1 | 68629 | Transmisor.Pres,Piezoresist,0-200Bar,1/4 | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Piezoresistivo,RANGO:0-200Bar,CONEXION:1/4",ALIMENTACION:8-32VCC,SEÑAL DE SALIDA:4-20mA,CLASE DE TEMPERAT URA:-20ºC a +100ºC,FABRICANTE:KELLER,MODELO:222310-2341,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Electrica: Cable PUR,CARACTERISTICA ADICIO NAL:Junta: Viton,CARACTERISTICA ADICIONAL:Transmisor: 3 Hilos,CARACTERISTICA ADICIONAL:Carcasa: Acero Inoxidable 316L |  |  | EA | 1 | CVA | COVEÑAS - CVA Edernan Diaz Torres Jefe Almacen OCENSA Coveñas Terminal OCENSA Coveñas ext. 7113 Km 1 via a Lorica Coveñas - Sucre-Colombia CEL. 3174005215 almacen.covenas-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
80 | 10060714 | 5 | 67302 | Medidor.Flujo,Mecanico,OMEGA,FPDM3205,0 | MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Mecanico,FABRICANTE:OMEGA,MODELO:FPDM3205,RANGO DE MEDICION:0 - 1000 cps viscosidad std,CONEXION:Ø1" hembra NP T,PRESION:34.5Bar(500psi),UNIDAD DE CONTEO:Galones x minuto,CONTADOR:Electromecanico,6 digitos,TEMPERATURA:80°centigrados (176°F) |  |  | EA | 1 | CCA | CAUCASIA - CCA Danys duran Chávez Jefe de almacén Km 1 via Medellin entrada frente al Aeropuerto a 2.7 km ESTACION LA TRAMPA CAUCASIA Fijo: 8308902-8308903 Ext. 7213 Cel: 315-8808485 materiales.caucasia-externo@ocensa.com.co |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES GENERALES | [14 empty] | Total | 0
• Es obligatorio adjuntar diligenciado el archivo de EXCEL en editable y en PDF firmado por el represéntate legal (formato presentación oferta) junto con su oferta comercial. • Es obligatorio adjuntar el archivo 4. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO PERSONA JURÍDICA debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. • Es obligatorio enviar las fichas técnicas o data sheets, sin este documento la oferta no sera tomada en cuenta • Favor revisar documentacion adjunta
Detalle de Lugar de entrega:
CVA |  | Terminal Marítimo de Coveñas, Terminal Ocensa, Km 1 vía Lorica
EPO |  | El Porvenir, Estación Ecopetrol, Monterrey / Casanare
VSA |  | ESTACION DE BOMBEO VASCONIA (Km. 17 vía a Bucaramanga, Puerto Boyacá (Boyacá)
CUS |  | Cusiana, CPF Estación Cusiana, Tauramena / Casanare
LBE |  | KM 5 Trampa -La Belleza OCENSA via Florian | [15 empty] | FIRMA REP LEGAL.
PBE |  | Puerto Berrio Km 1 vía subestación eléctrica La Malena, Campamentos MASA (Mecánicos Asociados), OCENSA, Puerto Berrio-Antioquia
OPBE | [12 empty] | Observaciones
TUN |  | Tunja, Campamento Ocensa, Alto de Soracá, Km 2 frente a antenas RCN
MRF |  | Miraflores, Estación Ecopetrol, Km 7 vía Garagoa, Miraflores / Boyacá
CCA |  | Caucasia, Ocensa, Estación La Trampa Km 2 frente a entrada Aeropuerto
OCCS
CCS

## Hoja1
LBE | LA BELLEZA | LA BELLEZA – LBE KM 5 Trampa - La Belleza OCENSA via Florián , Contacto Jose Fernando Chaparro Profesional Autoridad de Area +57 1 3250200 Ext 7404 Cel. 3214400753 tm_belleza@ocensa.com.co; Jose.Chaparro@ocensa.com.co
CCA | CAUCASIA | CAUCASIA - CCA Danys duran Chávez Jefe de almacén Km 1 via Medellin entrada frente al Aeropuerto a 2.7 km ESTACION LA TRAMPA CAUCASIA Fijo: 8308902-8308903 Ext. 7213 Cel: 315-8808485 materiales.caucasia-externo@ocensa.com.co
CVA | COVEÑAS - CVA | COVEÑAS - CVA Edernan Diaz Torres Jefe Almacen OCENSA Coveñas Terminal OCENSA Coveñas ext. 7113 Km 1 via a Lorica Coveñas - Sucre-Colombia CEL. 3174005215 almacen.covenas-externo@ocensa.com.co
CUS | CUSIANA - CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co
MRF | MIRAFLORES - MRF | MIRAFLORES - MRF Pedro a. Romero Esquivel. Jefe de Almacen OCENSA Miraflores materiales.miraflores-externo@ocensa.com.co Estacion OCENSA Miraflores Km 7 Via a Garagoa Miraflores Boyaca Colombia Tel 3250200 EXT. 7413 Cel: 3714355074
EPO | EL PORVENIR - EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co
PBE | PUERTO BERRIO - PBE | PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA- COLOMBIA Carretera principal km 1 via subestacion electrica la malena, campamento ocensa-ismocol Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7913 Cel. (+57) (3) 317-4005213
TUN | TUNJA - TUN | TUNJA - TUN Milton Reynaldo Garzón gil Jefe de almacén tunja Campamento Ocensa soraca Km 1 via Tunja - soraca Tunja Boyacá T 3250200 EXT. 7873 M 3208812052 /3174005212 materiales.tunja-externo@ocensa.com.co
VSA | VASCONIA - VAS | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co
CQO | El Chiquillo | ESTACIÓN CHIQUILLO, Hacienda Buenavista, Vereda Costeñal, Remedios Antioquia. Tomas Carroll Tomas.Carroll@ocensa.com.co Profesional Autoridad Chiquillo, Direccion Operaciones
PAE | El Páez | ESTACION DE PAEZ Estación OCENSA PAEZ Vía a Vistahermosa vereda yapompo Pedro Fabian Laguado Pedro.FabianLaguado@ocensa.com.co +57 1 3250200 Ext: 7063 Cel. 316 7487759
BOG |  | Carrera 11 No. 84-09 piso 9 Bogotá – Colombia
GRA | La Granjita | La Granjita Sector La Granjita, municipio Pueblo Nuevo (Córdoba). Generalidades: El caserío La Granjita se ubica aledaño a la Ruta 25, vía de primer orden que comunica el departamento de Antioquia con Coveñas.
Estación MRF:
· Encoexpres
· Interrapidisimo.
· Servientrega
· Tcc.
Estación PAE:
· Servientrega
· Encoexpres
CUS
ENCOEXPRESS
TUN Soraca
Inter rapidísimo
Servientrega
Enco expres
TCC
Envia
CCA
SERVIENTREGA
INTERRAPIDISIMO
ENVIA COLVANES
TCC
ENCO EXPRES
CVA
SERVIENTREGA
INTERRAPIDISIMO
ENVIA COLVANES
COORDINADORA
TCC
ENCO EXPRES
VSA
Servientrega
puerto Berrio
SERVIENTREGA
INTERRAPIDISIMO
ENCOEXPRESS
ENVIA
Chiquillo
ENCOEXPRESS.
EPO
Encoexpres
Arimena
Cotranstame