## ARMADA NACIONAL ESCU
Id del procedimiento: | CO1.REQ.10281850
Número del proceso | 0026 ARC-ENAP 2026
Nombre: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

## LOS PROPONENTES DEB (1)
OFERTA ECONOMICA
Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado | Comentarios del comprador
0 | 1 | 72151001 | Mantenimiento tanque condensador caldera 40 | 1 | UN | 2400000 | 2400000
0 | 2 | 72151001 | Mantenimiento tanque condensador caldera 20 | 1 | UN | 2400000 | 2400000
0 | 3 | 72151001 | Mantenimiento tablero de control caldera 40 | 1 | UN | 2400000 | 2400000
0 | 4 | 72151001 | Mantenimiento tablero de control caldera 20 | 1 | UN | 2400000 | 2400000
0 | 5 | 72151001 | Verificación general del sistema de distribución de vapor caldera | 1 | UN | 3600000 | 3600000
0 | 6 | 72151001 | Mantenimiento quemador caldera caldera 40 | 1 | UN | 2400000 | 2400000
0 | 7 | 72151001 | Mantenimiento quemador caldera 20 | 1 | UN | 2400000 | 2400000
0 | 8 | 72151001 | Verificación del sistema de alimentación de gas sistema suministro de gas | 1 | UN | 3600000 | 3600000
0 | 9 | 72151001 | Mantenimiento del hogar y área del paso de agua caldera 40 | 1 | UN | 2400000 | 2400000
0 | 10 | 72151001 | Mantenimiento del hogar y área del paso de agua caldera 20 | 1 | UN | 2400000 | 2400000
0 | 11 | 72151001 | Mantenimiento área cuerpo de presión caldera 40 | 1 | UN | 11000000 | 11000000
0 | 12 | 72151001 | Mantenimiento área cuerpo de presión caldera 20 | 1 | UN | 11000000 | 11000000
0 | 13 | 72151001 | Cambio de electroválvula de gas caldera 40 | 1 | UN | 3600000 | 3600000
0 | 14 | 72151001 | Suministro de flotador electrónico para control de bombeo caldera 20 | 1 | UN | 3600000 | 3600000
0 | 15 | 72151001 | Mantenimiento flotador tanque condensador caldera 40 | 1 | UN | 3600000 | 3600000
0 | 16 | 72151001 | Mantenimiento bomba multietapa vertical de 1 hp caldera 20 | 1 | UN | 2400000 | 2400000
0 | 17 | 72151001 | Mantenimiento bomba periférica de 1/2 hp caldera 40 | 1 | UN | 2600000 | 2600000
0 | 18 | 72151001 | Verificación, desmonte y calibración de 7 manómetros línea de tuberías | 1 | UN | 6000000 | 6000000
0 | 19 | 72151001 | Prueba hidrostática caldera 20 | 1 | UN | 2600000 | 2600000
0 | 20 | 72151001 | Prueba hidrostática caldera 40 | 1 | UN | 2600000 | 2600000
0 | 21 | 72151001 | Mantenimiento de válvulas de alivio de 03 marmitas distribuidor de vapor caldera | 1 | UN | 3000000 | 3000000
[6 empty] | 78400000 | 78400000

## EN ESTA PREGUNTA EL (2)
EN ESTA PREGUNTA EL OFERENTE DEBE INDICAR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE PROCESO EL CUAL EQUIVALE A LA SUMA DE $38.000.000, QUE CORRESPONDE AL VALOR TOTAL POR EL CUAL SE ADJUDICARÁ ESTE CONTRATO
Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado | Comentarios del comprador
0 | 1 | 72151001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" | 1 | UN | 38000000 | 38000000