## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica -
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]
Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 |  | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | $ -
1.1 |  | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 250.91 | 34200 | 8581251.96
1.2 |  | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 225.29 | 14931 | 3363804.99
1.3 |  | DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO | M3 | 1.64 | 366693 | 601376.52
1.4 |  | DEMOLICION DE BALDOSA DE PISO y PARED | M2 | 279.49 | 12790 | 3574677.1
1.5 |  | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 16 | 65056 | 1040896
1.6 |  | DESMONTE DE VENTANAS | UND | 11 | 64928 | 714208
1.7 |  | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 3 | 86313 | 258939
1.8 |  | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UND | 10 | 40718 | 407180
2 |  | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | $ -
2.1 |  | EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS | M3 | 1.29 | 19106 | 24608.53
3 |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | $ -
3.1 |  | COLUMNAS 3000 PSI | M3 | 0.72 | 1183679 | 852248.88
3.2 |  | VIGA 3000 PSI | M3 | 2.14 | 1183679 | 2529522.02
3.3 |  | ZAPATAS DE 3000 PSI | M3 | 0.49 | 1126204 | 551839.96
3.4 |  | LOSA CONCRETO 3000PSI PARA TANQUE ELEVADO, E 0.15CM | M3 | 0.42 | 1183679 | 497145.18
4 |  | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | $ -
4.1 |  | ACERO DE REFUERZO | Kg | 359.72 | 9547 | 3434240.48
4.2 |  | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA | ML | 298 | 72872 | 21715856
5 |  | PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO |  |  |  | $ -
5.1 |  | REVOQUE 1:4 | M2 | 34.2 | 69800 | 2387160
6 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  |  |  | $ -
6.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CONVENCIONAL (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 5 | 640755 | 3203775
6.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 5 | 572416 | 2862080
6.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 1 | 221875 | 221875
6.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 5 | 167572 | 837860
6.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 1 | 1248527 | 1248527
7 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | $ -
7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES | UND | 22 | 32080 | 705760
7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES | UND | 24 | 40589 | 974136
7.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PANEL REDONDAS 24W | UND | 39 | 44693 | 1743027
8 |  | ACABADO DE PISOS |  |  |  | $ -
8.1 |  | ENCHAPE DE PISO | M2 | 272.37 | 181918 | 49548787.36
8.2 |  | MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA SOCALO DE PISO | ML | 225.29 | 18819 | 4239732.51
9 |  | ACABADO DE MUROS |  |  |  | $ -
9.1 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO | M2 | 446.72 | 21196 | 9468677.12
9.2 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR TIPO 1 (Tres mano) | M2 | 446.72 | 17547 | 7838595.84
9.3 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR KORAZA (Tres manos) | M2 | 279.64 | 30621 | 8562703.34
9.4 |  | ENCHAPE PARA PARED | M2 | 87.3 | 149151 | 13020285.7
9.5 |  | MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 MURO A MURO | ML | 165.6 | 22598 | 3742228.8
10 |  | ACABADOS DE CIELO RASO |  |  |  | $ -
10.1 |  | CIELO RASO EN PVC | M2 | 242.37 | 129261 | 31328833.46
11 |  | CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA |  |  |  | $ -
11.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.9 *1.9M | UND | 7 | 622148 | 4355036
12.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.8*2M | UND | 3 | 596883 | 1790649
12.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.7 *1.9M | UND | 5 | 507228 | 2536140
12.4 |  | PUERTA DOBLE HOJA METALICA 1.2*2M INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1 | 2349562 | 2349562
12.5 |  | PUERTA DOBLE HOJA METALICA 1.5*2M INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1 | 2821983 | 2821983
12.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA VENTANA METALICA VIDRIO1.5*1.2M | UND | 6 | 238846 | 1433076
12.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA VIDRIO FACHADA 1*1.2M | UND | 3 | 651073 | 1953219
12.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA VIDRIO 0.4*0.6M | UND | 2 | 238846 | 477692
12.9 |  | PINTURA PARA MALLA METALICA EN ESMALTE 3x1 | M2 | 55 | 27682 | 1522510
12 |  | TECHO Y/O CUBIERTA |  |  |  | $ -
12.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH | M2 | 250.91 | 285315 | 71589470.85
12.2 |  | CABALLETE PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH | ML | 13.94 | 80076 | 1116259.44
13 |  | EQUIPAMENTO FIJO |  |  |  | $ -
13.1 |  | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTRÓGENOS, PLANTA ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC) |  |  |  | $ -
13.1.1 |  | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP | UND | 1 | 1549664 | 1549664
13.1.2 |  | PLANTA ELECTRICA DIESEL 12,5 KVA 110/202V | UND | 1 | 14816424 | 14816424
13.1.3 |  | AIRE ACONDICIONADO 12000BTU | UND | 7 | 2892082 | 20244574
13.1.4 |  | AIRE ACONDICIONADO 9000BTU | UND | 1 | 2144519 | 2144519
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS (Sumas Iguales) |  |  |  | 320782617.02
COSTOS INDIRECTOS
|  | ADMINISTRACION |  |  |  | 76987828
|  | UTILIDAD |  |  |  | 16039131
|  | IMPREVISTOS |  |  |  | 3207826
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 96234785
|  | VALOR TOTAL PROYECTO (OBRA) |  |  |  | 417017402
Subtotal
TOTAL (INCLUIDO IMPUESTOS, RETENCIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS) | [5 empty] | 417017402
Proponente