SAMC-003-2026

ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y CAMINOS ANCESTRALES EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE MARMATO, CALDAS.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Mantenimiento y mejoramiento de la red vial y caminos ancestrales a través de intervención con maquinaria amarilla, rocería y limpieza, tanto en la zona urbana como rural, que contempla de manera general las siguientes actividades:

- Conformación de vía

- Realizar bacheo.

- Remoción de deslizamientos

- Mantenimiento y conformación de cunetas.

- Limpieza y remoción de desprendimientos rocosos.

- Rocería, fumigación y limpieza en zonas laterales a las vías.

- Limpieza de obras transversales sea tipo box o alcantarilla.

- Rocería y limpieza de las vías y caminos ancestrales.

- Limpieza de cunetas.

- Mantenimiento de caminos ancestrales con maquinaria amarilla.

- En general toda actuación que apunte al objeto contractual siempre y cuando sea concertada con la administración municipal.

Los puntos a intervenir se definen por medio de un comité técnico (integrado por personal técnico de la Secretaria de Planeación y contratista) y de acuerdo al formulario 1, que incorpora las especificaciones técnicas de la intervención a realizar, las distancias y la manera en que debe ser ejecutado el proceso, además existen actividades que deben ser ejecutadas según el comportamiento vial, en donde muchas ocasiones se presentan deslizamientos que no pueden preverse, a causa de fenómenos naturales que generan la saturación del suelo, por lo que es indispensable contar durante la ejecución del contrato con la maquinaria en el municipio y con plena disponibilidad para intervenir de forma inmediata.

- DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El Municipio de Marmato cuenta con una extensión de red vial terciaria de aproximadamente 39km en su mayoría compuesta por material de afirmado, expuesto a la intemperie principalmente a lluvia y aguas de escorrentía, situación que continuamente genera patologías tipo grietas, baches, deslizamientos y entre otras situaciones que aumentan la vulnerabilidad a materializarse accidentes de tráfico, daño en los vehículos y mayores tiempos de transporte, situación que demanda mantenimientos periódicos y rutinarios que van desde la limpieza, rocería, fumigación y trabajos con maquinaria amarilla para realizar el mantenimiento y mejoramiento periódico.

Es por esto que es indispensable realizar un proceso de contratación que contemple el mantenimiento de la red vial rural y urbana, principalmente en la conformación, limpieza, bacheo y adecuación de la carpeta de rodadura que principalmente se caracteriza por poseer afirmado, se realice la limpieza y destaponamiento de obras transversales que permiten un manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía, limpieza de cunetas, rocería de ambas márgenes de la vía, limpieza y recolección de deslizamientos y desprendimientos rocosos, suministro e instalación de afirmado, mantenimiento y adecuación de caminos ancestrales con maquinaria amarilla

- Localización:

Figura 1.1. Localización de la vía red vial urbana y rural Municipio Marmato, Caldas.

- ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- Conformación de vía

- Realizar bacheo.

- Remoción de deslizamientos

- Mantenimiento y conformación de cunetas.

- Limpieza y remoción de desprendimientos rocosos.

- Rocería, fumigación y limpieza en zonas laterales a las vías.

- Limpieza de obras transversales sea tipo box o alcantarilla.

- Rocería y limpieza de las vías y caminos ancestrales.

- Limpieza de cunetas.

- Mantenimiento de caminos ancestrales con maquinaria amarilla.

- En general toda actuación que apunte al objeto contractual siempre y cuando sea concertada con la administración municipal.

- Ítems de pago:

INTERVENCIÓN MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VIAL POR MEDIO DE COMBO DE MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA CON 94HP, CAPACIDAD CARGA FRONTAL 1M3, PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN 4,3-4,4 M, SISTEMA HIDRÁULICO 7900 KG, OBRERO)

MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE CAMINO ANCESTRAL CON MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA RETROCARGADOR CON 94HP, CAPACIDAD CARGA FRONTAL 1M3, PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN 4,3-4,4 M, SISTEMA HIDRÁULICO 7900 KG; Ó MINIEXCAVADORA DE ORUGAS CON POTENCIA MOTOR 15,2-29,1 kW, PESO OPERATIVO 2,68-5,3 T, CAPACIDAD DE LA CUCHARA 0,06-0,15M3).

REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE MOVIMIENTOS EN MASA Y DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS QUE GENEREN OBSTRUCCIONES VIALES POR MEDIO DE MAQUINA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 4 CILINDROS, TURBOCARGADOR (TIER 3), POTENCIA 95 HP, SISTEMA HIDRÁULICO CON BOMBAS DE ALTO RENDIMIENTO, CAPACIDAD BALDE 0,75 M3.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO

ROCERÍA, FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA H=2-3M, POR CADA MARGÉN DE LA VÍA, INCLUYE ACARREO INTERNO, TRANSPORTE, BOTADA Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE MATERIAL SOBRANTE.

LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE TRANSPORTE, BOTADA Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES MENORES)

LIMPIEZA MANUAL DE OBRA TRANSVERSAL TIPO BOX O ALCANTARILLA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE MATERIAL SOBRANTE

LIMPIEZA MANUAL DE SUMIDEROS URBANOS (INCLUYE TRANSPORTE, BOTADA Y DISPOSICIÓN ADECUADA DEL MATERIAL)

- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.

El plazo de ejecución del contrato a celebrarse será por ocho (08) meses contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el contrato, O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

- FORMA DE PAGO

El precio de las actividades realizadas es por precios unitarios bajo la modalidad de monto agotable, el cual se pagará por medio de actas parciales de acuerdo al avance en la ejecución de las actividades del presente proceso de contratación.

- CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

INTERVENCIÓN MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VIAL POR MEDIO DE COMBO DE MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA CON 94HP, CAPACIDAD CARGA FRONTAL 1M3, PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN 4,3-4,4 M, SISTEMA HIDRÁULICO 7900 KG, OBRERO)

MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE CAMINO ANCESTRAL CON MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA RETROCARGADOR CON 94HP, CAPACIDAD CARGA FRONTAL 1M3, PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN 4,3-4,4 M, SISTEMA HIDRÁULICO 7900 KG; Ó MINIEXCAVADORA DE ORUGAS CON POTENCIA MOTOR 15,2-29,1 kW, PESO OPERATIVO 2,68-5,3 T, CAPACIDAD DE LA CUCHARA 0,06-0,15M3).

REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE MOVIMIENTOS EN MASA Y DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS QUE GENEREN OBSTRUCCIONES VIALES POR MEDIO DE MAQUINA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 4 CILINDROS, TURBOCARGADOR (TIER 3), POTENCIA 95 HP, SISTEMA HIDRÁULICO CON BOMBAS DE ALTO RENDIMIENTO, CAPACIDAD BALDE 0,75 M3.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO

ROCERÍA, FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA H=2-3M, POR CADA MARGEN DE LA VÍA, INCLUYE ACARREO INTERNO, TRANSPORTE, BOTADA Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE MATERIAL SOBRANTE.

LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE TRANSPORTE, BOTADA Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES MENORES)

LIMPIEZA MANUAL DE OBRA TRANSVERSAL TIPO BOX O ALCANTARILLA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE MATERIAL SOBRANTE

LIMPIEZA MANUAL DE SUMIDEROS URBANOS (INCLUYE TRANSPORTE, BOTADA Y DISPOSICIÓN ADECUADA DEL MATERIAL)

La Principal condición especial, se basa en que el Municipio de Marmato presenta una topografía escarpada con altas pendientes, además su economía se basa principalmente en la industria minera, por lo que continuamente se presentan deslizamientos que no pueden preverse, a causa de fenómenos naturales como deslizamientos o desprendimientos de roca, por lo que es indispensable contar durante la ejecución del contrato con la maquinaria en el municipio y con plena disponibilidad para intervenir de forma inmediata durante todo el plazo de ejecución.

- Materiales

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para el mantenimiento rutinario o periódico y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

- Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En este caso no aplica al ser un mantenimiento rutinario o periódico sobre la red vial del municipio, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

En igual medida se recomienda al contratista que realice un recorrido sobre la red vial, toda vez que Marmato posee una topografía única con condiciones adversas de movilidad debido a su vocación minera, siendo indispensable para relacionar su análisis económico de la oferta.

- INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

- El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Postgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

  - Un (1) Ingeniero civil, topógrafo o arquitecto.

- Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

| Profesional Ofrecido para el Cargo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero civil, topógrafo o arquitecto | 2 años luego de la expedición de la tarjeta profesional. | 1 año experiencia en proyectos de infraestructura vial |

- Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. RETROEXCAVADORA CON 94HP, CAPACIDAD CARGA FRONTAL 1M3, PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN 4,3-4,4 M, SISTEMA HIDRÁULICO 7900 KG. (CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA ATENDER LOS DESLIZAMIENTOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO, POR LO TANTO, LA MAQUINARIA DEBERÁ PERMANECER EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO)

2. MINIEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON POTENCIA MOTOR 15,2-29,1 kW, PESO OPERATIVO 2,68-5,3 T, CAPACIDAD DE LA CUCHARA 0,06-0,15M3. (CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA ATENDER LOS DESLIZAMIENTOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO, LA MAQUINARIA DEBERÁ PERMANECER EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO)

3. EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQUIPADA CON 4 CILINDROS, TURBOCARGADOR (TIER 3), POTENCIA 95 HP, SISTEMA HIDRÁULICO CON BOMBAS DE ALTO RENDIMIENTO, CAPACIDAD BALDE 0,75 M3. (CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA ATENDER LOS DESLIZAMIENTOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO, LA MAQUINARIA DEBERÁ PERMANECER EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO)

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

- POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.

- OBRAS PROVISIONALES:

Teniendo presente que el presente proceso se basa en el mantenimiento rutinario o periódico de vías, no se requiere la intervención de obras provisionales.

- SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

- PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El presente proceso no requiere de permisos, licencias y/o autorizaciones al basarse en el mantenimiento periódico o rutinario de la red vial rural y urbana.

- NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Manual de mantenimiento de carreteras del INVÍAS vigente

- DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Manual de mantenimiento de carreteras del INVÍAS vigente

En constancia, se firma en Marmato, a los 12 días del mes de febrero de 2026.

______________________________________________

JUAN JOSÉ GIL SÁNCHEZ

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA