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FORMATO OFERTA TÉCNICA 

[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Ciudad. 

REFERENCIA:	Proceso de contratación nro. MC-HIL-CIES-005-2026
OBJETO: 41_9527_335 Entregar a título de compraventa materiales de formación requeridos para el desarrollo de actividades formativas en el área de Biotecnología, incluyendo material de referencia certificado (MRC) para dureza y materiales pedagógicos, con el fin de fortalecer las prácticas de laboratorio y los procesos de formación del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila.
Ofrezco al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la ficha técnica del proceso. En tal sentido, me comprometo a suministrar los siguientes elementos con excelente calidad, conforme a la descripción y características técnicas requeridas, así:

*En los casos en que no aplique indicar marca y referencia, se deberá anexar imagen o ilustración detallada de los productos ofertados, que permita su plena identificación y verificación por parte de la Entidad.

LOTE 1:

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	REFERENCIA

	1
	10171504
	Fibra de coco molida: sustrato orgánico de origen vegetal obtenido del procesamiento y molienda del mesocarpio del fruto del coco (Cocos nucifera). Especificaciones técnicas mínimas requeridas: textura fina; color marrón claro a oscuro; humedad baja a media; pH en rango aproximado de 5,5 a 6,8; alta capacidad de retención de humedad; elevada porosidad y buena aireación; material homogéneo, sin presencia de residuos inertes, semillas, patógenos ni materiales extraños. Presentación: bulto sellado con contenido de 100 litros.
	2
	Bulto
	
	

	2
	10171801
	Perlita expandida de uso agrícola: Especificaciones técnicas mínimas requeridas: granulometría media (aproximadamente 3 a 4 mm); color blanco a gris claro; pH neutro a ligeramente alcalino (6,5 – 7,5); baja densidad aparente; alta porosidad; excelente capacidad de aireación y drenaje; material libre de impurezas, contaminantes y materia orgánica. Presentación: bulto sellado con capacidad de 100 litros.
	1
	Bulto 
	
	

	3
	10171802
	Hidroretenedor agrícola: insumo granular de alta capacidad de absorción y retención de agua. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: polímero superabsorbente a base de poliacrilato de potasio; presentación granular; pH neutro (aprox. 6,0 – 7,5); estabilidad en el suelo por varios ciclos de hidratación y deshidratación; libre de impurezas y contaminantes. Presentación: empaque (bolsa de 1 kg) sellado con rotulado técnico que indique composición, lote y fecha de fabricación.
	2
	Kg
	
	

	4
	10171506
	Humus de lombriz sólido: abono orgánico obtenido mediante el proceso de descomposición y transformación biológica de materia orgánica por acción de lombrices (vermicompostaje). Especificaciones técnicas mínimas requeridas: textura fina y homogénea; color marrón oscuro a negro; humedad media (30 % – 40 % aprox.); pH neutro a ligeramente alcalino (6,5 – 7,5); alto contenido de materia orgánica y nutrientes esenciales (N, P, K); presencia de microorganismos benéficos; libre de semillas viables, patógenos, residuos inertes o contaminantes. Presentación: bulto sellado (50 kg), debidamente rotulado con información de lote, fecha de producción y condiciones de almacenamiento.
	2
	Unidad 
	
	

	5
	41116105
	Kit de prueba profesional para agricultura: para suelos para medir el pH y los mas importantes elementos para el crecimiento de las plantas, que son, el Nitrógeno (N), Fósforo (P) y el potasio (K).
Mide Nitrogeno  en el rango de trazas, bajas, medias, altas, mediante el método Colorimetrico, número de pruebas 25.  Mide pH en el rango 4 a 9 pH, mediante el método Colorimetrico, número de pruebas 25. Mide Fosforo en el rango de medida trazas, bajas, medias, altas, mediante metodo Colorimetrico, número de pruebas 25. Mide Potasio   en el rango trazas, bajas, medias, altas mediante el metodo Turbidimetrico en el rango de medida trazas, bajas, medias, altas,  número de pruebas 25. 2 Incluye 2 frascos de 120 mL solución de extracción, 70 mL indicador pH , 75 sobres de polvo (25 cada uno para N,P & K), 3 pipeta de 1 mL, 5 viales, soporte para viales, cuchara, brocha, 4 tarjeta de color, tarjeta graduada y libreta.
	1
	Unidad  
	
	

	6
	41116105
	Kit de análisis de agua dulce: kit multiparámetro para análisis químico de calidad de agua que utiliza métodos de titulación, colorimetría y medición directa con medidor electrónico de pH para determinar parámetros clave. Incluye todos los reactivos, sobres de indicador, accesorios, vasos de muestra, cubo comparador de colores, un medidor de pH electrónico (pHep®), estuche rígido de transporte y manual de instrucciones, con suficientes reactivos para  100 pruebas de alcalinidad, cloruro, dureza y sulfito, y alrededor de 50 pruebas para hierro. El kit mide pH de 0,0 a 14,0 (resolución 0,1 pH) con el medidor electrónico; alcalinidad de 0–100 y 0–300 mg/L CaCO₃ (titulación con fenolftaleína/bromofenol azul); cloruro de 0–100 y 0–1000 mg/L Cl⁻ (titulación con nitrato de mercurio); dureza total de 0,0–30,0 y 0–300 mg/L CaCO₃ (titulación con EDTA); hierro de 0–5 mg/L (colorimétrico con fenantrolina); y sulfitos de 0,0–20,0 y 0–200 mg/L Na₂SO₃ (yodométrico)
	1
	Unidad
	
	

	7
	41113900
	El Kit de Análisis de Micronutrientes del Suelo: es un laboratorio portátil diseñado para la determinación de nueve micronutrientes esenciales del suelo mediante métodos químicos y colorimétricos, proporcionando resultados semi‑cuantitativos en ppm. El kit mide Aluminio (5–150 ppm), Amonio (5–150 ppm), Calcio (150–2800 ppm), Cloruros (25–500 ppm), Hierro (5–125 ppm), Magnesio (5–150 ppm), Manganeso (4–40 ppm), Nitrito (1–50 ppm) y Sulfato (50–200 ppm). El maletín portátil incluye módulos independientes para cada nutriente, con reactivos suficientes para aproximadamente 50 pruebas por parámetro, tubos de ensayo con tapas, pipetas y goteros dosificadores, cucharillas medidoras, tubos de extracción, papeles filtro, cartas comparativas de color y manual técnico con guía de interpretación.
	1
	Unidad
	
	

	8
	53131608
	Jabón líquido antibacterial para higiene de manos:  Especificaciones técnicas mínimas requeridas: presentación líquida homogénea; color y fragancia suaves; pH balanceado para la piel (aprox. 5,5 – 7,0); agente antibacterial incorporado; buena capacidad de espuma y enjuague fácil; no irritante bajo condiciones normales de uso; registro sanitario vigente emitido por la autoridad competente; rotulado con información de lote y fecha de vencimiento. Presentación: envase plástico sellado (3 litros), apto para almacenamiento y dispensación.
	2
	Unidad
	
	

	9
	41102600
	Las piedra difusora oxigeno peces: está diseñada para dispersar aire en forma de finas burbujas, lo que aumenta la superficie de contacto entre el aire y el agua, promoviendo una mejor transferencia de oxígeno. La base plana proporciona una mayor estabilidad y ubicación, son elaboradas en materiales anticorrosivos, la entrada de aire se realiza por una boquilla de 5 mm de diámetro, posee una dimesion de 100 x 50 mm.
	2
	Unidad
	
	

	10
	15121500
	Jabón líquido antibacterial para higiene de manos:  Especificaciones técnicas mínimas requeridas: presentación líquida homogénea; color y fragancia suaves; pH balanceado para la piel (aprox. 5,5 – 7,0); agente antibacterial incorporado; buena capacidad de espuma y enjuague fácil; no irritante bajo condiciones normales de uso; registro sanitario vigente emitido por la autoridad competente; rotulado con información de lote y fecha de vencimiento. Presentación: envase plástico sellado (3 litros), apto para almacenamiento y dispensación.
	1
	Unidad
	
	

	11
	10152200
	Kit de germinación: El sistema está fabricado en plástico rígido de alta resistencia (polipropileno), reutilizable y lavable, garantizando estabilidad estructural y durabilidad en condiciones de uso continuo. Cuenta con 100 alvéolos individuales para siembra, cada uno con orificio de drenaje que favorece el adecuado desarrollo radicular y evita el encharcamiento. La profundidad mínima de las cavidades es de 4 a 6 cm. Las dimensiones aproximadas de la bandeja son 30 cm x 52 cm x 5 cm. El kit incluye base recolectora para manejo eficiente del riego, con dimensiones aproximadas de 30 cm x 52 cm x 8 cm, que permite la retención y distribución controlada del agua. Adicionalmente, incorpora domo o cubierta transparente con altura aproximada de 8 cm, diseñado para mantener condiciones óptimas de humedad y temperatura durante el proceso de germinación. Presentación: kit completo.
	2
	Unidad
	
	

	12
	10151816
	Semilla de albahaca morada: Producto de origen 100 % orgánico, certificado por la O.N.C. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: pureza física mínima del 99 %; porcentaje de germinación igual o superior al 85 %; semillas homogéneas, libres de impurezas, semillas de otras especies, patógenos o residuos químicos.  Presentación: paquete sellado de 40 gramos, debidamente rotulado con información técnica (nombre común y científico, lote, fecha de empaque, porcentaje de germinación, certificación orgánica
	2
	Unidad
	
	

	13
	10151520
	Semilla de acelga roja: Producto 100 % orgánico, certificado por la O.N.C. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: pureza física mínima del 99 %; porcentaje de germinación igual o superior al 85 %; semillas homogéneas, libres de impurezas, semillas de otras especies, patógenos y residuos químicos. Presentación: paquete sellado de 40 gramos, debidamente rotulado con información técnica (nombre común y científico, lote, fecha de empaque, porcentaje de germinación y certificación orgánica)
	2
	Unidad
	
	

	14
	10151500
	Semilla de rúgula: Producto de origen orgánico. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: pureza física mínima del 99 %; porcentaje de germinación igual o superior al 85 %; semillas homogéneas, con buen vigor y viabilidad; libres de impurezas, semillas de otras especies, patógenos y residuos químicos; aptas para manejo en sistemas de agricultura limpia. Presentación: paquete sellado con contenido de 40 gramos, debidamente rotulado con información técnica (nombre común y científico, lote, fecha de empaque, porcentaje de germinación y condiciones de almacenamiento).
	2
	Unidad 
	
	

	15
	10151816
	Semilla de albahaca verde: Producto 100 % orgánico, certificado por la O.N.C. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: pureza física mínima del 99 %; porcentaje de germinación igual o superior al 85 %; alto vigor y viabilidad; semillas homogéneas, libres de impurezas, semillas de otras especies, patógenos y residuos químicos. Presentación: paquete sellado de 40 gramos, debidamente rotulado con información técnica (nombre común y científico, lote, fecha de empaque, porcentaje de germinación, certificación orgánica e instrucciones de almacenamiento).
	2
	Unidad
	
	

	16
	10151500
	Semilla de lavanda: Especificaciones técnicas mínimas requeridas: semillas viables y homogéneas, con adecuado vigor; libres de impurezas, semillas de otras especies, patógenos y residuos contaminantes; aptas para producción vegetal con fines ornamentales, aromáticos o investigativos; almacenamiento en condiciones que preserven su viabilidad. Presentación: paquete sellado con contenido de 40 gramos, debidamente rotulado con información técnica (nombre común y científico, lote, fecha de empaque e indicaciones de siembra y almacenamiento).
	3
	Unidad 
	
	

	17
	10151518
	Semilla de tomate cherry: Producto de origen orgánico. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: paquete con 500 semillas; porcentaje de germinación mínimo del 97 %; semillas homogéneas, con alto vigor y viabilidad; libres de impurezas, semillas de otras especies, patógenos y residuos químicos. Presentación: empaque sellado y rotulado con información técnica (nombre común y científico, número de semillas, lote, fecha de empaque e instrucciones de siembra y almacenamiento).
	3
	Unidad
	
	

	18
	10151512
	Semilla de lechuga roja: Producto de origen orgánico. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: presentación con 200 semillas; porcentaje de germinación mínimo del 97 %; semillas homogéneas, con alto vigor y viabilidad; libres de impurezas, semillas de otras especies, patógenos y residuos contaminantes. Presentación: empaque sellado y rotulado con información técnica (nombre común y científico, número de semillas, lote, fecha de empaque e instrucciones de siembra y almacenamiento).
	3
	Unidad
	
	

	19
	10151805
	Semilla de cilantro: Producto de origen orgánico. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: contenido neto de 5 gramos; porcentaje de germinación mínimo del 97 %; semillas homogéneas, con alto vigor y viabilidad; libres de impurezas, semillas de otras especies, patógenos y residuos químicos. Presentación: empaque sellado y rotulado con información técnica (nombre común y científico, peso neto, lote, fecha de empaque e instrucciones de siembra y almacenamiento).
	3
	Unidad
	
	

	20
	10151524
	Semilla de perejil: Producto de origen orgánico. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: contenido neto de 2,5 gramos; porcentaje de germinación mínimo del 97 %; semillas homogéneas, con alto vigor y viabilidad; libres de impurezas, semillas de otras especies, patógenos y residuos contaminantes. Presentación: empaque sellado y rotulado con información técnica (nombre común y científico, peso neto, lote, fecha de empaque).
	3
	Unidad
	
	

	21
	10151500
	Semilla de kale morada: Producto 100 % orgánico, con certificación ONC. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: presentación en paquete de 40 gramos; pureza física mínima de 99,90 %; porcentaje de germinación mayor al 90 %; semillas homogéneas, con alto vigor y viabilidad; libres de impurezas, semillas de otras especies, patógenos y residuos químicos. Presentación: empaque sellado y debidamente rotulado con información técnica (nombre común y científico, peso neto, lote, fecha de empaque, porcentaje de germinación y certificación orgánica).
	3
	Unidad
	
	

	22
	41116106
	El rollo de papel indicador de pH (tornasol): es un material de uso analítico y educativo, consistente en una cinta continua de papel impregnada con reactivos químicos sensibles a acidez o alcalinidad, que permite determinar de forma rápida y cualitativa el pH de soluciones mediante cambio de color. El rollo está presentado sellado y con longitud aproximada de 5 m, cortable según necesidad, con un rango de medición de pH 1–14 y lectura mediante comparación visual con escala cromática incluida. Su respuesta es inmediata, facilitando procesos de control, verificación y prácticas de laboratorio.
	3
	Unidad
	
	

	23
	41122602
	Caja de cubreobjetos: Los cubreobjetos de vidrio miden 22 mm × 22 mm, en presentación en caja de 100 unidades, fabricados en vidrio óptico transparente con superficie lisa y bordes pulidos. Su espesor estándar es de 0,13–0,17 mm, garantizando uniformidad, planicidad y claridad óptica para aplicaciones microscópicas. Son compatibles con láminas portaobjetos estándar
	3
	Unidad
	
	

	24
	41122601
	Caja de Laminas de vidrio para muestras: las láminas portaobjetos de vidrio miden 75 mm × 25 mm × 1 mm, se presenta en caja de 50 unidades y están fabricadas en vidrio óptico transparente con superficie lisa y bordes pulidos. Son uniformes en espesor y planicidad, resistentes a agentes químicos comunes de laboratorio y compatibles con cubreobjetos estándar, garantizando claridad óptica y estabilidad dimensional para aplicaciones científicas.
	2
	UNIDAD
	
	

	25
	41122413
	Pinzas metálicas de acero inoxidable: miden 14 cm de longitud, con punta roma y diseño sin garra, fabricadas en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión. Son unitarias, ligeras, duraderas y permiten manipulación segura de muestras o materiales de laboratorio sin riesgo de daño. Su acabado liso y uniforme garantiza facilidad de limpieza y esterilización, siendo adecuadas para aplicaciones generales en laboratorios clínicos, educativos o de investigación donde se requiere precisión y resistencia química.
	3
	UNIDAD
	
	

	26
	48102109
	Rollo de papel plastico: El papel plástico Vinipel transparente para alimentos es una película estirable y adherente fabricada en polietileno de baja densidad (LDPE) apto para contacto con alimentos, con grosor aproximado de 12–15 µm, ancho de 30 cm y longitud de 100 metros por rollo. Ofrece alta elasticidad, resistencia a rasgaduras, buena adherencia y transparencia total, permitiendo envolver frutas, verduras, carnes y otros productos frescos manteniendo su frescura. Es resistente a humedad y al aire, protege contra contaminación y olores, y puede usarse en refrigeración, congelación y almacenamiento temporal, facilitando la identificación visual del contenido sin retirar la película y optimizando la conservación y transporte de alimentos.
	3
	ROLLO
	
	

	27
	48102108
	Rollo Papel aluminio: El papel aluminio en rollo de 300 metros es una lámina de aluminio de alta pureza para uso alimentario y doméstico, con resistencia a temperatura de −40 °C a 260 °C, barrera contra luz, oxígeno, humedad y olores, grosor aproximado 12–15 µm, ancho estándar 30 cm, maleable para envolver, cubrir o sellar alimentos, y apto para horneado, refrigeración y congelación.
	1
	ROLLO
	
	

	28
	10191509
	Spray Repelente  de mosquitos: El spray repelente de insectos 120 ml protege contra mosquitos, zancudos y vectores de dengue, zika y chikungunya, con duración de 6–8 horas por aplicación. Contiene principio activo equivalente IR3535® - 15% , de liberación controlada en niebla fina, de secado rápido, baja irritación cutánea y adherencia a piel y ropa.
	3
	Unidad 
	
	

	29
	41116129
	Agar Cetrimida: Contiene cetrimida (bromuro de cetiltrimetilamonio). Especificaciones técnicas mínimas requeridas: presentación en polvo deshidratado; color beige claro; contenido neto de 500 g; pH del medio preparado de 7,2 ± 0,2 a 25 °C; soluble en agua destilada mediante calentamiento; esterilización por autoclave a 121 °C durante 15 minutos; medio selectivo conforme a estándares microbiológicos vigentes y apto para uso en laboratorio de análisis clínico, ambiental o académico. Presentación: envase herméticamente sellado, debidamente rotulado con nombre del producto, lote, fecha de fabricación y vencimiento, condiciones de almacenamiento y ficha técnica del fabricante.
	1
	Unidad 
	
	

	30
	41116129
	"Medio de caldo esteril (#18 Broth/TSB) : Medio de cultivo no selectivo de uso general, empleado en microbiología para el crecimiento, enriquecimiento y mantenimiento de bacterias exigentes y no exigentes. 
Especificaciones técnicas mínimas requeridas: presentación en frasco de 500 g; estado físico en polvo deshidratado para preparación estéril; color beige claro; pH del medio preparado de 7,3 ± 0,2 a 25 °C; soluble en agua destilada; esterilización mediante autoclave a 121 °C durante 15 minutos; garantiza esterilidad una vez preparado bajo condiciones adecuadas.
Presentación: envase herméticamente sellado, debidamente rotulado con nombre del producto, lote, fecha de fabricación y vencimiento, condiciones de almacenamiento y ficha técnica correspondiente.
	1
	Unidad 
	
	

	31
	41116129
	Tryptic Soy Agar (TSA): Medio de cultivo no selectivo de uso general, ampliamente utilizado en microbiología para el aislamiento, crecimiento y mantenimiento de bacterias exigentes y no exigentes. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: presentación en frasco de 500 g; estado físico en polvo deshidratado; color beige claro; pH del medio preparado de 7,3 ± 0,2 a 25 °C; soluble en agua destilada mediante calentamiento; esterilización mediante autoclave a 121 °C durante 15 minutos; medio no selectivo; . Presentación: envase herméticamente sellado, debidamente rotulado con nombre del producto, lote, fecha de fabricación y vencimiento, condiciones de almacenamiento y ficha técnica del fabricante.
	1
	Unidad 
	
	

	32
	41116129
	Pseudomonas Agar P: Medio de cultivo selectivo y diferencial, diseñado para el aislamiento, identificación y estimulación de la producción de pigmentos de bacterias del género Pseudomonas, especialmente Pseudomonas aeruginosa. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: presentación en frasco de 500 g; estado físico en polvo deshidratado; color beige claro; pH del medio preparado aproximadamente 7,1 ± 0,2 a 25 °C; soluble en agua destilada mediante calentamiento; esterilización mediante autoclave a 121 °C durante 15 minutos; medio selectivo y diferencial. Presentación: envase herméticamente sellado, debidamente rotulado con nombre del producto, lote, fecha de fabricación y vencimiento, condiciones de almacenamiento y ficha técnica del fabricante.
	1
	Unidad 
	
	

	33
	41116129
	Pseudomonas Agar F: Medio de cultivo selectivo y diferencial, formulado para el aislamiento e identificación presuntiva de bacterias del género Pseudomonas, especialmente Pseudomonas aeruginosa, mediante la estimulación de la producción del pigmento fluorescente pioverdina. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: presentación en frasco de 500 g; estado físico en polvo deshidratado; color beige claro; pH del medio preparado aproximadamente 7,1 ± 0,2 a 25 °C; soluble en agua destilada mediante calentamiento; esterilización mediante autoclave a 121 °C durante 15 minutos; medio selectivo y diferencial; permite observación de fluorescencia bajo luz UV; cumple con estándares microbiológicos según fabricante. Presentación: envase herméticamente sellado, debidamente rotulado con nombre del producto, lote, fecha de fabricación y vencimiento, condiciones de almacenamiento y ficha técnica.
	1
	Unidad 
	
	

	34
	41116129
	ATCC 15442  Pseudomonas aeruginosa: Cepa bacteriana de referencia certificada, correspondiente a Pseudomonas aeruginosa ATCC® 15442™, suministrada por la American Type Culture Collection (ATCC). Especificaciones técnicas mínimas requeridas: cepa con características fenotípicas y genotípicas estandarizadas, que garantizan reproducibilidad, confiabilidad y consistencia en los resultados; suministrada con certificado de autenticidad; adecuada para uso en laboratorios de microbiología según normas de bioseguridad vigentes; manipulable bajo condiciones de seguridad apropiadas. Presentación: envase certificado por ATCC, con información de lote, fecha de suministro, condiciones de almacenamiento y manejo seguro, apto para transporte conforme a regulaciones para microorganismos de referencia.
	1
	Unidad 
	
	

	35
	41116129
	Asas redondas esteriles desechables paquete por 10 unidades: asas redondas desechables elaboradas en plástico de grado laboratorio y esterilizadas de fábrica mediante radiación u otros métodos equivalentes, diseñadas para la transferencia, toma y siembra de microorganismos en medios de cultivo sólidos o líquidos. Cada paquete contiene 10 asas estériles, con longitud total aproximada de 150 mm y diámetro de la punta redonda de 1 mm, y un diseño ergonómico que permite manipulación segura y precisa, minimizando el riesgo de contaminación cruzada y garantizando condiciones asépticas durante el trabajo en laboratorio. Son de uso único, de color variable según fabricante, y proporcionan comodidad y confiabilidad para aplicaciones en microbiología, enseñanza, investigación y control de calidad.
	8
	Paquete
	
	

	36
	41116129
	Cajas de petri esteriles plasticas paquete por 10 placas: Las cajas de Petri estériles plásticas son recipientes circulares desechables de 100 mm de diámetro por 15 mm de altura, fabricadas en plástico transparente de grado laboratorio (poliestireno) y estériles de fábrica, diseñadas para la preparación, siembra, incubación y observación de cultivos microbiológicos en medios sólidos. Cada paquete incluye 10 placas de un solo uso, con superficie lisa y uniforme que garantiza un crecimiento homogéneo de microorganismos, alta transparencia para facilitar la observación y el conteo de colonias, y ajuste preciso tapa–base que protege el contenido durante incubación o manipulación. Son compatibles con incubadoras estándar, seguras para uso en laboratorios educativos, clínicos o de investigación, y eliminan la necesidad de esterilización previa, ofreciendo comodidad y confiabilidad en trabajos microbiológicos.
	8
	Paquete
	
	

	37
	41116129
	Agar de recuento en placa (PCA) según ISO 4833, ISO 17410, IFU, FDA-BAM y SMWW Presentación frasco  500 g: Medio de cultivo no selectivo utilizado para el recuento de microorganismos aerobios mesófilos mediante la técnica de recuento en placa. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: estado físico en polvo deshidratado; color beige claro; contenido neto de 500 g; pH del medio preparado de 7,0 ± 0,2 a 25 °C; soluble en agua destilada mediante calentamiento; esterilización mediante autoclave a 121 °C durante 15 minutos; medio no selectivo. Presentación: frasco herméticamente sellado, debidamente rotulado con nombre del producto, lote, fecha de fabricación, instrucciones de preparación y almacenamiento.
	1
	Unidad 
	
	

	38
	41116129
	Agar glucosa 4% según SABOURAUD. Presentación frasco  500 g: Medio de cultivo selectivo utilizado en microbiología para el aislamiento y crecimiento de hongos y levaduras. Formulado a base de peptonas y una concentración elevada de glucosa (4 %) conforme a la formulación clásica del agar Sabouraud, con pH ácido que inhibe el crecimiento de la mayoría de bacterias, favoreciendo el desarrollo de microorganismos fúngicos en análisis clínicos, ambientales y de control de calidad. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: estado físico en polvo deshidratado; color beige claro a crema; contenido neto de 500 g; composición principal: peptonas, glucosa 4 % y agar; pH del medio preparado aproximadamente 5,6 ± 0,2 a 25 °C; soluble en agua destilada mediante calentamiento; esterilización mediante autoclave a 121 °C durante 15 minutos; medio selectivo para hongos y levaduras; cumplimiento de las especificaciones microbiológicas del agar Sabouraud. Presentación: frasco herméticamente sellado, debidamente rotulado con nombre del producto, lote, fecha de fabricación, instrucciones de preparación y almacenamiento.
	1
	Unidad 
	
	

	39
	41116129
	Agar de Aislamiento de Actinomicetos con Glicerol L-Ra. medio deshidratado. Presentación frasco  500 g: Medio de cultivo selectivo especialmente formulado para el aislamiento, recuento y estudio de actinomicetos presentes en muestras de suelo, compost, residuos orgánicos y ambientes naturales. Contiene glicerol como fuente de carbono preferencial. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: estado físico en polvo deshidratado; color beige claro; contenido neto de 500 g; composición principal: glicerol, sales minerales y agar; pH del medio preparado aproximadamente 7,2 ± 0,2 a 25 °C; soluble en agua destilada mediante calentamiento; esterilización mediante autoclave a 121 °C durante 15 minutos; medio selectivo para actinomicetos; cumplimiento de especificaciones microbiológicas para aislamiento ambiental. Presentación: frasco herméticamente sellado, debidamente rotulado con nombre del producto, lote, fecha de fabricación, instrucciones de preparación y almacenamiento.
	1
	Unidad 
	
	

	40
	41116129
	Sodio hidróxido en lentejas: Compuesto químico inorgánico de alta pureza, identificado como hidróxido de sodio (NaOH) o soda cáustica, presentado en forma sólida tipo lentejas o perlas. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: fórmula química NaOH; estado físico sólido en lentejas ; color blanco; contenido neto de 1000 g; altamente soluble en agua; pH fuertemente alcalino en solución; sustancia higroscópica y corrosiva; almacenamiento hermético obligatorio para mantener estabilidad y seguridad. Información adicional de identificación: Nº CAS: 1310-73-2; número CE: 215-185-5; masa molar: 40 g/mol; fórmula Hill: HNaO; Presentación: frasco sellado, debidamente rotulado con nombre del producto, lote, fecha de fabricación, precauciones de seguridad y condiciones de almacenamiento.
	1
	Unidad 
	
	



LOTE 2:

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	REFERENCIA

	1
	81141501
	Bloques patrón de dureza Rockwell en escala C: Bloque patrón de dureza Rockwell en escala C calibrados por una proveedor con acreditación vigente en la norma ISO 17034 en el intervalo de 25 HRC a 30 HRC.
Cada bloque de prueba calibrado deberá ser suministrado con un certificado del laboratorio de calibración que indique al menos la siguiente  información de estandarización:
-Número de serie del bloque de prueba.
-El valor de dureza calibrado, H , del bloque de prueba con la designación de escala, redondeada a no menos de un decimal de acuerdo con la Práctica E29.
-Valor de la incertidumbre del valor de referencia
-Las mediciones de dureza calibradas individuales.
-Fuente de trazabilidad metrológica
-Fecha de calibración
-Código de certificación 
-Se debe tener en cuenta la emisión del certificado de calibración, según ISO 17034
-El proveedor de los materiales de referencia debe tener la acreditación vigente en ISO 17034 por parte del organismo de acreditación del país de origen con validez en Colombia
	1
	UNIDAD
	
	

	2
	81141501
	Bloques patrón de dureza Rockwell en escala C: Bloque patrón de dureza Rockwell en escala C calibrados por una proveedor con acreditación vigente en la norma ISO 17034 en el intervalo de 60 HRC a 65 HRC
Cada bloque de prueba calibrado deberá ser suministrado con un certificado del laboratorio de calibración que indique al menos la siguiente  información de estandarización:
-Número de serie del bloque de prueba.
-El valor de dureza calibrado, H , del bloque de prueba con la designación de escala, redondeada a no menos de un decimal de acuerdo con la Práctica E29.
-Valor de la incertidumbre del valor de referencia
-Las mediciones de dureza calibradas individuales.
-Fuente de trazabilidad metrológica
-Fecha de calibración
-Código de certificación 
-Se debe tener en cuenta la emisión del certificado de calibración, según ISO 17034
-El proveedor de los materiales de referencia debe tener la acreditación vigente en ISO 17034 por parte del organismo de acreditación del país de origen con validez en Colombia
	1
	UNIDAD
	
	





LOTE 3: 
	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	REFERENCIA

	1
	60102704
	El set Bloques LEGO Construcción Socioemocional 1 (188 piezas) es un recurso educativo diseñado para apoyar el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de experiencias lúdico-constructivas. El kit está compuesto por una selección de piezas LEGO que permiten la exploración activa de conceptos como empatía, comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos y construcción de significados personales y grupales.

Características técnicas del producto

Componentes del kit

Cantidad total de piezas: 188 unidades.
Tipos de elementos incluidos: bloques básicos y especiales, figuras, conectores, piezas para representar emociones y situaciones, además de elementos estructurales para modelado creativo.
Colores: variedad de colores estándar LEGO (rojo, azul, amarillo, verde, negro, blanco, etc.) para facilitar la asociación de emociones y atributos según dinámicas de aprendizaje.
Material: Plástico ABS de alta resistencia, duradero y seguro para uso repetido en entornos formativos.
Acabado: Superficies lisas y bordes redondeados, sin aristas vivas, asegurando seguridad durante la manipulación por parte de aprendices.
Compatibilidad: Totalmente compatible con otros sistemas de bloques LEGO estándar, permitiendo ampliación y flexibilidad en actividades pedagógicas más complejas.
	1
	UNIDAD
	
	

	2
	60102704
	El set Construcción Socioemocional 2 (1.176 piezas): es un recurso didáctico diseñado para fortalecer competencias socioemocionales mediante metodologías activas basadas en construcción y representación simbólica. El kit integra una amplia variedad de elementos del sistema LEGO, permitiendo el desarrollo de dinámicas grupales orientadas al liderazgo, comunicación asertiva, resolución de conflictos, pensamiento sistémico y trabajo colaborativo en entornos educativos o institucionales.

Características técnicas del producto:

1. Composición del kit
Cantidad total de piezas: 1.176 unidades.
Tipos de piezas: bloques básicos y estructurales, placas, conectores, elementos especiales, minifiguras y accesorios para representación simbólica de situaciones y emociones.
Variedad cromática: amplia gama de colores que facilita la asociación conceptual y la expresión emocional en actividades pedagógicas.
Material: plástico ABS de alta resistencia mecánica y durabilidad.
Precisión dimensional: fabricación con tolerancias exactas que garantizan ajuste firme y estabilidad estructural.
Acabado superficial: piezas lisas, con bordes redondeados y libres de imperfecciones.
Seguridad: materiales no tóxicos, aptos para uso educativo continuo.
	1
	UNIDAD
	
	

	3
	60102704
	El Set Personas del Mundo (16 piezas): es un recurso didáctico construido con bloques del sistema LEGO, diseñado para apoyar actividades educativas centradas en la comprensión cultural, la diversidad, la identidad y las dinámicas sociales. Este set complementa procesos formativos que promueven habilidades socioemocionales y pensamiento intercultural mediante representaciones físicas y lúdicas de personajes y contextos del mundo.

Características técnicas del producto

1. Composición del set
Cantidad de piezas: 16 unidades.
Componentes: figuras humanas (minifiguras o piezas representativas), elementos accesorios y bloques complementarios que permiten configurar representaciones de personas y roles sociales.
Diseño de piezas: figuras estilizadas con rasgos y atributos que favorecen la representación de diversidad cultural y social.

2. Material y calidad

Material: plástico ABS de alta resistencia mecánica y estabilidad dimensional.
Precisión de fabricación: tolerancias milimétricas que garantizan compatibilidad con otros sistemas LEGO y un ensamble seguro y consistente.
Acabado: superficies lisas, bordes redondeados, libres de imperfecciones y seguros para manipulación por usuarios de diversas edades.
Cumplimiento de seguridad: materiales no tóxicos, diseñados bajo estándares internacionales para juegos educativos.
	1
	UNIDAD
	
	

	4
	60102704
	El Set Personas de la Comunidad (20 piezas): es un recurso didáctico construido con bloques del sistema LEGO, diseñado para apoyar procesos de aprendizaje sobre interacciones sociales, roles comunitarios, diversidad cultural y dinámicas de convivencia. Este set permite representar y construir de manera lúdica componentes del entorno social, facilitando actividades pedagógicas enfocadas en el desarrollo de competencias socioemocionales y comprensión de la realidad comunitaria.

Características técnicas del producto
1. Composición del set Cantidad total de piezas: 20 unidades.
Elementos incluidos: figuras humanas (minifiguras o piezas representativas), bloques y accesorios que permiten simbolizar personas y roles presentes en una comunidad.
Diseño de piezas: diversidad de formas y atributos visuales que favorecen la identificación de diferentes roles comunitarios y perfiles sociales.

2. Material y calidad
Material: plástico ABS de alta resistencia y estabilidad dimensional, que garantiza durabilidad y repetida manipulación en ambientes formativos.
Fabricación: producción con tolerancias controladas que asegura compatibilidad con otros bloques LEGO estándar y ensamble estable.
Acabado: superficies lisas, bordes redondeados y libres de imperfecciones, garantizando seguridad durante la manipulación.
Seguridad: materiales no tóxicos y conformes con estándares internacionales para juguetes y recursos educativos.
	1
	UNIDAD
	
	

	5
	60102704
	El set Elementos Constructivos Oportunidades: Puertas y Ventanas (278 piezas): es un recurso educativo basado en bloques del sistema LEGO, diseñado para facilitar el aprendizaje de conceptos arquitectónicos básicos, estructuras, interacción espacial y elementos constructivos mediante actividades lúdico-pedagógicas. Este kit permite a los participantes explorar, construir y analizar componentes fundamentales de edificaciones reales, como puertas y ventanas, fomentando el desarrollo de competencias técnicas, creatividad y pensamiento espacial.
Características técnicas del producto: 

1. Composición del set
Cantidad total de piezas: 278 unidades.
Elementos incluidos: variedad de bloques básicos y especializados, piezas que representan aberturas arquitectónicas (marcos de puertas, marcos de ventanas, dinteles, umbrales, etc.), conectores, placas base y accesorios estructurales.
Diseño de piezas: formas y perfiles que permiten simular proporciones y funciones de puertas y ventanas en construcciones, facilitando representaciones y modelos tridimensionales.

2. Material y calidad
Material: plástico ABS de alta calidad, resistente al uso repetido en actividades educativas.
Precisión de fabricación: tolerancias controladas que aseguran compatibilidad con otros elementos LEGO estándar y un ensamble firme y seguro.
Acabado: piezas con superficies lisas y bordes redondeados, libres de defectos, que garantizan seguridad durante la manipulación.
Seguridad certificada: plástico no tóxico, conforme con estándares internacionales para recursos educativos y juguetes.
	1
	UNIDAD
	
	

	6
	60102704
	El set Elementos Constructivos Oportunidades: Bases Constructivas (22 piezas) es un recurso educativo diseñado con bloques del sistema LEGO, orientado a introducir y reforzar conceptos fundamentales de estructura y base en procesos formativos. Este kit ofrece una selección de piezas que permiten construir bases y soportes estables para proyectos constructivos, facilitando el desarrollo de habilidades de diseño, pensamiento espacial y comprensión de relaciones estructurales en entornos pedagógicos.

Características técnicas del producto
1. Composición del set:  Total de piezas: 22 unidades.
Elementos incluidos: bloques básicos, placas de base y piezas complementarias que facilitan la configuración de plataformas y estructuras iniciales.
Diseño: formas geométricas que permiten el ensamblaje de bases planas y firmes para soportar construcciones posteriores con otros sets.

2. Material y calidad
Material de fabricación: plástico ABS de alta resistencia mecánica y durabilidad, apto para uso repetido en actividades educativas.
Precisión dimensional: fabricado con tolerancias controladas que garantizan ajuste seguro entre piezas y compatibilidad plena con otros bloques LEGO estándar.
Acabado: superficies lisas y bordes redondeados que aseguran manipulación segura y cómoda por parte de los usuarios.
Seguridad: materiales no tóxicos, diseñados bajo estándares internacionales para juguetes y recursos educativos.
	1
	UNIDAD
	
	

	7
	60102704
	El set Identidad y Paisajes: Set Vehículos (934 piezas) es un recurso educativo basado en el sistema modular de construcción de LEGO, diseñado para la representación y modelado de entornos urbanos, rurales y escenarios de movilidad. El kit permite construir distintos tipos de vehículos y elementos asociados al paisaje, facilitando el análisis de dinámicas sociales, territoriales y de infraestructura mediante metodologías activas de aprendizaje.

Características técnicas del producto:
1. Composición del set
Cantidad total de piezas: 934 unidades.
Tipos de elementos incluidos:
Bloques estructurales básicos y especiales.
Ruedas, ejes y sistemas de rodamiento.
Placas base y conectores.
Elementos decorativos y accesorios para representación de contextos.
Diseño modular: permite la construcción de múltiples configuraciones de vehículos (terrestres principalmente) y su integración en escenarios de paisaje.

2. Material y calidad
Material: plástico ABS de alta resistencia mecánica.
Precisión dimensional: fabricación con tolerancias controladas que garantizan ensamble firme, estabilidad estructural y compatibilidad con otros sistemas LEGO estándar.
Acabado: superficies lisas, bordes redondeados y piezas libres de imperfecciones.
Seguridad: materiales no tóxicos, aptos para uso en entornos educativos y de formación continua.
	1
	UNIDAD
	
	

	8
	60102704
	El Kit de Introducción a LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) es un recurso metodológico diseñado para implementar procesos estructurados de facilitación orientados al desarrollo de pensamiento estratégico, comunicación efectiva, resolución de problemas complejos y construcción colectiva de conocimiento. Este kit forma parte del sistema oficial desarrollado por LEGO y está configurado específicamente para introducir a los participantes en los principios y dinámicas de la metodología LSP.  Características técnicas del producto 1. Composición del kit Conjunto estructurado de piezas LEGO seleccionadas para facilitar la construcción metafórica y el modelado tridimensional de ideas. Incluye variedad de bloques básicos, piezas especiales, conectores y elementos simbólicos. Configuración diseñada para uso individual o grupal en sesiones de facilitación guiada. Cantidad de piezas optimizada para ejercicios introductorios y dinámicas de corta o media duración.  2. Material y fabricación Material: Fabricado en plástico ABS de alta resistencia y estabilidad dimensional. Precisión milimétrica en el sistema de ensamble, garantizando ajuste firme y reutilización prolongada. Superficies lisas, bordes redondeados y materiales no tóxicos. Alta durabilidad frente a uso intensivo en entornos formativos y organizacionales.
	8
	UNIDAD
	
	




NOTA 1: Cada uno de los equipos a contratar debe incluir en el valor total de la oferta los costos del transporte, izaje, costos de importación, impuestos, permisos y todos aquellos a los que haya lugar para la instalación y hasta la correcta puesta en funcionamiento.
La propuesta deberá incluir todas las especificaciones esenciales señaladas en las especificaciones técnicas, garantizando que los elementos ofrecidos sean de primera calidad, libres de vencimientos, imperfecciones o defectos, y que cumplan con las normas técnicas y de calidad aplicables. Asimismo, deberá ajustarse estrictamente a las especificaciones descritas en los documentos contractuales, asegurar el cumplimiento íntegro del objeto contractual y atender los plazos establecidos.
Además de las condiciones mínimas previstas en las especificaciones técnicas anexas, los bienes objeto del presente proceso deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas adicionales, cuyo cumplimiento será verificado por el supervisor del contrato en el momento de la entrega:
Estado del bien: Todos los productos deberán ser completamente nuevos, sin uso previo, deterioro, manipulación, manufacturación o reacondicionamiento. No se aceptarán productos abiertos, reconstruidos ni re empacados.
Presentación y empaque: Los bienes deberán entregarse debidamente empacados, sellados y rotulados, en condiciones que garanticen su integridad física y adecuada manipulación. Se dará prioridad a empaques que protejan contra humedad, golpes, exposición solar y contaminación.
Unidad de entrega: La presentación de los productos deberá corresponder con la unidad de medida establecida en la ficha técnica (unidad, litro, entre otros). No se aceptarán fraccionamientos ni conversiones arbitrarias sin la autorización expresa del supervisor.
Rotulación e identificación: Los bienes deberán contar, cuando aplique, con rotulación visible que indique como mínimo: nombre del producto, marca, lote, fecha de fabricación y demás datos técnicos pertinentes. La información deberá presentarse en idioma español o acompañarse de traducción técnica equivalente.
Compatibilidad técnica: Los productos deberán ser plenamente funcionales y compatibles con el entorno operativo del Centro, considerando condiciones de clima, infraestructura, instalaciones, herramientas y demás equipos existentes.
Trazabilidad: El proveedor deberá garantizar la homogeneidad en marcas, características técnicas y calidad de los bienes. Cualquier variación deberá ser previamente autorizada por el supervisor.
Condiciones de almacenamiento y manejo: Cuando aplique, el proveedor deberá suministrar recomendaciones técnicas para el almacenamiento, conservación y uso de los productos, en especial para aquellos que tengan vida útil limitada, reacción química, riesgo de deterioro o sensibilidad a condiciones ambientales.
Advertencia de incumplimiento: La inobservancia de cualquiera de las condiciones aquí descritas facultará al supervisor para rechazar los bienes entregados, exigir su inmediata reposición y aplicar las sanciones contractuales correspondientes, incluidas las derivadas de las garantías, sin perjuicio de las demás acciones legales y contractuales a que haya lugar.

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Dirección   ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _________________________ 
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________ 
2 - ___________________________________________ 
Ciudad   ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
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