## Estudio del Mercado
|  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO | [7 empty] | CÓDIGO | FBS 090
[10 empty] | VERSIÓN | 03
[10 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  |  | Suministro a demanda de componentes y partes eléctricas, electrónicos y electromecánicos y elementos afines para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL COTIZANTE |  |  | CONTINENTAL TEAM S.A.S.
NIT DEL COTIZANTE |  |  | 901.550.498-1
DIRECCIÓN COMPLETA - CIUDAD - DEPARTAMENTO |  |  | CALLE 27 D SUR # 27 C - 50 BLOQUE 6 OFICINA 116
TELÉFONO FIJO / CELULAR |  |  | 3115940891
CORREO ELECTRÓNICO |  |  | continentalteamcolombia@gmail.com
FECHA DE COTIZACIÓN |  |  | 30 de Enero de 2026
VIGENCIA DE COTIZACIÓN |  |  | 3 MESES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL COTIZANTE |  |  | TECNOLOGIA MODULAR S.A.S
NIT DEL COTIZANTE |  |  | 900.580.736-4
DIRECCIÓN COMPLETA - CIUDAD - DEPARTAMENTO |  |  | Envigado - Antioquia
TELÉFONO FIJO / CELULAR |  |  | 3128783375
CORREO ELECTRÓNICO |  |  | tecnologiamodular.sas@gmail.com
FECHA DE COTIZACIÓN |  |  | 06 de Febrero de 2026
VIGENCIA DE COTIZACIÓN |  |  | 3 MESES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL COTIZANTE |  |  | IMPORT RZ SAS
NIT DEL COTIZANTE |  |  | 900426600
DIRECCIÓN COMPLETA - CIUDAD - DEPARTAMENTO |  |  | CR 33A # 32A-28
TELÉFONO FIJO / CELULAR |  |  | 3216395771
CORREO ELECTRÓNICO |  |  | importrz@hotmail.com
FECHA DE COTIZACIÓN |  |  | 2026-02-11
VIGENCIA DE COTIZACIÓN |  |  | 15 días
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | UNIDAD | CANT. | % IVA | CONTINENTAL TEAM S.A.S. | TECNOLOGIA MODULAR S.A.S | IMPORT RZ SAS | VALORES ONLINE | PROMEDIO | VALOR DEL IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | PRECIO MERCADO IVA INCLUIDO
[5 empty] | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | Adaptador PVC 1 1/2" | Un | 1 | 19% | 5566 | 5900 | 12075 | 2500 | 6510 | 1236.9 | 6510 | 2500
2 | Adaptador PVC 1 1/4" | Un | 1 | 19% | 5417 | 5742 | 11235 | 2099 | 6123 | 1163.37 | 6123 | 2099
3 | Adaptador PVC 1" | Un | 1 | 19% | 4966 | 5264 | 3045 | 900 | 3544 | 673.36 | 3544 | 900
4 | Adaptador PVC 2" | Un | 1 | 19% | 5417 | 5742 | 11548 | 3200 | 6477 | 1230.63 | 6477 | 3200
5 | Adaptador PVC 3/4" | Un | 1 | 19% | 4522 | 4793 | 1604 | 234 | 2788 | 529.72 | 2788 | 234
6 | Alicate grueso aislado 1000V 8" | Un | 1 | 19% | 106645 | 113044 | 92820 | 49900 | 90602 | 17214.38 | 90602 | 49900
7 | Arbol para copa sierra 3/8 mandril 9/16-1 3/16 | Un | 1 | 19% | 108530 | 115042 | 96390 | 45900 | 91466 | 17378.54 | 91466 | 45900
8 | Arrancador o protector para motor trifásico 16-20A Eaton | Un | 1 | 19% | 367252 | 389287 | 1658599 |  | 805046 | 152958.74 | 805046
9 | Bala GU10 red recesada blanca excell (ojo de buey incluye socket) | Un | 1 | 19% | 75214 | 79727 | 63000 |  | 72647 | 13802.93 | 72647
10 | Bandeja Enmallada Galcofil 20 X 5.4cm X 3m | Un | 1 | 19% | 115150 | 122059 | 113978 | 54275 | 101366 | 19259.54 | 101366 | 54275
11 | Base para fotocelda | Un | 1 | 19% | 39345 | 41706 | 75600 | 20000 | 44163 | 8390.97 | 44163 | 20000
12 | Batería 4A 4V | Un | 1 | 19% | 42685 | 45246 | 70350 |  | 52760 | 10024.4 | 52760
13 | Batería alcalina 9V Pack de 8 unidades Pilas alcalinas de alta durabilidad con formula avanzada que aumenta el poder. | Paquete | 1 | 19% | 197300 | 209138 | 298851 |  | 235096 | 44668.24 | 235096
14 | Batería de litio redonda CR2025, 3V. Caja por 100 unidades | Caja | 1 | 19% | 4060 | 4304 | 420000 |  | 142788 | 27129.72 | 142788
15 | Batería de litio redonda CR2032, 3V. Caja por 100 unidades | Caja | 1 | 19% | 7510 | 7961 | 840000 |  | 285157 | 54179.83 | 285157
16 | Baterias AA alcalinas x 2 pares | Un | 1 | 19% | 6566 | 6960 | 11550 | 27900 | 13244 | 2516.36 | 13244 | 27900
17 | Baterías alcalina AAA caja por 30 unidades, 7 años de vida útil, proteja a los dispositivos de las fugas hasta dos años después del agotamiento total de las pilas. | Caja | 1 | 19% | 98259 | 104155 | 168000 | 40000 | 102604 | 19494.76 | 102604 | 40000
18 | Baterias alcalinas AA caja por 48 unidades, 7 años de vida útil, proteja a los dispositivos de las fugas hasta dos años después del agotamiento total de las pilas. | Caja | 1 | 19% | 143590 | 152205 | 315000 | 86900 | 174424 | 33140.56 | 174424 | 86900
19 | Baterías de litio ref CR2354 a 3V, por 5 unidades | Caja | 1 | 19% | 97323 | 103162 | 199500 |  | 133328 | 25332.32 | 133328
20 | Bombillo 6W GU10 LN 550LM, 4000 K, luz neutra | Un | 1 | 19% | 20778 | 22025 | 8400 | 4000 | 13801 | 2622.19 | 13801 | 4000
21 | Bombillo Led 100W 120v E40 Luz Día 6500°K Base Metálica 9000Lm Ecolite | Un | 1 | 19% | 113185 | 119976 | 210000 | 99000 | 135540 | 25752.6 | 135540 | 99000
22 | Bombillo led 110 v, 9 W rosca estándar, luz fría, 800 lúmenes, color blanco, 0,375 A, garantía: 36 meses. | Un | 1 | 19% | 27395 | 29039 | 18900 | 3100 | 19609 | 3725.71 | 19609 | 3100
23 | Bombillo led 12W 120V E27 luz calida 3000°K | Un | 1 | 19% | 7374 | 7816 | 9452 | 4501 | 7286 | 1384.34 | 7286 | 4501
24 | Bombillo LED 12W E27 6.500ºK 85/277V 1080lm vida util 25000 horas | Un | 1 | 19% | 38698 | 41020 | 34394 | 14900 | 32253 | 6128.07 | 32253 | 14900
25 | Bombillo LED 20W E27 6.500ºK 120/240V 1700lm vida util 20000 horas, material en policarbonato. | Un | 1 | 19% | 40307 | 42725 | 43414 | 14900 | 35337 | 6714.03 | 35337 | 14900
26 | Bombillo LED 50W E27 6.500ºK 120/240V 4500lm vida util 25000 horas, material en policarbonato. | Un | 1 | 19% | 45597 | 48333 | 64662 | 44900 | 50873 | 9665.87 | 50873 | 44900
27 | Bombillo Led 5w 3000°K, 400lm, 110/130V Bi-pin Gu-5.3 | Un | 1 | 19% | 24148 | 25597 | 64564 |  | 38103 | 7239.57 | 38103
28 | Bombillo Led 5w Gu10 Rca Luz Calida 2700k, 380lm, 85/277V vida util 25000 horas | Un | 1 | 19% | 24988 | 26487 | 15745 | 4000 | 17805 | 3382.95 | 17805 | 4000
29 | Bombillo LED 9W E27 6.500ºK 85/277V 750lm vida util 25000 horas | Un | 1 | 19% | 39953 | 42350 | 8561 | 3201 | 23516 | 4468.04 | 23516 | 3201
30 | Bombillo luz piloto según muestra | Un | 1 | 19% | 2172 | 2302 | 21000 | 5600 | 7769 | 1476.11 | 7769 | 5600
31 | Brazo tipo carabobo doble (uno largo y otro corto) RA5-106 | Un | 1 | 19% | 247966 | 262844 | 927037 |  | 479282 | 91063.58 | 479282
32 | Brazo tipo carabobo doble en V (RA5-106) | Un | 1 | 19% | 247966 | 262844 | 658123 |  | 389644 | 74032.36 | 389644
33 | Brazo tipo carabobo ornamental corto (RA5-106) | Un | 1 | 19% | 257678 | 273139 | 544381 |  | 358399 | 68095.81 | 358399
34 | Brazo tipo carabobo ornamental corto anden (RA5-106) | Un | 1 | 19% | 265060 | 280964 | 612618 |  | 386214 | 73380.66 | 386214
35 | Brazo tipo carabobo ornamental largo de 2.88 mts (RA5-106) | Un | 1 | 19% | 265060 | 280964 | 670277 |  | 405434 | 77032.46 | 405434
36 | Breaker bipolar enchufable de 20A 10KA | Un | 1 | 19% | 26798 | 28406 | 89058 | 26499 | 42690 | 8111.1 | 42690 | 26499
37 | Breaker bipolar enchufable de 30A | Un | 1 | 19% | 30088 | 31893 | 94777 | 26250 | 45752 | 8692.88 | 45752 | 26250
38 | Breaker bipolar enchufable de 40A | Un | 1 | 19% | 30088 | 31893 | 103949 | 26600 | 48133 | 9145.27 | 48133 | 26600
39 | Breaker bipolar enchufable de 50A | Un | 1 | 19% | 30088 | 31893 | 116178 | 26600 | 51190 | 9726.1 | 51190 | 26600
40 | Breaker easypack industrial 100A 25KA | Un | 1 | 19% | 317277 | 336314 | 484076 | 235114 | 343195 | 65207.05 | 343195 | 235114
41 | Breaker easypack industrial 50A 10KA | Un | 1 | 19% | 317277 | 336314 | 428026 | 210500 | 323029 | 61375.51 | 323029 | 210500
42 | Breaker easypack industrial 60A 10KA | Un | 1 | 19% | 317277 | 336314 | 458599 | 234000 | 336548 | 63944.12 | 336548 | 234000
43 | Breaker monopolar de riel 16A 10KA | Un | 1 | 19% | 37623 | 39880 | 64968 |  | 47490 | 9023.1 | 47490
44 | Breaker monopolar de riel 20A 10KA | Un | 1 | 19% | 37623 | 39880 | 78268 |  | 51924 | 9865.56 | 51924
45 | Breaker monopolar enchufable de 15A 10KA | Un | 1 | 19% | 35464 | 37592 | 44178 | 18000 | 33809 | 6423.71 | 33809 | 18000
46 | Breaker monopolar enchufable de 20A 10KA | Un | 1 | 19% | 35464 | 37592 | 53503 | 17900 | 36115 | 6861.85 | 36115 | 17900
47 | Breaker monopolar enchufable de 30A 10KA | Un | 1 | 19% | 35464 | 37592 | 58090 | 12900 | 36012 | 6842.28 | 36012 | 12900
48 | Breaker monopolar enchufable de 40A 10KA | Un | 1 | 19% | 35464 | 37592 | 68790 | 12900 | 38687 | 7350.53 | 38687 | 12900
49 | Breaker monopolar enchufable de 50A 10KA | Un | 1 | 19% | 68361 | 72463 | 85606 | 12900 | 59833 | 11368.27 | 59833 | 12900
50 | Breaker monopolar enchufable de 60A 10KA | Un | 1 | 19% | 78712 | 83435 | 103949 |  | 88699 | 16852.81 | 88699
51 | Breaker tripolar enchufable de 20A 10KA | Un | 1 | 19% | 116462 | 123450 | 93248 | 140800 | 118490 | 22513.1 | 118490 | 140800
52 | Breaker tripolar enchufable de 30A 10KA | Un | 1 | 19% | 116463 | 123451 | 119236 | 140800 | 124988 | 23747.72 | 124988 | 140800
53 | Breaker tripolar enchufable de 40A 10KA | Un | 1 | 19% | 116463 | 123451 | 119236 | 147500 | 126663 | 24065.97 | 126663 | 147500
54 | Breaker tripolar enchufable de 50A 10KA | Un | 1 | 19% | 116463 | 123451 | 123822 | 147501 | 127809 | 24283.71 | 127809 | 147501
55 | Cable de acometida en trenza para uso exterior 3 N° 4 Nexans | m | 1 | 19% | 79695 | 84477 | 175796 |  | 113323 | 21531.37 | 113323
56 | Cable de cobre N°1/0 AWG 19 hilos desnudo | m | 1 | 19% | 48958 | 51895 | 119236 | 41682 | 65443 | 12434.17 | 65443 | 41682
57 | Cable de cobre N°6 AWG 7 hilos desnudo | m | 1 | 19% | 33912 | 35947 | 29809 | 10060 | 27432 | 5212.08 | 27432 | 10060
58 | Cable Dúplex N° 10 AWG x metro blanco | m | 1 | 19% | 14639 | 15517 | 25681 | 10539 | 16594 | 3152.86 | 16594 | 10539
59 | Cable Dúplex N° 12 AWG x metro Blanco | m | 1 | 19% | 14241 | 15095 | 16357 | 6674 | 13092 | 2487.48 | 13092 | 6674
60 | Cable encauchetado THHN/THWN 3 x 10 AWG x metro negro | m | 1 | 19% | 18000 | 19080 | 42649 | 19650 | 24845 | 4720.55 | 24845 | 19650
61 | Cable encauchetado THHN/THWN 3 x 12 AWG x metro negro | m | 1 | 19% | 12285 | 13022 | 25919 | 12063 | 15822 | 3006.18 | 15822 | 12063
62 | Cable encauchetado THHN/THWN 3 x 16 AWG x metro negro | m | 1 | 19% | 7740 | 8204 | 12260 | 5838 | 8511 | 1617.09 | 8511 | 5838
63 | Cable encauchetado THHN/THWN 3 x 8 AWG x metro negro | m | 1 | 19% | 11843 | 12554 | 73223 | 30476 | 32024 | 6084.56 | 32024 | 30476
64 | Cable encauchetado THHN/THWN 4 x 10 AWG x metro negro | m | 1 | 19% | 25571 | 27105 | 66497 | 25466 | 36160 | 6870.4 | 36160 | 25466
65 | Cable encauchetado THHN/THWN 4 x 12 AWG x metro negro | m | 1 | 19% | 15823 | 16772 | 49681 | 15819 | 24524 | 4659.56 | 24524 | 15819
66 | Cable encauchetado THHN/THWN 4 x 8 AWG x metro negro | m | 1 | 19% | 43625 | 46243 | 62981 | 39215 | 48016 | 9123.04 | 48016 | 39215
67 | Cable LSHF N° 10 AWG libre de halógenos (color amarillo) | m | 1 | 19% | 3441 | 3647 | 11740 | 4816 | 5911 | 1123.09 | 5911 | 4816
68 | Cable LSHF N° 10 AWG libre de halógenos (color azul) | m | 1 | 19% | 3441 | 3647 | 11740 | 4816 | 5911 | 1123.09 | 5911 | 4816
69 | Cable LSHF N° 10 AWG libre de halógenos (color blanco) | m | 1 | 19% | 3441 | 3647 | 11740 | 4816 | 5911 | 1123.09 | 5911 | 4816
70 | Cable LSHF N° 10 AWG libre de halógenos (color negro) | m | 1 | 19% | 3441 | 3647 | 11740 | 4816 | 5911 | 1123.09 | 5911 | 4816
71 | Cable LSHF N° 10 AWG libre de halógenos (color rojo) | m | 1 | 19% | 3441 | 3647 | 11740 | 4816 | 5911 | 1123.09 | 5911 | 4816
72 | Cable LSHF N° 10 AWG libre de halógenos (color verde) | m | 1 | 19% | 3441 | 3647 | 11740 | 4816 | 5911 | 1123.09 | 5911 | 4816
73 | Cable LSHF N° 2 AWG libre de halógenos (color negro) | m | 1 | 19% | 29623 | 31400 | 75822 |  | 45615 | 8666.85 | 45615
74 | Cable LSHF N° 4 AWG libre de halógenos (color negro) | m | 1 | 19% | 22900 | 24274 | 56407 |  | 34527 | 6560.13 | 34527
75 | Cable LSHF N° 6 AWG libre de halógenos (color negro) | m | 1 | 19% | 15382 | 16305 | 34090 | 13009 | 19697 | 3742.43 | 19697 | 13009
76 | Cable LSHF N° 8 AWG libre de halógenos (color negro) | m | 1 | 19% | 14706 | 15588 | 21172 | 7750 | 14804 | 2812.76 | 14804 | 7750
77 | Cable LSHF N°12 AWG libre de halógenos (color amarillo) | m | 1 | 19% | 3180 | 3371 | 7184 | 3096 | 4208 | 799.52 | 4208 | 3096
78 | Cable LSHF N°12 AWG libre de halógenos (color azul) | m | 1 | 19% | 3180 | 3371 | 7184 | 3096 | 4208 | 799.52 | 4208 | 3096
79 | Cable LSHF N°12 AWG libre de halógenos (color blanco) | m | 1 | 19% | 3180 | 3371 | 7184 | 3096 | 4208 | 799.52 | 4208 | 3096
80 | Cable LSHF N°12 AWG libre de halógenos (color negro) | m | 1 | 19% | 3180 | 3371 | 7184 | 3096 | 4208 | 799.52 | 4208 | 3096
81 | Cable LSHF N°12 AWG libre de halógenos (color rojo) | m | 1 | 19% | 3180 | 3371 | 7184 | 3096 | 4208 | 799.52 | 4208 | 3096
82 | Cable LSHF N°12 AWG libre de halógenos (color verde) | m | 1 | 19% | 3180 | 3371 | 7184 | 3096 | 4208 | 799.52 | 4208 | 3096
83 | Cable THHN THWN N° 1/0 AWG x metro 90° 600V Negro | m | 1 | 19% | 42802 | 45370 | 120000 | 43196 | 62842 | 11939.98 | 62842 | 43196
84 | Cable THHN THWN N° 2/0 AWG x metro 90° 600V Negro | m | 1 | 19% | 42802 | 45370 | 156382 | 55291 | 74961 | 14242.59 | 74961 | 55291
85 | Cable THHN THWN N° 4/0 AWG x metro 90° 600V Negro | m | 1 | 19% | 42802 | 45370 | 234038 | 86887 | 102274 | 19432.06 | 102274 | 86887
86 | Cable vehicular #14AWG NEGRO x metro | m | 1 | 19% | 1802 | 1910 | 4337 | 2065 | 2529 | 480.51 | 2529 | 2065
87 | Cable vehicular #18AWG NEGRO x metro | Un | 1 | 19% | 1802 | 1910 | 4816 | 1000 | 2382 | 452.58 | 2382 | 1000
88 | Cable vehicular #18AWG ROJO x metro | Un | 1 | 19% | 1802 | 1910 | 4816 | 1000 | 2382 | 452.58 | 2382 | 1000
89 | Cable vehicular color negro calibre 24 AWG x metro | m | 1 | 19% | 655 | 694 | 3715 |  | 1688 | 320.72 | 1688
90 | Cable vehicular color rojo calibre 24 AWG x metro | m | 1 | 19% | 655 | 694 | 3715 |  | 1688 | 320.72 | 1688
91 | Caimán eléctrico amarillo pequeño | Un | 1 | 19% | 12728 | 13492 | 6268 |  | 10829 | 2057.51 | 10829
92 | Caimán eléctrico negro pequeño | Un | 1 | 19% | 12728 | 13492 | 6268 |  | 10829 | 2057.51 | 10829
93 | Caimán eléctrico rojo pequeño | Un | 1 | 19% | 12728 | 13492 | 6268 |  | 10829 | 2057.51 | 10829
94 | Caimán eléctrico verde pequeño | Un | 1 | 19% | 12728 | 13492 | 6268 |  | 10829 | 2057.51 | 10829
95 | Caja Cuadrada Tipo Rawelt 3 Salidas X 1" | Un | 1 | 19% | 19241 | 20395 | 35618 | 10499 | 21438 | 4073.22 | 21438 | 10499
96 | Caja Cuadrada Tipo Rawelt 5 Salidas X 3/4" en cruz | Un | 1 | 19% | 18366 | 19468 | 56867 | 18900 | 28400 | 5396 | 28400 | 18900
97 | Caja de empalme termoplástico de 21.7 cm x 21.7 cm x 11.6 cm con puerta | Un | 1 | 19% | 11546 | 12239 | 175796 |  | 66527 | 12640.13 | 66527
98 | Caja empalme metálica 12 x 12 x 5 cm tapa ciega | Un | 1 | 19% | 21575 | 22870 | 19109 | 6700 | 17564 | 3337.16 | 17564 | 6700
99 | Caja empalme metálica 12 x 12 x 5 cm tapa toma | Un | 1 | 19% | 21575 | 22870 | 19109 | 6700 | 17564 | 3337.16 | 17564 | 6700
100 | Caja empalme metálica 12 x 12 x 5 cm tapa voz y datos | Un | 1 | 19% | 21575 | 22870 | 19109 | 6700 | 17564 | 3337.16 | 17564 | 6700
101 | Caja empalme termoplástica 18 x 14 x 8 cm | Un | 1 | 19% | 27537 | 29189 | 72306 | 24779 | 38453 | 7306.07 | 38453 | 24779
102 | Caja empalme termoplástica 30 x 25 x 12 IP55 | Un | 1 | 19% | 79770 | 84556 | 204077 | 77000 | 111351 | 21156.69 | 111351 | 77000
103 | Caja para arrancador con bandeja doble fondo 40 x 30 x 20 cm Tercol | Un | 1 | 19% | 79690 | 84471 | 634394 | 238985 | 259385 | 49283.15 | 259385 | 238985
104 | Caja plástica de 4" x 4" en PVC color blanco | Un | 1 | 19% | 9909 | 10504 | 2752 | 691 | 5964 | 1133.16 | 5964 | 691
105 | Caja plástica de sobreponer 2 x 4 color blanco | Un | 1 | 19% | 4172 | 4422 | 17580 | 4699 | 7718 | 1466.42 | 7718 | 4699
106 | Caja plástica rectangular de 2" x 4" en PVC color blanco | Un | 1 | 19% | 4172 | 4422 | 2522 | 2349 | 3366 | 639.54 | 3366 | 2349
107 | Caja rectangular tipo rawelt 3 salidas x ¾" CH | Un | 1 | 19% | 62223 | 65956 | 35006 | 10999 | 43546 | 8273.74 | 43546 | 10999
108 | Canaleta de piso color gris, 60x13 con Adhesivo | Un | 1 | 19% | 39115 | 41462 | 94777 | 31000 | 51589 | 9801.91 | 51589 | 31000
109 | Canaleta metálica lamina cold rolled calibre 22 ; 11 cm x 5 cm x 2.40 m blanca con división tipo click | Un | 1 | 19% | 116077 | 123042 | 234649 |  | 157923 | 30005.37 | 157923
110 | Canaleta metálica lamina cold rolled calibre 22; 11 cm x 5 cm x 2.40 m beige con división tipo click | Un | 1 | 19% | 113770 | 120596 | 234649 |  | 156338 | 29704.22 | 156338
111 | Canaleta metálica lamina cold rolled calibre 22; 20 cm x 8 cm x 2.40 m beige con división tipo click | Un | 1 | 19% | 116077 | 123042 | 432612 |  | 223910 | 42542.9 | 223910
112 | Canaleta Plástica Blanca 20mm X 12mm X 2m Con Adhesivo | Un | 1 | 19% | 116077 | 123042 | 26752 | 7750 | 68405 | 12996.95 | 68405 | 7750
113 | Canaleta Plástica Blanca 40mm X 25mm X 2m Con Adhesivo | Un | 1 | 19% | 62310 | 66049 | 53351 | 34900 | 54153 | 10289.07 | 54153 | 18589
114 | Canaleta Plástica Blanca 40mm X 25mm X 2m División Adhesivo | Un | 1 | 19% | 38826 | 41156 | 54420 | 34900 | 42326 | 8041.94 | 42326 | 19834
115 | Canastilla Galvanizada 20 cm x 6 cm x 3 m | Un | 1 | 19% | 7133 | 7561 | 166625 |  | 60440 | 11483.6 | 60440
116 | Cáncamo cerrado Nº 12 | Un | 1 | 19% | 635 | 673 | 3210 | 5200 | 2430 | 461.7 | 2430 | 5200
117 | Cáncamo cerrado Nº 14 | Un | 1 | 19% | 715 | 758 | 2599 | 5100 | 2293 | 435.67 | 2293 | 5100
118 | Cinta LED hermética 58W base gris plantalla policarbonato transparente prensa estopa | Un | 1 | 19% | 66934 | 70950 | 405216 | 164999 | 177025 | 33634.75 | 177025 | 164999
119 | Cinta Aislante Scott 23 Caucho Autofundente 9.1m Alta Tension | Rollo | 1 | 19% | 38826 | 41156 | 147974 | 73300 | 75314 | 14309.66 | 75314 | 73300
120 | Cinta Aislante Super Scoth Super 33+ X 20.1m | Rollo | 1 | 19% | 10768 | 11414 | 81325 | 29800 | 33327 | 6332.13 | 33327 | 29800
121 | Cinta Aislante x 18m Amarilla R1500 Temflex | Rollo | 1 | 19% | 10768 | 11414 | 17274 | 6650 | 11527 | 2190.13 | 11527 | 6650
122 | Cinta Aislante x 18m Azul R1500 Temflex | Rollo | 1 | 19% | 10768 | 11414 | 17274 | 6650 | 11527 | 2190.13 | 11527 | 6650
123 | Cinta Aislante x 18m Blanca R1500 Temflex | Rollo | 1 | 19% | 10768 | 11414 | 17274 | 6650 | 11527 | 2190.13 | 11527 | 6650
124 | Cinta Aislante x 18m Naranja R1500 Temflex | Rollo | 1 | 19% | 10768 | 11414 | 17274 | 7000 | 11614 | 2206.66 | 11614 | 7000
125 | Cinta Aislante x 18m Roja R1500 Temflex | Rollo | 1 | 19% | 10768 | 11414 | 17274 | 6650 | 11527 | 2190.13 | 11527 | 6650
126 | Cinta Aislante x 18m Verde R1500 Temflex | Rollo | 1 | 19% | 10768 | 11414 | 17274 | 6650 | 11527 | 2190.13 | 11527 | 6650
127 | Cinta Bandit 1/2" | Rollo | 1 | 19% | 83667 | 88687 | 285860 | 108500 | 141679 | 26919.01 | 141679 | 108500
128 | Cinta Rotuladora LT Blanca 12mmx4mt Dymo Papel (Se justifica la marca por ser especifica de la maquina rotuladora) | Par | 1 | 19% | 83844 | 88875 | 149045 |  | 107255 | 20378.45 | 107255
129 | Cinta Rotuladora LT Blanca 12mmx4mt Dymo Plástico (Se justifica la marca por ser especifica de la maquina rotuladora) | Un | 1 | 19% | 83844 | 88875 | 143083 |  | 105267 | 20000.73 | 105267
130 | Clavijas Levinton Recta Plastica 15 Amp 125V Amarillo macho | Un | 1 | 19% | 20829 | 22079 | 29503 | 14800 | 21803 | 4142.57 | 21803 | 14800
131 | Conduleta 1" En L EMT | Un | 1 | 19% | 19857 | 21048 | 20178 | 15501 | 19146 | 3637.74 | 19146 | 15501
132 | Conduleta 1" En T EMT | Un | 1 | 19% | 21750 | 23055 | 20178 | 7000 | 17996 | 3419.24 | 17996 | 7000
133 | Conduleta 3/4" En L EMT | Un | 1 | 19% | 35336 | 37456 | 17580 | 10501 | 25218 | 4791.42 | 25218 | 10501
134 | Conector compresión 1/0 2 AWG aluminio DBH2 | Un | 1 | 19% | 12693 | 13455 | 12382 | 6000 | 11133 | 2115.27 | 11133 | 6000
135 | Conector compresión OB1010 | Un | 1 | 19% | 11402 | 12086 | 21325 | 3800 | 12153 | 2309.07 | 12153 | 3800
136 | Conector empalme de derivación autodesforre 10-12 amarillo | Un | 1 | 19% | 867 | 919 | 5717 | 2249 | 2438 | 463.22 | 2438 | 2249
137 | Conector empalme en C 1/0 1/0 AWG | Un | 1 | 19% | 12993 | 13773 | 25529 | 9000 | 15324 | 2911.56 | 15324 | 9000
138 | Conector empalme resorte amarillo #12 | Un | 1 | 19% | 840 | 890 | 437 | 200 | 592 | 112.48 | 592 | 200
139 | Conector empalme resorte rojo #10 | Un | 1 | 19% | 840 | 890 | 437 | 200 | 592 | 112.48 | 592 | 200
140 | Conector empalme tubular 100A 2 AWG | Un | 1 | 19% | 4068 | 4312 | 6298 | 2899 | 4394 | 834.86 | 4394 | 2899
141 | Conector empalme tubular 50A 8AWG | Un | 1 | 19% | 1672 | 1772 | 3431 | 950 | 1956 | 371.64 | 1956 | 950
142 | Conector empalme tubular 70A 4 AWG | Un | 1 | 19% | 4068 | 4312 | 4638 | 1749 | 3692 | 701.48 | 3692 | 1749
143 | Conector metálico recto de 1 1/2" para coraza | Un | 1 | 19% | 31754 | 33659 | 38675 |  | 34696 | 6592.24 | 34696
144 | Conector metálico recto de 1 1/4" para coraza | Un | 1 | 19% | 34407 | 36471 | 34854 |  | 35244 | 6696.36 | 35244
145 | Conector metálico recto de 1" para coraza | Un | 1 | 19% | 19016 | 20157 | 28433 | 5499 | 18276 | 3472.44 | 18276 | 5499
146 | Conector metálico recto de 2" para coraza | Un | 1 | 19% | 26093 | 27659 | 42497 | 15000 | 27812 | 5284.28 | 27812 | 15000
147 | Conector metálico recto de 3/4" para coraza | Un | 1 | 19% | 14594 | 15470 | 14446 | 3700 | 12053 | 2290.07 | 12053 | 3700
148 | Conectores curvos 3/4 metálicos coraza | Un | 1 | 19% | 7952 | 8429 | 25223 | 6000 | 11901 | 2261.19 | 11901 | 6000
149 | Contactor industrial trifasico x 100A 220V en categoria AC3 Certificado IEC y Retie | Un | 1 | 19% | 305442 | 323769 | 2285351 |  | 971521 | 184588.99 | 971521
150 | Contactor Lc1d12m7 Original Bobina 220V | Un | 1 | 19% | 157842 | 167313 | 453096 |  | 259417 | 49289.23 | 259417
151 | Contactor Lc1d25 F7 Original, bobina110V. | Un | 1 | 19% | 182117 | 193044 | 439032 |  | 271398 | 51565.62 | 271398
152 | Contactor trifasico 60AMP 110V | Un | 1 | 19% | 137472 | 145720 | 868280 | 105001 | 314118 | 59682.42 | 314118 | 105001
153 | Contactor trifasico 60AMP 220V | Un | 1 | 19% | 137472 | 145720 | 680255 | 105000 | 267112 | 50751.28 | 267112 | 105000
154 | Contactor trifasico 80AMP 220V | Un | 1 | 19% | 156932 | 166348 | 1245860 |  | 523047 | 99378.93 | 523047
155 | Correa Plástica de amarre 10cm Paquete X 100 Unidades blanca/negra | Paquete | 1 | 19% | 12905 | 13679 | 7201 | 2211 | 8999 | 1709.81 | 8999 | 2211
156 | Correa Plástica de amarre 15cm Paquete X 100 Unidades blanca/negra | Paquete | 1 | 19% | 14949 | 15846 | 14293 | 5950 | 12760 | 2424.4 | 12760 | 5950
157 | Correa Plástica de amarre 20cm Paquete X 100 Unidades blanca/negra | Paquete | 1 | 19% | 19008 | 20148 | 23848 | 9200 | 18051 | 3429.69 | 18051 | 9200
158 | Correa Plástica de amarre 25cm Paquete X 100 Unidades blanca/negra | Paquete | 1 | 19% | 22546 | 23899 | 47694 | 16140 | 27570 | 5238.3 | 27570 | 16140
159 | Correa Plástica de amarre 30cm Paquete X 100 Unidades blanca/negra | Paquete | 1 | 19% | 25554 | 27087 | 50599 | 17200 | 30110 | 5720.9 | 30110 | 17200
160 | Correa Plástica de amarre 35cm Paquete X 100 Unidades blanca/negra | Paquete | 1 | 19% | 31480 | 33369 | 58394 | 21795 | 36260 | 6889.4 | 36260 | 21795
161 | Correa Plástica de amarre 55cm Paquete X 100 Unidades blanca/negra | Paquete | 1 | 19% | 80978 | 85837 | 208586 |  | 125134 | 23775.46 | 125134
162 | Cortafrios diagonal aislado 1000V 8" | Un | 1 | 19% | 157816 | 167285 | 408152 | 139900 | 218288 | 41474.72 | 218288 | 139900
163 | Curva IMC 1 1/2" | Un | 1 | 19% | 30339 | 32159 | 40051 |  | 34183 | 6494.77 | 34183
164 | Curva IMC 1" | Un | 1 | 19% | 28216 | 29909 | 21096 | 25500 | 26180 | 4974.2 | 26180 | 25500
165 | Curva IMC 2" | Un | 1 | 19% | 45376 | 48099 | 75668 |  | 56381 | 10712.39 | 56381
166 | Curva IMC 3/4" | Un | 1 | 19% | 44049 | 46692 | 14828 | 17200 | 30692 | 5831.48 | 30692 | 17200
167 | Curva metálica 3/4" EMT | Un | 1 | 19% | 24148 | 25597 | 5045 | 1499 | 14072 | 2673.68 | 14072 | 1499
168 | Curva metálica de 1 1/2" EMT | Un | 1 | 19% | 34762 | 36848 | 20444 | 9000 | 25264 | 4800.16 | 25264 | 9000
169 | Curva metálica de 1 1/4" EMT | Un | 1 | 19% | 33435 | 35441 | 18083 | 8499 | 23865 | 4534.35 | 23865 | 8499
170 | Curva metálica de 1" EMT | Un | 1 | 19% | 29101 | 30847 | 6894 | 2700 | 17386 | 3303.34 | 17386 | 2700
171 | Curva metálica de 2" EMT | Un | 1 | 19% | 31400 | 33284 | 64510 | 16500 | 36424 | 6920.56 | 36424 | 16500
172 | Curva metálica de 3" EMT | Un | 1 | 19% | 36442 | 38629 | 180841 | 65142 | 80264 | 15250.16 | 80264 | 65142
173 | Curva PVC conduit 1 1/2" | Un | 1 | 19% | 18752 | 19877 | 9155 | 2600 | 12596 | 2393.24 | 12596 | 2600
174 | Curva PVC conduit 1 1/4” | Un | 1 | 19% | 18752 | 19877 | 8602 | 2099 | 12333 | 2343.27 | 12333 | 2099
175 | Curva PVC conduit 1” | Un | 1 | 19% | 16187 | 17158 | 5213 | 900 | 9865 | 1874.35 | 9865 | 900
176 | Curva PVC conduit 2" | Un | 1 | 19% | 22555 | 23908 | 12016 | 4200 | 15670 | 2977.3 | 15670 | 4200
177 | Curva PVC conduit 3" | Un | 1 | 19% | 34408 | 36472 | 40662 | 12000 | 30886 | 5868.34 | 30886 | 12000
178 | Curva PVC conduit 3/4" | Un | 1 | 19% | 15303 | 16221 | 2216 | 539 | 8570 | 1628.3 | 8570 | 539
179 | Doblador tubería metálica EMT IMC de 1" | Un | 1 | 19% | 147140 | 155968 | 385223 | 120000 | 202083 | 38395.77 | 202083 | 120000
180 | Doblador tubería metálica EMT IMC de 3/4" | Un | 1 | 19% | 147140 | 155968 | 233885 | 75000 | 152998 | 29069.62 | 152998 | 75000
181 | Driver de panel de 48W de 600 ma | Un | 1 | 19% | 68904 | 73038 | 56155 |  | 66032 | 12546.08 | 66032
182 | Ducto cerrado 30 cm x 10 cm x 2.4 mts beige almendra | Un | 1 | 19% | 227145 | 240774 | 602142 |  | 356687 | 67770.53 | 356687
183 | Ducto cerrado porta cables de 20 cm x 8 cm x 2.4 mts con tapa beige almendra | Un | 1 | 19% | 34894 | 36988 | 432612 |  | 168165 | 31951.35 | 168165
184 | Empaque caucho para gabinete | Un | 1 | 19% | 19725 | 20909 | 62675 |  | 34436 | 6542.84 | 34436
185 | Enchufe 15A 125V polo a tierra amarilla NEMA 5-15 | Un | 1 | 19% | 19725 | 20909 | 66649 | 11500 | 29696 | 5642.24 | 29696 | 11500
186 | Enchufe de seguridad 250 V 20A, nema L6-20 amarillo | Un | 1 | 19% | 54798 | 58086 | 70471 |  | 61118 | 11612.42 | 61118
187 | Enchufe macho caucho 15A 120V x 2 polos | Un | 1 | 19% | 15258 | 16173 | 10394 | 2900 | 11181 | 2124.39 | 11181 | 2900
188 | Enchufe macho caucho mirada china polo a tierra 20A 250V | Un | 1 | 19% | 25926 | 27482 | 34394 |  | 29267 | 5560.73 | 29267
189 | Enchufe macho caucho pata trabada con polo a tierra 20A 250V | Un | 1 | 19% | 16107 | 17073 | 36077 |  | 23086 | 4386.34 | 23086
190 | Enchufe macho caucho polo a tierra | Un | 1 | 19% | 15258 | 16173 | 10394 |  | 13942 | 2648.98 | 13942
191 | Enchufe macho de seguridad 110 V 20A, nema L5-20 | Un | 1 | 19% | 58653 | 62172 | 163873 |  | 94899 | 18030.81 | 94899
192 | Enchufe macho de seguridad 3 x 30A nema L530 | Un | 1 | 19% | 49454 | 52421 | 162803 |  | 88226 | 16762.94 | 88226
193 | Enchufe macho de seguridad 3 x 30A nema L630 | Un | 1 | 19% | 29994 | 31794 | 173351 |  | 78380 | 14892.2 | 78380
194 | Enchufe macho de seguridad 4 x 20A 125/240V L14-20 | Un | 1 | 19% | 22900 | 24274 | 175184 |  | 74119 | 14082.61 | 74119
195 | Enchufe macho mirada china x 20A | Un | 1 | 19% | 29994 | 31794 | 40204 |  | 33997 | 6459.43 | 33997
196 | Enchufe macho nema L21-20 Plug | Un | 1 | 19% | 63199 | 66991 | 237096 |  | 122429 | 23261.51 | 122429
197 | Espaciador 1/2” x 8" con 2 tuercas; 4 arandelas (plana y presión) | Un | 1 | 19% | 6121 | 6488 | 13452 | 4649 | 7678 | 1458.82 | 7678 | 4649
198 | Esparrago 3/8” x 1 m | Un | 1 | 19% | 36034 | 38196 | 23848 | 3000 | 25270 | 4801.3 | 25270 | 3000
199 | Espiral para cable 1" color negro x 10 m | Paquete | 1 | 19% | 33225 | 35219 | 289681 | 59900 | 104506 | 19856.14 | 104506 | 59900
200 | Espiral para cable 1/2" color negro x 10 m | Paquete | 1 | 19% | 30016 | 31817 | 158522 |  | 73452 | 13955.88 | 73452
201 | Espiral para cable 3/4" color negro x 10 m | Paquete | 1 | 19% | 31204 | 33076 | 263083 |  | 109121 | 20732.99 | 109121
202 | Expansión de 3/8" ancla hembra | Un | 1 | 19% | 774 | 820 | 1050 | 500 | 786 | 149.34 | 786 | 500
203 | Fijador para tuberia 1 1/2" (abrazadera ajustable) | Un | 1 | 19% | 35633 | 37771 | 12841 | 4010 | 22564 | 4287.16 | 22564 | 4010
204 | Fotocelda 1000W 105-305V | Un | 1 | 19% | 32087 | 34012 | 74293 | 28299 | 42173 | 8012.87 | 42173 | 28299
205 | Gabinetes de Exteriores para Montaje en Poste | Un | 1 | 19% | 1122686 | 1190047 | 1785000 |  | 1365911 | 259523.09 | 1365911
206 | Grapa bandit 1/2" | Un | 1 | 19% | 6299 | 6677 | 1957 | 600 | 3883 | 737.77 | 3883 | 600
207 | Grapa galvanizada 1" | Un | 1 | 19% | 3170 | 3360 | 870 | 217 | 1904 | 361.76 | 1904 | 217
208 | Grapa galvanizada 1/2" | Un | 1 | 19% | 3170 | 3360 | 581 | 170 | 1820 | 345.8 | 1820 | 170
209 | Grapa galvanizada 2" | Un | 1 | 19% | 3570 | 3784 | 2446 | 770 | 2643 | 502.17 | 2643 | 770
210 | Grapa galvanizada 3/4" | Un | 1 | 19% | 4469 | 4737 | 719 | 219 | 2536 | 481.84 | 2536 | 219
211 | Grapa galvanizada doble ojo 1 1/2" | Un | 1 | 19% | 3570 | 3784 | 2384 |  | 3246 | 616.74 | 3246
212 | Grapa galvanizada doble ojo 1" | Un | 1 | 19% | 5207 | 5519 | 749 | 220 | 2924 | 555.56 | 2924 | 220
213 | Grapa galvanizada doble ojo 1/2" | Un | 1 | 19% | 5207 | 5519 | 551 | 200 | 2869 | 545.11 | 2869 | 200
214 | Grapa galvanizada doble ojo 2" | Un | 1 | 19% | 5207 | 5519 | 4342 | 1200 | 4067 | 772.73 | 4067 | 1200
215 | Grapa galvanizada doble ojo 3/4" | Un | 1 | 19% | 5207 | 5519 | 626 | 200 | 2888 | 548.72 | 2888 | 200
216 | Grillete para guaya de 1/8" | Un | 1 | 19% | 2496 | 2646 | 2064 | 1300 | 2127 | 404.13 | 2127 | 1300
217 | Grillete para guaya de 3/8" | Un | 1 | 19% | 2849 | 3020 | 2996 |  | 2955 | 561.45 | 2955
218 | Guarda motor de 16-20AMP | Un | 1 | 19% | 116326 | 123306 | 862471 |  | 367368 | 69799.92 | 367368
219 | Guaya de acero de 1/16” | m | 1 | 19% | 1452 | 1539 | 3974 |  | 2322 | 441.18 | 2322
220 | Guaya de acero de 1/8” | m | 1 | 19% | 1452 | 1539 | 5274 |  | 2755 | 523.45 | 2755
221 | Guaya de acero de 3/32” | m | 1 | 19% | 1765 | 1871 | 14675 |  | 6104 | 1159.76 | 6104
222 | Guaya de acero de 3/8" | m | 1 | 19% | 2046 | 2169 | 25681 |  | 9965 | 1893.35 | 9965
223 | Herraje 50 x 50 cm pesado con norma RS3016 | Un | 1 | 19% | 133954 | 141991 | 603822 |  | 293256 | 55718.64 | 293256
224 | Herraje manhol 30 x 30 con norma | Un | 1 | 19% | 44210 | 46863 | 357707 | 39000 | 121945 | 23169.55 | 121945 | 39000
225 | Interruptor doble blanco con tapa | Un | 1 | 19% | 14683 | 15564 | 21707 | 12500 | 16114 | 3061.66 | 16114 | 12500
226 | Interruptor doble escala/conmutable blanco | Un | 1 | 19% | 25611 | 27148 | 22319 | 13999 | 22269 | 4231.11 | 22269 | 13999
227 | Interruptor sencillo escala/conmutable blanco con tapa | Un | 1 | 19% | 12437 | 13183 | 13910 | 6500 | 11508 | 2186.52 | 11508 | 6500
228 | Interruptor triple blanco con tapa | Un | 1 | 19% | 25611 | 27148 | 29962 |  | 27574 | 5239.06 | 27574
229 | Juego de destornilladores 1000V 8" 4Pala 2Cruz 1Tester | Un | 1 | 19% | 161531 | 171223 | 716178 | 254900 | 325958 | 61932.02 | 325958 | 254900
230 | Lámpara led 6W luz cálida aplique blanca 2 luces tipo cartagenera 100-240V 16x9cm IP54 Drité | Un | 1 | 19% | 119002 | 126142 | 220500 | 105000 | 142661 | 27105.59 | 142661 | 105000
231 | Luminaria aplique nicho LED 2W de incrustar NICH2 | Un | 1 | 19% | 54798 | 58086 | 77700 | 40000 | 57646 | 10952.74 | 57646 | 40000
232 | Luminaria de emergencia tipo micky mouse 110 V 2 x 1.6 W | Un | 1 | 19% | 73295 | 77693 | 196433 | 53400 | 100205 | 19038.95 | 100205 | 53400
233 | Luminaria hermética 60W cinta LED, 6500K 5400LM 110-240V 30000 HRS FIX60W120 ( cinta led) | Un | 1 | 19% | 73761 | 78187 | 328662 | 165000 | 161403 | 30666.57 | 161403 | 165000
234
235 | Luminaria LED alumbrado publico 60W IP 67 | Un | 1 | 19% | 182132 | 193060 | 409681 | 187000 | 242968 | 46163.92 | 242968 | 187000
236 | Luminaria LED high bay 150W Pro-Lide 4000k 85-265V 15000LM 340*125mm PR BL842P | Un | 1 | 19% | 256608 | 272004 | 544204 | 254900 | 331929 | 63066.51 | 331929 | 254900
237 | Luminaria LED HIGH-BAY 200W , 24,000Lm, 6,500K, 50,000h, AC85-265V | Un | 1 | 19% | 318693 | 337815 | 1201529 | 444900 | 575734 | 109389.46 | 575734 | 444900
238 | Luminaria lineal LED 40W ARQ40B (Ecolite) | Un | 1 | 19% | 353409 | 374614 | 588000 | 287499 | 400881 | 76167.39 | 400881 | 287499
239 | Luminaria lineal LED 40W ARQ40B (Ecolite) luz neutra | Un | 1 | 19% |  |  | 588000 |  | 588000 | 111720 | 588000
240 | Luxómetro Amprobe LM-200 LED | Un | 1 | 19% | 217504 | 230554 | 2698090 |  | 1048716 | 199256.04 | 1048716
241 | Luz de lluvia de 32 tiras de 6 metros x 2 metros | Un | 1 | 19% |  |  | 575542 |  | 575542 | 109352.98 | 575542
242 | Marco en aluminio 30cm x 120cm incrustar para panel | Un | 1 | 19% | 23970 | 25408 | 49987 | 17799 | 29291 | 5565.29 | 29291 | 17799
243 | Marco en aluminio 30cm x 120cm sobreponer para panel | Un | 1 | 19% | 29334 | 31094 | 66497 | 24300 | 37806 | 7183.14 | 37806 | 24300
244 | Marco en aluminio 60cm x 60cm incrustar para panel | Un | 1 | 19% | 39724 | 42107 | 64357 |  | 48729 | 9258.51 | 48729
245 | Marco en aluminio 60cm x 60cm sobreponer para panel | Un | 1 | 19% | 42449 | 44996 | 66955 | 24300 | 44675 | 8488.25 | 44675 | 24300
246 | Medidor eléctrico bifásico parrilla 2x120 208V 100A Genesis II Activa EPM calibrado Inelca | Un | 1 | 19% | 451459 | 478547 | 605351 | 230001 | 441340 | 83854.6 | 441340 | 230001
247 | Medidor eléctrico bifásico trifilar 120/208V 100A calibrado | Un | 1 | 19% | 441464 | 467952 | 600458 |  | 503291 | 95625.29 | 503291
248 | Medidor eléctrico trifásico 120/208V 100A calibrado | Un | 1 | 19% | 441464 | 467952 | 814165 | 230001 | 488396 | 92795.24 | 488396 | 230001
249 | Molde grafito en cruz cable 1/0 AWG 125A para soldadura exotérmica | Un | 1 | 19% | 363449 | 385256 | 727643 | 239000 | 428837 | 81479.03 | 428837 | 239000
250 | Molde grafito en T cable 1/0 AWG 125A para soldadura exotérmica | Un | 1 | 19% | 345139 | 365847 | 727643 | 239000 | 419407 | 79687.33 | 419407 | 239000
251 | Multitoma 6 tomas Características: Número de salidas: 6 Voltaje de entrada: 125VAC/ 60Hz Amperaje: 15A Vatiaje: 1875W Cable: 3x14 AWG Suiche iluminado | Un | 1 | 19% | 292688 | 310249 | 65122 | 16499 | 171140 | 32516.6 | 171140 | 16499
252 | Multitoma con regulador de voltaje. Voltaje de entrada: 88 - 144 VAC Voltaje de salida: 108 - 132 VAC Potencia: 900 VA Protección de sobrecarga: fusible térmico Protección telefónica Señalización: encendido y nivel de voltaje Peso: 1,58 kg Dimensiones (largo x ancho x alto): 22,3 x 11,9 x 7,8 Tipo de salida: 8 tomas | Un | 1 | 19% | 75218 | 79731 | 237554 |  | 130834 | 24858.46 | 130834
253 | Panel Led 18W Sobreponer Cuadrado Luz Día Blanco | Un | 1 | 19% | 42545 | 45098 | 43720 | 11450 | 35703 | 6783.57 | 35703 | 11450
254 | Panel LED 30 x 120 Incrustar 48W; Luz fría; 3840 lúmenes | Un | 1 | 19% | 150545 | 159578 | 274394 | 109900 | 173604 | 32984.76 | 173604 | 109900
255 | Panel LED 60 X 60 Incrustar 48W; 6500K; 4300 lúmenes | Un | 1 | 19% | 181415 | 192300 | 280051 | 124900 | 194667 | 36986.73 | 194667 | 124900
256 | Panel LED circular 12W Incrustar luz fria, 960 lúmenes | Un | 1 | 19% | 168262 | 178358 | 53045 | 21543 | 105302 | 20007.38 | 105302 | 21543
257 | Panel LED circular 18W; Incrustar Luz fría; 1350 lúmenes | Un | 1 | 19% | 42545 | 45098 | 55184 | 10199 | 38257 | 7268.83 | 38257 | 10199
258 | Panel LED circular 24W; Incrustar Luz fría; 1800 lúmenes | Un | 1 | 19% | 63509 | 67320 | 83465 | 17500 | 57949 | 11010.31 | 57949 | 17500
259 | Pararrayo de asta-punta de acero galvanizada de 60 cm con base | Un | 1 | 19% | 180973 | 191831 | 212332 |  | 195045 | 37058.55 | 195045
260 | Pararrayo de asta-punta de aluminio de 1.5 m con base | Un | 1 | 19% | 168359 | 178461 | 273478 |  | 206766 | 39285.54 | 206766
261 | Paro de emergencia tipo hongo | Un | 1 | 19% | 33944 | 35981 | 60535 | 25900 | 39090 | 7427.1 | 39090 | 25900
262 | Pasacables protector de cable ((yellow jackets)) largo: 90 cm; ancho: 35 cm; alto: 5 cm; 3 canales. Elaborado 100% en Poliuretano. 100% modulares | Un | 1 | 19% | 265260 | 281176 | 513784 |  | 353407 | 67147.33 | 353407
263 | Pasacables protector de cable largo: 100 cm; ancho: 25 cm; alto: 5 cm; 2 canales de 3.3 x 3.3 cm cada una | Un | 1 | 19% | 265260 | 281176 | 497580 |  | 348005 | 66120.95 | 348005
264 | Pasacables protector de cable largo: 90 cm; ancho: 58 cm; alto: 5 cm; 5 canales de 4 x 3 cm cada una | Un | 1 | 19% | 265260 | 281176 | 715414 |  | 420617 | 79917.23 | 420617
265 | Pesca eléctrica de 1/4" x 60 m | Un | 1 | 19% | 152632 | 161790 | 834955 | 316500 | 366469 | 69629.11 | 366469 | 316500
266 | Pesca eléctrica de 1/8" x 30 m acero/nylon | Un | 1 | 19% | 128546 | 136259 | 157758 | 63999 | 121641 | 23111.79 | 121641 | 63999
267 | Pesca eléctrica de 3/16" x 30 m | Un | 1 | 19% | 116823 | 123832 | 269503 | 94000 | 151040 | 28697.6 | 151040 | 94000
268 | Pie de rey. Rango de medición : 0.05 - 150 mm. Tipo de trabajo : Profesional. Sistema de medición : Manual. Margen de error : 0.1 %. Características : Calibrador pie de rey 6", Medicion en pulgadas y centimetros, Escala 1/128"; Para toma de medidas interiores, exteriores y profundidad, Perilla de fijación. | Un | 1 | 19% | 89762 | 95148 | 226700 | 34999 | 111652 | 21213.88 | 111652 | 34999
269 | Pila alcalina tipo D | Un | 1 | 19% | 15165 | 16075 | 73500 | 13450 | 29548 | 5614.12 | 29548 | 13450
270 | Pinza amperimétrica digital Uni-T UT210E 100A | Un | 1 | 19% | 393404 | 417008 | 1060891 |  | 623768 | 118515.92 | 623768
271 | Pinza de punta aislada 1000V | Un | 1 | 19% | 137043 | 145266 | 477554 | 154900 | 228691 | 43451.29 | 228691 | 154900
272 | Pinza voltiamperimetrica UNI-T UT210E o con las mismas características Corriente alterna (A) 100A ± (2.5% + 5) Corriente continua (A) 100A ± (2% + 3) Voltaje de CA (V) 600V ± (1% + 3) Voltaje DC (V) 600V ± (0.7% + 3) Resistencia (Ω) 20MΩ ± (1% + 2) Capacitancia (F) 20mF ± (4% + 5) Caracteristicas Cuenta de pantalla 2000 Zumbador de continuidad Rango automático Apertura de la mandíbula 17mm Prueba de diodo Alrededor de 3.0 V Características generales Poder Batería de 1.5V (R03) x 2 Monitor 39.3mm x 26.5mm Color del producto Rojo y gris Peso neto del producto 170g Tamaño del producto 175 mm x 60 mm x 33,5 mm | Un | 1 | 19% | 415682 | 440623 | 1220484 |  | 692263 | 131529.97 | 692263
273 | Pinza voltiamperimetrica UT204A | Un | 1 | 19% | 393404 | 417008 | 1061045 |  | 623819 | 118525.61 | 623819
274 | Placa toma doble aluminio intemperie | Un | 1 | 19% | 23509 | 24920 | 155923 | 17500 | 55463 | 10537.97 | 55463 | 17500
275 | Ponchadora hidráulica 12-2/0 AWG 4-70mm EBC9 | Un | 1 | 19% | 354958 | 376255 | 837707 | 273000 | 460480 | 87491.2 | 460480 | 273000
276 | Ponchadora para cable eléctrico # 10 a 1/0 | Un | 1 | 19% | 328529 | 348241 | 542675 |  | 406482 | 77231.58 | 406482
277 | Ponchadora para conector OB10 cable 2/0 | Un | 1 | 19% | 62535 | 66287 | 1047133 |  | 391985 | 74477.15 | 391985
278 | Poste madera inmunizada de 6 mts | Un | 1 | 19% | 425631 | 451169 | 1941401 |  | 939400 | 178486 | 939400
279 | Prensa estopa PG11; 3/8"; perforación: 18 mm; calibre 5-10 | Un | 1 | 19% | 5656 | 5995 | 6649 | 2178 | 5120 | 972.8 | 5120 | 2178
280 | Prensa estopa PG21; 3/4"; perforación: 28 mm; calibre 13-18 | Un | 1 | 19% | 5656 | 5995 | 13452 | 3900 | 7251 | 1377.69 | 7251 | 3900
281 | Prensa estopa PG29; 1"; perforación: 36 mm; calibre 18-25 | Un | 1 | 19% | 7181 | 7612 | 18283 | 6150 | 9807 | 1863.33 | 9807 | 6150
282 | Pulsador de timbre sobreponer sirena cantonera abre puertas | Un | 1 | 19% | 13881 | 14714 | 36382 | 13100 | 19519 | 3708.61 | 19519 | 13100
283 | REFLECTOR ARSEN 200 o de características iguales o superiores 120-277 5K 80 NEMA 4X4 S0100 Luminaria Led tipo Proyector marca LUMEN, de 200W de potencia, flujo lumínico 30.000 lúmenes, eficiencia lumínica 150 lm/W, temperatura de color 5000K, CRI 80, voltaje de operación 120-277 VAC, distribución luminica NEMA 4X4, IP66, IK08, DPS 10KV, vida útil 125.000 horas L70, Garantía 5 años | Un | 1 | 19% | 693634 | 735252 | 2115668 | 699900 | 1061114 | 201611.66 | 1061114 | 699900
284 | Reflector ARSEN 300 o de características iguales o superiores 120-277 5K 80 NEMA 4X4 S0100 Luminaria Led tipo Proyector marca LUMEN, de 300W de potencia, flujo lumínico 45.000 lúmenes, eficiencia lumínica 150 lm/W, temperatura de color 5000K, CRI 80, voltaje de operación 120-277 VAC, distribución luminica NEMA 64X4, IP66, IK08, DPS 12KV, vida útil 125.000 horas L70, Garantía 5 años | Un | 1 | 19% | 1425353 | 1510874 | 2369426 | 1329900 | 1658888 | 315188.72 | 1658888 | 1329900
285 | Reflector Led 100W IP 65 luz día | Un | 1 | 19% | 160894 | 170548 | 221656 | 55999 | 152274 | 28932.06 | 152274 | 55999
286 | Reflector Led 100W IP 65 luz NEUTRA | Un | 1 | 19% | 185749 | 196894 |  |  | 191322 | 36351.18 | 191322
287 | Reflector Led 100W IP 66 luz día | Un | 1 | 19% | 225641 | 239179 | 817835 |  | 427552 | 81234.88 | 427552
288 | Reflector led 100W RGB multicolor con control remoto | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 455542 | 85999 | 232367 | 44149.73 | 232367 | 85999
289 | Reflector led 100W SMD verde IP65 | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 418854 | 60000 | 216695 | 41172.05 | 216695 | 60000
290 | Reflector led 100W SMD verde IP66 | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 513630 |  | 300519 | 57098.61 | 300519
291 | Reflector Led 200W IP 65 luz azul | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 742930 |  | 376952 | 71620.88 | 376952
292 | Reflector Led 200W IP 65 luz día | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 481529 |  | 289819 | 55065.61 | 289819
293 | Reflector Led 200W IP 65 luz NEUTRA | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 |  |  | 193964 | 36853.16 | 193964
294 | Reflector Led 200W IP 65 luz verde | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 756688 |  | 381538 | 72492.22 | 381538
295 | Reflector Led 200W IP 66 luz azul | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 2078981 |  | 822303 | 156237.57 | 822303
296 | Reflector Led 200W IP 66 luz día | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 1519490 |  | 635806 | 120803.14 | 635806
297 | Reflector Led 200W IP 66 luz verde | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 2078981 |  | 822303 | 156237.57 | 822303
298 | Reflector Led 200W IP 66 PRO MODULAR 28000 lumenes AC180-305V aluminio | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 2881529 |  | 1089819 | 207065.61 | 1089819
299 | Reflector Led 200w Rgb Con Control Power: 200w Protección IP65, IK08 Lúmenes 14000 Lm No UV o radiación de IR. LED de SMD de alto brillo. Alta eficiencia de energía Bajo consumo de energía. Larga vida útil, baja elevación de temperatura. Ángulo de luz de 120º. Medidas: 35cmX26cmX3cm | Un | 1 | 19% | 188314 | 199613 | 420000 |  | 269309 | 51168.71 | 269309
300 | Reflector Led 400W IP 65 luz día | Un | 1 | 19% | 505061 | 535365 | 1105223 |  | 715216 | 135891.04 | 715216
301 | Reflector Led 400W IP 66 luz día | Un | 1 | 19% | 505061 | 535365 | 2069809 |  | 1036745 | 196981.55 | 1036745
302 | Reflector Led 50W IP 65 luz día | Un | 1 | 19% | 63774 | 67600 | 133758 | 49999 | 78783 | 14968.77 | 78783 | 49999
303 | Reflector Led 50W IP 65 luz NEUTRA | Un | 1 | 19% | 63774 | 67600 |  |  | 65687 | 12480.53 | 65687
304 | Reflector Led 50W IP 66 luz día | Un | 1 | 19% | 63774 | 67600 | 426497 |  | 185957 | 35331.83 | 185957
305 | Reflector LED de 20 W, luz blanca, de 1700 lm, protección IP65, dimensiones de 11 cm x 12,9 cm., voltaje de 110 V a 240 V. | Un | 1 | 19% | 47229 | 50063 | 81019 | 18000 | 49078 | 9324.82 | 49078 | 18000
306 | Riel electrico de 2 metros , 2 vias con acometida color negro | Un | 1 | 19% | 43478 | 46087 | 139230 | 75044 | 75960 | 14432.4 | 75960 | 75044
307 | Rotuladora Dymo letratag H100 | Un | 1 | 19% | 268367 | 284469 | 739873 | 259900 | 388152 | 73748.88 | 388152 | 259900
308 | Sensor De Movimiento Techo 360° 200W 22m | Un | 1 | 19% | 81198 | 86070 | 123822 | 39000 | 82523 | 15679.37 | 82523 | 39000
309 | Socket de losa rosca E27 | Un | 1 | 19% | 5071 | 5375 | 9172 | 2200 | 5455 | 1036.45 | 5455 | 2200
310 | Socket de seguridad T8 sin puente 4H | Par | 1 | 19% | 5071 | 5375 | 11006 |  | 7151 | 1358.69 | 7151
311 | Socket para bombillo dicroico GU10 | Un | 1 | 19% | 85796 | 90944 | 10548 |  | 62429 | 11861.51 | 62429
312 | Soldadura exotérmica 115 gr | Un | 1 | 19% | 29944 | 31741 | 81019 | 25000 | 41926 | 7965.94 | 41926 | 25000
313 | Soporte mecano ranurado de 4 cm x 2 cm x 3 m | Un | 1 | 19% | 74378 | 78841 | 155923 | 29900 | 84761 | 16104.59 | 84761 | 29900
314 | Soporte ménsula 30 cm para canastilla bandeja galvanizada | Un | 1 | 19% | 40920 | 43375 | 94777 | 31565 | 52659 | 10005.21 | 52659 | 31565
315 | Soporte ménsula 40 cm para canastilla bandeja galvanizada | Un | 1 | 19% | 44290 | 46947 | 108535 | 36343 | 59029 | 11215.51 | 59029 | 36343
316 | Soporte mensula sencillo con pieamigo de 100 cm galvanizado | Un | 1 | 19% | 72613 | 76970 | 233885 |  | 127823 | 24286.37 | 127823
317 | Spot de 10W, 3000 k, color de chasis negro | Un | 1 | 19% | 31128 | 32996 | 54600 | 28000 | 36681 | 6969.39 | 36681 | 28000
318 | Start stop para motor 110 V 30 A | Un | 1 | 19% | 38209 | 40502 | 94777 | 24000 | 49372 | 9380.68 | 49372 | 24000
319 | Suministro de bateria de 12V-750Ah del sistema de arranque del grupo eléctrogeno de marca PERKINS (Se justifica referencia por ser un repuesto del grupo electrógeno existente) | Un | 1 | 19% | 977740 | 1036404 | 1650955 |  | 1221700 | 232123 | 1221700
320 | Suministro de correa industrial dentada ref. AX36 | Un | 1 | 19% | 37439 | 39685 | 31500 |  | 36208 | 6879.52 | 36208
321 | Suministro de filtro de aire CAT DA2666 del sistema de adminsión del grupo eléctrogeno de marca CATERPILLAR (Se justifica referencia por ser un repuesto del grupo electrógeno existente) | Un | 1 | 19% | 92300 | 97838 | 168152 |  | 119430 | 22691.7 | 119430
322 | Suministro de filtro de aire Externo Donsson del sistema de adminsión del grupo eléctrogeno de marca ENERGY POWER (Se justifica referencia por ser un repuesto del grupo electrógeno existente) | Un | 1 | 19% | 150678 | 159719 | 753630 |  | 354676 | 67388.44 | 354676
323 | Suministro de filtro de aire Interno Donsson del sistema de adminsión del grupo eléctrogeno de marca ENERGY POWER (Se justifica referencia por ser un repuesto del grupo electrógeno existente) | Un | 1 | 19% | 141877 | 150390 | 753630 |  | 348632 | 66240.08 | 348632
324 | Suministro de filtro de aire Perkins DA2983 del sistema de adminsión del grupo eléctrogeno de marca ENERGY POWER (Se justifica referencia por ser un repuesto del grupo electrógeno existente) | Un | 1 | 19% | 141582 | 150077 | 221656 |  | 171105 | 32509.95 | 171105
325 | Suministro de liquido refrigerante Ref. Coolant azul x 1 GL | Un | 1 | 19% | 39980 | 42379 | 103949 |  | 62103 | 11799.57 | 62103
326 | Tablero bifásico de 225A 12 circuitos con puerta y espacio para totalizador RETIE | Un | 1 | 19% | 420421 | 445646 | 993630 |  | 619899 | 117780.81 | 619899
327 | Tablero bifásico de 225A 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador RETIE | Un | 1 | 19% | 300913 | 318968 | 1238216 | 199580 | 514419 | 97739.61 | 514419 | 199580
328 | Tablero trifásico de 12 circuitos; 5 H sin espacio para totalizador | Un | 1 | 19% | 388747 | 412072 | 657325 |  | 486048 | 92349.12 | 486048
329 | Tablero trifásico de 200A; 5H; 24 circuitos con puerta RETIE | Un | 1 | 19% | 431027 | 456889 | 909554 | 333043 | 532628 | 101199.32 | 532628 | 333043
330 | Tablero trifásico de 225A 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador RETIE | Un | 1 | 19% | 300913 | 318968 | 1245860 | 427223 | 573241 | 108915.79 | 573241 | 427223
331 | Tablero trifásico de 225A; 5H; 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador RETIE | Un | 1 | 19% | 358319 | 379818 | 1421656 |  | 719931 | 136786.89 | 719931
332 | Tablero trifásico de 225A; 5H; 30 circuitos con puerta RETIE | Un | 1 | 19% | 416432 | 441418 | 1757962 |  | 871937 | 165668.03 | 871937
333 | Tablero trifásico de 225A; 5H; 30 circuitos con puerta y espacio para totalizador RETIE | Un | 1 | 19% | 600059 | 636063 | 1880255 | 593329 | 927427 | 176211.13 | 927427 | 593329
334 | Tablero trifásico de 225A; 5H; 36 circuitos con puerta y espacio para totalizador RETIE | Un | 1 | 19% | 460747 | 488392 | 1926115 | 476403 | 837914 | 159203.66 | 837914 | 476403
335 | Tablero trifásico de 225A; 5H; 42 circuitos con puerta y espacio para totalizador RETIE | Un | 1 | 19% | 690323 | 731742 | 2048407 | 707680 | 1044538 | 198462.22 | 1044538 | 707680
336 | Tapa acero inoxidable para toma eléctrico nema L15 P 30 | Un | 1 | 19% | 336914 | 357129 | 27516 |  | 240520 | 45698.8 | 240520
337 | Tapa bandeja portacable 20 x 8 x 2.4 mts galvanizada | Un | 1 | 19% | 50594 | 53630 | 221656 |  | 108627 | 20639.13 | 108627
338 | Tapa breaker plastica tapakor | Un | 1 | 19% | 71947 | 76264 | 4891 |  | 51034 | 9696.46 | 51034
339 | Tapa de canaleta color almendra 10 x 4 tipo presión | Un | 1 | 19% | 71947 | 76264 | 126878 |  | 91696 | 17422.24 | 91696
340 | Tapa lisa 4 X4 Gris Rawelt | Un | 1 | 19% | 8261 | 8757 | 18803 |  | 11940 | 2268.6 | 11940
341 | Tapa lisa galvanizada 2 x 4 | Un | 1 | 19% | 3626 | 3844 | 5351 | 1000 | 3455 | 656.45 | 3455 | 1000
342 | Tapa lisa galvanizada 4 x 4 cuadrada | Un | 1 | 19% | 9906 | 10500 | 6268 | 1200 | 6969 | 1324.11 | 6969 | 1200
343 | Tapa lisa plástica redonda p/caja octagonal | Un | 1 | 19% | 7342 | 7783 | 3974 | 450 | 4887 | 928.53 | 4887 | 450
344 | Tapa metálica acero inoxidable para toma 20A/30 | Un | 1 | 19% | 13091 | 13876 | 37452 |  | 21473 | 4079.87 | 21473
345 | Tapa plastica lisa blanca 4X2" | Un | 1 | 19% | 1601 | 1697 | 3210 | 850 | 1840 | 349.6 | 1840 | 850
346 | Tapa superior bandeja de 20 cm cal 20 galvanizada; incluye pintura poliester color gris | Un | 1 | 19% | 83365 | 88367 | 210955 |  | 127562 | 24236.78 | 127562
347 | Tapa superior bandeja de 30 cm cal 20 galvanizada; incluye pintura poliester color gris | Un | 1 | 19% | 83365 | 88367 | 282803 |  | 151512 | 28787.28 | 151512
348 | Temporizador electrónico digital 110V R78191 con pila interior. | Un | 1 | 19% | 116582 | 123577 | 452484 | 110000 | 200661 | 38125.59 | 200661 | 110000
349 | Terminal 1 1/2" IMC | Un | 1 | 19% | 3810 | 4039 | 0 | 10499 | 4587 | 871.53 | 4587 | 10499
350 | Terminal campana PVC 2" | Un | 1 | 19% | 5978 | 6337 | 14064 | 3501 | 7470 | 1419.3 | 7470 | 3501
351 | Terminal campana PVC 3" | Un | 1 | 19% | 6499 | 6889 | 27822 |  | 13737 | 2610.03 | 13737
352 | Terminal campana PVC 4" | Un | 1 | 19% | 15325 | 16245 | 34090 | 10199 | 18965 | 3603.35 | 18965 | 10199
353 | Terminal EMT 1 1/2” acero | Un | 1 | 19% | 3948 | 4185 | 22930 | 4699 | 8941 | 1698.79 | 8941 | 4699
354 | Terminal EMT 1 1/4" acero | Un | 1 | 19% | 3948 | 4185 | 16051 | 3300 | 6871 | 1305.49 | 6871 | 3300
355 | Terminal EMT 1” acero | Un | 1 | 19% | 3289 | 3486 | 10700 | 1699 | 4794 | 910.86 | 4794 | 1699
356 | Terminal EMT 2” acero | Un | 1 | 19% | 11313 | 11992 | 29045 |  | 17450 | 3315.5 | 17450
357 | Terminal EMT 3/4” acero | Un | 1 | 19% | 3948 | 4185 | 10394 | 1000 | 4882 | 927.58 | 4882 | 1000
358 | Terminal EMT 3” | Un | 1 | 19% | 11393 | 12077 | 84077 |  | 35849 | 6811.31 | 35849
359 | Terminal IMC 1" | Un | 1 | 19% | 3020 | 3201 | 0 | 6500 | 3180 | 604.2 | 3180 | 6500
360 | Terminal IMC 3/4" | Un | 1 | 19% | 2731 | 2895 | 0 |  | 1875 | 356.25 | 1875
361 | Terminal ponchar 100A 2 AWG | Un | 1 | 19% | 5697 | 6039 | 38216 | 2349 | 13075 | 2484.25 | 13075 | 2349
362 | Terminal ponchar 150A 1/0 AWG | Un | 1 | 19% | 5697 | 6039 | 47388 |  | 19708 | 3744.52 | 19708
363 | Terminal ponchar 20A 12 AWG | Un | 1 | 19% | 5697 | 6039 | 4280 |  | 5339 | 1014.41 | 5339
364 | Terminal ponchar 30A 10 AWG | Un | 1 | 19% | 5697 | 6039 | 5045 | 851 | 4408 | 837.52 | 4408 | 851
365 | Terminal ponchar 50A 8 AWG | Un | 1 | 19% | 5697 | 6039 | 5503 | 900 | 4535 | 861.65 | 4535 | 900
366 | Terminal ponchar 60A 6 AWG | Un | 1 | 19% | 5697 | 6039 | 41274 | 1100 | 13528 | 2570.32 | 13528 | 1100
367 | Terminal ponchar 70A 4 AWG | Un | 1 | 19% | 7622 | 8079 | 42803 | 1399 | 14976 | 2845.44 | 14976 | 1399
368 | Tijera aviacion recta | Un | 1 | 19% | 7622 | 8079 | 206370 | 55900 | 69493 | 13203.67 | 69493 | 55900
369 | Timbre din don | Un | 1 | 19% | 30610 | 32447 | 94777 | 39900 | 49434 | 9392.46 | 49434 | 39900
370 | Timbre Inalámbrico Digital 36 Tonos | Un | 1 | 19% | 35785 | 37932 | 126000 | 58900 | 64654 | 12284.26 | 64654 | 58900
371 | Toma 3 x 20 aereo seguridad nema L5-20 | Un | 1 | 19% | 57240 | 60674 | 142165 | 68000 | 82020 | 15583.8 | 82020 | 68000
372 | Toma 3 x 30 seguridad nema L530 | Un | 1 | 19% | 52073 | 55197 | 142165 | 59990 | 77356 | 14697.64 | 77356 | 59990
373 | Toma 4 x 20A aéreo de seguridad nema L14-20 | Un | 1 | 19% | 71089 | 75354 | 175796 | 79300 | 100385 | 19073.15 | 100385 | 79300
374 | Toma aérea polo a tierra 15A 125V amarillo NEMA 5-15 Leviton | Un | 1 | 19% | 38673 | 40993 | 47388 | 14800 | 35464 | 6738.16 | 35464 | 14800
375 | Toma aéreo polo a tierra pata cruzada y mirada china 20A 250V amarillo NEMA 6-20 | Un | 1 | 19% | 21722 | 23025 | 55032 | 11649 | 27857 | 5292.83 | 27857 | 11649
376 | Toma con caja 3 x 50 estufa 220V | Un | 1 | 19% | 38673 | 40993 | 81019 | 45000 | 51421 | 9769.99 | 51421 | 45000
377 | Toma de seguridad 125 V 20A, nema L5-30 R | Un | 1 | 19% | 44290 | 46947 | 114649 | 59990 | 66469 | 12629.11 | 66469 | 59990
378 | Toma de seguridad 3 x 30A incrustar nema L630 | Un | 1 | 19% | 52072 | 55196 | 146752 | 88100 | 85530 | 16250.7 | 85530 | 88100
379 | Toma doble 110V, 15A color naranja con tapa | Un | 1 | 19% | 19658 | 20837 | 68790 | 25300 | 33646 | 6392.74 | 33646 | 25300
380 | Toma doble 110V, 20A color blanco con tapa | Un | 1 | 19% | 83365 | 88367 | 45860 | 15500 | 58273 | 11071.87 | 58273 | 15500
381 | Toma doble proteg GFCI 15A blanco con placa 7599W | Un | 1 | 19% | 36508 | 38698 | 201784 | 60000 | 84248 | 16007.12 | 84248 | 60000
382 | Toma incrustar nema L21-20 R | Un | 1 | 19% | 36042 | 38205 | 420382 |  | 164876 | 31326.44 | 164876
383 | Toma pata trabada hembra 220V polo a tierra | Un | 1 | 19% | 36042 | 38205 | 39745 |  | 37997 | 7219.43 | 37997
384 | Toma sencillo de empotrar 20A; 220V mirada china | Un | 1 | 19% | 14522 | 15393 | 39745 | 18600 | 22065 | 4192.35 | 22065 | 18600
385 | Toma-suiche | Un | 1 | 19% | 20460 | 21688 | 27516 | 6500 | 19041 | 3617.79 | 19041 | 6500
386 | Tornillo 5/32” x 1/2" con tuerca | Un | 1 | 19% | 501 | 531 | 474 | 450 | 489 | 92.91 | 489 | 450
387 | Tornillo 8x1 con cabeza tipo sombrilla estrella | Un | 1 | 19% | 261 | 277 | 329 | 110 | 244 | 46.36 | 244 | 110
388 | Tornillo autoperforante cabeza de lenteja de 1" | Un | 1 | 19% | 261 | 277 | 428 | 70 | 259 | 49.21 | 259 | 70
389 | Tornillo autoperforante de 1/2 | Un | 1 | 19% | 261 | 277 | 229 | 54 | 205 | 38.95 | 205 | 54
390 | Tornillo autoperforante de 3/4” | Un | 1 | 19% | 261 | 277 | 336 | 55 | 232 | 44.08 | 232 | 55
391 | Tornillo galvanizado de 1/4 x 1/2 | Un | 1 | 19% | 6278 | 6655 | 780 |  | 4571 | 868.49 | 4571
392 | Tornillo galvanizado en 1/8” con tuerca | Un | 1 | 19% | 7081 | 7506 | 535 |  | 5041 | 957.79 | 5041
393 | Tornillo galvanizado en 5/32” con tuerca | Un | 1 | 19% | 7081 | 7506 | 658 |  | 5082 | 965.58 | 5082
394 | Tornillo lámina 8 x 9/16” | Un | 1 | 19% | 4433 | 4699 | 199 |  | 3110 | 590.9 | 3110
395 | Tornillo lámina de 8 x ½” cabeza plana | Un | 1 | 19% | 3550 | 3763 | 229 |  | 2514 | 477.66 | 2514
396 | Tornillo lámina de 8 x 1” cabeza plana | Un | 1 | 19% | 3550 | 3763 | 306 |  | 2540 | 482.6 | 2540
397 | Tornillo para toma eléctrico con tuerca de 5/32 x 1" | Un | 1 | 19% | 261 | 277 | 322 |  | 287 | 54.53 | 287
398 | Totalizador industrial 3x100A EasyPact 25KA 240V | Un | 1 | 19% | 322387 | 341730 | 557962 | 217053 | 359783 | 68358.77 | 359783 | 217053
399 | Totalizador industrial 3x40A EasyPact 10KA 240V | Un | 1 | 19% | 322387 | 341730 | 443312 | 210500 | 329482 | 62601.58 | 329482 | 210500
400 | Totalizador industrial 3x50A EasyPact 10KA 240V | Un | 1 | 19% | 322387 | 341730 | 473885 | 210500 | 337126 | 64053.94 | 337126 | 210500
401 | Totalizador industrial 3x60A EasyPact 10KA 240V | Un | 1 | 19% | 322387 | 341730 | 512102 | 234000 | 352555 | 66985.45 | 352555 | 234000
402 | Totalizador industrial 3x80A EasyPact 25KA 240V | Un | 1 | 19% | 322387 | 341730 | 535032 | 216948 | 354024 | 67264.56 | 354024 | 216948
403 | Transferencia manual reversible trifásico 3 polos 100 AMP | Un | 1 | 19% | 471254 | 499529 | 374522 | 339500 | 421201 | 80028.19 | 421201 | 339500
404 | Troquel 11 cm x 5 cm beige toma datos tipo click | Un | 1 | 19% | 57593 | 61049 | 33630 |  | 50757 | 9643.83 | 50757
405 | Troquel 11 cm x 5 cm beige toma potencia tipo click | Un | 1 | 19% | 57593 | 61049 | 35159 |  | 51267 | 9740.73 | 51267
406 | Troquel 11 cm x 5 cm blanco datos tipo click | Un | 1 | 19% | 57593 | 61049 | 33630 |  | 50757 | 9643.83 | 50757
407 | Troquel 11 cm x 5 cm blanco toma potencia tipo click | Un | 1 | 19% | 57593 | 61049 | 35923 |  | 51522 | 9789.18 | 51522
408 | Troquel doble (potencia y datos) 11 x 5 color beige tipo click | Un | 1 | 19% | 57593 | 61049 | 35159 |  | 51267 | 9740.73 | 51267
409 | Tubería EMT 1 1/2” x 3 m certificado | Un | 1 | 19% | 132454 | 140401 | 218599 | 59900 | 137839 | 26189.41 | 137839 | 59900
410 | Tubería EMT 1 1/4” x 3 m certificado | Un | 1 | 19% | 132454 | 140401 | 207898 | 51900 | 133163 | 25300.97 | 133163 | 51900
411 | Tubería EMT 1” x 3 m certificado | Un | 1 | 19% | 132454 | 140401 | 129936 | 36999 | 109948 | 20890.12 | 109948 | 36999
412 | Tubería EMT 2” x 3 m certificado | Un | 1 | 19% | 132454 | 140401 | 221656 | 79900 | 143603 | 27284.57 | 143603 | 79900
413 | Tubería EMT 3/4” x 3 m certificado | Un | 1 | 19% | 132454 | 140401 | 80255 | 26671 | 94945 | 18039.55 | 94945 | 26671
414 | Tubo flexible tipo coraza metálica de 1 1/2" | m | 1 | 19% | 35548 | 37681 | 64204 |  | 45811 | 8704.09 | 45811
415 | Tubo flexible tipo coraza metálica de 1 1/4" | m | 1 | 19% | 35548 | 37681 | 56561 |  | 43263 | 8219.97 | 43263
416 | Tubo flexible tipo coraza metálica de 1" | m | 1 | 19% | 35548 | 37681 | 39745 | 6690 | 29916 | 5684.04 | 29916 | 6690
417 | Tubo flexible tipo coraza metálica de 1/2" | m | 1 | 19% | 35548 | 37681 | 27516 | 3690 | 26109 | 4960.71 | 26109 | 3690
418 | Tubo flexible tipo coraza metálica de 2" | m | 1 | 19% | 38119 | 40406 | 99364 |  | 59296 | 11266.24 | 59296
419 | Tubo flexible tipo coraza metálica de 3" | m | 1 | 19% | 45192 | 47904 | 206370 |  | 99822 | 18966.18 | 99822
420 | Tubo flexible tipo coraza metálica de 3/4" | m | 1 | 19% | 35548 | 37681 | 29045 | 10490 | 28191 | 5356.29 | 28191 | 10490
421 | Tubo Led 18W; 120V; T8; 120 cm en policarbonato luz dia (polarizado linea en un extremo y neutro en el otro extremo) 1800 Lúmenes | 9+ | 1 | 19% | 29026 | 30768 | 79490 | 30000 | 42321 | 8040.99 | 42321 | 30000
422 | Tubo Led 18W; 120V; T8; 120 cm en policarbonato luz dia (polarizado linea y neutro en un solo extremo) 1800 Lúmenes | Un | 1 | 19% | 29026 | 30768 | 79490 | 30000 | 42321 | 8040.99 | 42321 | 30000
423 | Tubo Led 9W; 120V; T8; 60 cm en policarbonato luz dia (polarizado linea y neutro en un solo extremo) 900 Lúmenes | Un | 1 | 19% | 29026 | 30768 | 37452 | 12300 | 27387 | 5203.53 | 27387 | 12300
424 | Tubo Led 9W; 120V; T8; 60 cm en policarbonato luz dia (polarizado linea en un extremo y neutro en el otro extremo) 900 Lúmenes | Un | 1 | 19% | 29026 | 30768 | 37452 | 12300 | 27387 | 5203.53 | 27387 | 12300
425 | Tubo metálico galvanizado IMC 1 1/2" x 3m con unión | Un | 1 | 19% | 142604 | 151160 | 279745 |  | 191170 | 36322.3 | 191170
426 | Tubo metálico galvanizado IMC 1" x 3m con unión | Un | 1 | 19% | 142604 | 151160 | 210955 | 69900 | 143655 | 27294.45 | 143655 | 69900
427 | Tubo metálico galvanizado IMC 3/4" x 3m con unión | Un | 1 | 19% | 142604 | 151160 | 129936 | 46900 | 117650 | 22353.5 | 117650 | 46900
428 | Tubo metálico galvanizado IMC para doblador de 3/4" | Un | 1 | 19% | 142604 | 151160 | 147000 |  | 146921 | 27914.99 | 146921
429 | Tubo PVC conduit 1 1/2” x 3 m | Un | 1 | 19% | 44338 | 46998 | 44332 | 12495 | 37041 | 7037.79 | 37041 | 12495
430 | Tubo PVC conduit 1 1/4” x 3 m | Un | 1 | 19% | 44338 | 46998 | 38216 | 7999 | 34388 | 6533.72 | 34388 | 7999
431 | Tubo PVC conduit 1” x 3 m | Un | 1 | 19% | 44338 | 46998 | 24458 | 6300 | 30524 | 5799.56 | 30524 | 6300
432 | Tubo PVC conduit 2” x 3 m | Un | 1 | 19% | 50860 | 53912 | 47388 | 13799 | 41490 | 7883.1 | 41490 | 13799
433 | Tubo PVC conduit 3/4” x 3 m | Un | 1 | 19% | 44338 | 46998 | 20636 | 4499 | 29118 | 5532.42 | 29118 | 4499
434 | Tubo PVC conduit 3” x 3 m | Un | 1 | 19% | 53432 | 56638 | 90191 | 29800 | 57515 | 10927.85 | 57515 | 29800
435 | Tubo termoencogible para cable Nº 8 | m | 1 | 19% | 6521 | 6912 | 7796 |  | 7076 | 1344.44 | 7076
436 | Tubo termoencogible transparente de 10mm, carrete 100 metros | Carrete | 1 | 19% | 241908 | 256422 | 1054777 |  | 517702 | 98363.38 | 517702
437 | Tubo termoencogible transparente de 12mm, carrete 100 metros | Carrete | 1 | 19% | 246577 | 261372 | 1100636 |  | 536195 | 101877.05 | 536195
438 | Tubo termoencogible transparente de 16mm, carrete 100 metros | Carrete | 1 | 19% | 259862 | 275454 | 1757962 |  | 764426 | 145240.94 | 764426
439 | Tubo termoencogible transparente de 20mm, carrete 100 metros | Carrete | 1 | 19% | 496114 | 525881 | 2109554 |  | 1043850 | 198331.5 | 1043850
440 | Tubo termoencogible transparente de 6mm, carrete 100 metros | Carrete | 1 | 19% | 273606 | 290022 | 802548 |  | 455392 | 86524.48 | 455392
441 | Tubo termoencogible transparente de 8mm, carrete 100 metros | Carrete | 1 | 19% | 344734 | 365418 | 993630 |  | 567927 | 107906.13 | 567927
442 | Unión EMT 1 1/2” acero galvanizado | Un | 1 | 19% | 12584 | 13339 | 12229 | 3900 | 10513 | 1997.47 | 10513 | 3900
443 | Unión EMT 1 1/4” acero galvanizado | Un | 1 | 19% | 12584 | 13339 | 9936 | 3000 | 9715 | 1845.85 | 9715 | 3000
444 | Unión EMT 1” acero galvanizado | Un | 1 | 19% | 6614 | 7011 | 6574 | 1599 | 5450 | 1035.5 | 5450 | 1599
445 | Unión EMT 2” acero galvanizado | Un | 1 | 19% | 7532 | 7984 | 19109 | 5000 | 9906 | 1882.14 | 9906 | 5000
446 | Unión EMT 3/4“ acero galvanizado | Un | 1 | 19% | 6614 | 7011 | 5809 | 1100 | 5134 | 975.46 | 5134 | 1100
447 | Unión IMC de 1 1/2" | Un | 1 | 19% | 13503 | 14313 | 9936 | 3800 | 10388 | 1973.72 | 10388 | 3800
448 | Unión IMC de 1" | Un | 1 | 19% | 13503 | 14313 | 7338 | 2199 | 9338 | 1774.22 | 9338 | 2199
449 | Unión IMC de 2" | Un | 1 | 19% | 13503 | 14313 | 14981 |  | 14266 | 2710.54 | 14266
450 | Unión IMC de 3/4" | Un | 1 | 19% | 13503 | 14313 | 5962 |  | 11259 | 2139.21 | 11259
451 | Varilla Cooperweld de cobre de 5/8" x 1.5 mts | Un | 1 | 19% | 185288 | 196405 | 664968 | 24000 | 267665 | 50856.35 | 267665 | 24000
452 | Zunchadora Bandit | Un | 1 | 19% | 378255 | 400950 | 557962 | 167999 | 376292 | 71495.48 | 376292 | 167999
453 | ABS FILAMENTO con diámetro de 1,75 mm, temperatura de extrucción de 220-260°C, densidad de 1,04 g/cm3, resistencia a la tracción de 54 Mpa | Un | 1 | 19% | 95426 | 101152 | 210000 |  | 135526 | 25749.94 | 135526
454 | ADAPTADOR DE CORRIENTE ABEM: Adaptador de CA/CC permite que los instrumentos ABEM funcionen desde una red eléctrica o desde un pequeño generador tipo "maleta", ofreciendo una alimentación liviana y prolongada donde la recarga de la batería es un desafío. Perfecto para campañas de campo exigentes, el adaptador de corriente ABEM a prueba de agua proporciona un suministro de CC de 12 V limpio y estable de más de 30 A desde una fuente de CA de 110 V/230 V (50 o 60 Hz). También es adecuado para monitoreo y aplicaciones sin supervisión con opciones limitadas de reemplazo de batería. La salida de alimentación principal, un conector auxiliar a prueba de agua proporciona salidas de 5 V 2 A y 12 V 1 A para accesorios personalizados, además de una señal de “operación OK” para aplicaciones remotas. El adaptador de corriente ABEM viene en dos versiones: una para los Terrameter LS y Terraloc Pro originales, y la otra para los Terrameter LS 2 y Terraloc Pro 2 actuales. | Un | 1 | 19% | 44410 | 47075 | 18335000 |  | 6142162 | 1167010.78 | 6142162
455 | Adaptador SD / Micro SD a USB Macho | Un | 1 | 19% | 29266 | 31022 | 73165 |  | 44484 | 8451.96 | 44484
456 | Adaptador Raspberry pi 4 5v 3A | Un | 1 | 19% | 34445 | 36512 | 101236 |  | 57398 | 10905.62 | 57398
457 | Apuntador láser, manual, pila AAA, estuche. 1 pila AAA. Color del láser rojo. Interfaz USB 2.0/3.0 | Un | 1 | 19% | 65770 | 69716 | 132994 |  | 89493 | 17003.67 | 89493
458 | Baterías AA recargable 2300 mAh blister caja por 20 unidades Voltaje: 1.2V Material: NiMh Tipo: AAA Número de baterías: 4 | Un | 1 | 19% | 232459 | 246407 | 426071 |  | 301646 | 57312.74 | 301646
459 | Baterías AAA recargable 900mAh caja por 20 unidades Voltaje: 1.2V Material: NiMh Tipo: AAA Número de baterías: 4 | Un | 1 | 19% | 183317 | 194316 | 620095 |  | 332576 | 63189.44 | 332576
460 | Baterias AA alcalinas x 2 unidades | Un | 1 | 19% | 24503 | 25973 | 47694 |  | 32723 | 6217.37 | 32723
461 | Bateria recargable AA x 2 unidades, 1000 ciclos, 2000mAh | Un | 1 | 19% | 40578 | 43013 | 201936 |  | 95176 | 18083.44 | 95176
462 | Batería recargable AAA x 2 unidades, 1000 ciclos | Un | 1 | 19% | 37847 | 40118 | 208662 |  | 95542 | 18152.98 | 95542
463 | Batería recargable cuadrada 9V 170 mAh | Un | 1 | 19% | 15165 | 16075 | 166625 |  | 65955 | 12531.45 | 65955
464 | Baterías alcalina AAA caja por 30 unidades, 7 años de vida útil, proteja a los dispositivos de las fugas hasta dos años después del agotamiento total de las pilas. | Un | 1 | 19% | 89294 | 94652 | 457399 |  | 213782 | 40618.58 | 213782
465 | Baterias alcalinas AA caja por 48 unidades, 7 años de vida útil, proteja a los dispositivos de las fugas hasta dos años después del agotamiento total de las pilas. | Un | 1 | 19% | 98259 | 104155 | 457736 |  | 220050 | 41809.5 | 220050
466 | Batería de botón LR 44, 1,5 V. Paquete por 10 unidades | Un | 1 | 19% | 11329 | 12009 | 213330 |  | 78889 | 14988.91 | 78889
467 | Baterías de litio ref CR2354 a 3V, por 5 unidades | Un | 1 | 19% | 109561 | 116135 | 51264 |  | 92320 | 17540.8 | 92320
468 | Batería de Gel 12V 250Ah Solar GreenPoint de ciclo profundo.Entre 1300 y 1400 ciclos con una profundidad de descarga del 50% a 25°C.Las baterías GreenPoint son baterías selladas diseñadas para estar libre de mantenimiento y para satisfacer la necesidad de ciclos profundos frecuentes de aplicaciones de almacenamiento de energía fotovoltaica (PV) y renovable.La serie CNFJ está diseñada para aplicaciones de carga y descarga cíclicas frecuentes en entornos extremos. Al combinar el electrolito de Nano Gel con pasta de alta densidad, la serie CNFJ ofrece una alta eficiencia de recarga incluso en corrientes de carga muy bajas. La estratificación del ácido se reduce en gran medida mediante la adición del Nano Gel, haciendo esta serie adecuada para sistemas de energías renovables. | Un | 1 | 19% | 1814117 | 1922964 | 4761784 |  | 2832955 | 538261.45 | 2832955
469 | Cable convertidor HDMI a VGA. | Un | 1 | 19% | 63379 | 67182 | 50819 |  | 60460 | 11487.4 | 60460
470 | Cable conector negro con terminal cabeza de banana M4 a caimán grande | Un | 1 | 19% | 1710 | 1813 | 58090 |  | 20538 | 3902.22 | 20538
471 | Cable conector rojo con terminal cabeza de banana M4 a caimán grande | Un | 1 | 19% | 15071 | 15975 | 58090 |  | 29712 | 5645.28 | 29712
472 | Cable Jumper, También denominado puente de cable a electrodor y se utiliza para conectar eI electrodo de acero a la salida del electrodo del cable ert (TERRAMETER LS). • Adecuado para instrumentos ABEM e IRIS, como el sistema de imágenes ABEM Terrameter LUND, el sistema IRIS SYSCAL, etc. Clip ancho de Mueller asociado con aislador rojo en cada extremo. • Longitud del cable de conexión estándar 1 m con longitud del cable de conexión personalizada opcional- | Un | 1 | 19% | 6124 | 6491 | 703184 |  | 238600 | 45334 | 238600
473 | Caimán de 35mm rojo | Un | 1 | 19% | 1472 | 1560 | 1260 |  | 1431 | 271.89 | 1431
474 | Caimán de 35mm negro | Un | 1 | 19% | 1472 | 1560 | 1260 |  | 1431 | 271.89 | 1431
475 | Cargador con entrada AC 100-240V (50-60Hz) 0.5A y salida DC 12V a 1,25 A con conector DC jack 5.2x2.5mm | Un | 1 | 19% | 26280 | 27857 | 38981 |  | 31039 | 5897.41 | 31039
476 | Cargador para baterías AA/AAA NiMH recargables, capacidad para 4 AA 2300 mAh blister | Un | 1 | 19% | 132821 | 140790 | 216889 |  | 163500 | 31065 | 163500
477 | Cartucho de impresión DYMO Labelmanager 280 | Un | 1 | 19% | 20778 | 22025 | 272713 |  | 105172 | 19982.68 | 105172
478 | Cautín 20W, voltaje de funcionamiento 110V. Punta N9-1: ø0,2mm Calentador cerámico Rápido calentamiento Color azul con cubierta de goma | Un | 1 | 19% | 200150 | 212159 | 85606 |  | 165972 | 31534.68 | 165972
479 | Cautin eléctrico para soldadura tipo lapiz 80W. Profesional, con cabeza de cobre, largo del cable 110 cm, Punta fabricada en cobre con recubrimiento de niquel. Mango ergonómico fabricado en nylon. Potencia: 80 W. Temperatura máxima: 500 ºC. Trabajo: Pesado. Diámetro de la punta: 7 mm. Largo del cautín sin la punta: 25 cm. | Un | 1 | 19% | 67964 | 72042 | 155923 |  | 98643 | 18742.17 | 98643
480
481 | Cinta aislante negra eléctrica de vinilo, con un adhesivo agresivo y refuerzo elástico, que pueda brindar un aislamiento eléctrico primario para empalmes de hasta 600V. Longitud total: 20m Ancho total (Métrico): 19mm Grosor/espesor total de la cinta sin liner (métrico): 0.178mm Elongación de ruptura: 250% Temperatura mínima: -18°C Temperatura máxima de operación: 105°C Resistencia al voltaje: 600V Resistencia a la tensión (SI):26 N/cm Resistencia de aislamiento: > 10^6 megohms Capacidad dieléctrica: 1150 V/mil Tipo de adhesivo: caucho Grado de cinta: profesional Aplicaciones: aislamiento Vida útil: 5 años Color: negro | Un | 1 | 19% | 24520 | 25991 | 61500 |  | 37337 | 7094.03 | 37337
482 | Cinta Aislante Super Scoth Super 33+ X 20.1m | Un | 1 | 19% | 27395 | 29039 | 81325 |  | 45920 | 8724.8 | 45920
483 | Cinta Aislante x 18m Amarilla R1500 Temflex | Un | 1 | 19% | 21739 | 23043 | 17274 |  | 20685 | 3930.15 | 20685
484 | Cinta Aislante x 18m Azul R1500 Temflex | Un | 1 | 19% | 21739 | 23043 | 17274 |  | 20685 | 3930.15 | 20685
485 | Cinta Aislante x 18m Blanca R1500 Temflex | Un | 1 | 19% | 21739 | 23043 | 17274 |  | 20685 | 3930.15 | 20685
486 | Convertidor HDMI a VGA con Audio. Entrada: HDMI Salida: VGA + Audio Conector de audio: 3.5 mm Resolución: puede ser hasta 720p/1080i/1080p No requiere alimentación Plug and Play Longitud: 15cm | Un | 1 | 19% | 29300 | 31058 | 71083 |  | 43814 | 8324.66 | 43814
487 | Electrodo de acero inoxidable Diametre 10mm Longitud 40 cm | Un | 1 | 19% | 55159 | 58469 | 703184 |  | 272271 | 51731.49 | 272271
488 | Espuma limpiadora ultra cleaner con alto poder de limpieza, bajo contenido de agua, no es grasosa, no contiene abrasivos, fácil de aplicar, con agradable aroma cítrico, utilizado en exteriores de equipos electrónicos y eléctricos. Contenido: 370cm3. Presentación en aerosol. Entrega hoja de seguridad. | Un | 1 | 19% | 35636 | 37774 | 95388 |  | 56266 | 10690.54 | 56266
489 | Filamento de 1Kg Negro Polymaker PLA Pro para impresora 3D 1.75mm | Un | 1 | 19% | 93487 | 99096 | 428026 |  | 206870 | 39305.3 | 206870
490 | Filamento de 1Kg Negro Polymaker ASA para impresora 3D 1.75mm | Un | 1 | 19% | 93487 | 99096 | 489172 |  | 227252 | 43177.88 | 227252
491 | Filamento de 1Kg Naranja Polymaker ASA para impresora 3D 1.75mm | Un | 1 | 19% | 93487 | 99096 | 489172 |  | 227252 | 43177.88 | 227252
492 | Filamento de 1Kg Negro Polymaker Petg para impresora 3D 1.75mm | Un | 1 | 19% | 93487 | 99096 | 446370 |  | 212984 | 40466.96 | 212984
493 | Fusible Acción rápida, material: vidrio, dimensión 5 mm x 20 mm, Capacidad: 0.5A, 250 V | Un | 1 | 19% | 3445 | 3652 | 1109 |  | 2735 | 519.65 | 2735
494 | Fusible Acción rápida, material: vidrio, dimensión 5 mm x 20 mm, Capacidad: 10A, 250 V | Un | 1 | 19% | 945 | 1002 | 1109 |  | 1019 | 193.61 | 1019
495 | Kit de filamentos de PLA x 10kg | Un | 1 | 19% | 928746 | 984471 | 1575000 |  | 1162739 | 220920.41 | 1162739
496 | Limpiador de contactos eléctricos y electrónicos, remueve el polvo, pelusas, mugre y aceite liviano de alta presión, por 430 cm3 (la ficha de seguridad debe cumplir con el Sistema Globalmente Armonizado). | Un | 1 | 19% | 35636 | 37774 | 239848 |  | 104419 | 19839.61 | 104419
497 | Manilla antiestactica Descripción: material: PU Banda ajustable Puede eliminar la electricidad estática generada en el cuerpo de Buman en 0.1 segundos. Con caiman para agarre. | Un | 1 | 19% | 20667 | 21907 | 34242 |  | 25605 | 4864.95 | 25605
498 | Multimetro Digital Voltajes DC: 40mV ~ 600V Voltajes AC: 40mV ~ 600V Corriente DC/AC: 400uA ~ 10A Resistencia: 400Ω ~ 40MΩ Frecuencia: 10Hz ~ 10MHz Capacitancia: 9,999nF ~ 99,99mF Auto Rango / Rango manual, True RMS Ancho de Banda: 45Hz ~ 400Hz Medidor de diodos Data Hold, Auto Apagado, Indicador de Bateria baja Impedancia de entrada DC: 1GΩ, Continuidad con Buzzer Duty Cycle: 0,1% ~ 99,9% Cuentas: 4000 | Un | 1 | 19% | 246586 | 261381 | 666803 |  | 391590 | 74402.1 | 391590
499 | Multitoma con regulador de voltaje. Voltaje de entrada: 88 - 144 VAC Voltaje de salida: 108 - 132 VAC Potencia: 900 VA Protección de sobrecarga: fusible térmico Protección telefónica Señalización: encendido y nivel de voltaje Peso: 1,58 kg Dimensiones (largo x ancho x alto): 22,3 x 11,9 x 7,8 Tipo de salida: 8 tomas | Un | 1 | 19% | 65176 | 69087 | 237554 |  | 123939 | 23548.41 | 123939
500 | Multitoma 6 tomas, regleta metálica con fusible de 15 A - 250 VAC | Un | 1 | 19% | 72533 | 76885 | 293809 |  | 147742 | 28070.98 | 147742
501 | Palpador óptico para CNC | Un | 1 | 19% | 119835 | 127025 | 364739 |  | 203866 | 38734.54 | 203866
502 | Pasta para soldar de 55g, para soldadura de estaño | Un | 1 | 19% | 22538 | 23890 | 42038 |  | 29489 | 5602.91 | 29489
503 | Pistola Soplar Y Aspirar 600W 6000-16000Rpm Velocidad del ventilador: 3.5 (M3/MIN) rpm Sin velocidad de carga (RPM): 0-16000 Fuente de alimentación: Alámbrico Peso bruto del producto: 1.6 Kg Entrada de alimentación: 600 W | Un | 1 | 19% | 331627 | 351525 | 881122 |  | 521425 | 99070.75 | 521425
504 | Raspberry Pi 5 -8GBCPU Arm Cortex-A76 Broadcom BCM2712 de 2,4 GHz de cuatro núcleos y 64 bits, con extensiones de criptografía, cachés L2 por núcleo de 512 KB y caché L3 compartida de 2 MB -GPU VideoCore VII, compatible con OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 -Salida de pantalla HDMI dual 4Kp60 con soporte HDR -Bluetooth 5.0 / Bluetooth de baja energía (BLE) -Ranura para tarjeta microSD, con soporte para modo SDR104 de alta velocidad | Un | 1 | 19% | 333701 | 353723 | 1215287 |  | 634237 | 120505.03 | 634237
505 | Rotuladora Dymo letratag H100 | Un | 1 | 19% | 246964 | 261782 | 739873 |  | 416206 | 79079.14 | 416206
506 | Sensor de humedad de suelo con sonda | Un | 1 | 19% | 43299 | 45897 | 57325 |  | 48840 | 9279.6 | 48840
507 | SILICONA HEAVY DUTY para proteger carcasas de la luz ultravioleta UV 235ML CRC X UND, no ataca plasticos, poder lubricante, evita el requebrajamiento, evita adherencia del polvo | Un | 1 | 19% | 29266 | 31022 | 58090 |  | 39459 | 7497.21 | 39459
508 | SparkFun ESP32 Thing | Un | 1 | 19% | 166164 | 176134 | 328662 |  | 223653 | 42494.07 | 223653
509 | Tarjeta SD 32Gb clase 10 con adaptador | Un | 1 | 19% | 35900 | 38054 | 79490 |  | 51148 | 9718.12 | 51148
510 | Tarjeta SD 16Gb clase 10 con adaptador | Un | 1 | 19% | 29274 | 31030 | 96306 |  | 52203 | 9918.57 | 52203
511 | Termohigrometro Digital humedad y temperatura – Rango de temperatura (out/externa): -10°C ~ +50°C – Rango de humedad: 10% ~ 99% RH – Precisión de lectura de temperatura: ± 1°C – Precisión de lectura de humedad: ±5% RH – Fuente de alimentación:1 pila AAA de 1.5 V – Dimensiones (LxAxP): 10 cm x 9 cm x 2.5 cm | Un | 1 | 19% | 693609 | 735226 | 168152 |  | 532329 | 101142.51 | 532329
512 | Termohigrometro datalogger con pantalla LCD triple que muestre humedad, temperatura y fecha (año, mes y día). Debe registrar hasta 16,000 lecturas. Con una interfaz USB para descargar al PC. Rango de temperatura de -4 a 144 ° F (-20 a 70 ° C) ± 1 ° F / 0.6 ° C. Humedad 0 a 100% ± 3%. Completo con software compatible con Windows, cable USB, adaptador de CA universal y cuatro baterías AA. Programable desde teclado o PC. | Un | 1 | 19% | 1118859 | 1185991 | 6038216 |  | 2781022 | 528394.18 | 2781022
513 | Termometro digital con resolución 0,1 °C, termocupla tipo k/J, 2 sondas 1300° C° F° | Un | 1 | 19% | 802898 | 851072 | 473885 |  | 709285 | 134764.15 | 709285
514 | Termómetro Digital tipo panel con sonda Rango Temperatura: -50+500°C, Resolución Temperatura: 0.1°C Precisión: ±2°C Pantalla LCD 3 metros de cable con sensor para medición | Un | 1 | 19% | 207777 | 220244 | 129936 |  | 185986 | 35337.34 | 185986
515 | Termocupla tipo K, alta temperatura. | Un | 1 | 19% | 172907 | 183281 | 48300 |  | 134829 | 25617.51 | 134829
516 | Termocupla tipo K con terminal plano | Un | 1 | 19% | 10385 | 11008 | 147000 |  | 56131 | 10664.89 | 56131
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [10 empty] | 87548337
VALOR DEL IVA | [10 empty] | 16634184.03
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [10 empty] | 104182521