## ANEXO 4
ANEXO 4
ESTUDIO DE MERCADO DEFINITIVO - VALORES UNITARIOS
"PRESTAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MUESTRAS AMBIENTALES PARA ANÁLISIS DE AGUA, SEDIMENTOS Y SUELOS DE LA DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN -CTI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN."
VALOR SELECCIONADO POR VALORES UNITARIOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | REQUISITO LIMITE DE CUANTIFICACIÓN - LC SEGUN ESPECIFICACONES TÉCNICAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
MATRIZ 1: Análisis de aguas (Residual, Superficial, Tratada y Marina) (Según Especificaciones Técnicas)
1 | Cadmio Total en agua residual, superficial, Tratada y Marina | mg/L | ≤0,05 | 1 | 24544.69 | 4663.49 | 29208.18
2 | Cianuro Total en agua residual y superficial | mg/L | ≤0,20 | 1 | 43231.64 | 8214.01 | 51445.65
3 | Cinc Total en agua residual, superficial, y tratada | mg/L | ≤3.0 | 1 | 23544.69 | 4473.49 | 28018.18
4 | Cobre Total en agua residual, superficial y tratada | mg/L | ≤0,2 | 1 | 23544.69 | 4473.49 | 28018.18
5 | Coliformes Termotolerantes agua residual, superficial, Tratada y Marina | NMP/100 mL | ≤1.0 | 1 | 41280.04 | 7843.21 | 49123.25
6 | Coliformes totales en agua residual, superficial, Tratada y Marina | NMP/100 mL | ≤1,0 | 1 | 40473.54 | 7689.97 | 48163.51
7 | Cromo Total en agua residual, superficial, Tratada y Marina | mg/L | ≤0,01 | 1 | 26780.97 | 5088.38 | 31869.35
8 | E-Coli en agua residual, superficial, tratada y Marina | NMP/100 mL | ≤1,0 | 1 | 43451 | 8255.69 | 51706.69
9 | Enterococos en agua Marina | NMP/100 mL | 3 | 1 | 70450 | 13385.5 | 83835.5
10 | Fenoles en agua residual y superficial | mg/L | ≤0,2 | 1 | 26846.54 | 5100.84 | 31947.38
11 | Fosforo Total en agua residual, superficial y Marina | mg/L | <1,0 | 1 | 24550.24 | 4664.55 | 29214.79
12 | Hidrocarburos Totales del petróleo en agua residual, superficial y Marina | mg/L | ≤10 | 1 | 47623.64 | 9048.49 | 56672.13
13 | Hierro Total agua residual, superficial y tratada | mg/L | <0.3 | 1 | 23544.69 | 4473.49 | 28018.18
14 | Manganeso Total en agua residual, superficial y tratada | mg/L | <0.1 | 1 | 23544.69 | 4473.49 | 28018.18
15 | Mercurio en agua Marina | mg/L | ≤0,05 | 1 | 31941.5 | 6068.89 | 38010.39
16 | Níquel Total en agua residual, superficial, tratada y Marina | mg/L | ≤0,5 | 1 | 24544.69 | 4663.49 | 29208.18
17 | Nitratos en agua residual, superficial y tratada | mg/L | <10 | 1 | 16007.37 | 3041.4 | 19048.77
18 | Nitritos agua residual, superficial y tratada | mg/L | <0.1 | 1 | 14750 | 2802.5 | 17552.5
19 | Nitrogeno Kjeldhal en agua residual, superficial y potable | mg/L | <1.0 | 1 | 39354.7 | 7477.39 | 46832.09
20 | Plomo Total en agua residual, superficial, tratada y Marina | mg/L | ≤0,2 | 1 | 24544.69 | 4663.49 | 29208.18
21 | Potasio Total en agua residual y superficial | mg/L | 0.01 | 1 | 23544.69 | 4473.49 | 28018.18
22 | Salmonella en agua Marina | NMP/100 mL | 1 | 1 | 70193 | 13336.67 | 83529.67
23 | Solidos Suspendidos Totales en agua Marina | mg/L | 10 | 1 | 26627 | 5059.13 | 31686.13
24 | Sulfuros Total en agua residual, superficial | mg/L | ≤1,0 | 1 | 19255.23 | 3658.49 | 22913.72
25 | Vanadio Total en agua residual y superficial | mg/L | ≤1,0 | 1 | 22692.57 | 4311.59 | 27004.16
TOTAL MATRIZ 1 – Análisis de Agua | [6 empty] | 948271.12
MATRIZ 2 – Análisis de Sedimentos - (Según Especificaciones Técnicas)
1 | Arsénico en sedimentos continentales | mg/kg | ≤5,0 | 1 | 33746.2 | 6411.78 | 40157.98
2 | Cadmio en sedimentos continentales y marinos | mg/kg | ≤0,5 | 1 | 30657.8 | 5824.98 | 36482.78
3 | Coliformes Termotolerantes en sedimentos marinos | NMP/g | 1000 | 1 | 65000 | 12350 | 77350
4 | Coliformes Totales en sedimentos marinos | NMP/g | 1000 | 1 | 65000 | 12350 | 77350
5 | Cromo en sedimentos continentales y marinos | mg/kg | ≤10,0 | 1 | 30657.8 | 5824.98 | 36482.78
6 | Enterococos en sedimentos marinos | NMP/g | 2 | 1 | 81000 | 15390 | 96390
7 | Hidrocarburos Totales del petróleo en sedimentos continentales y marinos | mg/kg | ≤1,0 | 1 | 60981.67 | 11586.52 | 72568.19
8 | Mercurio en sedimentos marinos | mg/ kg | 0.2 | 1 | 42422 | 8060.18 | 50482.18
9 | Níquel en sedimentos continentales | mg/kg | ≤20,0 | 1 | 35290.4 | 6705.18 | 41995.58
10 | Plomo en sedimentos continentales y marinos | mg/kg | ≤10,0 | 1 | 35290.4 | 6705.18 | 41995.58
11 | Salmonella en sedimentos marinos | NMP/g | 0 | 1 | 81000 | 15390 | 96390
TOTAL MATRIZ 2 – Análisis de Sedimentos | [6 empty] | 667645.07
MATRIZ 3 – Análisis de Suelo - (Según Especificaciones Técnicas)
1 | Hidrocarburos totales del petróleo en suelos | mg/kg | ≤50,0 | 1 | 60981.67 | 11586.52 | 72568.19
2 | Níquel en suelos | mg/kg | ≤5,0 | 1 | 33509 | 6366.71 | 39875.71
3 | Arsénico en suelos | mg/kg | ≤ 0.25 | 1 | 35442.33 | 6734.04 | 42176.37
4 | Cadmio en suelos | mg/kg | 0.5 | 1 | 45148 | 8578.12 | 53726.12
5 | Plomo en suelos | mg/kg | 0.5 | 1 | 41281.33 | 7843.45 | 49124.78
TOTAL MATRIZ 2 – Análisis de Sedimentos | [6 empty] | 257471.17
TOTAL MATRIZ 1, 2 Y 3 - VALORES UNITARIOS TOTALES | [6 empty] | 1873387.36
Estudio del Sector No.233-2026
Fecha de elaboración: 25/02/2026
#VALUE!