## cuadro comparativo
Ítem / Descripción del Material | Unidad | Cantidad (Adop. NP) | Valor Adoptado en NP (Precio Unitario) | Valores Cotizados Disponibles (COT 1, COT 2, COT 3) | Fuente NP (Referencia Adoptada)
TABLEROS Y EQUIPOS MAYORES
TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA (TGE) | UND | 1.00 | $26,651,240.00 | COT 1: $27´370.000°° / COT 2: $28´004.270 / COT 3: $26´651.240 | NP 12 (Adopta COT 3)
TABLERO BYPASS Y PARALELO UPS | UND | 1.00 | $29,341,830.00 | COT 1: $30´345.000°° / COT 2: $30´429.490 / COT 3: $29´341.830 | NP 13 (Adopta COT 3)
Interruptor Totalizador 3x200A (Instalar en TGA) | UND | 1.00 | $603,938.09 | COT 1: $603.938 / COT 2: $811.819 | NP 20 (Adopta COT 1)
UPS, BANCOS, BATERIAS (GBL) | GBL | 1.00 | $458,172,433.00 | N/A (No hay COT comparativas listadas) | NP 27
EQUIPOS AA (Split 60.000 BTU c/u) | UND | 1.00 | $104,191,640.00 | N/A (No hay COT comparativas listadas) | NP 28
DPS tipo serie (Sine Tramer) (Valor Suministro) | UN | 1.00 | $17,874,455.00 | COT 1: $18´589.433°° / COT 2: $19´147.116°° / COT 3: $17´874.455°° | NP 38 (Adopta COT 3)
PROBADOR DPS 5000V | UN | 0.10 | $3,778,845.00 | COT 1: $3´929.999°° / COT 2: $4´047.899°° / COT 3: $3´778.845°° | NP 38 (Adopta COT 3)
CABLES ELÉCTRICOS
Cable Cobre 4/0 AWG-THHN | M | 3.15 | $73,730.00 | COT 1: $74.376°° / COT 2: $73.730°° / COT 3: $78.126°° | NP 14 (Adopta COT 2)
Cable Cobre 3/0 AWG-THHN | M | 4.20 | $65,556.00 | COT 1: $65.556°° / Interelectricas: $55.900,00 | NP 15 (Adopta COT 1)
Cable Cobre 2/0 AWG-THHN | M | 1.05 | $46,465.00 | COT 1: $47.122° / COT 2: $46.465°° / COT 3: $49.694°° | NP 14 (Adopta COT 2)
Cable Cobre 8 AWG-THHN | M | 3.15 | $5,959.00 | COT 1: $5.959°° / COT 2: $6.480°° / Interelectricas: $5.303,00 | NP 16, NP 17, NP 30 (Adopta COT 1)
Cable Cobre 10 AWG-THHN | M | 2.10 | $3,674.00 | COT 1: $3.754°° / COT 2: $3.674°° / COT 3: $3.900°° / Interelectricas (Verde): $3.155,00 | NP 16, 17, 18, 19 (Adopta COT 2)
Cable Cobre 12 AWG-THHN | M | 2.10 | $2,294.00 | COT 1: $2.426°° / COT 2: $2.294°° / COT 3: $2.528°° / Interelectricas: $2.039,00 | NP 19, NP 36 (Adopta COT 2)
ACCESORIOS Y CONECTORES
Borna terminal de Estañada calibre 4/0 | UND | 0.05 | $8,746.00 | COT 1: $11.134°° / COT 2: $8.746°° / COT 3: $8.746°° / Interelectricas: $6.230,00 | NP 14 (Adopta COT 2/3)
Borna terminal de Estañada calibre 3/0 | UND | 2.83 | $5,523.00 | COT 1: $5.523°° / COT 2: $5.843°° / COT 3: $7.100°° / Interelectricas: $4.641,00 | NP 14, NP 15 (Adopta COT 1)
Terminal de ojo cable 12 ojo 1/4" | UND | 1.00 | $250.00 | COT 2: $2.294°° (enlace) / COT 3: Enlace | NP 36
AMARRE PLASTICO 3,6MM X 200MM | UND | 5.00 | $61.00 | COT 1, COT 2, COT 3: Enlaces de compra / Interelectricas (PQT X 100): $5.200,00 | NP 14, 15, 16, 17, 18, 19
TUERCAS Y ARANDELAS 3/8" | UND | 4.00 | $186.00 | COT 1: $227 / COT 2: $186 / COT 3: $450 | NP 21, 22, 23, 24 (Adopta COT 2)
CHAZO METALICO HEMBRA 3/8" | UND | 2.00 | $409.00 | COT 1: $450°° / COT 2: $409°° (NP 21/22/23/24 cita $409 y $650 para COT 3) | NP 21, 22, 23, 24 (Adopta $409)
CANALIZACIÓN Y MONTAJE
Bandeja portacables Tipo malla 40x10cm | M | 1.10 | $30,390.00/m | COT 1: $30.390°°/m / COT 2: $42.930/m / COT 3: $43.367°°/m / Interelectricas: $67.900,00 (tramo 3m) | NP 21 (Adopta COT 1)
Bandeja portacables Tipo malla 15x10cm | M | 1.10 | $18,853.00/m | COT 1: $19.353°°/m / COT 2: $22.838/m / COT 3: $18.853°°/m / Interelectricas: $41.900,00 (tramo 3m) | NP 22 (Adopta COT 3)
Bandeja portacable Tipo escalera 30x10 cm | Ml. | 1.10 | $35,414.00/m | COT 1: $85.566°°/m / COT 2: $35.414/m / COT 3: $67.666°°/m | NP 23 (Adopta COT 2)
RIEL CHANEL | M | 0.50 | $7,464.00/m | COT 1: $13.866°°/m / COT 2: $7.464°°/m / Interelectricas (4X4 X 3.00 MTS): $27.221,00 | NP 21, 22, 23, 24 (Adopta COT 2)
UNION CLEMA / CABLOFIL | UND | 2.00 | $2,550.00 | COT 1: Enlace / COT 2: $6.043°° / COT 3: $2.550°° / Interelectricas (Chapeta union doble): $2.291,00 | NP 21, 22, 23, 24 (Adopta COT 3)
Tubo EMT 1" | M | 1.00 | $8,102.00/m | COT 1: $12.341°°/m / COT 2: $8.102°°/m / COT 3: $8.373/m / Interelectricas (3mt): $25.823,89 (equivale a ~$8,607/m) | NP 25 (Adopta COT 2)
GRAPA DOBLE OREJA 1" | UND | 1.00 | $185.00 | COT 1: $239°° / COT 2: $185 / COT 3: $550 / Interelectricas: $201,00 | NP 25 (Adopta COT 2)
Barraje con Aisladores Platina 3/16" X 1" | UN | 1.00 | $66,878.00 | COT 1: $117.215°° / COT 2: $66.878°° / COT 3: $94.605°° | NP 37 (Adopta COT 2)