## Responsable de IVA
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
REGIONAL MAGDALENA
PARA OFERTA ECONÓMICA RESPONSABLE DE IVA
ITEMS | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | Valor Unitario Máximo a Ofertar por Ítem
1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Verificar adecuada operación (Externa e interna) de la PTAR. | Unidad | 1 |  |  |  | 3751965
2 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la tornillería de los tanques reactor UASB, filtros anaeróbicos de flujo ascendente y lechos, recipiente de carbón activado y lechos de secado) | Unidad | 520 |  |  |  | 12735
3 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo en fibra de vidrio de los tanques reactor UASB, filtros anaeróbicos de flujo ascendente y lechos, recipiente de carbón activado y lechos de secado) | Unidad | 7 |  |  |  | 339275
4 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tableros eléctricos general de la PTAR. | Unidad | 2 |  |  |  | 3211336
5 |  | Mantenimiento correctivo sistema de cableado interno de las bombas de la PTAR. | Unidad | 2 |  |  |  | 458188
6 |  | Mantenimiento correctivo mariposa Tipo Waffer 2" | Unidad | 2 |  |  |  | 220322
7 |  | Mantenimiento correctivo de válvula Mariposa Tipo Waffer 4" | Unidad | 23 |  |  |  | 300833
8 |  | Mantenimiento correctivo Brida PVC 2" | Unidad | 4 |  |  |  | 216500
9 |  | Mantenimiento correctivo Brida PVC 4" | Unidad | 45 |  |  |  | 219970
10 |  | Mantenimiento correctivo Yee PVC 4" | Unidad | 9 |  |  |  | 219970
11 |  | Mantenimiento correctivo Yee Doble PVC 4" | Unidad | 8 |  |  |  | 219970
12 |  | Mantenimiento correctivo Unión 2" PVC-P | Unidad | 8 |  |  |  | 194699
13 |  | Mantenimiento correctivo tubería PVC-P 2" | Unidad | 20 |  |  |  | 22664
14 |  | Mantenimiento correctivo tubería PVC-P 4" | Unidad | 131 |  |  |  | 39516
15 |  | Mantenimiento preventivo o en su defecto correctivo de bombas centrifugas Nº 1 sumergibles: verificación de corrientes de consumo, verificación operación, contrapresión, manómetros y cheques | Unidad | 1 |  |  |  | 3617331
16 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo flotador N° 1 de decantación y verificar adecuada operación (recorrido de ascenso/descenso vertical) y caudales evacuados. | Unidad | 1 |  |  |  | 1907224
17 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo flotador N°2 de decantación y verificar adecuada operación (recorrido de ascenso/descenso vertical) y caudales evacuados. | Unidad | 1 |  |  |  | 1907224
18 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo electroválvulas de alimentación afluente y descarga efluente de electroválvula N° 1 de aire: verificación de secuencia de apertura/cierre. Operación de actuadores eléctricos y sellado hidráulico. | Unidad | 1 |  |  |  | 1902499
19 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo electroválvulas de alimentación afluente y descarga efluente de electroválvula N° 2 de aire: verificación de secuencia de apertura/cierre. Operación de actuadores eléctricos y sellado hidráulico. | Unidad | 1 |  |  |  | 1902499
20 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo controlador lógico programable- PCL y tablero eléctrico: verificación de tensión de entrada, corriente de consumo por equipo, estado de contactores, bornea, breakers, guardamotores, verificación de la lógica de operación del PLC Y HMI para los diferentes de programas de operación automática y manual. | Unidad | 1 |  |  |  | 3323360
21 |  | Mantenimiento correctivo de Tee 2" | Unidad | 1 |  |  |  | 68342
22 |  | Mantenimiento correctivo de Tee 4" | Unidad | 9 |  |  |  | 102668
23 |  | Mantenimiento correctivo l Codo 45° 2" | Unidad | 4 |  |  |  | 74045
24 |  | Mantenimiento correctivo Codo 45° 4" | Unidad | 5 |  |  |  | 104691
25 |  | Mantenimiento correctivo Codo 90° 2" | Unidad | 7 |  |  |  | 67701
26 |  | Mantenimiento correctivo Codo 90° 4" | Unidad | 21 |  |  |  | 104691
27 |  | Tornillos de 3/8 | Unidad | 510 |  |  |  | 9989
28 |  | Mantenimiento correctivo empaque Neopreno 50cm | Unidad | 1 |  |  |  | 1202048
29 |  | Mantenimiento preventivo a los tanques | Unidad | 1 |  |  |  | 2041989
30 |  | Mantenimiento correctivo rejillas del cribado | Unidad | 1 |  |  |  | 343255
31 |  | Cambio de arena lecho de secado 300 m3 con las siguientes especificaciones TE 0,50 mm CU 1,60 | Unidad | 2 |  |  |  | 768636
32 |  | Cambio de carbón activado granular 80m3 | Unidad | 2 |  |  |  | 1205162
33 |  | Cambio de grava de soporte para la retención de solidos 300 m3 con las siguientes especificaciones de 1" a 1/8" | Unidad | 2 |  |  |  | 957637
34 |  | Mantenimiento correctivo y preventivo de batería DE 786 AMP | Unidad | 1 |  |  |  | 337833
35 |  | Recubrimiento con pintura de los tanques reactor UASB, filtros anaeróbicos de flujo ascendente y lechos, recipiente de carbón activado y lechos de secado | Unidad | 7 |  |  |  | 3119104
36 |  | Mantenimiento correctivo del quemador de gas | Unidad | 1 |  |  |  | 514962
37 |  | Mantenimiento Correctivo de luminarias | Unidad | 4 |  |  |  | 186478
VALOR TOTAL | [6 empty] | 0 | 35197311
VALOR EN PESOS:
VALOR EN LETRAS:
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

## No Responsable de IVA
CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
REGIONAL MAGDALENA
PARA OFERTA ECONÓMICA NO RESPONSABLE DE IVA
ITEMS | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | U.M. | CANT. | Valor unidad | Valor Total | Valor Máximo a Ofertar por Ítem
1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Verificar adecuada operación (Externa e interna) de la PTAR. | Unidad | 1 |  |  | 3751965
2 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la tornillería de los tanques reactor UASB, filtros anaeróbicos de flujo ascendente y lechos, recipiente de carbón activado y lechos de secado) | Unidad | 520 |  |  | 12735
3 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo en fibra de vidrio de los tanques reactor UASB, filtros anaeróbicos de flujo ascendente y lechos, recipiente de carbón activado y lechos de secado) | Unidad | 7 |  |  | 339275
4 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tableros eléctricos general de la PTAR. | Unidad | 2 |  |  | 3211336
5 |  | Mantenimiento correctivo sistema de cableado interno de las bombas de la PTAR. | Unidad | 2 |  |  | 458188
6 |  | Mantenimiento correctivo mariposa Tipo Waffer 2" | Unidad | 2 |  |  | 220322
7 |  | Mantenimiento correctivo de válvula Mariposa Tipo Waffer 4" | Unidad | 23 |  |  | 300833
8 |  | Mantenimiento correctivo Brida PVC 2" | Unidad | 4 |  |  | 216500
9 |  | Mantenimiento correctivo Brida PVC 4" | Unidad | 45 |  |  | 219970
10 |  | Mantenimiento correctivo Yee PVC 4" | Unidad | 9 |  |  | 219970
11 |  | Mantenimiento correctivo Yee Doble PVC 4" | Unidad | 8 |  |  | 219970
12 |  | Mantenimiento correctivo Unión 2" PVC-P | Unidad | 8 |  |  | 194699
13 |  | Mantenimiento correctivo tubería PVC-P 2" | Unidad | 20 |  |  | 22664
14 |  | Mantenimiento correctivo tubería PVC-P 4" | Unidad | 131 |  |  | 39516
15 |  | Mantenimiento preventivo o en su defecto correctivo de bombas centrifugas Nº 1 sumergibles: verificación de corrientes de consumo, verificación operación, contrapresión, manómetros y cheques | Unidad | 1 |  |  | 3617331
16 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo flotador N° 1 de decantación y verificar adecuada operación (recorrido de ascenso/descenso vertical) y caudales evacuados. | Unidad | 1 |  |  | 1907224
17 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo flotador N°2 de decantación y verificar adecuada operación (recorrido de ascenso/descenso vertical) y caudales evacuados. | Unidad | 1 |  |  | 1907224
18 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo electroválvulas de alimentación afluente y descarga efluente de electroválvula N° 1 de aire: verificación de secuencia de apertura/cierre. Operación de actuadores eléctricos y sellado hidráulico. | Unidad | 1 |  |  | 1902499
19 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo electroválvulas de alimentación afluente y descarga efluente de electroválvula N° 2 de aire: verificación de secuencia de apertura/cierre. Operación de actuadores eléctricos y sellado hidráulico. | Unidad | 1 |  |  | 1902499
20 |  | Mantenimiento preventivo y/o correctivo controlador lógico programable- PCL y tablero eléctrico: verificación de tensión de entrada, corriente de consumo por equipo, estado de contactores, bornea, breakers, guardamotores, verificación de la lógica de operación del PLC Y HMI para los diferentes de programas de operación automática y manual. | Unidad | 1 |  |  | 3323360
21 |  | Mantenimiento correctivo de Tee 2" | Unidad | 1 |  |  | 68342
22 |  | Mantenimiento correctivo de Tee 4" | Unidad | 9 |  |  | 102668
23 |  | Mantenimiento correctivo l Codo 45° 2" | Unidad | 4 |  |  | 74045
24 |  | Mantenimiento correctivo Codo 45° 4" | Unidad | 5 |  |  | 104691
25 |  | Mantenimiento correctivo Codo 90° 2" | Unidad | 7 |  |  | 67701
26 |  | Mantenimiento correctivo Codo 90° 4" | Unidad | 21 |  |  | 104691
27 |  | Tornillos de 3/8 | Unidad | 510 |  |  | 9989
28 |  | Mantenimiento correctivo empaque Neopreno 50cm | Unidad | 1 |  |  | 1202048
29 |  | Mantenimiento preventivo a los tanques | Unidad | 1 |  |  | 2041989
30 |  | Mantenimiento correctivo rejillas del cribado | Unidad | 1 |  |  | 343255
31 |  | Cambio de arena lecho de secado 300 m3 con las siguientes especificaciones TE 0,50 mm CU 1,60 | Unidad | 2 |  |  | 768636
32 |  | Cambio de carbón activado granular 80m3 | Unidad | 2 |  |  | 1205162
33 |  | Cambio de grava de soporte para la retención de solidos 300 m3 con las siguientes especificaciones de 1" a 1/8" | Unidad | 2 |  |  | 957637
34 |  | Mantenimiento correctivo y preventivo de batería DE 786 AMP | Unidad | 1 |  |  | 337833
35 |  | Recubrimiento con pintura de los tanques reactor UASB, filtros anaeróbicos de flujo ascendente y lechos, recipiente de carbón activado y lechos de secado | Unidad | 7 |  |  | 3119104
36 |  | Mantenimiento correctivo del quemador de gas | Unidad | 1 |  |  | 514962
37 |  | Mantenimiento Correctivo de luminarias | Unidad | 4 |  |  | 186478
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0 | 35197311
VALOR EN PESOS:
VALOR EN LETRAS:
FIRMA PERSONA NATURAL: