FORMULARIO N° 4
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y fecha 
Señores
DISPENSARIO MEDICO DE CALI
Ciudad
REF: PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA N° 323-DIGSA/DMCAL-2026
(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($ 24.000.000,00), donde la lista de precios es la siguiente:
	[bookmark: _Hlk132058855]ITEM
	CÓDIGO DANE
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IVA 19%
	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA

	1
	8157
	72101506
	ASCENSOR DE PASAJEROS Y CAMILLEROS MARCA CANNY ELEVATOR
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL QUE INCLUYA MÍNIMO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON SERVICIO A TODO COSTO PARA TODAS LAS QUE SE RELACIONAN:  
	SERVICIO
	1
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE PUERTAS DE HALL Y CABINA;  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE GUÍAS DE CABINA Y CONTRAPESO;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE OPERADOR DE PUERTAS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE SEGURIDADES;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE MICROS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE SEGURIDAD;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE PARÁMETROS EN EL INVERSOR;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE NIVELACIÓN DE CABINA EN LOS PISOS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE SERIES Y ENCLAVAMIENTOS DE PUERTAS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN PRUEBAS DE CITOFONIA Y ALARMA;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE FOTOCELDAS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS INDICADORES DE PISO DEL HALL Y CABINA;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y LLENADO DE ACEITE EN LAS ACEITERAS DE ACUERDO CON EL NIVEL.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y FOSO.
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO FUENTE ALIMETACION CITOFONIA ALARMA LUZ DE EMERGENCIA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	3
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO SUMINISTRO DE CITÓFONO EN RECEPCIÓN (BOCINA)
	SERVICIO
	1
	
	
	

	4
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO SUMINISTRO DE INTERCOMUNICADOR EN CABINA 
	SERVICIO
	1
	
	
	

	5
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO SUMINISTRO DE ALARMA SOBRE CABINA PARA SISTEMA CITOFONÍA 
	SERVICIO
	1
	
	
	

	6
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO SUMINISTRO DE LUZ 12V DE EMERGENCIA EN CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	7
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO LÁMPARAS DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	8
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO CONTACTO DE PUERTAS CABINA HZ,PZ
	SERVICIO
	1
	
	
	

	9
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO CONTACTO DE PUERTAS DE HALL HZ,PZ
	SERVICIO
	1
	
	
	

	10
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA DISPLAY DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	11
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO VENTILADOR DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	12
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO TARJETA BOTÓN DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	13
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO BOTÓN LLAMADOR DE HALL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	14
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO ROLLETE DE PUERTA HALL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	15
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO RESORTE TRINQUETE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	16
	
	
	
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER EL OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE
	SERVICIO
	1
	
	
	

	17
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE RUEDA PATÍN DE PUERTA CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	18
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE  RUEDA PATIN DE PUERTA HALL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	19
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ROZADERA DE PUERTA DE HALL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	20
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE RUEDA EXCÉNTRICAS PATÍN DE PUERTA CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	21
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE EXCÉNTRICAS PATÍN DE PUERTA HALL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	22
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ROZADERA PUERTA DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	23
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ZAPATA DESLIZADERA DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	24
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ZAPATA DESLIZADERA DE CONTRAPESO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	25
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO LIMITADOR DE VELOCIDAD
	SERVICIO
	1
	
	
	

	26
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE VARIADOR DE PUERTAS DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	27
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE MOTOR DE PUERTAS DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	28
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ACEITERA DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	29
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ACEITERA DE CONTRAPESO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	30
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE CUATRO(4) MICROS BIESTABLE DE OPERADO DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	31
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE CORREA DE OPERADOR DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	32
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE GUAYA DE OPERADOR DE PUERTAS HALL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	33
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE GUAYA DE OPERADOR DE CABINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	34
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE RESORTE PUERTAS HALL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	35
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE FOTOCELDA PISO A TECHO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	36
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE SENSOR DE CARGA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	37
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO  INDUCTORAS DE NIVELACIÓN
	SERVICIO
	1
	
	
	

	38
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE TARJETA CCU DE TECHO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	39
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE INDICADORES DE PISO DCU-A1
	SERVICIO
	1
	
	
	

	40
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE  MICRO DE FRENO MAQUINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	41
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO STOP FOSO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	42
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO STOP MAQUINA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	43
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE RESISTENCIAS DE FRENADO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	44
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE PINTURA DE MAQUINA, BANCADA Y SEÑALIZACIÓN DE NORMA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	45
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE PINTURA DE BOBINA DE FRENADO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	46
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE CABLES DE TRACCIÓN
	SERVICIO
	1
	
	
	

	47
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE CIRCUITO INTEGRADO DE PROGRAMACIÓN EN TARJETA ICU
	SERVICIO
	1
	
	
	

	48
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO CONTACTOR DE FRENO
	SERVICIO
	1
	
	
	

	49
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO CONTACTOR GENERAL
	SERVICIO
	1
	
	
	

	50
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE DISPLAY DE VARIADOR YASKAWA
	SERVICIO
	1
	
	
	

	51
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE CIRCUITO INTEGRADO DE PROGRAMACIÓN EN TARJETA MCU
	SERVICIO
	1
	
	
	

	52
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE BATERÍAS DE MANIOBRAS DE RESCATE
	SERVICIO
	1
	
	
	



[bookmark: _Hlk128859294]NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario 4, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: contrataciondmcal2024@gmail.com.  

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 7: Es importante tener en cuenta que al ser un proceso a todo costo, dentro del valor ofertado del personal debe ir incluido el valor de los elementos necesarios para la prestación del dicho servicio.

NOTA 8: En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. 



_______________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL















                                                                               ANEXO 4
   PRECIOS REFERENCIA

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IVA 19%
	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA

	1
	8157
	72101506
	ASCENSOR DE PASAJEROS Y CAMILLEROS MARCA CANNY ELEVATOR
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL QUE INCLUYA MÍNIMO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON SERVICIO A TODO COSTO PARA TODAS LAS QUE SE RELACIONAN:  
	SERVICIO
	1
	632.036
	120.087
	752.123

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE PUERTAS DE HALL Y CABINA;  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE GUÍAS DE CABINA Y CONTRAPESO;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE OPERADOR DE PUERTAS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE SEGURIDADES;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE MICROS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE SEGURIDAD;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE PARÁMETROS EN EL INVERSOR;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE NIVELACIÓN DE CABINA EN LOS PISOS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE SERIES Y ENCLAVAMIENTOS DE PUERTAS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN PRUEBAS DE CITOFONIA Y ALARMA;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE FOTOCELDAS;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS INDICADORES DE PISO DEL HALL Y CABINA;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	REVISIÓN Y LLENADO DE ACEITE EN LAS ACEITERAS DE ACUERDO CON EL NIVEL.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y FOSO.
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO FUENTE ALIMETACION CITOFONIA ALARMA LUZ DE EMERGENCIA
	SERVICIO
	1
	391.600
	74.404
	466.004

	3
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO SUMINISTRO DE CITÓFONO EN RECEPCIÓN (BOCINA)
	SERVICIO
	1
	188.600
	35.834
	224.434

	4
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO SUMINISTRO DE INTERCOMUNICADOR EN CABINA 
	SERVICIO
	1
	217.600
	41.344
	258.944

	5
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO SUMINISTRO DE ALARMA SOBRE CABINA PARA SISTEMA CITOFONÍA 
	SERVICIO
	1
	135.800
	25.802
	161.602

	6
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO SUMINISTRO DE LUZ 12V DE EMERGENCIA EN CABINA
	SERVICIO
	1
	142.200
	27.018
	169.218

	7
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO LÁMPARAS DE CABINA
	SERVICIO
	1
	45.100
	8.569
	53.669

	8
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO CONTACTO DE PUERTAS CABINA HZ,PZ
	SERVICIO
	1
	237.100
	45.049
	282.149

	9
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA EL CAMBIO CONTACTO DE PUERTAS DE HALL HZ,PZ
	SERVICIO
	1
	237.100
	45.049
	282.149

	10
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA DISPLAY DE CABINA
	SERVICIO
	1
	982.800
	186.732
	1.169.532

	11
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO VENTILADOR DE CABINA
	SERVICIO
	1
	589.700
	112.043
	701.743

	12
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO TARJETA BOTÓN DE CABINA
	SERVICIO
	1
	208.200
	39.558
	247.758

	13
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO BOTÓN LLAMADOR DE HALL
	SERVICIO
	1
	208.200
	39.558
	247.758

	14
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO ROLLETE DE PUERTA HALL
	SERVICIO
	1
	196.600
	37.354
	233.954

	15
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO RESORTE TRINQUETE
	SERVICIO
	1
	173.500
	32.965
	206.465

	16
	
	
	
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER EL OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE
	SERVICIO
	1
	809.400
	153.786
	963.186

	17
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE RUEDA PATÍN DE PUERTA CABINA
	SERVICIO
	1
	300.700
	57.133
	357.833

	18
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE  RUEDA PATIN DE PUERTA HALL
	SERVICIO
	1
	300.700
	57.133
	357.833

	19
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ROZADERA DE PUERTA DE HALL
	SERVICIO
	1
	24.300
	4.617
	28.917

	20
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE RUEDA EXCÉNTRICAS PATÍN DE PUERTA CABINA
	SERVICIO
	1
	300.700
	57.133
	357.833

	21
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE EXCÉNTRICAS PATÍN DE PUERTA HALL
	SERVICIO
	1
	300.700
	57.133
	357.833

	22
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ROZADERA PUERTA DE CABINA
	SERVICIO
	1
	24.300
	4.617
	28.917

	23
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ZAPATA DESLIZADERA DE CABINA
	SERVICIO
	1
	230.100
	43.719
	273.819

	24
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ZAPATA DESLIZADERA DE CONTRAPESO
	SERVICIO
	1
	230.100
	43.719
	273.819

	25
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO LIMITADOR DE VELOCIDAD
	SERVICIO
	1
	4.651.300
	883.747
	5.535.047

	26
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE VARIADOR DE PUERTAS DE CABINA
	SERVICIO
	1
	3.307.600
	628.444
	3.936.044

	27
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE MOTOR DE PUERTAS DE CABINA
	SERVICIO
	1
	3.029.800
	575.662
	3.605.462

	28
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ACEITERA DE CABINA
	SERVICIO
	1
	185.000
	35.150
	220.150

	29
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE ACEITERA DE CONTRAPESO
	SERVICIO
	1
	185.000
	35.150
	220.150

	30
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE CUATRO(4) MICROS BIESTABLE DE OPERADO DE CABINA
	SERVICIO
	1
	335.300
	63.707
	399.007

	31
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE CORREA DE OPERADOR DE CABINA
	SERVICIO
	1
	289.100
	54.929
	344.029

	32
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE GUAYA DE OPERADOR DE PUERTAS HALL
	SERVICIO
	1
	242.900
	46.151
	289.051

	33
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE GUAYA DE OPERADOR DE CABINA
	SERVICIO
	1
	242.900
	46.151
	289.051

	34
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE RESORTE PUERTAS HALL
	SERVICIO
	1
	171.200
	32.528
	203.728

	35
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE FOTOCELDA PISO A TECHO
	SERVICIO
	1
	1.445.300
	274.607
	1.719.907

	36
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE SENSOR DE CARGA
	SERVICIO
	1
	3.353.000
	637.070
	3.990.070

	37
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO  INDUCTORAS DE NIVELACIÓN
	SERVICIO
	1
	588.600
	111.834
	700.434

	38
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE TARJETA CCU DE TECHO
	SERVICIO
	1
	2.197.405
	417.507
	2.614.912

	39
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE INDICADORES DE PISO DCU-A1
	SERVICIO
	1
	982.800
	186.732
	1.169.532

	40
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE  MICRO DE FRENO MAQUINA
	SERVICIO
	1
	1.133.100
	215.289
	1.348.389

	41
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO STOP FOSO
	SERVICIO
	1
	173.500
	32.965
	206.465

	42
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO STOP MAQUINA
	SERVICIO
	1
	173.500
	32.965
	206.465

	43
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE RESISTENCIAS DE FRENADO
	SERVICIO
	1
	1.033.700
	196.403
	1.230.103

	44
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE PINTURA DE MAQUINA, BANCADA Y SEÑALIZACIÓN DE NORMA
	SERVICIO
	1
	809.400
	153.786
	963.186

	45
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE PINTURA DE BOBINA DE FRENADO
	SERVICIO
	1
	231.300
	43.947
	275.247

	46
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE CABLES DE TRACCIÓN
	SERVICIO
	1
	7.380.100
	1.402.219
	8.782.319

	47
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE CIRCUITO INTEGRADO DE PROGRAMACIÓN EN TARJETA ICU
	SERVICIO
	1
	670.600
	127.414
	798.014

	48
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO CONTACTOR DE FRENO
	SERVICIO
	1
	1.133.100
	215.289
	1.348.389

	49
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO CONTACTOR GENERAL
	SERVICIO
	1
	796.960
	151.422
	948.382

	50
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE DISPLAY DE VARIADOR YASKAWA
	SERVICIO
	1
	612.800
	116.432
	729.232

	51
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE CIRCUITO INTEGRADO DE PROGRAMACIÓN EN TARJETA MCU
	SERVICIO
	1
	4.755.000
	903.450
	5.658.450

	52
	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYA CAMBIO DE BATERÍAS DE MANIOBRAS DE RESCATE
	SERVICIO
	1
	190.700
	36.233
	226.933



NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario 4, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: contrataciondmcal2024@gmail.com.  

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 7: Es importante tener en cuenta que al ser un proceso a todo costo, dentro del valor ofertado del personal debe ir incluido el valor de los elementos necesarios para la prestación del dicho servicio.

NOTA 8: En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. 
