## EM
LOTE 1: PLANTA ELECTRICA UPS POWEST EA9930 |  |  |  | INNOVACION Y SERVICIO DLH S.A.S |  |  | RECONSTRUNORTE S.A.S |  |  | ESTUDIO PROMEDIO O DE REFERENCIA |  |  | PRECIO OFERTADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT
|  |  |  | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
1 | LAVADO GENERAL DEL MOTOR | UND | 1 | 1335600 | 253764 | 1589364 | 1469160 | 279140.4 | 1748300.4 | 1402380 | 266452 | 1668832
2 | CAMBIO DE 06 MANGUERAS DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE ACUERDO A ESPECFICACIONES TECNICAS MANUAL TECNICO, INCLUYEN ABRAZADERAS METALICAS. | UND | 1 | 560000 | 253764 | 1589364 | 616000 | 117040 | 733040 | 588000 | 185402 | 1161202
3 | MANTENIMIENTO A BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES, INCLUYE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA PUESTA EN SERVICIO | Gl | 1 | 520000 | 98800 | 618800 | 572000 | 108680 | 680680 | 546000 | 103740 | 649740
4 | VERIFICACIÓN EN BANCO DE PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL CARRO BOMBA E INYECTORES, INCLUYE AJUSTE, CORRECCIÓN DE FUGAS Y SELLANTES A NECESIDAD | Gl | 1 | 645000 | 122550 | 767550 | 709500 | 134805 | 844305 | 677250 | 128678 | 805928
5 | MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ACEITE, CONSISTENTE EN DESMONTE, CAMBIO DE RODAMIENTOS, ORINGS Y EMPAQUETADURA. | UND |  | 850000 | 161500 | 1011500 | 935000 | 177650 | 1112650 | 892500 | 169575 | 1062075
6 | MANTENIMIENTO DEL TURBO, PUESTA EN SERVICIO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA PUESTA EN SERVICIO | Gl | 1 | 810200 | 153938 | 964138 | 891220 | 169331.8 | 1060551.8 | 850710 | 161635 | 1012345
7 | CAMBIO Y APLICACIÓN DE ADITIVO PARA EL RADIADOR | Gl | 1 | 756000 | 143640 | 899640 | 831600 | 158004 | 989604 | 793800 | 150822 | 944622
8 | CAMBIO DE 03 CORREAS DE TRANSMISIÓN 9465 Xl DE ALTA CAPACIDAD | GI | 1 | 620000 | 117800 | 737800 | 682000 | 129580 | 811580 | 651000 | 123690 | 774690
9 | MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE ACEITE, COMSISTENTE EN DESMONTE, LIMPIEZA DE SERPENTIN, CAMBIO DE EMPAQUETADURA. | U | 1 | 280000 | 117800 | 737800 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 88160 | 552160
10 | CAMBIO Y APLICACIÓN DE ACEITE PARA MOTOR ACUERDO LA CAPACIDAD REQUERIDA | U | 1 | 280000 | 117800 | 737800 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 88160 | 552160
11 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CONSISTENTE EN CAMBIO O REPARACION DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE TERMOSTATO, SONDAJE DE RADIADOR Y MANTIMINETO GENERAL. | U | 1 | 280000 | 117800 | 737800 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 88160 | 552160
12 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO FILTRO DE AIRE ACUERDO LA MARCA Y ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | U | 1 | 610000 | 115900 | 725900 | 671000 | 127490 | 798490 | 640500 | 121695 | 762195
13 | CAMBIO E INSTALCACIÓN DE ELEMENTO FILTRO DE ACEITE ACUERDO LA REFERENCIA REQUERIDA PARA ESTE GENERADOR | U | 1 | 610000 | 115900 | 725900 | 671000 | 127490 | 798490 | 640500 | 121695 | 762195
14 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE | U | 1 | 515600 | 97964 | 613564 | 567160 | 107760.4 | 674920.4 | 541380 | 102862 | 644242
15 | PINTURA GENERAL PLANTA ELECTRICA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA TEMPERATURA | U | 1 |  | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CAMBIO DE 10 METROS DE CABLE UNIFILAR 50mm2 PARA BATERÍAS | U | 1 | 562000 | 106780 | 668780 | 618200 | 117458 | 735658 | 590100 | 112119 | 702219
17 | PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO GENERADOR | U | 1 | 1250000 | 237500 | 1487500 | 1375000 | 261250 | 1636250 | 1312500 | 249375 | 1561875
18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO MOTOR DE ARRANQUE | U | 1 | 3500000 | 665000 | 4165000 | 3850000 | 731500 | 4581500 | 3675000 | 698250 | 4373250
19 | MANTEMIENETO PREVENTIVO CORRECTIVO DE GENERATRIZ CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD, VERIFICACIÓN DE AISLAMIENTO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA, REVISIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO O DETERIORO DE ESTATOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL ALTERNADOR, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN, MEDICIÓN DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, PRUEBA DE VIBRACIONES. REVISIÓN DE ALINEACIÓN CON EL MOTOR, AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBA DE GENERACIÓN BAJO CARGA. | GI | 1 | 350000 | 66500 | 416500 | 385000 | 73150 | 458150 | 367500 | 69825 | 437325
20 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE, AJUSTE DE VOLTAJE Y REVISION CONEXIONES ELECTRICAS | GI | 1 | 350000 | 66500 | 416500 | 385000 | 73150 | 458150 | 367500 | 69825 | 437325
21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL ALTERNADOR DE 24VDC, MEDIANTE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE, DIAGNÓSTICO Y VERIFICACIÓN OPERATIVA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA GENERACIÓN DE VOLTAJE, ESTABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CARGA, ESTO INCLUYE INTERVENCIÓN DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS DEL ALTERNADOR, INCLUYENDO REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS, ANILLOS ROZANTES O COLECTOR, BOBINADOS DEL ROTOR Y ESTATOR, DIODOS RECTIFICADORES, REGULADOR DE VOLTAJE, RODAMIENTOS, SISTEMA DE VENTILACIÓN, POLEAS, CORREAS Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD ELÉCTRICA. | GI | 1 | 350000 | 66500 | 416500 | 385000 | 73150 | 458150 | 367500 | 69825 | 437325
22 | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPA VÁLVULAS | UND | 1 | 260000 | 49400 | 309400 | 286000 | 54340 | 340340 | 273000 | 51870 | 324870
24 | CAMBIO DE BATERIAS 1100MP | UND | 1 | 540000 | 102600 | 642600 | 594000 | 112860 | 706860 | 567000 | 107730 | 674730
ITEM | UPS POWEST EA9930 | UNID | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
1 | INSPECCIÓN VISUAL DE CONDUCTORES, TERMINALES, VENTILADORES Y BREACKERS PARA ASEGURAR SU BUEN ESTADO FÍSICO / MECÁNICO | UND | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
2 | COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y ESTADO DE CARGA DE LAS BATERÍAS, INCLUYENDO UNA PRUEBA FUNCIONAL MEDIANTE CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO (PREVIO AVISO A LOS USUARIOS DEL CLIENTE DE APLICACIONES), TAMBIÉN SE DETERMINARÁ EL ESTADO DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS Y SU VIDA ÚTIL. | UND | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
3 | INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, COMPROBACIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES, ALIMENTACIÓN DE LAS UPS, INTERNA Y EXTERNA ANALIZANDO CONTACTOS INCORRECTOS QUE PUEDAN CAUSAR CORTOCIRCUITOS, CALENTAMIENTOS, DESCONEXIONES, ETC. UTILIZAR SI ES NECESARIO UN LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA CONEXIÓN. | UND | 1 | 560000 | 106400 | 666400 | 616000 | 117040 | 733040 | 588000 | 111720 | 699720
4 | REVISIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS DEL SISTEMA UPS. | UND | 1 | 360000 | 68400 | 428400 | 396000 | 75240 | 471240 | 378000 | 71820 | 449820
5 | COMPROBACIÓN VISUAL DE TODOS LOS INDICADORES DE LA UPS, TANTO ÓPTICOS COMO ACÚSTICOS (LEDS Y ALARMAS). | UND | 1 | 320000 | 60800 | 380800 | 352000 | 66880 | 418880 | 336000 | 63840 | 399840
6 | CAMBIO DE BATERÍA SECA 12V/9AH SECA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO | UND | 1 | 220000 | 41800 | 261800 | 242000 | 45980 | 287980 | 231000 | 43890 | 274890
7 | COMPROBACIÓN CALIBRACIÓN DE VALORES ELÉCTRICOS, SI ES NECESARIO MEDIANTE EQUIPOS DE MEDIDA EXTERNA (MILÍMETRO, ANALIZADOR) | UND | 1 | 580000 | 110200 | 690200 | 638000 | 121220 | 759220 | 609000 | 115710 | 724710
8 | PRUEBAS DE OPERACIÓN DE PANEL FRONTAL DE INDICADOR DE ESTADO Y ALARMAS, FUNCIONAMIENTO EN MODO DE INVERSOR, FUNCIONAMIENTO DEL BYPASS, OPERACIÓN EN BATERÍAS, ETC., QUE GARANTICEN AL USUARIO TOTAL DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO SIEMPRE CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE. | UND | 1 | 800000 | 152000 | 952000 | 880000 | 167200 | 1047200 | 840000 | 159600 | 999600
9 | RETIRO Y ASEO DE LOS FILTROS DE AIRE, PARA LOS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN | UND | 1 | 298000 | 56620 | 354620 | 327800 | 62282 | 390082 | 312900 | 59451 | 372351
10 | LIMPIEZA GENERAL PARA RETIRAR EL POLVO Y SUCIEDAD DE LA UPS | UND | 1 | 756000 | 143640 | 899640 | 831600 | 158004 | 989604 | 793800 | 150822 | 944622
LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO CONSISTENTE EN: |  |  |  | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
ITEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 12000 CONSISTENTE EN: | UNIDAD | CANTIDAD
1 | VERIFICACIÓN Y/O REVISIÓN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y DIAGNÓSTICO DEL MISMO | UNID | 1 | 200000 | 38000 | 238000 | 220000 | 41800 | 261800 | 210000 | 39900 | 249900
2 | CAMBIO DE UNIDAD SELLADA DE 12000 BTU, INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA INTERNO DE TUBERÍAS, Y RECARGUE DEL SISTEMA. | UNID | 1 | 1523000 | 289370 | 1812370 | 1675300 | 318307 | 1993607 | 1599150 | 303839 | 1902989
3 | CAMBIO UNIDAD CONDENSADORA R-410A- 12000 BTU 220V | UNID | 1 | 1560000 | 296400 | 1856400 | 1716000 | 326040 | 2042040 | 1638000 | 311220 | 1949220
4 | CAMBIO FANCOIL 220 V 12000 BTU R-410A, INCLUYE CONTROL REMOTO | UNID | 1 | 1350000 | 256500 | 1606500 | 1485000 | 282150 | 1767150 | 1417500 | 269325 | 1686825
5 | CAMBIO DE BASES PARA CONDENSADORA TIPO MINI SPLIT 12000 BTU | UNID | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 132000 | 25080 | 157080 | 126000 | 23940 | 149940
6 | REPARACIÓN, BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN FUGAS DE REFRIGERANTE. Y CARGUE DEL EQUIPO CON REFRIGERANTE (R22 R 410 | UNID | 1 | 800000 | 152000 | 952000 | 880000 | 167200 | 1047200 | 840000 | 159600 | 999600
7 | CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 400000 | 76000 | 476000 | 440000 | 83600 | 523600 | 420000 | 79800 | 499800
8 | CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 330000 | 62700 | 392700 | 315000 | 59850 | 374850
9 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 1/4” | UNID |  | 170000 | 32300 | 202300 | 187000 | 35530 | 222530 | 178500 | 33915 | 212415
10 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 1/2” | UNID | 1 | 170000 | 32300 | 202300 | 187000 | 35530 | 222530 | 178500 | 33915 | 212415
11 | CAMBIO DE ASPA DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 275000 | 52250 | 327250 | 262500 | 49875 | 312375
12 | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA AISLADA | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
13 | CAMBIO DE BLOWER DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 256000 | 48640 | 304640 | 281600 | 53504 | 335104 | 268800 | 51072 | 319872
14 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR. | UNID | 1 | 95000 | 18050 | 113050 | 104500 | 19855 | 124355 | 99750 | 18953 | 118703
15 | CAMBIO DE PROTECTOR TÉRMICO COMPRESOR. | UNID | 1 | 85000 | 16150 | 101150 | 93500 | 17765 | 111265 | 89250 | 16958 | 106208
16 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR EVAPORADOR | UNID | 1 | 65000 | 12350 | 77350 | 71500 | 13585 | 85085 | 68250 | 12968 | 81218
17 | CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA Y AMBIENTE. | UNID | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 231000 | 43890 | 274890 | 220500 | 41895 | 262395
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO SISTEMA DE CONTROL INCLUYE TERMINALES Y AISLANTE TÉRMICO TIPO TERMO ENCOGIBLE. | UNID | 1 | 156000 | 29640 | 185640 | 171600 | 32604 | 204204 | 163800 | 31122 | 194922
19 | CAMBIO BOMBA DE CONDENSADO. | UNID | 1 | 658000 | 125020 | 783020 | 723800 | 137522 | 861322 | 690900 | 131271 | 822171
ITEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 18000 CONSISTENTE EN: | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
20 | VERIFICACIÓN Y/O REVISIÓN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y DIAGNÓSTICO DEL MISMO | UNID | 1 | 265000 | 50350 | 315350 | 291500 | 55385 | 346885 | 278250 | 52868 | 331118
21 | CAMBIO DE UNIDAD SELLADA DE 18000 BTU, INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA INTERNO DE TUBERÍAS, Y RECARGUE DEL SISTEMA. | UNID | 1 | 1850000 | 351500 | 2201500 | 2035000 | 386650 | 2421650 | 1942500 | 369075 | 2311575
22 | CAMBIO UNIDAD CONDENSADORA R-410A- 18000 BTU 220V | UNID | 1 | 2950000 | 560500 | 3510500 | 3245000 | 616550 | 3861550 | 3097500 | 588525 | 3686025
23 | CAMBIO FANCOIL 220 V 18000 BTU R-410A, INCLUYE CONTROL REMOTO | UNID | 1 | 1986000 | 377340 | 2363340 | 2184600 | 415074 | 2599674 | 2085300 | 396207 | 2481507
24 | CAMBIO DE BASES PARA CONDENSADORA TIPO MINI SPLIT 18000 BTU | UNID | 1 | 200000 | 38000 | 238000 | 220000 | 41800 | 261800 | 210000 | 39900 | 249900
25 | REPARACIÓN, BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN FUGAS DE REFRIGERANTE. Y CARGUE DEL EQUIPO CON REFRIGERANTE (R22 R 410 |  | 1 | 689000 | 130910 | 819910 | 757900 | 144001 | 901901 | 723450 | 137456 | 860906
26 | CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 560000 | 106400 | 666400 | 616000 | 117040 | 733040 | 588000 | 111720 | 699720
27 | CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 350000 | 66500 | 416500 | 385000 | 73150 | 458150 | 367500 | 69825 | 437325
28 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 1/4” | UNID | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 275000 | 52250 | 327250 | 262500 | 49875 | 312375
29 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 1/2” | UNID | 1 | 105000 | 19950 | 124950 | 115500 | 21945 | 137445 | 110250 | 20948 | 131198
30 | CAMBIO DE ASPA DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 265000 | 50350 | 315350 | 291500 | 55385 | 346885 | 278250 | 52868 | 331118
31 | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA AISLADA | UNID | 1 | 380000 | 72200 | 452200 | 418000 | 79420 | 497420 | 399000 | 75810 | 474810
32 | CAMBIO DE BLOWER DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 298000 | 56620 | 354620 | 327800 | 62282 | 390082 | 312900 | 59451 | 372351
33 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR. | UNID | 1 | 152000 | 28880 | 180880 | 167200 | 31768 | 198968 | 159600 | 30324 | 189924
34 | CAMBIO DE PROTECTOR TÉRMICO COMPRESOR. | UNID | 1 | 105000 | 19950 | 124950 | 115500 | 21945 | 137445 | 110250 | 20948 | 131198
35 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR EVAPORADOR | UNID | 1 | 105000 | 19950 | 124950 | 115500 | 21945 | 137445 | 110250 | 20948 | 131198
36 | CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA Y AMBIENTE. | UNID | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 231000 | 43890 | 274890 | 220500 | 41895 | 262395
37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO SISTEMA DE CONTROL INCLUYE TERMINALES Y AISLANTE TÉRMICO TIPO TERMO ENCOGIBLE. |  | 1 | 198000 | 37620 | 235620 | 217800 | 41382 | 259182 | 207900 | 39501 | 247401
38 | CAMBIO BOMBA DE CONDENSADO | UNID | 1 | 680000 | 129200 | 809200 | 748000 | 142120 | 890120 | 714000 | 135660 | 849660
ITEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 24000 CONSISTENTE EN: | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
39 | VERIFICACIÓN Y/O REVISIÓN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y DIAGNÓSTICO DEL MISMO | UNID | 1 | 285000 | 54150 | 339150 | 313500 | 59565 | 373065 | 299250 | 56858 | 356108
40 | CAMBIO DE UNIDAD SELLADA DE 24000 BTU, INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA INTERNO DE TUBERÍAS, Y RECARGUE DEL SISTEMA. | UNID | 1 | 2890000 | 549100 | 3439100 | 3179000 | 604010 | 3783010 | 3034500 | 576555 | 3611055
41 | CAMBIO UNIDAD CONDENSADORA R-410A- 24000 BTU 220V | UNID | 1 | 3050000 | 579500 | 3629500 | 3355000 | 637450 | 3992450 | 3202500 | 608475 | 3810975
42 | CAMBIO FANCOIL 220 V 24000 BTU R-410A, INCLUYE CONTROL REMOTO | UNID | 1 | 2015000 | 382850 | 2397850 | 2216500 | 421135 | 2637635 | 2115750 | 401993 | 2517743
43 | CAMBIO DE BASES PARA CONDENSADORA TIPO MINI SPLIT 24000 BTU | UNID | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 275000 | 52250 | 327250 | 262500 | 49875 | 312375
44 | REPARACIÓN, BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN FUGAS DE REFRIGERANTE. Y CARGUE DEL EQUIPO CON REFRIGERANTE R410A). |  | 1 | 789000 | 149910 | 938910 | 867900 | 164901 | 1032801 | 828450 | 157406 | 985856
45 | CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 660000 | 125400 | 785400 | 726000 | 137940 | 863940 | 693000 | 131670 | 824670
46 | CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 450000 | 85500 | 535500 | 495000 | 94050 | 589050 | 472500 | 89775 | 562275
47 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 3/8” | UNID | 1 | 256000 | 48640 | 304640 | 281600 | 53504 | 335104 | 268800 | 51072 | 319872
48 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 5/8” | UNID | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 132000 | 25080 | 157080 | 126000 | 23940 | 149940
49 | CAMBIO DE ASPA DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
50 | CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA AISLADA 3/8” X 5/8” | UNID | 1 | 395000 | 75050 | 470050 | 434500 | 82555 | 517055 | 414750 | 78803 | 493553
51 | CAMBIO DE BLOWER DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 398000 | 75620 | 473620 | 437800 | 83182 | 520982 | 417900 | 79401 | 497301
52 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR. | UNID | 1 | 156000 | 29640 | 185640 | 171600 | 32604 | 204204 | 163800 | 31122 | 194922
53 | CAMBIO DE PROTECTOR TÉRMICO COMPRESOR. | UNID | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 132000 | 25080 | 157080 | 126000 | 23940 | 149940
54 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR EVAPORADOR | UNID | 1 | 156000 | 29640 | 185640 | 171600 | 32604 | 204204 | 163800 | 31122 | 194922
55 | CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA Y AMBIENTE. | UNID | 1 | 195000 | 37050 | 232050 | 214500 | 40755 | 255255 | 204750 | 38903 | 243653
56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO SISTEMA DE CONTROL INCLUYE TERMINALES Y AISLANTE TÉRMICO TIPO TERMO ENCOGIBLE. | UNID | 1 | 265000 | 50350 | 315350 | 291500 | 55385 | 346885 | 278250 | 52868 | 331118
57 | CAMBIO BOMBA DE CONDENSADOR | UNID | 1 | 625000 | 118750 | 743750 | 687500 | 130625 | 818125 | 656250 | 124688 | 780938
ITEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO PISO TECHO 03 TR CONSISTENTE EN: | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
58 | REVISIÓN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y DIAGNÓSTICO DEL MISMO. | UNID | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 231000 | 43890 | 274890 | 220500 | 41895 | 262395
59 | CAMBIO DE CONDENSADORA MONOFÁSICA, R-410A, 220 VOL- 60 HZ, EFICIENCIA 10, INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA, CAMBIO DE FILTRO SECADOR Y RECARGUE DEL SISTEMA CON REFRIGERANTE. | UNID | 1 | 5101000 | 969190 | 6070190 | 5611100 | 1066109 | 6677209 | 5356050 | 1017650 | 6373700
60 | CAMBIO MANEJADOR DE AIRE CENTRAL 220V 01 PH - R 410A, DE ALTA EFICIENCIA | UNID | 1 | 4102000 | 779380 | 4881380 | 4512200 | 857318 | 5369518 | 4307100 | 818349 | 5125449
61 | CAMBIO DE UNIDAD SELLADA 03 TR INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA, CAMBIO DE FILTRO SECADOR Y RECARGUE DEL SISTEMA CON REFRIGERANTE | UNID | 1 | 3380000 | 642200 | 4022200 | 3718000 | 706420 | 4424420 | 3549000 | 674310 | 4223310
62 | CAMBIO DE FILTRO SECADOR. | UNID | 1 | 125000 | 23750 | 148750 | 137500 | 26125 | 163625 | 131250 | 24938 | 156188
66 | REPARACIÓN, BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN FUGAS DE REFRIGERANTE. Y CARGUE DEL EQUIPO CON 10 LBS REFRIGERANTE R410A. | UNID | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 715000 | 135850 | 850850 | 682500 | 129675 | 812175
64 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR ELÉCTRICO DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 500000 | 95000 | 595000 | 550000 | 104500 | 654500 | 525000 | 99750 | 624750
65 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR ELÉCTRICO DE EVAPORADORA | UNID | 1 | 260000 | 49400 | 309400 | 286000 | 54340 | 340340 | 273000 | 51870 | 324870
66 | CAMBIO DE ASPA DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 231000 | 43890 | 274890 | 220500 | 41895 | 262395
67 | CAMBIO DE BLOWER DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 452000 | 85880 | 537880 | 497200 | 94468 | 591668 | 474600 | 90174 | 564774
68 | CAMBIO DE FILTROS PARA POLVO. | UNID | 1 | 135000 | 25650 | 160650 | 148500 | 28215 | 176715 | 141750 | 26933 | 168683
69 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR. | UNID | 1 | 130000 | 24700 | 154700 | 143000 | 27170 | 170170 | 136500 | 25935 | 162435
70 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 24 VOLTIOS. | UNID | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 231000 | 43890 | 274890 | 220500 | 41895 | 262395
71 | CAMBIO DEL TEMPORIZADOR ON DE LINE DE 0 A 8 MIN. | UNID | 1 | 140000 | 26600 | 166600 | 154000 | 29260 | 183260 | 147000 | 27930 | 174930
72 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR EVAPORADOR | UNID | 1 | 125000 | 23750 | 148750 | 137500 | 26125 | 163625 | 131250 | 24938 | 156188
73 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR CONDENSADORA. | UNID | 1 | 90000 | 17100 | 107100 | 99000 | 18810 | 117810 | 94500 | 17955 | 112455
74 | CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN. | UNID | 1 | 135000 | 25650 | 160650 | 148500 | 28215 | 176715 | 141750 | 26933 | 168683
75 | CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN. | UNID | 1 | 135000 | 25650 | 160650 | 148500 | 28215 | 176715 | 141750 | 26933 | 168683
76 | CAMBIO DE CONTACTOR ELÉCTRICO. | UNID | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 231000 | 43890 | 274890 | 220500 | 41895 | 262395
77 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 1/2”. | UNID | 1 | 50000 | 9500 | 59500 | 55000 | 10450 | 65450 | 52500 | 9975 | 62475
78 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 5/8”. | UNID | 1 | 50000 | 9500 | 59500 | 55000 | 10450 | 65450 | 52500 | 9975 | 62475
79 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERÍA COBRE RÍGIDA DE1/2" | UNID | 1 | 125000 | 23750 | 148750 | 137500 | 26125 | 163625 | 131250 | 24938 | 156188
80 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RÍGIDA DE 1/2" | UNID | 1 | 125000 | 23750 | 148750 | 137500 | 26125 | 163625 | 131250 | 24938 | 156188
81 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL 24 VOL | UNID | 1 | 425000 | 80750 | 505750 | 467500 | 88825 | 556325 | 446250 | 84788 | 531038
ITEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A CENTRAL 05 TIPO PAQUETE CONSISTENTE EN: | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
81 | CAMBIO DE CONDENSADORA MONOFÁSICA, R-410A, 220 VOL- 60 HZ, EFICIENCIA 10, INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA, CAMBIO DE FILTRO SECADOR Y RECARGUE DEL SISTEMA CON REFRIGERANTE. | UNID | 1 | 6700000 | 1273000 | 7973000 | 7370000 | 1400300 | 8770300 | 7035000 | 1336650 | 8371650
82 | CAMBIO MANEJADOR DE AIRE CENTRAL 220V 01 PH- R 410A, DE ALTA EFICIENCIA | UNID | 1 | 5200000 | 988000 | 6188000 | 5720000 | 1086800 | 6806800 | 5460000 | 1037400 | 6497400
83 | CAMBIO DE UNIDAD SELLADA 05 TR INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA, CAMBIO DE FILTRO SECADOR Y RECARGUE DEL SISTEMA CON REFRIGERANTE. | UNID | 1 | 4600000 | 874000 | 5474000 | 5060000 | 961400 | 6021400 | 4830000 | 917700 | 5747700
84 | CAMBIO DE FILTRO SECADOR. | UNID | 1 | 125000 | 23750 | 148750 | 137500 | 26125 | 163625 | 131250 | 24938 | 156188
85 | CAMBIO DE 15 METROS DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON LÁMINA AISLANTE | UND | 1 | 2000000 | 380000 | 2380000 | 2200000 | 418000 | 2618000 | 2100000 | 399000 | 2499000
86 | REPARACIÓN, BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN FUGAS DE REFRIGERANTE. Y CARGUE DEL EQUIPO CON 10 LBS REFRIGERANTE R410A. | UNID | 1 | 2350000 | 446500 | 2796500 | 2585000 | 491150 | 3076150 | 2467500 | 468825 | 2936325
87 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR ELÉCTRICO DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 2400000 | 456000 | 2856000 | 2640000 | 501600 | 3141600 | 2520000 | 478800 | 2998800
88 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR ELÉCTRICO DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 500000 | 95000 | 595000 | 550000 | 104500 | 654500 | 525000 | 99750 | 624750
89 | CAMBIO DE ASPA DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 700000 | 133000 | 833000 | 770000 | 146300 | 916300 | 735000 | 139650 | 874650
90 | CAMBIO DE BREAKERMATIC | UND | 1 | 335000 | 63650 | 398650 | 368500 | 70015 | 438515 | 351750 | 66833 | 418583
91 | CAMBIO DE BLOWER DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 170000 | 32300 | 202300 | 187000 | 35530 | 222530 | 178500 | 33915 | 212415
92 | CAMBIO DE FILTROS PARA POLVO. | UNID | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 275000 | 52250 | 327250 | 262500 | 49875 | 312375
93 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR. | UNID | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 209000 | 39710 | 248710 | 199500 | 37905 | 237405
94 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 24 VOLTIOS. | UNID | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 132000 | 25080 | 157080 | 126000 | 23940 | 149940
95 | CAMBIO DEL TEMPORIZADOR ON DE LINE DE 0 A 8 MIN. | UNID | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 132000 | 25080 | 157080 | 126000 | 23940 | 149940
96 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR EVAPORADOR. | UNID | 1 | 130000 | 24700 | 154700 | 143000 | 27170 | 170170 | 136500 | 25935 | 162435
97 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR CONDENSADOR. | UNID | 1 | 135000 | 25650 | 160650 | 148500 | 28215 | 176715 | 141750 | 26933 | 168683
98 | CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN. | UNID | 1 | 155000 | 29450 | 184450 | 170500 | 32395 | 202895 | 162750 | 30923 | 193673
99 | CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN. | UNID | 1 | 50000 | 9500 | 59500 | 55000 | 10450 | 65450 | 52500 | 9975 | 62475
100 | CAMBIO DE CONTACTOR ELÉCTRICO. | UNID | 1 | 50000 | 9500 | 59500 | 55000 | 10450 | 65450 | 52500 | 9975 | 62475
101 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 1/2”. | UNID | 1 | 50000 | 9500 | 59500 | 55000 | 10450 | 65450 | 52500 | 9975 | 62475
102 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 3/4”. | UNID | 1 | 50000 | 9500 | 59500 | 55000 | 10450 | 65450 | 52500 | 9975 | 62475
103 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 3/8”. | UNID | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 165000 | 31350 | 196350 | 157500 | 29925 | 187425
104 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 7/8”. | UNID | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 165000 | 31350 | 196350 | 157500 | 29925 | 187425
105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL 24 VOL. | UNID | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 165000 | 31350 | 196350 | 157500 | 29925 | 187425
106 | CAMBIO, REPARACIÓN Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE DUCTO AIRE SUMINISTRO Y RETORNO EN LÁMINAS DE PORON. | UNID | 1 | 260000 | 49400 | 309400 | 286000 | 54340 | 340340 | 273000 | 51870 | 324870
107 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RÍGIDA DE 1/2" | UNID | 1 | 265000 | 50350 | 315350 | 291500 | 55385 | 346885 | 278250 | 52868 | 331118
108 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RÍGIDA 3/4” | UNID | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 198000 | 37620 | 235620 | 189000 | 35910 | 224910
109 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RÍGIDA 3/8” | UNID | 1 | 350000 | 66500 | 416500 | 385000 | 73150 | 458150 | 367500 | 69825 | 437325
110 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RIGIDA7/8” | UNID | 1 | 365000 | 69350 | 434350 | 401500 | 76285 | 477785 | 383250 | 72818 | 456068
111 | CAMBIO Y/O REMPLAZO DE BASES EN METAL PARA MANEJADORA, TUBERÍAS, Y RECARGUE DEL SISTEMA. | UNID | 1 | 450000 | 85500 | 535500 | 495000 | 94050 | 589050 | 472500 | 89775 | 562275
112 | REPARACIÓN, BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN FUGAS DE REFRIGERANTE. Y CARGUE DEL EQUIPO CON REFRIGERANTE R410A). | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
113 | CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 715000 | 135850 | 850850 | 682500 | 129675 | 812175
114 | CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 360000 | 68400 | 428400 | 396000 | 75240 | 471240 | 378000 | 71820 | 449820
115 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 3/8” | UNID | 1 | 105000 | 19950 | 124950 | 115500 | 21945 | 137445 | 110250 | 20948 | 131198
116 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 5/8” | UNID | 1 | 105000 | 19950 | 124950 | 115500 | 21945 | 137445 | 110250 | 20948 | 131198
117 | CAMBIO DE ASPA DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 231000 | 43890 | 274890 | 220500 | 41895 | 262395
118 | CAMBIO DE KIT DE TUBERIA AISLADA 3/8” X 5/8” | UNID | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 198000 | 37620 | 235620 | 189000 | 35910 | 224910
119 | CAMBIO DE BLOWER DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 450000 | 85500 | 535500 | 495000 | 94050 | 589050 | 472500 | 89775 | 562275
120 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR. | UNID | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 330000 | 62700 | 392700 | 315000 | 59850 | 374850
121 | CAMBIO DE PROTECTOR TÉRMICO COMPRESOR. | UNID | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 275000 | 52250 | 327250 | 262500 | 49875 | 312375
122 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR EVAPORADOR. | UNID | 1 | 80000 | 15200 | 95200 | 88000 | 16720 | 104720 | 84000 | 15960 | 99960
123 | CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA Y AMBIENTE. | UNID | 1 | 65000 | 12350 | 77350 | 71500 | 13585 | 85085 | 68250 | 12968 | 81218
124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO SISTEMA DE CONTROL INCLUYE TERMINALES Y AISLANTE TÉRMICO TIPO TERMO ENCOGIBLE. | UNID | 1 | 135000 | 25650 | 160650 | 148500 | 28215 | 176715 | 141750 | 26933 | 168683
125 | CAMBIO DE RELÉ VENTILADOR ELECTROMECÁNICO DE 24 VOLTIOS 18 AMP | UNID | 1 | 1540000 | 292600 | 1832600 | 1694000 | 321860 | 2015860 | 1617000 | 307230 | 1924230
ITEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO PISO TECHO 03 TR CONSISTENTE EN: | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
126 | REVISIÓN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y DIAGNÓSTICO DEL MISMO. | UNID | 1 | 306433.5 | 58222.37 | 364655.87 | 337076.8487 | 64044.6013 | 401121.45 | 321755 | 61133 | 382889
127 | CAMBIO DE CONDENSADORA MONOFÁSICA, R-410A, 220 VOL- 60 HZ, EFICIENCIA 10, INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA, CAMBIO DE FILTRO SECADOR Y RECARGUE DEL SISTEMA CON REFRIGERANTE. | UNID | 1 | 4208560.8 | 799626.55 | 5008187.35 | 4629416.8824 | 879589.2076 | 5509006.09 | 4418989 | 839608 | 5258597
128 | CAMBIO MANEJADOR DE AIRE CENTRAL 220V 01 HP - R 410A, DE ALTA EFICIENCIA | UNID | 1 | 3298282.2 | 626673.62 | 3924955.82 | 3628110.4202 | 689340.9798 | 4317451.4 | 3463196 | 658007 | 4121204
129 | CAMBIO DE UNIDAD SELLADA 03 TR INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA, CAMBIO DE FILTRO SECADOR Y RECARGUE DEL SISTEMA CON REFRIGERANTE | UNID | 1 | 2819499.82 | 535704.97 | 3355204.79 | 3101449.8067 | 589275.4633 | 3690725.27 | 2960475 | 562490 | 3522965
130 | CAMBIO DE FILTRO SECADOR. | UNID | 1 | 105214.54 | 19990.76 | 125205.31 | 115736 | 21989.84 | 137725.84 | 110475 | 20990 | 131466
131 | REPARACIÓN, BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN FUGAS DE REFRIGERANTE. Y CARGUE DEL EQUIPO CON 10 LBS REFRIGERANTE R410A. | UNID | 1 | 531981 | 101076.39 | 633057.39 | 585179.1008 | 111184.0292 | 696363.13 | 558580 | 106130 | 664710
132 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR ELÉCTRICO DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 413763 | 78614.97 | 492377.97 | 455139.3025 | 86476.4675 | 541615.77 | 434451 | 82546 | 516997
133 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR ELÉCTRICO DE EVAPORADORA | UNID | 1 | 212792.4 | 40430.56 | 253222.96 | 234071.6387 | 44473.6113 | 278545.25 | 223432 | 42452 | 265884
134 | CAMBIO DE ASPA DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 177327 | 33692.13 | 211019.13 | 195059.6975 | 37061.3425 | 232121.04 | 186193 | 35377 | 221570
135 | CAMBIO DE BLOWER DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 378297.6 | 71876.54 | 450174.14 | 416127.3613 | 79064.1987 | 495191.56 | 397212 | 75470 | 472683
136 | CAMBIO DE FILTROS PARA POLVO. | UNID | 1 | 112307.62 | 21338.45 | 133646.07 | 123538.3866 | 23472.2934 | 147010.68 | 117923 | 22405 | 140328
137 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR. | UNID | 1 | 106396.2 | 20215.28 | 126611.48 | 117035.8235 | 22236.8065 | 139272.63 | 111716 | 21226 | 132942
138 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 24 VOLTIOS. | UNID | 1 | 177327 | 33692.13 | 211019.13 | 195059.6975 | 37061.3425 | 232121.04 | 186193 | 35377 | 221570
139 | CAMBIO DEL TEMPORIZADOR ON DE LINE DE 0 A 8 MIN. | UNID | 1 | 114671.98 | 21787.68 | 136459.66 | 126139.1849 | 23966.4451 | 150105.63 | 120406 | 22877 | 143283
140 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR EVAPORADOR. | UNID | 1 | 94574.4 | 17969.14 | 112543.54 | 104031.8403 | 19766.0497 | 123797.89 | 99303 | 18868 | 118171
141 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR CONDENSADORA. | UNID | 1 | 66202.08 | 12578.4 | 78780.48 | 72822.2857 | 13836.2343 | 86658.52 | 69512 | 13207 | 82720
142 | CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN. | UNID | 1 | 112307.62 | 21338.45 | 133646.07 | 123538.3866 | 23472.2934 | 147010.68 | 117923 | 22405 | 140328
143 | CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN. | UNID | 1 | 112307.62 | 21338.45 | 133646.07 | 123538.3866 | 23472.2934 | 147010.68 | 117923 | 22405 | 140328
144 | CAMBIO DE CONTACTOR ELÉCTRICO. | UNID | 1 | 177327 | 33692.13 | 211019.13 | 195059.6975 | 37061.3425 | 232121.04 | 186193 | 35377 | 221570
145 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 1/2”. | UNID | 1 | 41376.82 | 7861.6 | 49238.42 | 45514.5042 | 8647.7558 | 54162.26 | 43446 | 8255 | 51700
146 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 5/8”. | UNID | 1 | 41376.82 | 7861.6 | 49238.42 | 45514.5042 | 8647.7558 | 54162.26 | 43446 | 8255 | 51700
147 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RÍGIDA 1/2" | UNID | 1 | 100485.82 | 19092.31 | 119578.13 | 110534.4034 | 21001.5366 | 131535.94 | 105510 | 20047 | 125557
148 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RÍGIDA 5/8" | UNID | 1 | 100485.82 | 19092.31 | 119578.13 | 110534.4034 | 21001.5366 | 131535.94 | 105510 | 20047 | 125557
149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL 24 VOL | UNID | 1 | 295545 | 56153.55 | 351698.55 | 325099.5042 | 61768.9058 | 386868.41 | 310322 | 58961 | 369283
ITEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 36000 CONSISTENTE EN: | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
150 | VERIFICACIÓN Y/O REVISIÓN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y DIAGNÓSTICO DEL MISMO. | UNID | 1 | 184848.3 | 35121.18 | 219969.48 | 203333.1261 | 38633.2939 | 241966.42 | 194091 | 36877 | 230968
151 | CAMBIO DE UNIDAD SELLADA DE 36000 BTU, INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA INTERNO DE TUBERÍAS, Y RECARGUE DEL SISTEMA. | UNID | 1 | 3438178.38 | 653253.89 | 4091432.27 | 3781996.2185 | 718579.2815 | 4500575.5 | 3610087 | 685917 | 4296004
152 | CAMBIO UNIDAD CONDENSADORA R-410A- 36000 BTU 220V | UNID | 1 | 4387066.32 | 833542.6 | 5220608.92 | 4825772.9496 | 916896.8604 | 5742669.81 | 4606420 | 875220 | 5481639
153 | CAMBIO FANCOIL 220 V 36000 BTU R-410A, INCLUYE CONTROL REMOTO | UNID | 1 | 2939088.24 | 558426.76 | 3497515 | 3232997.0588 | 614269.4412 | 3847266.5 | 3086043 | 586348 | 3672391
154 | CAMBIO DE BASES PARA CONDENSADORA TIPO MINI SPLIT 36000 BTU | UNID | 1 | 184848.3 | 35121.18 | 219969.48 | 203333.1261 | 38633.2939 | 241966.42 | 194091 | 36877 | 230968
155 | REPARACIÓN, BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN FUGAS DE REFRIGERANTE. Y CARGUE DEL EQUIPO CON REFRIGERANTE R410A). | UNID | 1 | 554544.9 | 105363.53 | 659908.43 | 609999.3866 | 115899.8834 | 725899.27 | 582272 | 110632 | 692904
156 | CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 431312.7 | 81949.41 | 513262.11 | 474443.9664 | 90144.3536 | 564588.32 | 452878 | 86047 | 538925
157 | CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 394343.04 | 74925.18 | 469268.22 | 433777.3445 | 82417.6955 | 516195.04 | 414060 | 78671 | 492732
158 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 3/8” | UNID | 1 | 43131.54 | 8194.99 | 51326.53 | 47444.6891 | 9014.4909 | 56459.18 | 45288 | 8605 | 53893
159 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 5/8” | UNID | 1 | 43131.54 | 8194.99 | 51326.53 | 47444.6891 | 9014.4909 | 56459.18 | 45288 | 8605 | 53893
160 | CAMBIO DE ASPA DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 184848.3 | 35121.18 | 219969.48 | 203333.1261 | 38633.2939 | 241966.42 | 194091 | 36877 | 230968
161 | CAMBIO DE KIT DE TUBERIA AISLADA 3/8” X 5/8” | UNID | 1 | 308080.5 | 58535.3 | 366615.8 | 338888.5462 | 64388.8238 | 403277.37 | 323485 | 61462 | 384947
162 | CAMBIO DE BLOWER DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 308080.5 | 58535.3 | 366615.8 | 338888.5462 | 64388.8238 | 403277.37 | 323485 | 61462 | 384947
163 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR. | UNID | 1 | 184848.3 | 35121.18 | 219969.48 | 203333.1261 | 38633.2939 | 241966.42 | 194091 | 36877 | 230968
164 | CAMBIO DE PROTECTOR TÉRMICO COMPRESOR. | UNID | 1 | 147878.64 | 28096.94 | 175975.58 | 162666.5042 | 30906.6358 | 193573.14 | 155273 | 29502 | 184774
165 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR EVAPORADOR. | UNID | 1 | 147878.64 | 28096.94 | 175975.58 | 162666.5042 | 30906.6358 | 193573.14 | 155273 | 29502 | 184774
166 | CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA Y AMBIENTE. | UNID | 1 | 221817.96 | 42145.41 | 263963.37 | 243999.7563 | 46359.9537 | 290359.71 | 232909 | 44253 | 277162
167 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO SISTEMA DE CONTROL INCLUYE TERMINALES Y AISLANTE TÉRMICO TIPO TERMO ENCOGIBLE. | UNID | 1 | 184848.3 | 35121.18 | 219969.48 | 203333.1261 | 38633.2939 | 241966.42 | 194091 | 36877 | 230968
168 | CAMBIO BOMBA DE CONDENSADO. | UNID | 1 | 431312.7 | 81949.41 | 513262.11 | 474443.9664 | 90144.3536 | 564588.32 | 452878 | 86047 | 538925
ITEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A CENTRAL 05 TR CONSISTENTE EN: | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
169 | CAMBIO DE CONDENSADORA MONOFÁSICA, R-410A, 220 VOL- 60 HZ, EFICIENCIA 10, INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA, CAMBIO DE FILTRO SECADOR Y RECARGUE DEL SISTEMA CON REFRIGERANTE. | UNID | 1 | 7690176 | 1461133.44 | 9151309.44 | 8459193.5966 | 1607246.7834 | 10066440.38 | 8074685 | 1534190 | 9608875
170 | CAMBIO MANEJADOR DE AIRE CENTRAL 220V 01 PH- R 410A, DE ALTA EFICIENCIA. | UNID | 1 | 5816304 | 1105097.76 | 6921401.76 | 6397934.4034 | 1215607.5366 | 7613541.94 | 6107119 | 1160353 | 7267472
171 | CAMBIO DE UNIDAD SELLADA 05 TR INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA, CAMBIO DE FILTRO SECADOR Y RECARGUE DEL SISTEMA CON REFRIGERANTE. | UNID | 1 | 4842864 | 920144.16 | 5763008.16 | 5327150.4034 | 1012158.5766 | 6339308.98 | 5085007 | 966151 | 6051159
172 | CAMBIO DE FILTRO SECADOR. | UNID | 1 | 119246.4 | 22656.82 | 141903.22 | 131171.042 | 24922.498 | 156093.54 | 125209 | 23790 | 148998
173 | REPARACIÓN, BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN FUGAS DE REFRIGERANTE. Y CARGUE DEL EQUIPO CON 10 LBS REFRIGERANTE R410A. | UNID | 1 | 1362816 | 258935.04 | 1621751.04 | 1499097.5966 | 284828.5434 | 1783926.14 | 1430957 | 271882 | 1702839
174 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR ELÉCTRICO DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 949104 | 180329.76 | 1129433.76 | 1044014.4034 | 198362.7366 | 1242377.14 | 996559 | 189346 | 1185905
175 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR ELÉCTRICO DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 815256 | 154898.64 | 970154.64 | 896781.5966 | 170388.5034 | 1067170.1 | 856019 | 162644 | 1018662
176 | CAMBIO DE BRAKERMATIC | UND | 1 | 425880 | 80917.2 | 506797.2 | 468468 | 89008.92 | 557476.92 | 447174 | 84963 | 532137
177 | CAMBIO DE CHUMACERA MOTOR FANCOIL VPE-216 AH |  |  | 815256 | 154898.64 | 970154.64 | 896781.5966 | 170388.5034 | 1067170.1 | 856019 | 162644 | 1018662
178 | CAMBIO DE ASPA DE CONDENSADORA. | UNID | 1 | 304200 | 57798 | 361998 | 334620 | 63577.8 | 398197.8 | 319410 | 60688 | 380098
179 | CAMBIO DE BLOWER DE EVAPORADORA. | UNID | 1 | 340704 | 64733.76 | 405437.76 | 374774.4034 | 71207.1366 | 445981.54 | 357739 | 67970 | 425710
180 | FILTRO MODELO PSH4HF0044 SIZE 24X24X12 FILTRO HEPA | UNID | 1 | 304200 | 57798 | 361998 | 334620 | 63577.8 | 398197.8 | 319410 | 60688 | 380098
181 | FILTRO MODELO PMGAP 0005 SIZE 24X24X04 FILTRO HEPA | UNID | 1 | 182520 | 34678.8 | 217198.8 | 200772 | 38146.68 | 238918.68 | 191646 | 36413 | 228059
182 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA COMPRESOR. | UNID | 1 | 182520 | 34678.8 | 217198.8 | 200772 | 38146.68 | 238918.68 | 191646 | 36413 | 228059
183 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 24 VOLTIOS. | UNID | 1 | 182520 | 34678.8 | 217198.8 | 200772 | 38146.68 | 238918.68 | 191646 | 36413 | 228059
184 | CAMBIO DEL TEMPORIZADOR ON DE LINE DE 0 A 8 MIN. | UNID | 1 | 279864 | 53174.16 | 333038.16 | 307850.4034 | 58491.5766 | 366341.98 | 293857 | 55833 | 349690
185 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR EVAPORADOR. | UNID | 1 | 279864 | 53174.16 | 333038.16 | 307850.4034 | 58491.5766 | 366341.98 | 293857 | 55833 | 349690
186 | CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR CONDENSADOR. | UNID | 1 | 328536 | 62421.84 | 390957.84 | 361389.5966 | 68664.0234 | 430053.62 | 344963 | 65543 | 410506
187 | CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN. | UNID | 1 | 140000 | 26600 | 166600 | 154000 | 29260 | 183260 | 147000 | 27930 | 174930
188 | CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN. | UNID | 1 | 140000 | 26600 | 166600 | 154000 | 29260 | 183260 | 147000 | 27930 | 174930
189 | CAMBIO DE CONTACTOR ELÉCTRICO. | UNID | 1 | 140000 | 26600 | 166600 | 154000 | 29260 | 183260 | 147000 | 27930 | 174930
190 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 1/2”. | UNID | 1 | 80000 | 15200 | 95200 | 88000 | 16720 | 104720 | 84000 | 15960 | 99960
191 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 3/4”. | UNID | 1 | 80000 | 15200 | 95200 | 88000 | 16720 | 104720 | 84000 | 15960 | 99960
192 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 3/8”. | UNID | 1 | 80000 | 15200 | 95200 | 88000 | 16720 | 104720 | 84000 | 15960 | 99960
193 | CAMBIO DE 1 TIRA DE AISLANTE RUBATEX DE 7/8”. | UNID | 1 | 80000 | 15200 | 95200 | 88000 | 16720 | 104720 | 84000 | 15960 | 99960
194 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL 24 VOL | UNID | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 275000 | 52250 | 327250 | 262500 | 49875 | 312375
195 | CAMBIO, REPARACIÓN Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE DUCTO AIRE SUMINISTRO Y RETORNO EN LÁMINAS DE PORON. | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
196 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RIGIDA ½” | UNID | 1 | 360000 | 68400 | 428400 | 396000 | 75240 | 471240 | 378000 | 71820 | 449820
197 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RIGIDA DE 3/4" | UNID | 1 | 390000 | 74100 | 464100 | 429000 | 81510 | 510510 | 409500 | 77805 | 487305
198 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RIGIDA 3/8" | UNID | 1 | 390000 | 74100 | 464100 | 429000 | 81510 | 510510 | 409500 | 77805 | 487305
199 | CAMBIO, Y/O REMPLAZO DE 1 METRO LINEAL DE TUBERIA COBRE RIGIDA 7/8" | UNID | 1 | 420000 | 79800 | 499800 | 462000 | 87780 | 549780 | 441000 | 83790 | 524790
200 | CAMBIO Y/O REMPLAZO DE BASES EN METAL PARA MANEJADORA | UNID | 1 | 480000 | 91200 | 571200 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 45600 | 285600
LOTE 3 COMPRESORES ODONTOLOGICOS DEL SERVICIO DE SALUD ORAL DEL DMBAQ. |  |  |  | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
ÍTEM 1 | COMPRESORES DE AIRE MARCA SCHULZ CSV-15 DE 3HP/250 LITROS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 01 COMPRESOR A TODO COSTO. | UNID | UNID
1 | DESMONTE DEL EQUIPO EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE DMBAQ | UND | 1 | 775496.52 | 147344.34 | 922840.86 | 853046.1765 | 162078.7735 | 1015124.95 | 814271 | 154712 | 968983
2 | DESMONTE Y MONTAJE DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN LIMPIEZA DEL EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELÉCTRICO MEDICIÓN DE AISLAMIENTO DEL MOTOR LO CUAL PERMITIRÁ ESTABLECER MEDIANTE REPORTE ESCRITO SI SE REQUIERE REBOBINADO DEL ESTATOR | UND | 1 | 262668.18 | 49906.95 | 312575.13 | 288934.9916 | 54897.6484 | 343832.64 | 275802 | 52402 | 328204
3 | BARNIZADO DEL MOTOR, HORNEADO | UND | 1 | 350224.24 | 66542.6 | 416766.84 | 385246.6555 | 73196.8645 | 458443.52 | 367735 | 69870 | 437605
4 | REBOBINADO DEL ESTATOR | UND | 1 | 400256.27 | 76048.69 | 476304.96 | 440281.8992 | 83653.5608 | 523935.46 | 420269 | 79851 | 500120
5 | VERIFICACIÓN ROTOR FIN CAMBIAR EN CASO QUE PRESENTE DESGASTE DE MATERIAL, FISURAS, DEFORMIDADES | UND | 1 | 337716.23 | 64166.08 | 401882.31 | 371487.8487 | 70582.6913 | 442070.54 | 354602 | 67374 | 421976
6 | RECTIFICACIÓN EJE, ENCAMISADO EN CASO DE REQUERIRSE | UND | 1 | 362732.24 | 68919.13 | 431651.37 | 399005.4706 | 75811.0394 | 474816.51 | 380869 | 72365 | 453234
7 | CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL MOTOR | UND | 1 | 177613.72 | 33746.61 | 211360.33 | 195375.0924 | 37121.2676 | 232496.36 | 186494 | 35434 | 221928
8 | CAMBIO DE CORREA DISTRIBUCIÓN | UND | 1 | 187620.13 | 35647.82 | 223267.95 | 206382.1429 | 39212.6071 | 245594.75 | 197001 | 37430 | 234431
9 | CAMBIO DE CAPACITORES DE ARRANQUE | UND | 1 | 193874.13 | 36836.08 | 230710.22 | 213261.5462 | 40519.6938 | 253781.24 | 203568 | 38678 | 242246
10 | CAMBIO DE ANILLOS PISTONES | UND | 1 | 562860.38 | 106943.47 | 669803.85 | 619146.4202 | 117637.8198 | 736784.24 | 591003 | 112291 | 703294
11 | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LAS BIELAS | UND | 1 | 187620.13 | 35647.82 | 223267.95 | 206382.1429 | 39212.6071 | 245594.75 | 197001 | 37430 | 234431
12 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | UND | 1 | 87556.06 | 16635.65 | 104191.71 | 96311.6639 | 18299.2161 | 114610.88 | 91934 | 17467 | 109401
13 | CAMBIO DE CILINDRO CUANDO ESTE NO SE ENCUENTRE EN LAS MEDIDAS ESTÁNDAR | UND | 1 | 813020.55 | 154473.9 | 967494.45 | 894322.605 | 169921.295 | 1064243.9 | 853672 | 162198 | 1015869
14 | CAMBIO DE BIELAS | UND | 1 | 587876.39 | 111696.52 | 699572.91 | 646664.0336 | 122866.1664 | 769530.2 | 617270 | 117281 | 734552
15 | CAMBIO DE PISTONES | UND | 1 | 650416.44 | 123579.12 | 773995.56 | 715458.084 | 135937.036 | 851395.12 | 682937 | 129758 | 812695
16 | CAMBIO DE PLATO DE VÁLVULAS | UND | 1 | 450288.3 | 85554.78 | 535843.08 | 495317.1345 | 94110.2555 | 589427.39 | 472803 | 89833 | 562635
17 | CAMBIO DE VÁLVULAS | UND | 1 | 225144.15 | 42777.39 | 267921.54 | 247658.563 | 47055.127 | 294713.69 | 236401 | 44916 | 281318
18 | CAMBIO DE PRESOSTATO | UND | 1 | 400256.27 | 76048.69 | 476304.96 | 440281.8992 | 83653.5608 | 523935.46 | 420269 | 79851 | 500120
19 | CAMBIO TUBERÍAS (COBRE) DE LLENADO INCLUYE RACORES | UND | 1 | 490313.93 | 93159.65 | 583473.58 | 539345.3193 | 102475.6107 | 641820.93 | 514830 | 97818 | 612647
20 | CAMBIO VÁLVULA CHEQUE | UND | 1 | 487812.33 | 92684.34 | 580496.67 | 536593.563 | 101952.777 | 638546.34 | 512203 | 97319 | 609522
21 | CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN | UND | 1 | 190121.73 | 36123.13 | 226244.86 | 209133.8992 | 39735.4408 | 248869.34 | 199628 | 37929 | 237557
22 | CAMBIO MANÓMETRO DE PRESIÓN (0-180 PSI), CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | UND | 1 | 56286.04 | 10694.35 | 66980.39 | 61914.6387 | 11763.7813 | 73678.42 | 59100 | 11229 | 70329
23 | CAMBIO DE VÁLVULA DE DRENAJE. | UND | 1 | 43778.03 | 8317.83 | 52095.86 | 48155.8319 | 9149.6081 | 57305.44 | 45967 | 8734 | 54701
24 | CAMBIO DE BORNERAS DE CONEXIÓN, INCLUYENDO CAJA DE PROTECCIÓN PLÁSTICA Y CABLE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL 1.5 METROS CALIBRE 10X3. | UND | 1 | 225144.15 | 42777.39 | 267921.54 | 247658.563 | 47055.127 | 294713.69 | 236401 | 44916 | 281318
25 | APLICACIÓN DEL ESQUEMA COMPLETO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO COLOR ORIGINAL | UND | 1 | 450288.3 | 85554.78 | 535843.08 | 495317.1345 | 94110.2555 | 589427.39 | 472803 | 89833 | 562635
26 | INSTALACIÓN 1.5 METROS DE MANGUERA 3/8” PARA DRENAJE DE TANQUE CON VÁLVULA DE DRENAJE. | UND | 1 | 107568.87 | 20438.09 | 128006.96 | 118325.7563 | 22481.8937 | 140807.65 | 112947 | 21460 | 134407
27 | INSTALACIÓN, MONTAJE Y PRUEBA DEL EQUIPO EN EL SITIO QUE FUE DESMONTADO | UND | 1 | 400256.27 | 76048.69 | 476304.96 | 440281.8992 | 83653.5608 | 523935.46 | 420269 | 79851 | 500120
ÍTEM 2 | TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO MARCA CSV-15 DE 3HP/250 LITROS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 10 TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO A TODO COSTO | UNID | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
1 | CAMBIO DE LA ABSORCIÓN DE VIBRACIÓN (TOPES CILÍNDRICOS DE CAUCHO CON ROSCA MACHO EN ACERO INOXIDABLE). | UNID | 1 | 485000 | 92150 | 577150 | 533500 | 101365 | 634865 | 509250 | 96758 | 606008
2 | CAMBIO DE LOS SOPORTES QUE SUJETAN Y AÍSLAN LA VIBRACIÓN, ENTRE COMPRESOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE (AMORTIGUADORES DE CAUCHO) CON ROSCA MACHO A LOS DOS EXTREMOS EN ACERO INOXIDABLE | UNID | 1 | 380000 | 72200 | 452200 | 418000 | 79420 | 497420 | 399000 | 75810 | 474810
3 | APLICACIÓN DEL ESQUEMA COMPLETO DE PINTURA ANTICORROSIVO, CAMBIO DE CALCOMANÍAS Y ACABADOS COLOR ORIGINAL. | UNID | 1 | 902000 | 171380 | 1073380 | 992200 | 188518 | 1180718 | 947100 | 179949 | 1127049
4 | CAMBIO DE CAJA DE LA BORNERA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR | UNID | 1 | 365000 | 69350 | 434350 | 401500 | 76285 | 477785 | 383250 | 72818 | 456068
LOTE 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REFRIGERADOR PARA VACUNAS TCW 3000 AC- CONGELADOR BIOMÉDICO HAIER DW-40L92-REFRIGERADOR FARMACEUTICO HYC-260 |  |  |  | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
ITEM 1 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS TCW 3000 AC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 01 REFRIGERADOR TODO COSTO. | UNID | CANT.
1 | LIMPIEZA DE SERPENTÍN. | UND | 1 | 212500 | 40375 | 252875 | 233750 | 44412.5 | 278162.5 | 223125 | 42394 | 265519
2 | APERTURA DE SISTEMA INTERNO PARA VERIFICACIÓN DE COMPRESOR, VENTILADOR Y SISTEMA DE CONTROL. | UND | 1 | 85000 | 16150 | 101150 | 93500 | 17765 | 111265 | 89250 | 16958 | 106208
3 | LIMPIEZA DE COMPRESOR Y SISTEMA DE CONTROL | UND | 1 | 100000 | 19000 | 119000 | 110000 | 20900 | 130900 | 105000 | 19950 | 124950
4 | PURGA DE HUMEDAD | UND | 1 | 100000 | 19000 | 119000 | 110000 | 20900 | 130900 | 105000 | 19950 | 124950
5 | VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA (DE SER NECESARIO) DE CABINA DE REFRIGERACIÓN Y CABINA DE CONGELACIÓN. | UND | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 165000 | 31350 | 196350 | 157500 | 29925 | 187425
6 | VERIFICACIÓN DE SELLADO, BISAGRAS Y BLOQUEO DE PUERTA, AJUSTE DE SER NECESARIO. | UND | 1 | 87500 | 16625 | 104125 | 96250 | 18287.5 | 114537.5 | 91875 | 17456 | 109331
7 | VERIFICACIÓN DE RANGO DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO CERTIFICADO POR LA ONAC | UND | 1 | 162500 | 30875 | 193375 | 178750 | 33962.5 | 212712.5 | 170625 | 32419 | 203044
8 | VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SI SE REQUIERE DE LA PLATAFORMA VACLOG. | UND | 1 | 2560000 | 486400 | 3046400 | 2816000 | 535040 | 3351040 | 2688000 | 510720 | 3198720
ITEM 2 | CONGELADOR BIOMÉDICO HAIER DW-40L92 | UNID | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
1 | LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, DESCONGELACIÓN CONTROLADA CUANDO APLIQUE, AJUSTES MECÁNICOS GENERALES, VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO OPERATIVO. | UNID | 1 | 350000 | 66500 | 416500 | 385000 | 73150 | 458150 | 367500 | 69825 | 437325
2 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL CONGELADOR BIOMÉDICO HAIER DW-40L92. | UNID | 1 | 350000 | 66500 | 416500 | 385000 | 73150 | 458150 | 367500 | 69825 | 437325
3 | VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y NIVEL DEL GAS REFRIGERANTE. | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
4 | REVISIÓN DEL COMPRESOR, CAMBIO DE COMPRESOR EN CASO DE FALLA (CUANDO APLIQUE). | UNID | 1 | 1250000 | 237500 | 1487500 | 1375000 | 261250 | 1636250 | 1312500 | 249375 | 1561875
5 | CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE CUANDO SEA REQUERIDO. | UNID | 1 | 380000 | 72200 | 452200 | 418000 | 79420 | 497420 | 399000 | 75810 | 474810
6 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CONGELADOR BIOMÉDICO HAIER DW-40L92, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS INTERNAS, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y CONSUMO, CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO DETERIORADO, CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA O MÓDULO DE CONTROL CUANDO APLIQUE, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUSIBLES Y PROTECCIONES. | UNID | 1 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1320000 | 250800 | 1570800 | 1260000 | 239400 | 1499400
7 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA. | UNID | 1 | 350000 | 66500 | 416500 | 385000 | 73150 | 458150 | 367500 | 69825 | 437325
8 | VERIFICACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA. | UNID | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 231000 | 43890 | 274890 | 220500 | 41895 | 262395
9 | CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN. | UNID | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 231000 | 43890 | 274890 | 220500 | 41895 | 262395
10 | CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA CUANDO PRESENTE FALLAS. | UNID | 1 | 560000 | 106400 | 666400 | 616000 | 117040 | 733040 | 588000 | 111720 | 699720
11 | VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL DIGITAL. | UNID | 1 | 560000 | 106400 | 666400 | 616000 | 117040 | 733040 | 588000 | 111720 | 699720
12 | MANTENIMIENTO DE EMPAQUES DE PUERTA DEL CONGELADOR BIOMÉDICO HAIER DW-40L92.1 | UNID | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 198000 | 37620 | 235620 | 189000 | 35910 | 224910
13 | VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD DEL EQUIPO. | UNID | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 198000 | 37620 | 235620 | 189000 | 35910 | 224910
14 | AJUSTE DE BISAGRAS Y SISTEMA DE CIERRE. | UNID | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 198000 | 37620 | 235620 | 189000 | 35910 | 224910
15 | CAMBIO DE EMPAQUES DETERIORADOS. | UNID | 1 | 260000 | 49400 | 309400 | 286000 | 54340 | 340340 | 273000 | 51870 | 324870
16 | VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES. | UNID |  | 320000 | 60800 | 380800 | 352000 | 66880 | 418880 | 336000 | 63840 | 399840
17 | VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES, PRUEBA DE ALARMAS POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA, CAMBIO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALARMA EN CASO DE FALLA. | UNID | 1 | 380000 | 72200 | 452200 | 418000 | 79420 | 497420 | 399000 | 75810 | 474810
ITEM 3 | REFRIGERADOR FARMACEUTICO HYC-260 | UNID | CANT. | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19% | TOTAL
1 | LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
2 | LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR. | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
3 | VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR. | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
4 | VERIFICACIÓN DE TERMOSTATO Y SENSORES. | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
5 | REVISIÓN DE SELLOS Y EMPAQUES DE PUERTAS. | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
6 | VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DEL EQUIPO. | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
7 | REVISIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE. | UNID | 1 | 280000 | 53200 | 333200 | 308000 | 58520 | 366520 | 294000 | 55860 | 349860
8 | CONTROL DE TEMPERATURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL. | UNID | 1 | 360000 | 68400 | 428400 | 396000 | 75240 | 471240 | 378000 | 71820 | 449820
9 | LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES CUANDO APLIQUE. | UNID | 1 | 360000 | 68400 | 428400 | 396000 | 75240 | 471240 | 378000 | 71820 | 449820
10 | AJUSTES MENORES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UNID | 1 | 520000 | 98800 | 618800 | 572000 | 108680 | 680680 | 546000 | 103740 | 649740
11 | CAMBIO DE COMPRESOR | UNID | 1 | 1680000 | 319200 | 1999200 | 1848000 | 351120 | 2199120 | 1764000 | 335160 | 2099160
12 | CAMBIO DE VENTILADOR | UNID | 1 | 580000 | 110200 | 690200 | 638000 | 121220 | 759220 | 609000 | 115710 | 724710
13 | RECARGA DE REFRIGERANTE | UNID | 1 | 560000 | 106400 | 666400 | 616000 | 117040 | 733040 | 588000 | 111720 | 699720
14 | CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR. | UNID | 1 | 125000 | 23750 | 148750 | 137500 | 26125 | 163625 | 131250 | 24938 | 156188
15 | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA. | UNID | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 165000 | 31350 | 196350 | 157500 | 29925 | 187425
16 | CAMBIO TERMOSTATO MECÁNICO O ELECTRÓNICO. | UNID | 1 | 360000 | 68400 | 428400 | 396000 | 75240 | 471240 | 378000 | 71820 | 449820
17 | CAMBIO DE SENSORES NTC O EQUIVALENTES SEGÚN MODELO. | UNID | 1 | 356000 | 67640 | 423640 | 391600 | 74404 | 466004 | 373800 | 71022 | 444822
TOTAL |  |  |  | 190996471.14 | 36630493.56 | 229422564.72 | 209568118.2437 | 39817942.4663 | 249386060.71 | 200282294 | 38224240 | 239404333 | 0 | 0 | 0
*Se realizo coreccion de sumatoria total Lote 4 Item 3, incluia una casilla sin item relacionado