LA DIRECCCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA DE LA SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 66 de 1968, los Decretos Ley 2610 de 1979, 078 de 1987, el Decreto Distrital 653 de 2025, los Acuerdos Distritales 079 de 2003 y 735 de 2019 y demás normas concordantes, y,

CONSIDERANDO

Que la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda hoy Dirección de Investigaciones y Control de Vivienda de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, en el marco de sus competencias, y de conformidad con el Decreto 572 de 2015 hoy Decreto 653 de 2025, conoció la queja presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio y por el IDIGER, referente al proyecto de vivienda CONJUNTO RESIDENCIAL SOLARIUM PONTEVEDRA - PROPIEDAD HORIZONTAL, ubicado en la Calle 86 A No. 69 T - 81 de esta ciudad, por las presuntas irregularidades existentes en las zonas comunes de dicho inmueble, contra la sociedad enajenadora CONINSA S.A.S., con NIT 890.911.431-1, actuación a la que le correspondió el radicado No.3-2018-00440-1.

Que esta Dirección, mediante Resolución No.293 del 27 de abril de 2021, impuso a la enajenadora CONINSA S.A.S., con NIT 890.911.431-1, multa por valor de CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($52.000) M/CTE., que indexados a la fecha de expedición del acto administrativo correspondían a la suma de OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($8.032.116) M/CTE.

Que así mismo, en el mencionado acto, se ordenó a la sociedad enajenadora:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. con NIT 890.911.431-1, representada legalmente por el señor JUAN FELIPE HOYOS MEJIA (o quien haga sus veces), para que dentro de OCHO (8) meses calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, se acoja a la normatividad infringida, para lo cual deberá realizar los trabajos tendientes a solucionar en forma definitiva los hechos: “2. CONCEPTO DE INGENIERO ESTRUCTORAL” b) Obras en áreas de plataforma columna, vigas y placas, y “3. FACHADAS TORRES 4 y 5” que se han venido presentando en las zonas comunes del proyecto de vivienda CONJUNTO RESIDENCIAL SOLARIUM DE PONTEVEDRA – PROPIEDAD HORIZONTAL, ya que dichas afectaciones constituyen deficiencias constructivas de carácter gravísimo, conforme se evidencia en el Informe de Verificación de Hechos No. 20-377 del 11 de noviembre de 2020; lo anterior en el evento de que dichos hechos no hayan sido intervenidos al momento de la expedición de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la sociedad CONINSA RAMON H. S.A., con NIT 890.911.431-1, representada legalmente por el señor JUAN FELIPE HOYOS MEJIA (o quien haga sus veces), para que dentro de los diez (10) días (hábiles) siguientes al cumplimiento del término otorgado en el artículo anterior, acredite ante este Despacho la realización de las labores de corrección sobre el citado hecho.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento al requerimiento formulado en el artículo segundo, salvo que el quejoso o interesados impidan la realización de las obras ordenadas, situación que deberá poner en conocimiento inmediato a la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, dará lugar a la imposición de sanción, consistente en multa de entre $10.000 a $500.000 pesos, que serán indexados en el tiempo en que se verifique el incumplimiento, por cada seis (6) meses (calendario) de retardo al vencimiento de la fecha establecida para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo numeral 9 del artículo 2º del Decreto Ley 078 de 1987”.

Que luego de interponerse recurso de reposición en subsidio de apelación este Despacho mediante la Resolución N°2095 del 28 de septiembre de 2021 "por el cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 293 del 27 de abril de 2021 y se concede ante la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria", por el cual en su parte resolutiva NO REPONE y CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 293 del 27 de abril de 2021.

Que por medio de radicado 1-2021-45205 de fecha 2 de noviembre de 2021, la sociedad enajenadora allega oficio con actividades realizadas según lo visto a (Folios 354-363) según lo manifiestan de la siguiente manera:

"RTA. Rechazamos tajantemente esa afirmación, toda vez que CONINSA RAMÓN H. S.A. ha sido respetuoso con la comunidad, residentes y habitantes del Conjunto Residencial Solárium de Pontevedra, y siempre ha solicitado a la Administración del Conjunto el respectivo permiso para trabajar en los espacios que requieran la reparación estructural que se viene desarrollando en la plataforma (vehicular).

Se adjunta ANEXO 01

De igual manera, CONINSA RAMÓN H. S.A. ha sido deferente con el uso de los servicios públicos como agua potable y energía eléctrica y por tanto ha pagado los cobros respectivos por su consumo hasta el año 2019. A partir del año 2020, aunque hemos manifestado nuestra voluntad de seguir haciendo los pagos, no se ha podido acordar con el representante legal los valores respectivos, pero se ha dejado constancia de las comunicaciones enviadas para esta conciliación.

Se adjunta ANEXO 02

(...)"

Que, mediante la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat se expidió la Resolución No. 2425 del 26 de noviembre de 2021 "por el cual se resuelve un recurso de apelación", el cual resolvió CONFIRMAR en todas sus y cada una de sus partes la Resolución No. 293 del 27 de abril de 2021, y la misma quedo ejecutoriada el día quince (15) de febrero de 2022.

Mediante radicado 1-2021-53853 de fecha 30 de diciembre de 2021, la sociedad enajenadora CONINSA S.A.S, CUYA SIGLA ES: CONINSA S.A.S., CONINSA Y CONINSA RAMÓN H, aportó comunicado informativo de terminación de obras realizadas y pruebas aportadas dentro del proyecto de vivienda de referencia (visto a folios 380-393).

Por medio de radicado 1-2022-16328 de fecha 12 de abril de 2022, la Administradora, Representante legal (o quien haga sus veces) del proyecto de vivienda: CONJUNTO RESIDENCIAL SOLARIUM PONTEVEDRA-PROPIEDAD HORIZONTAL, mediante oficio de entrada manifestó lo siguiente frente a las obras realizadas de la sociedad enajenadora:

"La presente con el fin de informar que las obras realizadas por la Constructora Coninsa Ramón S.A. para atender las garantías en el Conjunto Residencial Solarium de Pontevedra- Propiedad Horizontal no se han recibido por que se han presentado fallas:

- En el caso de las placas intervenidas éstas presentan filtraciones de aguas lluvias que ocasionan daños a los vehículos que estacionan en esta área.

- La red hidráulica de aguas lluvias se han evidenciado tubería rota y otras obstruidas que ocasionan inundaciones que en temporada de lluvias afecta los ascensores de la torre 4 debido al desnivel que se presenta en la torre, el agua corre hacia los ascensores.

- En la fachada de la torre 4 y 5 se siguen presentando agrietamientos y fisuras, ocasionando desprendimiento de la fachaleta.

- las placas de los parqueaderos del sótano uno y sótano 2 áreas aledañas a la torre 4 presentan desplazamientos entre placas hasta de 15 cms, los cuales no han sido intervenidos por la Constructora Coninsa Ramón H.

- Las fachadas en la parte de los ductos de ventilación de la torre 4 y torre 5 fueron intervenidas por partes ocasionando a la vista parches en el área (no hay uniformidad)

Por lo anteriormente expuesto el Conjunto Residencial Solarium de Pontevedra no recibirá las obras realizadas hasta que se corrijan todas las fallas encontradas."

A su vez, de acuerdo con lo manifestado por la quejosa en el radicado anterior, la sociedad enajenadora dio respuesta mediante radicado 1-2022-24087 de fecha 31 de mayo de 2022, a lo que se manifiestan de la siguiente manera.

"En atención a la Resolución de la referencia, por la cual se confirma lo dispuesto en la Resolución 293 del 27 de abril de 2021, nos permitimos informar que Coninsa ya dio cumplimiento a lo ordenado en la misma, así:

Reparación de la plataforma D, como se les informó en nuestra comunicación del 29 de diciembre de 2021 con Ref: "Comunicado informativo terminación reparación plataforma D, Conjunto Residencial Solarium de Pontevedra - Resolución 293 del 27 de abril de 2021", las obras se terminaron el 27 de diciembre del año pasado. (ANEXO 01)

Se envía adjunto a esta comunicación, el comprobante de pago de la multa por valor de ocho millones treinta y dos mil ciento dieciséis pesos ($8'032.116) m/cte efectuado desde el 11 de mayo de 2021. (ANEXO 02)

Por último, solicitamos que por parte de la Secretaría del Hábitat se efectué visita para verificar el cumplimiento de las reparaciones señaladas en el numeral primero de esta comunicación, teniendo en cuenta que aunque están terminadas desde el 27 de diciembre de 2021, la copropiedad no las ha recibido.

Reiteramos nuestra voluntad de servicio y quedamos atentos a resolver cualquier inquietud adicional."

Que, en ejercicio de las funciones de seguimiento, este Despacho, mediante radicados 2-2023-77769 y 2-2023-77771 del 03 de noviembre de 2023, informó tanto a la parte quejosa como a la sociedad enajenadora, de la visita de carácter técnico que se llevaría a cabo el día 21 de noviembre de 2023, en el inmueble objeto de la queja, misma que no se pudo llevar a cabo por inasistencia del quejoso.

Que, producto de la visita técnica realizada el día 21 de noviembre de 2023, a la que asistió tanto el quejoso como la sociedad enajenadora, se elaboró el Informe de Verificación de Hechos No.23-696 del 06 de diciembre de 2023, en el que se concluyó lo siguiente:

"HALLAZGOS"

2. CONCEPTO DE INGENIERO ESTRUCTURAL

b. Obras en áreas de plataforma columnas, vigas y placas

Durante la visita técnica realizada, se constató que, a la fecha, el enajenador realizó todos los trabajos necesarios para reparar las afectaciones presentadas en la plataforma D. De acuerdo con el comunicado No. 1-2021-53853 de fecha 30 de diciembre de 2021 radicado ante la Secretaría, estos trabajos fueron culminados el día 27 de diciembre de 2021, lo cual permite ratificar en esta visita, el buen comportamiento estructural del sector afectado ya que ha pasado casi 23 meses desde la ejecución de estos trabajos.

En el recorrido, la administradora manifiesta que ha presentado inconvenientes con los desagües de las aguas lluvias, las cuales afectan en mayor magnitud cuando existen fuertes lluvias, pero durante la visita esto no existe evidencia de lo mismo que lo corrobore.

Adicionalmente, durante el recorrido a la plataforma D, se evidencia un cambio de nivel entre la plataforma D y el resto de las plataformas, el cual fue resuelto por el enajenador mediante platinas metálicas que permiten el recorrido de los vehículos en estos sectores. La administradora solicita que estas platinas sean colocadas en todos los cambios de nivel debido que los copropietarios se han quejado de tropezones en estos sectores. Debido a que estas zonas no son transitables, esto no corresponde dentro de la presente orden de hacer.

De acuerdo con lo mencionado, se indica que, para el hecho denunciado en la queja, el hecho NO PERSISTE.

3. FACHADAS TORRES 4 Y 5

Durante la visita técnica realizada, se constató que, a la fecha, el enajenador realizó todos los trabajos necesarios para reparar las afectaciones presentadas en las fachadas de las Torres 4 y 5.

De acuerdo con el comunicado No. 1-2021-53853 de fecha 30 de diciembre de 2021 radicado ante la Secretaría, estos trabajos fueron culminados el día 27 de diciembre de 2021, lo cual permite ratificar en la visita, el buen comportamiento de los trabajos realizados a los sectores afectados, ya que ha pasado casi 23 meses desde la ejecución de estos trabajos.

De acuerdo con lo mencionado, se indica que, para el hecho denunciado en la queja, el hecho NO PERSISTE.

Que, con base en lo anterior, la Dirección de Investigaciones y Control de Vivienda de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, expidió la Resolución No. 03 del 13 de enero de 2025 “Por la cual se culmina una actuación administrativa”, en la que, de acuerdo a los razonamientos en ella esgrimidos, se culminó la presente actuación y se ordenó el archivo por el cumplimiento de una orden contenida en la Resolución No. 293 del 27 de abril de 2021.

Que la Resolución No. 03 del 13 de enero de 20255, fue notificada a la parte quejosa, de manera personal a la señora NANCY ROCIO TORRES en calidad de representante legal del proyecto de vivienda CONJUNTO RESIDENCIAL SOLARIUM PONTEVEDRA - PROPIEDAD HORIZONTAL el 26 de junio de 2025.

Que la parte quejosa, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución No.03 del 13 de enero de 20255 “Por la cual se culmina una actuación administrativa”; mediante radicado No. 1-2025-37138 del 11 de julio de 2025.

Que, ante el recurso incoado, procede esta Dirección a pronunciarse, previo lo siguiente:

RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO

1. Procedencia

En relación con los recursos que proceden contra un acto administrativo definitivo, el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que:

“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.”

En ese orden, como la Resolución No.03 del 13 de enero de 2025, es un acto administrativo definitivo, el recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por la parte interesada es procedente, conforme a lo dispuesto en la norma transcrita.

2. Oportunidad

Revisado el expediente se verificó que el recurso de reposición se presentó dentro del término establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que, del Acto Administrativo sancionatorio, se notifica de manera personal el día 26 de junio de 2025 al Representante Legal del proyecto de vivienda CONJUNTO RESIDENCIAL SOLARIUM PONTEVEDRA - PROPIEDAD HORIZONTAL, presentando el recurso de reposición el 11 de julio de 2025, en contra de la Resolución No. 03 del 13 de enero de 2025, es decir, dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

3. Competencia

En lo concerniente al funcionario competente para decidir el recurso de reposición, el citado artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que procede ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

A su turno, el artículo 25 del Decreto Distrital 510 del 2025 "Por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital del Hábitat", señala entre las funciones de este Despacho:

“(…) b. Expedir los actos administrativos que sean necesarios para tramitar, sustanciar y resolver las investigaciones y las demás actuaciones administrativas que se adelanten en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control a las actividades de anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de vivienda. Estas facultades comprenden las de imponer sanciones, impartir órdenes, decretar medidas preventivas, resolver recursos, entre otras.

Acorde con lo expuesto, este Despacho es competente para resolver el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 03 del 13 de enero de 2025.

4. Análisis del caso concreto - Argumentos presentados por el recurrente y consideraciones del Despacho.

Respecto a este punto el recurrente manifiesta en su escrito los siguientes argumentos:

Esta resolución, emitida por la Secretaría Distrital de Hábitat, pretendía cerrar la investigación contra la constructora Coninsa SAS, argumentando que las fallas estructurales y de fachada en las torres 4 y 5 ya habían sido solucionadas.

La comunidad sostiene que, a pesar de las intervenciones y multas previas, persisten graves deficiencias constructivas. Entre los problemas reportados se encuentran filtraciones en los parqueaderos, tuberías rotas que causan inundaciones, desprendimiento de fachaletas y un notable desnivel en los sótanos que dificulta el tránsito peatonal y afecta el funcionamiento de los ascensores.

Informes técnicos incluidos en el documento detallan fallas críticas de estabilidad, como un asentamiento diferencial superior a 50 cm en zonas de parqueaderos y una inclinación en las torres 4 y 5 que genera una separación de aproximadamente 30 cm. Además, se menciona que el sistema de alcantarillado presenta contrapendientes, provocando el retorno de aguas negras hacia los apartamentos del primer nivel.

Ante esta situación, los propietarios exigen que se revoque el cierre de la investigación y se realicen nuevas visitas de verificación. Solicitan que la constructora asuma una solución definitiva a los problemas estructurales y que se apliquen las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las normas de calidad y seguridad en la vivienda.

Teniendo en cuenta los argumentos planteados por el recurrente, esta Dirección precisa que la función de inspección, vigilancia y control sobre la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, de conformidad con las Leyes 66 de 1968, 388 de 1997, Decretos Ley 2610 de 1979, 078 de 1987 y demás normas concordantes, se ejerce sobre las personas naturales o jurídicas que desarrollen la actividad de enajenación de vivienda en el Distrito, con el propósito de resguardar el orden social y amparar la observancia de la ley.

Consideraciones de la Dirección.

Dentro de las funciones a cargo de esta Dirección están encaminadas a verificar si los hechos puestos en conocimiento de la Administración constituyen vulneración a la normatividad que regula la actividad, acto desarrollado a través de la investigación administrativa que se ha de adelantar en atención al procedimiento previsto en el Decreto Distrital 653 de 2025, en armonía con lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas relacionadas.

No debe perderse de vista que la sanción administrativa surge como respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones y deberes que han sido ideados para el adecuado funcionamiento y marcha de la Administración y, a la vez, se constituye como expresión concreta del poder punitivo del Estado, la cual en todo caso debe estar revestida de las garantías del debido proceso entre las cuales se encuentra el respeto por el principio de legalidad en materia sancionatoria.

Lo anterior implica que, en materia administrativa, lo que debe primar es el análisis de cada caso en concreto mediante una clara actividad de adecuación entre la conducta investigada y los supuestos de infracción previstos en la Ley o normativa vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos.

Expuesto lo anterior y en el caso concreto, este Despacho tuvo en cuenta los diferentes medios de prueba allegados al expediente, tales como el Informe de Verificación de Hechos No. 23-696 del 06 de diciembre de 2023, en el que se concluyó:

HALLAZGOS

b. Obras en áreas de plataforma columnas, vigas y placas

Durante la visita técnica realizada, se constató que, a la fecha, el enajenador realizó todos los trabajos necesarios para reparar las afectaciones presentadas en la plataforma D. De acuerdo con el comunicado No. 1-2021-53853 de fecha 30 de diciembre de 2021 radicado ante la Secretaría, estos trabajos fueron culminados el día 27 de diciembre de 2021, lo cual permite ratificar en esta visita, el buen comportamiento estructural del sector afectado ya que ha pasado casi 23 meses desde la ejecución de estos trabajos.

En el recorrido, la administradora manifiesta que ha presentado inconvenientes con los desagües de las aguas lluvias, las cuales afectan en mayor magnitud cuando existen fuertes lluvias, pero durante la visita esto no existe evidencia de lo mismo que lo corrobore.

Adicionalmente, durante el recorrido a la plataforma D, se evidencia un cambio de nivel entre la plataforma D y el resto de las plataformas, el cual fue resuelto por el enajenador mediante platinas metálicas que permiten el recorrido de los vehículos en estos sectores. La administradora solicita que estas platinas sean colocadas en todos los cambios de nivel debido que los copropietarios se han quejado de tropezones en estos sectores. Debido a que estas zonas no son transitables, esto no corresponde dentro de la presente orden de hacer.

De acuerdo con lo mencionado, se indica que, para el hecho denunciado en la queja, el hecho NO PERSISTE.

3. FACHADAS TORRES 4 Y 5

Durante la visita técnica realizada, se constató que, a la fecha, el enajenador realizó todos los trabajos necesarios para reparar las afectaciones presentadas en las fachadas de las Torres 4 y 5.

De acuerdo con el comunicado No. 1-2021-53853 de fecha 30 de diciembre de 2021 radicado ante la Secretaría, estos trabajos fueron culminados el día 27 de diciembre de 2021, lo cual permite ratificar en la visita, el buen comportamiento de los trabajos realizados a los sectores afectados, ya que ha pasado casi 23 meses desde la ejecución de estos trabajos.

De acuerdo con lo mencionado, se indica que, para el hecho denunciado en la queja, el hecho NO PERSISTE.

Este Informe se produjo con base en la Visita Técnica realizada por funcionarios de esta Dirección al proyecto de vivienda CONJUNTO RESIDENCIAL SOLARIUM DE PONTEVEDRA - PROPIEDAD HORIZONTAL, sobre este informe las partes tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción por cuanto solo se mencionó el inconformismo al funcionario que realizo la visita, pero este no evidencio dicho hechos sino por el contrario dio por culminados los hechos, y nuevamente solo hasta cuando se culminó la actuación la parte quejosa realizo manifestaciones al respecto.

Se precisa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Decreto 653 de 2025, la visita técnica tiene como finalidad “(…) verificar los hechos de la queja, los denunciados durante la visita y aquellos que incorpore el servidor encargado, en cumplimiento de las facultades oficiosas de la entidad” (Negrillas y subrayas por fuera del texto original). Adicionalmente, en el acta respectiva se consignan “(…) la totalidad de los hechos constatados” (Negrillas y subrayas por fuera del texto original) y, se elabora un informe técnico sobre los hallazgos encontrados con base en dicha acta.

Así pues, dado que, en el informe técnico, como se ha dicho, se consignan hechos constatados, este se constituye en prueba conducente, pertinente y útil, y por tanto demostrativa de los hallazgos que en el mismo se consignan, con la identificación de sus características, estado, causas, intervenciones y, en fin, los detalles técnicos que plasme el profesional designado para llevar a cabo la visita técnica.

Siendo así, en tanto el objetivo de las visitas técnicas se orienta a la verificación de los hechos de la investigación, el informe de verificación de hechos se constituye en material probatorio de base y respaldo para la toma de la decisión a cargo del Despacho de imponer multas sucesivas o, en su defecto, ordenar la culminación de la actuación administrativa que inició con el incumplimiento de la orden de hacer

En el presente caso, el Informe de Verificación de Hecho mencionados, contiene los elementos necesarios para dotar de convicción al Despacho la no persistencia de los hechos que dieron origen a la presente actuación administrativa.

Ahora bien, se evidencia que la recurrente allega registro fotográfico en que se relacionan hechos si bien para este despacho son posibles deficiencias constructivas, no fueron objeto de reproche en el presente proceso, sino por el contrario hechos nuevos que no fueron endilgados en a la sancionada.

Por otro lado, en juicio de discusión, se evidencia que los trabajos tendientes a culminar la orden de hacer fueron realizados el 27 de diciembre de 2021, y la visita de verificación de hechos se llevó a cabo día 21 de noviembre de 2023, y solo hasta el 11 de julio de 2025 mediante radicado No. 1-2025-37138, se hicieron solo manifestaciones sobre los presuntos hechos que no habían subsanado, con esto se evidencia una pasividad por parte del quejoso respecto de su obligación frente al proceso.

Por otro lado, revisado em registro fotográfico tal y como se mencionó en las líneas anteriores, en lo que respecta al registro fotográfico y videos allegado en el recurso que objeto del presente debate, se evidencia hechos que corresponde a: goteras en las zonas del sótano, tuberías rotas y obstruidas, y desniveles, estos hechos, de acuerdo los informes de verificación de hechos que dieron origen a la actuación y los siguiente así: 20-377 del 11 de noviembre de 2020 y 23-696 del 06 de diciembre de 2023 solo señala los hechos tales como: 1 licencia de construcción, perdida de verticalidad, obras en áreas de plataforma columnas, vigas y placas y fachadas torre 4 y 5, con esto queda en evidencia que no se mencionan hechos nuevos tales como goteras y desniveles.

Por lo anterior, estos hechos son deficiencias nuevas que debieron ser puestas en conocimiento de esta autoridad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 112 del Decreto 653 de 2025, así;

Artículo 112. Definiciones y Conceptos. Para efectos de la interpretación y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente título, se incorporan al mismo las siguientes definiciones y conceptos:

Queja o petición: Es la manifestación verbal o escrita presentada por cualquier medio idóneo, por medio de la cual se pone en conocimiento de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, o quien haga sus veces, hechos o situaciones presuntamente constitutivas de infracción a las normas que regulan las actividades vigiladas en materia de enajenación, autoconstrucción, arrendamiento e intermediación de vivienda. (…)

(…)

Desmejoramiento de especificaciones: Es la modificación total o parcial de las especificaciones del proyecto por parte del enajenador o constructor, que representa una desmejora de sus cualidades respecto a las ofrecidas legalmente, las contenidas en los planos, estudios de suelos y modelos de contratos.

En cuanto a los hechos identificados como 'desnivel entre plataformas' y 'desprendimiento de fachadas en las torres 4 y 5', se precisa que estos fueron subsanados conforme al Informe de Verificación No. 23-696 del 06 de diciembre de 2023. Cabe anotar que tales conclusiones no fueron desvirtuadas por el recurrente, toda vez que el material probatorio allegado no logra contradecir o desvirtuar lo consignado en dicho Informe.

Sobre este punto es procedente traer a colación el principio conocido como “onus probandi” y que ha sido recogido en el artículo 167 del Código General del Proceso, y que se basa en que la carga de la prueba de la ocurrencia de estas circunstancias es de quien las alega.

En relación con la carga de la prueba, la Corte Constitucional ha señalado que “Se conoce como principio “onus probandi”, el cual indica que por regla general corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo”

Visto lo anterior, este Despacho, como se observa en el acto administrativo recurrido, realiza un análisis probatorio integral con el cual establece, que la orden impartida en la Resolución No. 03 del 13 de enero de 2025, la sociedad enajenadora la llevo a cabo las labores de corrección en forma definitiva de los hechos que dieron origen a la orden de hacer y la multa, desvirtuando los hallazgos contenidos en la Resolución No. 293 del 27 de abril de 2021.

Que visto lo anterior, se tiene que los argumentos presentados por la parte quejosa no están llamados a prosperar, razón por la cual este Despacho procederá a confirmar la Resolución No. 03 del 13 de enero de 2025 “por la cual se culmina una actuación administrativa”, por las razones anotadas.

Ahora, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, por regla general, contra los actos definitivos procederán, los recursos de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque; el de apelación, ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito, y el de queja cuando se niega la apelación.

Entonces, como quiera que en el caso que nos ocupa, el recurrente presentó de manera subsidiaria el recurso de apelación, por considerarlo procedente, este Despacho atenderá de manera favorable tal pedimento y en consecuencia se dará traslado del asunto a la Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de esta Entidad para los fines correspondientes, conforme a las competencias otorgadas por la Constitución y la Ley.

En mérito de lo expuesto el Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 03 del 13 de enero de 2025, “por la cual se culmina una actuación administrativa”, proferida dentro de la actuación administrativa adelantada en contra de la sociedad enajenadora CONINSA S.A.S., identificada con el NIT. 890.911.431-1, representada legalmente por la señora ALEJANDRA ZAPATA CASTAÑO o quien haga sus veces, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 03 del 13 de enero de 2025 “por la cual se culmina una actuación administrativa”, conforme las consideraciones expuestas en este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder ante la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, de acuerdo con el literal i) del artículo 20 del Decreto Distrital 121 de 2008, el recurso de apelación interpuesto en debida forma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; en consecuencia, envíese el expediente al superior para lo de su competencia

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente Resolución al representante legal y/o al apoderado de la sociedad enajenadora CONINSA S.A.S., identificada con NIT. 830.012.053-3 (o quien haga sus veces), al correo electrónico servicioalclientebogota@coninsa.co, de acuerdo a la autorización dada en el radicado 1-2021-49402 del 30 de noviembre de 2021; o, en su defecto, de conformidad con las normas de notificación previstas en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de esta Resolución al representante legal (o quien haga sus veces) del proyecto de vivienda CONJUNTO RESIDENCIAL SOLARIUM PONTEVEDRA - PROPIEDAD HORIZONTAL, en la Calle 86 A No. 69 T - 81 de esta ciudad; o, en su defecto, de conformidad con las normas de notificación previstas en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAZMÍN ROCÍO OROZCO RODRÍGUEZ

Directora de Investigaciones y Control de Vivienda

Proyectó: Mauricio Hernández Beltrán - Contratista SICV.

Revisó: Juan José Corredor Cabuya - Profesional SICV.

Artículo 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.

Corte Constitucional, Sentencia C-564 de 2000.

Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 2004.

“En materia administrativa, este derecho se traduce en “la facultad que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución. En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o modifique”. - Corte Constitucional - Sentencia T-1082/12

Corte Constitucional; Sentencia C-086-16