## PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | CODDIGO UNSPSC | INSUMOS | DESCRIPCION | CANTIDAD MINIMA | UNIDAD DE MEDIDA | INDICAR LA TARIFA DE IVA APLICADA AL BIEN (SI APLICA) | PRECIO DE REFERENCIA | OFERTA ECONOMICA
[7 empty] | VALOR UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)
1 | 42152465 | ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE MANO Y CONTRA- ANGULO FCO X 500ML+ BOQUILLA | ACEITE PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, POSEE UNA BAJA VISCOSIDAD Y UN ELEVADO GRADO DE PUREZA, DISEÑADO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS PIEZAS DE MANO. | 1 | FRASCO DE 500ML |  | 125246
2 | 42152500 | ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD | ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD | 1 | GALON |  | 379015
3 | 42152500 | ACIDO FOSFORICO AL 37% | AGENTE GRABADOR PARA ESMALTE Y DENTINA, GEL DE COLOR AZUL Y GEL TIXOTRÓPICO, GEL FÁCILMENTE CONTROLABLE QUE FLUYE SEGÚN LA DIRECCIÓN DE LA APLICACIÓN NO POR LA GRAVEDAD | 1 | JERINGA DE 5ML A 10 ML |  | 20572
4 | 42151912 | AEROSOL DE PRODUCCION INSTANTANEA DE FRIO, | IDEAL PARA ENFRIAR MATERIAL ENDODONTICO, ESTE REFRIGERANTE ES IDEAL PARA CONGELAR EL ALGODÓN A PELLETS PARA COMPROBAR LA RESPUESTA DE LAS FICRAS NERVIOS DURANTE LOS TRATAMIETNOS AEROSOL INODORO, AEROSOL DE 200ML | 1 | FRASCO |  | 98828
5 | 42151611 | ADHESIVO DE RESINA COMPUESTA FCO X 6GR, | ADHESIVO DE GRAVADO TOTAL DE FOTO CURADO, RELLENO INORGÁNICO DE NANOTECNOLOGÍA DE 10% (SÍLICE) SOLVENTES, ETANO Y AGUA, ETANOL. APLICACIÓN EN DOS CAPAS, FRASCO X 6GR. | 1 | FRASCO X 6GR |  | 180210
6 | 42152103 | ADHESIVO UNIVERSAL PARA RESINA FCO X 5ML | ADHESIVO FOTOCURABLE CONTIENE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICE PARA ESMALTE Y DENTINA USADO PARA AUTOGRABADO, GRAVADO SELECTIVO O GRAVADO TOTAL, FCO X 5ML | 1 | FRASCO x 5ML |  | 227928
7 | 42152508 | AGUJA IRRIGACIÓN DE CONDUCTOS CAL 27 G FCO X 20 UND | AGUJA METÁLICA FINA Y ROMA (27GA) CON UN EXTREMO ANTIOBTURANTE ÚNICO, CUENTA CON VENTILACIÓN A UN LADO PARA LA IRRIGACIÓN LATERAL FRASCO X 20 UND | 1 | FRASCO X 20 UND |  | 103185
8 | 42152508 | AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 30G | (0.3MM) PUNTA BISELADA Y/O TRIBISELADA Y SILICONADA, ATRAUMÁTICA ACOPLE HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CALIBRE 30 ENTRE 12 Y 25 MM, EMPATE UNIVERSAL PERFECTO CON LA JERINGA CARPULE (NO ENTRE FORZADA. CAJA X100 | 1 | CAJAX 100 |  | 35117
9 | 42152508 | AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G | (0.4MM) PUNTA BISELADA Y/O TRIBISELADA Y SILICONADA, A TRAUMÁTICA, ACOPLE HERMÉTICO EMPAQUE INDIVIDUAL, CALIBRE 27 ENTRE 30 Y 41MM EMPATE UNIVERSAL PERFECTO CON LA JERINGA CARPULE ( NO ENTRE FORZADA) CAJA X 100 | 1 | CAJA X 100 |  | 35117
10 | 42152508 | AGUJAS EXTRA-CORTAS PEDIÁTRICAS | AGUJA EXTRA-CORTA PEDIÁTRICA L DE ACERO INOXIDABLE DE GRADO QUIRÚRGICO • TRIPLE BISEL EN LA PUNTA QUE FACILITA LA PENETRACIÓN EN LOS TEJIDOS • CÁNULAS SILICONADAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO ATRAUMÁTICO • 100% LIBRES DE LÁTEX • ESTERILIZADAS POR UV • TAMAÑOS: EXTRA CORTA, • COMPATIBLES CON LA GRAN MAYORÍA DE LAS JERINGAS PARA ANESTESIA • INDICADOR DE BISEL • DISPONIBLES EN CALIBRES 27 Y 30 | 1 | CAJA X 100 |  | 41105
11 | 12352104 | ALCOHOL DESINFECTANTE FCO X 240ML | SOLUCIÓN DESINFECTANTES DE SUPERFICIES Y EQUIPOS, SPRAY 240ML) | 1 | FRASCO X 240ML |  | 19938
12 | 42152406 | ALGODÓN ODONTOLÓGICO TACO-PAQUETE POR 1000 ROLLOS | TACO DE ALGODÓN ODONTOLOGICO LISO, ABOSRBENTES QUE NO PROVOCA REACCIONES ALERGICAS , PAQUETE POR 1000 ROLLOS | 1 | PAQUETE x 1000 |  | 29057
13 | 42151681 | ANESTESIA LIDOCAINA HCI 10% SPRAY FCO 80GR, | LIDOCAÍNA BASE DE 10GR, CON VÁLVULA DOSIFICADORA Y CÁNULA DE APLICACIÓN. ANESTÉSICO LOCAL DE SUPERFICIE PARA PIEL Y MUCOSAS, FRASCO X80GR | 1 | FRASCO X 80GR |  | 94317
14 | 42151681 | ANESTESIA SIN VASO CONSTRUCTOR 2%, CAJA X 50 | LIDOCAÍNA AL 2% SIN EPINEFRINA ES EL MEJOR AGENTE ANESTESIANTE, ESTÁ INDICADO PARA PRODUCIR ANESTESIA LOCAL, APLICADA POR TÉCNICA DE INFILTRACIÓN O BLOQUEO NERVIOSO CAJA X 50 | 1 | CAJA X 50 |  | 102296
15 | 42151681 | ARTICAINA 4% CON EPINEFRINA CPL, CAJA X 50 | ARTICAINA AL 4% CON EPINEFRINA 1:100.000 SOLUCIÓN INYECTABLE INCOLORA Y TRANSLUCIDA, CAJA X 50 CARPULES DE VIDRIO, | 1 | CAJA X 50 |  | 111663
16 | 42151681 | ANESTESIA LIDOCAINA HCI CON EPINEFRINA 2% CJAA X 50 | ANESTESICO LOCAL, INYECTABLE, LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA AL 1:80.000, MAXIMA FRECUENCIA ANESTESICA, CORTO PERIODO DE LATENCIA, LARGA DURACION, GRAN ESTABILIDAD, FACIL DESPLAZAMIENTO DEL EMBOLO, ESTERIL CAJA X 50 UNIDADES X1.8ML | 1 | Caja X 50 |  | 92795
17 | 42151660 | APLICADOR MICROPINCEL FINO FCO X100 UNIDAD TAMAÑO NORMAL | APLICADOR FLEXIBLE, DE FIBRAS NO ABSORBENTES SIN HILOS MANTIENEN LA SUSPENSION DE LA SOLUCION. | 1 | Frasco x 100 |  | 11962
18 | 42152454 | APOSITO ALVEOLAR PARA EXTRACCION | PASTA SUAVE, REABSORBIBLE, CON EUGENOL, ACCION ANALGESICO, FCO 10 GR | 1 | Frasco 10 GR |  | 65946
19 | 42152502 | BABERO DESECHABLE DE 80 A 100 UNIDADES, ROLLO O PAQUETE | BABERO ESTANDAR, EN ROLLO, DESECHABLE DE AMARRAR, DE 80 A 100 UNIDADES. | 1 | Rollo 80 A 100 |  | 51612
20 | 42151602 | BANDA PORTAMATRIZ ANCHA ROLLO 1/4 | BANDA EN ACERO INOXIDABLE QUE SE ADAPTA A LA SUPERFICIE DEL DIENTE A RESTAURAR, REEMPLAZANDO EN EL MOMENTO DE LA OBTURACION LAS PAREDES AUSENTES. ROLLO X 3M | 1 | Rollo x 3mts |  | 11900
21 | 42152400 | BANDA PORTAMATRIZ DELGADA ROLLO 3/16 | BANDA EN ACERO INOXIDABLE QUE SE ADAPTA A LA SUPERFICIE DEL DIENTE A RESTAURAR, REEMPLAZANDO EN EL MOMENTO DE LA OBTURACION LAS PAREDES AUSENTES. ROLLOX3M | 1 | Rollo x 3 mts |  | 11900
22 | 42152400 | BANDEJA AUXILIAR PARA CAVITRON | BANDEJA AUXILIAR PLASTICA PARA COLOCAR EN EL POSTE DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA, TRAE UN SISTEMA DE TORNILLOS BRISTOL EXPANSIBLE QUE SE ADAPTA AL POSTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA. APTO PARA COLOCAR EQUIPOS AUXILIARES PEQUEÑOS COMO CAVITRON, SCALER , BASE CAMARA INTRAORAL, LAMPARA DE FOTOCURADO | 1 | UND |  | 281257
23 | 42151635 | BOQUILLA PARA EYECTOR PLASTICO | ADAPTADOR DE TUBO DE SUCCION DE SALIBA, BOQUILLA ANALOGICA PARA EYECTORES, | 1 | UNIDAD |  | 29713
24 | 42152500 | BOLSA DE ESTERILIZAR PEQUEÑA 57mm x 130 mm | ELABORADO CON PAPEL GRADO MÉDICO, LISO, DE POROSIDAD CONTROLADA, ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR PARA INTRODUCIR EL INSTRUMENTAL O PRODUCTO QUE SE DESEA ESTERILIZAR,AUTO SELLABLE | 1 | CAJA X200 |  | 27268
25 | 42152500 | BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIANA 9X26CM | ELABORADO CON PAPEL GRADO MÉDICO, LISO, DE POROSIDAD CONTROLADA, ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR PARA INTRODUCIR EL INSTRUMENTAL O PRODUCTO QUE SE DESEA ESTERILIZAR,AUTO SELLABLE | 1 | CAJA X200 |  | 45332
26 | 45152500 | BOLSA PARA ESTERILIZAR GRANDE 13.5X25CM | ELABORADO CON PAPEL GRADO MÉDICO, LISO, DE POROSIDAD CONTROLADA, ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR PARA INTRODUCIR EL INSTRUMENTAL O PRODUCTO QUE SE DESEA ESTERILIZAR,AUTO SELLABLE | 1 | CAJA X200 |  | 70686
27 | 42152500 | BLOQUES DE MORDIDA MEDIANO, | BLOQUE DE COJIN RETRACTOR TAMAÑO MEDIANO, COMODO Y FLEXIBLE, DE PLASTICO RESISTENTE A LA ALTA TEMPERATURA DE 121, IDEAL PARA LA APERTURA DE ARCO SUPERIOR E INFERIOR, HECHO DE MATERIAL DE SILICONA DESINFECCION DE REMOJO, TAMAÑO MEDIANO UNIDAD | 1 | UNIDAD |  | 13663
28 | 42152500 | BLOQUES DE MORDIDA GRANDE, | BLOQUE DE COJIN RETRACTOR TAMAÑO MEDIANO, COMODO Y FLEXIBLE, DE PLASTICO RESISTENTE A LA ALTA TEMPERATURA DE 121, IDEAL PARA LA APERTURA DE ARCO SUPERIOR E INFERIOR, HECHO DE MATERIAL DE SILICONA DESINFECCION DE REMOJO, TAMAÑO MEDIANO UNIDAD | 1 | UNIDAD |  | 13690
29 | 42131613 | CARETA VISOR DE PROTECCION | CARETA FACIL LIMPIEZA, PROTECCION FACIAL FRONTAL Y LATERAL. UNIDAD | 1 | Unidad |  | 54145
30 | 42152003 | CAJA REVELADORA, | FABRICACION NACIONAL EN ACRILICO, CON ORIFICIOS PARA ENTRADA DE BRAZOS CON PROTECTOR, INCLUYE 3 RECIPIENTES PARA LIQUIDOS, UNIDAD | 1 | UNIDAD |  | 198016
31 | 42131501 | CAMPO QUIRÚRGICO OJO 75x75 | ELABORADOS EN MATERIAL DESECHABLE CON ABERTURA REDONDA EN LA MITAD, PARA MEJOR UBICACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PACIENTE FRENTE A SUSTANCIAS CONTAMINANTES. | 1 | PAQUETE X 10 UND |  | 11012
32 | 42131501 | CAMPO QUIRURGICO DESECHABLE PARA BANDEJA DE UNIDAD ODONTOLOGICA | ELABORADOS EN MATERIAL DESECHABLE QUE CUBRE TODA LA BANDEJA , DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA PARA PROCEDIMIENTOS EN CIRUGIA | 1 | PQUETE 70X40 |  | 13178
33 | 42152443 | CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL. FCO X38GR | CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL RADIOPACO CON LIBERACION DE FLUOR FACIL ADAPTACION Y ADHESION, MATERIAL DE OBTURACION POR ENDURECIMIENTO QUIMICO, PARA OBTURACION PROVICIONAL DE CAVIDADES, CON CEMENTO DE OXIDO DE ZINC, SULFATO DE ZINC, SULFATO DE CALCIO SIN EUGENOL NO AFECTA LA CEMENTACION FINAL CONSISTENCIA CREMOSA FACIL REMOCIO, FRASCO X 38GR | 1 | Frasco 38-GR |  | 107288
34 | 42152443 | CEMENTO FOSFATO DE ZINC. POLVO 32G +LIQUIDO 15ML | CEMENTO QUE SE COMPONE DE UN POLVO DE FOSFATO DE ZINC Y UN LÍQUIDO QUE SE MEZCLA PARA FORMAR UNA PASTA. ESTA MEZCLA SE UTILIZA EN DIVERSAS APLICACIONES DENTALES POR SU ALTA RESISTENCIA Y BAJA SOLUBILIDAD LO QUE LO HACE IDEAL PARA RESTAURACIONES DENTALES PERMANENTES | 1 | KIT POLVO+LIQUIDO |  | 46720
35 | 42152424 | CEMENTO OBTURACION CONDUCTO RADICULAR.BASE 12MG | MATERIAL DE OBTURACION POR ENDURECIMIENTO QUIMICO. RADIOPACO, PARA OBTURACION DE CAVIDADES NO AFECTA LA CEMENTACION FINAL CONSISTENCIA CREMOSA FACIL REMOCION, CAJA POR 18GM CATALIZADOR, | 1 | KIT |  | 231448
36 | 42151910 | CEPILLO DE ALAMADRE CON MANGO PARA INSTRUMENTAL | CEPILLO DE ALAMBRE RESISTENTE, LIGERO, MULTIUSOS PARA LIMPIEZA | 1 | UNID |  | 21480
37 | 42151910 | CEPILLO PARA PROFILAXIS. | CEPILLO DESECHABLE METALICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRANGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS SUAVES Y HOMOGENEAS. CAJA X 144 UNIDADES. | 1 | Caja X 144 |  | 76041
38 | 42151613 | CEPILLO PARA PULIR RESINA | SISTEMA DE PULIDO DE UN PASO PARA COMPOSITES, COMPÓMEROS, IONÓMEROS DE VIDRIO MODIFICADOS CON RESINA Y RESTAURACIONES INDIRECTAS DE CERÁMICA. LA FIBRA ESPECIAL DE LAS CERDAS GARANTIZA QUE NO DAÑE LA ESTRUCTURA DENTAL NI LOS MÁRGENES DE LA RESTAURACIÓN. NO ES NECESARIA NINGUNA PASTA Y SE TRABAJA MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE QUE OTROS SISTEMAS DE PULIDO CON PASTA. CAJA X 10 UNID | 1 | CAJA X 10 UNDS |  | 316967
39 | 42151613 | CONOS DE GUTAPERCHA No.35 AL 0.04% | CONOS DE GUTTA TAPER 0.04 No. 35 ENROLLADO UNIFORMEMENTE A MANO Y SIN DISTORSIONES. | 1 | CAJA X 60 |  | 81042
40 | 42151613 | CONOS DE GUTAPERCHA No.30 AL 0.04 % | CONOS DE GUTTA TAPER 0.04 No. 30 ENROLLADO UNIFORMEMENTE A MANO Y SIN DISTORSIONES. PRÁCTICA CAJITA CON TAPA DESLIZANTE CON RELLENO DE GOMAESPUMA, QUE EVITA QUE LOS CONOS SE CAIGAN | 1 | CAJA X 60 |  | 81042
41 | 51212100 | CLORHEXIDINA 0.12% PERIO-AID | ANTISEPTICO BUCOFARINGEO,SE UTILIZA COMO COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PERIODONTALES Y PERI-IMPLANTARIAS, PREVINIENDO INFECCIONES ANTES Y DESPUÉS DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LA CAVIDAD ORAL | 1 | FRASCO X 500ML |  | 42421
42 | 42152430 | CONO GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 15 TUBO. | PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTA PERCHA, LAS CUALES OFRECEN PRECISION REQUERIDA. PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OPTURACION. CAJA X 120 CONOS EN CAJA INDIVIDUAL. | 1 | CAJA X 6 |  | 43592
43 | 42152430 | CONO DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 20 TUBO. | PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DEGUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, EN CAJA INDIVIDUAL. | 1 | CAJA X 6 |  | 43592
44 | 42152430 | CONO DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 25 TUBO. | PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, EN CAJA INDIVIDUAL. | 1 | CAJA X 6 |  | 43592
45 | 42152430 | CONO DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 30 TUBO. | PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, EN CAJA INDIVIDUAL. | 1 | CAJA X6 |  | 43592
46 | 42152430 | CONO DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 35 TUBO. | PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, EN CAJA INDIVIDUAL. | 1 | CAJA X6 |  | 43592
47 | 42152430 | CONO DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 40 TUBO. | PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, EN CAJA INDIVIDUAL. | 1 | CAJA X6 |  | 43592
48 | 42152430 | CONO DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE # 45 TUBO. | PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, SURTIDOS EN CAJA INDIVIDUAL. | 1 | CAJA X6 |  | 43592
49 | 42152400 | CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER GOLD F2 | CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER GOLD F2 CONICIDAD IGUAL A LA DE LOS INSTRUMENTOS DE LAS LIMAS ROTATORIAS PERMITE OBTURACION RAPIDA UTILIZANDO LA TECNICA DE CONO UNICA | 1 | CAJA X 60 UNIDADES |  | 92813
50 | 42152400 | CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER GOLD F3 | CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER GOLD F3 CONICIDAD IGUAL A LA DE LOS INSTRUMENTOS DE LAS LIMAS ROTATORIAS PERMITE OBTURACION RAPIDA UTILIZANDO LA TECNICA DE CONO UNICA | 1 | CAJA X 60 UNIDADES |  | 92813
51 | 42152408 | CONO PAPEL PREDISPENSABLE. PRIMERA SERIE. | ELEMENTO ABSORBENTE, UTILIZADO PARA SECAR EL CONDUCTO ANTES DE LA OBTURACION, BIEN TOLERADO POR TEJIDOS PERIAPICALES CAJA DE 120 A 200 UNIDADES | 1 | CAJA X 120 A 200 UND |  | 37891
52 | 42152408 | CONO PAPEL PREDISPENSABLE. SEGUNDA SERIE. | ELEMENTO ABSORBENTE, UTILIZADO PARA SECAR EL CONDUCTO ANTES DE LA OBTURACION, BIEN TOLERADO POR TEJIDOS PERIAPICALES CAJA POR 120 a 200 UNIDADES | 1 | CAJA X 120 A 200 UND |  | 37113
53 | 42151663 | CUÑA DE MADERA SURTIDAS, | CUÑAS DE MADERA, COLORES SURTIDOS, SOBRE O CAJAS X 100 UNIDADES. | 1 | SOBRE O CAJA X 100 UND |  | 39499
54 | 42152500 | DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS | PROQUIZYME ES UN PRODUCTO CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN Y ALCOHOL, IDEAL PARA LA DESINFECCIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ÁREAS DE USO ODONTOLÓGICO, | 1 | GALON X3,8ML |  | 83520
55 | 42281604 | DETERGENTE ENZIMATICO, PARA LAVAR INSTRUMENTAL PQTE X 12 | ACCION BACTERIOSTATICA, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y ACTIVIDAD SOBRE ESPORAS, PAQUETE X 12 BOLSAS DE 20GM | 1 | PAQUETE X 12 BOLSAS DE 20GM |  | 70207
56 | 42281604 | DETERGENTE BONZYME MULTIENZIMATICO | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO Y/O POLIENZIMATICO CONCENTRADO LIQUIDO, INDICADO PARA EL LAVADO POR INMERSION DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS TERMOSENSIBLES. | 1 | GALON 5 LITROS |  | 135579
57 | 12171511 | DESMANCHADOR DENTAL | NO IRRITANTE, NO ABRASIVO, FRASCO X 60CC | 1 | FRASCO |  | 36188
58 | 12352319 | DIQUE DE CAUCHO 6X6 | DIQUE DE GOMA, ESTA CONFESIONADO DE UN LATEX NATURAL | 1 | CAJA X 36 |  | 58708
59 | 42151805 | DISCO PARA PULIDO Y ACABADO DE RESINA, | DISCO DE BASE FLEXIBLE CON OJO METALICO PARA PROCEDIMIENTOS DE TERMINADO Y PULIDO DE RESTAURACIONES DENTALES DE RESINA, IONOMEROS DE VIDRIO, CUATRO NIVELES DE GRANO A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO, CON MANDRIL CAJA X 120 | 1 | CAJA X 120 |  | 413165
60 | 42151500 | ESPACIADOR DIGITAL B25 DE 25MM | LOS ESPACIADORES DIGITALES B-25 SON ESPACIADORES PARA OBTURACION EN FRIO, ELLOS ESTAN DISEÑADOS PARA CONTROLAR MEJOR LAS MANIOBRAS DE CONDENSACION DURANTE LA OBTURACION | 1 | CAJA X 4 UND DE 25 MM |  | 74256
61 | 42151500 | ESPEJO DE BOCA No. 5 CAJA X 12 UNIDADES | ESPEJOS DE BOCA N° 5 SIN AUMENTO, , DE SUPERFICIE FRONTAL, REDONDO, , CON ROSCA UNIVERSAL PARA ACOPLE PERFECTO CON EL MANGO CAJA X 12 UND | 1 | CAJA X12 UND |  | 70543
62 | 42151500 | ESPEJO FACIAL PLASTICO CON MANGO | ESPEJO PLASTICO CON MANGO | 1 | UNIDAD |  | 14610
63 | 42151660 | ESPONJA HEMOSTATICA FRASCO X 50 ESPONJAS | ESPONJA HEMOSTATICA CON PLATA COLOIDAL BIOCOMPATIBLE TIENE UN EFECTO DE DEPÓSITO BACTERICIDA. | 1 | FRASCO x 50 UND |  | 205897
64 | 42152428 | EUGENOL FRASCO POR 15 ML | LIQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO, VELATIL LIBRE DE PARTICULAR EXTRAÑAS, USADO PARA PREPARAR CONDUCTOS, FRASCO 15ML | 1 | FRASCO 15ML |  | 17258
65 | 42151639 | ESPATULA PARA RESINA PLASTICA | ESPATULA PARA MANIPULAR IONOMERO, PLASTICA | 1 | UNIDAD |  | 7140
66 | 42151639 | ESPATULA EN ACERO INOXIDABLE DOBLE | ESPATULA PARA MANIPULAR CEMENTOS, EN ACERO INOXIDABLE DOBLE | 1 | UNIDAD |  | 15470
67 | 42151604 | ESPATULA DE TITANIO PARA RESINA, | ESPATULA DE TITANIO/ INTRUMENTO PARA RESINA | 1 | UNIDAD |  | 172885
68 | 42151635 | EYECTORES DE SALIVA, FLEXIBLES MEDIDA DE 12 A 13 CM | ADITAMENTO CLINICO EN PLASTICO FLEXIBLE CON ALAMBRE COBRIZADO INCORPORADO A LO LARGO QUE LO HACE MALEABLE CON EMPATE UNIVERSAL A LA UNIDAD ODONTOLOGICA Y EXTREMO ACTIVO EN FORMA DE BOQUILLA SUAVE A TRAUMATICA Y CON ORIFICIOS AMPLIOS, QUE MANTENGA SU FORMA PAQUETE X 100 DE 12 A13 CM | 1 | PAQUETE X 100 DE 12 A 13 CM |  | 26472
69 | 42151905 | FLUORURO DE SODIO ACIDULADO FCO X 240ML | FLUORURO DE SODIO AL 2% ACIDULADO EN GEL PROPORCIONA AL ION FLUOR AL ESMALTE Y A LA DENTINA, SABORIZADO, FRASCO X 240ML | 1 | FRASCO X 240ML |  | 18925
70 | 4215190 | FLUORURO DE SODIO AL2,1% MONODOSIS | TRATAMIENTO CON FLUORURO TRANSPARENTE ES UNA FÓRMULA A BASE DE AGUA Y LIBRE DE COLOFONIA QUE ESTÁ LISTA PARA APLICAR Y PROPORCIONA PROTECCIÓN A LAS SUPERFICIES DEL ESMALTE Y LA DENTINA. ESTE TRATAMIENTO DE FLÚOR CUENTA CON UNA FÓRMULA DE LIBERACIÓN RÁPIDA QUE PERMITE UNA ABSORCIÓN EFECTIVA DE FLÚOR CON UN TIEMPO MÍNIMO DE CONTACTO DE SOLO 15 MINUTOS | 1 | CAJA X 50 UND |  | 398452
71 | 42151905 | FLUOR EN BARNIZ 5% DOSIS UNICA FLUORURO DE SODIO AL 5% | NO ACIDULADO CON FORMULA TCP BLISTER, MONO DOSIS DE 0.50ML | 1 | BLISTER MONO DOSIS |  | 8211
72 | 42151905 | FLUOR NEUTRO FRASCO, | FLUORURO DE SODIO AL 2% PH NEUTRO, INCOLORO E INSABORO | 1 | FRASCO X 50 A 60ML |  | 19508
73 | 42151614 | FRESA DIAMANTE OPERATORIA REDONDA ALO AZUL 801 GRANDE | FRESA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACION CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTES GROSOR DE GRANO (MEDIO GRUESO) ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSION, | 1 | UNIDAD |  | 5950
74 | 42151614 | FRESA DIAMANTE OPERATORIA REDONDA ALO AZUL 802 MEDIANA | FRESA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACION CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTES GROSOR DE GRANO (MEDIO GRUESO) ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSION, | 1 | UNIDAD |  | 5950
75 | 42151614 | FRESA DIAMANTE OPERATORIA REDONDA ALO AZUL 801L PEQUEÑA | FRESA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACION CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTES GROSOR DE GRANO (MEDIO GRUESO) ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSION, | 1 | UNIDAD |  | 5950
76 | 42151614 | FRESA DE DIAMANTE LLAMA ALO ROJO | FRESA DE DIAMANTE SINTERIZADO QUE SIRVE PARA DAR ANATOMÍA EN LA CERÁMICA O PARA HACER PEQUEÑOS DESGASTES ALREDEDOR DE LA COFIA Y EL PÓNTICO DE PUENTES DE METAL. | 1 | UNIDAD |  | 9580
77 | 42151614 | FRESA DE DIAMANTE ALO AMARILLO TC-11EF | FRESA DE DIAMANTE QUE SE UTILIZA PARA LA PERFORACIÓN PRECISA Y EL RECTIFICADO DE MATERIALES. ESTA FRESA TIENE UN GRANO SUPER FINO Y ES DE COLOR AMARILLO. SE CARACTERIZA POR SU ALTA EFICIENCIA EN LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL Y SU USO EXCLUSIVO EN PROCEDIMIENTOS DENTALE | 1 | UNIDAD |  | 9580
78 | 42151614 | FRESA DE DIAMANTE BALON ALO AZUL 833 | FRESA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO CON DIAMANTE UTILIZADA EN ODONTOLOGÍA PARA CORTAR, PERFORAR Y PULIR DIENTES Y OTROS MATERIALES DENTALES FRESA MULTICAPA DE DIAMANTE, LO QUE LA HACE MÁS DURADERA Y EFICIENTE. | 1 | UNIDAD |  | 9580
79 | 42151614 | FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO ALO AZUL 805 | DISEÑADAS PARA LA PREPARACIÓN CAVITARIA EN RESTAURACIONES, OFRECEN UN CORTE EFICIENTE Y CONTROL PRECISO EN LA REMOCIÓN DE MATERIAL. | 1 | UNIDAD |  | 9580
80 | 42151614 | FRESA DE DIAMANTE EN FORMA DE PERA 809 | FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO CON DIAMANTE, LO QUE AUMENTA SU DURABILIDAD Y EFICACIA. IDEAL PARA PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN PRECISIÓN Y UN ACABADO FINO, COMO LA ELIMINACIÓN DE CARIES Y LA PREPARACIÓN DENTAL | 1 | UNIDAD |  | 9580
81 | 42151614 | FRESA DE DIAMANTE ALO AMARILLO FORMA BALON 833 | FRESA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO CON DIAMANTE UTILIZADA EN ODONTOLOGÍA PARA CORTAR, PERFORAR Y PULIR DIENTES Y OTROS MATERIALES DENTALES FRESA MULTICAPA DE DIAMANTE, LO QUE LA HACE MÁS DURADERA Y EFICIENTE. | 1 | UNIDAD |  | 9580
82 | 42151614 | FRESA TRONCOCONICA ALO AZUL PUNTA REDONDA 852 | FABRICADA CON DIAMANTES ESPECIALES Y ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, OFRECEN ALTA PRECISIÓN DE CORTE Y LARGA DURABILIDAD. PROPORCIONA MÁS LADOS CORTANTES EXPUESTOS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO. | 1 | UNIDAD |  | 9580
83 | 42151614 | FRESA DE DIAMANTE ALO ROJO PUNTIAGUDA 859L | FRESAS DE DIAMANTE GRANO FINO (ALO ROJO), CON FORMA DE CONO PUNTIAGUDO LARGO, SIENDO LAS MÁS UTILIZADAS PARA LA TÉCNICA TALLADO INTERDENTAL. | 1 | UNIDAD |  | 9580
84 | 42151614 | FRESA TRONCOCONICA ALO AZUL PUNTA AGUDA 859L | FRESA DE DIAMANTE CÓNICA CON PUNTA AGUDA. IDEAL PARA PULIDO DE COMPOSITE Y ACCESO INTERPROXIMAL | 1 | UNIDAD |  | 9580
85 | 42151614 | FRESA ENDOZECRIA EN 21MM -25MM ND | FRESA CON PUNTA EXTRA LARGA CONICA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, VIBRACION, EN 21MM -25MM ND CUMPLA NORMA ISO 6360U | 1 | UNIDAD |  | 44449
86 | 42151614 | FRESA PARA PULIR RESINA BLANCAS SURTIDAS, | FRESAS PIEDRAS BLANCAS GRANO EXTRA-FINO PARA PULIDO Y BRILLO | 1 | UNIDAD |  | 6652
87 | 42151614 | FRESA ZECRIA PARA HUESO, | FRESA PARA CIRUGIA ORAL, CONICA FILOS HELICOIDELES, AUTOCLAVE, PUNTA ACTIVA DE CARBURO DE TUNGSTENO, HEMISFERICO Y CORTANTE, PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, PARTE ACTIVA DE 11MM, CUMPLA NORMA ISO 6360UND | 1 | UNIDAD |  | 45202
88 | 42152400 | FRESA PEESO | FRESA N°1 Y N°2 EMPLEADA PARA LA DESOPTURACION Y PREPARACION DEL CONDUCTO, PARA RECIBIR UN PERNO, PUNTA INACTIVA | 1 | CAJA X6 |  | 96606
89 | 42152400 | FRESA GATES | FRESA N°1 Y N°2 EMPLEADA PARA PREPARAR EL TERCIO CORONARIO, ELIMINAR POSIBLES INTERFERENCIAS, DE CORTES LATERALES, Y ES MEJOR LLEVARLA AL CONDUCTO, DESPUES DE HABERLO AMPLIADO HASTA AL MENOS UNA LIMA DEL 25 | 1 | CAJA X 6 |  | 96606
90 | 42151614 | FRESA PARA CIRUGIA # 702 | FRESA DE FORMA CÓNICA CON PUNTA TRANSVERSAL, FILOS DE CORTE CRUZADOS Y ES FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO, LO QUE GARANTIZA UN CORTE PRECISO Y EFICIENTE. UTILIZADA EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ORALES, COMO LA EXODONCIA DE DIENTES IMPACTADOS Y LA PREPARACIÓN DE SITIOS PARA IMPLANTES DENTALES. | 1 | UNIDAD |  | 23205
91 | 42151614 | FRESA PARA CIRUGIA #703 | FRESA DE FORMA CÓNICA CON PUNTA TRANSVERSAL, FILOS DE CORTE CRUZADOS Y ES FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO, LO QUE GARANTIZA UN CORTE PRECISO Y EFICIENTE. UTILIZADA EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ORALES, COMO LA EXODONCIA DE DIENTES IMPACTADOS Y LA PREPARACIÓN DE SITIOS PARA IMPLANTES DENTALES. | 1 | UNIDAD |  | 18256
92 | 42152004 | GANCHO EN ACERO INOXIDABLE PARA REVELAR. | GANCHO EN ACERO INOXIDABLE PARA REVELAR. | 1 | UNIDAD |  | 10359
93 | 42151809 | GASA/ ESPONJA PARA EXODONCIA 5X5 CM | PAQ, MATERIAL PARA ABSORBER LA SANGRE EN LOS PROCESOS DE CIRUGIA ORAL, PAQUETE X 200 UNIDADES | 1 | PAQUETE X 200 |  | 5495
94 | 42151500 | GLUTARALDHEIDO AL 2% GLN, | GLUTARALDHEIDO DE 2 A 2.4% CON SAL ACTIVADORA, QUE NO MANCHE Y NO OXIDE, ACTUACION EXTERILIZANTE DESINFECTANTE DE ACCION RAPIDA CON ACTIVIDAD MICROBIANA BACTERIANA, VIRUCIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA PRESENTACION LIQUIDA, GALON X 3.8L-4L | 1 | GALON X 3.8L- 4L |  | 53566
95 | 42151500 | GLUTARALDHEIDO MOMIFICANTE AL 2% | FCO 7CC MOMIFICANTE PULPAR, ANTISEPTICO, DESINFECTANTE Y HEMOSTATICO FRASCO X 7ML | 1 | FRASCO 7ML |  | 15607
96 | 42151620 | GRAPAS SURTIDAS | GRAPAS SURTIDAS, ACERO INOXIDBLE MATE, (PREMOLARES, MOLARES) INDICADAS PARA RETENER EL DIQUE DE GOMA EN EL DIENTE. | 1 | CAJA |  | 97461
97 | 42131613 | GAFAS DE PROTECCION PARA LUZ DE FOTOCURADO. | FACIL LIMPIEZA, PROTECCION OCULAR | 1 | UNIDAD |  | 19866
98 | 42131613 | GAFAS DE PROTECCION PARA PACIENTE | GAFAS DE PROTECCION PARA PACIENTE | 1 | UNIDAD |  | 17886
99 | 51131806 | HEMOSTATICO-SULFATO FERRICO, | SULFATO FERRICO AL 13% HASTA 15.5% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PEQUEÑOS PROCESOS OPERATORIOS DENTALES FRASCO X 7ML | 1 | FRASCO X 7ML |  | 18699
100 | 42152424 | HIDROXIDO DE CALCIO POLVO, | HIDROXIDO DE CALCIO PURO FACIL MANIPULACION, SENCILLA APLICACIÓN, FRASO POR 10GR | 1 | FRASCO X 10GM |  | 12313
101 | 42152424 | HIDROXIDO DE CALCIO PASTA- PASTA | HIDROXIDO DE CALCIO BASE, CON COMPATIBILIDAD PULPAR, CON CAPACIDAD DE ESTIMULAR FORMACION DE DENTINA REPARATIVA EN CONTACTO DIRECTO CON LA PULPA, ACCION ANTI BACTERIAL, DE CONSISTENCIA FLUIDA Y DE FACIL DISPENSACION SOBRE LA SUPERFICIE DENTINAL, BASE +CATALIZADOR X 12GR | 1 | KIT BASE + CATALIZADOR X 12GR |  | 71468
102 | 51212101 | HIPOCLORITO DE SODIO 5% USO ODONT FCO X 120ML | DISOLVENTE DE TEJIDO PULPAR Y DESINFECTANTE, SOLUCION PARA IRRIGAR CONDUCTOS, FRASCO X 120ML | 1 | FRASCO X 120ML |  | 7969
103 | 51212101 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GALON, 3,785 ML - 4,000 ML | ANTISEPTICO DURANTE LA INSTRUMENTACION EN EL CONDUCTO RADICULAR Y AUXILIAR EN EL BARRIDO MECANICO DEL MATERIAL ORGANICO PRESENTE EN EL CONDUCTO, GALON X 3.8ML – 4 ML | 1 | GALON 3,785 ML - 4,000 ML |  | 79820
104 | 42152500 | HIDROXIDO DE CALCIO AL 0.3% ( LECHADA DE CAL) | IRRIGACION DE CONDUCTOS ENDODONTICOS FRASCO X 500ML | 1 | FRASCO |  | 16897
105 | 42152454 | IONOMERO DE VIDRIO CEMENTO (FOTOCURADO) | IONOMERO MODIFICADO CON RESINA, FOTO POLIMERIZABLE, LIBERA FLUOR, BACTERICIDA Y TOLERANTE A LA HUMEDAD, CLICKER 10MG | 1 | CLICKER |  | 528042
106 | 42151500 | INDICADOR QUIMICO A VAPOR (INTEGRADOR) BOLSA O CAJA 200 A 250 | INDICADORES QUIMICOS MULTI PARAMETRO, MEDICION DE TIEMPO Y TEMPERATURA, INDICADOR MULTI PARAMETRO QUE VERIFICACAN QUE LAS CONDICIONES DE ESTERILIZACION SE HAN CUMPLIDO, ESTAN PERFORADOS EN EL CENTRO DE LA TIRA PARA AJUSTAR LA LONGITUD DEL INDICADOR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PAQUETE, PARA EL MONITOREO DE UN AREA AMPLIA, FACIL DE INTERPRETAR. | 1 | BOLSA O CAJA DE 200 A 250 TIRAS |  | 84728
107 | 42151500 | INSTRUMENTO IDEAL PARA MEDIR LA LONGITUD DE LAS LIMAS | SISTEMA DE MEDICION, DE LA LONGITUD, PUNTA DE PAPEL Y GUTAPERCHA, PRESICION, 0.5MM, REGLETA EXTERIOR, DE PLASTICO, ESTERILIZABLE. | 1 | UNIDAD |  | 68702
108 | 42152500 | JABON LIQUIDO PARA HIGIENE DE LA PIEL QUIRUCIDAL | JABÓN ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO, INDICADO PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE PIEL. PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS GENERALES. LAVADO DE MANOS EN ÁREAS CRÍTICAS. | 1 | GALON X 3650ML |  | 171309
109 | 42152000 | KIT DE FIJADOR Y REVELADOR DE RADIOGRAFIA 450CC - 500CC. | LÍQUIDOS CONCENTRADOS PARA EL PROCESAMIENTO MANUAL DE TODAS LAS PELÍCULAS DE RAYOS X | 1 | FRASCO X 450CC -500ML |  | 43430
110 | 42151806 | LIJA PAPEL ABRASIVA PULIR RESINA, | TIRAS DE ACABADO Y PULIDO, PERMITE ACABADO Y PULIDO EN CONTACTOS INTERPROXIMALES ESTRECHOS SOBRE O CAJA X 100 UNIDADES. GRANO FINO | 1 | SOBRE O CAJA X 100 UNIDADES |  | 39620
111 | 42151620 | LENTULOS SURTIDOS CAJA X 4 UNIDADES | EL LENTULO ES UN INSTRUMENTO DE ENDODONCIA QUE FACILITA EL SELLADO Y CEMENTACION DE CONDUCTOS RADICULARES, INSTRUMENTO ROTATORIO DE GRAN FLEXIBILIDAD | 1 | CAJA X 4 |  | 64952
112 | 42152400 | LIMAS PROTAPER GOLD SISTEMA ROTATORIO F1 | LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA, ELECTRO PULIDAS CON CONICIDAD MULTIPLES EN LA MISMA LIMA EN NIQUEL TITANIO F1-F2 CAJA O BLISTERX6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 277372
113 | 42152400 | LIMAS PROTAPER GOLD SISTEMA ROTATORIO F2 | LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA, ELECTRO PULIDAS CON CONICIDAD MULTIPLES EN LA MISMA LIMA EN NIQUEL TITANIO F1-F2 CAJA O BLISTERX6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 277372
114 | 42151620 | LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 06 LONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
115 | 42151620 | LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 06 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6UNIDADES |  | 52599
116 | 42151620 | LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 08 LONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
117 | 42151620 | LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 08 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
118 | 42151620 | LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 10mLONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
119 | 42151620 | LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 10 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
120 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 15 LONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
121 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 15 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
122 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 20 LONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
123 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 20 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
124 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 25 LONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
125 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 25 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
126 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 30 LONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
127 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 30 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
128 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 35 LONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
129 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 35 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
130 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 40 LONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLITER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
131 | 42151620 | LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 40 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
132 | 42151620 | LIMAS TIPO K FILE SEGUNDA SERIE 45 LONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
133 | 42151620 | LIMAS TIPO K FILE SEGUNDA SERIE 45 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLSITER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
134 | 42151620 | LIMAS TIPO K FILE SEGUNDA SERIE 50 LONGITUD 25MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLSITER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
135 | 42151620 | LIMAS TIPO K FILE SEGUNDA SERIE 50 LONGITUD 31MM, | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND | 1 | CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES |  | 52599
136 | 42151664 | MANDRIL CORTO DESCARTABLE | MANDRIL EN ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE, VASTAGO-MANDRIL DE CONTRA- ANGULO PARA USO CON DISCOS DE PULIDO DE COMPOSITE SOF-LEX CORTO | 1 | UNIDAD |  | 46909
137 | 4215166 | MICROCUT SAW UNIVERSAL | EL MICROCUT ES UN INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO MANUAL QUE SE UTILIZA PARA ELIMINAR EXCESOS DE RESINA, ADHESIVO, CEMENTO O AMALGAMA EN ÁREAS PROXIMALES. CONSISTE EN UN ARCO METÁLICO AL QUE SE LE PUEDEN ACOPLAR SIERRAS O LIJAS DIAMANTADAS, LO QUE LO HACE SEGURO TANTO PARA EL PROFESIONAL COMO PARA EL PACIENTE | 1 | UNIDAD |  | 338293
138 | 42151500 | ORGANIZADOR DE ACRILICO DENTAL | ORGANIZADOR PARA JERINGA DE RESINAS ADHESIVO APLICADOR Y MAS ACCESORIOS | 1 | UNIDAD |  | 152624
139 | 42152400 | OXIDO DE ZINC | SE COMPONE DE OXIDO DE ZINC, QUE REDUCEN LA FRAGILIDAD DEL CEMENTO Y ACETATO DE ZINC COMO REACTOR DE MAYOR RESISTENCIA | 1 | TARRO X 175GM |  | 23635
140 | 42152601 | PAPEL ARTICULAR DE DOBLE COLOR CAJA X 12 CUADERNILLOS. | PAPEL EN TIRAS PARA CONTROL DE OCLUSION CAJA X 12 CUADERNILLOS | 1 | CAJA X 12 CUADERNILLO S |  | 43603
141 | 42151910 | PASTA PROFILACTICA, | PASTA QUE ACTUA EFICAZMENTE ELIMINANDO CALCULOS, MANCHAS Y RESIDUOS DE ALIMENTOS, POTE O TUBO | 1 | POTE O TUBO |  | 18248
142 | 42151613 | PASTA PARA PULIR RESINA, | JERINGA X5GR, PASTA PARA PULIR RESINA, JERINGA X 5GR | 1 | JERINGA X5GR |  | 52359
143 | 51212100 | PEROXIDO DE UREA +EDTA JERINGA de 9GR | CREMA PARA PREPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES EN CREMA LA PREPARACIÓN ESTÁ DISEÑADA PARA LA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN JERINGA DE 9 GR | 1 | Jeringa 9GR |  | 95641
144 | 51212100 | PEROXIDO DE CARBAMIDA AL 37%,PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | INDICADO PARA DIENTES NO VITALES DE USO EXCLUSIVO EN EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO, UTILIZADO EN CAMARA PULPAR DE DIENTES DESVITALIZADOS JERINGA 3GM | 1 | JERINGA X3GM |  | 126447
145 | 42151629 | PORTAFRESERO, | PORTAFRESERO PARA UNA ESTERILIZACION TOTAL DE FRESAS, ACCESORIO DENTAL, DE 28 A 36 AGUJEROS PARA INSERTAR FRESAS, MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE. | 1 | UNIDAD |  | 25228
146 | 42151627 | PIEDRA POMEZ BOLSA X1LB, | ROCA IGNEA O VOLCANICA EN POLVO, CONTIENE OXIDO DE SILICIO Y OXIDO DE ALUMINIO, USOS ABRASIVOS, ELABORACION DE POLVOS PARA ODONTOLOGIA (PROTESICOS Y COSMETICA, BOLSA | 1 | BOLSAX LIBRA |  | 7674
147 | 42152800 | PUNTA SCALER INTERCAMBIABLES ( GD1-GD2-GD3-GD4-PD1) | PUNTA SCALER N2, PUNTA METALICA, ESTERILIZABLE REFERENCIA ( GD1- GD2-GD3-GD4-PD1) | 1 | UNIDAD |  | 117810
148 | 42312300 | PEROXIDO DE HIDROGENO, (AGUA OXIGENADA) | ANTISEPTICO DE USO EXTERNO, PARA GARGANTISMO, LAVADO DE HERIDAS, INFECCIONES MENORES DE PIEL, DESODORANTE BUCAL X 120ML | 1 | FRASCO |  | 5497
149 | 42152433 | PELICULA PERIAPICAL, ADULTO | PELICULA PERIAPICAL, COMODA AL PACIENTE. | 1 | CAJA X150 |  | 336600
150 | 42152433 | PELICULA PEDIATRTICA NIÑO, | IMÁGENES PERIAPICALES, BAJA DOSIS DE RADIACION, CONTROL DE INFECCIONES, CORTO TIEMPO DE EXPOSICION, CONVERSION SENCILLA, EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN, CONTRASTE ALTO, CLASE DE CELOCIDAD ISO FYD, CAJA X 100 UNIDADES | 1 | CAJA X 100 |  | 519989
151 | 42152428 | RESINA FLUIDA Z350XT FLOW CON NANOTECNOLOGIA, A3 | MATERIAL RESTAURADOR FLUIDO CUYA ESTÉTICA MEJORADA SE DEBE A LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE NANO RELLENO | 1 | UNIDAD X 2GM |  | 167229
152 | 42152428 | RESINA FLUIDA Z350XT FLOW CON NANOTECNOLOGIA, A2 | MATERIAL RESTAURADOR FLUIDO CUYA ESTÉTICA MEJORADA SE DEBE A LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE NANO RELLENO | 1 | JERINGA X 2GM |  | 167229
153 | 42152428 | RESINA FLUIDA CON NANOTECNOLOGIA PARA POSTERIORES, A3 | RELLENO FLUIDO SIN BURBUJAS, FÁCIL DE MANEJAR. PROFUNDIDAD DE CURADO DE 4 MM, ADAPTACIÓN SENCILLA Y ALTA RESISTENCIA. | 1 | JERINGA X 2GM |  | 161476
154 | 42152428 | RESINA FLUIDA CON NANOTECNOLOGIA PARA POSTERIORES, A2 | RELLENO FLUIDO SIN BURBUJAS, FÁCIL DE MANEJAR. PROFUNDIDAD DE CURADO DE 4 MM, ADAPTACIÓN SENCILLA Y ALTA RESISTENCIA. | 1 | JERINGA X 2GM |  | 161448
155 | 42152428 | RESINA ONE BULK DE NANO RELLENO PARA ANTERIORES Y POSTERIORES A1 | PERMITE EN UN SOLO INCREMENTO EN BLOQUE, OBTURAR CAPAS DE HASTA 5MM, CON SEGURIDAD Y ESTETICA, EXCELENTE FUERZA, DESGASTE BAJO Y ESTRÉS MINIMO DE PULIDO. A1,A2,A3,B1.A3.5 | 1 | JERINGA X4GM |  | 177738
156 | 42152428 | RESINA ONE BULK DE NANO RELLENO PARA ANTERIORES Y POSTERIORES A2 | PERMITE EN UN SOLO INCREMENTO EN BLOQUE, OBTURAR CAPAS DE HASTA 5MM, CON SEGURIDAD Y ESTETICA, EXCELENTE FUERZA, DESGASTE BAJO Y ESTRÉS MINIMO DE PULIDO. A1,A2,A3,B1.A3.5 | 1 | JERINGA X4GM |  | 177738
157 | 42152428 | RESINA ONE BULK DE NANO RELLENO PARA ANTERIORES Y POSTERIORES A3 | PERMITE EN UN SOLO INCREMENTO EN BLOQUE, OBTURAR CAPAS DE HASTA 5MM, CON SEGURIDAD Y ESTETICA, EXCELENTE FUERZA, DESGASTE BAJO Y ESTRÉS MINIMO DE PULIDO. A1,A2,A3,B1.A3.5 | 1 | JERINGA X4GM |  | 177738
158 | 42152428 | RESINA ONE BULK DE NANO RELLENO PARA ANTERIORES Y POSTERIORES A3.5 | PERMITE EN UN SOLO INCREMENTO EN BLOQUE, OBTURAR CAPAS DE HASTA 5MM, CON SEGURIDAD Y ESTETICA, EXCELENTE FUERZA, DESGASTE BAJO Y ESTRÉS MINIMO DE PULIDO. A1,A2,A3,B1,A3.5 | 1 | JERINGA X4GM |  | 177738
159 | 42152428 | RESINA P60 MICROHIBRIDA EMPACABLE PARA POSTERIOR A3 | RESINA DE FOTOCURADO MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR POSTERIOR, CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8% RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 380 MPA, JERINGA DE 4GR | 1 | JERINGA X 4GM |  | 216710
160 | 42152428 | RESINA P60 MICROHIBRIDA EMPACABLE PARA POSTERIOR B2 | RESINA DE FOTOCURADO MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR POSTERIOR, CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8% RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 380 MPA, JERINGA DE 4GR | 1 | JERINGA X 4GM |  | 216710
161 | 13111037 | RESINA MICROHIBRIDA EMPACABLE PARA EL SECTOR POSTERIOR , C2 | RESINA DE FOTOCURADO MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR POSTERIOR, CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8% RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 380 MPA, JERINGA DE 4GR | 1 | JERINGA X 4GM |  | 216710
162 | 13111037 | RESINA MICRO HIBRIDA Y RADIOPACA DESTINADA A LA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES EA2 | RESINA MICRO HIBRIDA Y RADIOPACA DESTINADA A LA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES CON CARGA DE VIDRIO, CON TAMAÑO MEDIO | 1 | JERINGA X 4GM |  | 74400
163 | 13111037 | RESINA MICRO HIBRIDA Y RADIOPACA DESTINADA A LA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES EA3 | RESINA MICRO HIBRIDA Y RADIOPACA DESTINADA A LA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES CON CARGA DE VIDRIO, CON TAMAÑO MEDIO | 1 | JERINGA X 4GM |  | 74400
164 | 13111037 | RESINA COMPUESTA SUBMICROMETRICA Y UNICROMATICA A2 | RESINA COMPUESTA SUBMICROMETRICA Y UNICROMATICA COPIA EL COLOR DEL SUSTRATO DENTAL DURANTE EL PROCESO DE POLIMERIZACIÓN, LOGRANDO UN MIMETISMO PERFECTO GRACIAS A LAS CARACTERÍSTICAS DE ESPEJADO CROMÁTICO DE LA RESINA. | 1 | JERINGA X 2GM |  | 145234
165 | 13111037 | RESINA COMPUESTA SUBMICROMETRICA Y UNICROMATICA -A3 | RESINA COMPUESTA SUBMICROMETRICA Y UNICROMATICA COPIA EL COLOR DEL SUSTRATO DENTAL DURANTE EL PROCESO DE POLIMERIZACIÓN, LOGRANDO UN MIMETISMO PERFECTO GRACIAS A LAS CARACTERÍSTICAS DE ESPEJADO CROMÁTICO DE LA RESINA. | 1 | JERINGA X 2GM |  | 145234
166 | 13111037 | RESINA Z350 XT A2 | RESINA Z350XT ES LA OPTIMIZACIÓN DE LA SÍNTESIS DE NUESTRO RELLENO NANO CLUSTER PARA OFRECER UNA MEJOR RETENCIÓN DEL PULIDO EN LOS COLORES PARA LAS OPACIDADES DENTINA, CUERPO ESMALTE Y TRANSLUCIDOS, SIN SACRIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS. ESTA TECNOLOGÍA PERMITE QUE LA RESINA UNIVERSAL Z350XT RETENGA DE UNA MANERA SIGNIFICATIVAMENTE MEJOR EL PULIDO. | 1 | JERINGA X 4GR |  | 172754
167 | 13111037 | RESINA Z350 XT A3 | RESINA Z350XT ES LA OPTIMIZACIÓN DE LA SÍNTESIS DE NUESTRO RELLENO NANO CLUSTER PARA OFRECER UNA MEJOR RETENCIÓN DEL PULIDO EN LOS COLORES PARA LAS OPACIDADES DENTINA, CUERPO ESMALTE Y TRANSLUCIDOS, SIN SACRIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS. ESTA TECNOLOGÍA PERMITE QUE LA RESINA UNIVERSAL Z350XT RETENGA DE UNA MANERA SIGNIFICATIVAMENTE MEJOR EL PULIDO. | 1 | JERINGA X 4GR |  | 172754
168 | 13111037 | RESINA A2 | RESINA MODELABLE, FOTOPOLIMERIZABLE Y RADIOPACA NANHÍBRIDA BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE NANO-OPTIMIZADA DESARROLLADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS RESTAURADORES DIRECTOS. DEAPLICACIÓN UNIVERSAL INDICADA PARA RESTAURAR LOS DIENTES EN LA REGIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. SU TECNOLOGÍA DE RELLENO NANO- OPTIMIZADO ES EL RESPONSABLE DE SU EXCLUSIVO EFECTO CAMALEÓN CON RESULTADOS ESTÉTICOS Y NATURALES. TETRIC N-CERAM HA DEMUESTRADO SU EXCEPCIONALMENTE RADIOCAPACIDAD FACILITANDO NOTABLEMENTE EL DIAGNÓSTICO DE CARIES SECUNDARIA Y LOS EXCEDENTES DE MATERIAL. TETRIC N-CERAM ESTÁ DISPONIBLE EN 16 TONOS - 10 DE ESMALTE, 2 DENTINAS, 1 INCISAL Y 3 COLORES BLEACH. DISPONIBLE EN JERINGAS Y CAVIFILES VENTAJAS SUS NANO RELLENOS MEJORAN LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL: -BAJA CONTRACCIÓN Y ESTRÉS DE CONTRACCIÓN -ALTO NIVEL DE RADIOPACIDAD -BAJO EL DESGASTE - RÁPIDO Y PULIDO DE ALTO BRILLO SUS NANO PIGMENTOS SON RESPONSABLES DE ÚNICO EFECTO CAMALEÓN DEL MATERIAL Y DEL RESULTADO ESTÉTICO NATURAL SUS NANO MODIFICADORES GARANTIZAN UNA ÓPTIMA ESTABILIDAD, EXCELENTES PROPIEDADES DE ESCULPIDO Y CONVENIENTE MANEJO ES POSIBLE SU POLIMERIZACIÓN EN SÓLO 10 SEGUNDOS COLOR A2- A3 | 1 | JERINGA 3.5 GR A 4GR |  | 191284
169 | 13111037 | RESINA A3 | RESINA MODELABLE, FOTOPOLIMERIZABLE Y RADIOPACA NANHÍBRIDA BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE NANO-OPTIMIZADA DESARROLLADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS RESTAURADORES DIRECTOS. DEAPLICACIÓN UNIVERSAL INDICADA PARA RESTAURAR LOS DIENTES EN LA REGIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. SU TECNOLOGÍA DE RELLENO NANO- OPTIMIZADO ES EL RESPONSABLE DE SU EXCLUSIVO EFECTO CAMALEÓN CON RESULTADOS ESTÉTICOS Y NATURALES. TETRIC N-CERAM HA DEMUESTRADO SU EXCEPCIONALMENTE RADIOCAPACIDAD FACILITANDO NOTABLEMENTE EL DIAGNÓSTICO DE CARIES SECUNDARIA Y LOS EXCEDENTES DE MATERIAL. TETRIC N-CERAM ESTÁ DISPONIBLE EN 16 TONOS - 10 DE ESMALTE, 2 DENTINAS, 1 INCISAL Y 3 COLORES BLEACH. DISPONIBLE EN JERINGAS Y CAVIFILES VENTAJAS SUS NANO RELLENOS MEJORAN LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL: -BAJA CONTRACCIÓN Y ESTRÉS DE CONTRACCIÓN -ALTO NIVEL DE RADIOPACIDAD -BAJO EL DESGASTE - RÁPIDO Y PULIDO DE ALTO BRILLO SUS NANO PIGMENTOS SON RESPONSABLES DE ÚNICO EFECTO CAMALEÓN DEL MATERIAL Y DEL RESULTADO ESTÉTICO NATURAL SUS NANO MODIFICADORES GARANTIZAN UNA ÓPTIMA ESTABILIDAD, EXCELENTES PROPIEDADES DE ESCULPIDO Y CONVENIENTE MANEJO ES POSIBLE SU POLIMERIZACIÓN EN SÓLO 10 SEGUNDOS COLOR A2- A3 | 1 | JERINGA 3.5 GR A 4GR |  | 191284
170 | 13111037 | RESINA PALFIQUE LX5 A1 | TIEMPO DE CURADO RÁPIDO 10 SEG. CON LUZ HALÓGENA MAYOR A 400 MW POR CM. TIEMPO DE TRABAJO EXTENDIDO – 90 SEG. BAJO LUZ AMBIENTE (10.000 LX) EXCELENTE CAPACIDAD DE PULIDO, ALTA RETENCIÓN DE BRILLO EN EL TIEMPO AMPLIO RANGO DE TONOS (EFECTOS DE CAMALEÓN) ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE MENOS DESGASTE DE LOS DIENTES OPUESTOS BAJA CONTRACCIÓN/RETRACCIÓN BUENA RADIOPACIDAD | 1 | JERINGA X 3.8 GR |  | 295431
171 | 13111037 | RESINA PALFIQUE LX5 A2 | TIEMPO DE CURADO RÁPIDO 10 SEG. CON LUZ HALÓGENA MAYOR A 400 MW POR CM. TIEMPO DE TRABAJO EXTENDIDO – 90 SEG. BAJO LUZ AMBIENTE (10.000 LX) EXCELENTE CAPACIDAD DE PULIDO, ALTA RETENCIÓN DE BRILLO EN EL TIEMPO AMPLIO RANGO DE TONOS (EFECTOS DE CAMALEÓN) ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE MENOS DESGASTE DE LOS DIENTES OPUESTOS BAJA CONTRACCIÓN/RETRACCIÓN BUENA RADIOPACIDAD | 1 | JERINGA X 3.8 GR |  | 295483
172 | 13111037 | RESINA PALFIQUE LX5 A3 | TIEMPO DE CURADO RÁPIDO 10 SEG. CON LUZ HALÓGENA MAYOR A 400 MW POR CM. TIEMPO DE TRABAJO EXTENDIDO – 90 SEG. BAJO LUZ AMBIENTE (10.000 LX) EXCELENTE CAPACIDAD DE PULIDO, ALTA RETENCIÓN DE BRILLO EN EL TIEMPO AMPLIO RANGO DE TONOS (EFECTOS DE CAMALEÓN) ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE MENOS DESGASTE DE LOS DIENTES OPUESTOS BAJA CONTRACCIÓN/RETRACCIÓN BUENA RADIOPACIDAD | 1 | JERINGA X 3.8 GR |  | 295483
173 | 42151904 | REVELADOR DE PLACA BACTERIANA FRASCO GOT. | SOLUCION COLORANTE REVELADORA DE PLACA BACTERIANA FRASCO X 10ML | 1 | FRASCO X10ML |  | 14692
174 | 42141605 | RECIPIENTE PLASTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL, | CUBETA PLASTICA, ESCURRIDOR Y TAPA, CAPACIDAD 2 BAJA 3.5 LITROS, UTILIZADA PARA LA INMERSION DEL INSTRUMENTAL EN DETERGENTE ENZIMATICO PRACTICA ORGANIZADORA Y RESISTENTE, PROPORCIONA AL OPERADOR MAS SEGURIDAD MINIMIZANDO EL MANEJO DEL MATERIAL, CONTAMINADO, EVITA LA CONTAMINACION CRUZADA. | 1 | UNIDAD |  | 68068
175 | 42151904 | RECIPIENTE PARA PLOMO 0,5 | RECIPIENTE ṔARA PLOMO SACHET AMALGAMA 0.5 | 1 | UNIDAD |  | 14280
176 | 42281904 | ROLLO BOLSA ESTERILIZAR | ROLLO BOLSA PARA ESTERILIZAR: ROLLOS TERMOSELLABLES PARA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE CON TESTIGO DE ESTERILIZACIÓN. COMPUESTOS DE UNA CARA DE PAPEL (DONDE PENETRA EL VAPOR) Y OTRA CARA DE PLÁSTICO (QUE MANTIENE LA ESTERILIDAD). ALTA RESISTENCIA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN | 1 | ROLLO X15CM X 200MT |  | 207572
177 | 42281904 | ROLLO BOLSA ESTERILIZAR | ROLLO BOLSA PARA ESTERILIZAR: ROLLOS TERMOSELLABLES PARA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE CON TESTIGO DE ESTERILIZACIÓN. COMPUESTOS DE UNA CARA DE PAPEL (DONDE PENETRA EL VAPOR) Y OTRA CARA DE PLÁSTICO (QUE MANTIENE LA ESTERILIDAD). ALTA RESISTENCIA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN | 1 | ROLLO X10CM X 200MT |  | 150265
178 | 42151658 | SEDA DENTAL ROLLO, | SEDA DENTAL QUE PERMITA LA LIMPIEZA ADECUADA EN ESPACIOS INTERPROXIMALES SIN SER TRAUMATICA AL INSERTARLA, ROLLO X 200 A 400 MTS | 1 | ROLLO X200 A 400 MTS |  | 11712
179 | 42312200 | SUTURA VICRYL CALIBRE 3-0 LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, AGUJA 3,/8 ,19MM CAJA X36 UNIDS | SUTURA 3-0 REVERSO CORTANTE, POLIGLACTINA , INCOLORO RENZADO ABSORBIBLE CUTICULAR AGUJA DE 3/8 ,19MM CAJA X36 UNDS | 1 | CAJA X 36 UND |  | 1079000
180 | 4231220 | SUTURA VICRYL CALIBRE 4-0 LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, AGUJA 3,/8 ,19MM CAJA X36 UNIDS | SEDA VICRYL ESTÁ DISEÑADO PARA SER USADO EN LA APROXIMACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS, CUANDO TAN SÓLO SE REQUIERE SOPORTE A CORTO PLAZO DE LA HERIDA, Y EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÁ INDICADA LA RÁPIDA ABSORCIÓN DE LA SUTURA. GRACIAS A SU PERFI L DE ABSORCIÓN, VICRYL* RAPIDE ESTÁ INDICADO EN LAS SUTURAS EPIDÉRMICAS, ESPECIALMENTE EN CIRUGIA PEDIÁTRICA, EPISIOTOMÍAS, FI MOSIS Y CIERRES DE LA MUCOSA ORAL. | 1 | CAJA X 36 UND |  | 67052
181 | 42312201 | SUTURA VICRYL CALIBRE 5-0 70CM, AGUJA DE 1/2, ,17MM CAJA X36 UNDS, | SEDA DE FACIL MANIPULACION, FUERZA TENSIL, ANTI ALERGICO RESISTENTE A LA DESCARNACION Y ESTERIL, CAJA X 36 UNDS | 1 | CAJA X 36 UND |  | 1278347
182 | 42152423 | SELLANTE DE FOTOCURADO ESTUCHE, | SELLANTE DE RESINA COMPUESTA DE FOTOCURADO, BLANCO FACIL MANIPULACION ALTAS RESISTENCIA AL DESGASTE, 2 FRASCOS DE 6ML DESMINERALIZANTE DE 9ML A 12ML | 1 | ESTUCHE |  | 186235
183 | 42151802 | SEPARADOR DE LENGUA PAQUETE, | SEPARADOR O PROTECTOR DE LENGUA DESECHABLE, AUTO AJUSTABLE AL MENTON, PAQUETE X40 UNIODADES | 1 | PAQUETE X 40 UNIDADES |  | 38737
184 | 42151500 | SUERO FISIOLOGICO | CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 GR VIA INYECTABLE, BOLSA POR 250ML | 1 | BOLSA X 250ML |  | 6160
185 | 42152709 | TIRANERVIOS SURTIDOS BLISTER 10 UNIDADES, # 10-15-20-25-30-35-40 | DE MANGO PLASTICO EN LOS COLORES E LAS LIMAS DE 21MM DE LONGITUD EN ACERO INOXIDABLE, BARBAS LEVANTADAS EN ANGULO RECTO, BLISTER X 10 UNIDADES # 10-15-20-25-30-35-40 | 1 | BLISTER X 10 UNIDAD |  | 85581
186 | 42151806 | TIRA ABRASIVAS METALICA DE 1 CARA X4MM SQB 12 UNI, | TIRAS PARA PULIR Y ABRILLANTAR LAS SUPERFICIES INTENDENTALES EN RESTAURACIONES DIRECTAS, COMO COMPOSITES, IONOMEROS DE VIDRIO, AMALGAMAS ETC. PAQUETE X12. 4MM | 1 | PAQUETE X 12 |  | 25009
187 | 42151806 | TIRAS DE MYLAR SOBRE X 50 UNIDADES, | CINTA TRANSPARENTE, CINTA TRANSPARENTE, NO TOXICO, PARA LA FORMACION DE MATRICES, SOBRE POR 50 UNIDADES DE 4”X3,8X 0,002” | 1 | SOBRE O CAJA X 50 UND |  | 9518
188 | 51212100 | TROXIDO MINERAL AGRAGADO- MTA SOB 0,14GR, | MATERAIL DE OBTURACION RETROGRADA, DE USO ENDODONTICO COMPUESTO, EN SOBRES DE 0,14GR, CAJA X 2 SOBRES 0.14 a 1 GRAMO | 1 | CAJA X 2 SOBRES |  | 274121
189 | 42152500 | VASO DAPPEN, | EL VASO DAPPEN EN VIDRIO, ES UTILIZADO PARA LA MEZCLA DE DIVERSOS MATERIALES DENTALES, ELAVORADO EN CRISTA, SU GRUESA Y PESADA BASE HACE QUE SEA ESTABLE Y LO PROTEJE CONTRA LAS SALPICADURAS, EL PLATO ES IDEAL PARA LA MEZCLA DE ACRILICOS, AMALGAMAS, RESDINAS, SELLADORES Y OTROS MATERIALES, UNIDAD | 1 | UNIDAD |  | 6338
190 | 51212100 | XILOL / FRASCO DE 15-20 ML ODONTOLOGICO | DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO, FRASCO OSCURO DE VIDRIO, FRASCO X 15-20ML | 1 | FRASCO X 15- 20ML |  | 12850