EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MÍNIMA CUANTÍA

CLUB MILITAR

Bogotá, 14 de Diciembre de 2020

ASUNTO: 	Evaluación Económica de las ofertas presentadas en el proceso de mínima cuantía No. MC.319-2020 CLUB MILITAR

AL:			JT (RA). ROBINSON ORJUELA ZAPATA– Gerente del Proyecto

Comedidamente nos permitimos enviar al señor JT (RA). ROBINSON ORJUELA ZAPATA, la evaluación económica del PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC.319-2020 CLUB MILITAR, CUYO OBJETO ES“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.  Para la cual presentaron propuestas formal las siguientes firmas:

| No. | OFERENTES | VALOR OFERTA ECONOMICA SECOP II |
| --- | --- | --- |
| 1 | JORGE ALBERTO VERA CABEZA-EXFUCOL | $11.956.000 |
| 2 | DISTRIBUIDORA MAES SAS | $12.447.275 |
| 3 | OMP INVERSIONES S.A.S | $14.411.500 |
| 4 | BASH SEGURIDAD Y CONTROL SAS | $16.834.364 |
| 5 | MONVAL INGENIERIA SAS | $16.835.464 |

El comité económico evaluador procede a la verificación de las ofertas que se encuentran en primer y segundo orden de elegibilidad de los documentos de carácter financiero obteniendo el siguiente resultado:

| ITEM | PROPONENTES | RUT | CERTIFICACIÓN BANCARIA ORIGINAL | INFORMACION SIIF | VALORACION PROPUESTA ECONOMICA.(SECOP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OFE1- JORGE ALBERTO VERA CABEZA- EXFUCOL | CUMPLE | CUMPLE –BANCO CAJA SOCIAL 10-DIC-2020 | CUMPLE | $11.956.000 |
| 2 | OFE2- DISTRIBUIDORA MAES SAS | CUMPLE | CUMPLE –DAVIVIENDA 17-NOV-2020 | CUMPLE | $12.447.275 |
| 3 | OFE3- OMP INVERSIONES S.A.S | CUMPLE | CUMPLE -BANCOLOMBIA 29-NOV-2020 | REQUERIDO | $14.411.500 |
| 4 | OFE4- BASH SEGURIDAD Y CONTROL SAS | CUMPLE | CUMPLE –BANCO BOGOTA 16-OCT-2020 | REQUERIDO | $16.834.364 |
| 5 | OFE5- MONVAL INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE -BANCOLOMBIA 14-DIC-2020 | REQUERIDO | $16.835.464 |

De acuerdo a lo anterior se les solicita a los oferentes OMP INVERSIONES S.A.S, - BASH SEGURIDAD Y CONTROL SAS y MONVAL INGENIERIA SAS, subsanar lo referente al ANEXO No. 6 Formato Creación y Vinculación Terceros y Cuentas Bancarias.

EVALUACIÓN DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE (PRECIOS)

Se efectuará sobre la propuesta económica presentada por la oferta de menor valor  Adicionalmente el evaluador económico deberán tener en cuenta, lo siguiente: Revisión y Corrección Aritmética. Se revisarán las operaciones realizadas por el proponente en la OFERTA ECONÓMICA”. La oferta será analizada para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección EL CLUB MILITAR realizará las correcciones necesarias teniendo en cuenta la aproximación a dos (2) decimales. En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el CLUB MILITAR podrá hacer correcciones y para ello, tomará como valores inmodificables el VALOR UNITARIO (antes de IVA) ofertado del servicio.

En caso de verificar precios muy bajos se procederá a aplicar los protocolos y métodos utilizados establecidos en la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación, de Colombia Compra Eficiente.

|  | PROCESO DE CONTRATACION No. MC.319-2020 CLUB MILITAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR |  |  | Precio unitario estimado por el CLUB MILITAR |  | JORGE ALBERTO VERA CABEZA-EXFUCOL |  | DISTRIBUIDORA MAES SAS |  | OMP INVERSIONES S.A.S |  | BASH SEGURIDAD Y CONTROL SAS |  | MONVAL INGENIERIA SAS |  |
| No. | Descripción | Can | Unidad | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total |
| 1 | CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Recarga y mantenimiento: EXTINTORES 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO: Recargar, Pintar de color Amarillo, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 2,00 | UN | 27.846 | 55.692 | 12.000 | 24.000 | 20.230 | 40.460 | 24.000 | 48.000 | 27.846 | 55.692 | 27.846 | 55.692 |
| 1.2 | Recarga y mantenimiento: EXTINTORES 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO: Recargar, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 15,00 | UN | 34.034 | 510.510 | 20.000 | 300.000 | 23.205 | 348.075 | 32.000 | 480.000 | 34.034 | 510.510 | 34.034 | 510.510 |
| 1.3 | Recarga y mantenimiento: EXTINTORES 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO Recargar, Pintar de color Amarillo, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 4,00 | UN | 41.650 | 166.600 | 25.000 | 100.000 | 28.322 | 113.288 | 39.000 | 156.000 | 41.650 | 166.600 | 41.650 | 166.600 |
| 1.4 | Recarga y mantenimiento: EXTINTORES 30 LIBRAS MULTIPROPÓSITO: Recargar, Pintar de color Amarillo, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 50,00 | UN | 48.700 | 2.435.000 | 30.000 | 1.500.000 | 30.345 | 1.517.250 | 40.000 | 2.000.000 | 48.700 | 2.435.000 | 48.700 | 2.435.000 |
| 1.5 | Recarga y mantenimiento: EXTINTORES 150 LIBRAS MULTIPROPÓSITO: Recargar, Pintar de color Amarillo, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 3,00 | UN | 249.900 | 749.700 | 180.000 | 540.000 | 214.795 | 644.385 | 210.000 | 630.000 | 249.900 | 749.700 | 249.900 | 749.700 |
| 1.6 | Recarga y mantenimiento: EXTINTORES 10 LIBRAS SOLKAFLAM 3700GR: Recargar, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 7,00 | UN | 104.720 | 733.040 | 75.000 | 525.000 | 89.250 | 624.750 | 87.000 | 609.000 | 104.720 | 733.040 | 104.720 | 733.040 |
| 1.7 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR CO2 DIÓXIDO DE CARBONO 20 LIBRAS: Recargar, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 1,00 | UN | 114.538 | 114.538 | 105.000 | 105.000 | 109.480 | 109.480 | 90.000 | 90.000 | 114.538 | 114.538 | 114.538 | 114.538 |
| 1.8 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO K 20 LIBRAS: Recargar, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 2,00 | UN | 385.900 | 771.800 | 350.000 | 700.000 | 285.600 | 571.200 | 320.000 | 640.000 | 385.900 | 771.800 | 385.900 | 771.800 |
| 1.9 | Suministro e instalación: COMPRA E INSTALACION DE 2 MANGUERA CONTRA INCENDIO con boquilla y acoples en aluminio de 1 1/2 ¿NST - NH, 100 pies (30 metros) de largo, Aprobada por FM, marca para gabinetes contra incendio. Fuerte, compacta y práctica, la manguera sencilla para gabinetes contra incendios | 2,00 | UN | 308.210 | 616.420 | 300.000 | 600.000 | 290.000 | 580.000 | 300.000 | 600.000 | 308.210 | 616.420 | 308.210 | 616.420 |
| 1.10 | Suministro e instalación: COMPRA DE SOPORTE TIPO CANASTILLA para manguera de incendio 1 1/2 | 1,00 | UN | 95.200 | 95.200 | 85.000 | 85.000 | 71.400 | 71.400 | 90.000 | 90.000 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| 1.11 | Suministro e instalación: COMPRA E INTALACIÓN DE : Avisos Extintor Multipropósito 45 Unidades, Co2 dióxido de carbono 5 Unidades, Solkaflam 10 unidades, Tipo k 10 unidades | 70,00 | UN | 17.347 | 1.214.290 | 9.000 | 630.000 | 6.545 | 458.150 | 14.000 | 980.000 | 17.347 | 1.214.290 | 17.347 | 1.214.290 |
| 1.12 | Suministro e instalación: Suministro e instalación de mangueras de extintores de 10, 20 y 30 libras | 17,00 | UN | 16.660 | 283.220 | 12.000 | 204.000 | 13.685 | 232.645 | 13.000 | 221.000 | 16.660 | 283.220 | 16.660 | 283.220 |
| TOTAL |  |  |  |  | 7.746.010 |  | 5.313.000 |  | 5.311.083 | 1.259.000 | 6.544.000 | 1.444.705 | 7.746.010 |  | 7.746.010 |
|  |  |  |  | Precio unitario estimado por el CLUB MILITAR |  | JORGE ALBERTO VERA CABEZA-EXFUCOL |  | DISTRIBUIDORA MAES SAS |  | OMP INVERSIONES S.A.S |  | BASH SEGURIDAD Y CONTROL SAS |  | MONVAL INGENIERIA SAS |  |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total |
| 1 | CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO ABC 5 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 3,00 | UN | 28.500 | 85.500 | 12.000 | 36.000 | 23.800 | 71.400 | 24.000 | 72.000 | 28.500 | 85.500 | 28.500 | 85.500 |
| 2.2 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO ABC 10 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 35,00 | UN | 37.700 | 1.319.500 | 20.000 | 700.000 | 26.180 | 916.300 | 33.000 | 1.155.000 | 37.700 | 1.319.500 | 37.700 | 1.319.500 |
| 2.3 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO ABC 20 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 11,00 | UN | 49.980 | 549.780 | 25.000 | 275.000 | 30.702 | 337.722 | 42.000 | 462.000 | 49.880 | 548.680 | 49.980 | 549.780 |
| 2.4 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO ABC 150 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 2,00 | UN | 262.000 | 524.000 | 180.000 | 360.000 | 238.000 | 476.000 | 215.000 | 430.000 | 262.000 | 524.000 | 262.000 | 524.000 |
| 2.5 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO BC 15 LIBRAS- CO2: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 3,00 | UN | 98.188 | 294.564 | 95.000 | 285.000 | 83.300 | 249.900 | 92.000 | 276.000 | 98.188 | 294.564 | 98.188 | 294.564 |
| 2.6 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO AC 3700GR SOLKAFLAM: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 5,00 | UN | 105.910 | 529.550 | 75.000 | 375.000 | 95.200 | 476.000 | 85.000 | 425.000 | 105.910 | 529.550 | 105.910 | 529.550 |
| 2.7 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO K 1.5/2.5 GLS AGUA: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 5,00 | UN | 11.100 | 55.500 | 10.000 | 50.000 | 10.710 | 53.550 | 9.200 | 46.000 | 11.100 | 55.500 | 11.100 | 55.500 |
| 2.8 | Suministro e instalación: Suministro e instalación de mangueras de extintores de 10, 20 y 30 libras | 30,00 | UN | 14.280 | 428.400 | 12.000 | 360.000 | 14.280 | 428.400 | 11.000 | 330.000 | 14.280 | 428.400 | 14.280 | 428.400 |
| TOTAL |  |  |  |  | 3.786.794 |  | 2.441.000 |  | 3.009.272 | 511.200 | 3.196.000 | 607.558 | 3.785.694 |  | 3.786.794 |
|  |  |  |  | Precio unitario estimado por el CLUB MILITAR |  | JORGE ALBERTO VERA CABEZA-EXFUCOL |  | DISTRIBUIDORA MAES SAS |  | OMP INVERSIONES S.A.S |  | BASH SEGURIDAD Y CONTROL SAS |  | MONVAL INGENIERIA SAS |  |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total |
| 3 | SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO ABC 5 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 1 | UN | 22.600 | 22.600 | 12.000 | 12.000 | 18.445 | 18.445 | 18.000 | 18.000 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 3.2 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO BC 5 LIBRAS: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 1 | UN | 21.410 | 21.410 | 12.000 | 12.000 | 17.850 | 17.850 | 18.000 | 18.000 | 21.410 | 21.410 | 21.410 | 21.410 |
| 3.3 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO ABC 10 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 20 | UN | 28.560 | 571.200 | 20.000 | 400.000 | 21.420 | 428.400 | 24.000 | 480.000 | 28.560 | 571.200 | 28.560 | 571.200 |
| 3.4 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO BC 10 LIBRAS- Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 10 | UN | 27.370 | 273.700 | 20.000 | 200.000 | 20.825 | 208.250 | 25.000 | 250.000 | 27.370 | 273.700 | 27.370 | 273.700 |
| 3.5 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO ABC 20 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 22 | UN | 33.410 | 735.020 | 25.000 | 550.000 | 26.775 | 589.050 | 28.000 | 616.000 | 33.410 | 735.020 | 33.410 | 735.020 |
| 3.6 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO BC 20 LIBRAS-: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 5 | UN | 35.700 | 178.500 | 25.000 | 125.000 | 27.370 | 136.850 | 32.000 | 160.000 | 35.700 | 178.500 | 35.700 | 178.500 |
| 3.7 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO ABC 150 LIBRAS-: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 1 | UN | 208.150 | 208.150 | 180.000 | 180.000 | 202.300 | 202.300 | 185.000 | 185.000 | 208.150 | 208.150 | 208.150 | 208.150 |
| 3.8 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO AC 3700GR SOLKAFLAM PISO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 10 | UN | 94.005 | 940.050 | 75.000 | 750.000 | 65.450 | 654.500 | 85.000 | 850.000 | 94.005 | 940.050 | 94.005 | 940.050 |
| 3.9 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO AC 3700GR SOLKAFLAM TECHO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 14 | UN | 71.050 | 994.700 | 69.000 | 966.000 | 60.095 | 841.330 | 65.000 | 910.000 | 71.050 | 994.700 | 71.050 | 994.700 |
| 3.10 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO K 2.5 GLS AGUA A PRESION: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 11 | UN | 9.179 | 100.969 | 9.000 | 99.000 | 8.330 | 91.630 | 8.500 | 93.500 | 9.179 | 100.969 | 9.179 | 100.969 |
| 3.11 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO ABC 30 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 5 | UN | 34.755 | 173.775 | 30.000 | 150.000 | 27.965 | 139.825 | 30.000 | 150.000 | 34.755 | 173.775 | 34.755 | 173.775 |
| 3.12 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR TIPO BC 30 LIBRAS-: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 1 | UN | 36.890 | 36.890 | 30.000 | 30.000 | 28.560 | 28.560 | 31.000 | 31.000 | 36.890 | 36.890 | 36.890 | 36.890 |
| 3.13 | Recarga y mantenimiento: EXTINTOR 100 LIBRAS- CO2: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento. | 2 | UN | 183.535 | 367.070 | 180.000 | 360.000 | 173.145 | 346.290 | 175.000 | 350.000 | 183.535 | 367.070 | 183.535 | 367.070 |
| 3.14 | Suministro e instalación: Suministro e instalación de mangueras de extintores de 10, 20 y 30 libras | 30 | UN | 14.399 | 431.970 | 8.000 | 240.000 | 11.900 | 357.000 | 12.000 | 360.000 | 14.399 | 431.970 | 14.399 | 431.970 |
| 3.15 | Suministro e instalación: COMPRA E INTALACIÓN DE: Avisos Extintor Multipropósito 2 Unidades, Solkaflam 14 unidades. | 16 | UN | 15.416 | 246.656 | 8.000 | 128.000 | 4.165 | 66.640 | 12.500 | 200.000 | 15.416 | 246.656 | 15.416 | 246.656 |
| TOTAL |  |  |  |  | 5.302.660 |  | 4.202.000 |  | 4.126.920 |  | 4.671.500 |  | 5.302.660 |  | 5.302.660 |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  |  |  | 11.956.000 |  | 12.447.275 |  | 14.411.500 |  | 16.834.364 |  | 16.835.464 |

Una vez verificados los precios de las ofertas y los precios de referencia establecidos por la entidad, este comité económico evaluador se permite informar que la firma en primer orden de elegibilidad JORGE ALBERTO VERA CABEZA, cumple económicamente con los mismos, ya que no sobrepasa el precio de referencia, razón por la cual cumple económicamente con lo requerido en el presente proceso.

De lo anterior se concluye:

| OFERENTE | VERIFICACION ARITMETICA | EVALUACION ECONOMICA | EVALUACION FINANCIERA |
| --- | --- | --- | --- |
| JORGE ALBERTO VERA CABEZA-EXFUCOL | $11.956.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| DISTRIBUIDORA MAES SAS | $12.447.275 | CUMPLE | CUMPLE |
| OMP INVERSIONES S.A.S | $14.411.500 | CUMPLE | REQUERIDO |
| BASH SEGURIDAD Y CONTROL SAS | $16.834.364 | CUMPLE | REQUERIDO |
| MONVAL INGENIERIA SAS | $16.835.464 | CUMPLE | REQUERIDO |

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el numeral 1.4 PROPUESTA ECONÓMICA. “El CLUB MILITAR, adjudicará este proceso de contratación al proponente con el precio más bajo, cuya oferta cumpla con los requisitos  jurídicos,  técnicos y económicos  exigidos en la invitación a ofertar, previa verificación de los documentos solicitados, razón por la cual y en virtud que la firma JORGE ALBERTO VERA CABEZA-EXFUCOL, presenta la propuesta más baja, se habilita económicamente para continuar en el presente proceso

CARMIÑA GOMEZ BATISTA

EVALUADOR ECONÓMICO

PROCESO No. MC.319-2020 CLUB MILITAR