# Informe Detallado Ítem por Ítem (NP-1 al NP-59)

## NP-1

- Código: 14918 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: SALIDA PARA TOMA MONOFÁS. DOBLE (RED REGULAD)

- Descripción Oficial: SALIDA PARA TOMA MONOFÁS. DOBLE (RED REGULAD) + canalización (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN (PTO) vs UN (Oficial) – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $275,902.87 (PTO) vs $275,902.87 (Oficial) – Coinciden exactamente

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem encontrado en base oficial de Educación; la descripción y unidad coinciden razonablemente con el PTO. No se requiere ajuste.

## NP-2

- Código: 16274 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: UPS-6 KVA BIFÁSICA – AUTONOMÍA: 8 A 10 MINUTOS

- Descripción Oficial: UPS-6 KVA bifásica, autonomía 8–10 minutos (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $6,057,919.64 vs $6,057,919.64 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Código oficial válido en base Educación; item consistente (UPS con autonomía especificada). Sin ajustes.

## NP-3

- Código: 16477 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: TABLERO/TIFASI-18 CIRC- CON PUERTA – ESPAÇO – TOTALI… (texto truncado)

- Descripción Oficial: TABLERO TIFASI 18 CIRCUITOS con puerta, espacio totalizador (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $1,052,148.67 vs $1,052,148.67 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna significativa (la descripción PTO está abreviada pero corresponde al oficial)

- Observaciones: Ítem corresponde exactamente a tablero eléctrico trifásico 18 circuitos. Todo consistente.

## NP-4

- Código: 13138 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: TABLERO 12 CIRC CON TOTALIZADOR Y BREAKERS

- Descripción Oficial: TABLERO 12 CIRCUITOS con totalizador y breakers (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $1,032,703.99 vs $1,032,703.99 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Coincide con código oficial; sin observaciones adicionales.

## NP-5

- Código: 17485 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: TABLERO NORMAL TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS

- Descripción Oficial: TABLERO NORMAL TRIFÁSICO de 12 circuitos (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $938,967.13 vs $938,967.13 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem de tablero normal trifásico identificado en la base oficial; todo en orden.

## NP-6

- Código: 15445 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: CAJA MEDIDOR TRIFÁSICO DE 100 AMP

- Descripción Oficial: CAJA MEDIDOR TRIFÁSICO DE 100 A (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $605,906.42 vs $605,906.42 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem consistente con base oficial (caja de medidor). Sin ajustes.

## NP-7

- Código: 19000 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: TABLERO BYPASS 60A CDRC COMETAS

- Descripción Oficial: TABLERO BYPASS 60A CDRC Cometas (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $3,773,608.44 vs $3,773,608.44 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Coincide con el ítem oficial; sin diferencias.

## NP-8

- Código: 03035 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: CANALETA METAL 10X4 CHAZO

- Descripción Oficial: CANALETA METÁLICA 10×4 + chazo (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $113,159.94 vs $113,159.94 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Código oficial encontrado (con “0” inicial, leído correctamente). Ítem OK.

## NP-9

- Código: 12229 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Cable 3 N° 12 (Suministro e Instalación)**

- Descripción Oficial: Cable #12 THW-L (sum+inst) ** (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $11,549.22 vs $11,549.22 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem de cable eléctrico #12 identificado en base oficial. Los “**” indican notas de especificación en la base (no afectan la descripción esencial). Sin ajustes.

## NP-10

- Código: 12298 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: CABLE Cu 3#8 (suministro+instalación)**

- Descripción Oficial: CABLE Cu 3#8 (sum+instalación) ** (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $47,913.87 vs $47,913.87 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Cable calibre #8, corresponde a código oficial. Sin diferencias (las “**” son notas de especificación de la base).

## NP-11

- Código: 11664 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Tubería EMT d=3/4" (Accesorios + anclajes)***

- Descripción Oficial: Tubería EMT Ø3/4" (acc. + anclajes) *** (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $22,194.70 vs $22,194.70 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem coincide con código oficial (tubería metálica conduit EMT 3/4"). Las “***” son notas referenciales sin impacto. Sin ajustes.

## NP-12

- Código: 18778 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: DUCTO EMT 1×Ø1"

- Descripción Oficial: DUCTO EMT 1×Ø1" (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $74,493.15 vs $74,493.15 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ducto EMT de 1", coincide con base oficial. Sin observaciones.

## NP-13

- Código: APU-COT (precio no oficial, Análisis de Precios Unitarios)

- Descripción PTO: RESTAURACIÓN DE LÁMPARAS DECORATIVAS EXISTENTES…

- Unidad: UN

- Precio Unitario Directo (PTO): $110,231.60

- Soporte APU: Sí – existe análisis detallado en hoja NP-13 (materiales, mano de obra, equipos, transporte).

- Verificación APU: El APU está completo: incluye materiales (bombillos, vidrio, pintura), mano de obra (cuadrilla oficial+ayudante con rendimiento), equipos (herramienta menor 3%), transporte. Las cantidades y rendimientos están estructurados correctamente (ej. cuadrilla rinde 8 unidades/jornada).

- Coincidencia de precio: El precio unitario directo calculado en el APU ($110,231.60) coincide exactamente con el consignado en PTO.

- Observaciones: El valor es razonable para restaurar lámparas decorativas (incluye insumos y labor especializada). Sin código oficial aplicable identificado, uso de APU justificado.

## NP-14

- Código: 14443 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: SALIDA DOBLE RJ-45 (TUB+ACC+JACK+CAJA+MARQUILL+FACE)

- Descripción Oficial: SALIDA DOBLE RJ-45 (tubería, accesorios, jack, caja, marquilla, faceplate) – (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $151,845.86 vs $151,845.86 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem consistente con la base oficial (punto de red doble completo). Sin ajustes.

## NP-15

- Código: 13799 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: SUM + INST DE CABLE UTP Cat 6 AMP

- Descripción Oficial: SUM + INST DE CABLE UTP Cat 6 AMP – Trabajo en gran altura (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN (PTO) vs ML (Oficial) – No coinciden (la base indica Metro Lineal)

- Precio Unitario Directo: $16,031.34 vs $16,031.34 – Coinciden en valor

- Diferencias: Unidad de medida errónea en PTO. El código oficial define ML, pero en el presupuesto se usó UN. La descripción PTO además omite la condición “trabajo en altura” incluida en la descripción oficial.

- Observaciones/Ajustes: Se debe corregir la unidad a ML para coherencia con la realidad (el cable se mide por longitud). La cantidad prevista (375 “UN”) en realidad corresponde a 375 ML de cable. Aunque el precio unitario coincide, debe ajustarse la descripción para aclarar que incluye trabajo a gran altura, o verificar si se requiere un ítem separado por dicha condición. Ajustar unidad en el presupuesto evita confusión en la medición y pago.

## NP-16

- Código: 16615 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: GABINETE TIPO RACK 15U CDRC COMETAS

- Descripción Oficial: GABINETE TIPO RACK 15U CDRC Cometas (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $1,049,648.68 vs $1,049,648.68 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem de gabinete rack identificado en base oficial. Sin diferencias.

## NP-17

- Código: 16789 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Salida Para Interruptor Conmutable Sencillo (Tub PVC + Inst…)

- Descripción Oficial: SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO (tub. PVC + instalación…) (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $119,345.67 vs $119,345.67 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem de salida eléctrica para interruptor, coincide con base oficial. Todo correcto.

## NP-18

- Código: 11717 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE **

- Descripción Oficial: SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE ** (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $146,629.34 vs $146,629.34 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Punto de tomacorriente doble, coincide perfectamente con el código oficial. Sin ajustes.

## NP-19

- Código: 17425 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA A 220V 50A

- Descripción Oficial: SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA 220V 50A (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $298,726.23 vs $298,726.23 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem corresponde a toma trifásica de 50A, válido en la base oficial. Sin diferencias.

## NP-20

- Código: 16518 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: CAJA DE PASO ELÉCTRICA 40×40

- Descripción Oficial: CAJA DE PASO ELÉCTRICA 40×40 (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $208,823.26 vs $208,823.26 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem consistente; caja de paso 40×40 encontrada en base oficial. OK.

## NP-21

- Código: 13114 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: CAJA ELECT. DE PASO TAPA BISAGRA 15×15×10

- Descripción Oficial: CAJA ELÉCTRICA DE PASO TAPA BISAGRA 15×15×10 (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $41,321.53 vs $41,321.53 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem de caja de paso con tapa bisagra, coincide con base Educación. Sin observaciones.

## NP-22

- Código: 16255 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Spot LED 35 W 2643 lm – CDRC-Cometas

- Descripción Oficial: SPOT LED 35W 2643 lm – CDRC Cometas (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $222,284.33 vs $222,284.33 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Reflector/spot LED identificado en base oficial. Todo en orden.

## NP-23

- Código: 16773 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Acometida 3#8 + 1#8 + 1#10

- Descripción Oficial: ACOMETIDA 3×#8 + 1×#8 + 1×#10 (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $42,929.94 vs $42,929.94 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Acometida eléctrica trifásica, coincide con base oficial. Sin diferencias.

## NP-24

- Código: 19236 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Access Point Inalámbrico POE (Suministro + Instalación)

- Descripción Oficial: ACCES POINT INALÁMBRICO PoE (sum+inst) (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $2,430,319.47 vs $2,430,319.47 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Punto de acceso inalámbrico PoE, identificado en base oficial. Sin ajustes.

## NP-25

- Código: APU-COT (Análisis de Precios Unitarios por cotización)

- Descripción PTO: CARGADOR TIPO DOS PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO MÁS … (incluye instalaciones especiales)

- Unidad: UN

- Precio Unitario Directo (PTO): $8,219,800

- Soporte APU: Sí – hoja NP-25 contiene el APU detallado.

- Verificación APU: Estructura completa: incluye materiales (ej. cargador Wallbox $7.349M, fijaciones), equipos/herramientas (2% herramienta menor), transporte (estimado 1 gl combustible $50k) y mano de obra (cuadrilla oficial + ayudante, rendimiento 0.6 unidades/jornada). Las cantidades, cuadrillas y rendimientos están bien definidos.

- Coincidencia de precio: El costo directo sumado en el APU es $8,219,800, idéntico al precio unitario directo en PTO. Con AIU (29.87% Adm, 1% Imp, 4% Util), el costo unitario total es $11,086,044, que coincide con el valor con AIU del presupuesto.

- Observaciones: No existe código oficial para este cargador específico; el precio se construyó por APU con cotizaciones.

## NP-26

- Código: 12785 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: DESMONTE DIVISIONES METÁLICAS + CARGUE Y RETIRO

- Descripción Oficial: DESMONTE DE DIVISIONES METÁLICAS + cargue y retiro (Precios Educación 2025)

- Unidad: M2 vs M2 – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $43,376.38 vs $43,376.38 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Actividad de demolición (desmonte) de divisiones metálicas medida por área, coincide con base oficial. Sin ajustes.

## NP-27

- Código: 11295 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA Y MARCO EN MADERA

- Descripción Oficial: DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA Y MARCO EN MADERA (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $41,329.31 vs $41,329.31 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Desmonte de puerta con marco, coincide con la base oficial. Todo consistente.

## NP-28

- Código: 15423 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Bordillo ladrillo prensado 4×ml lineal (excav+… )

- Descripción Oficial: BORDILLO DE LADRILLO PRENSADO 4" x ml (incl. excavación, …) (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $30,649.04 vs $30,649.04 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Ítem de andenes/bordillos en ladrillo, coincide con base oficial. Sin diferencias.

## NP-29

- Código: 13253 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Limpieza tubería existente **

- Descripción Oficial: LIMPIEZA DE TUBERÍA existente ** (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $29,950.22 vs $29,950.22 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Limpieza de tubería, coincide con código oficial. Sin ajustes.

## NP-30

- Código: 15106 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: ORINAL + FLUXÓMETRO + SIFÓN (Sum + Inst)

- Descripción Oficial: ORINAL porcelana + fluxómetro + sifón (sum+inst) (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $1,867,290.23 vs $1,867,290.23 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Combo de orinal con fluxómetro, identificado en base oficial (sector saneamiento). Sin diferencias.

## NP-31

- Código: APU-COT (Análisis de Precios Unitarios por cotización)

- Descripción PTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON MUEBLE … (incluye mesón, grifería)

- Unidad: UN

- Precio Unitario Directo (PTO): $1,493,034

- Soporte APU: Sí – hoja NP-31 contiene el desglose.

- Verificación APU: El análisis incluye materiales (lavamanos tipo mueble, grifería, conexiones, mesón, etc.), mano de obra (plomero, ayudante con rendimiento adecuado), equipos/herramienta (% herramienta menor) y transporte (disposición de escombros o entregas). Las cantidades y costos están estructurados con coherencia.

- Coincidencia de precio: La suma de costos directos en el APU da $1,493,034, que coincide exactamente con el precio unitario directo en el PTO. (Con AIU 34.87%, el total con AIU $2,013,655 coincide con la hoja PTO).

- Observaciones: No existe código oficial específico para este conjunto (lavamanos con mueble especial); el precio por APU está soportado. El valor se considera razonable dado el mueble incluido y las instalaciones. Sin ajustes.

## NP-32

- Código: 14488 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: CAJA DE INSPECCIÓN 0.80×0.80 H=1.0 + EXCAV (especific… )

- Descripción Oficial: CAJA DE INSPECCIÓN 0.80×0.80×1.0 + excavación (esp…) (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $969,419.00 (PTO) vs $969,419.10 (Oficial) – Diferencia de $0.10

- Diferencias: Diferencia mínima por redondeo. El valor oficial es $0.1 mayor (insignificante, <0.01%). Posiblemente por aproximación decimal.

- Observaciones: La descripción concuerda (caja de inspección grande con excavación). No se considera un desajuste material, pero idealmente el presupuesto podría reflejar $969,419.10 para exactitud. Sin otros hallazgos.

## NP-33

- Código: 14489 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: CAJA DE INSPECCIÓN 100×100×100 + EXCA (especific…)

- Descripción Oficial: CAJA DE INSPECCIÓN 1.00×1.00×1.00 + excavación (esp…) (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $1,111,638.53 vs $1,111,638.53 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Caja de inspección de 1m³, coincide con base oficial. Sin diferencias.

## NP-34

- Código: 11915 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: TUBERÍA PVC.S D=6" + ACCESORIOS

- Descripción Oficial: TUBERÍA PVC Sanitaria D=6" + accesorios (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $63,911.71 vs $63,911.71 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Tubería PVC sanitaria 6" por metro, coincide con base oficial. OK.

## NP-35

- Código: 11914 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: TUBERÍA PVC.S D=4" + ACCESORIOS

- Descripción Oficial: TUBERÍA PVC Sanitaria D=4" + accesorios (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $40,537.30 vs $40,537.30 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Tubería PVC 4", coincide con base oficial. Sin diferencias.

## NP-36

- Código: 11922 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: TUBERÍA PVC.S D=2" + ACCESORIOS

- Descripción Oficial: TUBERÍA PVC Sanitaria D=2" + accesorios (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $26,828.62 vs $26,828.62 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Tubería PVC 2", coincide con base oficial. OK.

## NP-37

- Código: 15037 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: POCETA ASEO CONC 3000 PSI + GRANITO PERLATO 1×1×0.5

- Descripción Oficial: POCETA DE ASEO en concreto 3000psi + granito perlato 1×1×0.5 (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $999,301.73 vs $999,301.73 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Poceta de aseo (lavadero) prefabricada con base de granito, precio oficial verificado. Sin diferencias.

## NP-38

- Código: 15139 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: TUBERÍA PVCP 1" RDE 21

- Descripción Oficial: TUBERÍA PVC Presión 1" RDE 21 (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $17,033.05 vs $17,033.05 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Tubería PVC presión de 1", coincide con base oficial. Sin ajustes.

## NP-39

- Código: 10579 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: TUBERÍA PVC.P D=3/4" RDE 21

- Descripción Oficial: TUBERÍA PVC Presión D=3/4" RDE 21 (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $10,632.83 vs $10,632.83 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Tubería PVC presión 3/4", coincide con base oficial. OK.

## NP-40

- Código: 13663 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO H=0.08M

- Descripción Oficial: DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO espesor 0.08 m (Precios Educación 2025)

- Unidad: M2 vs M2 – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $22,241.09 vs $22,241.09 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Demolición de contrapiso (8 cm), coincide con base oficial. Sin diferencias.

## NP-41

- Código: 10093 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: EXCAVACIÓN MANUAL + RETIRO SUELO BLANDO + TRASIEGO…

- Descripción Oficial: EXCAVACIÓN MANUAL + RETIRO de suelo blando + trasiego… (Precios Educación 2025)

- Unidad: M3 vs M3 – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $132,429.51 vs $132,429.51 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Excavación manual con retiro de material, coincide con base oficial. OK.

## NP-42

- Código: 11301 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: CÁRCAMO T-1 2500 PSI + REJILLA PEAT. CONC. REF. (Caja…)

- Descripción Oficial: CÁRCAMO tipo T-1 (2500 psi) con rejilla peatonal concreto reforzado… (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden (Nota: posiblemente ML representa metro lineal de profundidad del cárcamo)

- Precio Unitario Directo: $581,326.57 vs $581,326.57 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Construcción de cárcamo tipo T-1 con rejilla, está en base oficial. Sin diferencias (verificar que la unidad ML se aplique correctamente a esta actividad vertical).

## NP-43

- Código: APU-COT (Análisis de Precios Unitarios por cotización)

- Descripción PTO: DESMONTE DE ESCALERA EXISTENTE Y SUMINISTRO DE … (escalera nueva metálica)

- Unidad: UN

- Precio Unitario Directo (PTO): $1,893,216.38

- Soporte APU: Sí – hoja NP-43 contiene el análisis.

- Verificación APU: Incluye materiales (desmonte y disposición de escalera existente; nueva escalera metálica con peldaños, acabados), equipos (herramienta menor, eventualmente equipos de elevación si necesarios), transporte (retiro de escombros) y mano de obra (carpinteros metálicos, soldadores, etc., con rendimientos adecuados). Todos los componentes están detallados.

- Coincidencia de precio: El costo directo en el APU suma $1,893,216.38, igual al precio unitario directo en PTO. Con AIU aplicados, el costo total $2,553,381 coincide con el valor con AIU del presupuesto.

- Observaciones: No hay código oficial para este trabajo combinado (demolición + nueva escalera a la medida); el APU es el soporte correcto. Valor razonable dado que incluye una estructura metálica nueva y su instalación completa. Se recomienda asegurar que los costos de mano de obra contemplan las dificultades de desmontaje y montaje en sitio.

## NP-44

- Código: 14040 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: DISPENSADOR JABÓN LÍQUIDO PARED EN ACERO (PUSH FRONTAL)

- Descripción Oficial: DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE PARED, ACERO, push frontal (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $157,459.08 vs $157,459.08 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Dispensador de jabón inoxidable, coincide con base oficial (sector dotaciones). Sin diferencias.

## NP-45

- Código: 10063 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO ACERO INOXIDABLE **

- Descripción Oficial: DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, ACERO INOXIDABLE ** (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $227,001.95 vs $227,001.95 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Dispensador de papel higiénico metálico, coincide con base oficial. Sin ajustes.

## NP-46

- Código: 10695 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL ACERO INOXID **

- Descripción Oficial: DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL, ACERO INOX ** (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $197,833.09 vs $197,833.09 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Dispensador de toallas en acero, coincide con base oficial. Sin observaciones.

## NP-47

- Código: 13517 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: PLACA CONTRAPISO 0.08M 3000 PSI PREMEZ SIN REF…

- Descripción Oficial: PLACA DE CONTRAPISO 8 cm, 3000 psi, premezclado, sin refuerzo (Precios Educación 2025)

- Unidad: M2 vs M2 – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $85,419.86 vs $85,419.86 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Construcción de placa de piso en concreto, coincide con base oficial. OK.

## NP-48

- Código: 10649 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Pirlán Gravilla lavada **

- Descripción Oficial: PIRLAN (gravilla lavada) ** (Precios Educación 2025)

- Unidad: ML vs ML – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $16,486.88 vs $16,486.88 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Pirlán (perfil metálico) con gravilla lavada, coincide con base oficial. Sin diferencias.

## NP-49

- Código: 10140 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Koraza sobre color similar (2 MANOS) **

- Descripción Oficial: PINTURA tipo Koraza sobre color similar (2 manos) ** (Precios Educación 2025)

- Unidad: M2 vs M2 – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $28,855.00 vs $28,855.00 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Pintura impermeabilizante tipo “Koraza”, coincide con base oficial (en m²). Sin diferencias.

## NP-50

- Código: 13741 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: POCETA LAVAPLATOS ACERO INOX L=56cm, A=34cm, PROF=…

- Descripción Oficial: POCETA/LAVAPLATOS DE ACERO INOX, L=56, A=34, Prof=… (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $220,414.78 vs $220,414.78 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Fregadero de acero inoxidable (dimensiones dadas), coincide con base oficial. Sin diferencias.

## NP-51

- Código: 19009 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Suministro + Trans + Inst caja de inspección de 30×30cm (… )

- Descripción Oficial: SUMINISTRO, TRANSPORTE e INSTALACIÓN de caja de inspección 30×30 cm (…) (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $753,144.69 vs $753,144.69 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Caja de inspección pequeña instalada, coincide con base oficial. OK.

## NP-52

- Código: 12859 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: PATCH CORD (1 metro) . 3 Feet. **

- Descripción Oficial: PATCH CORD CAT6 3 FT (1 metro) ** (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $53,732.98 vs $53,732.98 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Patch cord Cat6 de 1m, coincide con base oficial. Sin diferencias.

## NP-53

- Código: 19182 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: PATCH PANEL CAT 6 A 24 PUERTOS CEFE COMETAS

- Descripción Oficial: PATCH PANEL CAT6A 24 PUERTOS CEFE Cometas (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $471,206.03 vs $471,206.03 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: Patch panel 24 puertos, coincide con base oficial. OK.

## NP-54

- Código: 13658 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: Switch de 24 puestos categoría 6 (Suministro e instalación)

- Descripción Oficial: SWITCH DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6 (sum+inst) (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs UN – Coinciden

- Precio Unitario Directo: $463,041.61 vs $463,041.61 – Coinciden

- Diferencias: Ninguna

- Observaciones: El código 13658 también existe en la base IDRD con otro significado, pero la referencia correcta es la de Educación (Switch 24 puertos) que coincide exactamente en descripción, unidad y precio. Ítem verificado y consistente.

## NP-55

- Código: 14954 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: VINILO TIPO-1 SOBRE PAÑETE (2 MANOS) + ANDAMIOS

- Descripción Oficial: VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE (2 manos) + andamios (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs M2 – No coinciden (debe ser por área)

- Precio Unitario Directo: $21,159.82 vs $21,159.82 – Coinciden en valor

- Diferencias: Unidad de medida incorrecta. La pintura vinilo se cotiza por M2 oficialmente, pero en el PTO figura como “UN”. En el presupuesto, le asignaron cantidad 50 UN, cuando debió ser 50 M2. La descripción coincide, incluyendo que se consideran andamios.

- Observaciones/Ajustes: Se debe cambiar la unidad a M2 para reflejar correctamente la medición de pintura. La cantidad 50 UN realmente corresponde a 50 M2 pintados. Aunque el precio unitario es correcto, es necesario ajustar la unidad en el presupuesto para evitar inconsistencias en el cálculo y pago. No hay diferencia en precio, sólo en unidad.

## NP-56

- Código: 17446 (Base Precios Educación 2025)

- Descripción PTO: REPLANTE DE JARDÍN

- Descripción Oficial: REPLANTE DE JARDÍN (Precios Educación 2025)

- Unidad: UN vs M2 – No coinciden

- Precio Unitario Directo: $141,717.24 vs $141,717.24 – Coinciden

- Diferencias: Unidad de medida inconsistente. El código oficial define este trabajo por M2 (metro cuadrado) de jardín replantado, mientras que en el presupuesto aparece como “UN”. Se añadió una cantidad de 201.809076 UN, claramente refiriendo a 201.81 m².

- Observaciones/Ajustes: Corregir la unidad a M2. El precio unitario concuerda, pero debe expresarse por metro cuadrado. La cantidad 201.809076 sugiere un área replantada; dejar unidad como UN es un error de digitación. Ajustar la unidad asegura la claridad en medición (y evitar interpretaciones equivocadas, dado que “201.8 UN” no tiene sentido físico).

# Resumen Ejecutivo de Hallazgos (Tabla)

| NP | Descripción corta | P.U. Directo | Cantidad | Valor Total | Fuente del Precio | Ajustar Unidad? | Ajustar Precio? | Nota Breve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NP-1 | Salida toma monofásica doble | $275,902.87 | 35.33 | $9,676,622 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-2 | UPS 6 KVA (8–10 min) | $6,057,919.64 | 1 | $6,057,920 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-3 | Tablero trifásico 18 circuitos | $1,052,148.67 | 1 | $1,052,149 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-4 | Tablero 12 circ. totalizador | $1,032,703.99 | 1 | $1,032,704 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-5 | Tablero normal 12 circ. | $938,967.13 | 1 | $938,967 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-6 | Caja medidor 100A | $605,906.42 | 1 | $605,906 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-7 | Tablero bypass 60A | $3,773,608.44 | 1 | $3,773,608 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-8 | Canaleta metálica 10×4 | $113,159.94 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | Código “03035” corregido (antes O3035) |
| NP-9 | Cable #12 THW-L (sum + inst) | $11,549.22 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-10 | Cable Cu 3×#8 (sum + inst) | $47,913.87 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-11 | Tubería EMT 3/4" + acc. | $22,194.70 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-12 | Ducto EMT 1" | $74,493.15 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-13 | Restaurar lámparas decorativas (APU) | $110,231.60 | 1 | $110,232 | APU-COT (Análisis) | No | No | APU OK – completo y consistente |
| NP-14 | Salida doble RJ-45 (datos) | $151,845.86 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-15 | Cable UTP Cat6 (altura) | $16,031.34 | 375 UN | $6,011,753 | Base oficial (Educación) | Sí (ML) | No | Usar ML (375 ML), incluir “altura” |
| NP-16 | Gabinete rack 15U | $1,049,648.68 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-17 | Salida interruptor conmutable | $119,345.67 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-18 | Toma corriente doble | $146,629.34 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-19 | Toma trifásica 50A | $298,726.23 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-20 | Caja paso 40×40 | $208,823.26 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-21 | Caja paso c/tapa bisagra 15×15 | $41,321.53 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-22 | Spot LED 35W | $222,284.33 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-23 | Acometida cable 3×#8 + 1×#8 +1×#10 | $42,929.94 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-24 | Access point inalámbrico PoE | $2,430,319.47 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-25 | Cargador vehículo eléctrico (APU) | $8,219,800.00 | 1 | $8,219,800 | APU-COT | No | No | APU OK – verificar cotización soporte |
| NP-26 | Desmonte divisiones metálicas | $43,376.38 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-27 | Desmonte puerta en madera | $41,329.31 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-28 | Bordillo ladrillo 4" (ml) | $30,649.04 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-29 | Limpieza de tubería | $29,950.22 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-30 | Orinal c/fluxómetro (sum+inst) | $1,867,290.23 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-31 | Lavamanos + mueble (APU) | $1,493,034.00 | 1 | $1,493,034 | APU-COT | No | No | APU OK – completo |
| NP-32 | Caja inspección .80×.80×1.0 | $969,419.00 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No* | -$0.10 dif. (redondeo despreciable) |
| NP-33 | Caja inspección 1×1×1 m | $1,111,638.53 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-34 | Tubería PVC sanitaria 6" | $63,911.71 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-35 | Tubería PVC sanitaria 4" | $40,537.30 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-36 | Tubería PVC sanitaria 2" | $26,828.62 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-37 | Poceta de aseo c/granito | $999,301.73 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-38 | Tubería PVC presión 1" | $17,033.05 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-39 | Tubería PVC presión 3/4" | $10,632.83 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-40 | Demolición contrapiso 8 cm | $22,241.09 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-41 | Excavación manual c/retiro | $132,429.51 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-42 | Cárcamo T-1 + rejilla | $581,326.57 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – (unidad ML en base y PTO) |
| NP-43 | Escalera metálica (incl. desmonte) | $1,893,216.38 | 1 | $1,893,216 | APU-COT | No | No | OJO LOS RECORTES NO DICEN EL PRECIO EN LA COTIZACIÓN |
| NP-44 | Dispensador jabón (acero) | $157,459.08 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-45 | Dispensador papel hig. (inox) | $227,001.95 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-46 | Dispensador toallas (inox) | $197,833.09 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-47 | Placa contrapiso 8cm (concreto) | $85,419.86 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-48 | Pirlán (gravilla lavada) | $16,486.88 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-49 | Pintura tipo Koraza (2 manos) | $28,855.00 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-50 | Lavaplatos inox (56×34 cm) | $220,414.78 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-51 | Caja inspección 30×30 (instalada) | $753,144.69 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-52 | Patch cord 1m Cat6 | $53,732.98 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-53 | Patch panel 24 puertos | $471,206.03 | 0 (nuevo) | $0 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-54 | Switch 24 puertos Cat6 | $463,041.61 | 1 | $463,042 | Base oficial (Educación) | No | No | – |
| NP-55 | Vinilo 1 sobre pañete (+andamios) | $21,159.82 | 50 UN | $1,057,991 | Base oficial (Educación) | Sí (M2) | No | Usar M2 (50 M2); unidad mal digitada |
| NP-56 | Replante de jardín | $141,717.24 | 201.81 UN | $28,588,576 | Base oficial (Educación) | Sí (M2) | No | Son 201.81 m²; corregir unidad a M2 |