# Informe de validación de ítems no previstos (NP)

Contrato: Intervención Casa de la Cultura – Alcaldía Local de Fontibón (Bogotá D.C.)

Archivo base: 18.11.2025.xlsx – Hoja PTO (Balance Modificatorio No. 1)

## Resumen general

Se validaron 58 ítems no previstos (NP) contra las bases PRECIOS EDUCACION 2025 y Precios IDRD 2025, así como contra los APU por cotización.

Ítems construidos por APU/Cotización: 5. Ítems con alguna alerta (precio, unidad o falta de código): 10.

## Alertas específicas

NP-1 – Código: CELDA 8353 – SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA  5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LI...
Alerta: Precio unitario en PTO difiere de la base en 6000.00 (1.81%).

NP-13 – Código: APU – RESTAURACIÓN DE LÁMPARAS DECORATIVAS EXISTENTES.  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED 20 W, VIDRIO DECORATI...
Alerta: APU/Cotización – validar contra análisis de precios (sin código en bases oficiales).

NP-15 – Código: 13799 – SUM + INST DE CABLE UTP CAT 6 AMP-TRAB. GRAN ALTUR
Alerta: Unidad en PTO = 'UN', en base = 'ML' – posible error de unidad.

NP-19 – Código: APU – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 220 V PARA CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.  INCLUYE ALIMENTADOR EN CALIBRE 1x4+1x4+...
Alerta: APU/Cotización – validar contra análisis de precios (sin código en bases oficiales).

NP-23 – Código: 16773 – Acometida 3#8+1#8+1#10
Alerta: Unidad en PTO = 'UN', en base = 'ML' – posible error de unidad.

NP-25 – Código: APU COT – CARGADOR TIPO DOS PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO MAS ADAPTADOR DE TIPO DOS A TIPO UNO
Alerta: APU/Cotización – validar contra análisis de precios (sin código en bases oficiales).

NP-31 – Código: APU COT – SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON MUEBLE HABANO LVM 60X45 (INCLUYE GRIFERÍA Y ACOPLES)
Alerta: APU/Cotización – validar contra análisis de precios (sin código en bases oficiales).

NP-42 – Código: 11301 – CARCAMOT-1 2500 PSI+REJILLA PEAT.CONC.REF. (CANAL)
Alerta: Unidad en PTO = 'UN', en base = 'ML' – posible error de unidad.

NP-43 – Código: APU COT – DESMONTE DE ESCALERA EXISTENTE Y SUMINISTRO DE ESCALERA DE ALTILLO , PLEGLABE
Alerta: APU/Cotización – validar contra análisis de precios (sin código en bases oficiales).

NP-58 – Código: 14954 – VINILO TIPO-1 SOBRE PAÑETE (2 MANOS) +ANDAMIOS
Alerta: Unidad en PTO = 'UN', en base = 'M2' – posible error de unidad.

## Detalle consolidado por ítem NP

| NP | Código PTO | Descripción PTO | Base de datos | Código ref. | PU PTO (directo) | PU base ref. | Unidad PTO/base | Alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NP-1 | CELDA 8353 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALI... | PRECIOS EDUCACION 2025 | CELDA 8353 | 337,882.97 | 331,882.97 | UN / UN | Precio unitario en PTO difiere de la base en 6000.00 (1.81%). |
| NP-2 | 16274 | UPS-6 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS | PRECIOS EDUCACION 2025 | 16274 | 6,057,919.64 | 6,057,919.64 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-3 | 16477 | TABLERO/TIFASI-18 CIRC-CONPUERTA-ESPACO-TOTALIZADO | PRECIOS EDUCACION 2025 | 16477 | 1,052,148.67 | 1,052,148.67 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-4 | 13138 | TABLERO 12 CIRC CON TOTALIZADOR Y BREAKERS | PRECIOS EDUCACION 2025 | 13138 | 1,032,703.99 | 1,032,703.99 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-5 | 17485 | TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS | PRECIOS EDUCACION 2025 | 17485 | 938,967.13 | 938,967.13 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-6 | 15445 | CAJA MEDIDOR TRIFASICO DE 100 AMP | PRECIOS EDUCACION 2025 | 15445 | 605,906.42 | 605,906.42 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-7 | 19000 | TABLERO BYPASS 60A CDRC Cometas | PRECIOS EDUCACION 2025 | 19000 | 3,773,608.44 | 3,773,608.44 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-8 | 03035 | CANALETA METAL 10X4 CHAZO | PRECIOS EDUCACION 2025 | 03035 | 113,159.94 | 113,159.94 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-9 | 12229 | Cable 3 N° 12 Sum e Instal** | PRECIOS EDUCACION 2025 | 12229 | 11,549.22 | 11,549.22 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-10 | 12298 | CABLE Cu 3#8 (suministro+instalacion) ** | PRECIOS EDUCACION 2025 | 12298 | 47,913.87 | 47,913.87 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-11 | 18776 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". I... | PRECIOS EDUCACION 2025 | 18776 | 76,820.00 | 76,820.58 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-12 | 18778 | DUCTO EMT 1XØ1" | PRECIOS EDUCACION 2025 | 18778 | 74,493.15 | 74,493.15 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-13 | APU | RESTAURACIÓN DE LÁMPARAS DECORATIVAS EXISTENTES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACI... | APU/Cotización |  | 115,807.50 |  | UN | APU/Cotización – validar contra análisis de precios (sin código en bases oficiales). |
| NP-14 | 14443 | SALIDA DOBLE RJ-45(TUB+ACC+JACK+CAJA+MARQUILL+FACE | PRECIOS EDUCACION 2025 | 14443 | 151,845.86 | 151,845.86 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-15 | 13799 | SUM + INST DE CABLE UTP CAT 6 AMP-TRAB. GRAN ALTUR | PRECIOS EDUCACION 2025 | 13799 | 16,031.34 | 16,031.34 | UN / ML | Unidad en PTO = 'UN', en base = 'ML' – posible error de unidad. |
| NP-16 | 16615 | GABINETE TIPO RACK 15U CDRC Cometas | PRECIOS EDUCACION 2025 | 16615 | 1,049,648.68 | 1,049,648.68 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-17 | 16789 | SalidaParaInterruptorConmutablSencTub PVC(Inc.Int) | PRECIOS EDUCACION 2025 | 16789 | 119,345.67 | 119,345.67 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-18 | 11717 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE ** | PRECIOS EDUCACION 2025 | 11717 | 146,629.34 | 146,629.34 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-19 | APU | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 220 V PARA CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. ... | APU/Cotización |  | 1,899,384.20 |  | UN | APU/Cotización – validar contra análisis de precios (sin código en bases oficiales). |
| NP-20 | 16518 | CAJA DE PASO ELECTRICA 40X40 | PRECIOS EDUCACION 2025 | 16518 | 208,823.00 | 208,823.26 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-21 | 13114 | CAJA ELECT. DE PASO TAPA BISAGRA 15X15X10 | PRECIOS EDUCACION 2025 | 13114 | 41,321.53 | 41,321.53 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-22 | 16255 | Spot LED 35 W 2643 lm - CRDC-Cometas | PRECIOS EDUCACION 2025 | 16255 | 222,284.33 | 222,284.33 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-23 | 16773 | Acometida 3#8+1#8+1#10 | PRECIOS EDUCACION 2025 | 16773 | 42,929.94 | 42,929.94 | UN / ML | Unidad en PTO = 'UN', en base = 'ML' – posible error de unidad. |
| NP-24 | 19236 | Acces Point Inalambrico POE (Suministro+Instalación) | PRECIOS EDUCACION 2025 | 19236 | 2,430,319.47 | 2,430,319.47 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-25 | APU COT | CARGADOR TIPO DOS PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO MAS ADAPTADOR DE TIPO DOS A TIPO UNO | APU/Cotización |  | 8,219,800.00 |  | UN | APU/Cotización – validar contra análisis de precios (sin código en bases oficiales). |
| NP-26 | 12785 | DESMONTE DIVISIONES METÁLICAS +CARGUE Y RETIRO | PRECIOS EDUCACION 2025 | 12785 | 43,376.38 | 43,376.38 | M2 / M2 | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-27 | 11295 | DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA Y MARCO EN MADERA | PRECIOS EDUCACION 2025 | 11295 | 41,329.31 | 41,329.31 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-28 | 15423 | Bordillo ladrillo prens.4 x ml lineal (excav+mort) | PRECIOS EDUCACION 2025 | 15423 | 30,649.04 | 30,649.04 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-29 | 13253 | Limpieza tuberia existente** | PRECIOS EDUCACION 2025 | 13253 | 29,950.22 | 29,950.22 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-30 | 15106 | ORINAL + FLUXOMETRO + SIFON (Sum + Inst) | PRECIOS EDUCACION 2025 | 15106 | 1,867,290.23 | 1,867,290.23 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-31 | APU COT | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON MUEBLE HABANO LVM 60X45 (INCLUYE GRIFERÍA... | APU/Cotización |  | 1,493,034.00 |  | UN | APU/Cotización – validar contra análisis de precios (sin código en bases oficiales). |
| NP-32 | 14488 | CAJA DE INSPECCION .80X.80 H=1.0+EXCAV(ESPEC/IDRD) | PRECIOS EDUCACION 2025 | 14488 | 969,419.10 | 969,419.10 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-33 | 14489 | CAJA DE INSPECCIÓN100X100X100+EXCA(ESPECIFIC-IDRD) | PRECIOS EDUCACION 2025 | 14489 | 1,111,638.53 | 1,111,638.53 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-34 | 11915 | TUBERIA PVC.S D=6"+ACCESORIOS | PRECIOS EDUCACION 2025 | 11915 | 63,911.71 | 63,911.71 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-35 | 11914 | TUBERIA PVC.S D=4"+ACCESORIOS | PRECIOS EDUCACION 2025 | 11914 | 40,537.30 | 40,537.30 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-36 | 11922 | TUBERIA PVC.S D=2"+ACCESORIOS | PRECIOS EDUCACION 2025 | 11922 | 26,828.62 | 26,828.62 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-37 | 15037 | POCETA ASEO CONC 3000PSI+GRANITO PERLATO 1x1x0.5 | PRECIOS EDUCACION 2025 | 15037 | 999,301.73 | 999,301.73 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-38 | 15139 | TUBERIA PVCP 1 " RDE 21 | PRECIOS EDUCACION 2025 | 15139 | 17,033.05 | 17,033.05 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-39 | 10579 | TUBERIA PVC.P D=3/4" RDE21 | PRECIOS EDUCACION 2025 | 10579 | 10,632.83 | 10,632.83 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-40 | 13663 | DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.08M | PRECIOS EDUCACION 2025 | 13663 | 22,241.09 | 22,241.09 | M2 / M2 | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-41 | 10093 | EXCAVACIÓN MANUAL+RETIRO SUELO BLANDO+TRASIEG(<50M | PRECIOS EDUCACION 2025 | 10093 | 132,429.51 | 132,429.51 | M3 / M3 | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-42 | 11301 | CARCAMOT-1 2500 PSI+REJILLA PEAT.CONC.REF. (CANAL) | PRECIOS EDUCACION 2025 | 11301 | 581,326.57 | 581,326.57 | UN / ML | Unidad en PTO = 'UN', en base = 'ML' – posible error de unidad. |
| NP-43 | APU COT | DESMONTE DE ESCALERA EXISTENTE Y SUMINISTRO DE ESCALERA DE ALTILLO , PLEGLABE | APU/Cotización |  | 1,893,216.38 |  | UN | APU/Cotización – validar contra análisis de precios (sin código en bases oficiales). |
| NP-44 | 14040 | Dispensador Jabón liq.Pared en Acero Push Frontal | PRECIOS EDUCACION 2025 | 14040 | 157,459.08 | 157,459.08 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-45 | 10063 | Dispensador papel higienico acero inoxidable ** | PRECIOS EDUCACION 2025 | 10063 | 227,001.95 | 227,001.95 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-46 | 10695 | Dispensador toallas de papel acero inoxid ** | PRECIOS EDUCACION 2025 | 10695 | 197,833.09 | 197,833.09 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-47 | 13517 | PLACA CONTRAPISO 0.08M 3000 PSI PREMEZ SIN REFUERZ | PRECIOS EDUCACION 2025 | 13517 | 85,419.86 | 85,419.86 | M2 / M2 | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-48 | 10649 | Pirlán Gravilla lavada ** | PRECIOS EDUCACION 2025 | 10649 | 16,486.88 | 16,486.88 | ML / ML | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-49 | 12801 | PINTURA EXTERIOR GRIS BASALTO (3 MANOS) | PRECIOS EDUCACION 2025 | 12801 | 42,653.69 | 42,653.69 | M2 / M2 | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-50 | 13741 | POCETA LAVAPLATOS ACEROINOXL=56CM,A=34CM,PROF=17CM | PRECIOS EDUCACION 2025 | 13741 | 220,414.78 | 220,414.78 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-51 | 13829 | PINTURA ELECTROSTATICA(SUM+INSTALAC) | PRECIOS EDUCACION 2025 | 13829 | 64,093.75 | 64,093.75 | M2 / M2 | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-52 | 11850 | Tablero conexiones lumin torres cofre metál y barr | PRECIOS EDUCACION 2025 | 11850 | 179,235.56 | 179,235.56 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-53 | 19009 | Sum+Trans+Inst caja de inspección de 30x30cm (AP-280 ENEL CODENSA) CDRC COMETAS | PRECIOS EDUCACION 2025 | 19009 | 753,144.69 | 753,144.69 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-54 | 12859 | PATCH CORD (1 metro).3 Feet.** | PRECIOS EDUCACION 2025 | 12859 | 53,732.98 | 53,732.98 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-55 | 19182 | PATCH PANEL CAT 6 A 24 PUERTOS CEFE COMETAS | PRECIOS EDUCACION 2025 | 19182 | 471,206.03 | 471,206.03 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-56 | 13658 | Switch de 24 puestos categoria 6 (Suministro e instalación) | PRECIOS EDUCACION 2025 | 13658 | 463,041.61 | 463,041.61 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-57 | 11671 | Bandeja Fibra Optica 12 Ptos LC. | PRECIOS EDUCACION 2025 | 11671 | 228,433.64 | 228,433.64 | UN / UN | OK – precio y unidad coinciden con la base. |
| NP-58 | 14954 | VINILO TIPO-1 SOBRE PAÑETE (2 MANOS) +ANDAMIOS | PRECIOS EDUCACION 2025 | 14954 | 21,159.82 | 21,159.82 | UN / M2 | Unidad en PTO = 'UN', en base = 'M2' – posible error de unidad. |