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N° GS-2026-_______________ / AREAD - GRUCO - 17.5
 
Florencia, 

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MINIMA CUANTIA
PN DECAQ MIC 015 2026
LA POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, invita a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia en Consorcio o Unión Temporal existentes en el mercado Nacional, con capacidad de presentarse al proceso para el LOTE 1: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA. LOTE 2: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ, de acuerdo a las condiciones técnicas mínimas establecidas y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

La convocatoria se limitará a MYPIMES siempre y cuando se verifiquen las reglas establecidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 del 2015.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de contratación se adelantará por modalidad de SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA, según lo establecido en las Leyes 1150 del 2007, 1474 del 2011, Ley 1882 de 2018, decreto 1082 de 2015 modificado por el decreto 1860 de 2021, resolución 03049 de 2014 y resolución 00090 de 2018.

Las condiciones de la presente invitación son las siguientes:

1.   DATOS DEL PROCESO

	Objeto
	LOTE 1: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA.

LOTE 2: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ.

	Presupuesto
	El presupuesto asignado para la futura contratación es el siguiente:

LOTE 1:
MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA.

	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA

	01
	02-02-02-008-007
	DECAQ
	MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA
	10
	1
	$50.000.000,00
	$50.000.000,00

	TOTAL
	$50.000.000,00
	$50.000.000,00



El presupuesto asignado para la contratación del lote 1 asciende a la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000,00), IVA INCLUIDO.

LOTE 2: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ.

	

ÍTEM 

	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO, INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

	1
	02-02-02-008-007
	SIJIN DECAQ

	MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ
	10
	1
	$30.000.000,00
	$30.000.000,00

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	$30.000.000,00



El presupuesto asignado para la contratación del lote 2 asciende a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE LEGAL ($ 30.000.000,00), IVA INCLUIDO.

Amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2926 del 09 de abril del 2026, recurso 10, expedido por la Jefe de Presupuesto del Departamento de Policía Caquetá.

	Plazo de ejecución
	El presente contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto o lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de la aprobación de pólizas o garantías en el SECOP II, previo perfeccionamiento y legalización del contrato, la prestación del servicio se realizará de acuerdo a la necesidad del CONTRATANTE, previa solicitud del supervisor del contrato.

	Lugar de prestación del servicio
	LOTE 1:
La prestación del servicio, se realizará en las instalaciones de la base del Departamento de Policía Caquetá, distritos de policía, en las 16 estaciones y 02 subestaciones de Policía en las cuales se encuentren instalados dichos equipos, ocasionalmente los mantenimientos se realizarán en las instalaciones del contratista para aquellos equipos que por su tamaño permiten su movilización. En el evento que se requiera efectuar reparaciones mayores y los equipos no permitan su movilización, el oferente deberá efectuar el mantenimiento en el lugar donde se encuentre instalado el equipo en un plazo máximo de doce (12) horas, para lo cual deberá contar con el personal y herramienta suficiente para realizarlo. El costo del traslado de los equipos o de los funcionarios encargados de los mantenimientos correrá por cuenta del contratista.

LOTE 2:
La prestación del servicio del mantenimiento correctivo y preventivo incluyendo mano de obra, se realizará en las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal Caquetá, ubicada en la transversal 6 entre calles 15 y 12 Barrios San Judas Alto del Municipio de Florencia Caquetá.

	Forma de pago
	EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato en PAGOS PARCIALES, de acuerdo al suministro de alimentación entregado, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura original acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato, y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda y certificación de seguridad social para régimen simplificado que no tenga empleados, documentos que deben ser tramitados al Grupo de Contratos del Área Administrativa del Departamento de Policía Caquetá, por parte del supervisor del contrato, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en los considerandos, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. PARAGRAFO SEGUNDO: El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato mensualmente si este aplica el Grupo de contratos del Departamento de Policía Caquetá, en su defecto un informe de ejecución si este es en una sola entrega al momento del trámite de pago. PARAGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán de forma mensual para lo cual el supervisor del contrato deberá informar por escrito a la oficina de contratos antes del 28 de cada mes el valor a pagar en el mes siguiente.

De acuerdo con la circular externa 016 del 09/03/2021 del ministerio de hacienda y crédito público, publicada en el siguiente link:
[image: ]
Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: #$16-01-01-D12; número de contrato; correo supervisor #$. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito anteriormente, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin, así: Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo adjunto: #$16-01-01-D12; número de contrato; correo supervisor #$.

	Causales de rechazo de la propuesta o declaratoria desierta del proceso
	Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:
a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.
c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.
d. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.
e. Cuando el Objeto Social o actividad mercantil del proponente indicado en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad o persona natural para desarrollar la actividad materia de la futura contratación, exigencia que aplica a cada uno de los consorcios o uniones temporales, si hay lugar a ello.
f. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.
g. Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.
h. Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos.
i. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
j. La NO presentación de los documentos habilitantes dentro del término establecido en la invitación.
k. La NO subsanación de los documentos habilitantes dentro del término establecido por el Departamento de Policía Caquetá.
l. Cuando la oferta supere el valor máximo por ítem.
m. La presentación de la propuesta conjunta (unión temporal o consorcio), en el SECOP II desde un usuario diferente al registrado por el consorcio o unión temporal, no se tomará como válida, en tal sentido, las propuestas presentadas por consorcio o unión temporal presentada desde el usuario de uno de sus integrantes, será rechazada.
n. Cuando el oferente presente su oferta fuera del término establecido por la entidad en el cronograma publicado en el SECOP II.
o. Cuando el oferente no oferte el valor total para este proceso (o supere o disminuya este valor) asignado por el DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ.

CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

LA POLICIA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante comunicación motivada, la cual se publicará en el SECOP II.

	Factores que se tendrán en cuenta para la evaluación 
	Al momento de la entrega de las propuestas, se determinará el orden de elegibilidad, comenzando por la oferta con propuesta económica de menor valor hasta la de mayor valor.

La entidad procederá a verificar los requisitos habilitantes y condiciones técnicas de la oferta con el ofrecimiento económico de menor valor (La escogencia de la propuesta, será la de menor precio ofertado en la parte económica, el cual saldrá de la suma de los ítems por lote, quien menor oferte se le adjudicara el contrato, siempre y cuando cumpla con todos y cada uno de los demás aspectos habilitantes JURÍDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, en caso que este no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos (JURÍDICOS, TÉCNICOS, Y FINANCIEROS), vencido el plazo para subsanar los mismos, se procederá a verificar la oferta del ofrecimiento económico con el segundo menor valor y así sucesivamente.

Si una vez verificadas todas las ofertas presentadas, no se logra la habilitación, el proceso se declarará desierto en los términos de la NOTA 101 de la Resolución 03049 del 30 de julio de 2014.

	Procedimiento en caso de empate a menor precio 
	En caso de empate de dos o más ofertas, se actuará conforme a lo dispuesto en ART 2 del decreto 1860 de 2021, se dará aplicación a los criterios establecidos en el artículo 35 de la ley 2069 de 2020, en cuanto sean aplicables, de forma sucesiva y excluyente para adjudicar el proceso. Conforme se estableció en el estudio previo que hace parte integral de este proceso PN DECAQ MIC 015 2026.

	Información de aceptación de la oferta 
	Con la comunicación de aceptación de la oferta publicada en el SECOP II, el proponente seleccionado quedará notificado de la aceptación de su oferta.

	Análisis de garantías:
tipificación, estimación y asignación del riesgo
	Las contenidas en el Anexo No. 2 de la presente invitación.



2. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1860 del 24 de diciembre del 2021, numeral 3, y en concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la ley 2069 de 2020, el presente proceso es susceptible de ser limitado a Mipymes, cuando se haya manifestado interés de por lo menos dos (02) Mipymes, dentro del día hábil siguiente a la publicación de la invitación pública.

Por lo anterior se convoca a las Mipymes interesadas para que de conformidad en lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015, realicen su solicitud de limitar la presente convocatoria a Mipymes, para lo cual deberán cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015, así:

[bookmark: 2.2.1.2.4.2.4]ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas: La Mipyme nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley.

En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas Mipyme, consorcios o uniones temporales formadas únicamente por Mipyme.

La entidad estatal debe recibir estas solicitudes junto con los documentos descritos en el artículo y el certificado de existencia y representación legal de la Mipyme interesada, dentro del día hábil siguiente a la publicación de la invitación del proceso de contratación.

Igualmente, para que las Mipymes puedan participar en las convocatorias limitadas, deberán acreditar como mínimo un (01) año de existencia, para lo cual deberán presentar el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva cámara de comercio.

Por lo tanto, al siguiente día hábil posterior a la recepción de las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme, la Entidad Estatal procederá a publicar un aviso precisando si el proceso efectivamente se limita a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado.

3. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES.

Los proponentes deberán presentar su oferta en el SECOP II y con los siguientes documentos:

A.	REQUISITOS MÍNIMOS JURÍDICOS HABILITANTES (aplica para los dos lotes)

1. Formulario No. 1 Carta de presentación de la oferta, firmada por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica).

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y/o proponente.

3. Formulario No. 3 Compromiso anticorrupción, suscrito por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica).

4. Formulario No. 4 Acuerdo de confidencialidad.

5. Formulario No. 5 Certificado de inhabilidad e incompatibilidad. (El comité jurídico designado hará la revisión o consulta de sanciones, multas o declaratorias de incumplimiento que puedan reposar en los registros oficiales (SECOP II, RUES, o actos administrativos ejecutoriados), que se encuentren vigentes.)

6. Formulario No. 6 Formulario sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

7. Certificación de Aportes Parafiscales suscrito por el Representante Legal, o Revisor Fiscal, de conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828/2003, el oferente deberá allegar copia de las planillas que demuestren el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral y aportes parafiscales; en caso que el oferente sea persona jurídica, se acreditará el pago de aportes parafiscales y demás aportes mencionados mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, en este caso se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y antecedentes disciplinarios.

8. Certificado existencia y representación legal para personas jurídicas y/o matricula de persona natural expedido (s) por la Cámara de Comercio respectiva, no superior a un (1) mes.

9. LA POLICÍA NACIONAL CONSULTARÁ EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIAS CORRECTIVAS RNMC SI EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL NO REGISTRA COMPARENDOS Y SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO. (ARTÍCULO 183. CONSECUENCIAS POR EL NO PAGO DE MULTAS. LITERAL 4, LEY 1801 DEL 29 DE JULIO DE 2016 CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL - ANTECEDENTES JUDICIALES - ANTECEDENTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONSULTA DE DELITOS SEXUALES.

10. PRESENTAR CERTIFICADO DE CONSULTA DEMANDAS DE ALIMENTOS. Teniendo en cuenta la LEY ESTATUTARIA No. 2097 del 02/07/2021 “Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones” el Departamento de Policía Caquetá consultará que todas las personas naturales que participan en el proceso de contratación no estén reportadas como deudores alimentarios morosos, para lo cual, el oferente debe presentar el certificado del registro en el REDAM, permitiendo la consulta en el sistema https://redam.gov.co/

B. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS HABILITANTES

11. Diligenciamiento del anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas: El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple. Esto en coordinación de sus capacidades operativas, administrativas en destino de asumir los deberes y obligaciones contractuales.  Aplica para los dos lotes.

12. CAPACIDAD EMPRESARIAL: El proponente deberá demostrar su capacidad administrativa y operacional, explicando en forma detallada, en un documento no menor de 2 páginas, la organización de su empresa en las áreas de soporte técnico (fabricación y/o distribución, adquisición, y almacenamiento), recursos físicos y humanos y equipos requeridos para prestar el servicio solicitado por el Departamento de Policía Caquetá, con parámetros validados con que cuenta para afrontar la ejecución del contrato. (Anexar documento debidamente firmado por el representante legal). Aplica para los dos lotes.

13. Con el fin de garantizar la calidad de los elementos a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución de los futuros contratos, el proponente deberá presentar certificación vigente, firmada por el importador para Colombia de los equipos a intervenir, marca YORK, de acuerdo a las características descritas en las especificaciones técnicas del presente estudio, en donde certifique que el oferente cuenta con la autorización  para la comercialización de productos, repuestos, piezas, así como la instalación, montaje y soporte técnico de aire acondicionado y sistemas de control a intervenir en el presente contrato con una experiencia mínimo de 2 años. Anexar.  Aplica para Lote 2.

14. EXPERIENCIA: Con el fin de garantizar la calidad de los elementos a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución de los futuros contratos, se requiere acreditar experiencia con la presentación de certificaciones de contratos o contratos o actas de liquidación que acrediten la realización de contratos ejecutados, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cien por ciento (100%) del presupuesto asignado a cada grupo correspondiente del presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos o contratos o actas de liquidación (por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos. Las certificaciones de experiencia aportadas deben contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre del contratante
- Objeto contractual
- Número del contrato
- Fecha de inicio de la contratación
- Fecha de término de la contratación
- Valor de la contratación
- Nombre del contratista
- NIT del contratante
- Dirección del contratante
- Teléfono del contratante
- Membrete de la entidad que lo expide
- Cumplimiento
- Grado de satisfacción

Dichas certificaciones deberán venir debidamente suscritas por el representante legal del contratante o por la persona autorizada para tal fin.

No se admiten:

- Certificaciones de Subcontrataciones
- No se acepta auto certificaciones
- Copias de facturas órdenes de pago etc.
- Copias de Contratos

Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, para la verificación, se tomará el porcentaje de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal, para lo cual deberá anexar a la propuesta el documento que acreditó la conformación del Consorcio o Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

NOTA: En caso de que el oferente haya firmado contratos con esta entidad Departamento de Policía Caquetá, no es obligatorio que anexe certificación, solamente con enunciar el contrato objeto y el valor, la unidad verificara la información, según la Ley 019 de del 2012. ARTICULO 9. PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD. Anexar experiencia.  Aplica para los dos lotes.

15. El oferente debe certificar donde manifieste que el servicio que va a prestar, incluyendo la mano de obra, cumple los estándares de calidad, los repuestos a suministrar serán nuevos, no usados, originales, la garantía mínima exigida por el DECAQ para los repuestos instalados será mínimo de un (1) año y para la mano de obra de tres (3) meses. (Anexar documento debidamente firmado por el representante legal).  Aplica para los dos lotes.

16. [bookmark: _Hlk132273218]El oferente no debe encontrarse en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA. SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA. (Anexar certificación para consultar, debidamente firmada por el representante legal, o certificado de consulta en el RUIA).  Aplica para los dos lotes.

17. El oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra reportado con incumplimientos a contratos o en los últimos tres años o sancionado a la fecha en el Registro Único Empresarial – RUES. Anexar Certificación.  Aplica para los dos lotes.

18. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: La prestación del servicio, se realizará en las instalaciones de la base del Departamento de Policía Caquetá, distritos de policía, en las 16 estaciones y 02 subestaciones de Policía en las cuales se encuentren instalados dichos equipos, ocasionalmente los mantenimientos se realizarán en las instalaciones del contratista para aquellos equipos que por su tamaño permiten su movilización. En el evento que se requiera efectuar reparaciones mayores y los equipos no permitan su movilización, el oferente deberá efectuar el mantenimiento en el lugar donde se encuentre instalado el equipo en un plazo máximo de doce (12) horas, para lo cual deberá contar con el personal y herramienta suficiente para realizarlo. El costo del traslado de los equipos o de los funcionarios encargados de los mantenimientos correrá por cuenta del contratista. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.  Aplica para Lote 1.

19. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: La prestación del servicio del mantenimiento correctivo y preventivo incluyendo mano de obra, se realizará en las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal Caquetá, ubicada en la transversal 6 entre calles 15 y 12 Barrios San Judas Alto del Municipio de Florencia Caquetá. En el evento que se requiera efectuar reparaciones mayores y los equipos no permitan su movilización, el oferente deberá efectuar el mantenimiento en el lugar donde se encuentre instalado el equipo en un plazo máximo de doce (12) horas, para lo cual deberá contar con el personal y herramienta suficiente para realizarlo. El costo del traslado de los equipos o de los funcionarios encargados de los mantenimientos correrá por cuenta del contratista. (Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal).  Aplica para Lote 2.

20. Se hace necesario que el oferente debe certificar en su oferta que cuenta con un establecimiento de comercio abierto al público en la ciudad de Florencia (en calidad de propietario, arrendamiento o que cuente con una alianza comercial con un establecimiento que provea los mismos servicios en este municipio de Florencia-Caquetá), donde bien se desarrolle la actividad descrita en el certificado de existencia y Representación Legal cuya actividad debe ser afín al objeto del presente proceso de contratación, igualmente el oferente debe certificar que para la ejecución idónea y oportuna cuenta con la disponibilidad de los bienes y servicios objeto del presente proceso y medios logísticos necesarios para la entrega de los mismos dentro de los términos previstos por el Departamento de Policía Caquetá, el comité evaluador determinará la necesidad de verificar las instalaciones del proponente para el cumplimiento de este requisito. Que sea una empresa con sede en Florencia-Caquetá, la que nos pueda entregar mencionados bienes y servicios donde hay pluralidad de oferentes, existen en este municipio más de 8 empresas que pueden proveer el bien o el servicio regional. Anexar certificación.  Aplica para Lote 1.

21. Teniendo en cuenta la atención externa del contratista como: contratos celebrados y en ejecución con otras entidades, venta de repuestos y mantenimiento de aires acondicionados al público en general, además el presupuesto asignado para el futuro contrato y el número de equipos a cargo del Departamento de Policía Caquetá, el futuro proponente deberá contar con el personal idóneo, suficiente y competente para llevar a feliz término el objeto del presente proceso contractual. NOTA 3: El proponente deberá anexar las hojas de vida, certificaciones de idoneidad, así como las afiliaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA del personal que intervendrá en los equipos adquiridos por el DECAQ.  Aplica para los dos lotes.

22. [bookmark: _Hlk132273713]CLÁUSULAS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: La contratación estatal, como mecanismo mediante el cual se garantiza el cumplimento de las funciones del Estado, es una actividad que puede afectar de manera positiva o negativa el ambiente y depende de la entidad adoptar controles en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios a contratar, con un enfoque amigable para el ambiente, de acuerdo con el marco normativo aplicable y lineamientos de sostenibilidad desarrollados desde el interior de la institución.

El oferente se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus servicios deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental. Así mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para la POLICÍA NACIONAL en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993, ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996, resolución No. 2900 del 17/08/2012. Dar correcto cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución) según lo establecido en la Resolución número 03924 del 24 Junio de 2016, "Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional", y los parámetros establecidos en la Resolución número 00090 del 15/ENE/2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional: contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente, dentro de los procesos que se adelanten con miras a la adquisición de bienes y/o servicios, se incorporaran criterios articulados con la protección del medio ambiente, a partir de la inclusión de parámetros como la compra verde o responsable, que significa la integración del componente ambiental en la toma de decisiones, de compra de bienes y contratación de servicios; por lo tanto solicitamos de manera informativa a nuestros proveedores, relacionar la siguiente información con carácter adicional. (Anexar certificación).  Aplica para los dos lotes.

C. REQUISITOS MÍNIMOS FINANCIEROS HABILITANTES (aplica para los dos lotes)

23. Formulario No. 2 Datos básicos beneficiario cuenta.

24. Copia del formulario de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) actualizado en la actividad económica del proponente y que corresponda al objeto del presente proceso, expedido por la DIAN. Cuando el proponente sea persona jurídica, deberá anexarse el RUT de la empresa (NIT y razón social). En caso de persona natural, deberá aportarse su RUT correspondiente.

25. Certificación Bancaria: Con fecha de expedición no mayor a 90 días, en la cual deberá estar relacionado el nombre y el número de la cuenta a la cual se efectuarán los pagos correspondientes de las obligaciones contraídas. Dicha cuenta deberá estar activa.

26. MANTENER PRECIOS: El oferente deberá certificar que mantendrán los precios y condiciones ofertados, durante la vigencia del presente contrato, toda vez que no se realizarán ajustes o adiciones fiscales al presupuesto existente del posible contrato. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.

27. ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS: El oferente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.

28. [bookmark: _Hlk132275200]COSTOS INDIRECTOS: El futuro contratista deberá tener en cuenta los costos indirectos que genera la adjudicación del presente proceso, los cuales son atribuibles a cuenta y riesgo del contratista; el Departamento de Policía Caquetá no asume responsabilidad alguna sobre estos costos, los cuales pueden ser: Certificaciones, Gastos administrativos, Costos de envió, fletes, transporte, empaque, publicaciones, garantía única, entre otros. De igual manera, al presentar la oferta el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos con los cuales estén gravados los bienes que brinda y todos aquellos impuestos y gravámenes que se causen por razón de la ejecución y legalización del contrato, los cuales son de su cargo exclusivo, por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. El Departamento de Policía Caquetá efectuará a las cuentas del Contratista, las retenciones, que, en materia de Impuestos, tenga establecida la Ley, como pueden ser: a) Impuesto al valor agregado b) Retención en la fuente c) Impuesto de industria y comercio d) Estampilla Pro desarrollo de la Universidad de la Amazonia) Demás impuestos de orden legal con la suscripción de contratos estatales. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.

D. PROPUESTA ECONÓMICA

29. EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE PROCESO, SOPENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA. (aplicativo WEB SECOP II).

30. EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL VALOR DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS CON IVA INCLUIDO SIN SOBREPASAR EL PRECIO TECHO ESTABLECIDO PARA CADA UNO DE ELLOS, SOPENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA. (aplicativo WEB SECOP II).

(Los formatos a diligenciar se encuentran anexos en el proceso creado en el aplicativo WEB SECOP II)

4. CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	Zona horaria
	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

	Publicación de la invitación
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOP II
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II

	Publicación de estudios previos
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II

	Plazo para recepción de observaciones
	a. Los interesados podrán solicitar aclaraciones de la invitación desde la publicación de la misma hasta dentro del término establecido a continuación: 

Fecha y Hora: Según Cronograma SECOP II 
b. Dichas solicitudes deberán formularse únicamente por el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP II 
c. La información sobre preguntas y respuestas y las adendas serán publicadas en el Portal Único de Contratación Estatal - SECOP II: www.contratos.gov.co (salvo la información de carácter reservado) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. 

NOTA 1: Las observaciones presentadas en un plazo posterior al mencionado en el literal a. se entenderán como no realizadas y no serán objeto de verificación y respuesta por parte de la Administración. 
NOTA 2: No se absolverán consultas efectuadas por correo electrónico, ni telefónicamente o en forma personal, sólo será tenida en cuenta en este Proceso, la información recibida por el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP II. 

	Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     

	Respuesta a las observaciones a la invitación
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     

	Publicación del aviso de limitación a Mipymes o si podrá participar cualquier interesado
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     

	Plazo máximo para expedir adendas
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     

	Presentación de Ofertas
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     
Fecha y Hora: Según Cronograma SECOP II 
CIERRE: 
Lugar: Las ofertas se recepcionaran únicamente por el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP II 
Fecha y Hora: Según Cronograma SECOP II 
Se anexa Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, el cual es de uso obligatorio, para tenerlo en cuenta en caso de ser necesario por los proveedores ante fallas Generales o Particulares.

	Apertura de sobres
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     

	Informe de presentación de ofertas
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     

	Publicación del informe de evaluación de las Ofertas
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     

	Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     

	Aceptación de ofertas
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     

	Entrega de las garantías de ejecución del contrato
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II     

	Aprobación de las garantías de ejecución del contrato
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
www.contratos.gov.co Según cronograma SECOP II      



NOTA 1: La validez de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de presentación.

NOTA 2: De ser necesaria la modificación de las condiciones de la invitación, esta se efectuará mediante ADENDA, la cual será expedida y publicada en el portal único de contratación hasta el día anterior a la fecha establecida para la recepción de las ofertas.

5. SUPERVISOR DEL CONTRATO.

APLICA LOTE 1:
La supervisión del contrato lote 1 estará a cargo de acuerdo a los cargos de cada unidad, así:

Para el presupuesto del Departamento de Policía Caquetá, estará a cargo de un funcionario que designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las funciones asignadas para tal efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.

· Hacer cumplir el objeto el contrato.
· Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones.
· El supervisor, deberá realizar el seguimiento de partes ambientales del contrato, ya sea para el bien o servicio a realizar.
· Solicitar las licencias y/o permisos ambientales, planes de manejo ambiental, que sean necesario por cumplimiento legal y solicitud de la Policía Nacional.
· Recordar al contratista que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular la periodicidad con que debe presentar informes.
· Una vez terminada la ejecución del contrato el supervisor deberá rendir un informe de supervisión al Comando Departamento de Policía Caquetá utilizando el formato de (INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL CODIGO: 2BS-FR-0019), con el fin de dar a conocer el estado de ejecución del mismo, de ser necesario el supervisor durante la ejecución del contrato informará cualquier irregularidad que se presente con el cumplimiento al mismo.
· El supervisor deberá coordinar con el Grupo de Tesorería, en los primeros días de cada mes, para la solicitud del PAC, para realizar los pagos.
· Una vez notificado realizará de manera mensual informes de supervisión los cuales deberá publicar en el SECOPII y posteriormente entregarlos (de manera física) al grupo de contratos DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ previa autorización del Comando Departamento de Policía Caquetá.
· Una vez terminado el contrato realizar la respectiva acta de liquidación.

APLICA LOTE 2:
La supervisión del contrato lote 2 estará a cargo de un funcionario de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Caquetá, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución 00090 de 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014, así como también la verificación y vigilancia, en cumplimiento de lo  establecido en la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018 y Resolución No. 0312 de 2019, por parte del contratista o quienes hagan sus veces en su cargo.

El supervisor realizará seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre cada una de las obligaciones y estipulaciones de la aceptación de oferta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y capítulo XII de la Resolución No. 00090 de 15/01/2018 emanada por el señor Director General Policía Nacional Actividad de los supervisores, interventores y coordinadores de los contratos y/o convenios en la Policía Nacional.


Atentamente,

LA POLICÍA NACIONAL,








Coronel CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA
Comandante Departamento de Policía Caquetá
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ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

En el siguiente formato el oferente deberá diligenciar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, para ello deberá marcar con una X en la casilla correspondiente si cumple o no cumple los conceptos relacionados, esto en coordinación de sus capacidades operativas, administrativas en destino de asumir los deberes y obligaciones contractuales.

NOTA: El no cumplimiento de algún ítem será una causal de rechazo de la propuesta.

Para lo anterior se diligencia la información en el siguiente cuadro:

LOTE 1:

	ÍTEM
	                  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS
	CUMPLE

	
	SI
	NO

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1.1
	Limpieza interna y externa de los equipos cubiertos por el presente contrato empleando materiales que garanticen su conservación.
	
	

	1.2
	Corrección de las fallas detectadas en el diagnóstico. Aplicando los criterios de oportunidad (tiempos) del proceso correctivo.
	
	

	1.3
	Revisión y diagnóstico de la carga eléctrica a la cual se encuentra conectados los equipos y condiciones ambientales de funcionamiento.
	
	

	1.4
	Lubricación de todas las piezas que lo requieran y aplicación de líquidos limpiadores electrónicos de contactos.
	
	

	1.5
	Ajuste mecánico de las partes e instalación de sello de seguridad.
	
	

	1.6
	El CONTRATISTA deberá disponer de todos los elementos y herramientas para dicha actividad.
	
	

	1.7
	El CONTRATISTA debe realizar los mantenimientos preventivos durante la ejecución del contrato, esta labor se debe hacer simultáneamente al desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo y se debe presentar un cronograma con fechas y áreas en la cuales se va a realizar el mantenimiento de acuerdo a los equipos relacionados en el contrato.
	
	

	1.8
	El CONTRATISTA deberá suministrar el personal técnico necesario para realizar mantenimiento preventivo, independiente del personal necesario para mantenimiento correctivo mínimo 1 persona.                                                                       
	
	

	1.9
	Al finalizar las actividades de Mantenimiento Preventivo de cada equipo se debe diligenciar el formato orden de trabajo y plan de mantenimiento, el cual será firmado como recibido por parte del funcionario que tiene a cargo el equipo, luego se hará un consolidado digital (informe técnico detallado) y verificación de actividades con el responsable designado, quien expedirá para el pago el recibido a satisfacción durante el tiempo de ejecución del contrato.
	
	

	1.10
	El CONTRATISTA deberá asumir todos los costos y gastos que impliquen el desplazamiento al sitio cubierto por el presente contrato en las actividades de mantenimiento PREVENTIVO y CORRECTIVO.
	
	

	1.11
	En caso de daño de algún componente electrónico y / o mecánico de la máquina, durante el mantenimiento preventivo por manipulación inadecuada o procedimiento técnico mal ejecutado, el CONTRATISTA asumirá sin costo adicional para el CONTRATANTE, el valor de la reparación con el respectivo cambio de la pieza o componente dañado.
	
	

	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	2.1
	Una vez puesto en conocimiento de los técnicos la solicitud de soporte, ellos deben hacer presencia en el sitio con un plazo mínimo de 45 minutos, al realizar presencia en el sitio se inicia el tiempo para la realización del diagnóstico del daño, el diagnóstico no podrá durar más de 60 minutos.
	
	

	2.2
	Una vez realizado el diagnóstico los técnicos poseen máximo una (1) hora para dar solución al problema, si fuese necesario hacer algún tipo de configuración o cambio de partes para la reparación, esta actividad se debe desarrollar en el sitio.
	
	

	2.3
	Una vez vencido el tiempo máximo para dar solución que es de una (1) hora, y si esta actividad no se ha podido finalizar ya que el técnico estima más tiempo para desarrollarla, el oferente está obligado a suministrar en el sitio un (unos) equipo (s) de respaldo de iguales o superiores características que garantice al usuario a cargo del equipo el desarrollo normal de las actividades laborales, el tiempo para esta actividad no deberá ser mayor a dos (2) horas hábiles después de reportada la necesidad de cambio del equipo(s). El equipo estará dispuesto al usuario durante el tiempo que dure la reparación y/o durante la vigencia del contrato.
	
	

	2.4
	Cuando la reparación de los equipos no pueda llevarse a cabo en las dependencias de la entidad, podrán ser retirados, previa autorización del respectivo funcionario encargado del equipo y notificación al supervisor del contrato, dejando antecedente por escrito de la salida del equipo. La permanencia de los equipos en los talleres del oferente no podrá exceder un término de 5 días calendario. En caso de pérdida o hurto del equipo bajo responsabilidad del CONTRATISTA se realizará la reposición del mismo por uno de iguales o superiores características técnicas en un plazo máximo de diez (10) días calendario al supervisor del contrato.
	
	

	2.5
	Después del diagnóstico y reparación del equipo el encargado de la maquina deberá dar su recibo a satisfacción del arreglo incluyendo fecha y hora, diagnóstico, actividad realizada y solución efectuada al equipo.
	
	

	2.6
	Las partes que allí se remplacen deben ser nuevas, iguales o de superiores características a las que tiene el equipo instalado garantizando su perfecto funcionamiento. Una vez realizado el cambio de partes, estas (las partes dañadas) deben ser entregadas al supervisor del contrato. Nota: La única excepción a este punto es el remplazo del repuesto por la modalidad de intercambio con previa autorización de la supervisión del contrato.

Cuando se considere conveniente el remplazo de una parte   se realizará un diagnóstico en forma coordinada entre el supervisor del contrato y el técnico que atiende el servicio del equipo y sí se concluye que por su deterioro como consecuencia del uso normal requiere ser cambiada o adicionada se incluirá dicho repuesto (según el equipo y su grupo.), ya cotizado en la lista de repuestos de este contrato. Todo esto previa autorización del supervisor del contrato.

Cuando se realice un cambio de un repuesto este debe asegurar una garantía de un año después de la fecha de su instalación y el costo debe ser asumido por el contratista.
	
	

	2.7
	El Contratista deberá asumir todos los costos y gastos que impliquen el desplazamiento a los sitios cubiertos por el presente contrato en las actividades de mantenimiento correctivo, así como los costos y gastos de desplazamiento de equipos para reposición, hacia los talleres del oferente.
	
	

	2.8
	En caso de daño de algún componente electrónico y / o mecánico de la máquina, durante el mantenimiento correctivo por manipulación inadecuada o procedimiento técnico mal ejecutado, el CONTRATISTA asumirá sin costo adicional para el CONTRATANTE, el valor de la reparación con el respectivo cambio de la pieza o componente dañado, aplicando los criterios de oportunidad (tiempos) del proceso correctivo.
	
	

	2.9
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 9.000 BTU

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN SERVICIO

	
	

	1
	CAMBIO UNIDAD COMPRESOR 

	2
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR 

	3
	CAMBIO DE CAPACITOR DE UNIDAD COMPRESOR 

	4
	CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR VENTILADOR 

	5
	CAMBIO DE TORNILLERIA 

	6
	CAMBIO DE TURBINA EXTRATORA DE LA CONDENSADORA DE BAJA 

	7
	CAMBIO DE ASPAS DEL VENTILADOR DE LA CONDENSADORA DE ALTA 

	8
	CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL 

	9
	CAMBIO DEL PROCTECTOR DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 

	10
	CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA 

	11
	CAMBIO DE GAS R22 

	12
	CAMBIO DE GAS R410 

	13
	INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES.

	14
	TUBERÍA ADICIONAL POR METRO 

	15
	INSTALACION PUNTO ELECTRICO



	
	

	2.10
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 12.000 BTU

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN SERVICIO

	
	

	1
	CAMBIO UNIDAD COMPRESOR 

	2
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR 

	3
	CAMBIO DE CAPACITOR DE UNIDAD COMPRESOR 

	4
	CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR VENTILADOR 

	5
	CAMBIO DE TORNILLERIA 

	6
	CAMBIO DE TURBINA EXTRATORA DE LA CONDENSADORA DE BAJA 

	7
	CAMBIO DE ASPAS DEL VENTILADOR DE LA CONDENSADORA DE ALTA 

	8
	CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL 

	9
	CAMBIO DEL PROCTECTOR DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 

	10
	CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA 

	11
	CAMBIO DE GAS R22 

	12
	CAMBIO DE GAS R410 

	13
	INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES.

	14
	TUBERÍA ADICIONAL POR METRO 

	15
	INSTALACION PUNTO ELECTRICO



	
	

	2.11
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 18.000 BTU

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN SERVICIO

	
	

	1
	CAMBIO UNIDAD COMPRESOR

	2
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR

	3
	CAMBIO DE CAPACITOR DE UNIDAD COMPRESOR 

	4
	CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR VENTILADOR 

	5
	CAMBIO DE TORNILLERIA 

	6
	CAMBIO DE TURBINA EXTRATORA DE LA CONDENSADORA DE BAJA 

	7
	CAMBIO DE ASPAS DEL VENTILADOR DE LA CONDENSADORA DE ALTA 

	8
	CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL 

	9
	CAMBIO DEL PROCTECTOR DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 

	10
	CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA 

	11
	CAMBIO DE GAS R22 

	12
	CAMBIO DE GAS R410 

	13
	INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES.

	14
	TUBERÍA ADICIONAL POR METRO 

	15
	INSTALACION PUNTO ELECTRICO



	
	

	2.12
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 24.000 BTU

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN SERVICIO

	
	

	1
	CAMBIO UNIDAD COMPRESOR  

	2
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR 

	3
	CAMBIO DE CAPACITOR DE UNIDAD COMPRESOR 

	4
	CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR VENTILADOR 

	5
	CAMBIO DE TORNILLERIA 

	6
	CAMBIO DE TURBINA EXTRATORA DE LA CONDENSADORA DE BAJA 

	7
	CAMBIO DE ASPAS DEL VENTILADOR DE LA CONDENSADORA DE ALTA 

	8
	CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL 

	9
	CAMBIO DEL PROCTECTOR DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE - REALY MATY

	10
	CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA 

	11
	CAMBIO DE GAS R22 

	12
	CAMBIO DE GAS R410 

	13
	INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES.

	14
	TUBERÍA ADICIONAL POR METRO 

	15
	INSTALACION PUNTO ELECTRICO



	
	

	2.13
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 36.000 BTU

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN SERVICIO

	
	

	1
	CAMBIO UNIDAD COMPRESOR  

	2
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR 

	3
	CAMBIO DE CAPACITOR DE UNIDAD COMPRESOR 

	4
	CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR VENTILADOR 

	5
	CAMBIO DE TORNILLERIA 

	6
	CAMBIO DE TURBINA EXTRATORA DE LA CONDENSADORA DE BAJA 

	7
	CAMBIO DE ASPAS DEL VENTILADOR DE LA CONDENSADORA DE ALTA 

	8
	CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL 

	9
	CAMBIO DEL PROCTECTOR DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE - REALY MATY

	10
	CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA 

	11
	CAMBIO DE GAS R22 

	12
	CAMBIO DE GAS R410 

	13
	INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES.

	14
	TUBERÍA ADICIONAL POR METRO 

	15
	INSTALACION PUNTO ELECTRICO



	
	

	2.14
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 48.000 BTU

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN SERVICIO

	
	

	1
	CAMBIO UNIDAD COMPRESOR

	2
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR

	3
	CAMBIO DE CAPACITOR DE UNIDAD COMPRESOR

	4
	CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR VENTILADOR

	5
	CAMBIO DE TORNILLERIA

	6
	CAMBIO DE TURBINA EXTRATORA DE LA CONDENSADORA DE BAJA

	7
	CAMBIO DE ASPAS DEL VENTILADOR DE LA CONDENSADORA DE ALTA

	8
	CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL

	9
	CAMBIO DEL PROCTECTOR DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE - REALY MATY

	10
	CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA

	11
	CAMBIO DE GAS R22

	12
	CAMBIO DE GAS R410

	13
	INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES.

	14
	TUBERÍA ADICIONAL POR METRO

	15
	INSTALACION PUNTO ELECTRICO



	
	

	2.15
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 48.000 TIPO CASSETTE

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN SERVICIO

	
	

	1
	CAMBIO UNIDAD COMPRESOR  

	2
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR 

	3
	CAMBIO DE CAPACITOR DE UNIDAD COMPRESOR 

	4
	CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR VENTILADOR 

	5
	CAMBIO DE TORNILLERIA 

	6
	CAMBIO DE TURBINA EXTRATORA DE LA CONDENSADORA DE BAJA 

	7
	CAMBIO DE ASPAS DEL VENTILADOR DE LA CONDENSADORA DE ALTA 

	8
	CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL 

	9
	CAMBIO DEL PROCTECTOR DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE - REALY MATY

	10
	CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA 

	11
	CAMBIO DE GAS R22 

	12
	CAMBIO DE GAS R410 

	13
	INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES.

	14
	TUBERÍA ADICIONAL POR METRO 

	15
	INSTALACION PUNTO ELECTRICO



	
	

	2.16
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 60.000 CONDUCTO

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN SERVICIO

	
	

	1
	CAMBIO UNIDAD COMPRESOR  

	2
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR 

	3
	CAMBIO DE CAPACITOR DE UNIDAD COMPRESOR 

	4
	CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR VENTILADOR 

	5
	CAMBIO DE TORNILLERIA 

	6
	CAMBIO DE TURBINA EXTRATORA DE LA CONDENSADORA DE BAJA 

	7
	CAMBIO DE ASPAS DEL VENTILADOR DE LA CONDENSADORA DE ALTA 

	8
	CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL 

	9
	CAMBIO DEL PROCTECTOR DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE - REALY MATY

	10
	CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA 

	11
	CAMBIO DE GAS R22 

	12
	CAMBIO DE GAS R410 

	13
	INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES.

	14
	TUBERÍA ADICIONAL POR METRO 

	15
	INSTALACION PUNTO ELECTRICO



	
	



NOTA 1: Los repuestos ofrecidos serán de MARCAS RECONOCIDAS en el mercado nacional, serán NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS.

	No.
	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CAPACIDAD EMPRESARIAL: El proponente deberá demostrar su capacidad administrativa y operacional, explicando en forma detallada, en un documento no menor de 2 páginas, la organización de su empresa en las áreas de soporte técnico (fabricación y/o distribución, adquisición, y almacenamiento), recursos físicos y humanos y equipos requeridos para prestar el servicio solicitado por el Departamento de Policía Caquetá, con parámetros validados con que cuenta para afrontar la ejecución del contrato. (Anexar documento debidamente firmado por el representante legal).
	
	

	2
	EXPERIENCIA: Con el fin de garantizar la calidad de los elementos a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución de los futuros contratos, se requiere acreditar experiencia con la presentación de certificaciones de contratos o contratos o actas de liquidación que acrediten la realización de contratos ejecutados, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cien por ciento (100%) del presupuesto asignado a cada grupo correspondiente del presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos o contratos o actas de liquidación (por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos.

Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información básica:

- Nombre del contratante
- Objeto contractual
- Número del contrato
- Fecha de inicio de la contratación
- Fecha de término de la contratación
- Valor de la contratación
- Nombre del contratista
- NIT del contratante
- Dirección del contratante
- Teléfono del contratante
- Membrete de la entidad que lo expide
- Cumplimiento
- Grado de satisfacción

Dichas certificaciones deberán venir debidamente suscritas por el representante legal del contratante o por la persona autorizada para tal fin.

No se admiten:

- Certificaciones de Subcontrataciones
- No se acepta auto certificaciones
- Copias de facturas órdenes de pago etc.
- Copias de Contratos

Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, para la verificación, se tomará el porcentaje de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal, para lo cual deberá anexar a la propuesta el documento que acreditó la conformación del Consorcio o Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

NOTA: En caso de que el oferente haya firmado contratos con esta entidad Departamento de Policía Caquetá, no es obligatorio que anexe certificación, solamente con enunciar el contrato objeto y el valor, la unidad verificara la información, según la Ley 019 de del 2012. ARTICULO 9. PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD. Anexar experiencia.
	
	

	3
	El oferente debe certificar donde manifieste que el servicio que va a prestar, incluyendo la mano de obra, cumple los estándares de calidad, los repuestos a suministrar serán nuevos, no usados, originales, la garantía mínima exigida por el DECAQ para los repuestos instalados será mínimo de un (1) año y para la mano de obra de tres (3) meses. (Anexar documento debidamente firmado por el representante legal).
	
	

	4
	Teniendo en cuenta la atención externa del contratista como: contratos celebrados y en ejecución con otras entidades, venta de repuestos y mantenimiento de aires acondicionados al público en general, además el presupuesto asignado para el futuro contrato y el número de equipos a cargo del departamento de policía Caquetá, el futuro proponente deberá contar con el personal idóneo, suficiente y competente para llevar a feliz término el objeto del presente proceso contractual, por lo anterior expuesto y proporcionando objetividad al comité evaluador al momento de verificar las propuestas presentadas, el Departamento de Policía Caquetá solicitara el siguiente personal así:

	ITEM
	PERSONAL
	CANT
	IDONEIDAD

	1
	TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN
	2
	Personal calificado en el mantenimiento y reparación de aires acondicionados (Técnico y/o Tecnólogo en refrigeración), así misma certificación para el trabajo seguro en alturas; Anexar Hoja de vida y Certificación de idoneidad por parte de instituciones educativas legalmente constituidas.

	2
	ADMINISTRATIVO
	1
	Sera la persona que cumplirá funciones de enlace entre el contratista y la POLICIA NACIONAL, la cual tendrá el poder de decisión para dar soluciones a los requerimientos de la entidad contratante. (Presentar Hoja de vida que demuestre su experiencia como mínimo de un año en el ejercicio de la función.)



NOTA 1: El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con el Departamento de Policía Caquetá - Policía Nacional. No obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal que no considere competente.

NOTA 2: Se determinará la independencia de cada uno de los cargos solicitados, por lo cual no se podrá presentar el nombre de una persona para más de un cargo.

NOTA 3: El proponente deberá anexar las hojas de vida, certificaciones de idoneidad, así como las afiliaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA del personal que intervendrá en los equipos adquiridos por el DECAQ.

NOTA 4: Llegado el caso que el futuro contratista realice cambios en el personal que interviene en la ejecución del contrato por razones propias, tendrá la obligación de informar inmediatamente al supervisor y a la oficina de contratos mediante oficio sobre los cambios formalizados, relacionando datos completos del personal saliente y entrante, además planillas en estado de pago, afiliaciones o certificación por parte del revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, demostrando así el cumplimiento con la seguridad social integral y aportes parafiscales, con el fin de no tener contratiempos en el procedimiento para pagos adelantado por el contratante.
	
	

	5
	COSTOS INDIRECTOS: El futuro contratista deberá tener en cuenta los costos indirectos que genera la adjudicación del presente proceso, los cuales son atribuibles a cuenta y riesgo del contratista; el Departamento de Policía Caquetá no asume responsabilidad alguna sobre estos costos, los cuales pueden ser: Certificaciones, Gastos administrativos, Costos de envió, fletes, transporte, empaque, publicaciones, garantía única, entre otros. De igual manera, al presentar la oferta el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos con los cuales estén gravados los bienes que brinda y todos aquellos impuestos y gravámenes que se causen por razón de la ejecución y legalización del contrato, los cuales son de su cargo exclusivo, por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. El Departamento de Policía Caquetá efectuará a las cuentas del Contratista, las retenciones, que, en materia de Impuestos, tenga establecida la Ley, como pueden ser: a) Impuesto al valor agregado b) Retención en la fuente c) Impuesto de industria y comercio d) Estampilla Pro desarrollo de la Universidad de la Amazonia) Demás impuestos de orden legal con la suscripción de contratos estatales. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.
	
	

	6
	ORIGEN LICITO DE LOS RECURSOS: El oferente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.
	
	

	7
	MANTENER PRECIOS: El oferente deberá certificar que mantendrán los precios y condiciones ofertados, durante la vigencia del presente contrato, toda vez que no se realizarán ajustes o adiciones fiscales al presupuesto existente del posible contrato. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.
	
	

	8
	El oferente no debe encontrarse en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA. SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA. (Anexar certificación para consultar, debidamente firmada por el representante legal, o certificado de consulta en el RUIA).
	
	

	9
	El oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra reportado con incumplimientos a contratos o en los últimos tres años o sancionado a la fecha en el Registro Único Empresarial – RUES. Anexar Certificación.
	
	

	10
	PRESENTAR CERTIFICADO DE CONSULTA DEMANDAS DE ALIMENTOS. Teniendo en cuenta la LEY ESTATUTARIA No. 2097 del 02/07/2021 “Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones” el Departamento de Policía Caquetá consultará que todas las personas naturales que participan en el proceso de contratación no estén reportadas como deudores alimentarios morosos, para lo cual, el oferente debe presentar el certificado del registro en el REDAM, permitiendo la consulta en el sistema https://redam.gov.co/
	
	

	11
	Certificación de Aportes Parafiscales suscrito por el Representante Legal, o Revisor Fiscal, de conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828/2003, el oferente deberá allegar copia de las planillas que demuestren el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral y aportes parafiscales; en caso que el oferente sea persona jurídica, se acreditará el pago de aportes parafiscales y demás aportes mencionados mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, en este caso se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y antecedentes disciplinarios.
	
	

	12
	Informar cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento. Una vez recibida la información se estudiará la viabilidad de adicionar o no el contrato, en todo caso, en el evento de sobre ejecutarse el contrato, será de responsabilidad exclusiva del CONTRATISTА.
	
	

	13
	EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 1072 de 2015 (decreto único reglamentario del sector trabajo), Articulo 2.2.4.6.4 y el 2.2.4.6.37 modificado por el Decreto 052 del 12 de enero de 2017: referente a que debe tener implementado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el cual se establece para los riesgos que puedan tener los empleados, sin importar la clase de vínculo laboral que ostentan con la empresa o persona natural adjudicataria.
	
	

	14
	CLÁUSULAS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: La contratación estatal, como mecanismo mediante el cual se garantiza el cumplimento de las funciones del Estado, es una actividad que puede afectar de manera positiva o negativa el ambiente y depende de la entidad adoptar controles en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios a contratar, con un enfoque amigable para el ambiente, de acuerdo con el marco normativo aplicable y lineamientos de sostenibilidad desarrollados desde el interior de la institución.

El oferente se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus servicios deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental. Así mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para la POLICÍA NACIONAL en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993, ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996, resolución No. 2900 del 17/08/2012. Dar correcto cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución) según lo establecido en la Resolución número 03924 del 24 Junio de 2016, "Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional", y los parámetros establecidos en la Resolución número 00090 del 15/ENE/2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional: contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente, dentro de los procesos que se adelanten con miras a la adquisición de bienes y/o servicios, se incorporaran criterios articulados con la protección del medio ambiente, a partir de la inclusión de parámetros como la compra verde o responsable, que significa la integración del componente ambiental en la toma de decisiones, de compra de bienes y contratación de servicios; por lo tanto solicitamos de manera informativa a nuestros proveedores, relacionar la siguiente información con carácter adicional. (Anexar certificación).
	
	

	15
	LUGAR DE ENTREGA: La prestación del servicio, se realizará en las instalaciones de la base del Departamento de Policía Caquetá, distritos de policía, en las 16 estaciones y 02 subestaciones de Policía en las cuales se encuentren instalados dichos equipos, ocasionalmente los mantenimientos se realizarán en las instalaciones del contratista para aquellos equipos que por su tamaño permiten su movilización. En el evento que se requiera efectuar reparaciones mayores y los equipos no permitan su movilización, el oferente deberá efectuar el mantenimiento en el lugar donde se encuentre instalado el equipo en un plazo máximo de doce (12) horas, para lo cual deberá contar con el personal y herramienta suficiente para realizarlo. El costo del traslado de los equipos o de los funcionarios encargados de los mantenimientos correrá por cuenta del contratista. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.
	
	

	16
	Se hace necesario que el oferente debe certificar en su oferta que cuenta con un establecimiento de comercio abierto al público en la ciudad de Florencia (en calidad de propietario, arrendamiento o que cuente con una alianza comercial con un establecimiento que provea los mismos servicios en este municipio de Florencia-Caquetá), donde bien se desarrolle la actividad descrita en el certificado de existencia y Representación Legal cuya actividad debe ser afín al objeto del presente proceso de contratación, igualmente el oferente debe certificar que para la ejecución idónea y oportuna cuenta con la disponibilidad de los bienes y servicios objeto del presente proceso y medios logísticos necesarios para la entrega de los mismos dentro de los términos previstos por el Departamento de Policía Caquetá, el comité evaluador determinará la necesidad de verificar las instalaciones del proponente para el cumplimiento de este requisito. Que sea una empresa con sede en Florencia-Caquetá, la que nos pueda entregar mencionados bienes y servicios donde hay pluralidad de oferentes, existen en este municipio más de 8 empresas que pueden proveer el bien o el servicio regional. Anexar certificación.
	
	






LOTE 2:

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACIÓN MECÁNICA

	ITEM
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DE VENTILACIÓN MECÁNICA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Mantenimiento Correctivo debe realizarse en los siguientes equipos: MARCA: YORK, MODELO: YPAL051CVE28LBFXN, NUMERO DE SERIE: 11552H06294795 PAQUETE No. 01: RT-01, (FLORENCIA), UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO PAQUETE EXTERIOR, DOBLE PARED SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON REFRIGERANTE R-410, CAPACIDAD SENSIBLE 393 MBH, TOTAL  655 MBH, PARA MANEJAR 16.220 CFM CON MOTOR DE FLUJO VARIABLE CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 1.5"C.A, POTENCIA 65.87 KW A 208/3/60, SENSOR DE CO2, SENSOR DE HUMOS, DAMPER DE AIRE EXTERIOR OPERA EN FUNCIÓN DE LA SEÑAL DE CO2. INCLUYE SOPORTERÍA Y ELEMENTOS ANTI VIBRATORIOS, PAQUETE DE FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.
	
	

	2
	MARCA: YORK, MODELO: ZF240000E2B1DCD5A1, NUMERO DE SERIE: S2H002312 PAQUETE No. RT-02, (FLORENCIA), UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO PAQUETE EXTERIOR, DOBLE PARED SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO CON REFRIGERANTE R-410, CAPACIDAD SENSIBLE 152 MBH, TOTAL  218 MBH, PARA MANEJAR 5.860 CFM CON MOTOR DE FLUJO VARIABLE CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 1.2"C.A, POTENCIA 22.92 KW A 208/3/60, SENSOR DE CO2, SENSOR DE HUMOS, DAMPER DE AIRE EXTERIOR OPERA EN FUNCIÓN DE LA SEÑAL DE CO2. INCLUYE SOPORTERÍA Y ELEMENTOS ANTI VIBRATORIOS, PAQUETE DE FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.
	
	

	3
	MARCA: YORK, MODELO: ZF078C00G2A1DCD5A2, NUMERO DE SERIE: S2H0092311 PAQUETE No. ERV-01, (FLORENCIA), UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO PAQUETE EXTERIOR, DOBLE PARED, RECUPERADOR DE ENERGÍA DE PLACAS, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON REFRIGERANTE R-410, CAPACIDAD SENSIBLE 35.37 MBH, TOTAL 62.3 MBH, PARA MANEJAR 5.860 CFM CON MOTOR DE FLUJO VARIABLE CONTRA UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 1.2"C.A, POTENCIA 22.92 KW A 208/3/60, SENSOR DE HUMOS,100 % AIRE EXTERIOR. INCLUYE SOPORTERÍA Y ELEMENTOS ANTI VIBRATORIOS, PAQUETE DE FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.
	
	

	4
	MARCA: YORK, TIPO EQUIPO: MINISPLIT UNIDAD EXTERIOR, MODELO: YHFE24XJMAXA-RX, NÚMERO DE SERIE: 0206019052001100148, CAPACIDAD: 24.000 BTU/ H, TIPO: VRF, REFRIGERANTE: R-410A. UNIDAD ESTÁ CONECTADA CON 4 UNIDADES MANEJADORAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO UBICADO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:
UNIDAD VRF TIPO CASSETE DE UNA VÍA UBICADO EN ALOJAMIENTO.
	
	

	

	1
	Descripción del mantenimiento correctivo
	Cantidad
	
	

	1.1
	Suministro, remplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del taco de tres polos con el cable y revisión del sistema eléctrico, compatible con la marca YORK y modelo del equipo, YPAL051CVE28LBFXN
	3
	
	

	1.2
	Suministro, remplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del sistema de control para encendido y apagado de forma remota y desactivación del sistema existente, compatible con la marca YORK y modelo del equipo, YPAL051CVE28LBFXN
	1
	
	

	1.3
	Traslado del termostato del cuarto de monitoreo ubicado en el segundo piso al tercer piso, oficina de criminalística, compatible con la marca YORK y modelo del equipo, ZF078C00G2A1DCD5A2
	
	
	

	1.4
	Suministro, remplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de FILTER, PLATED M8, 24WX24HX2D, identificado con número de parte 026-32406-603, compatible con la marca YORK y modelo del equipo, YPAL051CVE28LBFXN
	12
	
	

	1.5
	Suministro, remplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de FILTER, PLATED M8, 12WX24HX2D, identificado con número de parte 026-32406-601, compatible con la marca YORK y modelo del equipo, ZF078C00G2A1DCD5A2
	4
	
	

	1.6
	Búsqueda, corrección de fuga, Verificación del estado del refrigerante R-410A en los niveles establecidos en el manual de funcionamiento, en caso de presentar niveles por debajo de lo establecido, se deberá cargar con el refrigerante que establece el manual del funcionamiento del equipo, marca YORK modelo ZF078C00G2A1DCD5A2 
	1
	
	

	1.7
	Se debe realizar la verificación y estado de los sensores con que cuenta la maquina marca YORK y su estado en el sistema, YPAL051CVE28LBFXN
	1
	
	

	1.8
	Desactivación del sistema de CO2, configuración y puesta en funcionamiento del termostato ubicado en el tercer piso, oficina de la jefatura, del equipo marca YORK modelo: ZF240000E2B1DCD5A1
	1
	
	

	1.9
	Suministro, remplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del time (temporizador o semanero) compatible del VEC-05 extractor centrifugo descarga vertical MARCA: SODECA, MODELO: VC -HDU-20-1.5
	1
	
	

	1.10
	Remplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de FILTER, PLATED M8, 16X20X2”, y 16X24/2X2, compatible con la marca YORK y modelo del equipo, ZF240000E2B1DCD5A1
	8
	
	

	1.11
	Cambio de rubatex para las variables para los aires acondicionados de la Seccional de Investigación Criminal Caquetá ubicada en la Trasversal 6 entre calles 15 y 12.
	1
	
	

	1.12
	Suministro, remplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la tarjeta de la unidad manejadora del airea condicionado marca YORK, MODELO: YHFE24XJMAXA-RX, con número de serie: 0206019052001100148
	1
	
	

	2
	CONSIDERACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	
	

	2.1
	Las partes que allí se reemplacen deben ser nuevas, iguales o de superiores características a las que tiene el equipo instalado garantizando su perfecto funcionamiento. Una vez realizado el cambio de partes, estas (las partes dañadas) deben ser entregadas al supervisor del contrato. Nota: La única excepción a este punto es el reemplazo del repuesto por la modalidad de intercambio con previa autorización de la supervisión del contrato.

Cuando se considere conveniente el reemplazo de una parte se realizará un diagnóstico en forma coordinada entre el supervisor del contrato y el técnico que atiende el servicio del equipo y sí se concluye que por su deterioro como consecuencia del uso normal requiere ser cambiada o adicionada se incluirá dicho repuesto (según el equipo y su grupo.), ya cotizado en la lista de repuestos de este contrato. Todo esto previa autorización del supervisor del contrato.

Cuando se realice un cambio de un repuesto este debe asegurar una garantía de un año después de la fecha de su instalación y el costo debe ser asumido por el contratista.
	
	

	2.2
	El Contratista deberá asumir todos los costos y gastos que impliquen el desplazamiento a los sitios cubiertos por el presente contrato en las actividades de mantenimiento correctivo, así como los costos y gastos de desplazamiento de equipos para reposición, hacia los talleres del oferente. 
	
	

	2.3
	En caso de daño de algún componente electrónico y / o mecánico de la máquina, durante el mantenimiento correctivo por manipulación inadecuada o procedimiento técnico mal ejecutado, el CONTRATISTA asumirá sin costo adicional para el CONTRATANTE, el valor de la reparación con el respectivo cambio de la pieza o componente dañado, aplicando los criterios de oportunidad (tiempos) del proceso correctivo.
	
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	3.1
	Mantenimiento preventivo unidades manejadoras tipo paquete, aplica para: 

RT-01: MARCA: YORK, MODELO: YPAL051CVE28LBFXN, NUMERO DE SERIE: 11552H06294795, CAPACIDAD: 50 TR, TIPO: EXTERIOR

RT02: MARCA: YORK, MODELO: ZF240000E2B1DCD5A1, NUMERO DE SERIE: S2H002312, CAPACIDAD: 20 TR, TIPO: EXTERIOR.

ERV-01: MARCA: YORK, MODELO: ZF078C00G2A1DCD5A2, NUMERO DE SERIE: S2H0092311, CAPACIDAD: 6.5 TR, TIPO: EXTERIOR

	
	

	
	Descripción del manteniendo preventivo
	Cantidad
	
	

	3.2
	Lavado y limpieza de carcazas, ductos y rejillas.
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.3
	Verificación y ajuste de tornillería
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.4
	Verificación de carcasas
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.5
	Verificación de aislamientos
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.6
	verificación a sistemas de condensación
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.7
	Alineación de poleas
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.8
	Verificación y diagnóstico del estado del motor
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.9
	Lubricación de ejes y rodamientos
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.10
	Estado de válvulas
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.11
	Verificación estado de conexiones eléctricas
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.12
	Ajuste y limpieza de contactos eléctricos
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.13
	Lectura de parámetros de operación
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.14
	Validación de dampers
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	3.15
	Ajuste de fijación y acoples
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	4
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD SISTEMA VARIABLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	4.1
	Mantenimiento preventivo unidad manejadoras tipo Condensadora UE-01 compuesta de: 

UE-01: MARCA: YORK, MODELO: JTOH100VPERBS1, NUMERO DE SERIE: UAJW4269, CAPACIDAD: 79.300 BTU/H, TIPO: VRF, REFRIGERANTE: R-410a

Unidad está conectada con 4 unidades manejadoras para su óptimo funcionamiento ubicados en las siguientes áreas
Unidad VRF Conducto de estática alta ubicado en armerillo.
Unidad VRF tipo cassete de una vía ubicado en cuarto de monitoreo.
Unidad VRF tipo cassete de una vía ubicado en rack piso 1
Unidad VRF tipo Cassete de una vía ubicado en alojamiento.
	
	

	
	Descripción mantenimiento preventivo 
	Cantidad 
	
	

	4.2
	Lavado y limpieza de carcazas, ductos y VRF.
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	4.3
	Verificación y ajuste de tornillería
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	4.4
	Verificación de carcasas
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	4.5
	Verificación estado de compresores
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	4.6
	Realización de aislamientos
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	4.7
	Verificación de ventiladores
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	4.8
	Estado de válvulas
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	4.9
	Estado de conexiones eléctricas
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	4.10
	Ajuste y limpieza de contactos eléctricos
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	4.11
	Lectura de parámetros de operación
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE EXTRACCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	5.1
	Mantenimiento preventivo VEC-05 extractor centrifugo descarga vertical

MARCA: SODECA, MODELO: VC -HDU-20-1.5 
 
	
	

	
	Descripción mantenimiento preventivo
	Cantidad
	
	

	5.2
	Lavado y limpieza de carcazas y ductos
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	5.3
	Engrase de chumaceras y prisioneros.
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	5.4
	Cambio de correa del equipo ventilador
	02
	
	

	5.5
	Alineación de poleas
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	5.6
	Lavado y verificación de funcionamiento de las Unidades de extracción tipo plafón denominadas VEC-01-02-03-04 -ubicados en 06 baños del edificio.
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	5.7
	Lavado y verificación de funcionamiento de la unidad de extracción axial denominada VEA-01 – ubicado en cuarto de basuras.
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD SISTEMA DE EXPANSION
 DIRECTA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	6.1

	Mantenimiento preventivo de las unidades de expansión directa compuestas de la siguiente manera, así:

UI-06/06, UE-02/03
MARCA: YORK, MODELO: YHFE24XJMAXA-RX, NUMERO DE SERIE: 020601906201109115, CAPACIDAD: 24.000 BTU/H, TIPO: MINISPLIT UNIDAD EXTERIOR.
UI-06/06, UE-02/03
MARCA: YORK, MODELO: YHFE24XJMAXA-RX, NUMERO DE SERIE: 0206019052001100148, CAPACIDAD: 24.000 BTU/H, TIPO: MINISPLIT UNIDAD EXTERIOR
	
	

	
	Descripción mantenimiento preventivo
	Cantidad
	
	

	6.2
	Verificación del estado de compresor
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	6.3
	Verificación de aislamientos
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	6.4
	Verificación de ventiladores
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	6.5
	Verificación estado de conexiones eléctricas
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	6.6
	Ajuste y limpieza de contactos eléctricos
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	6.7
	Limpieza a unidad manejadora
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	6.8
	Validación de blower
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	6.9
	Lectura de parámetros de operación
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS ELECTRICOS Y 
CONTROL
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	7.1
	Tableros eléctricos ubicados en la cubierta y el cuarto eléctrico del edificio.
	
	

	
	Descripción mantenimiento preventivo
	Cantidad
	
	

	7.2
	Limpieza interior y exterior (Cofre)
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	7.3
	Ajuste, limpieza y torque de contactos
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	7.4
	Medición de parámetros de operación
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	7.5
	Medición de temperatura en cada uno de los contactos
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	7.6
	Validación de voltajes a 24 V para los controladores KMC
	4 rutinas de acuerdo al cronograma de mantenimiento
	
	

	8
	CONSIDERACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	
	

	8.1
	En caso de daño de algún componente electrónico y / o mecánico de la máquina, durante el mantenimiento preventivo por manipulación inadecuada o procedimiento técnico mal ejecutado, el CONTRATISTA asumirá sin costo adicional para el CONTRATANTE, el valor de la reparación con el respectivo cambio de la pieza o componente dañado, aplicando los criterios de oportunidad (tiempos) del proceso correctivo.
	
	

	9. CERTIFICACIONES 
	
	

	9.1
	Con el fin de garantizar la calidad de los elementos a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución de los futuros contratos, el proponente deberá presentar certificación vigente, firmada por el importador para Colombia de los equipos a intervenir, marca YORK, de acuerdo a las características descritas en las especificaciones técnicas del presente estudio, en donde certifique que el oferente cuenta con la autorización  para la comercialización de productos, repuestos, piezas, así como la instalación, montaje y soporte técnico de aire acondicionado y sistemas de control a intervenir en el presente contrato con una experiencia mínimo de 2 años. Anexar.
	
	

	9.2
	El oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra reportado con incumplimientos a contratos o en los últimos tres años o sancionado a la fecha en el Registro Único Empresarial – RUES. Anexar Certificación.
	
	

	9.3
	PRESENTAR CERTIFICADO DE CONSULTA DEMANDAS DE ALIMENTOS. Teniendo en cuenta la LEY ESTATUTARIA No. 2097 del 02/07/2021 “Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones” el Departamento de Policía Caquetá consultará que todas las personas naturales que participan en el proceso de contratación no estén reportadas como deudores alimentarios morosos, para lo cual, el oferente debe presentar el certificado del registro en el REDAM, permitiendo la consulta en el sistema https://redam.gov.co/
	
	

	9.4
	Certificación de Aportes Parafiscales suscrito por el Representante Legal, o Revisor Fiscal, de conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828/2003, el oferente deberá allegar copia de las planillas que demuestren el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral y aportes parafiscales; en caso que el oferente sea persona jurídica, se acreditará el pago de aportes parafiscales y demás aportes mencionados mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, en este caso se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y antecedentes disciplinarios.
	
	

	10. INSTALACIÓN
	
	

	10.1
	La prestación del servicio del mantenimiento correctivo y preventivo incluyendo mano de obra, se realizará en las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal Caquetá, ubicada en la transversal 6 entre calles 15 y 12 Barrios San Judas Alto del Municipio de Florencia Caquetá.

En el evento que se requiera efectuar reparaciones mayores y los equipos no permitan su movilización, el oferente deberá efectuar el mantenimiento en el lugar donde se encuentre instalado el equipo en un plazo máximo de doce (12) horas, para lo cual deberá contar con el personal y herramienta suficiente para realizarlo. El costo del traslado de los equipos o de los funcionarios encargados de los mantenimientos correrá por cuenta del contratista. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.
	
	

	10.2
	Los horarios autorizados para realizar los procedimientos de mantenimientos, se efectuará de lunes y viernes de 8 AM a 5 PM.
	
	

	11. CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
	
	

	11.1
	CAPACIDAD EMPRESARIAL: El proponente deberá demostrar su capacidad administrativa y operacional, explicando en forma detallada, en un documento no menor de 2 páginas, la organización de su empresa en las áreas de soporte técnico (fabricación y/o distribución, adquisición, y almacenamiento), recursos físicos y humanos y equipos requeridos para prestar el servicio solicitado por el Departamento de Policía Caquetá, con parámetros validados con que cuenta para afrontar la ejecución del contrato. (Anexar documento debidamente firmado por el representante legal).
	
	

	11.2
	EXPERIENCIA: Con el fin de garantizar la calidad de los elementos a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución de los futuros contratos, se requiere acreditar experiencia con la presentación de certificaciones de contratos o contratos o actas de liquidación que acrediten la realización de contratos ejecutados, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cien por ciento (100%) del presupuesto asignado a cada grupo correspondiente del presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos o contratos o actas de liquidación (por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos.

Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información básica:

- Nombre del contratante
- Objeto contractual
- Número del contrato
- Fecha de inicio de la contratación
- Fecha de término de la contratación
- Valor de la contratación
- Nombre del contratista
- NIT del contratante
- Dirección del contratante
- Teléfono del contratante
- Membrete de la entidad que lo expide
- Cumplimiento
- Grado de satisfacción

Dichas certificaciones deberán venir debidamente suscritas por el representante legal del contratante o por la persona autorizada para tal fin.

No se admiten:

- Certificaciones de Subcontrataciones
- No se acepta auto certificaciones
- Copias de facturas órdenes de pago etc.
- Copias de Contratos

Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, para la verificación, se tomará el porcentaje de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal, para lo cual deberá anexar a la propuesta el documento que acreditó la conformación del Consorcio o Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

NOTA: En caso de que el oferente haya firmado contratos con esta entidad Departamento de Policía Caquetá, no es obligatorio que anexe certificación, solamente con enunciar el contrato objeto y el valor, la unidad verificara la información, según la Ley 019 de del 2012. ARTICULO 9. PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD.
	
	

	11.3
	COSTOS INDIRECTOS: El futuro contratista deberá tener en cuenta los costos indirectos que genera la adjudicación del presente proceso, los cuales son atribuibles a cuenta y riesgo del contratista; el Departamento de Policía Caquetá no asume responsabilidad alguna sobre estos costos, los cuales pueden ser: Certificaciones, Gastos administrativos, Costos de envió, fletes, transporte, empaque, publicaciones, garantía única, entre otros. De igual manera, al presentar la oferta el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos con los cuales estén gravados los bienes que brinda y todos aquellos impuestos y gravámenes que se causen por razón de la ejecución y legalización del contrato, los cuales son de su cargo exclusivo, por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. El Departamento de Policía Caquetá efectuará a las cuentas del Contratista, las retenciones, que, en materia de Impuestos, tenga establecida la Ley, como pueden ser: a) Impuesto al valor agregado b) Retención en la fuente c) Impuesto de industria y comercio d) Estampilla Pro desarrollo de la Universidad de la Amazonia) Demás impuestos de orden legal con la suscripción de contratos estatales. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.
	
	

	11.4
	ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS: El oferente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.
	
	

	11.5
	MANTENER PRECIOS: El oferente deberá certificar que mantendrán los precios y condiciones ofertados, durante la vigencia del presente contrato, toda vez que no se realizarán ajustes o adiciones fiscales al presupuesto existente del posible contrato. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.
	
	

	11.6
	El adjudicatario del contrato, durante su ejecución deberá hacer entrega de los informes al supervisor, de manera periódica de acuerdo al cronograma de ejecución en donde presente los diferentes diagnósticos de los equipos intervenidos identificando las actividades realizadas, así como informando la necesidad de realizar mantenimientos correctivos, detallando cantidades de repuestos y consumibles con el fin de informar al ordenador del gasto del Departamento de Policía Caquetá.
	
	

	11.7
	Informar cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento. Una vez recibida la información se estudiará la viabilidad de adicionar o no el contrato, en todo caso, en el evento de sobre ejecutarse el contrato, será de responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA.
	
	

	11.8
	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.
	
	

	12. CAPACIDAD OPERATIVA
	
	

	12.1
	Teniendo en cuenta la atención externa del contratista como: contratos celebrados y en ejecución con otras entidades, venta de repuestos y mantenimiento de aires acondicionados al público en general, además el presupuesto asignado para el futuro contrato y el número de equipos a cargo del Departamento de Policía Caquetá, el futuro proponente deberá contar con el personal idóneo, suficiente y competente para llevar a feliz término el objeto del presente proceso contractual, por lo anterior expuesto y proporcionando objetividad al comité evaluador al momento de verificar las propuestas presentadas, el Departamento de Policía Caquetá solicitara el siguiente personal así:

	ITEM
	PERSONAL
	CANT
	IDONEIDAD

	1
	PROFESIONAL
	1
	Se requiere ingeniero eléctrico o electrónico o mecanico con experiencia en el objeto contractual, para lo cual deberá presentar hoja de vida, tarjeta profesional con experiencia mínimo de un año, quien desempeña como director de proyecto.

	
2
	TECNICO
	
2
	Para intervenir las maquinas se requiere personal técnico calificado con certificación de capacitación mínimo como técnico en refrigeración o afines, y además adjuntar otras certificaciones de capacitación que acrediten la idoneidad para realizar reparaciones en el tipo y marca de los equipos a intervenir, para lo cual deberá presentar hoja de vida y copia de certificados con experiencia mínimo de (2) años.

	3
	ADMINISTRATIVO
	1
	Sera la persona que cumplirá funciones enlace entre el contratista y la POLICÍA NACIONAL, la cual tendrá el poder de decisión para dar soluciones a los requerimientos de la entidad contratante. (Presentar hoja de vida que demuestre su experiencia como mínimo de un año en el ejercicio de la función).



NOTA 1: El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con el Departamento de Policía Caquetá – Policía Nacional. No obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal que no considere competente.

NOTA 2: Se determinará la independencia de cada uno de los cargos solicitados, por lo cual no se podrá presentar el nombre de una persona para más de un cargo.

NOTA 3: El proponente deberá anexar las hojas de vida, certificaciones de idoneidad, así como las afiliaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA del personal que intervendrá en los equipos adquiridos por el DECAQ.

NOTA 4: Llegado el caso que el futuro contratista realice cambios en el personal que interviene en la ejecución del contrato por razones propias, tendrá la obligación de informar inmediatamente al supervisor y a la oficina de contratos mediante oficio sobre los cambios formalizados, relacionando datos completos del personal saliente y entrante además planillas en estado de pago, afiliaciones o certificación por parte del revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, demostrando así el cumplimiento con la seguridad social integral y aportes parafiscales, con el fin de no tener contratiempos en el procedimiento para pagos adelantado por el contratante.
	
	

	13. GARANTIA
	
	

	13.1
	Los repuestos y piezas reemplazadas deberán tener como mínimo un año de garantía contado a partir de la recepción a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
	
	

	13.2
	Los repuestos ofrecidos serán compatibles con la marca y modelo del equipo. Serán NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS.
	
	

	13.3
	El adjudicatario garantizará que los servicios de soporte técnico serán prestados de forma profesional de manera presencial en la ciudad de Florencia Caquetá, en un tiempo mínimo de 72 horas.
	
	

	13.4
	El oferente debe certificar donde manifieste que el servicio que va a prestar incluyendo la mano de obra cumple los estándares de calidad, los repuestos a suministrar serán nuevos, no usados, originales, la garantía mínima exigida por el DECAQ para los repuestos instalados será mínimo de un (1) año y para la mano de obra de tres (3) meses.
	
	

	14. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
	
	

	14.1
	En virtud de la presente, el ADJUDICATARIO se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato que se encuentre clasificada como confidencial; así como los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El contratista deberá diligenciar el Formulario “Acuerdo de Confidencialidad”.
Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará los servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para este fin.
	
	

	15. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El CONTRATISTA
	
	

	15.1
	Debe dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 1072 de 2015 (decreto único reglamentario del sector trabajo), Articulo 2.2.4.6.4 y el 2.2.4.6.37 modificado por el Decreto 052 del 12 de enero de 2017; referente a que debe tener implementado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el cual se establece para los riesgos que puedan tener los empleados, sin importar la clase de vínculo laboral que ostentan con la empresa o persona natural adjudicataria.
	
	

	15.2
	El personal operario y técnico de la empresa adjudicataria, que realice los procesos de mantenimiento tanto correctivo como preventivo deberán tener el curso para trabajo de altura debidamente certificado por empresas autorizadas y certificadas por el ministerio del trabajo, para lo cual deberán allegar copia de los respectivos certificados vigentes en el momento de presentación de la propuesta.
	
	

	15.3
	El personal operario y técnico de la empresa adjudicataria, durante todo el tiempo que permanezcan en las instalaciones policiales, deberán portar el vestuario y elementos de protección industrial acordes a la normatividad vigente tales como (casco, guantes, botas antideslizantes, antiestáticas, chalecos reflectivos entre otros necesarios para la protección personal).
	
	

	16. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
	
	

	16.1
	El oferente no debe encontrarse en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA. SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA. (Anexar certificación para consultar, debidamente firmada por el representante legal, o certificado de consulta en el RUIA).
	
	

	16.2
	CLÁUSULAS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "El oferente deberá certificar por escrito: el compromiso de recoger, transportar y realizar la disposición final de RAAES , en una proporción igual al peso de elementos y/o materiales adquiridos en el presente proceso, en coordinación y con aprobación del supervisor del contrato, de lo cual dará una certificación de la disposición final del material dispuesto para su eliminación técnica: lo cual estará de acuerdo con la normatividad ambiental así:
• Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental "SINA" y se dicta otras disposiciones; y/o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya. 
Ley 253 de 1995: Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989, y/o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya. 
• Decreto 1609 de 2002: expedido por el Ministerio de Transporte. "Transporte de Mercancías Peligrosas en Carretera" y/o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.
• Decreto 1076 del 2015 expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda Territorial. "Por el cual se reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión Integral" y/o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.
Ley 1672 de 2013: Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones y/o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya".
La demás normatividad enmarcada en la materia en especial las Resoluciones: 0372 de 2009, 1297,1511, 1512 de 2010; expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente.
La contratación estatal, como mecanismo mediante el cual se garantiza el cumplimento de las funciones del Estado, es una actividad que puede afectar de manera positiva o negativa el ambiente y depende de la entidad adoptar controles en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios a contratar, con un enfoque amigable para el ambiente, de acuerdo con el marco normativo aplicable y lineamientos de sostenibilidad desarrollados desde el interior de la institución.
El oferente se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus servicios deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental. Así mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para la POLICÍA NACIONAL en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996, resolución No. 2900 del 17/08/2012. Dar correcto cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución) según lo establecido en la Resolución número 03924 del 24 Junio de 2016, “Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional”, y los parámetros establecidos en la Resolución número 00090 del 15/ENE/2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”; contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente, dentro de los procesos que se adelanten con miras a la adquisición de bienes y/o servicios se incorporaran criterios articulados con la protección del medio ambiente, a partir de la inclusión de parámetros como la compra verde o responsable, que significa la integración del componente ambiental en la toma de decisiones de compra de bienes y contratación de servicios; por lo tanto solicitamos de manera informativa a nuestros proveedores, relacionar la siguiente información con carácter adicional. (Anexar certificación).
	
	



	[bookmark: _Hlk82424118]CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

	En virtud del presente contrato, el contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, este requerimiento hace parte del contrato.

	Si la DIJIN, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que realiza la prestación del servicio, el contratista que resulte adjudicatario permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le requiera para este fin.



	INFORMACION POLITICO AMBIENTAL

	· El oferente deberá informar, si el producto o servicio cuenta con certificaciones ambientales.
· Informar si la empresa cuenta con certificación ISO 14001:2015 y/o si ha sido reconocida por una autoridad ambiental por su respeto y consideración al medio ambiente de acuerdo a la Resolución 03049 de 2014 “Manual de Contratación de la Policía Nacional”, Nota 6 Capítulo III, literal 1, en caso de ser afirmativo, se deberá relacionar la entidad que lo otorga, la fecha, el nombre del reconocimiento y el motivo.



Nota: De acuerdo a lo establecido en la Nota 9 del numeral 1.1 del Capítulo III ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN de la Resolución 03049 de 2014 expedido por la Dirección General de la Policía Nacional.

PROPONENTE,

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento



_________________________________
(Firma del representante legal del OFERENTE)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)
DIRECCIÓN: TELÉFONO












ANEXO No. 2

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en la Parte 2 – Titulo 1 – Capitulo 1 – Sección 1 – Subsección 6 del Decreto 1082 de 2015.

GARANTÍAS DEL PROCESO
LOTE 1
ETAPA CONTRACTUAL
	[bookmark: _Hlk183187186]MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía Única
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento del contrato
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y un (01) año más.
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución, prorrogas si las hubiere, del contrato la estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	Garantía Única
	Riesgo operativo
	Calidad del servicio
	Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y un (01) año más.
	Ampara el riesgo de mala calidad del servicio. La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato y   1 año más, buscando resarcir el detrimento causado a la entidad por mala calidad o insuficiencia del producto o servicio entregado.

	Garantía Única
	Riesgo
Jurídico
	No pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales
	Cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más.
	Ampara a la Entidad de los perjuicios que se le ocasione como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivado de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato.




CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	MULTA
	Riesgo jurídico
	La no constitución
dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus
modificatorios, la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización
	multa cuyo valor se liquidará con base en unos cero puntos dos (0.2%) del valor del contrato
	Contratista
	la multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días
	
Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización

	MULTA
	Riesgo jurídico
	incumplimiento parcial
	multas cuyo valor se liquidará con base en unos cero puntos cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	la multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresara las causas que dieron lugar a ella
	ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento total declaratoria de caducidad
	veinte por ciento (20%) del valor total del contrato
	Contratista
	el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad










GARANTÍAS DEL PROCESO
LOTE 2
ETAPA CONTRACTUAL
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTÍA ÚNICA
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento del contrato
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
	Contratista
	Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y un (01) año más.
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución, liquidación del contrato y un (01) año más, la estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo por el incumplimiento total o parcial o declaratoria de caducidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	GARANTÍA ÚNICA
	Riesgo operativo
	Mala calidad del servicio
	Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato.
	Contratista
	Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y un (01) año más.
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante la vigencia del contrato y un (1) año más. La estimación del riesgo cubre el 50% del valor del contrato, en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	GARANTÍA ÚNICA
	Riesgo jurídico
	No pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales
	Cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
	Contratista
	Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más.
	Ampara a la entidad por el incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista.

	GARANTÍA ÚNICA 
	Riesgo financiero
	Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual por la ejecución del contrato.
	En ningún caso inferior a doscientos salarios mininos mensuales legales vigentes (200 SMLMV)
	Contratista
	Vigencia igual al plazo de ejecución del contrato
	Proteger de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, así como los prejuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que el DECAQ sea el asegurado.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	Riesgo jurídico
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos (0.2%) del valor del contrato
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, la garantía única.

	Multa
	Riesgo jurídico
	Cumplimiento tardío dentro del plazo de ejecución del contrato
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresara las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o cumplimiento tardío de alguna obligación dentro del plazo de ejecución del contrato por causas imputables al contratista.

	Cláusula penal pecuniaria
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento total o parcial o declaratoria de caducidad.
	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato
	Contratista
	El veinte por ciento (20%) del valor dejado de cumplir cuando se trate de incumplimiento parcial del contrato, o de la totalidad del mismo cuando se trate de incumplimiento total o declaratoria de caducidad.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato o la declaratoria de caducidad por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo a título de sanción del porcentaje dejado de cumplir.














ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

LOTE 1:
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	externo
	Selección 
	Operacional 
	Que no se
presenten
oferentes al
proceso de
selección
	No se podrá
adelantar el
proceso de
contratación
quedando sin
satisfacer
	3
	1
	4
	Entidad
	reducir la probabilidad de ocurrencia, correcta planeación, adecuado estudio previo, disponibilidad de recursos y estricto estudio de mercado y del sector
	2
	1
	3
	Bajo 
	No 
	Estructurador
del estudio
previo
	Elaboración
del Estudio
Previo
	Adjudicación
del Proceso
	Firma del
Contrato
	Una vez
perfeccionado
el contrato

	2
	especifico
	externo
	Ejecución 
	Operacional
	Riesgos
derivados
de la
Prestación
del Servicio
	No Ejecución
del Contrato de
acuerdo a lo
establecido en
las
especificaciones
Técnicas
	2
	3
	5
	Entidad
	Reducir la probabilidad de ocurrencia, informes de supervisión en donde se realice el seguimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas mininas requeridas
	1
	2
	3
	Bajo 
	No 
	Supervisor
del Contrato
	Adjudicación
del Contrato
	Terminación
del Contrato
	Informes de
Supervisión
	De acuerdo a
la notificación
de
Supervisión

	3
	especifico
	externo
	Ejecución 
	Operacional
	Que el
Contratista
se retire,
antes del
plazo de
ejecución
del Contrato
	Terminación
anormal del
proceso de
contratación y
no cumplimiento
del objeto del
contrato
	1
	4
	5
	Entidad
	Reducir la probabilidad de ocurrencia, informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes
	1
	3
	4
	Bajo 
	No 
	Supervisor
del Contrato
	Adjudicación
del Contrato
	Terminación
del Contrato
	Informes de
Supervisión
	De acuerdo a
la notificación
de
Supervisión

	4
	especifico
	externo
	Selección 
	Operacional
	Falsedad de
los
documentos
que
conforman
la oferta
	Declaratoria
desierto del
proceso de
contratación
	2
	3
	5
	Entidad
	Evitar el riesgo verificación estricta de los documentos que
conforman la oferta, por parte del Comité Evaluador
	1
	3
	4
	Bajo 
	No 
	Estructurador
del Proceso
	Publicación
Invitación
	Aceptación
de la Oferta
	Verificación
de los
documentos
que integra
la oferta
	De acuerdo a
la cronología
del proceso




LOTE 2:
	[bookmark: _Hlk82423848]Número
	Clase
	Fuente 
	Etapa
	Tipo
	Descripción 
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad 
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿cuándo?

	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	Cambio de tecnología en los sistemas electrónicos, mecánicos y termodinámicos de los equipos de ascenso vertical.
	Se dificultaría el reemplazo de componentes o repuestos al resultar obsoletos e incompatibles con nuevas tecnologías.
	1
	1
	2
	BAJO
	CONTRATISTA
	Transferir el riesgo y  reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA Y ENTIDAD
	Cuando se evidencie cambio de tecnología
	Cuando se surtan los trámites propios del caso
	Informes de supervisión
	Cuando se presente la novedad

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	RIESGO OPERACIONAL
	Daños en las partes y componentes, reemplazados en los equipos.
	Afectación al desempeño de los equipos, fallas en los sistemas eléctricos y electrónicos que conlleven a la reducción de la vida útil de los mismos.
	2
	5
	7
	EXTREMO
	CONTRATISTA
	Transferir el Riesgo
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	ENTIDAD
	Una vez se evidencie 
	Cuando se surtan los trámites propios del caso
	Informe de supervisión
	Cuando se presente la novedad

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	Fluctuación de precios en los repuestos de procedencia extranjera (variación imprevista del valor de las divisas)  
	Generación de mayores o menores costos de los repuestos y de la prestación del servicio.
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA 
	Transferir el riesgo y  reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA Y ENTIDAD
	Una vez se evidencie la fluctuación de la divisa  
	Cuando los repuestos sean entregados o se surtan las modificaciones pertinentes en el contrato
	Informes de supervisión
	Cuando se presente la novedad

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	Que la empresa contratista no cuente con los permisos y la documentación exigida para la importación de los  repuestos
	No poder desarrollar el mantenimiento y afectación en la prestación del servicio.
	2
	5
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	Transferir el Riesgo
	1
	4
	5
	ALTO
	SI
	ENTIDAD
	Al momento de realizar los mantenimientos correctivos que impliquen repuestos importados
	Cuando se haga el mantenimiento o al terminar el proceso de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento
	Informe de supervisión
	Cada vez que se presente la novedad

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Que, con ocasión a factores externos no controlados por la entidad, se presente un desabastecimiento de bienes 
	Afectación en la realización del proceso desarrollar investigación criminalística 
	4
	4
	8
	Extremo
	ENTIDAD
	Aceptar Riesgo
	2
	2
	4
	Extremo
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se presente la novedad 
	Cuando los elementos sean entregados o se surtan las modificaciones pertinentes en el contrato 
	Con la supervisión del contrato 
	Cada vez que se presente la novedad

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Que con ocasión a factores externos no controlados por la entidad (Guerra, Pandemia, Paros, Bloqueos) se presente interrupción en la prestación del servicio
	Retraso en los tiempos de cumplimiento
	4
	4
	8
	EXTREMO
	CONTRATISTA
	Trasladar el Riesgo
	2
	2
	4
	Bajo
	SI
	Contratista
	una vez se evidencie la novedad
	fin de la ejecución
	informes de supervisión
	Cuando ocurra






































FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad, ____ de _____ del año 2026

Señores
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ
Ciudad.

Referencia: 	Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía PN DECAQ MIC 015 2026 cuyo objeto es el “LOTE 1: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA.

LOTE 2: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ.”.

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso Mínima Cuantía No. PN DECAQ MIC 015 2026, convocado por EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, cuyo objeto es el “LOTE 1: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA.

LOTE 2: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ.”, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.
4. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

5. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICIA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.
6. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
7. Que la presente propuesta consta de ______() folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) 
8. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono(s): Fax
9. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
10. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
11. El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto asignado, a partir de la fecha de la aprobación de pólizas o garantías en el SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
12. Que la vigencia de la presente oferta es de sesenta (60) días calendario contados a partir de la presentación de la misma.





,_______________________________
(Firma del representante legal)




FORMULARIO No. 2
DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    __________________ Teléfono________ Fax________
                                   _________________              ________
                       _________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta            Corriente	______
                                                  Ahorros	______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1.   Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________  SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)
______________________________    

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO
FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la presente invitación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
 
PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ adelanta un proceso de Mínima Cuantía para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; 

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Mínima Cuantía aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
 
1.1. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
  
1.2.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de mínima cuantía y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 
1. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 
a) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
  
1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Mínima Cuantía.
 
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).
 
EL PROPONENTE:




 
 
 (Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

 
	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÈS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.





















FORMULARIO No. 4

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
Ciudad, 

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETÁ
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía, Número PN DECAQ MIC 015 2026 cuyo objeto es el “LOTE 1: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA.

LOTE 2: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ”.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de MINIMA CUANTIA, para la celebración de un contrato estatal para el “LOTE 1: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA.

LOTE 2: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ”.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:
  

________________________________________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO No. 5

CETIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Fecha, 
Señores
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Ref.


Certifico bajo la gravedad de Juramento yo, _____________________________________ mayor de edad, natural de ______________, Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. __________________________, expedida en ___________________________, Representante legal de____________________________________________________________________.

CERTIFICO:

Bajo la gravedad del juramento que se entiende con la mera presentación de este escrito, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar con el Estado Colombiano, al igual que la firma que represento, de acuerdo al artículo 8 y 9 de la ley 80 de 1993, artículo 127 de la Constitución Nacional, artículo 18 de la Ley 1150 del 2007 y demás normas aplicables para contratar con el Estado y por consiguiente, con el Departamento de Policía Caquetá. En Constancia de lo aquí aseguro, firmo con esta certificación en la fecha arriba consignada.

Atentamente,





FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _________________________________


NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

DOCUMENTO IDENTIDAD ________________________________________





FORMULARIO No. 6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DEPARAMENTO DE POLICIA CAQUETÁ
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía Número PN DECAQ MIC 015 2026 cuyo objeto es el “LOTE 1: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA.

LOTE 2: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ”.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de ________________________, quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente:
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad,  cada vez que se requiera, de acuerdo con la  actualización de la normatividad,  política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional








CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES


Fecha _____________________ 


Señores 
POLICÍA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Referencia: Proceso PN DECAQ MIC 015 2026, cuyo objeto es el “LOTE 1: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA.

LOTE 2: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ”.

Yo _________________________________, identificado (a) con la cedula de ciudadanía No. _______________ expedida en _______________________ manifiesto que actualmente me encuentro vinculado al sistema general de salud, Pensiones y Atención de Riesgos Profesionales ARP, me encuentro al día con los aportes de ley según planilla de pago No. __________, que se efectuó por medio de la entidad _______________, en caso de ser adjudicado con la Policía Nacional Departamento de Policía Caquetá, me obligo hacer los aportes de ley a dichos sistemas durante la vigencia del contrato cuyo objeto es el “LOTE 1: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, DEPENDENCIAS Y ESTACIONES DE POLICÍA.

LOTE 2: MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ.”. Lo anterior en cumplimiento de artículo 50 de la ley 789 de 2002.


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _________________________________


NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

DOCUMENTO IDENTIDAD ________________________________________

EMPRESA _____________________________________________________

NIT. No. _______________________________________________________

   
ANEXO: Planilla de pago
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