## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.01 |  |  | Descapote y limpieza. | M2 | 5095.66 | 5318 | 27098720
| 1.02 |  |  | Trazado y replanteo sobre terreno natural | M2 | 5095.66 | 1834 | 9345440
| 1.03 |  |  | Construcción de Cerramiento provisional con tela verde H = 2,0 m incluye parales en madera | ML | 297.93 | 35621 | 10612565
| 1.04 |  |  | Acarreo y retiro de escombros y sobrantes | M3 | 255.2 | 46576 | 11886195
Subtotal | [7 empty] | 58942920
| 2 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2.01 |  |  | Excavacion manual en material común hasta 2,5 m profundidad | M3 | 560.8 | 46537 | 26097950
| 2.02 |  |  | Excavacion en roca incluye demoledor no explosivo | M3 | 20.5 | 131451 | 2694746
| 2.03 |  |  | Retiro de material sobrante | M3 | 50.3 | 46576 | 2342773
Subtotal | [7 empty] | 31135469
| 3 |  |  | AFIRMADOS , BASES Y SUB BASES
| 3.01 |  |  | Relleno compactado al 90% del proctor con material seleccionado en obra | M3 | 430.2 | 41131 | 17694556
| 3.02 |  |  | Suministro, conformación y compactación de material granular especificación INVIAS del 2022. A220 y/o A610 | M3 | 70.5 | 351904 | 24809232
Subtotal | [7 empty] | 42503788
| 4 |  |  | ESTRUCTURAS
| 4.01 |  |  | Concreto de f'c=14 Mpa para solados e=0,05 m. | M3 | 2.71 | 1044950 | 2831815
| 4.02 |  |  | Concreto ciclopeo: 50% concreto f'c=21 Mpa, 50% rajón o bolo | M3 | 114.7 | 896398 | 102816851
| 4.03 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para zapatas | M3 | 88.98 | 1014809 | 90297705
| 4.04 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para vigas de cimientos | M3 | 23.98 | 1047309 | 25114470
| 4.05 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para losa de contrapiso | M2 | 451.4 | 170622 | 77018771
| 4.06 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para columnas | M3 | 39.72 | 1187094 | 47151374
| 4.07 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para muros | M3 | 47.95 | 1126969 | 54038164
| 4.08 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para vigas aereas | M3 | 40.6 | 1152319 | 46784151
| 4.09 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para gradas aereas | M3 | 60.39 | 1152319 | 69588544
| 4.10 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para gradas sobre tierra | M2 | 603.9 | 170622 | 103038626
| 4.11 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para losa de cubierta | M2 | 63.8 | 280605 | 17902599
| 4.12 |  |  | Acero para refuerzo de concreto fy=420 Mpa. | KG | 38117.19 | 11096 | 422948340
| 4.13 |  |  | Acero para refuerzo de concreto fy=240 Mpa. | KG | 1368.28 | 12978 | 17757538
| 4.14 |  |  | Suministro de concreto 3000 psi para anden | M2 | 381.3 | 139916 | 53349971
| 4.15 |  |  | Suministro de concreto para placa de contra piso en parqueadero e=0.10 | M2 | 433.4 | 178933 | 77549562
Subtotal | [7 empty] | 1208188481
| 5 |  |  | MAMPOSTERÍA Y FRISOS
| 5.01 |  |  | Muro en bloque de arcilla h-10 | M2 | 1368.28 | 97083 | 132836727
| 5.02 |  |  | Mamposteria bloque espesor e=0,15 | M2 | 189.84 | 109591 | 20804755
| 5.03 |  |  | Pañete liso interior y exterior. Mortero 1:4 | M2 | 3116.23 | 73658 | 229535269
Subtotal | [7 empty] | 383176751
| 6 |  |  | ESTUCO, PINTURAS Y CIELO RASOS
| 6.01 |  |  | Demarcacion de cancha ancho de linea 10cm | ML | 442.77 | 27625 | 12231521
| 6.02 |  |  | Estuco y pintura para muros | M2 | 2407.94 | 45897 | 110517222
| 6.03 |  |  | Suministro e Instalación Cielo raso en PVC | M2 | 439.26 | 263450 | 115723047
Subtotal | [7 empty] | 238471790
| 7 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA
| 7.01 |  |  | Suministro e instalación de puerta en lámina CR calibre 20, pintura electrostatica blanca | M2 | 15.84 | 376058 | 5956759
| 7.02 |  |  | Suministro e instalación de puerta y marco y persiana superior en lámina cold rolled calibre 18 con acabado en pintura electrostatica color natural | M2 | 18.85 | 443008 | 8350701
| 7.03 |  |  | Suministro e instalacion Puerta en aluminio con persiana superior | M2 | 29.04 | 501098 | 14551886
| 7.04 |  |  | Cerramiento perimetral en malla eslabonada y tubo de aguas negras | M2 | 683.06 | 275493 | 188178249
| 7.05 |  |  | Baranda en tubo de aguas negras 2" para graderia | M2 | 70.67 | 595279 | 42068367
| 7.06 |  |  | Suministro e Instalación de ventana en aluminio y vidrio 4mm y persiana | M2 | 31.93 | 388120 | 12392672
| 7.07 |  |  | Juego de pasamanos para discapacitados en acero inoxidable ( 92cm y diametro de 1/4") | UND | 2 | 1203093 | 2406186
| 7.08 |  |  | Suministro e Instalación de porton en lámina para entrada principal | M2 | 16.8 | 246731 | 4145081
| 7.09 |  |  | Suministro e Instalación torniquete doble bidireccional para acceso | UND | 2 | 10612744 | 21225488
| 7.10 |  |  | Suministro e Instalación de puertas metalica para porteria ,cuarto tecnico y electrico. 1X2.2 | UND | 3 | 782371 | 2347113
| 7.11 |  |  | Suministro e Instalación de vidrio templado de seguridad 4mm para porteria control de acceso. | M2 | 4.03 | 210965 | 850189
| 7.12 |  |  | Suministro e Instalación de letrero metalico sobre fachada de acceso porteria | UND | 1 | 2565447 | 2565447
| 7.13 |  |  | Suministro e Instalación de barrera guia de 4m, talanquera para acceso vehicular a parqueadero | UND | 1 | 10468010 | 10468010
| 7.14 |  |  | Suministro e instalación de cerramiento H=1,20 m, en tuberia estructural 2 1/2" e=2,5 mm con tapa, separación libre 10 cm, acabado en pintura anticorrosiva y epóxico exterior color RAL 9006, según diseño | ML | 41.26 | 626136 | 25834371
Subtotal | [7 empty] | 341340519
| 8 |  |  | PISOS Y ENCHAPES
| 8.01 |  |  | Mortero de nivelacion 1:4- E=0.04m | M2 | 1126.54 | 43351 | 48836636
| 8.02 |  |  | Suministro e Instalación de ceramica para pisos anti deslizante fomato 30*30 o similar. | M2 | 487.85 | 124461 | 60718299
| 8.03 |  |  | Suministro e Instalación ceramica 0.25m*0.40m o similar para pared | M2 | 354.15 | 58926 | 20868643
| 8.04 |  |  | Piso adoquín peatonal rectangular 25 x 2 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero. | M2 | 212.69 | 152302 | 32393112
Subtotal | [7 empty] | 162816690
| 9 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA
| 9.01 |  |  | Suministro, construccion y montaje estructura con Acero estructural GRADO 50. Incluye pintura con anticorrosivo y esmalte | KG | 26240 | 32474 | 852117760
| 9.02 |  |  | Suministro e Instalación de barras roscadas #6, GRADO B7 para anclajes | KG | 186.48 | 31428 | 5860693
| 9.03 |  |  | Suministro e intalacion de teja termoacustica PVC para cubierta | M2 | 942.4 | 100885 | 95074024
Subtotal | [7 empty] | 953052477
| 10 |  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SISTEMA FOTOVOLTAICO
| 10.01 |  |  | Suministro e Instalación Panel Solar 540W | UND | 72 | 1887116 | 135872352
| 10.02 |  |  | Suministro e Instalación Cable fotovoltaico Solar 6mm | ML | 100 | 21280 | 2128000
| 10.03 |  |  | Suministro e Instalación Caja portafusibles para paneles solares en cubierta | UND | 6 | 296521 | 1779126
| 10.04 |  |  | Suministro e Instalación Inversor Hibrido Trifasico 25kw | UND | 2 | 23690243 | 47380486
| 10.05 |  |  | Suministro e Instalacioin Cableado entre Baterias e Inversor Calibre 1/0 | ML | 10 | 67920 | 679200
| 10.06 |  |  | Suministro e Instalación Cableado entre Baterias e Inversor Calibre 2/0 | ML | 15 | 85570 | 1283550
| 10.07 |  |  | Suministro e Instalación Baterias Alto Voltaje Compatible con Inversor Hibrido Trifásico | UND | 12 | 10499004 | 125988048
| 10.08 |  |  | Suministro e Instalación Caja de protecciones sistema fotovoltaico | UND | 4 | 300360 | 1201440
| 10.09 |  |  | Suministro e Instalación tuberia EMT de 1/2" en cubierta | ML | 100 | 18113 | 1811300
SISTEMA ELECTRICO GENERAL
| 10.10 |  |  | Suministro e Instalación de Proyector Led RoyAlpha 600W o similar | UND | 4 | 2699004 | 10796016
| 10.11 |  |  | Suministro e Instalación de Proyector Led RoyAlpha 1000Wo similar | UND | 4 | 3739004 | 14956016
| 10.12 |  |  | Suministro e Instalación de punto de iluminacion Bala Incrustar cuadrada 12W | UND | 25 | 96994 | 2424850
| 10.13 |  |  | Suministro e Instalación punto de iluminacion panel led 60x60 48w | UND | 44 | 213468 | 9392592
| 10.14 |  |  | Suministro e Instalación punto de iluminacion panel led rectangular 32w | UND | 6 | 193389 | 1160334
| 10.15 |  |  | Suministro e Instalación punto interruptor sencillo | UND | 10 | 71179 | 711790
| 10.16 |  |  | Suministro e Instalación punto interruptor doble | UND | 4 | 82879 | 331516
| 10.17 |  |  | Suministro e Instalación punto sensor de presencia | UND | 7 | 175752 | 1230264
| 10.18 |  |  | Suministro e Instalación Luminaria exterior Led 30w solar Autonoma con poste | UND | 31 | 5650953 | 175179543
| 10.19 |  |  | Suministro e Instalación Tomacorriente Doble 110v 15A | UND | 27 | 65051 | 1756377
| 10.20 |  |  | Suministro e Instalación Tomacorriente Doble 110v 20A | UND | 4 | 68951 | 275804
| 10.21 |  |  | Suministro e Instalación Toma Datos sencilla | UND | 7 | 90372 | 632604
| 10.22 |  |  | Suministro e Instalación Tomacorriente Doble 110v 15A red regulada | UND | 7 | 82861 | 580027
| 10.23 |  |  | Tablero general trifasico 18 circuito con espacio para totalizador | UND | 1 | 1964733 | 1964733
| 10.24 |  |  | Tablero regulado trifasico 6 circuito con espacio para totalizador | UND | 1 | 530833 | 530833
| 10.25 |  |  | UPS 3KVA Monofásica | UND | 1 | 4087633 | 4087633
| 10.26 |  |  | Rack de comunicaciones | UND | 1 | 4419682 | 4419682
| 10.27 |  |  | Suministro e Instalación de toma bifasico | UND | 2 | 74151 | 148302
| 10.28 |  |  | Suministro e Instalación de Malla de puesta a tierra | UND | 1 | 9919324 | 9919324
| 10.29 |  |  | Sistema de Apantallamiento | UND | 1 | 13362493 | 13362493
| 10.30 |  |  | Cableado 3x2F+2N+8T Cobre | ML | 123.7 | 161455 | 19971984
| 10.31 |  |  | Cableado 3x2/0F+2/0N+4T Cobre | ML | 181.57 | 317299 | 57611979
| 10.32 |  |  | Suministro e Instalación tuberia EMT 2" | ML | 81.3 | 25162 | 2045671
| 10.33 |  |  | Suministro e Instalación tuberia PVC 2" | ML | 189.29 | 12688 | 2401712
| 10.34 |  |  | Cable comunicaciones UTP cat 6 | ML | 232 | 10236 | 2374752
| 10.35 |  |  | Red Cable Cu awg 1#14F + 1#14N + 1#14T | ML | 186.7 | 10973 | 2048659
| 10.36 |  |  | Red Cable Cu awg 2#14F + 1#14N + 1#14T | ML | 41.3 | 13528 | 558706
| 10.37 |  |  | Red Cable Cu awg 1#12F + 1#12N + 1#12T | ML | 382.99 | 14253 | 5458756
| 10.38 |  |  | Suministro e Instalación tuberia EMT 1/2" | ML | 228 | 14975 | 3414300
| 10.39 |  |  | Suministro e Instalación tuberia PVC 1/2" | ML | 382.99 | 6144 | 2353091
Subtotal | [7 empty] | 670223845
| 11 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS.
| 11.01 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 1/2" RDE 9 | ML | 36.54 | 34717 | 1268559
| 11.02 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 3/4" RDE 11 | ML | 40.42 | 37591 | 1519428
| 11.03 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 1" RDE 21 | ML | 70.85 | 50348 | 3567156
| 11.04 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 1 1/4" RDE 21 | ML | 18.73 | 61413 | 1150265
| 11.05 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 1 1/2" RDE 21 | ML | 15.73 | 66151 | 1040555
| 11.06 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 2" RDE 21 | ML | 41.06 | 92738 | 3807822
| 11.07 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 2 1/2" RDE 21 | ML | 17.14 | 140179 | 2402668
| 11.08 |  |  | Punto hidráulico 1/2" | UND | 46 | 63778 | 2933788
| 11.09 |  |  | Punto hidráulico 1" | UND | 20 | 72822 | 1456440
| 11.10 |  |  | Suministro e instalación de válvula de corte 1" | UND | 1 | 274928 | 274928
| 11.11 |  |  | Suministro e instalación de válvula de corte 1 1/4" | UND | 1 | 355355 | 355355
| 11.12 |  |  | Suministro e instalación de válvula de corte 1 1/2" | UND | 3 | 456938 | 1370814
| 11.13 |  |  | Acometida domiciliaria | UND | 1 | 1142054 | 1142054
| 11.14 |  |  | Suministro e Instalación de aparato sanitario con fluxómetro | UND | 18 | 2960576 | 53290368
| 11.15 |  |  | Suministro e Instalación de lavamanos para empotrar | UND | 21 | 572276 | 12017796
| 11.16 |  |  | Suministro e Instalación de sanitario con fluxómetro para personas con movilidad reducida | UND | 2 | 3563126 | 7126252
| 11.17 |  |  | Suministro e Instalación de lavamanos para personas con movilidad reducida | UND | 2 | 1938056 | 3876112
| 11.18 |  |  | Suministro e Instalación de duchas | UND | 22 | 254060 | 5589320
| 11.19 |  |  | Suministro e Instalación de orinal con fluxómetro | UND | 2 | 2087835 | 4175670
| 11.20 |  |  | Suministro e Instalación de aparato sanitario institucional | UND | 1 | 799635 | 799635
Subtotal | [7 empty] | 109164985
| 12 |  |  | REDES DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
| 12.1 |  |  | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 2" | ML | 67.35 | 64769 | 4362192
| 12.2 |  |  | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 3" | ML | 5.82 | 74677 | 434620
| 12.3 |  |  | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4" | ML | 82.62 | 79481 | 6566720
| 12.4 |  |  | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 6" | ML | 12.76 | 208497 | 2660422
| 12.5 |  |  | Punto sanitario 2" | PUN | 23 | 179495 | 4128385
| 12.6 |  |  | Punto sanitario 4" | PUN | 10 | 218477 | 2184770
| 12.7 |  |  | Suministro e instalación de sifones de piso (Inc. Rejilla) | UND | 34 | 111913 | 3805042
| 12.8 |  |  | Suministro e instalación de tubería de ventilación PVC 2" | ML | 58 | 57481 | 3333898
| 12.9 |  |  | Suministro e instalación de tubería de ventilación PVC3" | ML | 14.1 | 60291 | 850103
Subtotal | [7 empty] | 28326152
| 13 |  |  | TUBERÍAS PARA AGUAS LLUVIAS DIÁMETROS MENORES A 200MM
| 13.1 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 3" | ML | 1.17 | 74677 | 87372
| 13.2 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 4" | ML | 38 | 79481 | 3020278
| 13.3 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 6" | ML | 61.17 | 208497 | 12753761
| 13.4 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 8" | ML | 38.11 | 328658 | 12525156
Subtotal | [7 empty] | 28386567
| 14 |  |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS
| 14.1 |  |  | Suministro e instalación de tubería en PVC 250MM | ML | 50.75 | 203080 | 10306310
Subtotal | [7 empty] | 10306310
| 15 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS, CAJAS DE INSPECCIÓN SUMIDERO
| 15.1 |  |  | Suministro e Instalación de Sistema de Bombas Centrifugas 5HP monofasicas, voltaje 220V Presión 30-50psi, Incluye Tanque Hidroflow de 200 litros, + accesorios, 1 tablero controlador alternado | UND | 1 | 19781906 | 19781906
| 15.2 |  |  | Concreto 3000 PSI para canal de aguas lluvias | M3 | 5 | 1037040 | 5185200
| 15.3 |  |  | Rejilla para canal de aguas lluvias | ML | 56.95 | 331094 | 18855803
| 15.4 |  |  | Caja de inspección 80x80 aguas lluvias | UND | 9 | 706432 | 6357888
Subtotal | [7 empty] | 50180797
| 16 |  |  | ADECUACIÓN DE CAMPO ESTADIO INCLUYE FILTROS
| 16.1 |  |  | Suministro de sub-base granular para Instalación de gramilla sintetica | M3 | 115.2 | 183671 | 21158899
| 16.2 |  |  | Suministro e Instalación de gramilla sintetica | M2 | 2569 | 250038 | 642347622
| 16.3 |  |  | Filtro tipo frances 3" | ML | 504 | 245237 | 123599448
| 16.4 |  |  | Filtro tipo frances 4" | ML | 424.8 | 255475 | 108525780
Subtotal | [7 empty] | 895631749
| 17 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Y CAMARAS DE CAÍDA ALCANTARILLADO SANITARIO
| 17.1 |  |  | Pozo de inspección hasta 2mts de altura, incluye aro y tapa | UND | 2 | 3885575 | 7771150
Subtotal | [7 empty] | 7771150
| 18 |  |  | MOBILIARIO
| 18.1 |  |  | Suministro e instalación de banca en concreto y acero L=1,80 con espaldar o similar | UND | 4 | 5954889 | 23819556
| 18.2 |  |  | Suministro e instalación de banca sencilla en concreto pulido de 3000 PSI, incluye solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial | UND | 4 | 897889 | 3591556
| 18.3 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil balancín muelle Coche, incluye cimentación en concreto | UND | 2 | 10219778 | 20439556
| 18.4 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil culumpio 3 asientos, incluye cimentación en concreto y anclajes | UND | 1 | 39079778 | 39079778
| 18.5 |  |  | Suministro e instalación de Juego infantil balancín muelle Caballito de Mar | UND | 2 | 9959778 | 19919556
| 18.6 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil trébol,incluye cimentacion en concreto y anclajes | UND | 1 | 6579778 | 6579778
| 18.7 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil saltarín | UND | 1 | 14379778 | 14379778
| 18.8 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil tobogán | UND | 1 | 33879778 | 33879778
| 18.9 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil muelle piona, incluye cimentación en concreto | UND | 1 | 18929778 | 18929778
| 18.10 |  |  | Suministro e Instalación piso en caucho, color según diseño | M2 | 171.81 | 761537 | 130839672
Subtotal | [7 empty] | 311458786
| 19 |  |  | SARDINELES Y BORDILLOS
| 19.1 |  |  | Suministro e Instalación de Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 30 cm) Tipo BS.001, incluye soldado y acero de refuerzo | ML | 34 | 63864 | 2171376
| 19.2 |  |  | Suministro e Instalación de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto,achaflanado de 0.20x 0.50x0.80m | ML | 309.26 | 125862 | 38924082
| 19.3 |  |  | Suministro e Instalación de bordillo prefabricado en concreto 0,30X0,15X0,50m | ML | 84.22 | 88325 | 7438732
Subtotal | [7 empty] | 48534190
| 20 |  |  | VEGETACIÓN
| 20.1 |  |  | Suministro y siembra de prado japonés, incluye tierra negra para abono | M2 | 270.8 | 42962 | 11634110
| 20.2 |  |  | Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI | UND | 12 | 300482 | 3605784
| 20.3 |  |  | Suministro y siembra de grama dulce, incluye tierra para abono | M2 | 20.5 | 42904 | 879532
| 20.4 |  |  | Suministro y siembra de árbol bucaro H=1,2 m | UND | 5 | 176211 | 881055
| 20.5 |  |  | Suministro y siembra de árbol casco de vaca h= 3.0 m. | UND | 5 | 135944 | 679720
| 20.6 |  |  | Suministro y siembra de árbol guayacán color amarillo, rosado o blanco h= 2.0 m. | UND | 2 | 209244 | 418488
Subtotal | [7 empty] | 18098689
| 21 |  |  | INSTALACIÓN PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO
| 21.1 |  |  | Válvula siamesa UL/FM cheque | UND | 1 | 2162744 | 2162744
| 21.2 |  |  | Suministro y montaje de gabinete para extintor de 80*40*23 | UND | 5 | 297228 | 1486140
Subtotal | [7 empty] | 3648884
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 5601360989
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 5601360989
|  |  |  | PAGA |  |  |  | 20250003
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 5621610992
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.01 |  |  | Descapote y limpieza. | M2 | 5095.66
| 1.02 |  |  | Trazado y replanteo sobre terreno natural | M2 | 5095.66
| 1.03 |  |  | Construcción de Cerramiento provisional con tela verde H = 2,0 m incluye parales en madera | ML | 297.93
| 1.04 |  |  | Acarreo y retiro de escombros y sobrantes | M3 | 255.2
Subtotal
| 2 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2.01 |  |  | Excavacion manual en material común hasta 2,5 m profundidad | M3 | 560.8
| 2.02 |  |  | Excavacion en roca incluye demoledor no explosivo | M3 | 20.5
| 2.03 |  |  | Retiro de material sobrante | M3 | 50.3
Subtotal
| 3 |  |  | AFIRMADOS , BASES Y SUB BASES
| 3.01 |  |  | Relleno compactado al 90% del proctor con material seleccionado en obra | M3 | 430.2
| 3.02 |  |  | Suministro, conformación y compactación de material granular especificación INVIAS del 2022. A220 y/o A610 | M3 | 70.5
Subtotal
| 4 |  |  | ESTRUCTURAS
| 4.01 |  |  | Concreto de f'c=14 Mpa para solados e=0,05 m. | M3 | 2.71
| 4.02 |  |  | Concreto ciclopeo: 50% concreto f'c=21 Mpa, 50% rajón o bolo | M3 | 114.7
| 4.03 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para zapatas | M3 | 88.98
| 4.04 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para vigas de cimientos | M3 | 23.98
| 4.05 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para losa de contrapiso | M2 | 451.4
| 4.06 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para columnas | M3 | 39.72
| 4.07 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para muros | M3 | 47.95
| 4.08 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para vigas aereas | M3 | 40.6
| 4.09 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para gradas aereas | M3 | 60.39
| 4.10 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para gradas sobre tierra | M2 | 603.9
| 4.11 |  |  | Concreto de f'c=21 Mpa. para losa de cubierta | M2 | 63.8
| 4.12 |  |  | Acero para refuerzo de concreto fy=420 Mpa. | KG | 38117.19
| 4.13 |  |  | Acero para refuerzo de concreto fy=240 Mpa. | KG | 1368.28
| 4.14 |  |  | Suministro de concreto 3000 psi para anden | M2 | 381.3
| 4.15 |  |  | Suministro de concreto para placa de contra piso en parqueadero e=0.10 | M2 | 433.4
Subtotal
| 5 |  |  | MAMPOSTERÍA Y FRISOS
| 5.01 |  |  | Muro en bloque de arcilla h-10 | M2 | 1368.28
| 5.02 |  |  | Mamposteria bloque espesor e=0,15 | M2 | 189.84
| 5.03 |  |  | Pañete liso interior y exterior. Mortero 1:4 | M2 | 3116.23
Subtotal
| 6 |  |  | ESTUCO, PINTURAS Y CIELO RASOS
| 6.01 |  |  | Demarcacion de cancha ancho de linea 10cm | ML | 442.77
| 6.02 |  |  | Estuco y pintura para muros | M2 | 2407.94
| 6.03 |  |  | Suministro e Instalación Cielo raso en PVC | M2 | 439.26
Subtotal
| 7 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA
| 7.01 |  |  | Suministro e instalación de puerta en lámina CR calibre 20, pintura electrostatica blanca | M2 | 15.84
| 7.02 |  |  | Suministro e instalación de puerta y marco y persiana superior en lámina cold rolled calibre 18 con acabado en pintura electrostatica color natural | M2 | 18.85
| 7.03 |  |  | Suministro e instalacion Puerta en aluminio con persiana superior | M2 | 29.04
| 7.04 |  |  | Cerramiento perimetral en malla eslabonada y tubo de aguas negras | M2 | 683.06
| 7.05 |  |  | Baranda en tubo de aguas negras 2" para graderia | M2 | 70.67
| 7.06 |  |  | Suministro e Instalación de ventana en aluminio y vidrio 4mm y persiana | M2 | 31.93
| 7.07 |  |  | Juego de pasamanos para discapacitados en acero inoxidable ( 92cm y diametro de 1/4") | UND | 2
| 7.08 |  |  | Suministro e Instalación de porton en lámina para entrada principal | M2 | 16.8
| 7.09 |  |  | Suministro e Instalación torniquete doble bidireccional para acceso | UND | 2
| 7.10 |  |  | Suministro e Instalación de puertas metalica para porteria ,cuarto tecnico y electrico. 1X2.2 | UND | 3
| 7.11 |  |  | Suministro e Instalación de vidrio templado de seguridad 4mm para porteria control de acceso. | M2 | 4.03
| 7.12 |  |  | Suministro e Instalación de letrero metalico sobre fachada de acceso porteria | UND | 1
| 7.13 |  |  | Suministro e Instalación de barrera guia de 4m, talanquera para acceso vehicular a parqueadero | UND | 1
| 7.14 |  |  | Suministro e instalación de cerramiento H=1,20 m, en tuberia estructural 2 1/2" e=2,5 mm con tapa, separación libre 10 cm, acabado en pintura anticorrosiva y epóxico exterior color RAL 9006, según diseño | ML | 41.26
Subtotal
| 8 |  |  | PISOS Y ENCHAPES
| 8.01 |  |  | Mortero de nivelacion 1:4- E=0.04m | M2 | 1126.54
| 8.02 |  |  | Suministro e Instalación de ceramica para pisos anti deslizante fomato 30*30 o similar. | M2 | 487.85
| 8.03 |  |  | Suministro e Instalación ceramica 0.25m*0.40m o similar para pared | M2 | 354.15
| 8.04 |  |  | Piso adoquín peatonal rectangular 25 x 2 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero. | M2 | 212.69
Subtotal
| 9 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA
| 9.01 |  |  | Suministro, construccion y montaje estructura con Acero estructural GRADO 50. Incluye pintura con anticorrosivo y esmalte | KG | 26240
| 9.02 |  |  | Suministro e Instalación de barras roscadas #6, GRADO B7 para anclajes | KG | 186.48
| 9.03 |  |  | Suministro e intalacion de teja termoacustica PVC para cubierta | M2 | 942.4
Subtotal
| 10 |  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SISTEMA FOTOVOLTAICO
| 10.01 |  |  | Suministro e Instalación Panel Solar 540W | UND | 72
| 10.02 |  |  | Suministro e Instalación Cable fotovoltaico Solar 6mm | ML | 100
| 10.03 |  |  | Suministro e Instalación Caja portafusibles para paneles solares en cubierta | UND | 6
| 10.04 |  |  | Suministro e Instalación Inversor Hibrido Trifasico 25kw | UND | 2
| 10.05 |  |  | Suministro e Instalacioin Cableado entre Baterias e Inversor Calibre 1/0 | ML | 10
| 10.06 |  |  | Suministro e Instalación Cableado entre Baterias e Inversor Calibre 2/0 | ML | 15
| 10.07 |  |  | Suministro e Instalación Baterias Alto Voltaje Compatible con Inversor Hibrido Trifásico | UND | 12
| 10.08 |  |  | Suministro e Instalación Caja de protecciones sistema fotovoltaico | UND | 4
| 10.09 |  |  | Suministro e Instalación tuberia EMT de 1/2" en cubierta | ML | 100
SISTEMA ELECTRICO GENERAL
| 10.10 |  |  | Suministro e Instalación de Proyector Led RoyAlpha 600W o similar | UND | 4
| 10.11 |  |  | Suministro e Instalación de Proyector Led RoyAlpha 1000Wo similar | UND | 4
| 10.12 |  |  | Suministro e Instalación de punto de iluminacion Bala Incrustar cuadrada 12W | UND | 25
| 10.13 |  |  | Suministro e Instalación punto de iluminacion panel led 60x60 48w | UND | 44
| 10.14 |  |  | Suministro e Instalación punto de iluminacion panel led rectangular 32w | UND | 6
| 10.15 |  |  | Suministro e Instalación punto interruptor sencillo | UND | 10
| 10.16 |  |  | Suministro e Instalación punto interruptor doble | UND | 4
| 10.17 |  |  | Suministro e Instalación punto sensor de presencia | UND | 7
| 10.18 |  |  | Suministro e Instalación Luminaria exterior Led 30w solar Autonoma con poste | UND | 31
| 10.19 |  |  | Suministro e Instalación Tomacorriente Doble 110v 15A | UND | 27
| 10.20 |  |  | Suministro e Instalación Tomacorriente Doble 110v 20A | UND | 4
| 10.21 |  |  | Suministro e Instalación Toma Datos sencilla | UND | 7
| 10.22 |  |  | Suministro e Instalación Tomacorriente Doble 110v 15A red regulada | UND | 7
| 10.23 |  |  | Tablero general trifasico 18 circuito con espacio para totalizador | UND | 1
| 10.24 |  |  | Tablero regulado trifasico 6 circuito con espacio para totalizador | UND | 1
| 10.25 |  |  | UPS 3KVA Monofásica | UND | 1
| 10.26 |  |  | Rack de comunicaciones | UND | 1
| 10.27 |  |  | Suministro e Instalación de toma bifasico | UND | 2
| 10.28 |  |  | Suministro e Instalación de Malla de puesta a tierra | UND | 1
| 10.29 |  |  | Sistema de Apantallamiento | UND | 1
| 10.30 |  |  | Cableado 3x2F+2N+8T Cobre | ML | 123.7
| 10.31 |  |  | Cableado 3x2/0F+2/0N+4T Cobre | ML | 181.57
| 10.32 |  |  | Suministro e Instalación tuberia EMT 2" | ML | 81.3
| 10.33 |  |  | Suministro e Instalación tuberia PVC 2" | ML | 189.29
| 10.34 |  |  | Cable comunicaciones UTP cat 6 | ML | 232
| 10.35 |  |  | Red Cable Cu awg 1#14F + 1#14N + 1#14T | ML | 186.7
| 10.36 |  |  | Red Cable Cu awg 2#14F + 1#14N + 1#14T | ML | 41.3
| 10.37 |  |  | Red Cable Cu awg 1#12F + 1#12N + 1#12T | ML | 382.99
| 10.38 |  |  | Suministro e Instalación tuberia EMT 1/2" | ML | 228
| 10.39 |  |  | Suministro e Instalación tuberia PVC 1/2" | ML | 382.99
Subtotal
| 11 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS.
| 11.01 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 1/2" RDE 9 | ML | 36.54
| 11.02 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 3/4" RDE 11 | ML | 40.42
| 11.03 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 1" RDE 21 | ML | 70.85
| 11.04 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 1 1/4" RDE 21 | ML | 18.73
| 11.05 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 1 1/2" RDE 21 | ML | 15.73
| 11.06 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 2" RDE 21 | ML | 41.06
| 11.07 |  |  | Suministro e instalación de tuberia a presión PVC 2 1/2" RDE 21 | ML | 17.14
| 11.08 |  |  | Punto hidráulico 1/2" | UND | 46
| 11.09 |  |  | Punto hidráulico 1" | UND | 20
| 11.10 |  |  | Suministro e instalación de válvula de corte 1" | UND | 1
| 11.11 |  |  | Suministro e instalación de válvula de corte 1 1/4" | UND | 1
| 11.12 |  |  | Suministro e instalación de válvula de corte 1 1/2" | UND | 3
| 11.13 |  |  | Acometida domiciliaria | UND | 1
| 11.14 |  |  | Suministro e Instalación de aparato sanitario con fluxómetro | UND | 18
| 11.15 |  |  | Suministro e Instalación de lavamanos para empotrar | UND | 21
| 11.16 |  |  | Suministro e Instalación de sanitario con fluxómetro para personas con movilidad reducida | UND | 2
| 11.17 |  |  | Suministro e Instalación de lavamanos para personas con movilidad reducida | UND | 2
| 11.18 |  |  | Suministro e Instalación de duchas | UND | 22
| 11.19 |  |  | Suministro e Instalación de orinal con fluxómetro | UND | 2
| 11.20 |  |  | Suministro e Instalación de aparato sanitario institucional | UND | 1
Subtotal
| 12 |  |  | REDES DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
| 12.1 |  |  | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 2" | ML | 67.35
| 12.2 |  |  | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 3" | ML | 5.82
| 12.3 |  |  | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4" | ML | 82.62
| 12.4 |  |  | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 6" | ML | 12.76
| 12.5 |  |  | Punto sanitario 2" | PUN | 23
| 12.6 |  |  | Punto sanitario 4" | PUN | 10
| 12.7 |  |  | Suministro e instalación de sifones de piso (Inc. Rejilla) | UND | 34
| 12.8 |  |  | Suministro e instalación de tubería de ventilación PVC 2" | ML | 58
| 12.9 |  |  | Suministro e instalación de tubería de ventilación PVC3" | ML | 14.1
Subtotal
| 13 |  |  | TUBERÍAS PARA AGUAS LLUVIAS DIÁMETROS MENORES A 200MM
| 13.1 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 3" | ML | 1.17
| 13.2 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 4" | ML | 38
| 13.3 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 6" | ML | 61.17
| 13.4 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 8" | ML | 38.11
Subtotal
| 14 |  |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS
| 14.1 |  |  | Suministro e instalación de tubería en PVC 250MM | ML | 50.75
Subtotal
| 15 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS, CAJAS DE INSPECCIÓN SUMIDERO
| 15.1 |  |  | Suministro e Instalación de Sistema de Bombas Centrifugas 5HP monofasicas, voltaje 220V Presión 30-50psi, Incluye Tanque Hidroflow de 200 litros, + accesorios, 1 tablero controlador alternado | UND | 1
| 15.2 |  |  | Concreto 3000 PSI para canal de aguas lluvias | M3 | 5
| 15.3 |  |  | Rejilla para canal de aguas lluvias | ML | 56.95
| 15.4 |  |  | Caja de inspección 80x80 aguas lluvias | UND | 9
Subtotal
| 16 |  |  | ADECUACIÓN DE CAMPO ESTADIO INCLUYE FILTROS
| 16.1 |  |  | Suministro de sub-base granular para Instalación de gramilla sintetica | M3 | 115.2
| 16.2 |  |  | Suministro e Instalación de gramilla sintetica | M2 | 2569
| 16.3 |  |  | Filtro tipo frances 3" | ML | 504
| 16.4 |  |  | Filtro tipo frances 4" | ML | 424.8
Subtotal
| 17 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Y CAMARAS DE CAÍDA ALCANTARILLADO SANITARIO
| 17.1 |  |  | Pozo de inspección hasta 2mts de altura, incluye aro y tapa | UND | 2
Subtotal
| 18 |  |  | MOBILIARIO
| 18.1 |  |  | Suministro e instalación de banca en concreto y acero L=1,80 con espaldar o similar | UND | 4
| 18.2 |  |  | Suministro e instalación de banca sencilla en concreto pulido de 3000 PSI, incluye solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial | UND | 4
| 18.3 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil balancín muelle Coche, incluye cimentación en concreto | UND | 2
| 18.4 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil culumpio 3 asientos, incluye cimentación en concreto y anclajes | UND | 1
| 18.5 |  |  | Suministro e instalación de Juego infantil balancín muelle Caballito de Mar | UND | 2
| 18.6 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil trébol,incluye cimentacion en concreto y anclajes | UND | 1
| 18.7 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil saltarín | UND | 1
| 18.8 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil tobogán | UND | 1
| 18.9 |  |  | Suministro e instalación de juego infantil muelle piona, incluye cimentación en concreto | UND | 1
| 18.10 |  |  | Suministro e Instalación piso en caucho, color según diseño | M2 | 171.81
Subtotal
| 19 |  |  | SARDINELES Y BORDILLOS
| 19.1 |  |  | Suministro e Instalación de Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 30 cm) Tipo BS.001, incluye soldado y acero de refuerzo | ML | 34
| 19.2 |  |  | Suministro e Instalación de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto,achaflanado de 0.20x 0.50x0.80m | ML | 309.26
| 19.3 |  |  | Suministro e Instalación de bordillo prefabricado en concreto 0,30X0,15X0,50m | ML | 84.22
Subtotal
| 20 |  |  | VEGETACIÓN
| 20.1 |  |  | Suministro y siembra de prado japonés, incluye tierra negra para abono | M2 | 270.8
| 20.2 |  |  | Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI | UND | 12
| 20.3 |  |  | Suministro y siembra de grama dulce, incluye tierra para abono | M2 | 20.5
| 20.4 |  |  | Suministro y siembra de árbol bucaro H=1,2 m | UND | 5
| 20.5 |  |  | Suministro y siembra de árbol casco de vaca h= 3.0 m. | UND | 5
| 20.6 |  |  | Suministro y siembra de árbol guayacán color amarillo, rosado o blanco h= 2.0 m. | UND | 2
Subtotal
| 21 |  |  | INSTALACIÓN PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO
| 21.1 |  |  | Válvula siamesa UL/FM cheque | UND | 1
| 21.2 |  |  | Suministro y montaje de gabinete para extintor de 80*40*23 | UND | 5
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
PAGA
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :