## SOLICITUD
LISTADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS |  |  |  | JEZA |  |  | REM EQUIPOS |  |  | ALFA |  |  | DISCOLMETS |  |  | MEDIQBOY |  |  | HEALTH CORP | VALOR MAXIMO Y MINIMO |  | ANALISIS TÉCNICO
ITEM | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | VALOR | IVA | TOTAL | VALOR | IVA | TOTAL | VALOR | IVA | TOTAL | VALOR | IVA | TOTAL | VALOR | IVA | TOTAL | PROVEEDOR | MAXIMO | MINIMO
1 | ACAPELLA | DISPOSITIVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | AGUJA STIMUPLEX ULTRA 360 | AGUJA | Visibilidad Ecogénica: Patrón reflectante 360° (tecnología X) para una visualización superior en ultrasonido desde cualquier ángulo. Bisel: Diseñado con un ángulo de 30° para una punción más suave y precisa. Aislamiento: Recubrimiento especial para una estimulación precisa de la punta y mayor facilidad de deslizamiento. Componentes: Incluye una alargadera (línea de extensión) para la inyección de anestésico y cable de conexión para el neuroestimulador. Pabellón/Mango: Ergonómico, mejorando la sensibilidad táctil durante la inserción. Material: Acero inoxidable, PVC, ABS, PET. | 73566 | 0 | 73566 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 77714 | 14766 | 92480 | N/A | 92480 | 73566
3 | BALON HIDROSTATICO BAKRI | BALON | Material: Silicona de grado médico, hipoalergénico. Volumen de Insuflación: Capacidad de llenado recomendada entre 500 ml y 750 ml. Diseño: Incluye un sistema de bolsa para llenado por gravedad/rápido. | 1265000 | 240350 | 1505350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1387500 | 0 | 1387500 | 1355952 | 0 | 1355952 | N/A | 1505350 | 1355952 | CRITERIO | JEZA | REN EQUIPOS | ALFA | DISCOLMETS | MEDIQBOY | HEALTH CORP
4 | BOLSA DRENAJE URINARIO (CYSTOFLO) | BOLSA | Bolsa drenaje urinario adulto de 2.000 cc. De capacidad; extensión flexible con conector universal para sonda y tapón protector, sistema de flujo continuo, camara antireflujo, filtro evacuador de gases, tubo de evacuación con sistema antigoteo, soporte de transporte universal, libre de latex y fabricado en material de PVC flexible grado medico atoxico | 5112 | 0 | 5112 | 5863 | 1114 | 6977 | $4.600,00 | $874,00 | 5474 | 4375 | 831 | 5206 | 5292 | 1005 | 6297 | precision | 6977 | 5112 | CANTIDAD DE DM OFERTADOS CON MAYOR VALOR | 23 | 93 | 0 | 28 | 38 | 0
5 | BOLSA PARA COLOSTOMIA | BOLSA | Dimensiones: 19-64 mm, bolsa de una sola pieza con barrera | 26565 | 5047.35 | 31612 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28028 | 0 | 28028 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31612 | 28028 | CANTIDAD DE DM OFERTADOS CON MENOR VALOR | 90 | 4 | 14 | 54 | 20 | 0
6 | BOLSA PEDIATRICA DE ORINA | BOLSA | Polietileno de baja densidad, graduado hasta 60 C.C y de un solo uso | 311 | 59.09 | 370 | 6144 | 1167 | 7311 | N/A | N/A | N/A | 355 | 67 | 422 | 322 | 61 | 383 | N/A | 7311 | 370 | VALOR TOTAL OFERTADO | 4913757 | 1083467 | 14887.865 | 4592981 | 4484893 | 0
7 | CAJA COPROLOGICO | CAJA | Material: Polipropileno (PP) o material plástico de grado médico, no citotóxico. Capacidad: Generalmente entre 20 ml y 40 ml (volumen estándar para muestras coprológicas). Tapa: De rosca o presión, con cuchara/espátula incorporada para facilitar la manipulación. Diseño: Recipiente estanco para prevenir fugas de la muestra. Etiqueta: Incluye un espacio rotulable para los datos del paciente (nombre, fecha, hora). Uso: Dispositivo médico descartable | 219 | 41.61 | 261 | 23125 | 4394 | 27519 | N/A | N/A | N/A | 191 | 36 | 227 | 227 | 43 | 270 | inverfarma | 27519 | 227 | CANTIDAD DE DM OFERTADOS | 173 | 134 | 24 | 180 | 176 | 0
8 | CANDADOS PARA CARRO DE PARO | CANDADO | N/A | 483 | 0 | 483 | 550 | 105 | 655 | N/A | N/A | N/A | 498 | 95 | 593 | 500 | 95 | 595 | N/A | 655 | 483 | CANTIDAD DE DM NO OFERTADOS | 13 | 52 | 162 | 6 | 10 | 186
9 | CANULA DE KARMA PARA AMEU 8MM BLANCO | CANULA | Plástico de grado médico, sin látex, estériles, de un solo uso (aunque las cánulas son reutilizables tras esterilización). | 14548 | 0 | 14548 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17188 | 3266 | 20454 | 15060 | 2861 | 17921 | N/A | 20454 | 14548 | MARCA | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION
10 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 10 MM VERDE | CANULA |  | 14548 | 0 | 14548 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17188 | 3266 | 20454 | 15060 | 2861 | 17921 | N/A | 20454 | 14548 | PRESENTACIÓN | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION
11 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 12MM | CANULA |  | 14548 | 0 | 14548 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17188 | 3266 | 20454 | 15060 | 2861 | 17921 | N/A | 20454 | 14548 | INVIMA | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION | NO SE ANEXA EN COTIZACION
12 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 4 MM AMARILLO | CANULA |  | 14548 | 0 | 14548 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17188 | 3266 | 20454 | 15060 | 2861 | 17921 | N/A | 20454 | 14548 | INVIMA | De acuerdo con los parámetros económicos evaluados, se evidencia que los oferentes JEZA, DISCOLMETS y MEDIQBOY presentan las propuestas más favorables en términos de precio. Adicionalmente, estos contratistas ofertan la mayor cobertura de los dispositivos médicos requeridos, lo que los posiciona como opciones competitivas dentro del proceso. En este sentido, desde la perspectiva técnica y económica, cumplen de manera satisfactoria con los criterios establecidos en la convocatoria pública, garantizando eficiencia en la adquisición y adecuada disponibilidad de los insumos solicitados.
13 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 5 MM VERDE | CANULA |  | 14548 | 0 | 14548 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17188 | 3266 | 20454 | 15060 | 2861 | 17921 | N/A | 20454 | 14548
14 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 6 MM AZUL | CANULA |  | 14548 | 0 | 14548 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17188 | 3266 | 20454 | 15060 | 2861 | 17921 | N/A | 20454 | 14548
15 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 7 MM CAFE CLARO | CANULA |  | 14548 | 0 | 14548 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17188 | 3266 | 20454 | 15060 | 2861 | 17921 | N/A | 20454 | 14548
16 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 8MM | CANULA |  | 14548 | 0 | 14548 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17188 | 3266 | 20454 | 15060 | 2861 | 17921 | N/A | 20454 | 14548
17 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 9 MM CAFE OSCURO | CANULA |  | 14548 | 2764.12 | 17312 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17188 | 3266 | 20454 | 15060 | 2861 | 17921 | N/A | 20454 | 17312
18 | CANULA GUEDEL No. 0 60 MM | CANULA | Polietileno de alta densidad (HDPE) o similar, no tóxico y flexible. Curvo y semirrígido, con bordes redondeados y acabados suaves para máximo confort y mínima lesión. | 1067 | 202.73 | 1270 | 1188 | 226 | 1414 | N/A | N/A | N/A | 1075 | 204 | 1279 | 1105 | 210 | 1315 | N/A | 1414 | 1270
19 | CANULA GUEDEL No. 00 180 MM | CANULA |  | 2599 | 493.81 | 3093 | 1188 | 226 | 1414 | N/A | N/A | N/A | 1313 | 249 | 1562 | 2750 | 523 | 3273 | N/A | 3273 | 1414
20 | CANULA GUEDEL No. 1 70 MM | CANULA |  | 1067 | 202.73 | 1270 | 1188 | 226 | 1414 | N/A | N/A | N/A | 1075 | 204 | 1279 | 1105 | 210 | 1315 | N/A | 1414 | 1270
21 | CANULA GUEDEL No. 2 80 MM | CANULA |  | 1067 | 20273 | 21340 | 1188 | 226 | 1414 | N/A | N/A | N/A | 1075 | 204 | 1279 | 1105 | 210 | 1315 | N/A | 21340 | 1279
22 | CANULA GUEDEL No. 3 90 MM | CANULA |  | 1067 | 202.73 | 1270 | 1188 | 226 | 1414 | N/A | N/A | N/A | 1075 | 204 | 1279 | 1105 | 210 | 1315 | N/A | 1414 | 1270
23 | CANULA GUEDEL No. 4 100 MM | CANULA |  | 1067 | 202.73 | 1270 | 1188 | 226 | 1414 | N/A | N/A | N/A | 1075 | 204 | 1279 | 1105 | 210 | 1315 | N/A | 1414 | 1270
24 | CANULA GUEDEL No. 5 110 MM | CANULA |  | 2599 | 493.81 | 3093 | 1188 | 226 | 1414 | N/A | N/A | N/A | 1075 | 204 | 1279 | 1105 | 210 | 1315 | N/A | 3093 | 1279
25 | CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO | CANULA | Material: PVC de grado médico, cristal, atóxico y libre de látex. Diseño: Tipo "gafas" con puntas nasales extrasuaves y curvadas para mayor comodidad. Tubo: Extensión flexible y no colapsable. Conector: Estándar para la fuente de oxígeno. | 1248 | 237.12 | 1485 | 1488 | 283 | 1771 | N/A | N/A | N/A | 1248 | 237 | 1485 | 1292 | 245 | 1537 | precision | 1771 | 1485
26 | CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATO | CANULA | Material: PVC de grado médico, cristal, atóxico y libre de látex. Diseño: Tipo "gafas" con puntas nasales extrasuaves y curvadas para mayor comodidad. Tubo: Extensión flexible y no colapsable. | 1259 | 239.21 | 1498 | 1488 | 283 | 1771 | N/A | N/A | N/A | 1248 | 237 | 1485 | 1304 | 248 | 1552 | nyn | 1771 | 1485 | 00000000000
27 | CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA | CANULA | Material: PVC de grado médico, cristal, atóxico y libre de látex. Diseño: Tipo "gafas" con puntas nasales extrasuaves y curvadas para mayor comodidad. Tubo: Extensión flexible y no colapsable. | 1259 | 0 | 1259 | 1488 | 283 | 1771 | N/A | N/A | N/A | 1248 | 237 | 1485 | 1304 | 248 | 1552 | nyn | 1771 | 1259
28 | CATETER CENTRAL BILUMEN 70 Fr x 20 CM ADULTO | CATETER | Material: Poliuretano radiopaco, termosensible, libre de látex y DEHP. Calibre (French): Comúnmente 7 Fr, pero puede variar (ej. 7.5 Fr). Longitud: 20 cm (para adultos). Lúmenes: Dos (bilumen) para infusiones múltiples y toma de muestras. Punta: Flexible (Blue FlexTip®) para minimizar trauma. | 98153 | 0 | 98153 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 102250 | 0 | 102250 | 142036 | 0 | 142036 | N/A | 142036 | 98153
29 | CATETER CENTRAL BILUMEN 70 Fr x 20 PEDIATRICO | CATETER | Calibre G: 18; Catéter mm: 1,2; longitud cm: 8 | 266835 | 0 | 266835 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83750 | 0 | 83750 | N/A | N/A | N/A | N/A | 266835 | 83750
30 | CATETER INTRAVENOSO N 22 X 25 MM | CATETER | Material: Cánula de Poliuretano (Certo) o FEP, termosensible (se ablanda con la temperatura corporal) y resistente a acodaduras; Aguja: Acero inoxidable con bisel trifacetado para una punción suave y menos traumática, con diseño de pared extrafina para mayor flujo. Diseño: Aletas de fijación ergonómicas y cámara de retorno venoso transparente con filtro hidrófobo para confirmar la punción. | 3048 | 0 | 3048 | 3700 | 0 | 3700 | $990,00 | $0,00 | 990 | 2763 | 0 | 2763 | 2453 | 0 | 2453 | precision | 3700 | 990
31 | CATETER INTRAVENOSO N. 14 X 57 MM | CATETER |  | 3048 | 0 | 3048 | 3700 | 0 | 3700 | $990,00 | $0,00 | 990 | 4121 | 0 | 4121 | 2452 | 0 | 2452 | precision | 4121 | 990
32 | CATETER INTRAVENOSO N. 16 X 50 MM | CATETER |  | 3048 | 0 | 3048 | 3700 | 0 | 3700 | $990,00 | $0,00 | 990 | 3324 | 0 | 3324 | 2452 | 0 | 2452 | precision | 3700 | 990
33 | CATETER INTRAVENOSO N. 18 X 32 MM | CATETER |  | 3048 | 0 | 3048 | 3700 | 0 | 3700 | $990,00 | $0,00 | 990 | 2763 | 0 | 2763 | 2453 | 0 | 2453 | precision | 3700 | 990
34 | CATETER INTRAVENOSO N. 20 X 32 MM | CATETER |  | 3048 | 0 | 3048 | 3700 | 0 | 3700 | $990,00 | $0,00 | 990 | 2763 | 0 | 2763 | 1131 | 0 | 1131 | precision | 3700 | 990
35 | CATETER INTRAVENOSO N. 24 X 25 MM | CATETER |  | 3048 | 579.12 | 3627 | 3700 | 0 | 3700 | $990,00 | $0,00 | 990 | 2763 | 0 | 2763 | 2453 | 0 | 2453 | precision | 3700 | 990
36 | CATETER UMBILICAL Nº 3.5 | CATETER | N/A | 6759 | 1284.21 | 8043 | 7650 | 0 | 7650 | N/A | N/A | N/A | 7650 | 0 | 7650 | 7381 | 0 | 7381 | N/A | 8043 | 7381
37 | CIRCUITO ANESTESIA ADULTO CON BALON | CIRCUITO | Tipo: Circuito de anestesia para adulto, sistema de suministro de gases. Balón Reservorio: 2 Litros (2L), fabricado en neopreno o material similar, libre de látex. Mangueras: Corrugadas o extensibles (plegables). Longitud: Entre 1.5m y 1.8m (extendido). Material: Polipropileno, polietileno médico. Conectores: Estándar de 22 mm (ISO). | 16037 | 3047.03 | 19084 | 18225 | 3463 | 21688 | N/A | N/A | N/A | 16219 | 3082 | 19301 | 35714 | 6786 | 42500 | N/A | 42500 | 19084
38 | CIRCUITO ANESTESIA ADULTO SIN BALON | CIRCUITO | N/A | 16037 | 3047.03 | 19084 | 18225 | 3463 | 21688 | N/A | N/A | N/A | 10181 | 1934 | 12115 | 15139 | 2876 | 18015 | N/A | 21688 | 12115
39 | CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO CON BALON | CIRCUITO | Material: Tubo corrugado de polipropileno y EVA (etil vinil acetato), transparente, flexible y libre de látex. Balón Reservorio: De 1 Litro, fabricado en neopreno o material similar, sin látex. Diseño: Doble extremidad, plegable, con puerto en "Y" y conector en codo. Conexiones: Cumplen con el estándar ISO. Longitud: Entre 100cm y 180cm, ajustable o predefinida. | 16037 | 3047.03 | 19084 | 18225 | 3463 | 21688 | N/A | N/A | N/A | 16219 | 3082 | 19301 | 44165 | 8391 | 52556 | N/A | 52556 | 19084
40 | CIRCUITO DE VENTILACION NEONATAL ALMA LISA SLE 4000/5000 | CIRCUITO | Compatibilidad: Específicamente diseñados para los ventiladores SLE 4000 y SLE 5000. Tipo de Tubuladura: Alma lisa (lisa por dentro) para un mejor flujo de aire y reducción de condensación. Diámetro: Tubos de 10 mm, adecuados para la baja resistencia necesaria en neonatos. Componentes: Incluye mangueras de inhalación y exhalación, codo con puerto de CO2 y, comúnmente, cable calefactor (rama inspiratoria) para humidificación activa. Humidificación: Compatible con cámaras de autollenado/cascada. Longitud: Mayor a 1.6 metros. Material: Libre de látex. Seguridad: Algunos circuitos incorporan un restrictor amarillo en la parte proximal, crucial para el correcto funcionamiento del sensor de flujo del SLE 5000. Manejo de Agua: Trampas de agua integradas (en configuraciones sin cable calentador | 257150 | 0 | 257150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 266201 | 50578 | 316779 | 267469 | 50819 | 318288 | N/A | 318288 | 257150
41 | COLLAR DE INMOVILIZACION TALLA L | COLLAR | N/A | 30676 | 0 | 30676 | 35000 | 0 | 35000 | N/A | N/A | N/A | 24563 | 0 | 24563 | 27024 | 0 | 27024 | N/A | 35000 | 24563
42 | COLLAR DE INMOVILIZACION TALLA M | COLLAR | N/A | 30676 | 0 | 30676 | 35000 | 0 | 35000 | N/A | N/A | N/A | 23025 | 0 | 23025 | 25274 | 0 | 25274 | N/A | 35000 | 23025
43 | COLLAR DE INMOVILIZACION TALLA S | COLLAR | N/A | 30676 | 5828.44 | 36504 | 35000 | 0 | 35000 | N/A | N/A | N/A | 22063 | 0 | 22063 | 24229 | 0 | 24229 | N/A | 36504 | 22063
44 | CONECTOR DESECHABLE LIBRE DE AGUJA | CONECTOR | Conexión: Universal Luer Lock (doble rosca para mejor acople). Diseño: Compacto, ergonómico, transparente para fácil inspección visual. Mecanismo: Tecnología Split Septum (membrana expandible) sin partes mecánicas o resortes metálicos. Materiales: Policarbonato, silicona biocompatible, libre de látex y PVC, no tóxico. Uso: Desechable, para un solo uso. | 1208 | 0 | 1208 | 1375 | 261 | 1636 | N/A | N/A | N/A | 1625 | 309 | 1934 | 1250 | 238 | 1488 | N/A | 1934 | 1208
45 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE | DISPOSITIVO | Material: Estructura de polietileno (plástico grado médico) con alambre de cobre de alta pureza (o anillos de cobre) en la rama vertical y brazos. Dimensiones: Diseño anatómico y flexible, diseñado para adaptarse a la cavidad uterina. | 5989 | 0 | 5989 | 9100 | 0 | 9100 | N/A | N/A | N/A | 6510 | 0 | 6510 | 6200 | 0 | 6200 | N/A | 9100 | 5989
46 | DISPOSITIVO SUBCUTANEO ETONOGESTREL 68 MG (IMPLANON NXT) | DISPOSITIVO | Implante subdermico. Principio Activo: 68 mg de etonogestrel. | 134550 | 0 | 134550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 143075 | 0 | 143075 | 168750 | 0 | 168750 | N/A | 168750 | 134550
47 | DISPOSITIVO SUBCUTANEO LEVONORGESTREL 75 MG (JADELLE) | DISPOSITIVO | Principio Activo: Levonorgestrel (75 mg por implante). Presentación: Caja con 2 implantes (varillas) estériles, flexibles, de color blanco/blanquecino. Dimensiones: Aproximadamente 43 mm de longitud y 2.5 mm de diámetro. Composición: Levonorgestrel, polidimetilsiloxano, sílice coloidal anhidro. | 102693 | 0 | 102693 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 122500 | 0 | 122500 | 154600 | 0 | 154600 | N/A | 154600 | 102693
48 | CONDONES | CONDONES | N/A | 219 | 41.61 | 261 | 300 | 0 | 300 | $230,00 | $0,00 | 230 | 213 | 0 | 213 | 288 | 0 | 288 | N/A | 300 | 213
49 | ELECTRODO MULTIFUNCION EURO DEFI PADS ADULTO REF.F7952 | ELECTRODOS | Electrodo multifunción EURO DEFI PADS adulto ref.F7952 | 198720 | 37756.8 | 236477 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 135625 | 25769 | 161394 | 135714 | 25786 | 161500 | N/A | 236477 | 161394
50 | ELECTRODOS DE PARCHE PARA DESFIBRILADOR CUMEDICAL | ELECTRODOS | Parches pediatricos para desfibrilador externo automatico marca cu medical ref NF1201 | 417312 | 79289.28 | 496601 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 381250 | 72438 | 453688 | N/A | N/A | N/A | N/A | 496601 | 453688
51 | EQUIPO AMEU PLUS (JERINGA 2 VIAS, SILICONA EMPAQUE) | EQUIPO | N/A | 102132 | 0 | 102132 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 116875 | 22206 | 139081 | 105726 | 20088 | 125814 | N/A | 139081 | 102132
52 | EQUIPO BURETROL 150 ML | BURETROL | Capacidad de la Bureta: 150 mL (con graduación de 5 mL). Material: Plástico grado médico (PVC). Uso: Un solo uso, desechable. | 3163 | 0 | 3163 | 3525 | 0 | 3525 | $2.650,00 | $0,00 | $2.650,00 | 2688 | 0 | 2688 | 3571 | 0 | 3571 | precision | 3571 | 2688
53 | EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION | EQUIPO | N/A | 41798 | 0 | 41798 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 36924 | 0 | 36924 | 19048 | 0 | 19048 | N/A | 41798 | 19048
54 | EQUIPO PARA TRANSFUSION SANGUINEA | EQUIPO | N/A | 2818 | 0 | 2818 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1744 | 0 | 1744 | 1786 | 0 | 1786 | precision | 2818 | 1744
55 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | EQUIPO | Tipo: Set de infusión para macrogoteo (20 gotas/mL). Material: PVC de grado médico, libre de látex para evitar reacciones alérgicas. Punzón: Universal, compatible con botellas y bolsas de solución. Regulador de Flujo: Pinza de rodillo (clamp) para control preciso del goteo y cierre total. Filtro: Incorporado en la cámara de goteo para evitar burbujas y partículas. Puerto de Inyección: Puerto en "Y" para administración simultánea de medicamentos. Longitud del Tubo: Aproximadamente 1.70 metros (170 cm). Seguridad: Desechable, de un solo uso, ideal para la seguridad del paciente. | 1127 | 0 | 1127 | 1875 | 0 | 1875 | $1.100,00 | $0,00 | $1.100,00 | 794 | 0 | 794 | 1214 | 0 | 1214 | precision | 1875 | 794
56 | EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO | EQUIPO | Material: PVC de grado médico, libre de látex para evitar alergias. | 1610 | 305.9 | 1916 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 825 | 0 | 825 | 1120 | 0 | 1120 | nyn | 1916 | 825
57 | ESTILETE DESECHABLE PARA INTUBACION PEDIATRICO Nº6 | ESTILETE | Material: Núcleo de aluminio maleable con revestimiento de PVC o similar, acabado satinado para reducir fricción. Diseño: Punta distal suave y redondeada para prevenir lesiones (atraumática). Longitud: Generalmente 250 mm (25 cm) para pediatría. Libre de: Látex y DEHP (según fabricante) para minimizar riesgos alérgicos. | 4330 | 822.7 | 5153 | 4888 | 929 | 5817 | N/A | N/A | N/A | 4550 | 865 | 5415 | 4482 | 852 | 5334 | N/A | 5817 | 5153
58 | ESTILETE PARA INTUBACION Nº 10 FR | ESTILETE | N/A | 4330 | 822.7 | 5153 | 4888 | 929 | 5817 | N/A | N/A | N/A | 4550 | 865 | 5415 | 4482 | 852 | 5334 | N/A | 5817 | 5153
59 | ESTILETE PARA INTUBACION Nº 14 FR | ESTILETE | N/A | 4330 | 822.7 | 5153 | 4888 | 929 | 5817 | N/A | N/A | N/A | 4550 | 865 | 5415 | 4482 | 852 | 5334 | N/A | 5817 | 5153
60 | ESTILETE PARA INTUBACION Nº 6 FR | ESTILETE | N/A | 4330 | 822.7 | 5153 | 4888 | 929 | 5817 | N/A | N/A | N/A | 4550 | 865 | 5415 | 4482 | 852 | 5334 | N/A | 5817 | 5153
61 | EXTENSION DE OXIGENO | ESXTENSION | N/A | 1259 | 0 | 1259 | 1500 | 285 | 1785 | N/A | N/A | N/A | 1281 | 243 | 1524 | 1423 | 270 | 1693 | N/A | 1785 | 1259
62 | EXTENSION PARA ANESTESIA | ESXTENSION | N/A | 1102 | 209.38 | 1311 | 1281 | 243 | 1524 | N/A | N/A | N/A | 1025 | 0 | 1025 | 1140 | 0 | 1140 | nyn | 1524 | 1025
63 | FILTRO HMEF (NARIZ DE CAMELLO) ADULTO | FILTRO | N/A | 4658 | 885.02 | 5543 | 5250 | 998 | 6248 | N/A | N/A | N/A | 4625 | 879 | 5504 | 4821 | 916 | 5737 | N/A | 6248 | 5504
64 | FRASCO RECOLECTOR DE ORINA | FRASCO | N/A | 282 | 0 | 282 | 14000 | 2660 | 16660 | N/A | N/A | N/A | 248 | 47 | 295 | 274 | 52 | 326 | inverfarma | 16660 | 282
65 | GANCHO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA | GANCHO | Compatibilidad con bolsa de colostomia adquirida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4113 | 0 | 4113 | 6190 | 0 | 6190 | N/A | 6190 | 4113
66 | HUMIDIFICADOR | EQUIPO | Capacidad: 400 cc (mililitros). Diseño: Frasco/vaso con tapa hermética. Material: Libre de látex y aséptico (libre de patógenos). Conexión: Empate (conector) tipo DISS para la fuente de oxígeno y salida para cánula/expresión. | 4928 | 936.32 | 5864 | 5681 | 1079 | 6760 | N/A | N/A | N/A | 4994 | 949 | 5943 | 5101 | 969 | 6070 | precision | 6760 | 5864
67 | INCENTIVO RESPIRATORIO DE 3 BALONES | EQUIPO | N/A | 8970 | 1704.3 | 10674 | 9625 | 1829 | 11454 | N/A | N/A | N/A | 8719 | 1657 | 10376 | 8810 | 1674 | 10484 | norstray | 11454 | 10376
68 | INHALOCAMARA ADULTO | INHALOCAMARA | Material: PVC Atóxico de grado médico, sin látex. | 4508 | 856.52 | 5365 | 5181 | 984 | 6165 | N/A | N/A | N/A | 4619 | 878 | 5497 | 4667 | 887 | 5554 | inverfarma | 6165 | 5365
69 | INHALOCAMARA PEDIATRICA | INHALOCAMARA | Material Mascarilla: PVC Atóxico de grado médico, sin látex. | 4508 | 856.52 | 5365 | 5181 | 984 | 6165 | N/A | N/A | N/A | 4619 | 878 | 5497 | 4667 | 887 | 5554 | inverfarma | 6165 | 5365
70 | JERINGA 1 ML | JERINGA | N/A | 173 | 32.87 | 206 | 288 | 55 | 343 | $170,00 | $32,30 | 202 | 156 | 30 | 186 | 155 | 29 | 184 | precision | 343 | 184
71 | JERINGA 10 ML | JERINGA | N/A | 205 | 38.95 | 244 | 225 | 43 | 268 | $210,00 | $39,90 | 250 | 210 | 40 | 250 | 215 | 41 | 256 | precision | 268 | 244
72 | JERINGA 20 ML | JERINGA | N/A | 380 | 72.2 | 452 | 275 | 52 | 327 | $370,00 | $70,30 | 440 | 369 | 70 | 439 | 417 | 79 | 496 | precision | 496 | 327
73 | JERINGA 3 ML | JERINGA | N/A | 171 | 32.49 | 203 | 175 | 33 | 208 | $150,00 | $28,50 | 179 | 159 | 30 | 189 | 137 | 26 | 163 | precision | 208 | 163
74 | JERINGA 5 ML | JERINGA | N/A | 155 | 29.45 | 184 | 188 | 36 | 224 | $155,00 | $29,45 | 184 | 150 | 29 | 179 | 159 | 30 | 189 | precision | 224 | 179
75 | JERINGA 50 ML | JERINGA | N/A | 891 | 0 | 891 | 813 | 154 | 967 | $800,00 | $152,00 | 952 | 813 | 154 | 967 | 780 | 148 | 928 | precision | 967 | 891
76 | JERINGA 70 ML | JERINGA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
77 | KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO | EQUIPO | Tipo de Producto: Kit de micronebulización desechable. Componentes: Nebulizador: Frasco transparente con capacidad de 10cc para aerosolizar, tapa, cono interno. Máscara: Para adulto, transparente, ergonómica, con borde suave y banda elástica. Manguera (Extensión): Lisa, de aproximadamente 2 metros (2.10m). Accesorios: Conector en T, boquilla, adaptador nasal. Materiales: Polímero médico flexible (PVC atóxico, cristal), libre de látex y patógenos. Compatibilidad: Compatible con la mayoría de nebulizadores de compresor. | 3105 | 589.95 | 3695 | 3500 | 665 | 4165 | N/A | N/A | N/A | 2875 | 546 | 3421 | 3196 | 607 | 3803 | precision | 4165 | 3421
78 | KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO | EQUIPO | Materiales: PVC atóxico, polipropileno, poliestireno cristal (libres de látex). Micronebulizador: Frasco transparente con tapa, sistema anti-derrame, capacidad para medicamento. Mascarilla: Pediátrica, ergonómica, con banda elástica. Manguera: Lisa, aprox. 2.10 metros de largo, con conectores. Accesorios: Conector en T, boquilla (opcional). Patógenos: Libre de patógenos, apto para uso médico. | 3105 | 0 | 3105 | 3500 | 665 | 4165 | N/A | N/A | N/A | 2875 | 546 | 3421 | 3083 | 586 | 3669 | nyn | 4165 | 3105
79 | KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 17 G | EQUIPO | Aguja Epidural BD Tuohy (17G): Acero inoxidable, bisel especial para inserción suave y precisa, con alas fijas para mejor manejo. Catéter Perisafe (19G): Poliamida (Nylon), radiopaco, 3 orificios laterales para distribución uniforme, resistente al quiebre, con adaptador Luer-Lok. Jeringa Epilor (7 mL): Baja resistencia, triple anillo, ideal para la técnica de pérdida de resistencia (LOR). Filtro Epidural: 0.2 micras, para prevenir infecciones y asegurar un manejo higiénico. Componentes Adicionales: Adaptadores Luer-Lok, jeringas BD Plastipak (3 mL y 20 mL). | 51983 | 0 | 51983 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 51983 | 51983
80 | KIT VENTURY ADULTO | EQUIPO | Componentes: Máscara facial, tubo corrugado, 6 disyuntores (dilutores) codificados por color, adaptador de entrada de humedad, manguera lisa y reservorio (hood). Material: PVC y polipropileno de grado médico, libre de látex. Manguera: Extensión de 2 metros (aprox.). Función: Suministra oxígeno en concentraciones precisas (24%, 26%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%) mediante el efecto Venturi. | 4014 | 762.66 | 4777 | 5125 | 974 | 6099 | N/A | N/A | N/A | 4375 | 831 | 5206 | 4155 | 789 | 4944 | nyn | 6099 | 4777
81 | KIT VENTURY PEDIATRICO | EQUIPO | Mascarilla Facial Pediátrica: Diseño anatómico, transparente, con clip nasal metálico, banda elástica y ajuste para evitar traumatismos. Disyuntores (Dilutores): 6 piezas con códigos de color que permiten seleccionar la concentración de oxígeno (FiO2) y el flujo (L/min). Tubos: Manguera lisa de 2 metros y tubo corrugado (a veces con reservorio para nebulización opcional). Adaptadores: Conector estándar y adaptador nasal. Material: PVC atóxico, grado médico, libre de látex. | 4014 | 762.66 | 4777 | 5125 | 974 | 6099 | N/A | N/A | N/A | 4600 | 874 | 5474 | 4155 | 789 | 4944 | nyn | 6099 | 4777
82 | LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA | LINEA | Tubo en cloruro de polivinilo atóxico - termosensible 118 in (300 cm) | 38750 | 7362.5 | 46113 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8563 | 1627 | 10190 | 5834 | 1108 | 6942 | N/A | 46113 | 6942
83 | LLAVE DE TRES VIAS | LLAVE | N/A | 633 | 120.27 | 753 | 725 | 138 | 863 | $700,00 | $133,00 | 833 | 731 | 139 | 870 | 750 | 143 | 893 | nyn | 893 | 753
84 | MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO | MASCARA | Diseño: Anatómico, para cubrir nariz y boca, con ajuste ergonómico bajo el mentón. Material: PVC suave, transparente, atóxico y libre de látex, para mayor confort y visibilidad. Componentes: Bolsa reservorio (para máximo aprovechamiento), banda elástica ajustable, clip para la nariz, y tubo de extensión de PVC de grado médico. Tubo de extensión: Generalmente de 2 metros de longitud con conector estándar. Válvulas: Incorpora válvulas laterales para controlar la exhalación y asegurar un suministro eficiente de oxígeno. | 41383 | 7862.77 | 49246 | 4638 | 881 | 5519 | N/A | N/A | N/A | 4269 | 811 | 5080 | 4268 | 811 | 5079 | nyn | 49246 | 5079
85 | MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA | MASCARA | Material: PVC de grado médico, suave, transparente, libre de látex, atóxico. Diseño: Anatómico, cubre nariz y boca, con clip ajustable para la nariz y banda elástica. Reservorio: Bolsa de no reinhalación (sin retorno) para maximizar el oxígeno suministrado. Válvulas: Válvula de no reinhalación y dos válvulas laterales de exhalación para controlar el flujo y evitar la reinhalación de CO2. Tubo: PVC extra suave, 2.1 metros de largo (o 2 metros) con conector estándar. | 4123 | 783.37 | 4906 | 4638 | 881 | 5519 | N/A | N/A | N/A | 4063 | 772 | 4835 | 4268 | 811 | 5079 | N/A | 5519 | 4835
86 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE Nº1 | MASCARA | Material: 100% Silicona médica, suave y flexible para un ajuste anatómico. Esterilización: Empacada estéril en papel grado médico y film, esterilizada con Óxido de Etileno (EtO) para uso único. Diseño: Conector universal de 15mm, con estructura que facilita la inserción y el sellado de la vía aérea. | 22425 | 4260.75 | 26686 | 25529 | 4851 | 30380 | N/A | N/A | N/A | 23738 | 4510 | 28248 | 20774 | 3947 | 24721 | N/A | 30380 | 24721
87 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE Nº2 | MASCARA |  | 22425 | 4260.75 | 26686 | 25529 | 4851 | 30380 | N/A | N/A | N/A | 21250 | 4038 | 25288 | 45182 | 8585 | 53767 | N/A | 53767 | 25288
88 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE Nº3 | MASCARA |  | 22425 | 4260.75 | 26686 | 25529 | 4851 | 30380 | N/A | N/A | N/A | 21250 | 4038 | 25288 | 23452 | 4456 | 27908 | N/A | 30380 | 25288
89 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE Nº4 | MASCARA |  | 22425 | 4260.75 | 26686 | 25529 | 4851 | 30380 | N/A | N/A | N/A | 21250 | 4038 | 25288 | 45182 | 8585 | 53767 | N/A | 53767 | 25288
90 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE Nº5 | MASCARA |  | 22425 | 4260.75 | 26686 | 25529 | 4851 | 30380 | N/A | N/A | N/A | 21250 | 4038 | 25288 | 45182 | 8585 | 53767 | N/A | 53767 | 25288
91 | MASCARA PARA ANESTESIA 0 NEONATAL | MASCARA | Material: 100% Silicona médica, suave y flexible para un ajuste anatómico. Esterilización: Empacada estéril en papel grado médico y film, esterilizada con Óxido de Etileno (EtO) para uso único. Diseño: Conector universal de 15mm, con estructura que facilita la inserción y el sellado de la vía aérea. | 4071 | 773.49 | 4844 | 4519 | 859 | 5378 | N/A | N/A | N/A | 4413 | 838 | 5251 | 4214 | 801 | 5015 | nyn | 5378 | 4844
92 | MASCARA PARA ANESTESIA 1 | MASCARA |  | 4071 | 773.49 | 4844 | 4519 | 859 | 5378 | N/A | N/A | N/A | 4413 | 838 | 5251 | 4214 | 801 | 5015 | nyn | 5378 | 4844
93 | MASCARA PARA ANESTESIA 2 | MASCARA |  | 4071 | 773.49 | 4844 | 4519 | 859 | 5378 | N/A | N/A | N/A | 4413 | 838 | 5251 | 4214 | 801 | 5015 | nyn | 5378 | 4844
94 | MASCARA PARA ANESTESIA 3 | MASCARA |  | 4163 | 790.97 | 4954 | 4519 | 859 | 5378 | N/A | N/A | N/A | 5164 | 981 | 6145 | 4310 | 819 | 5129 | nyn | 6145 | 4954
95 | MASCARA PARA ANESTESIA 4 | MASCARA |  | 4244 | 806.36 | 5050 | 4519 | 859 | 5378 | N/A | N/A | N/A | 4263 | 810 | 5073 | 4506 | 856 | 5362 | nyn | 5378 | 5050
96 | MASCARA PARA ANESTESIA 5 | MASCARA |  | 4244 | 806.36 | 5050 | 4519 | 859 | 5378 | N/A | N/A | N/A | 5164 | 981 | 6145 | 4506 | 856 | 5362 | nyn | 6145 | 5050
97 | MASCARA SIMPLE OXIGENO ADULTO | MASCARA | Material: PVC atóxico de grado médico, suave y flexible. Libre de Látex. Diseño: Anatómico, curvo para ajuste facial, con tubos nasales estrechos y cómodo para uso prolongado. Tubo: Extensión de 2 metros de longitud con conector estándar. Características Adicionales: Diseño ergonómico, correas elásticas ajustables para buen sellado, uso individual. | 2237 | 425.03 | 2662 | 2531 | 481 | 3012 | N/A | N/A | N/A | 2200 | 418 | 2618 | 2315 | 440 | 2755 | nyn | 3012 | 2618
98 | MASCARA SIMPLE OXIGENO PEDIATRICA | MASCARA | Material: PVC grado médico, suave y transparente, libre de látex. Diseño: Anatómico, cubre nariz y boca, con clip nasal y banda elástica para ajuste seguro. Conexión: Tubo de oxígeno de PVC extra suave de aproximadamente 2.1 metros. Características Adicionales: Orificios laterales para exhalación, banda elástica ajustable y clip nasal. | 2237 | 0 | 2237 | 2531 | 481 | 3012 | N/A | N/A | N/A | 2200 | 418 | 2618 | 2315 | 440 | 2755 | N/A | 3012 | 2237
99 | PERICRANEAL Nª 18 | AGUJA / EQUIPO MARIPOSA | Componentes: Aguja de acero inoxidable de alta calidad, aletas flexibles (alas) de PVC o polipropileno, tubo flexible de PVC (generalmente de 20-30 cm) y conector Luer Lock o Luer Slip. Diseño: Aletas codificadas por colores según el calibre para identificación rápida, diseño de punta de triple bisel para mínima molestia. Esterilidad: Esterilizado con óxido de etileno, no tóxico y libre de pirógenos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
100 | PERICRANEAL Nª 19 | AGUJA / EQUIPO MARIPOSA | Componentes: Aguja de acero inoxidable de alta calidad, aletas flexibles (alas) de PVC o polipropileno, tubo flexible de PVC (generalmente de 20-30 cm) y conector Luer Lock o Luer Slip. Diseño: Aletas codificadas por colores según el calibre para identificación rápida, diseño de punta de triple bisel para mínima molestia. Esterilidad: Esterilizado con óxido de etileno, no tóxico y libre de pirógenos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 813 | 0 | 813 | 786 | 0 | 786 | N/A | 813 | 786
101 | PERICRANEAL Nª 21 | AGUJA / EQUIPO MARIPOSA | Componentes: Aguja de acero inoxidable de alta calidad, aletas flexibles (alas) de PVC o polipropileno, tubo flexible de PVC (generalmente de 20-30 cm) y conector Luer Lock o Luer Slip. Diseño: Aletas codificadas por colores según el calibre para identificación rápida, diseño de punta de triple bisel para mínima molestia. Esterilidad: Esterilizado con óxido de etileno, no tóxico y libre de pirógenos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 813 | 0 | 813 | 298 | 0 | 298 | N/A | 813 | 298
102 | PERICRANEAL Nª 22 | AGUJA / EQUIPO MARIPOSA | Componentes: Aguja de acero inoxidable de alta calidad, aletas flexibles (alas) de PVC o polipropileno, tubo flexible de PVC (generalmente de 20-30 cm) y conector Luer Lock o Luer Slip. Diseño: Aletas codificadas por colores según el calibre para identificación rápida, diseño de punta de triple bisel para mínima molestia. Esterilidad: Esterilizado con óxido de etileno, no tóxico y libre de pirógenos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 813 | 154 | 967 | 298 | 0 | 298 | N/A | 967 | 298
103 | PERICRANEAL Nª 23 | AGUJA / EQUIPO MARIPOSA | Componentes: Aguja de acero inoxidable de alta calidad, aletas flexibles (alas) de PVC o polipropileno, tubo flexible de PVC (generalmente de 20-30 cm) y conector Luer Lock o Luer Slip. Diseño: Aletas codificadas por colores según el calibre para identificación rápida, diseño de punta de triple bisel para mínima molestia. Esterilidad: Esterilizado con óxido de etileno, no tóxico y libre de pirógenos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 813 | 0 | 813 | 298 | 0 | 298 | N/A | 813 | 298
104 | PERICRANEAL Nª 25 | AGUJA / EQUIPO MARIPOSA | Componentes: Aguja de acero inoxidable de alta calidad, aletas flexibles (alas) de PVC o polipropileno, tubo flexible de PVC (generalmente de 20-30 cm) y conector Luer Lock o Luer Slip. Diseño: Aletas codificadas por colores según el calibre para identificación rápida, diseño de punta de triple bisel para mínima molestia. Esterilidad: Esterilizado con óxido de etileno, no tóxico y libre de pirógenos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 813 | 154 | 967 | 298 | 0 | 298 | N/A | 967 | 298
105 | RESUCITADOR ADULTO (AMBU) | AMBU | Material desechable (PVC). Caracteristicas: Valvula de sobrepresión para seguridad, sistema de valvula simple para mejor manejo y mango para presión uniforme. | 51319 | 9750.61 | 61070 | 57750 | 10973 | 68723 | N/A | N/A | N/A | 53750 | 10213 | 63963 | 51786 | 9839 | 61625 | nyn | 68723 | 61070
106 | RESUCITADOR NEONATAL (AMBU) | AMBU | Material: PVC (Poli(cloruro de vinilo)), transparente, de grado médico, duradero y no tóxico. Diseño: Libre de látex, reduce riesgo de contaminación cruzada. Componentes: Incluye bolsa reservorio, máscara (tamaño No. 1 para neonatos) y deflector de vómito. | 51319 | 9750.61 | 61070 | 56250 | 10688 | 66938 | N/A | N/A | N/A | 53750 | 10213 | 63963 | 71190 | 13526 | 84716 | nyn | 84716 | 61070
107 | RESUCITADOR PEDIATRICO (AMBU) | AMBU | Resucitador manual pediatrico. con Máscara No. 2 en (PVC) y balon en (PVC) de 600 ml | 51319 | 0 | 51319 | 56625 | 10759 | 67384 | N/A | N/A | N/A | 53750 | 10213 | 63963 | 51167 | 9722 | 60889 | nyn | 67384 | 51319
108 | SET DE ADMINISTRACION (EQUIPO BOMBA ) CLARO CON PUERTO NIPRO | SET | Componentes: Punzón (Spike): Para perforar el contenedor de la solución. Tubo de Extensión: Largo (ej. 170 cm) con línea anti-acodamiento. Cámara de Goteo: Transparente, flexible y de fácil llenado. Regulador de Flujo: Tipo rodillo para ajuste exacto (ej. 20 gotas/ml). Puerto "Y": Autosellable para adición de medicamentos (libre de aguja). Conector: Universal Luer Lock para conexión segura. Niprokey: Dispositivo de seguridad para la bomba. Materiales: Polipropileno (cuerpo), polietileno (llave), libre de látex y DEHP. Esterilización: Óxido de etileno (EtO). | 23437 | 0 | 23437 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22419 | 0 | 22419 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23437 | 22419
109 | SET NIPRO FOTOSENSIBLE | SET | Componentes: Punzón (Spike): Para perforar el contenedor de la solución. Tubo de Extensión: Largo (ej. 170 cm) con línea anti-acodamiento. Cámara de Goteo: Transparente, flexible y de fácil llenado. Regulador de Flujo: Tipo rodillo para ajuste exacto (ej. 20 gotas/ml). Puerto "Y": Autosellable para adición de medicamentos (libre de aguja). Conector: Universal Luer Lock para conexión segura. Niprokey: Dispositivo de seguridad para la bomba. Materiales: Polipropileno (cuerpo), polietileno (llave), libre de látex y DEHP. Esterilización: Óxido de etileno (EtO). Opaco/Oscuro: Para protección fotoprotectora. | 24664 | 4686.16 | 29350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24031 | 0 | 24031 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29350 | 24031
110 | SET PERICAN G-18 PERIFIX LL | SET | N/A | 84836 | 16118.84 | 100955 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55125 | 0 | 55125 | 92214 | 17521 | 109735 | N/A | 109735 | 55125
111 | SISTEMA DRENAJE QUIRURGICO 1/4 | SET | N/A | 21275 | 4042.25 | 25317 | 25000 | 4750 | 29750 | N/A | N/A | N/A | 21250 | 4038 | 25288 | 22619 | 4298 | 26917 | N/A | 29750 | 25288
112 | SISTEMA DRENAJE QUIRURGICO 1/8 | SET | N/A | 21275 | 0 | 21275 | 25000 | 4750 | 29750 | N/A | N/A | N/A | 21250 | 4038 | 25288 | 22548 | 4284 | 26832 | N/A | 29750 | 21275
113 | Sistema para Drenaje Toraxico 2 CAMARAS | EQUIPO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 209825 | 39867 | 249692 | 295635 | 56171 | 351806 | N/A | 351806 | 249692
114 | Sistema para Drenaje Toraxico 1 CAMARA | EQUIPO | N/A | 150210 | 0 | 150210 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105750 | 20093 | 125843 | 166667 | 31667 | 198334 | N/A | 198334 | 125843
115 | SONDA FOLEY 10 DOS VIAS | SONDA | Material: Látex con recubrimiento de silicona para mayor suavidad y biocompatibilidad. Esterilización: Estéril (preferiblemente con óxido de etileno). Diseño: Conector universal para bolsa recolectora. | 3220 | 0 | 3220 | 3625 | 0 | 3625 | N/A | N/A | N/A | 3125 | 0 | 3125 | 3333 | 0 | 3333 | precision | 3625 | 3125
116 | SONDA FOLEY 14 DOS VIAS | SONDA |  | 2185 | 0 | 2185 | 2500 | 0 | 2500 | N/A | N/A | N/A | 2188 | 0 | 2188 | 2381 | 0 | 2381 | precision | 2500 | 2185
117 | SONDA FOLEY 16 DOS VIAS | SONDA |  | 2185 | 0 | 2185 | 2500 | 0 | 2500 | N/A | N/A | N/A | 2188 | 0 | 2188 | 2381 | 0 | 2381 | nyn | 2500 | 2185
118 | SONDA FOLEY 18 DOS VIAS | SONDA |  | 2185 | 0 | 2185 | 2500 | 0 | 2500 | N/A | N/A | N/A | 2138 | 0 | 2138 | 2946 | 0 | 2946 | nyn | 2946 | 2138
119 | SONDA FOLEY 18 TRES VIAS | SONDA |  | 3220 | 0 | 3220 | 2500 | 0 | 2500 | N/A | N/A | N/A | 3363 | 0 | 3363 | 3333 | 0 | 3333 | nyn | 3363 | 2500
120 | SONDA FOLEY 20 DOS VIAS | SONDA |  | 2185 | 0 | 2185 | 2500 | 0 | 2500 | N/A | N/A | N/A | 2188 | 0 | 2188 | 2137 | 0 | 2137 | nyn | 2500 | 2137
121 | SONDA FOLEY 20 TRES VIAS | SONDA |  | 3220 | 0 | 3220 | 3625 | 0 | 3625 | N/A | N/A | N/A | 3363 | 0 | 3363 | 3333 | 0 | 3333 | nyn | 3625 | 3220
122 | SONDA FOLEY 22 DOS VIAS | SONDA |  | 2185 | 0 | 2185 | 2500 | 0 | 2500 | N/A | N/A | N/A | 2750 | 0 | 2750 | 2262 | 0 | 2262 | nyn | 2750 | 2185
123 | SONDA FOLEY 22 TRES VIAS | SONDA |  | 3220 | 0 | 3220 | 3625 | 0 | 3625 | N/A | N/A | N/A | 3363 | 0 | 3363 | 3333 | 0 | 3333 | nyn | 3625 | 3220
124 | SONDA FOLEY 24 DOS VIAS | SONDA |  | 3220 | 0 | 3220 | 3625 | 0 | 3625 | N/A | N/A | N/A | 2244 | 0 | 2244 | 4771 | 0 | 4771 | nyn | 4771 | 2244
125 | SONDA FOLEY 24 TRES VIAS | SONDA |  | 3220 | 0 | 3220 | 3625 | 0 | 3625 | N/A | N/A | N/A | 3125 | 0 | 3125 | 3333 | 0 | 3333 | nyn | 3625 | 3125
126 | SONDA FOLEY 8 DOS VIAS | SONDA |  | 3220 | 0 | 3220 | 3625 | 0 | 3625 | N/A | N/A | N/A | 3125 | 0 | 3125 | 3333 | 0 | 3333 | nyn | 3625 | 3125
127 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN 10 FR | SONDA | Material: PVC de grado médico. Longitud: Generalmente entre 120 cm y 125 cm, dependiendo del calibre. Diseño del Extremo Distal (Punta): Punta roma, cerrada, con múltiples orificios laterales (generalmente 4) para maximizar el flujo y prevenir bloqueos.Conector: Tipo embudo (tipo Levin) para administración/aspiración. Esterilización: Estéril y de un solo uso (desechable) para prevenir infecciones. | 999 | 0 | 999 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 840 | 0 | 840 | 952 | 0 | 952 | nyn | 999 | 840
128 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN 12 FR | SONDA |  | 483 | 0 | 483 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 963 | 0 | 963 | 1071 | 0 | 1071 | nyn | 1071 | 483
129 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN 14 FR | SONDA |  | 1175 | 0 | 1175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1098 | 0 | 1098 | 1131 | 0 | 1131 | nyn | 1175 | 1098
130 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN 16 FR | SONDA |  | 1454 | 0 | 1454 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1229 | 0 | 1229 | 1786 | 0 | 1786 | nyn | 1786 | 1229
131 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN 18 FR | SONDA |  | 1463 | 0 | 1463 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1429 | 0 | 1429 | 1548 | 0 | 1548 | nyn | 1548 | 1429
132 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN 6 FR | SONDA |  | 589 | 0 | 589 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 680 | 0 | 680 | 575 | 0 | 575 | nyn | 680 | 575
133 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN 8 FR | SONDA |  | 629 | 0 | 629 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 791 | 0 | 791 | 907 | 0 | 907 | nyn | 907 | 629
134 | SONDA NELATON 10 | SONDA | Catéter de drenaje urinario de PVC, estéril, desechable y sin látex, de uso a corto plazo, con punta cerrada y roma, tubo transparente de unos 40 cm con dos orificios y un embudo distal para conexión. | 477 | 0 | 477 | 556 | 0 | 556 | N/A | N/A | N/A | 431 | 0 | 431 | 494 | 0 | 494 | nyn | 556 | 431
135 | SONDA NELATON 12 | SONDA |  | 477 | 0 | 477 | 556 | 0 | 556 | N/A | N/A | N/A | 458 | 0 | 458 | 833 | 0 | 833 | nyn | 833 | 458
136 | SONDA NELATON 14 | SONDA |  | 477 | 0 | 477 | 556 | 0 | 556 | N/A | N/A | N/A | 494 | 0 | 494 | 494 | 0 | 494 | N/A | 556 | 477
137 | SONDA NELATON 16 | SONDA |  | 477 | 0 | 477 | 556 | 0 | 556 | N/A | N/A | N/A | 538 | 0 | 538 | 952 | 0 | 952 | nyn | 952 | 477
138 | SONDA NELATON 18 | SONDA |  | 477 | 0 | 477 | 556 | 0 | 556 | N/A | N/A | N/A | 506 | 0 | 506 | 833 | 0 | 833 | nyn | 833 | 477
139 | SONDA NELATON 4 | SONDA |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 560 | 0 | 560 | 659 | 0 | 659 | N/A | 659 | 560
140 | SONDA NELATON 6 | SONDA |  | 477 | 0 | 477 | 556 | 0 | 556 | N/A | N/A | N/A | 444 | 0 | 444 | 833 | 0 | 833 | N/A | 833 | 444
141 | SONDA NELATON 8 | SONDA |  | 477 | 0 | 477 | 556 | 0 | 556 | N/A | N/A | N/A | 444 | 0 | 444 | 833 | 0 | 833 | nyn | 833 | 444
142 | SONDA PARA ALIMENTACIÓN NASOGASTRRICAA K-108 | SONDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
143 | Spinocan 25 | SPINOCAN | Bisel: Tipo Quincke, afilado para reducir el trauma tisular y la incidencia de cefalea postpunción. Material: Acero inoxidable. Pabellón (Conector): Transparente y con forma de prisma para visualizar claramente el retorno del líquido cefalorraquídeo (LCR). Mandril: Con código de colores para facilitar la identificación del calibre y la inserción. | 16710 | 3174.9 | 19885 | 19175 | 3643 | 22818 | N/A | N/A | N/A | 18825 | 3577 | 22402 | 16333 | 3103 | 19436 | N/A | 22818 | 19436
144 | Spinocan 26 | SPINOCAN |  | 16710 | 3174.9 | 19885 | 19175 | 3643 | 22818 | N/A | N/A | N/A | 18825 | 3577 | 22402 | 16333 | 3103 | 19436 | N/A | 22818 | 19436
145 | Spinocan 27 | SPINOCAN |  | 16710 | 3174.9 | 19885 | 19175 | 3643 | 22818 | N/A | N/A | N/A | 18825 | 3577 | 22402 | 16333 | 3103 | 19436 | N/A | 22818 | 19436
146 | TAPON HEPARINIZADO -ADAPTER | TAPON | N/A | 178 | 0 | 178 | 206 | 39 | 245 | $180,00 | $0,00 | 180 | 181 | 34 | 215 | 185 | 35 | 220 | precision | 245 | 178
147 | TUBO DE TORAX 24 | TUBO | Material: Silicona de grado médico, biocompatible, no humectable y termosensible, siliconizada para reducir la fricción. Diseño: Extremo distal: Abierto, a menudo con un diseño biselado o redondeado para prevenir lesiones a la pleura. Orificios: Múltiples orificios laterales para maximizar el drenaje. Radiopaco: Contiene una línea radiopaca para visualización por rayos X. Marcas de Profundidad: Graduaciones en centímetros para guiar la inserción. Extremo proximal: Conector universal (tipo "Ultra-Lock") para acoplarse a sistemas de drenaje. | 4994 | 0 | 4994 | 5088 | 0 | 5088 | N/A | N/A | N/A | 4375 | 0 | 4375 | 4845 | 0 | 4845 | N/A | 5088 | 4375
148 | TUBO DE TORAX 26 | TUBO |  | 4994 | 0 | 4994 | 5586 | 0 | 5586 | N/A | N/A | N/A | 4375 | 0 | 4375 | 5320 | 0 | 5320 | N/A | 5586 | 4375
149 | TUBO DE TORAX 28 | TUBO |  | 4994 | 0 | 4994 | 5303 | 0 | 5303 | N/A | N/A | N/A | 4931 | 0 | 4931 | 5050 | 0 | 5050 | N/A | 5303 | 4931
150 | TUBO DE TORAX 30 | TUBO |  | 4994 | 0 | 4994 | 5453 | 0 | 5453 | N/A | N/A | N/A | 5071 | 0 | 5071 | 5952 | 0 | 5952 | N/A | 5952 | 4994
151 | TUBO DE TORAX 32 | TUBO |  | 4994 | 0 | 4994 | 5538 | 0 | 5538 | N/A | N/A | N/A | 5151 | 0 | 5151 | 5952 | 0 | 5952 | N/A | 5952 | 4994
152 | TUBO DE TORAX 34 | TUBO |  | 4994 | 0 | 4994 | 5753 | 0 | 5753 | N/A | N/A | N/A | 5350 | 0 | 5350 | 5952 | 0 | 5952 | N/A | 5952 | 4994
153 | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.0 SIN BALON | TUBO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2113 | 401 | 2514 | 3465 | 658 | 4123 | N/A | 4123 | 2514
154 | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 CON BALON | TUBO | N/A | 4442 | 843.98 | 5286 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4058 | 771 | 4829 | 4599 | 874 | 5473 | N/A | 5473 | 4829
155 | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON | TUBO | N/A | 1955 | 371.45 | 2326 | 2375 | 451 | 2826 | N/A | N/A | N/A | 2113 | 401 | 2514 | 2143 | 407 | 2550 | N/A | 2826 | 2326
156 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2750 | 523 | 3273 | 2798 | 532 | 3330 | N/A | 3719 | 3080
157 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON | TUBO | N/A | 1955 | 371.45 | 2326 | 2375 | 451 | 2826 | N/A | N/A | N/A | 2113 | 401 | 2514 | 2143 | 407 | 2550 | N/A | 2826 | 2326
158 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2844 | 540 | 3384 | 2798 | 532 | 3330 | N/A | 3719 | 3080
159 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON | TUBO | N/A | 1955 | 371.45 | 2326 | 2375 | 451 | 2826 | N/A | N/A | N/A | 2125 | 404 | 2529 | 2143 | 407 | 2550 | N/A | 2826 | 2326
160 | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2750 | 523 | 3273 | 2798 | 532 | 3330 | precision | 3719 | 3080
161 | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 SIN BALON | TUBO | N/A | 1955 | 371.45 | 2326 | 2375 | 451 | 2826 | N/A | N/A | N/A | 2113 | 401 | 2514 | 2143 | 407 | 2550 | N/A | 2826 | 2326
162 | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2750 | 523 | 3273 | 2798 | 532 | 3330 | N/A | 3719 | 3080
163 | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALON | TUBO | N/A | 1955 | 371.45 | 2326 | 2375 | 451 | 2826 | N/A | N/A | N/A | 2125 | 404 | 2529 | 2143 | 407 | 2550 | N/A | 2826 | 2326
164 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2750 | 523 | 3273 | 2798 | 532 | 3330 | precision | 3719 | 3080
165 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 SIN BALON | TUBO | N/A | 1955 | 371.45 | 2326 | 2375 | 451 | 2826 | N/A | N/A | N/A | 2113 | 401 | 2514 | 2143 | 407 | 2550 | precision | 2826 | 2326
166 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2750 | 523 | 3273 | 2798 | 532 | 3330 | precision | 3719 | 3080
167 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2750 | 523 | 3273 | 2798 | 532 | 3330 | N/A | 3719 | 3080
168 | TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 3188 | 606 | 3794 | 2798 | 532 | 3330 | N/A | 3794 | 3080
169 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2750 | 523 | 3273 | 2798 | 532 | 3330 | N/A | 3719 | 3080
170 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2750 | 523 | 3273 | 2798 | 532 | 3330 | N/A | 3719 | 3080
171 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2750 | 523 | 3273 | 2798 | 532 | 3330 | N/A | 3719 | 3080
172 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON | TUBO | N/A | 2588 | 491.72 | 3080 | 3125 | 594 | 3719 | N/A | N/A | N/A | 2875 | 546 | 3421 | 3202 | 608 | 3810 | N/A | 3810 | 3080
173 | TUBO SUCCION X 2 MTS ESTERIL | TUBO | N/A | 4364 | 829.16 | 5193 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3063 | 582 | 3645 | 2798 | 532 | 3330 | N/A | 5193 | 3330
174 | VASELINA 475 G POTE | POTE | N/A | 15870 | 0 | 15870 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18168 | 0 | 18168 | 18686 | 0 | 18686 | osa | 18686 | 15870
175 | VENDA ALGODON 3X5 | VENDA | N/A | 834 | 0 | 834 | 988 | 0 | 988 | N/A | N/A | N/A | 1594 | 0 | 1594 | 893 | 0 | 893 | ms | 1594 | 834
176 | VENDA ALGODON 4X5 | VENDA | N/A | 1093 | 0 | 1093 | 1163 | 0 | 1163 | N/A | N/A | N/A | 1956 | 0 | 1956 | 1190 | 0 | 1190 | ms | 1956 | 1093
177 | VENDA ALGODON 5X5 | VENDA | N/A | 1604 | 0 | 1604 | 1400 | 0 | 1400 | N/A | N/A | N/A | 2338 | 0 | 2338 | 1548 | 0 | 1548 | ms | 2338 | 1400
178 | VENDA ALGODON 6X5 | VENDA | N/A | 1990 | 0 | 1990 | 1975 | 0 | 1975 | N/A | N/A | N/A | 2719 | 0 | 2719 | 1905 | 0 | 1905 | ms | 2719 | 1905
179 | VENDA ELASTICA 3X5 | VENDA | N/A | 1116 | 0 | 1116 | 1613 | 0 | 1613 | $1.145,00 | $0,00 | 1.145 | 1313 | 0 | 1313 | 1190 | 0 | 1190 | ms | 1613 | 1.145
180 | VENDA ELASTICA 4X5 | VENDA | N/A | 1369 | 0 | 1369 | 1938 | 0 | 1938 | $1.460,00 | $0,00 | 1.46 | 1625 | 0 | 1625 | 1429 | 0 | 1429 | ms | 1938 | 1.46
181 | VENDA ELASTICA 5X5 | VENDA | N/A | 1691 | 0 | 1691 | 2325 | 0 | 2325 | $1.780,00 | $0,00 | 1.78 | 2025 | 0 | 2025 | 1786 | 0 | 1786 | ms | 2325 | 1.78
182 | VENDA ELASTICA 6X5 | VENDA | N/A | 1955 | 0 | 1955 | 2738 | 0 | 2738 | $2.080,00 | $0,00 | 2.08 | 2338 | 0 | 2338 | 2083 | 0 | 2083 | ms | 2738 | 2.08
183 | VENDA YESO 3X5 | VENDA | N/A | 8864 | 0 | 8864 | 4750 | 0 | 4750 | $3.175,00 | $0,00 | 3.175 | 3250 | 0 | 3250 | 3601 | 0 | 3601 | inverfarma | 8864 | 3.175
184 | VENDA YESO 4X5 | VENDA | N/A | 11173 | 0 | 11173 | 5688 | 0 | 5688 | $3.810,00 | $0,00 | 3.81 | 3875 | 0 | 3875 | 4321 | 0 | 4321 | inverfarma | 11173 | 3.81
185 | VENDA YESO 5X5 | VENDA | N/A | 13645 | 0 | 13645 | 6063 | 0 | 6063 | $4.700,00 | $0,00 | 4.7 | 4750 | 0 | 4750 | 5298 | 0 | 5298 | inverfarma | 13645 | 4.7
186 | VENDA YESO 6X5 | VENDA | N/A | 15850 | 0 | 15850 | 7625 | 0 | 7625 | $5.715,00 | $0,00 | 5.715 | 5875 | 0 | 5875 | 5952 | 0 | 5952 | inverfarma | 15850 | 5.715