ANEXO No. 01

DATOS DEL PROCESO

| OBJETO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC YOPAL, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026 |
| --- | --- |
| No. DE PROCESO | 191-SAMC-CENACYOPAL-2026 |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| PRESUPUESTO OFICIAL | La Sección de Presupuesto del CENAC YOPAL expidió el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11026 del 26 de enero de 2026, por valor de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($185.359.510,00) como respaldo presupuestal al proceso de contratación. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 11026 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR UNIDADES CENTRALIZADAS PRECIOS DE REFERENCIA PRECIOS DE REFERENCIA. PROYECCION CASANARE. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; BAS16-1; BAS16-2; BIRNA-1; BIRNA-2; BITER16; TOTAL; PRECIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO; METRICA UTILIZADA. 1; 83449; Toma de cuatro (4) muestras con frecuencia trimestral para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano, en puntos de muestreo correspondientes a punto de captación, la salida de la PTAP y redes de distribución (incluyendo, entre otros, apunto de captación, efluente de la PTAP, rancho de tropas, cocinas y/o casinos), de conformidad con los parámetros de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Color aparente • Turbiedad • pH • Cloro residual libre • Alcalinidad total • Calcio • Fosfatos • Manganeso • Magnesio • Zinc • Dureza total • Sulfatos • Hierro total • Cloruros • Nitratos • Nitritos • Aluminio • Fluoruros • Carbono orgánico total • Coliformes totales • Escherichia coli • Cálculo y reporte del IRCA El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio autorizado por el IDEAM, Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad competente, el servicio incluye la toma, preservación, transporte de muestras, análisis en laboratorio y entrega de resultados. Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las cuatro (4) tomas de muestra el mismo día en los puntos definidos, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor, hasta completar las jornadas requeridas por cada unidad beneficiaria. Las tomas de muestra efectuadas en una misma jornada se consideran parte de una sola intervención.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAP; 3; 3; 3; 3; 3; 15; $41.055.000,00; MENOR VALOR. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; BITER16; TOTAL; PRECIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO; METRICA UTILIZADA. 1; 83449; Caracterización de aguas residuales con frecuencia semestral, mediante la toma de muestras en puntos de muestreo correspondientes a la entrada, salida del sistema y punto de vertimiento de la PTAR, realizando tres (3) tomas por jornada (una en cada punto), de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de 2015. El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio acreditado por el IDEAM o la autoridad competente. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Caudal (Q) • Temperatura (°C) • Oxígeno disuelto (OD) • pH • Demanda química de oxígeno (DQO) • Demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) • Sólidos suspendidos totales (SST) • Sólidos sedimentables (SSED) • Grasas y aceites (G y A) • Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) • Hidrocarburos totales (HTP) • Fósforo total • Nitratos (N-NO₃) • Nitritos (N-NO₂) • Ortofosfatos (P-PO₄³⁻) • Nitrógeno amoniacal (N-NH₃) • Nitrógeno total (N) • Coliformes fecales • Sólidos totales Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las tres (3) tomas de muestra en los puntos definidos (entrada, salida y vertimiento), el mismo día, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAR; 2; 2; $6.426.000,00; MENOR VALOR. PROYECCION ARAUCA. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; BMMA8; BAEEV1; BITAP59; BAACA18; TOTAL; PRECIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO; METRICA UTILIZADA. 1; 83449; Toma de cuatro (4) muestras con frecuencia trimestral para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano, en puntos de muestreo correspondientes apunto de captacion, la salida de la PTAP y redes de distribución (incluyendo, entre otros, apunto de captacion, efluente de la PTAP, rancho de tropas, cocinas y/o casinos), de conformidad con los parámetros de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Color aparente • Turbiedad • pH • Cloro residual libre • Alcalinidad total • Calcio • Fosfatos • Manganeso • Magnesio • Zinc • Dureza total • Sulfatos • Hierro total • Cloruros • Nitratos • Nitritos • Aluminio • Fluoruros • Carbono orgánico total • Coliformes totales • Escherichia coli • Cálculo y reporte del IRCA El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio autorizado por el IDEAM, Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad competente, el servicio incluye la toma, preservación, transporte de muestras, análisis en laboratorio y entrega de resultados. Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las cuatro (4) tomas de muestra el mismo día en los puntos definidos, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor, hasta completar las jornadas requeridas por cada unidad beneficiaria. Las tomas de muestra efectuadas en una misma jornada se consideran parte de una sola intervención.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAP; 3; 3; 3; 3; 12; $47.409.600,00; MENOR VALOR. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; GMRPI; BAACA18; BITAP59; TOTAL; PRECIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO; METRICA UTILIZADA. 1; 83449; Caracterización de aguas residuales con frecuencia semestral, mediante la toma de muestras en puntos de muestreo correspondientes a la entrada, salida del sistema y punto de vertimiento de la PTAR, realizando tres (3) tomas por jornada (una en cada punto), de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de 2015. El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio acreditado por el IDEAM o la autoridad competente. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Caudal (Q) • Temperatura (°C) • Oxígeno disuelto (OD) • pH • Demanda química de oxígeno (DQO) • Demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) • Sólidos suspendidos totales (SST) • Sólidos sedimentables (SSED) • Grasas y aceites (G y A) • Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) • Hidrocarburos totales (HTP) • Fósforo total • Nitratos (N-NO₃) • Nitritos (N-NO₂) • Ortofosfatos (P-PO₄³⁻) • Nitrógeno amoniacal (N-NH₃) • Nitrógeno total (N) • Coliformes fecales • Sólidos totales Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las tres (3) tomas de muestra en los puntos definidos (entrada, salida y vertimiento), el mismo día, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAR; 2; 2; 2; 6; $25.775.400,00; MENOR VALOR. PROYECCION VICHADA. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; BAS28; BIAHE; BIPIN; BIROJ; BITER28; TOTAL; PRECIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO; METRICA UTILIZADA. 1; 83449; Toma de cuatro (4) muestras con frecuencia trimestral para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano, en puntos de muestreo correspondientes apunto de captacion, la salida de la PTAP y redes de distribución (incluyendo, entre otros, apunto de captacion, efluente de la PTAP, rancho de tropas, cocinas y/o casinos), de conformidad con los parámetros de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Color aparente • Turbiedad • pH • Cloro residual libre • Alcalinidad total • Calcio • Fosfatos • Manganeso • Magnesio • Zinc • Dureza total • Sulfatos • Hierro total • Cloruros • Nitratos • Nitritos • Aluminio • Fluoruros • Carbono orgánico total • Coliformes totales • Escherichia coli • Cálculo y reporte del IRCA El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio autorizado por el IDEAM, Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad competente, el servicio incluye la toma, preservación, transporte de muestras, análisis en laboratorio y entrega de resultados. Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las cuatro (4) tomas de muestra el mismo día en los puntos definidos, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor, hasta completar las jornadas requeridas por cada unidad beneficiaria. Las tomas de muestra efectuadas en una misma jornada se consideran parte de una sola intervención.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAP; 3; 3; 3; 3; 3; 15; $102.994.500,00; MENOR VALOR. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; BAS28; BIAHE; BIROJ; BITER28; TOTAL; PRECIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO; METRICA UTILIZADA. 1; 83449; Caracterización de aguas residuales con frecuencia semestral, mediante la toma de muestras en puntos de muestreo correspondientes a la entrada, salida del sistema y punto de vertimiento de la PTAR, realizando tres (3) tomas por jornada (una en cada punto), de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de 2015. El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio acreditado por el IDEAM o la autoridad competente. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Caudal (Q) • Temperatura (°C) • Oxígeno disuelto (OD) • pH • Demanda química de oxígeno (DQO) • Demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) • Sólidos suspendidos totales (SST) • Sólidos sedimentables (SSED) • Grasas y aceites (G y A) • Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) • Hidrocarburos totales (HTP) • Fósforo total • Nitratos (N-NO₃) • Nitritos (N-NO₂) • Ortofosfatos (P-PO₄³⁻) • Nitrógeno amoniacal (N-NH₃) • Nitrógeno total (N) • Coliformes fecales • Sólidos totales Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las tres (3) tomas de muestra en los puntos definidos (entrada, salida y vertimiento), el mismo día, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAR; 2; 2; 2; 2; 8; 57.691.200,00; MENOR VALOR. TOTAL, PRECIO DE REFERENCIA; $281.351.700,00. El valor total estimado para atender la necesidad identificada asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($281.351.700,00), el cual supera el presupuesto asignado correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($185.359.510,00). En consecuencia, el comité económico estructurador procederá a ajustar el alcance de la necesidad, priorizando y racionalizando las cantidades a contratar, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual sin exceder la disponibilidad presupuestal asignada. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD CON CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR CON PRECIOS DE REFERENCIA: Una vez definidas las cantidades a contratar en función del presupuesto disponible y los precios de referencia, se establece que el cubrimiento de la necesidad corresponde aproximadamente al 65,90%, mientras que el 34,10% restante se encuentra limitado por la disponibilidad presupuestal. En este sentido, la Entidad priorizó aquellos ítems que resultan críticos para el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada prestación del servicio, atendiendo criterios de necesidad, impacto operativo y continuidad del servicio. ITEM; NECESIDAD INICIAL GENERAL; NECESIDAD MÍNIMA A ADQUIRIR GENERAL; VALOR DEL ALCANCE GENERAL; PORCENTAJE DEL ALCANCE GENERAL; NECESIDAD LIMITADA GENERAL; VALOR DE LA LIMITACIÓN GENERAL; PORCENTAJE DE LA LIMITACIÓN GENERAL. TOTALES; 58; 31; $281.351.700; 65,90%,; 27; $95.992.190; 34,10%. CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR CON PRECIOS DE REFERENCIA De acuerdo al anterior análisis y teniendo en cuenta el presupuesto disponible se define que las cantidades mínimas a adquirir, mismas que deberán ofrecer los oferentes, son las siguientes: CANTIDADES MÍNIMAS. PROYECCION CASANARE. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; BAS16-1; BAS16-2; BIRNA-1; BIRNA-2; BITER16; CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR; PRECIO DE REFERENCIA TOTAL CANTIDADES MINIMAS. 1; 83449; Toma de cuatro (4) muestras con frecuencia trimestral para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano, en puntos de muestreo correspondientes apunto de captación, la salida de la PTAP y redes de distribución (incluyendo, entre otros, apunto de captación, efluente de la PTAP, rancho de tropas, cocinas y/o casinos), de conformidad con los parámetros de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Color aparente • Turbiedad • pH • Cloro residual libre • Alcalinidad total • Calcio • Fosfatos • Manganeso • Magnesio • Zinc • Dureza total • Sulfatos • Hierro total • Cloruros • Nitratos • Nitritos • Aluminio • Fluoruros • Carbono orgánico total • Coliformes totales • Escherichia coli • Cálculo y reporte del IRCA El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio autorizado por el IDEAM, Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad competente, el servicio incluye la toma, preservación, transporte de muestras, análisis en laboratorio y entrega de resultados. Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las cuatro (4) tomas de muestra el mismo día en los puntos definidos, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor, hasta completar las jornadas requeridas por cada unidad beneficiaria. Las tomas de muestra efectuadas en una misma jornada se consideran parte de una sola intervención.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAP; 2; 2; 2; 2; 2; 10; $27.370.000. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO; MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; BITER16; CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR; PRECIO DE REFERENCIA TOTAL CANTIDADES MINIMAS. 1; 83449; Caracterización de aguas residuales con frecuencia semestral, mediante la toma de muestras en puntos de muestreo correspondientes a la entrada, salida del sistema y punto de vertimiento de la PTAR, realizando tres (3) tomas por jornada (una en cada punto), de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de 2015. El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio acreditado por el IDEAM o la autoridad competente. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Caudal (Q) • Temperatura (°C) • Oxígeno disuelto (OD) • pH • Demanda química de oxígeno (DQO) • Demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) • Sólidos suspendidos totales (SST) • Sólidos sedimentables (SSED) • Grasas y aceites (G y A) • Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) • Hidrocarburos totales (HTP) • Fósforo total • Nitratos (N-NO₃) • Nitritos (N-NO₂) • Ortofosfatos (P-PO₄³⁻) • Nitrógeno amoniacal (N-NH₃) • Nitrógeno total (N) • Coliformes fecales • Sólidos totales Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las tres (3) tomas de muestra en los puntos definidos (entrada, salida y vertimiento), el mismo día, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAR; 2; 2; $6.426.000. PROYECCION ARAUCA. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; BMMA8; BAEEV1; BITAP59; BAACA18; CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR; PRECIO DE REFERENCIA TOTAL CANTIDADES MINIMAS. 1; 83449; Toma de cuatro (4) muestras con frecuencia trimestral para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano, en puntos de muestreo correspondientes a punto de captación, la salida de la PTAP y redes de distribución (incluyendo, entre otros, apunto de captación, efluente de la PTAP, rancho de tropas, cocinas y/o casinos), de conformidad con los parámetros de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Color aparente • Turbiedad • pH • Cloro residual libre • Alcalinidad total • Calcio • Fosfatos • Manganeso • Magnesio • Zinc • Dureza total • Sulfatos • Hierro total • Cloruros • Nitratos • Nitritos • Aluminio • Fluoruros • Carbono orgánico total • Coliformes totales • Escherichia coli • Cálculo y reporte del IRCA El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio autorizado por el IDEAM, Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad competente, el servicio incluye la toma, preservación, transporte de muestras, análisis en laboratorio y entrega de resultados. Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las cuatro (4) tomas de muestra el mismo día en los puntos definidos, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor, hasta completar las jornadas requeridas por cada unidad beneficiaria. Las tomas de muestra efectuadas en una misma jornada se consideran parte de una sola intervención.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAP; 1; 1; 1; 1; 4; $15.803.200. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO; MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; GMRPI; BAACA18; BITAP59; CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR; PRECIO DE REFERENCIA TOTAL CANTIDADES MINIMAS. 1; 83449; Caracterización de aguas residuales con frecuencia semestral, mediante la toma de muestras en puntos de muestreo correspondientes a la entrada, salida del sistema y punto de vertimiento de la PTAR, realizando tres (3) tomas por jornada (una en cada punto), de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de 2015. El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio acreditado por el IDEAM o la autoridad competente. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Caudal (Q) • Temperatura (°C) • Oxígeno disuelto (OD) • pH • Demanda química de oxígeno (DQO) • Demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) • Sólidos suspendidos totales (SST) • Sólidos sedimentables (SSED) • Grasas y aceites (G y A) • Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) • Hidrocarburos totales (HTP) • Fósforo total • Nitratos (N-NO₃) • Nitritos (N-NO₂) • Ortofosfatos (P-PO₄³⁻) • Nitrógeno amoniacal (N-NH₃) • Nitrógeno total (N) • Coliformes fecales • Sólidos totales Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las tres (3) tomas de muestra en los puntos definidos (entrada, salida y vertimiento), el mismo día, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAR; 2; 2; 2; 6; $25.775.400. PROYECCION VICHADA. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; BAS28; BIAHE; BIPIN; BIROJ; BITER28; CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR; PRECIO DE REFERENCIA TOTAL CANTIDADES MINIMAS. 1; 83449; Toma de cuatro (4) muestras con frecuencia trimestral para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano, en puntos de muestreo correspondientes a punto de captación, la salida de la PTAP y redes de distribución (incluyendo, entre otros, apunto de captación, efluente de la PTAP, rancho de tropas, cocinas y/o casinos), de conformidad con los parámetros de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Color aparente • Turbiedad • pH • Cloro residual libre • Alcalinidad total • Calcio • Fosfatos • Manganeso • Magnesio • Zinc • Dureza total • Sulfatos • Hierro total • Cloruros • Nitratos • Nitritos • Aluminio • Fluoruros • Carbono orgánico total • Coliformes totales • Escherichia coli • Cálculo y reporte del IRCA El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio autorizado por el IDEAM, Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad competente, el servicio incluye la toma, preservación, transporte de muestras, análisis en laboratorio y entrega de resultados. Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las cuatro (4) tomas de muestra el mismo día en los puntos definidos, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor, hasta completar las jornadas requeridas por cada unidad beneficiaria. Las tomas de muestra efectuadas en una misma jornada se consideran parte de una sola intervención.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAP; 1; 1; 1; 1; 1; 5; $34.331.500. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. CLASIFICADOR POR OBJETO; NOMBRE DE LA CUENTA. A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ITEMS; CODIGO DANE; DESCRIPCION ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; USO; BAS28; BIAHE; BIROJ; BITER28; CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR; PRECIO DE REFERENCIA TOTAL CANTIDADES MINIMAS. 1; 83449; Caracterización de aguas residuales con frecuencia semestral, mediante la toma de muestras en puntos de muestreo correspondientes a la entrada, salida del sistema y punto de vertimiento de la PTAR, realizando tres (3) tomas por jornada (una en cada punto), de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de 2015. El servicio deberá ser ejecutado por un laboratorio acreditado por el IDEAM o la autoridad competente. El análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros: • Caudal (Q) • Temperatura (°C) • Oxígeno disuelto (OD) • pH • Demanda química de oxígeno (DQO) • Demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) • Sólidos suspendidos totales (SST) • Sólidos sedimentables (SSED) • Grasas y aceites (G y A) • Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) • Hidrocarburos totales (HTP) • Fósforo total • Nitratos (N-NO₃) • Nitritos (N-NO₂) • Ortofosfatos (P-PO₄³⁻) • Nitrógeno amoniacal (N-NH₃) • Nitrógeno total (N) • Coliformes fecales • Sólidos totales Nota: Cada jornada de muestreo corresponde a una única visita, dentro de la cual se deberán realizar las tres (3) tomas de muestra en los puntos definidos (entrada, salida y vertimiento), el mismo día, de conformidad con el cronograma establecido de común acuerdo con el supervisor.; JORNADA DE MUESTREO; ESTUDIOS PTAR; 1; 1; 1; 1; 4; $28.845.600. TOTAL, VALOR DE REFERENCIA CONFORME A CANTIDADES MINIMAS; 31; $138.551.700,00. PROYECCION DE GASTO POR UNIDAD LUGAR; RUBRO; DESCRIPCIÓN; VALOR ASIGNADO; VALOR PROYECTADO; SALDO. UNIDADES BENEFICIADAS CASANARE; A-02-02-02-008-003; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS; $42.561.507,00; $33.796.000,00; $8.765.507,00. UNIDADES BENEFICIADAS ARAUCA; A-02-02-02-008-004; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS; $62.882.444,00; $41.578.600,00; $21.303.844,00. UNIDADES BENEFICIADAS VICHADA; A-02-02-02-008-005; OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS; $79.915.559,00; $63.177.100,00; $16.738.459,00. TOTALES; $185.359.510,00; $138.551.700,00; $46.807.810,00. VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO. El presupuesto estimado para presentar ofertas en el presente proceso es por valor de; CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($138.551.700,00). El cual no podrá ser superado en su totalidad y tampoco el valor por ítem fijado en el estudio de mercado. Pues incurriría en CAUSAL DE RECHAZO. NOTA 1: La administración se reserva la facultad de adjudicar mayores cantidades a las establecidas en la proyección de precios de acuerdo con el valor adjudicado hasta agotar los recursos asignados y/o cumplimiento del 100% de la necesidad. Los interesados en participar en el presente proceso, deberán ofertar, sin sobrepasar los precios de referencia IVA incluido, ni podrán ofertar cantidades inferiores o mayores a las requeridas de acuerdo con la necesidad planteada por el CENAC YOPAL. NOTA 2: Los precios ofertados deberán incluir todos los costos directos e indirectos como impuestos, tasas, sobretasas y demás erogaciones relacionadas como administración, variaciones monetarias de orden cambiario y todo lo correspondiente al área comercial del proponente, por lo tanto, la CENAC YOPAL no se hará responsable por reclamaciones que tengan como causa de los ítems antes descritos. NOTA 3: Debe advertirse que dichos montos presentados en el anterior formato “PRECIO DE REFERENCIA” solamente serán tenidos en cuenta para la evaluación económica de las ofertas, y que para todos los efectos el valor del contrato no superará, bajo ningún motivo, el valor del presupuesto asignado al presente proceso. NOTA 4: La propuesta económica deberá diligenciase de acuerdo con el pliego de condiciones establecido en la plataforma virtual del SECOP II, (cuestionario) en las preguntas económicas correspondientes a listado de precios como se describe a continuación: El oferente deberá dar respuesta a la pregunta de la lista de precios que encontraran en el cuestionario antes mencionado. - En la pregunta: VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. El oferente deberá relacionar el valor para cada ítem sin sobrepasar el valor de referencia UNITARIO NI TOTAL a OFERTAR por la entidad de la lista de precios cuestionario y su condición tributaria. NOTA 5: En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del IVA, no podrá cobrar este impuesto en su propuesta, so pena de ser rechazado y deberá presentar su propuesta descontando el valor del IVA en la lista de precios, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL ANEXO No. 1 “DATOS GENERALES” ITEM PRESUPUESTO ESTIMADO. NOTA 6: En la evaluación económica de las ofertas se tendrá en cuenta lo establecido en el Concepto C – 059 de marzo de 2021, emitido por Colombia Compra Eficiente, que en su numeral 3. señala “(…) En atención a las anteriores consideraciones previas, y como lo ha expuesto esta Agencia en conceptos anteriores, la evaluación de las propuestas económicas se realiza sobre el precio real ofrecido por cada proponente, esto es, con la inclusión de los impuestos, que se entienden parte del precio. Así las cosas, si un oferente es responsable de IVA y ello influye en el precio ofertado, la ponderación se hace sobre el valor final, sin importar que en el procedimiento existan otros oferentes que no son responsables de este impuesto. Esta interpretación no vulnera el principio de igualdad, toda vez que, no podría justificarse que en un procedimiento de selección donde existen oferentes que proponen un precio con IVA, por ser responsables de este, y otros que no, la ponderación de propuestas se haga descontando el IVA para todos, pues ello, antes que realizar el principio de igualdad, lo violenta, al dar un trato igual a proponentes en situaciones disímiles. |
| PARTICIPANTES | De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2 del proyecto pliego de condiciones. |
| CRONOGRAMA | El establecido en la plataforma SECOP II. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato hasta el 30 de noviembre del 2026. NOTA: La fecha de inicio se establecerá una vez se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento, aprobación de garantías y el registro presupuestal, motivo por el cual no se indica una fecha específica ya que la misma está sujeta al cumplimiento de los requisitos en mención. |
| LUGAR DE ENTREGA | Teniendo en cuenta la diversidad de los lugares de entrega asociados a la necesidad objeto del presente proceso de contratación, el contratista seleccionado deberá garantizar la entrega integral, oportuna y debidamente coordinada de los elementos en los almacenes que se determinen según las necesidades de las unidades centralizadas. Dicha entrega se realizará previa coordinación con los supervisores designados de cada brigada para la ejecución del contrato conforme a lo establecido en el contrato de suministro que se pretende suscribir así: LUGAR/ UNIDAD DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO; CIUDAD/MUNICIPIO; DIRECCIÓN. BR16; YOPAL - CASANARE; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (PTAP-PTAR) SERÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CANTÓN MILITAR MANARE, UBICADO EN YOPAL CASANARE.. BITER16; MORICHAL - CASANARE; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (PTAP-PTAR) SERA EN EL BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN - ENTRENAMIENTO No. 16 UBICADO EN EL KM 2 VÍA CORREGIMIENTO MORICHAL, MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.. BIRNA44; TAURAMENA - CASANARE.; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (PTAP-PTAR) SERÁ EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 44, "RAMON NONATO PÉREZ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.. BMMA8; SARAVENA - ARAUCA.; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (PTAP-PTAR), SERÁ EN EL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No.08 UBICADO EN CANTÓN MILITAR SAN JORGE SARAVENA - ARAUCA.. BAEEV1; ARAUQUITA – ARAUCA; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (PTAP-PTAR), SERÁ EN EL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 01 UBICADO EN ARAUQUITA, VIAL AL TRONCAL, VEREDA CAMPO ALEGRE.. BITAP59; PUERTO JORDÁN - ARAUCA; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (PTAP-PTAR), SERÁ EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO No. 59 GENERAL FERNANDO TAPIAS STAHELIN UBICADO EN PUERTO JORDÁN ARAUCA.. BAACA18; PUERTO JORDÁN - ARAUCA; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (PTAP-PTAR), SERÁ EN EL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No. 18 UBICADO EN PUERTO JORDÁN - ARAUCA.. GMRPI; SARAVENA ARAUCA; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (PTAP-PTAR), SERÁ EN EL GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No. 18 "GR GABRIEL REVÉIS PIZARRO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA ARAUCA KILOMETRO 2 VÍA PUERTO NARIÑO.. BAS28; PUERTO CARREÑO - VICHADA; "EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (PTAP-PTAR) SERÁ EN EL BATALLÓN DE ASPC N°28 "BOCHICA" KILÓMETRO 1 VÍA VILLAVICENCIO - BARRIO MATEO- PUERTO CARREÑO - VICHADA". BIAHE; PRIMAVERA - VICHADA; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (PTAP-PTAR) SERÁ EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 28 "CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO" CARRERA 5 No. 10-70 SECTOR NUEVA MANGA DE COLEO- LA PRIMAVERA - VICHADA. BIPIN; INÍRIDA - GUAINÍA; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (PTAP-PTAR) SERÁ EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA No. 45 "GRAL. PRÓSPERO PINZÓN "KILÓMETRO 2.5 VÍA AL COCO-INÍRIDA - GUAINÍA. BIROJ; CUMARIBO – VICHADA; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (PTAP-PTAR) SERÁ EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO No. 43 "GRAL. EFRAÍN ROJAS ACEVEDO KILÓMETRO 1 VÍA VILLAVICENCIO -CUMARIBO – VICHADA.. BITER28; PUERTO GAITÁN - META; EL LUGAR DE ENTREGA DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (PTAP-PTAR) SERÁ EN EL BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 28. VEREDA CARIMAGUA - PUERTO GAITÁN - META. |
| MONEDA DE PAGO | La moneda en que se van a pagar por los bienes y/o servicios contratados es el Peso colombiano. |
| VALOR | Será el resultante en la Resolución de Adjudicación. |
| FORMA Y CONDICIONES DE PAGO | La Entidad pagará el valor total del contrato, mediante pagos parciales, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: - Recibido a satisfacción del objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. - Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). - Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. - Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. - En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. - Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acredite el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los Lineamientos establecidos en la invitación de los bienes suministrados. - Presentación de factura en Original y resolución de facturación. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente, Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor Facturación electrónica. En cumplimento lo establecido en el Decreto 1625 DE 2016 expedido por el ministerio de hacienda y crédito público Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, entre otros: Resolución 042 de 2020 Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación. Resolución 000012 de 2021 Por la cual se modifican y adicionan unos artículos a la Resolución 000042 de 05 de mayo de 2020 y se establecen otras disposiciones. Resolución 000013 de 2021 Por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica y se adopta el anexo técnico para este documento. Resolución 000015 de 2021 Por la cual se desarrolla el registro de la factura electrónica de venta como título valor y se expide el anexo técnico de registro de la factura electrónica de venta como título valor. Resolución 099 de 2020 Por la cual se modifica el grupo 6 del numeral 1 del artículo 20 de la Resolución 00042 de mayo 5 de 2020. Resolución 094 de 2020 Por la cual se modifica parcialmente el numeral 2 del artículo 20 de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020. Directiva Presidencial 09 de 2020 Lineamientos para pago a Proveedores del Estado. Decreto Único Reglamentario en materia tributaria DUR VERSIÓN INTEGRADA CON SUS MODIFICACIONES. Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público a partir de la fecha de su expedición. ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 05 DE 2020. Ley de crecimiento Ley 2010 de 2019 Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. Decreto 358 de 2020 Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 Y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. Circular Externa del Ministerio de Hacienda 016 09 de marzo de 2021, ..(..) a partir del 1º de abril de 2021 se debe orientar a los proveedores obligados a facturar electrónicamente para que envíen sus facturas al siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. Este correo es el único receptor de las facturas emitidas, y para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito Para la recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito, se tendrá en cuenta lo estipulado por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN en la CIRCULAR EXTERNA 016 del 09 de marzo de 2021, la cual señala: La Administración del SIIF Nación implementó el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago. Es importante resaltar, que el proceso de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito aplica únicamente para las entidades del ámbito del Sistema integrado de Información Financiera - SIIF Nación, es decir para las entidades ejecutoras PGN. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describen las actividades para el proceso de recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito: I. ACTIVIADES Y ROLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL PROCESO DE RECECPCIÓN A continuación, se describen las actividades de cada uno de los roles que intervienen en el proceso: A) Contratista o proveedor (emisor). - Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. - Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. - Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto. #$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$ ó #$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$ - Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. - Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). - Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto: #$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$ ó #$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$ Nota importante No. 01: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico. B) Entidades del ámbito SIIF Nación (adquiriente y receptor). 1. Habilitarse ante la Dian 2. Si la entidad emite factura electrónica desde el SIIF Nación ya se encuentra habilitado, por favor omitir este paso Nota Aclaratoria No. 02: El contratista adjudicatario deberá emitir facturación individualizada de conformidad con las solicitudes emitidas por los supervisores designados para cada una de las unidades (batallones) beneficiarias. Cada factura deberá corresponder de manera específica del bien y/o servicio suministrado y el requerimiento particular de cada unidad solicitante, lo cual permitirá una adecuada trazabilidad del cumplimiento contractual y facilitará el control y seguimiento por parte de la supervisión. II. ESQUEMAS DE RECEPCIÓN DE FECTURAS ELECTRONICAS EN EL SIIF NACIÓN Para la recepción, de común acuerdo con la Presidencia de la República, se han definido dos esquemas de recepción que las entidades implementaran de acuerdo con sus modelos de gestión administrativa definidos para el pago de contratos. Datos de la CENAC YOPAL para el proceso de recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito: Código de identificación de entidad: 15-01-03-031 NIT. 844.000.067. |
| CONSULTA, EXPEDICION DE COPIAS DE LOS PLIEGOS | El proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo podrá consultarse en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co SECOP ll |
| IMPUESTOS Y TRIBUTOS | INCLUIDO IVA Y OTROS GRAVÁMENES (CUANDO APLIQUE PARA CADA ÍTEM) |