1. RES. CREG 015 DE 2018.

Se realizó la verificación de la resolución CREG 015 DE 2018 (enero 29 de 2018). “Por la cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional”.

Se revisó el capítulo 5 relacionado a la calidad del servicio de energía eléctrica, donde se establecen las características que se deben cumplir en términos de la calidad en la prestación del servicio en el SISTEMA TRANSMISIÓN REGIONAL (STR) y en el SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) que hacen parte del SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN). Inicialmente se hizo un análisis de las modificaciones realizadas a la resolución para el numeral 5.1 relacionado a la calidad del servicio en el STR, donde se encontraron las siguientes:

- Resolución 036 de 2019 (por la cual se modifican algunas disposiciones de la Resolución CREG 015 de 2018), publicada en el Diario Oficial No. 50.929 de 17 de abril 2019.

- Resolución 199 de 2019, (por la cual se modifican algunas disposiciones de la Resolución CREG 015 de 2018), publicada en el Diario Oficial No. 51.184 de 2 de enero 2020.

Para mayor claridad se podrá consultar el siguiente enlace de la resolución con sus modificaciones: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0015_2018.htm

Ahora bien, dentro del contexto del numeral 5. CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS STR, podemos señalar lo siguiente:

- En cuanto a calidad del servicio y específicamente para el STR se identifican las resoluciones CREG 097 de 2008 y CREG 094 de 2012 que hacen parte del marco regulatorio y posteriormente mediante la complementariedad y unificación, surge la resolución CREG 015 de 2018.

- Para el STN y desde luego relacionado a la calidad del servicio, se encuentran la resolución CREG 011 de 2009 y la resolución CREG 093 de 2012.

- Es importante mencionar que XM dentro de algunas de sus funciones del Centro Nacional de Despacho (CND), el 31 de mayo de 2022, anunció la aplicación lo dispuesto en la resolución CREG 015 a partir del 1 de junio de 2022 se dará aplicación al esquema de calidad de servicio para el STR.