## FOR-A04.0000-031
Fecha: Bogotá,
INFORME DE OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICA, CONTRATO ___816 de 2025
NOMBRE CONTRATISTA |  |  | Metálicas Snaire Ltda.
NIT CONTRATISTA |  |  | 830126752-3
FECHA DE INICIO DE CONTRATO |  |  | 30 de Diciembre de 2025
FECHA FINAL DEL CONTRATO |  |  | 30- DE Julio de 2026
VALOR CONTRATO |  |  | 715656899
ADICIONES |  |  | NA
PRORROGA |  |  | NA
OBJETO |  |  | Contratar la prestación de servicios técnicos especializados para la realización de las operaciones de confirmación metrológica, mantenimiento preventivo básico y avanzado incluido correctivo cuando sea requerido, con suministro repuestos, materiales o componentes requeridos, en los sistemas críticos de ventilación de las áreas de Producción y Virología del Instituto Nacional de Salud – INS, con el propósito de garantizar el control de las condiciones ambientales, la integridad de los procesos científicos y la confiabilidad operativa de la infraestructura tecnológica.
A continuación, se relacionan los servicios de operaciones de confirmación metrológica realizados:
EQUIPO | MARCA | MODELO | No. Inventario / Metrológico | SERIE | FECHA DE OCM | NUMERO DE INFORME | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | TIPO DE OCM REALIZADA | REPUESTOS | VALOR
SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO | SOLER & PALAU | 3DA-12 | HG 121 | No disponible | 2026-02-18 | 1-816-121-01 | Hacienda Galindo - Serpentario | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 4489640
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | LOREN COOK EXTRACCIÓN 1 (VE-01) EXTRACCIÓN 2 (VE-02) SUMINISTRO 1 (VS-01) SUMINISTRO 2 (VS-02) | 245 CPS 180 CPS 195 CTC-MF 201SON-HP | SH-053 | 270S855834-01/0000701 270S855834-01/0002201 270S855834-01/0003901 270S855834-00/0000701 | 2026-03-13 | 2-816-053-01 | Sueros Hiperinmunes | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 4031405
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA | HOTPLAST:EP | RISCENT”MO29 | SH-122 | NA | 2026-03-11 | 4-816-122-01 | Sueros Hiperinmunes | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 1457986
SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO | CONFORT FRESH | UPE,14,7 310 EAD CD | MC-088 | N/A | 2026-02-21 | 4-816-088-01 | Producción de reactivos de diagnóstico in vitro | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 8578019
SISTEMA HVAC UTA | TRANE | CSAA025UAK00 | BIO-039 | K14E38743 | 2026-02-12 | 32-816-039-01 | Bioterio (Barrera) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 1309380
SISTEMA HVAC HUMIDIFICADORES | PURE Humidifier | N/A | BIO-061 | N/A | 2026-03-03 | 6-816-061-01 | Bioterio (Barrera) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 1189065
SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV | KMC | VAC7051 Clase 2 | BIO-170 | N/A | 2026-03-03 | 8-816-039-01 | Bioterio (Barrera) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 1838818
SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-330-DVS-R VCN-PAS-330-DVS-C | BIO-048 | N/A | 2026-02-19 | 7-816-48-01 | Bioterio (Barrera) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 2230083
SISTEMA HVAC UTA | TRANE | CSAA025UAK00 | BIO-040 | K14E38972 | 2026-02-14 | 33-816-040-01 | Bioterio (Experimentación) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 1309380
SISTEMA HVAC HUMIDIFICADORES | PURE Humidifier | N/A | BIO-062 | N/A | 2026-03-03 | 10-816-062-01 | Bioterio (Experimentación) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 1189065
SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-300-DVS-R VCN-PAS-300-DVS-C | BIO-050 | N/A | 2026-02-23 | 11-816-050-01 | Bioterio (Experimentación) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 2230083
SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-150-DVS-RVCN-PAS-150-DVS-C | BIO-052 | N/A | 2026-02-25 | 13-816-052-01 | Bioterio (Experimentación - cuarentena) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 2230083
SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV | KMC | VAC7051 Clase 2 | BIO-171 | N/A | 2026-03-03 | 12-816-171-01 | Bioterio (Experimentación) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 3091471
SISTEMA HVAC UTA | TRANE | CSAA025UAK00 | BIO-041 | K14E38987 | 2026-02-27 | 34-816-041-01 | Bioterio (servicios generales) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 1309380
SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-270-DVS-C | BIO-054 | N/A | 2026-02-27 | 15-816-054-01 | Bioterio (Ser. Generales) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 2230083
SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV | KMC | VAC7051 Clase 2 | BIO-172 | N/A | 2026-03-03 | 16-816-172-01 | Bioterio (Ser. Generales) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 1967535
SISTEMA HVAC SUMINISTRO | SNAIRE | VCN-CAD-90-DHS-A3 | BIO-058 | N/A | 2026-02-17 | 17-816-058-01 | Bioterio (Ser. Complementarios) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 991782
SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-CAS-90-DVS-R | BIO-055 | N/A | 2026-03-12 | 18-816-055-01 | Bioterio (Ser. Complementarios - lavadora de Racks) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 734448
SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-CAS-90-DVS-R | BIO-056 | N/A | 2026-02-17 | 19-816-056-01 | Bioterio (Ser. Complementarios-depósito) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 734448
SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-CAS-90-DVS-R | BIO-057 | N/A | 2026-02-17 | 20-816-057-01 | Bioterio (Ser. Complementarios -residuos y cadávere | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 734448
SISTEMA HVAC TOMAS DE AIRE EXTERIOR | NO APLICA | NO APLICA | BIO-173 | N/A | 2026-03-11 | 21-816-173-01 | Bioterio (Ser. Complementarios) | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 1921684
SISTEMA DE AGUA FRÍA | TRANE | CGAM60 | BIO-038 | U14E42839 1AF012LFG41 | 2026-02-25 | 23-816-038-01 | Bioterio | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 9005401
SISTEMA DE AGUA CALIENTE | BELL & GOSSET | 80-2.5x9.5 B | BIO-044 | 1AF012LFG41 | 2026-02-26 | 22-816-044-01 | Bioterio | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 2840134
SISTEMA DE CONTROL BMS | KMC | VAC7051 CLASE 2 | BIO-063 | N/A | 2026-03-12 | 24-816-063-01 | Bioterio | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 10991040
SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN BSL-3 | Soler & Palau | CMI-355 | BIO-174 | N/A | 2026-02-26 | 26-816-174-01 | Bioterio | DP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 1000450
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | LOREN COOK EXTRACCIÓN 1 (VE-01) EXTRACCIÓN 2 (VE-02) SUMINISTRO 1 (VS-01) SUMINISTRO 2 (VS-02) | 245 CPS 180 CPS 195 CTC-MF 201SON-HP | SH-053 | 270S855834-01/0000701 270S855834-01/0002201 270S855834-01/0003901 270S855834-00/0000701 | 2026-01-22 | I-26010302-263 | Sueros Hiperinmunes | DP | Calificación | N.A. | 33999622
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA VIROLOGÍA | SNAIRE | NO APLICA | GVI 306 | N/A | 2026-02-16 | 37-816-306-01 | Virología | DRSP | Mantenimiento Preventivo | N.A. | 9540037
*Copiar e insertar la cantidad de filas o cuadros que sean necesarios. | [9 empty] | Subtotal | 95105016.8067
CANTIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS |  |  |  | VALOR |  |  |  |  | VALOR INCLUIDO IVA
27 |  |  |  | 95105016.8067 |  |  |  |  | 113174970
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 113174970
La factura No. FVE 1433 del 2026-04-10 contiene cobros de LOS SERVICIOS relacionados en dicho informe.
CONTRATISTA
Nombre: Walther Espitia p.
Cargo: Ing. Proyectos
Empresa: Metalicas Snaire
SUPERVISIÓN |  |  |  |  | SUPERVISIÓN
EDWIN ALBERTO MELO GONZÁLEZ |  |  |  |  | JUAN FELIPE BEDOYA
Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción. |  |  |  |  | Supervisor del contrato
Revisión Responsable aseguramiento metrológico:
Incluir nombre | Fernando Checa Romero
Incluir correo | lcheca@ins.gov.co