Cartagena D. T. y C., 12 de febrero de 2026

Doctor

HERNANDO DARÍO SIERRA PORTO

Director Seccional

Asunto: Necesidad de Contratación - Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reparación e instalación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra) para los aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias y despachos judiciales de Cartagena, municipios de Bolívar y Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Cordial saludo.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo encargado de la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, en concordancia con las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024.

En desarrollo de estas competencias, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena tiene a su cargo la administración, conservación y adecuado funcionamiento de los despachos judiciales y sedes administrativas ubicadas en la ciudad de Cartagena, los municipios del departamento de Bolívar y el Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debiendo garantizar de manera permanente las condiciones técnicas, ambientales y operativas necesarias para la correcta prestación del servicio público de administración de justicia.

En ese sentido, se requiere adelantar un proceso de selección de contratista cuya finalidad permita contar con la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reparación e instalación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra) para los aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias y despachos judiciales de Cartagena, municipios de Bolívar y Archipiélago de San Andrés y Providencia. Las especificaciones y el sustento para iniciar el nuevo proceso son las siguientes:

- El contrato actual de mantenimiento de aires acondicionados, identificado con el número CT04-49-2025, cuyo contratista es PROYECTOS Y SUMINISTROS H & M S.A.S., presenta a la fecha 31 de enero de 2026 un porcentaje de ejecución física del 85%, incluida su respectiva adición, quedando pendiente de ejecución el 15%. Se adjunta al presente el informe del supervisor.

- Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la frecuencia de solicitudes de revisión, mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado, así como teniendo en cuenta que el contrato en mención culmina el 31 de marzo de 2026, se prevé que para esa fecha el contrato estará consumido en su totalidad. Por lo tanto, se considera viable y oportuno iniciar un nuevo proceso de contratación que garantice la continuidad en la prestación del servicio.

De acuerdo con las necesidades evidenciadas y los arreglos realizados en vigencias anteriores, se ha estructurado una lista de actividades y elementos que deben contemplarse en el nuevo contrato de mantenimiento de aire acondicionado requerido. En consecuencia, se relacionan los servicios y suministros necesarios para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes judiciales y administrativas adscritas a la entidad:

Para la ciudad de Cartagena y demás municipios del Departamento de Bolívar:

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 9000 A24000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadora, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.) | UNIDAD |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 36000 a 60000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadoral, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.) | UNIDAD |
| 3 | INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD |
| 4 | INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD |
| 5 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 9000 HASTA 24000 BTU | UNIDAD |
| 6 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 36000 HASTA 60000 BTU | UNIDAD |
| 7 | RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO | M2 |
| 8 | RESANE DE CIELORASO POR INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO | M2 |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO RUBATEX | ML |
| 10 | SUMINSTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22 | LB |
| 11 | SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410 | LB |

| 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 9000 BTU | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 12000 BTU | UNIDAD |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 18000 BTU | UNIDAD |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 24000 BTU | UNIDAD |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 36000 BTU | UNIDAD |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 60000 BTU | UNIDAD |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 9000 BTU | UNIDAD |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 12000 BTU | UNIDAD |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 18000 BTU | UNIDAD |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 24000 BTU | UNIDAD |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 36000 BTU | UNIDAD |
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 60000 BTU | UNIDAD |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 1,5 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,0 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,5 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 5,0 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 10 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 15 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 25 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 35 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAPACITORES 45 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 55 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 60 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP | UNIDAD |
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP | UNIDAD |

| 37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP | UNIDAD |
| 39 | SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD |
| 40 | SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD |
| 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 9000 BTU | UNIDAD |
| 42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 12000 BTU | UNIDAD |
| 43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 18000 BTU | UNIDAD |
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU | UNIDAD |
| 45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU | UNIDAD |
| 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU | UNIDAD |
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 40 W | UNIDAD |
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 W | UNIDAD |
| 49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO | UNIDAD |
| 50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 9000 BTU | UNIDAD |
| 51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 12000 BTU | UNIDAD |
| 52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 18000 BTU | UNIDAD |
| 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU | UNIDAD |
| 54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU | UNIDAD |
| 55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU | UNIDAD |
| 56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÉRMICO | UNIDAD |
| 57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL HEMBRA O TERMINAL MACHO | UNIDAD |
| 58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 10 | ML |
| 59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCETRICO 4 X 12 | ML |
| 60 | SUMINISTRO E INSTALACIPÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 14 | ML |
| 61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 20 AMP | UNIDAD |
| 62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 30 AMP | UNIDAD |
| 63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 40 AMP | UNIDAD |
| 64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 50 AMP | UNIDAD |
| 65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 20 AMP | UNIDAD |

| 66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 30 AMP | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 40 AMP | UNIDAD |
| 68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 50 AMP | UNIDAD |
| 69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA | ML |
| 70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 1/4 PULGADA | ML |
| 71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 3/8 PULGADA | ML |
| 72 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 5/8 PULGADA | ML |
| 73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 7/8 PULGADA | ML |
| 74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/2 PULGADAS | UNIDAD |
| 75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE PULGADA | UNIDAD |
| 76 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 3/8 PULGADA | UNIDAD |
| 77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 5/8 PULGADA | UNIDAD |
| 78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 7/8 PULGADA | UNIDAD |
| 79 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA | UNIDAD |
| 80 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/4 PULGADA | UNIDAD |
| 81 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 3/8 PULGADAS | UNIDAD |
| 82 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS | UNIDAD |
| 83 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 7/8 PULGADAS | UNIDAD |
| 84 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA 100 X 45 | ML |
| 85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ½ PULGADA | ML |
| 86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS PVC ½ PULGADA | UNIDAD |
| 87 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES PVC ½ PULGADA | UNIDAD |
| 88 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERA PLÁSTICA PARA DRENAJE | ML |
| 89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGOLLAS (CAUCHO) | UNIDAD |
| 90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD |
| 91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD |
| 92 | AISLAMIENTO TÉRMICO EN POLIURETANO | M2 |
| 93 | ASPA PARA CONDENSADORA | UNIDAD |
| 94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPILARES | UNIDAD |
| 95 | CAMBIO RODAMIENTOS MOTOR CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD |

| 96 | CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO | ML |
| --- | --- | --- |
| 97 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 3.0 T.R. | UNIDAD |
| 98 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 4.0 T.R. | UNIDAD |
| 99 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 5.0 T.R. | UNIDAD |
| 100 | COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU | UNIDAD |
| 101 | COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU | UNIDAD |
| 102 | COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU | UNIDAD |
| 103 | COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU | UNIDAD |
| 104 | COMPRESORES ROTATIVO DE 36000 BTU | UNIDAD |
| 105 | COMPRESORES ROTATIVO DE 60000 BTU | UNIDAD |
| 106 | CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA MIXTO | UNIDAD |
| 107 | CONTROL DE PRESIÓN DE ACEITE | UNIDAD |
| 108 | CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R. | GLB |
| 109 | EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA DE 9000 BTU A 60000 BTU | UNIDAD |
| 110 | FILTRO SECADOR ROSCAR ¼ PULGADA A ½ PULGADA | UNIDAD |
| 111 | FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8 PULGADA A 7/8 PULGADA | UNIDAD |
| 112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRANQUE | UNIDAD |
| 113 | DUCTO EN LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO | ML |
| 114 | LÁMINA DE POLIETILENO DE VIDRIO PARA DUCTO | M2 |
| 115 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD |
| 116 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD |
| 117 | MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD |
| 118 | MOTOR 3/4 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD |
| 119 | MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4 HP | UNIDAD |
| 120 | NITRÓGENO | M3 |
| 121 | PIEDRA FILTRANTE | UNIDAD |
| 122 | PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESIÓN TIPO PILA | UNIDAD |
| 123 | PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO | UNIDAD |
| 124 | REFRIGERANTE FREÓN 141 PARA BARRIDO | LB |
| 125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA MINI SPLIT | UNIDAD |
| 126 | TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS | UNIDAD |
| 127 | TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA | UNIDAD |
| 128 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN R-22- 5 T.R. | UNIDAD |
| 129 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R. | UNIDAD |
| 130 | DIFUSOR DE AIRE | UNIDAD |
| 131 | REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA AA MINI SPLIT | UNIDAD |
| 132 | REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI SPLIT | UNIDAD |
| 133 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA PARA UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU | UNIDAD |
| 134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD |
| 135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD |
| 136 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R. | UNIDAD |
| 137 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 10 A 30 T.R. | UNIDAD |

| 138 | PROTECTOR TÉRMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R. | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 139 | ACEITE SINTÉCTICO PARA COMPRESOR | GL |
| 140 | ACEITE CAPELLA W 68 | GL |
| 141 | COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL | UND |
| 142 | COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL | UND |
| 143 | COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU CONVENCIONAL | UND |
| 144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERTMISTOR (PTC, NTC) EVAPORADORA VRF | UND |
| 145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMISTOR (PTC, NTC) CONDENSADORA VRF | UND |
| 146 | DETENCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE EQUIPO | UND |
| 147 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETE VRF E INCLUYE MANO DE OBRA FANCOIL, BOMBA DE CONDENSADOS Y SUS RESPECTIVOS DRENAJES | UND |
| 148 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA DE 9000 A 60000 BTU | UND |

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 9000 A24000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadora, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.) | UNIDAD |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 36000 a 60000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadoral, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.) | UNIDAD |
| 3 | INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD |
| 4 | INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD |
| 5 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 9000 HASTA 24000 BTU | UNIDAD |
| 6 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 36000 HASTA 60000 BTU | UNIDAD |
| 7 | RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO | M2 |
| 8 | RESANE DE CIELORASO POR INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO | M2 |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX | ML |
| 10 | SUMINSTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22 | LB |
| 11 | SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410 | LB |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 9000 BTU | UNIDAD |

| 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 12000 BTU | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 18000 BTU | UNIDAD |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 24000 BTU | UNIDAD |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 36000 BTU | UNIDAD |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 60000 BTU | UNIDAD |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 9000 BTU | UNIDAD |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 12000 BTU | UNIDAD |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 18000 BTU | UNIDAD |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 24000 BTU | UNIDAD |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 36000 BTU | UNIDAD |
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 60000 BTU | UNIDAD |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 1,5 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,0 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,5 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 5,0 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 10 Micro Faradios | UNIDAD |
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 15 Micro Faradios | UNIDAD |
| 30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 25 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 35 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAPACITORES 45 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 55 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 60 MICRO FARADIOS | UNIDAD |
| 35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP | UNIDAD |
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP | UNIDAD |
| 37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP | UNIDAD |

| 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 39 | SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD |
| 40 | SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD |
| 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 9000 BTU | UNIDAD |
| 42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPOS DE 12000 BTU | UNIDAD |
| 43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 18000 BTU | UNIDAD |
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU | UNIDAD |
| 45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU | UNIDAD |
| 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU | UNIDAD |
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 40 W | UNIDAD |
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 W | UNIDAD |
| 49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO | UNIDAD |
| 50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 9000 BTU | UNIDAD |
| 51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 12000 BTU | UNIDAD |
| 52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 18000 BTU | UNIDAD |
| 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU | UNIDAD |
| 54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU | UNIDAD |
| 55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU | UNIDAD |
| 56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÉRMICO | UNIDAD |
| 57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL HEMBRA O TERMINAL MACHO | UNIDAD |
| 58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 10 | ML |
| 59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCETRICO 4 X 12 | ML |
| 60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 14 | ML |
| 61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 20 AMP | UNIDAD |
| 62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 30 AMP | UNIDAD |
| 63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 40 AMP | UNIDAD |
| 64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 50 AMP | UNIDAD |
| 65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 20 AMP | UNIDAD |
| 66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 30 AMP | UNIDAD |

| 67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 40 AMP | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 50 AMP | UNIDAD |
| 69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 1/2 PULGADA | ML |
| 70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA | ML |
| 71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 3/8 PULGADA | ML |
| 72 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA | ML |
| 73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 7/8 PULGADA | ML |
| 74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/2 PULGADAS | UNIDAD |
| 75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE PULGADA | UNIDAD |
| 76 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 3/8 PULGADA | UNIDAD |
| 77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 5/8 PULGADA | UNIDAD |
| 78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 7/8 PULGADA | UNIDAD |
| 79 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA | UNIDAD |
| 80 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/4 PULGADA | UNIDAD |
| 81 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 3/8 PULGADAS | UNIDAD |
| 82 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS | UNIDAD |
| 83 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 7/8 PULGADAS | UNIDAD |
| 84 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 | ML |
| 85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" | ML |
| 86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS PVC 1/2" | UNIDAD |
| 87 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES PVC 1/2" | UNIDAD |
| 88 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE | ML |
| 89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGOLLAS (CAUCHO) | UNIDAD |
| 90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD |
| 91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD |
| 92 | AISLAMIENTO TÉRMICO EN POLIURETANO | M2 |
| 93 | ASPA PARA CONDENSADORA | UNIDAD |
| 94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPILARES | UNIDAD |
| 95 | CAMBIO RODAMIENTOS MOTOR CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD |

| 96 | CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO | ML |
| --- | --- | --- |
| 97 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 3.0 T.R. | UNIDAD |
| 98 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 4.0 T.R. | UNIDAD |
| 99 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 5.0 T.R. | UNIDAD |
| 100 | COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU | UNIDAD |
| 101 | COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU | UNIDAD |
| 102 | COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU | UNIDAD |
| 103 | COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU | UNIDAD |
| 104 | COMPRESORES ROTATIVO DE 36000 BTU | UNIDAD |
| 105 | COMPRESORES ROTATIVO DE 60000 BTU | UNIDAD |
| 106 | CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA MIXTO | UNIDAD |
| 107 | CONTROL DE PRESION DE ACEITE | UNIDAD |
| 108 | CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R. | GLB |
| 109 | EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA DE 9000 BTU A 60000 BTU | UNIDAD |
| 110 | FILTRO SECADOR ROSCAR 1/4" A 1/2" | UNIDAD |
| 111 | FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8" A 7/8 | UNIDAD |
| 112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRANQUE | UNIDAD |
| 113 | DUCTO EN LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO | ML |
| 114 | LÁMINA DE POLIETILENO DE VIDRIO PARA DUCTO | M2 |
| 115 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD |
| 116 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD |
| 117 | MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD |
| 118 | MOTOR 3/4 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD |
| 119 | MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4 HP | UNIDAD |
| 120 | NITRÓGENO | M3 |
| 121 | PIEDRA FILTRANTE | UNIDAD |
| 122 | PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESIÓN TIPO PILA | UNIDAD |
| 123 | PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO | UNIDAD |
| 124 | REFRIGERANTE FREÓN 141 PARA BARRIDO | LB |
| 125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA MINI SPLIT | UNIDAD |
| 126 | TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS | UNIDAD |
| 127 | TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA | UNIDAD |
| 128 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN R-22- 5 T.R. | UNIDAD |
| 129 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R. | UNIDAD |
| 130 | DIFUSOR DE AIRE | UNIDAD |
| 131 | REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA AA MINI SPLIT | UNIDAD |
| 132 | REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI SPLIT | UNIDAD |
| 133 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA PARA UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU | UNIDAD |
| 134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD |
| 135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD |

| 136 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R. | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 137 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 10 A 30 T.R. | UNIDAD |
| 138 | PROTECTOR TÉRMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R. | UNIDAD |
| 139 | ACEITE SINTECTICO PARA COMPRESOR | GL |
| 140 | ACEITE CAPELLA W 68 | GL |
| 141 | COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL | UND |
| 142 | COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL | UND |
| 143 | COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU CONVENCIONAL | UND |
| 144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERTMISTOR (PTC, NTC) EVAPORADORA VRF | UND |
| 145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMISTOR (PTC, NTC) CONDENSADORA VRF | UND |
| 146 | DETENCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE EQUIPO | UND |
| 147 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETE VRF E INCLUYE MANO DE OBRA FANCOIL, BOMBA DE CONDENSADOS Y SUS RESPECTIVOS DRENAJES | UND |
| 148 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA DE 9000 A 60000 BTU | UND |

Bajo ese entendido, y en vista de los requerimientos elevados por los servidores judiciales ante fallas de funcionamiento de los aires acondicionados son numerosos, como también ante la programación de mantenimientos preventivos de todos los equipos de aire acondicionados, del cual requiere de una planificación concisa y pronta, se hace necesario contratar con una firma contratista que sea escogida de forma rápida y expedita, con la finalidad de permitir la atención y solución a las fallas que se llegare a ocasionar a los equipos de aires acondicionados de la Entidad y asimismo de la programación de mantenimientos de carácter preventivo de forma oportuna e ininterrumpida, de acuerdo al listado de actividades y suministro de elementos mencionados anteriormente, en virtud de la pronta finalización del contrato suscrito con la sociedad PROYECTOS Y SUMINISTROS H & M S.A.S. aspecto mencionado anteriormente en el presente escrito como también por parte del supervisor de contrato a través de informe que viene adjunto al presente documento.

Dicha contratación es imprescindible dadas las condiciones climáticas que se presentan en cada una de las sedes judiciales y administrativas adscritas, pues es indispensable contar con el buen funcionamiento de los equipos de aires acondicionados para no generar traumatismos en el desempeño de las funciones de los servidores judiciales referente a altas temperaturas del lugar donde desarrollan sus funciones, en virtud del principio de planeación y previsión dada la pronta finalización del contrato suscrito con PROYECTOS Y SUMINISTROS H & M S.A.S.

- Se indica las especificaciones, elementos y demás aspectos del futuro servicio a contratar en los siguientes términos:

# ASPECTOS GENERALES

  - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El mantenimiento preventivo para aires acondicionados consiste en el conjunto de tareas y revisiones periódicas que se realizan con el objetivo de evitar fallas, prolongar la vida útil del equipo, optimizar su rendimiento y garantizar la calidad del aire interior.

  - MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo para aires acondicionados es aquel que se realiza cuando el equipo ya ha presentado una falla o avería y ha dejado de funcionar correctamente, o directamente ha parado. A diferencia del mantenimiento preventivo, que busca evitar problemas, el correctivo es una respuesta a un problema ya existente. Su objetivo principal es restaurar la funcionalidad del equipo lo más rápido posible para minimizar el tiempo de inactividad y cualquier incomodidad o daño adicional.

  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS: Es un servicio integral que abarca todas las fases necesarias para el funcionando del sistema de aire acondicionado. Va desde la adquisición de los equipos y componentes hasta su montaje y puesta en marcha completa. Esto se refiere a la provisión, distribución y entrega de todos los equipos y materiales necesarios que concluye en el respectivo armado completo del equipo, como también de algún elemento que se requiera durante la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctos.

  - MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO. El servicio a contratar se realizará bajo la modalidad de monto agotable, en el sentido de que el pago de los servicios prestados se realizará conforme a los precios unitarios que ofrezca el contratista hasta agotar el total del valor total del presupuesto.

# SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y REALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS O CAMBIO DE ELEMENTOS.

Se debe tener en cuenta la tabla anterior las cuales muestras las actividades y elementos a contratar en para la ciudad de Cartagena, municipios del De Bolivar y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

# GARANTIA DEL SERVICIO A PRESTAR

La garantía mínima requerida para cada aire acondicionado, en la correspondiente intervención en donde se realizó los servicios de mantenimientos en general con el suministro de repuestos es la siguiente:

| MANTENIMIENTO | TIPO MÍNIMO DE GARANTIA | FECHA DE ATENCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Correctivo | 6 meses | Al momento de cambio del repuesto |
| Preventivo | 4 meses | Mantenimiento periódico |
| Repuestos | 6 meses | Desde el momento de la instalación |
| Instalación de los aires acondicionados | 6 meses | Desde el momento de la instalación |
| Los motores rebobinados o bobinados | 10 meses | Desde el momento de la instalación |
| Reparación de la unidad condensadora o manejadora para cualquier tipo de equipo de aire acondicionado | 10 meses | Desde el momento de la instalación |

# HERRAMIENTAS E INSUMOS

El contratista deberá disponer de las herramientas necesarias que garanticen la prestación del servicio de forma ágil y eficaz, como son las herramientas básicas y las especializadas para atender los requerimientos de los mantenimientos.

Adicionalmente deberá ofrecer el servicio de instalación de unidades si se llegare a necesitar, para lo cual deberá garantizar todos los elementos de protección personal, permisos y elementos de trabajo en alturas, así como el uso de andamios certificados y demás elementos indispensables para la debida ejecución del servicio. Los repuestos a utilizar deberán ser de excelente calidad, originales y nuevos.

Los repuestos que se requieren para prestar el servicio en caso de no tenerlos en stock deberán ser suministrados dentro de las 48 horas siguientes a la aprobación de reparación del equipo de aire acondicionado por parte del supervisor del contrato.

# HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios a contratar serán prestados como mínimo dentro del siguiente horario:

- Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

- Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

# ATENCIÓN INMEDIATA

El contratista se compromete con la Entidad a recibir y atender de manera prioritaria e inmediata los mantenimientos de aires que se requieran las sedes judiciales o administrativas que les indique.

# SEDES DE LA ENTIDAD.

CARTAGENA

1. Edificio Cuartel del Fijo: Centro Histórico, Carrera 5 No. 36-127.

2. Edificio Nacional: Centro, Sector La Matuna. Calle 33 (Avenida Venezuela) No. 8-52.

3. Edificio Banco de Estado: Centro, Sector La Matuna, Calle 32A con nomenclatura Urbana 9A – 22, Local 5, Calle 32A No. 9A – 28, Local 6 P.H. y Calle 32A No. 9 – 45 Locales 5 y 6

4. Edificio Almirante: Centro, Sector La Matuna, Carrera 10B #32C-14.

5. Edificio Kalamary: Centro Histórico. Calle 33 (Calle de la Inquisición) No. 3-49.

6. Edificio Antiguo Cajanal: Centro, Sector La Matuna, Plazoleta Telecom. Carrera. 11 No. 32A-62.

7. Edificio Antiguo Telecartagena: Centro, Sector La Matuna, Calle 32 (Avenida Daniel Lemaitre) No. 10-129

8. Bodega de Almacén: Barrio El Bosque, Dg. 21A #53-78.

9. Bodega de Archivo: Diagonal 38 No. 72-32 Urbanización La Carolina.

10. Casa de Justicia de Canapote: Barrio Canapote, Carrera 17 No. 57-191 Piso 2

11. URI FISCALÍA: Barrio Canapote (Carrera 5 N° 59ª – 11) Piso 2

12. Edificio JNC (Jonalca): Barrio Alcibia. Calle 31 No. 39- 206.

13. Edificio Castellana Mall, Barrio Las Delicias. Urbanización Las Delicias. Manzana C, Carrera 65 No. 30- 35 Esquina (tercer, cuarto y quinto piso)

| MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR |  |
| --- | --- |
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN |
| Achí | Barrio La Playa, Cra 11 con Cra 5, No. 5-22, Frente a la Virgencita |
| Altos del Rosario | Centro, Calle Santander, Barrio Marcelo |
| Arenal del Sur | Barrio San Lorenzo Cll. 11 #7-46. |
| Arjona | Cra 41 43-71. |
| Arroyohondo | Calle 3 No. 2-89. Barrio Tesca |
| Barranco de Loba | Calle Real, Cra 14 con Calle 17, Primer Piso |
| Calamar | Carrera 4 No. 1 - 103, Barrio Abajo |
| Cantagallo | Calle 4 # 250 del Barrio Las Palmas |
| Cicuco | Calle 9 No 5-105 del Barrio el Carmen |
| Córdoba | Calle 6 No. 6 – 48 |
| Clemencia | Barrio Antiguo Cooperativo, Carrera 11 No 12-119 |
| El Carmen de Bolívar | - Calle 24 con Cra. 45 esquina, Barrio Porvenir. - Calle 24 No. 45-22 |
| El Guamo | Carrera 6 No 4-13 |
| El Peñón | Calle San Antonio S/No., Casa Parroquial 2º Piso |
| Hatillo de Loba | Barrio Santana, Calle 4 No. 8-147. |

| Magangué | - Calle las Damas, Edificio Escarlet, Trasversal 3 No. 15-71, Local 3. - Edificio Mereb Arana, Carrera 3B, No. 6ª-09. - Carrera 10ª No. 15-05 (K 10D 15-03 MEL 1 Barrio Córdoba) |
| --- | --- |
| Mahates | Centro, Plaza Principal, Calle San Roque Cra 36 con Cra. 37 No. 18 - 14 Piso 2. |
| Margarita | Centro Calle Real, Calle 3 No. 3-14, Local 2. |
| María La Baja | Cra. 12 No. 15-21 Barrio El Prado |
| Montecristo | Centro Diag. 7 con Calle 5 No. 4-27 Barrio Abajo |
| Mompós | Palacio de Justicia Mario Alario Di Filipo CARRERA 2 No. 17A- 01 |
| Morales | Barrio Centro, Palacio Municipal Carrera 2 No. 17 – 05 |
| Norosí | Barrio Brisas de Paz de Norosí |
| Pinillos | Carrera 4° No. 15-69. |
| Regidor | Carrera 3 No 11-60. |
| Río viejo | Cabecera municipal. Calle 20 de julio, esquina Calle del Hospital |
| San Cristobal | Plaza principal, Calle 19 No. 2-43 |
| San Estanislao | Calle 23, Carrera 29-4 |
| San Fernando | Calle 6 carrera 6-13- cabecera del municipio de San Fernando |
| San Jacinto | Centro, Calle 21 No. 42-68 |
| San Jacinto del Cauca | Barrio las Margaritas calle 6A No 7-04 |

| San Juan Nepomuceno | Carrera 12, No. 8-14 |
| --- | --- |
| San Martín de Loba | Palacio Municipal |
| San Pablo | Carrera 7 No 12-03, calle 19 No. 7-32, Barrio La Concepción |
| Santa Catalina | Calle 16 No 16-23 |
| Santa Rosa de Lima (Norte) | Calle SAN ANTONIO 18A No. 25-15. |
| Santa Rosa del Sur | Carrera 10 n 12a- 09 Barrio Betania |
| Simití | Carrera 7No. 9a-13 - Barrio El Pesebre |
| Soplaviento | Calle 2, Carrera 6 No 5 C-43 |
| Talaiguanuevo | Calle 14 No.6 A-35 |
| Tiquisio | Calle 6 con Carrera 6 A, Barrio Versalles, contiguo a la Registraduría Municipal de Tiquisio; Puerto Rico, Cabecera Municipal de Tiquisio |
| Turbaco | Palacio de Justicia. Barrio Plan Parejo Manzana A, Lote 1. |
| Turbana | Transv 16 Cra. 16A No. 19- 55, Barrio Bellavista |
| Villanueva | Calle de la Agricultura Calle 15 con Cra 14 No. 14-64 Piso 1 |
| Zambrano | Barrio Centro, Calle 21 No. 42-68 |

| MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |  |
| --- | --- |
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN |
| San Andrés | - Palacio de Justicia: Avenida Los Libertadores No. 2a - 106 - Edificio Ackar: Avenida Las Américas Calle 4 # 1C-45 |

| Providencia | Palacio de Justicia: Sector Santa Isabel |
| --- | --- |

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que las direcciones de las sedes judiciales y administrativas de la entidad señaladas anteriormente pueden cambiar según los cambios físicos de locaciones conforme a las necesidades del servicio internas de la Entidad. Si hay alguna modificación, a través del supervisor del contrato informará la nueva ubicación de dicha sede al contratista a través de los canales establecidos para tal fin.

# ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

  - Diligenciamiento de permisos y formatos de seguridad y salud en el trabajo:

    - Ejecutar por parte del supervisor de seguridad y salud en el trabajo del contratista inspecciones preoperacionales, análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo si aplican. Envío de copia de los formatos al supervisor de contrato al finalizar cada jornada.

  - Cumplimiento del SG-SST

    - Aplicación de procedimientos seguros para todas las actividades.

    - Ejecución de los controles identificados en la IPER.

  - Inducción en SST por parte del contratista.

    - Participación del contratista y su personal en las inducciones y reinducciones organizadas por el contratante.

  - Suministro de Elementos de Protección Personal (EPP)

    - Suministrar mediante actas firmadas EPP de acuerdo con el riesgo y estar certificados.

    - Supervisión del uso obligatorio por parte de los trabajadores.

  - Reporte de novedades en SST.

    - Reportar de manera inmediata cualquier incidente, accidente o condición insegura al contratante y a la ARL.

    - Realizar y entregar la investigación de incidentes y accidentes.

  - Inspecciones y seguimiento

    - Permitir visitas de seguimiento por parte de la coordinación de SST del contratante.

    - Implementar acciones correctivas en caso de hallazgos o incumplimientos.

  - Participación en actividades de SST.

    - Asistencia a reuniones de coordinación, charlas, simulacros, auditorias y capacitaciones programadas.

  - Soporte de cumplimiento

    - Entrega semanal de evidencia documental (Dossier): Inspecciones preoperacionales, listas de charlas de seguridad diaria, análisis de trabajo seguro, permisos de trabajo, actas de capacitación, reportes de accidentes de trabajo (si hubo).

  - Listado de trabajadores

    - Entregar el listado de los trabajadores.

    - Entregar Certificado de Aptitud Ocupacional.

# OTROS ASPECTOS DEL SERVICIO A CONTRATAR

  - En caso de que se requiera, el contratista deberá ejecutar las actividades preliminares y preventivas para su desarrollo descritas en el contrato, para lo cual es necesario que se realice la señalización que se requiera para garantizar la seguridad de personal del contratista, como también de los servidores judiciales y usuarios de la administración de justicia en las zonas donde se ejecute el contrato, sin generar costos adicionales para la Entidad.

  - El contratista deberá prever los gastos de recolección, limpieza, retiro y disposición final de materiales sobrantes fuera de las sedes judiciales y administrativa de la Entidad, donde su accionar debe ir en concordancia y cumplimiento de las normas ambientales vigentes y de espacio público.

  - El contratista siempre privilegiará a la reparación de las partes, componentes y sistemas, frente a la opción de cambio de ellas.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en las consideraciones técnicas, operativas y de planeación anteriormente señaladas, se concluye que resulta conveniente y necesario tener en cuenta e impulsar la presente nueva contratación, con el fin de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de las sedes judiciales y administrativas adscritas.

Lo anterior permitirá asegurar condiciones ambientales adecuadas para el normal desarrollo de las funciones de los despachos judiciales y dependencias

administrativas, evitando afectaciones en la prestación del servicio de administración de justicia.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en las consideraciones técnicas, operativas y de planeación anteriormente señaladas, se concluye que resulta conveniente y necesario tener en cuenta e impulsar la presente nueva contratación, con el fin de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de las sedes judiciales y administrativas adscritas.

Lo anterior permitirá asegurar condiciones ambientales adecuadas para el normal desarrollo de las funciones de los despachos judiciales y dependencias administrativas, evitando afectaciones en la prestación del servicio de administración de justicia.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a las instrucciones y aprobación correspondiente para continuar con el trámite respectivo.

Atentamente,

# ING. LUIS ALFONSO FORERO VEGA

Supervisor de mantenimiento. Área de mantenimiento.

Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena. Cel.:310 2386420

ANEXOS

-INFORME DE SUPERVISOR % DE EJECUCION CONTRATO CT04-49-2025 A FECHA DE CORTE 31 DE ENERO 2026.

|  |  |  |  |  | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS DEL INFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Presentación |  |  | Periodo del Informe |  |  |  | Nombre del Contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Supervisor |  |  |
| 31/01/2026 |  |  | ene-26 |  |  |  | PROYECTOS Y SUMINISTROS H & M S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Luis Alfonso Forero Vega |  |  |
| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato Nº | CT04-49-2025 |  | Tipo: |  | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  |  | Convenio Nº.: | N/A | Tipo.: |  |  | No aplica |  |  |  |
| Rubro o Proyecto |  |  |  |  |  |  | Vigencia |  |  |  | CDP Nº |  | Fecha de CDP |  |  |  | Valor |  |  |
| A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 12525 |  | 12/04/2025 |  |  |  | $ 14,000,000.00 |  |  |
| A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 49625 |  | 12/04/2025 |  |  |  | $ 56,000,000.00 |  |  |
| Valor Contrato Inicial | Adicion |  | valor total | Fecha de Suscripción |  |  |  | Plazo |  |  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  |  | Fecha de Terminación |  |  |
| $ 142,350,000 | $ 70,000,000 |  | $ 212,350,000 | 30/07/2025 |  |  |  | 7 meses y 28 dias. |  |  |  |  | 04/08/2025 |  |  |  | 31/03/2026 |  |  |
| Información Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total de Contrato y/o Convenio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 212,350,000.00 |  |  |  | % Anticipo: |  | No aplica |  |  |
| Requisitos de perfeccionamiento del contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Póliza Nº |  |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Nº de Registro Presupuestal |  |  |  |  | Fecha Registro Presupuestal |  |  |  | Fecha Suscripción Acta de Inicio |  |  |
| CG-1016221 |  |  |  | 01/08/2025 |  |  |  | &71025 |  |  |  |  | 30/07/2025 |  |  |  | 04/08/2025 |  |  |
| CG-1066416 |  |  |  | 01/08/2025 |  |  |  | 19925 |  |  |  |  | 30/07/2025 |  |  |  |  |  |  |
| PAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE PAGO |  | Forma de Pago |  |  |  | % Pagado | Valor |  |  | Porcentaje de ejecución Fisica. | Porcentaje de ejecución financiera | Valor facturado |  | Soporte |  | Saldo por ejecutar conforme a lo facturado |  | Porcentaje fisico pendiente por ejecutar | Porcentaje financiero pendiente por pagar. |
| ´AGOSTO 2025 |  | Abono en cuenta |  |  |  | 18% | $ 37,999,697.00 |  |  | 18% | 17.89% | $ 37,999,697 |  | Ver factura No. HM271. Pago 001 Secop II "Ejecución del contrato" |  | $ 174,350,303 |  | 82.11% | 82.11% |
| ´SEPTIEMBRE 2025 |  | Abono en cuenta |  |  |  | 5% | $ 10,649,537.00 |  |  | 5% | 5.02% | $ 10,649,537 |  | Ver factura No. HM279. Pago 002 secop II "Ejecución del contrato" |  | $ 163,700,766 |  | 77.09% | 77.09% |
| ´SEPTIEMBRE 2025 |  | Abono en cuenta |  |  |  | 2% | $ 4,350,445.00 |  |  | 2% | 2.05% | $ 4,350,445 |  | Ver factura No. HM280. Pago 003 secop II "Ejecución del contrato" |  | $ 159,350,321 |  | 75.04% | 75.04% |
| ´OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025 |  | Abono en cuenta |  |  |  | 13% | $ 27,000,321.00 |  |  | 13% | 12.72% | $ 27,000,321 |  | Ver factura No. HM290. Pago 004 secop II "Ejecución del contrato" |  | $ 132,350,000 |  | 62.33% | 62.33% |
| ´DICIEMBRE 2025 |  | Abono en cuenta |  |  |  | 33% | $ 70,000,000.00 |  |  | 33% | 32.96% | $ 70,000,000 |  | Ver factura No. HM309. Pago 005 secop II "Ejecución del contrato" |  | $ 62,350,000 |  | 29.36% | 29.36% |
| ´ENERO 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14% |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 150,000,000 |  |  | 85% | 70.64% | $ 150,000,000 |  |  |  | $ 62,350,000.00 |  | 15.4% | 29% |
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligaciones Contractuales |  |  |  |  |  |  |  | Nivel de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de ejecución y de avance del contrato mantenimiento de aires acondicionados, este deberá contar con la información veraz, comprobable y ajustada a la realidad de la ejecución de los trabajos, acompañadas de evidencias Fotográficas y memorias de cálculo. |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presento la informacion requerida de acuerdo al punto "OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA" del contrato CT04-49-2025 . |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias de la aplicación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo(SG-SST) de todas las actividades ejecutadas en el mes de agosto conforme al punto "ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL" en su apartado "VIII. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", puntos 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 " del documento del contrato CT04-49-2025 . |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos a entregar |  |  |  |  |  |  | Fecha | Productos entregados |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |
| No aplica |  |  |  |  |  |  | No aplica | No aplica |  |  |  |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |
| Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Causas |  |  |  |  | Alternativa solución |  |  |  | Fecha solución |  |  | Gestión |  |  |  |  | Resultados |  |  |
| No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe a crote de 31 de enero del 2026 del contrato No. CT04-49-2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre.: | Luis Forero Vega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo.: | Asistente Administrativo Grado 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |