## Oferta económica
FORMATO PARA COTIZAR
Objeto: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reparación e instalación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra) para los aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias y despachos judiciales de Cartagena, municipios de Bolívar y Archipiélago de San Andrés y Providencia.
DATOS DE LA EMPRESA :
NOMBRE DE LA EMPRESA :
CONTACTO:
TELEFONO:
CIUDAD DE CARTAGENA Y MUNICIPIOS DE BOLIVAR.
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 9000 A24000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadora, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.) | UNIDAD | 1
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 36000 a 60000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadoral, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.) | UNIDAD | 1
3 | INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD | 1
4 | INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1
5 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 9000 HASTA 24000 BTU | UNIDAD | 1
6 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 36000 HASTA 60000 BTU | UNIDAD | 1
7 | RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO | M2 | 1
8 | RESANE DE CIELORASO POR INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO | M2 | 1
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO RUBATEX | ML | 1
10 | SUMINSTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22 | LB | 1
11 | SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410 | LB | 1
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 9000 BTU | UNIDAD | 1
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 12000 BTU | UNIDAD | 1
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 18000 BTU | UNIDAD | 1
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 24000 BTU | UNIDAD | 1
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 36000 BTU | UNIDAD | 1
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 60000 BTU | UNIDAD | 1
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 9000 BTU | UNIDAD | 1
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 12000 BTU | UNIDAD | 1
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 18000 BTU | UNIDAD | 1
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 24000 BTU | UNIDAD | 1
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 36000 BTU | UNIDAD | 1
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 60000 BTU | UNIDAD | 1
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 1,5 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,0 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,5 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 5,0 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 10 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 15 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 25 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 35 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAPACITORES 45 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 55 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 60 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP | UNIDAD | 1
36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP | UNIDAD | 1
37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP | UNIDAD | 1
38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP | UNIDAD | 1
39 | SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD | 1
40 | SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1
41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 9000 BTU | UNIDAD | 1
42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 12000 BTU | UNIDAD | 1
43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 18000 BTU | UNIDAD | 1
44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU | UNIDAD | 1
45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU | UNIDAD | 1
46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU | UNIDAD | 1
47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 40 W | UNIDAD | 1
48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 W | UNIDAD | 1
49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO | UNIDAD | 1
50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 9000 BTU | UNIDAD | 1
51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 12000 BTU | UNIDAD | 1
52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 18000 BTU | UNIDAD | 1
53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU | UNIDAD | 1
54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU | UNIDAD | 1
55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU | UNIDAD | 1
56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÉRMICO | UNIDAD | 1
57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL HEMBRA O TERMINAL MACHO | UNIDAD | 1
58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 10 | ML | 1
59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCETRICO 4 X 12 | ML | 1
60 | SUMINISTRO E INSTALACIPÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 14 | ML | 1
61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 20 AMP | UNIDAD | 1
62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 30 AMP | UNIDAD | 1
63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 40 AMP | UNIDAD | 1
64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 50 AMP | UNIDAD | 1
65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 20 AMP | UNIDAD | 1
66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 30 AMP | UNIDAD | 1
67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 40 AMP | UNIDAD | 1
68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 50 AMP | UNIDAD | 1
69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA | ML | 1
70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 1/4 PULGADA | ML | 1
71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 3/8 PULGADA | ML | 1
72 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 5/8 PULGADA | ML | 1
73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 7/8 PULGADA | ML | 1
74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/2 PULGADAS | UNIDAD | 1
75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE PULGADA | UNIDAD | 1
76 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 3/8 PULGADA | UNIDAD | 1
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 5/8 PULGADA | UNIDAD | 1
78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 7/8 PULGADA | UNIDAD | 1
79 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA | UNIDAD | 1
80 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/4 PULGADA | UNIDAD | 1
81 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 3/8 PULGADAS | UNIDAD | 1
82 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS | UNIDAD | 1
83 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 7/8 PULGADAS | UNIDAD | 1
84 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA 100 X 45 | ML | 1
85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ½ PULGADA | ML | 1
86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS PVC ½ PULGADA | UNIDAD | 1
87 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES PVC ½ PULGADA | UNIDAD | 1
88 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERA PLÁSTICA PARA DRENAJE | ML | 1
89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGOLLAS (CAUCHO) | UNIDAD | 1
90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD | 1
91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1
92 | AISLAMIENTO TÉRMICO EN POLIURETANO | M2 | 1
93 | ASPA PARA CONDENSADORA | UNIDAD | 1
94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPILARES | UNIDAD | 1
95 | CAMBIO RODAMIENTOS MOTOR CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD | 1
96 | CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO | ML | 1
97 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 3.0 T.R. | UNIDAD | 1
98 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 4.0 T.R. | UNIDAD | 1
99 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 5.0 T.R. | UNIDAD | 1
100 | COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU | UNIDAD | 1
101 | COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU | UNIDAD | 1
102 | COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU | UNIDAD | 1
103 | COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU | UNIDAD | 1
104 | COMPRESORES ROTATIVO DE 36000 BTU | UNIDAD | 1
105 | COMPRESORES ROTATIVO DE 60000 BTU | UNIDAD | 1
106 | CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA MIXTO | UNIDAD | 1
107 | CONTROL DE PRESIÓN DE ACEITE | UNIDAD | 1
108 | CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R. | GLB | 1
109 | EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA DE 9000 BTU A 60000 BTU | UNIDAD | 1
110 | FILTRO SECADOR ROSCAR ¼ PULGADA A ½ PULGADA | UNIDAD | 1
111 | FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8 PULGADA A 7/8 PULGADA | UNIDAD | 1
112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRANQUE | UNIDAD | 1
113 | DUCTO EN LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO | ML | 1
114 | LÁMINA DE POLIETILENO DE VIDRIO PARA DUCTO | M2 | 1
115 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD | 1
116 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD | 1
117 | MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD | 1
118 | MOTOR 3/4 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD | 1
119 | MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4 HP | UNIDAD | 1
120 | NITRÓGENO | M3 | 1
121 | PIEDRA FILTRANTE | UNIDAD | 1
122 | PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESIÓN TIPO PILA | UNIDAD | 1
123 | PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO | UNIDAD | 1
124 | REFRIGERANTE FREÓN 141 PARA BARRIDO | LB | 1
125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA MINI SPLIT | UNIDAD | 1
126 | TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS | UNIDAD | 1
127 | TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA | UNIDAD | 1
128 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN R-22- 5 T.R. | UNIDAD | 1
129 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R. | UNIDAD | 1
130 | DIFUSOR DE AIRE | UNIDAD | 1
131 | REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA AA MINI SPLIT | UNIDAD | 1
132 | REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI SPLIT | UNIDAD | 1
133 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA PARA UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1
134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD | 1
135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1
136 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R. | UNIDAD | 1
137 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 10 A 30 T.R. | UNIDAD | 1
138 | PROTECTOR TÉRMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R. | UNIDAD | 1
139 | ACEITE SINTÉCTICO PARA COMPRESOR | GL | 1
140 | ACEITE CAPELLA W 68 | GL | 1
141 | COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL | UND | 1
142 | COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL | UND | 1
143 | COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU CONVENCIONAL | UND | 1
144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERTMISTOR (PTC, NTC) EVAPORADORA VRF | UND | 1
145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMISTOR (PTC, NTC) CONDENSADORA VRF | UND | 1
146 | DETENCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE EQUIPO | UND | 1
147 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETE VRF E INCLUYE MANO DE OBRA FANCOIL, BOMBA DE CONDENSADOS Y SUS RESPECTIVOS DRENAJES | UND | 1
148 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA DE 9000 A 60000 BTU | UND | 1
TOTAL CARTAGENA |  |  |  | 0
SAN ANDRÉS ISLA Y PROVIDENCIA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 9000 A24000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadora, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.) | UNIDAD | 1
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 36000 a 60000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadoral, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.) | UNIDAD | 1
3 | INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD | 1
4 | INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1
5 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 9000 HASTA 24000 BTU | UNIDAD | 1
6 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 36000 HASTA 60000 BTU | UNIDAD | 1
7 | RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO | M2 | 1
8 | RESANE DE CIELORASO POR INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO | M2 | 1
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX | ML | 1
10 | SUMINSTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22 | LB | 1
11 | SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410 | LB | 1
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 9000 BTU | UNIDAD | 1
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 12000 BTU | UNIDAD | 1
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 18000 BTU | UNIDAD | 1
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 24000 BTU | UNIDAD | 1
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 36000 BTU | UNIDAD | 1
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 60000 BTU | UNIDAD | 1
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 9000 BTU | UNIDAD | 1
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 12000 BTU | UNIDAD | 1
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 18000 BTU | UNIDAD | 1
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 24000 BTU | UNIDAD | 1
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 36000 BTU | UNIDAD | 1
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 60000 BTU | UNIDAD | 1
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 1,5 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,0 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,5 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 5,0 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 10 Micro Faradios | UNIDAD | 1
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 15 Micro Faradios | UNIDAD | 1
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 25 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 35 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAPACITORES 45 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 55 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 60 MICRO FARADIOS | UNIDAD | 1
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP | UNIDAD | 1
36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP | UNIDAD | 1
37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP | UNIDAD | 1
38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP | UNIDAD | 1
39 | SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD | 1
40 | SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1
41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 9000 BTU | UNIDAD | 1
42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPOS DE 12000 BTU | UNIDAD | 1
43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 18000 BTU | UNIDAD | 1
44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU | UNIDAD | 1
45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU | UNIDAD | 1
46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU | UNIDAD | 1
47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 40 W | UNIDAD | 1
48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 W | UNIDAD | 1
49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO | UNIDAD | 1
50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 9000 BTU | UNIDAD | 1
51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 12000 BTU | UNIDAD | 1
52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 18000 BTU | UNIDAD | 1
53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU | UNIDAD | 1
54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU | UNIDAD | 1
55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU | UNIDAD | 1
56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÉRMICO | UNIDAD | 1
57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL HEMBRA O TERMINAL MACHO | UNIDAD | 1
58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 10 | ML | 1
59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCETRICO 4 X 12 | ML | 1
60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 14 | ML | 1
61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 20 AMP | UNIDAD | 1
62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 30 AMP | UNIDAD | 1
63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 40 AMP | UNIDAD | 1
64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 50 AMP | UNIDAD | 1
65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 20 AMP | UNIDAD | 1
66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 30 AMP | UNIDAD | 1
67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 40 AMP | UNIDAD | 1
68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 50 AMP | UNIDAD | 1
69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 1/2 PULGADA | ML | 1
70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA | ML | 1
71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 3/8 PULGADA | ML | 1
72 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA | ML | 1
73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 7/8 PULGADA | ML | 1
74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/2 PULGADAS | UNIDAD | 1
75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE PULGADA | UNIDAD | 1
76 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 3/8 PULGADA | UNIDAD | 1
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 5/8 PULGADA | UNIDAD | 1
78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 7/8 PULGADA | UNIDAD | 1
79 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA | UNIDAD | 1
80 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/4 PULGADA | UNIDAD | 1
81 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 3/8 PULGADAS | UNIDAD | 1
82 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS | UNIDAD | 1
83 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 7/8 PULGADAS | UNIDAD | 1
84 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 | ML | 1
85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" | ML | 1
86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS PVC 1/2" | UNIDAD | 1
87 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES PVC 1/2" | UNIDAD | 1
88 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE | ML | 1
89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGOLLAS (CAUCHO) | UNIDAD | 1
90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD | 1
91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1
92 | AISLAMIENTO TÉRMICO EN POLIURETANO | M2 | 1
93 | ASPA PARA CONDENSADORA | UNIDAD | 1
94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPILARES | UNIDAD | 1
95 | CAMBIO RODAMIENTOS MOTOR CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD | 1
96 | CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO | ML | 1
97 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 3.0 T.R. | UNIDAD | 1
98 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 4.0 T.R. | UNIDAD | 1
99 | COMPRESORES HERMÉTICOS DE 5.0 T.R. | UNIDAD | 1
100 | COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU | UNIDAD | 1
101 | COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU | UNIDAD | 1
102 | COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU | UNIDAD | 1
103 | COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU | UNIDAD | 1
104 | COMPRESORES ROTATIVO DE 36000 BTU | UNIDAD | 1
105 | COMPRESORES ROTATIVO DE 60000 BTU | UNIDAD | 1
106 | CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA MIXTO | UNIDAD | 1
107 | CONTROL DE PRESION DE ACEITE | UNIDAD | 1
108 | CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R. | GLB | 1
109 | EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA DE 9000 BTU A 60000 BTU | UNIDAD | 1
110 | FILTRO SECADOR ROSCAR 1/4" A 1/2" | UNIDAD | 1
111 | FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8" A 7/8 | UNIDAD | 1
112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRANQUE | UNIDAD | 1
113 | DUCTO EN LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO | ML | 1
114 | LÁMINA DE POLIETILENO DE VIDRIO PARA DUCTO | M2 | 1
115 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD | 1
116 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD | 1
117 | MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD | 1
118 | MOTOR 3/4 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD | 1
119 | MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4 HP | UNIDAD | 1
120 | NITRÓGENO | M3 | 1
121 | PIEDRA FILTRANTE | UNIDAD | 1
122 | PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESIÓN TIPO PILA | UNIDAD | 1
123 | PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO | UNIDAD | 1
124 | REFRIGERANTE FREÓN 141 PARA BARRIDO | LB | 1
125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA MINI SPLIT | UNIDAD | 1
126 | TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS | UNIDAD | 1
127 | TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA | UNIDAD | 1
128 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN R-22- 5 T.R. | UNIDAD | 1
129 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R. | UNIDAD | 1
130 | DIFUSOR DE AIRE | UNIDAD | 1
131 | REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA AA MINI SPLIT | UNIDAD | 1
132 | REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI SPLIT | UNIDAD | 1
133 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA PARA UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1
134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD | 1
135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1
136 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R. | UNIDAD | 1
137 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 10 A 30 T.R. | UNIDAD | 1
138 | PROTECTOR TÉRMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R. | UNIDAD | 1
139 | ACEITE SINTECTICO PARA COMPRESOR | GL | 1
140 | ACEITE CAPELLA W 68 | GL | 1
141 | COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL | UND | 1
142 | COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL | UND | 1
143 | COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU CONVENCIONAL | UND | 1
144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERTMISTOR (PTC, NTC) EVAPORADORA VRF | UND | 1
145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMISTOR (PTC, NTC) CONDENSADORA VRF | UND | 1
146 | DETENCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE EQUIPO | UND | 1
147 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETE VRF E INCLUYE MANO DE OBRA FANCOIL, BOMBA DE CONDENSADOS Y SUS RESPECTIVOS DRENAJES | UND | 1
148 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA DE 9000 A 60000 BTU | UND | 1
TOTAL SAN ANDRÉS |  |  |  | 0
GRAN TOTAL VALORES UNITARIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO MUNICIPIOS DE BOLÍVAR, CARTAGENA Y SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA |  |  |  | 0