FORMATO Nº5

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA   

OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de reactivos necesarios para el desarrollo de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano, en los municipios de su responsabilidad, en el marco de las actividades de salud ambiental asignadas a la Entidad.
EL PROPONENTE DEBE INDICAR EN EL SIGUIENTE FORMATO, LOS VALORES UNITARIOS, IVA, PARCIALES Y TOTALES DE LO QUE OFERTA: 

	[bookmark: _Hlk226634498]ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL

	1
	Sobres reactivos DPD en polvo de cloro libre residual de 25ml, para usar en equipo pocket Hach, método 1069 rango: 0.1 - 10.0 mg/l de cl2.  Tarro x 1.000 pruebas.
	3
	
	
	

	2
	Ampollas de 5 ml de cloro libre residual para equipo Hach 1426810.  Paquete x 16 ampollas.
	3
	
	
	

	3
	Kit de estándares secundarios SpecCheck, para métodos de determinación de cloro libre residual, DPD 0 - 4,0 mg/L Cl₂. 
Set de 4 viales: 1 vial blanco y 3 viales de colores a ~0,2, ~1,6 y ~2,7 mg/L Cl2.
	3
	
	
	

	4
	Solución Buffer pH 4,0, por 500 ml coloración: rojo trazable a SRM de NIST y PTB pH 4.00 (20 °C) incluye vaso forma baja escala en relieve plástico de 50 ml
	3
	
	
	

	5
	Solución Buffer pH 7,0, por 500 ml coloración: verde trazable a SRM de NIST y PTB pH 7.00 (20°C) incluye vaso forma baja escala en relieve plástico de 50 ml
	3
	
	
	

	6
	Solución Buffer pH 10,0, por 500 ml coloración: amarilla, trazable a SRM de NIST y PTB, pH 10,00 (20°C) pH 10.00 (20°C) incluye vaso forma baja escala en relieve plástico de 50 ml
	3
	
	
	

	7
	Metanol - Alcohol Metílico al 99,8%, AR/ACS, libre de acetona. Metanol por 1 litro, con certificado de análisis CAS No: 67-56-1
	1
	
	
	

	8
	Azul de bromotimol (sólido) x 5 g.
	1
	
	
	

	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
	
	
	



El proponente deberá diligenciar el formato OFERTA TECNICA Y ECONOMICA – FORMATO No.5 de esta Invitación Publica, ofertando de conformidad con la información exigida en el mismo, el cual se publica en los documentos del proceso y, hace parte de la invitación, expresado en pesos colombianos.
 
El detalle y descripción del objeto a contratar, las características y condiciones técnicas se determinan en la OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA – FORMATO No. 5 de esta Invitación Pública, por lo tanto, el oferente deberá diligenciarlo en su totalidad. 
La entidad tendrá en cuenta el menor precio ofertado, por lo tanto, la omisión de aportar con la PROPUESTA la OFERTA TECNICA Y ECONOMICA no es subsanable e impedirá que se tenga en cuenta para la adjudicación del contrato porque el precio es factor de escogencia inherente al Proceso de CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA, y se RECHAZARÁ.
Así mismo, el oferente deberá diligenciar en el cuestionario del proceso en el Secop II, el valor total que oferta, el cual será tenido en cuenta para el valor del contrato, razón por la cual el valor que se oferte en el Formato N°5 “OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA OFERTA” y el valor ofertado en el cuestionario “OFERTA ECONÓMICA PARA DETERMINAR EL VALOR DEL CONTRATO” debe ser igual, para que la propuesta no sea RECHAZADA



EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO A LOS _______ DÍAS DEL MES DE ______________ DEL AÑO __________ EN LA CIUDAD DE __________________.




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  _________________
NOMBRE  _________________________________
CC _________________
NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA  _________________________________
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