ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lugar y fecha

Señores

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

Calle 25 D Nº 96 B 70

Bogotá, D.C.

El suscrito _________________ en nombre de __________________, de acuerdo con las reglas que estipulan las condiciones para participar y demás documentos de la presente Nº. XXXXX de 2026 cuyo objeto es “(HIDRO-209) PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL”

Acepto las condiciones técnicas aquí presentadas:

OBJETO: “(HIDRO-209) PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL”

ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance del presente contrato involucra:

1.Entregar la totalidad de los ensayos de aptitud que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en la Tabla 1 en las instalaciones del Laboratorio de Calidad Ambiental, ubicado en la Calle 12# 42B-44, en la ciudad de Bogotá.

2.Entrega de protocolo de participación que incluya: cronograma de actividades, metodología de preservación y preparación de los ensayos de aptitud, metodología de reporte de resultados, número de identificación asignado garantizando la confiabilidad del resultado, número y/o correo de contacto del soporte técnico en caso de requerir asistencia técnica.

3. Entrega de informe con el consolidado de la información derivada de la participación en los ensayos de aptitud, que incluya la descripción de la metodología estadística de evaluación, análisis de desempeño (mediante z-score) y declaración de la conformidad de los resultados obtenidos

LAS ESPECIFICACIONES ESCENCIALES TÉNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS CANTIDADES A ENTREGAR SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA REQUERIDA PARA LA LECTURA | NÚMERO DE RONDA | LÍMITE INFERIOR | LÍMITE SUPERIOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ensayo de aptitud de Carbono Orgánico | mL | 300 | 1 | 1,5 mg/L | 200 mg/L |
| 2 | Ensayo de aptitud de Conductividad | mL | 500 | 1 | 0,1 µS/cm 25ºC | 2765 µS/cm 25ºC |
| 3 | Ensayo de aptitud de Demanda Química de Oxígeno | mL | 100 | 1 | 10 mg/L | 1000 mg/L |
| 4 | Ensayo de aptitud de Fósforo Total | mL | 500 | 1 | 0.05 mg/L | 1 mg/L |
| 5 | Ensayo de aptitud de Mercurio total | mL | 100 | 1 | 1 µg/L | 10 µg/L |
| 6 | Ensayo de aptitud de Mercurio total en sedimentos | g | 20 | 1 | 0,195 mg/Kg | 1.099 mg/Kg |
| 7 | Ensayo de aptitud de pH | mL | 500 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | Ensayo de aptitud de Solidos Suspendidos Totales | mL | 600 | 1 | 5 mg/L | 800 mg/L |
| 9 | Ensayo de aptitud de Nitrógeno Total | mL | 300 | 1 | 0.5 mg/L | 50 mg/L |
| 10 | Ensayo de aptitud de Sólidos Totales | mL | 600 | 1 | 25 mg/L | 1500 mg/L |
| 11 | Ensayo de aptitud de Oxígeno Disuelto | mL | 900 | 1 | 0.5 mg/L | 20 mg/L |
| 12 | Ensayo de aptitud de metales que contenga al menos los siguientes elementos: Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Níquel (Ni), Cromo (Cr), Aluminio (Al), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn). | mL | 300 | 1 | Cd: 0.010 mg/L | Cd: 1.000 mg/L |
|  |  |  |  |  | Pb: 0.025 mg/L | Pb: 1.500 mg/L |
|  |  |  |  |  | Cr: 0.025 mg/L | Cr: 1.000 mg/L |
|  |  |  |  |  | Ni: 0.025 mg/L | Ni: 2.000 mg/L |
|  |  |  |  |  | Al: 0.200 mg/L | Al: 5.000 mg/L |
|  |  |  |  |  | Cu: 0.200 mg/L | Cu: 5.000 mg/L |
|  |  |  |  |  | Fe: 0.200 mg/L | Fe: 5.000 mg/L |
|  |  |  |  |  | Mn: 0.200 mg/L | Mn: 5.000 mg/L |
|  |  |  |  |  | Zn: 0.200 mg/L | Zn: 5.000 mg/L |
| 13 | Ensayo de aptitud de metales en biodisponibles en sedimentos que contenga al menos los siguientes elementos: Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Níquel (Ni), Cromo (Cr), Aluminio (Al), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn). | g | 8 | 1 | Cd: 1 mg/kg | Cd: 200 mg/kg |
|  |  |  |  |  | Pb: 1 mg/kg | Pb: 250 mg/kg |
|  |  |  |  |  | Cr: 1 mg/kg | Cr: 200 mg/kg |
|  |  |  |  |  | Ni: 1 mg/kg | Ni: 200 mg/kg |
|  |  |  |  |  | Al: 20 mg/kg | Al: 50000 mg/kg |
|  |  |  |  |  | Cu: 1 mg/kg | Cu: 200 mg/kg |
|  |  |  |  |  | Fe: 20 mg/kg | Fe: 100000 mg/kg |
|  |  |  |  |  | Mn: 1 mg/kg | Mn: 2600 mg/kg |
|  |  |  |  |  | Zn: 1 mg/kg | Zn: 2000 mg/kg |
| 14 | Ensayo de aptitud de Alcalinidad Total | mL | 300 | 1 | 5 mg/L | 600 mg/L |
| 15 | Ensayo de aptitud de Dureza Total | mL | 300 | 1 | 3 mg/L | 1000 mg/L |
| 16 | Ensayo de aptitud de Fósforo reactivo Disuelto | mL | 300 | 1 | 0,030 mg/L | 1 mg/L |
| 17 | Ensayo de aptitud de Grasas y Aceites | mL | 1000 | 1 | 1 mg/L | 50 mg/L |
| 18 | Ensayo de aptitud de Hidrocarburos Totales | mL | 1000 | 1 | 1 mg/L | 50 mg/L |
| 19 | Ensayo de aptitud de Nitrógeno Amoniacal | mL | 500 | 1 | 0,1 mg/L | 100 mg/L |
| 20 | Ensayo de aptitud de Turbidez | mL | 200 | 1 | 0.8 NTU | 1000 NTU |
| 21 | Ensayo de aptitud de Nitrito | mL | 300 | 1 | 0,006 mg/L | 0,2 mg/L |
| 22 | Ensayo de aptitud pesticidas de acuerdo con método EPA 525.2 | mL | 1000 | 1 | 1 ug/L | 200 ug/L |
| 23 | Ensayo de aptitud para aniones en agua que contenga al menos Nitrato, Sulfato y Cloruro | mL | 300 | 1 | Cloruro: 0,100 mg/L | Cloruro: 50 mg/L |
|  |  |  |  |  | Nitrato: 0.026 mg/L | Nitrato: 11 mg/L |
|  |  |  |  |  | Sulfato: 0,100 mg/L | Sulfato: 50 mg/L |

2.1. PRODUCTOS ENTREGABLES

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos en una entrega independiente por cada ronda de ensayos de aptitud, de acuerdo con las actividades planteadas en estos términos:

- Los ensayos de aptitud solicitados conforme a las especificaciones técnicas mínimas del objeto a contratar de conformidad con las especificaciones dadas.

- El certificado de acreditación vigente bajo la Norma ISO 17043.

- La información sobre la preparación y preservación de los ensayos de aptitud suministrados se debe entregar en el momento de la recepción en el laboratorio.

- Las muestras concentradas en presentación de ampollas para diluir o muestra para el análisis sin dilución. 6. Se requiere que las concentraciones de los ensayos de aptitud suministrados cuenten con valores certificados y trazabilidad de acuerdo con lo establecido en NIST.

- Entrega de informe con el consolidada de la información derivada de la participación en los ensayos de aptitud, que incluya la descripción de la metodología estadística de evaluación, análisis de desempeño (mediante z-score) y declaración de la conformidad de los resultados obtenidos.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________