## Hoja1
SOLICITUD DE COTIZACIÓN:
EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL:
NIT:
OBJETO: “Servicio de mantenimiento de purificadores de ambiente, cortinas de aire, unidades extractoras, unidades inyectoras, y aires acondicionados incluída bolsa de repuestos de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.”.
LISTADO DE EQUIPOS A INTERVENIR
Item | Aire Acondicionado, Marca, Capacidad y ubicación. |  | Unidad de Medida | Cantidad (1) | Valor Unitario (2) | Valor del IVA (Sí aplica) (3) | Total Valor unitario + IVA (4) = (2+3)
1 | MIRAGE 24.000 BTU - Ubicado en el Laboratorio: Neveras- Código 15-169 |  | UN | 1
2 | MIDEA 24.000 BTU - Ubicado en el Laboratorio: Neveras- Código 15-166 |  | UN | 1
3 | MIRAGE 24.000 BTU - Ubicado en el Laboratorio: Microbiología- Código 15-149 |  | UN | 1
4 | LG 24.000 BTU - Ubicado en el Laboratorio: Serologías- Código 15-107 |  | UN | 1
5 | LG 24.000 BTU - Ubicado en el Laboratorio: Patología- Código 15-71 |  | UN | 1
6 | LG MINISPLIT - Ubicado en el Laboratorio: Administrativa- Código 15-96 |  | UN | 1
7 | PANASONIC MINISPLIT 24.000 BTU Laboratorio: Lavado- Código 15-171 |  | UN | 1
8 | YORK BY JOHNSON CONTROLS 24000 BTU. Laboratorio: Area de Necropsía- Código 15-99 |  | UN | 1
9 | PANASONIC MINISPLIT Laboratorio: Area Serología Código 15-170 |  | UN | 1
10 | LG 24.000 BTU Laboratorio: Lavado- Código 15-70 |  | UN | 1
TOTAL | [6 empty] | $
Valor total de la cotización en letras:
POSIBLE BOLSA DE REPUESTOS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA |  | UNIDAD | Cant | Valor Unitario (2) | Valor del IVA (Sí aplica) (3) | Total Valor unitario + IVA (4) = (2+3)
1 | Aislamiento termino en rubatex | metro | 1
2 | Cableado eléctrico para equipo Mini Split | unidad | 1
3 | Cambio de rodamientos motor condensador | unidad | 1
4 | Cambio de capacitor compresor | unidad | 1
5 | Cambio de capacitores Motor Ventilador | unidad | 1
6 | Suministro Compresor de 24.000 BTU | unidad | 1
7 | Suministro Compresor hermético de 5.0 TR | unidad | 1
8 | Control Remoto Mini Split de 24.000 BTU Ori | unidad | 1
9 | Corrección fuga y carga de refrigerante hasta 5 TR | unidad | 1
10 | Suministro Motor fancoil Mini Split | unidad | 1
11 | Motor para condensadora Mini Split | unidad | 1
12 | Nitrógeno | Libras | 1
13 | Cambio Tarjeta electrónica universal para Mini Split | unidad | 1
14 | Tacos Eléctricos bifásico de 20 amperios | unidad | 1
15 | Canaleta de 20x20 (instalada) por 2 m | Libras | 1
16 | Cable encauchetado de 3 x12 mt lineal | unidad | 1
TOTAL
Valor total de la cotización en letras: