## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | PRELIMINARES
1 | 1.1 |  |  | Localización, trazado y replanteo de todo el proyecto. Se utilizará equipo de precisión y personal experto. Se hará con la frecuencia que la supervisión exija durante la ejecución de la obra. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | día | 30 | 706450 | 21193500
2 | 1.2 |  |  | Cerramiento provisional con superboard calibre 8, con una altura de 2.20 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la placa de superboard, estructura metálica cada metro, larguero horizontal en la parte intermedia y superior, concreto para fijación de estructura , excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. Este cerramiento incluye accesos a la obra (peatón, vehículos, materiales, etc). | m | 180 | 146459 | 26362620
3 | 1.3 |  |  | Concreto 21MPa para fundacion de torregrúa de 5x5x3m | m3 | 75 | 983500 | 73762500
4 | 1.4 |  |  | Alquiler de torregrúa incluye operador y ayudante | mes | 9 | 27683193 | 249148737
Subtotal | [7 empty] | 370467357
2 | DEMOLICIONES
5 | 2.1 |  |  | Demolición muros en bloque de concreto con espesor hasta de 20cm. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botadero certificado. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler y posibles instalaciones. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 330 | 41479 | 13688070
6 | 2.2 |  |  | Demolición elementos de concreto, incluye: cargue, transporte y botada de escombros en botadero certificado, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m3 | 50 | 237183 | 11859150
7 | 2.3 |  |  | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 15 | 67283 | 1009245
8 | 2.4 |  |  | Retiro de grama sintética. Incluye: corte y retiro de grama, retiro de base o capa de piso en caucho, transporte a sitio de almacenamiento y acopio del material donde indique la interventoría, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio a cinta pegada. | m2 | 1500 | 10520 | 15780000
Subtotal | [7 empty] | 42336465
3 | EXCAVACIONES
9 | 3.1 |  |  | Excavación manual de material heterogéneo hasta 2m de profunidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca, cargue, transporte externo, botada del material proveniente de excavaciones. Su medida será en sitio. | m3 | 267.7953 | 115061 | 30812800.7663
10 | 3.2 |  |  | Excavación a máquina de material heterogéneo de 0 a 2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca, cargue, transporte externo, botada del material proveniente de excavaciones. Su medida será en sitio. | m3 | 2295.5768 | 88721 | 203665873.2209
11 | 3.3 |  |  | Excavación manual de pilas de 0 a 2M. Excavación de pilas diámetro interior entre 1.20 y 1.60 m, más espesor de anillo de 0.10 m, según planos estructurales, profundidad variable (mínimo 14,00 m). a medida que se avance en la excavación se deben vaciar los anillos de concreto para impedir el derrumbe de paredes los cuales se pagan en su respectivo ítem. Además se deben prever las protecciones que sean necesarias como entibados, recintes, drenajes y bombeo de agua. | m3 | 73.5761 | 294402 | 21660950.9766
12 | 3.4 |  |  | Excavación manual de pilas de 2 a 4M. Excavación de pilas diámetro interior entre 1.20 y 1.60 m, más espesor de anillo de 0.10 m, según planos estructurales, profundidad variable (mínimo 14,00 m). a medida que se avance en la excavación se deben vaciar los anillos de concreto para impedir el derrumbe de paredes los cuales se pagan en su respectivo ítem. Además se deben prever las protecciones que sean necesarias como entibados, recintes, drenajes y bombeo de agua. | m3 | 73.5761 | 352429 | 25930351.3282
13 | 3.5 |  |  | Excavación manual de pilas de 4 a 6M. Excavación de pilas diámetro interior entre 1.20 y 1.60 m, más espesor de anillo de 0.10 m, según planos estructurales, profundidad variable (mínimo 14,00 m). a medida que se avance en la excavación se deben vaciar los anillos de concreto para impedir el derrumbe de paredes los cuales se pagan en su respectivo ítem. Además se deben prever las protecciones que sean necesarias como entibados, recintes, drenajes y bombeo de agua. | m3 | 71.2749 | 410155 | 29233749.7715
14 | 3.6 |  |  | Excavación manual de pilas de 6 a 8M. Excavación de pilas diámetro interior entre 1.20 y 1.60 m, más espesor de anillo de 0.10 m, según planos estructurales, profundidad variable (mínimo 14,00 m). a medida que se avance en la excavación se deben vaciar los anillos de concreto para impedir el derrumbe de paredes los cuales se pagan en su respectivo ítem. Además se deben prever las protecciones que sean necesarias como entibados, recintes, drenajes y bombeo de agua. | m3 | 33.6575 | 478333 | 16099470.4153
15 | 3.7 |  |  | Excavación manual de pilas de 8 a 10M. Excavación de pilas diámetro interior entre 1.20 y 1.60 m, más espesor de anillo de 0.10 m, según planos estructurales, profundidad variable (mínimo 14,00 m). a medida que se avance en la excavación se deben vaciar los anillos de concreto para impedir el derrumbe de paredes los cuales se pagan en su respectivo ítem. Además se deben prever las protecciones que sean necesarias como entibados, recintes, drenajes y bombeo de agua. | m3 | 1.5394 | 541169 | 833064.9518
16 | 3.8 |  |  | Excavación de campanas para pilas. Excavación de campanas para la base o pie de las pilas según el diámetro y la geometría indicada en los planos estructurales, nivel y profundidad variable hasta alcanzar la capa identificada en el estudio de suelos, cargue, transporte externo, botada del material proveniente de excavaciones. | m3 | 222.4855 | 672256 | 149567210.4945
Subtotal | [7 empty] | 477803471.9252
4 | LLENOS
17 | 4.1 |  |  | LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma. Y su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 485.6188 | 173961 | 84478731.9972
18 | 4.2 |  |  | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% maximo del ensayo del proctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 42 | 222087 | 9327654
19 | 4.3 |  |  | Suministro, transporte y colocación de triturado de 3/4 " para construcción. Incluye transporte externo y todo lo necesario para su correcta instalación. | m3 | 265.68 | 210632 | 55960709.76
20 | 4.4 |  |  | Llenos en material provenientes de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 961.8585 | 56229 | 54084342.0182
Subtotal | [7 empty] | 203851437.7754
5 | CONCRETOS
5.1 | Pilas, vigas y solados en concreto
21 | 5.1.1 |  |  | Concreto pilas de fundación (fuste y campana). Pilas de 1.20 m a 1.60 m de diámetro, H=9m, sección circular/semicircular u ovalada, en concreto vibrado de 21MPa, de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales y el estudio de suelos, con o sin campana, según dimensiones en planos estructurales. | m3 | 410.425 | 886268 | 363746539.1565
22 | 5.1.2 |  |  | Concreto anillos para pilas. Anillos cilíndricos de 10 cm de espesor según diseño estructural, desde el nivel superior de la excavación, (incluso 0.10 m por encima del nivel superior para ayudar a que el agua no entre a la pila mientras se está excavando), hasta la parte inferior del fuste (pie o campana según el tipo); en concreto vibrado de 2500 psi, de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales y el estudio de suelos. Incluye formaletas, preparación, mano de obra y colocación. | m3 | 64.4529 | 1158849 | 74691195.957
23 | 5.1.3 |  |  | Concreto vigas de fundación en concreto de 21.0 MPa. Las vigas se vaciarán directamente sobre el terreno, de acuerdo con las secciones, especificaciones y profundidades especificadas en los planos estructurales. Se deben respetar los recubrimientos para elementos estructurales enterrados y demás exigencias contempladas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. | m3 | 69.254 | 996627 | 69020406.258
24 | 5.1.4 |  |  | Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 151.579 | 34511 | 5231142.869
Subtotal | [7 empty] | 512689284.2405
5.2 | Columnas y muros en concreto
25 | 5.2.1 |  |  | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21MPa para rellenar columnas metálicas rectangulares. Se vaciarán en concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) de acuerdo con las secciones y alturas especificadas en los planos estructurales. Se deben respetar los recubrimientos y demás exigencias contempladas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. | m3 | 66 | 815250 | 53806500
26 | 5.2.2 |  |  | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa(3000 psi), para muro espesor 15 cm, incluye formaleta MUF para acabado a la vista ambas caras, vibrado, reductor de agua tipo Sika o similar, acelerante para concretos tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte externo y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, etc., que se requiera. Deberá también dar el curado necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado inicial. la interventoría indicará donde y cuando deben hacerse reparaciones u ordenará la demolición y reposición, por cuenta del contratista, del elemento cuando este lo considere necesario. El acero de refuerzo no esta incluido, se paga en su ítem respectivo. | m2 | 1878.4524 | 350423 | 658252941.1342
Subtotal | [7 empty] | 712059441.1342
5.3 | Placa contrapiso y losas en concreto
27 | 5.3.1 |  |  | Construcción de placa contrapiso en concreto de 21 MPa. con espesor de 0.20m. Adicionado con fibra nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El entresuelo y el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m2 | 546 | 297737 | 162564402
28 | 5.3.2 |  |  | Construcción de losa aérea en metal deck 2" Cal 18, espesor de la placa E=0.12m más concreto de 21MPa, conectores de cortante cada 0.30m en vigas y cada valle en viguetas Ø5/8" x 3-1/2". La malla electrosoldada de refuerzo tipo D188 se paga en ítem de acero. | m2 | 2738 | 315225 | 863086050
Subtotal | [7 empty] | 1025650452
6 | ACEROS DE REFUERZO
29 | 6.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte externo, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 38614.1107 | 8464 | 326829832.7955
30 | 6.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada tipo D257. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 1092 | 33610 | 36702120
31 | 6.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada tipo XX-221. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 1738 | 29748 | 51702024
Subtotal | [7 empty] | 415233976.7955
7 | ESTRUCTURAS METALICAS
32 | 7.1 |  |  | Suministro, fabricación, transporte e instalación de estructura metálica. Incluye columnas prefabricadas de PTE500x500 con laminas de 1"; Vigas tipo W (W21x57, W24x68, W16x36); Riostras verticales en PTE; cerchas con perfiles tipo HEB(HEB300, HEB240, HEB180); conexiones y especificaciones de acuerdo a planos estructurales, tratamiento de la superficie de los elementos mediante limpieza con Sand Blasting grado comercial según norma SSPC-SP6, anticorrosivo epóxico en un espesor de 75 micrones, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | kg | 240407 | 18445 | 4434307115
33 | 7.2 |  |  | Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica para las escaleras del edificio. Compuesta por gualderas con perfil tipo W y peldaños con perfiles de lámina doblada en frío para peldaños vaciados en concreto. | kg | 3966.7155 | 24284.1161 | 96328179.6623
34 | 7.3 |  |  | Suministro, transporte y colocación de malla metalica con hueco de 2 - 1/4" pulg. Incluye malla, mudolos de bastidores para darle plomo y homogenidad a la malla, pintura electroestatica y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 787.5 | 484915 | 381870562.5
Subtotal | [7 empty] | 4912505857.1623
8 | CIELOS
35 | 8.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de cielo falso perfil metalico cuadrado 1" con pintura negra microtexturada | m2 | 128 | 266276 | 34083328
Subtotal | [7 empty] | 34083328
9 | IMPERMEABILIZACIONES
36 | 9.1 |  |  | Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto expuesta a la intemperie, con membrana de PVC de alta reflectividad tipo Sarnafil S-327 12L o equivalente, espesor 1.5 mm. con refuerzo en poliester, geotextil Sika NT 2500 y geotextil Sika NT 1800 o equivalente, Sikaplan 12D o equivalente, Sika Metal Sheet (perfil plano). Incluye desperdicio, perfil de fondo de PVC, Geotextil, SikaPremier 206, SikaFlex 221 y mano de obra). Incluye preparación de la superficie y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. La aplicación técnica se debe hacer siguiendo todas las instrucciones y recomendaciones del fabricante. El personal que realice la aplicación del recubrimiento debe estar certificado por el Fabricante. | m2 | 1315 | 180041 | 236753915
37 | 9.2 |  |  | Suministro, transporte e impermeabilización de zonas húmedas interiores para superficies en concreto o mortero con recubrimiento elástico impermeable, elaborado a base de resinas acrílicas a dos manos, más tela de poliéster para baños. Incluye suministro y transporte de los materiales, regatas, media cañas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La aplicación técnica se debe hacer siguiendo todas las instrucciones y recomendaciones del fabricante. | m2 | 114 | 62134 | 7083276
Subtotal | [7 empty] | 243837191
10 | ENCHAPES, PISOS Y ZOCALOS
38 | 10.1 |  |  | Instalación de Enchape de pared para baños, enchape pared tipo Vasan plana color blanco, ref: Corona, formato 30.1x75.3. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 244.8 | 116706 | 28569628.8
39 | 10.2 |  |  | Colocación de piso en cerámica Aruba Arena 60x60 cm, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de nivelación 1:5, con un espesor de 3 a 7 cm., pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm., lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 114 | 109231 | 12452334
40 | 10.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de GRAMA SINTÉTICASlide Max 60 mm light monofilamento recto mezclado con monofilamentos texturizados sin venas de refuerzo, subbase shockpad proplay 20 o equivalente, Incluye: - Instalación del césped - Rellenos según requerimiento y/o recomendación del fabricante - Materiales de instalación: grano de caucho, arena sílice y todo lo necesario para la correcta instalación - Uniones cocidas con maquina especial e hilos de Poliester. Incluye líneas de demarcación de la grama. | m2 | 949 | 169076.3167 | 160453424.5167
41 | 10.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Grama sintética Paisajismo New Golden 1600 gr de 30 mm en Polietileno 100%; DTEX 12.000, Color verde claro,verde oscuro, verde oliva, Galgas 3/8, puntadas 19/10cm. Resistente a rayos UV. Incluye pegantes, cintas de unión. | m2 | 68 | 164865 | 11210820
42 | 10.5 |  |  | Construcción de zócalo en media caña en mortero con impermeabilización integral 1:3 con Sika 1 o su equivalente. Con desarrollo de 25 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, varilla de dilatación de 3 mm., superior e inferior y curvas de aluminio cada 1.80 m. o donde sea necesario y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. | m | 136 | 69622 | 9468592
43 | 10.6 |  |  | Colocación de zócalo en piso cerámico en Aruba Arena o equivalente de 0.10x0.60, del mismo espesor del piso, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes con máquina, pegacor para pega de la cerámica, lechada con boquilla de Sumicol o equivalente, varilla de dilatación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 40 | 22547 | 901880
44 | 10.7 |  |  | Construcción de piso en concreto pulido de 21 Mpa, con espesor máximo de 8cm, modulado 2,0m x 2,0m. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaletas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. El refuerzo y entresuelo serán pagados en el ítem correspondiente. | m2 | 862 | 198340 | 170969080
45 | 10.8 |  |  | Construcción de piso en mortero 1:5 de nivelación, espesor de 0.05m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 114 | 48074 | 5480436
Subtotal | [7 empty] | 399506195.3167
11 | CARPINTERIA METALICA
11.1 | Ventanas
46 | 11.1.1 |  |  | Suministro, transporte y colocación de ventana V5, de 9.10 x 3.40 m. Vidrio transparente con pelicula de seguridad, perfileria monumental en aluminio negro, acabado negro semimate. | un | 2 | 59199903.9753 | 118399807.9506
47 | 11.1.2 |  |  | Suministro, transporte y colocación de ventana V4, de 2.00 x 3.40 m. Vidrio transparente con pelicula de seguridad, perfileria monumental en aluminio negro, acabado negro semimate. | un | 2 | 8672155.8842 | 17344311.7683
48 | 11.1.3 |  |  | Suministro, transporte y colocación de ventana V-3B, rejilla para ventilación en aluminio negro semimate. | un | 1 | 823415.3318 | 823415.3318
49 | 11.1.4 |  |  | Suministro, transporte y colocación de ventana V-3A, rejilla para ventilación en aluminio negro semimate. | un | 2 | 1235123.5529 | 2470247.1057
50 | 11.1.5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de ventana V-2, de 1.00 x 0.80 m. Vidrio transparente con pelicula de seguridad, perfileria monumental en aluminio negro, acabado negro semimate. | un | 3 | 935148.8108 | 2805446.4323
51 | 11.1.6 |  |  | Suministro, transporte y colocación de ventana V1-B, de 2.00 x 0.80 m. Vidrio transparente con pelicula de seguridad, perfileria monumental en aluminio negro, acabado negro semimate. | un | 12 | 1445775.9179 | 17349311.0142
52 | 11.1.7 |  |  | Suministro, transporte y colocación de ventana V1-A, de 2.00 x 0.80 m. Vidrio transparente con pelicula de seguridad, perfileria monumental en aluminio negro, acabado negro semimate. | un | 31 | 1445775.9179 | 44819053.4534
Subtotal | [7 empty] | 204011593.0562
11.2 | Puertas metálicas
53 | 11.2.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta metálica batiente P1-A, de 1.00 x 2.80 m, hoja simple, color negro, perfilería en aluminio color negro, chapa de palanca cuadrada tubular con pintura electrostática color negro, seguro interior de mariposa, según diseño. | un | 9 | 3183296 | 28649664
54 | 11.2.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta metálica batiente P1-B, de 1.00 x 2.80 m, hoja simple, color negro, perfilería en aluminio color negro, chapa de palanca cuadrada tubular con pintura electrostática color negro, seguro interior de mariposa, según diseño. | un | 4 | 3183296 | 12733184
55 | 11.2.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta P2-A, de 0.60 x 2.10 m, puerta cabina metálica con pintura electrostática color negro, según diseño. | un | 19 | 2074062 | 39407178
56 | 11.2.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta P2-B, de 0.60 x 2.10 m, puerta cabina metálica con pintura electrostática color negro, según diseño. | un | 10 | 2074062 | 20740620
57 | 11.2.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta P3, de 1.40 x 2.40 m, puerta metálica, bastidor metálico, pintura retardante al fuego de color rojo y acabado mate, barra antipanico tipo push en acero inoxidable. | un | 6 | 9193918 | 55163508
58 | 11.2.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta P4, de 2.00 x 3.40 m, puerta doble en vidrio de seguridad templado y laminado, color transparente, perfileria en aluminio color negro, cerradura específica para puertas en vidrio con cilindro de seguridad, acabado en aluminio negro. | un | 2 | 15176293.6182 | 30352587.2364
59 | 11.2.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta P5-A, de 3.00 x 2.80 m, persiana en aluminio galvanizado color negro, tapa rollo, zócalo plancha, tiradera y aldabón para candado. | un | 2 | 9636082 | 19272164
60 | 11.2.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta P5-B, de 2.45 x 2.80 m, persiana en aluminio galvanizado color negro, tapa rollo, zócalo plancha, tiradera y aldabón para candado. | un | 1 | 7869467 | 7869467
61 | 11.2.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta metálica batiente P6, de 2.00 x 2.80 m, hoja doble en color negro, marco metálico color negro, chapa de palanca cuadrada tubular con pintura electrostática color negro, seguro interior de mariposa, según diseño. | un | 1 | 6094461 | 6094461
62 | 11.2.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta P7-A, de 1.00 x 2.80 m, en malla eslabonada en acabado negro microtexturizado, estructura metálica en acabado negro microtexturizado. | un | 3 | 3033581 | 9100743
63 | 11.2.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta P7-B, de 1.00 x 2.80 m, en malla eslabonada en acabado negro microtexturizado, estructura metálica en acabado negro microtexturizado. | un | 1 | 3033581 | 3033581
64 | 11.2.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta metálica batiente P8-A, de 1.00 x 2.40 m, hoja simple, color negro, perfilería en aluminio color negro, chapa de palanca cuadrada tubular con pintura electrostática color negro, seguro interior de mariposa, según diseño. | un | 1 | 2684006 | 2684006
65 | 11.2.13 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta metálica batiente P8-B, de 1.00 x 2.40 m, hoja simple, color negro, perfilería en aluminio color negro, chapa de palanca cuadrada tubular con pintura electrostática color negro, seguro interior de mariposa, según diseño. | un | 2 | 2684006 | 5368012
66 | 11.2.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta P9, de 1.50 x 2.80 m, en malla eslabonada en acabado negro microtexturizado, estructura metálica en acabado negro microtexturizado. | un | 1 | 4450620 | 4450620
67 | 11.2.15 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta P10, de 3.00 x 2.80 m, en malla eslabonada en acabado negro microtexturizado, estructura metálica en acabado negro microtexturizado. | un | 1 | 9100744 | 9100744
Subtotal | [7 empty] | 254020539.2364
11.3 | Divisiones metálicas para baños y pasamanos
68 | 11.3.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de división en paral para orinales, de 0.46 x 0.96 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. Ver detalle de baños. | un | 2 | 845152.8689 | 1690305.7378
69 | 11.3.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de paral central o extremo de 0.304-0.504 m. x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | un | 16 | 1027507.138 | 16440114.208
70 | 11.3.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50-0.60 x 1.60 m, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o su equivalente. Incluye icopor en su interior, zocalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada de 25 mm. en lámina galvanizada con un espesor de 0.9mm., bisagras pivotantes en acero inoxidable, con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para baños públicos. | un | 20 | 1176069.8808 | 23521397.6169
71 | 11.3.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tabique Liso de 1.2-1.4 x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | un | 16 | 2507582.5355 | 40121320.568
72 | 11.3.5 |  |  | Suministro e instalación de baranda en vidrio templado 10mm y laminado más tubular de 2", marco en tubo de 2x2", ángulo de fijación de vidrio y más platina de anclaje a piso. | m | 12.875 | 608895.3063 | 7839527.068
73 | 11.3.6 |  |  | Suministro e instalación baranda/pasamanos de parales en platina 2 1/4" metalico + pintura anticorrosiva + pintura color acabado negro mate. Horizontales en tubo 1" metalico + pintura anticorrosiva + pintura color acabado negro mate | m | 68 | 425000 | 28900000
74 | 11.3.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de lockers en lámina galvanizada, con cerraduras, manijas y pintura (color por definir). Módulos de 3 filas con 9 compartimentos en total, tipo Metal Royal o similar. Empotrados en nichos y ubicados en los planos arquitectónicos. | un | 2 | 2633782.5689 | 5267565.1378
75 | 11.3.8 |  |  | Suministro e instalación baranda/pasamanos en bolillo de 2" en acero inoxidable, con platinas ancladas a muros en las escaleras. | m | 92 | 271000 | 24932000
Subtotal | [7 empty] | 148712230.3365
12 | APARATOS SANITARIOS, MUEBLES Y GRIFERIAS
76 | 12.1 |  |  | Suministro, transporte y colocación de sanitario institucional Corona Ref: Adriatico PMR color blanco con griferia anti vandalica blanca, más fluxometro tipo push. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, emboquillado con silicona antihongos, grifería, abastos metálicos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | un | 14 | 1865101 | 26111414
77 | 12.2 |  |  | Mesón de lavamanos en Quasar de 100 x 45 cm. Con (1) tanque continuo integrado de 80 x 35 x 14 cm, salpicadero integrado de 10 cm por (1) lado a muro y faldón integrado de 20 cm por (3) lados. Soportado por (1) ángulo y (2) pie amigos recubiertos con pintura electrostática color negro. | un | 2 | 2531193.1593 | 5062386.3185
78 | 12.3 |  |  | Mesón de lavamanos en Quasar de 160 x 50 cm. Con (1) tanque continuo integrado de 130 x 35 x 14 cm, salpicadero integrado de 10 cm por (1) lado a muro y faldón integrado de 20 cm por (3) lados. Soportado por (1) ángulo y (2) pie amigos recubiertos con pintura electrostática color negro. | un | 4 | 3501942.2042 | 14007768.817
79 | 12.4 |  |  | Suministro, transporte y colocación de ORINAL ARRECIFE (de Corona o su equivalente), color blanco, incluye Grifería de Push antivandálica, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 794664 | 1589328
80 | 12.5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de mesón en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de 1.60 x 0.60 m. Incluye pozuelo/poceta monocontrol, con 4 puestos a gas, salpicadero, bordes redondeados, sifón, canastilla, grifería cuello de ganso, abastos con llave metálica, parales (pieamigos en platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 4 pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u) de soporte donde sea necesario y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 | 1418142 | 4254426
81 | 12.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de grifería antivandálica para lavamanos, de empotrar a pared, tipo push, con pico expuesto tubular, consumo regulable según la presión. | un | 14 | 761249 | 10657486
82 | 12.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de duchas de empotrar antivandálica con regadera de empotrar tipo push 704330001 linea institucional de corona o equivalente. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 8 | 784787 | 6278296
83 | 12.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de rejillas de piso de cobre de 3"x2". Incluye suministro e instalación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 12 | 82337.6324 | 988051.5888
84 | 12.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de barras de ayuda y seguridad para discapacitados de 18 pulgadas. Barra en acero inoxidable aleación 304 tubular de seguridad para muro (fijas), diámetro según diseños arquitectónicos, tipo Socoda o similar. | un | 2 | 214817 | 429634
85 | 12.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de dispensador de toallas de papel tipo 2 de linea institucional de familia o socoda 450 o su equivalente. | un | 4 | 315895 | 1263580
86 | 12.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de porta rollo de papel higienico tipo 2 de linea institucional de familia o Socoda o su equivalente. | un | 10 | 264642 | 2646420
87 | 12.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de dispensador de jabon liquido tipo 1 de linea institucional de familia o Socoda de 1.2Lt o su equivalente. | un | 8 | 284727 | 2277816
88 | 12.13 |  |  | Suministro, transporte e instalación de basurera pared cubiculos en acero inoxidable de socoda o equivalente. | un | 10 | 418536 | 4185360
89 | 12.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de espejo en vidrio 4mm calidad cristal sin distorsion, bordes pulidos no biselados sobre estructura de soporte interna en tubulares de aluminio | m2 | 12 | 429517 | 5154204
90 | 12.15 |  |  | Suministro, transporte e instalación de secador de manos. De referencia Ecojet operado por sensor 110-220V, color gris metal de Tig o similar. | un | 4 | 1010390 | 4041560
Subtotal | [7 empty] | 88947730.7243
13 | URBANISMO
91 | 13.1 |  |  | Suministro, transporte y colocación de juego de porterías (par) para fútbol 5 según diseño, incluye: marco en tuberia de 3", con malla metálica eslabonada ojo 5 cal. 10, anclaje de tubos y todos los elementos para su correcta instalación. | un | 2 | 7228592 | 14457184
92 | 13.2 |  |  | Construcción de piso en tablequin de espesor e= 4 cm color según diseño, Incluye suministro y transporte de los materiales,corte de piezas, pega especial para estampillar, arena de sello, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m2 | 2530 | 306454.3486 | 775329501.8857
93 | 13.3 |  |  | Construcción de piso en mortero 1:5 de nivelación, espesor de 0.08m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 2530 | 47464 | 120083920
94 | 13.4 |  |  | Construcción de cárcamo en concreto de 21 Mpa. con espesor de paredes y losa de 10 cm, de 0.3 x 0.6 (medidas internas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, preparada y nivelación del terreno, tapa en concreto de 21 Mpa, conexiones a red existente, tubería y accesorios de ser requeridos. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. | m | 252.4 | 315943 | 79744013.2
95 | 13.5 |  |  | Construcción de BANCA en concreto de 21 Mpa. con un ANCHO ENTRE 0.60 m. y 0.75m con una ALTURA DE 0.45m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, molduras, biseles, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. No incluye refuerzo. | m | 50 | 258617 | 12930850
96 | 13.6 |  |  | Suministro, transporte y colocación de malla de protección en nylon ojo Nº 3. Incluye cable tensor trenzado de acero galvanizado de 1/4". Incluye tensor y perros galvanizados y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 137 | 51824 | 7099888
97 | 13.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de señal vertical escaleras de emergencia. Tamaño 40x20 cms y material poliestireno 2mm con fotoluminicente. | m2 | 4 | 56778.2061 | 227112.8245
98 | 13.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de señal de ascensor. Tamaño 40x20 cms y material poliestireno 2mm. | m2 | 4 | 56778.2061 | 227112.8245
99 | 13.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de señal discapacitados. Tamaño 40x20 cms y material poliestireno 2mm. | un | 1 | 56778.2061 | 56778.2061
100 | 13.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de señal de baño de hombres. Tamaño 40x20 cms y material poliestireno 2mm. | un | 4 | 56778.2061 | 227112.8245
101 | 13.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de señal de baño de mujeres. Tamaño 40x20 cms y material poliestireno 2mm. | un | 4 | 56778.2061 | 227112.8245
102 | 13.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de señal de alto voltaje. Tamaño 40x20 cms y material poliestireno 2mm. | un | 1 | 56778.2061 | 56778.2061
Subtotal | [7 empty] | 1010667364.7958
14 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
14.1 | ABASTOS
103 | 14.1.1 |  |  | Punto de agua fria, elaborado en PVC de 1/2", terminal en el mismo material + camara de aire de 0.15m en 1/2" en el mismo material, incluye 2.50 m. de tubería, accesorios, incluye regatas para instalación de tuberías de muros, incluye prueba de hermeticidad y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento | un | 43 | 104933 | 4512119
104 | 14.1.2 |  |  | Punto de agua fria, elaborado en PVC de 3/4", terminal en el mismo material + camara de aire de 0.30m en 3/4" en el mismo material, incluye 2.50 m de tubería, accesorios, incluye regatas para instalación de tuberías de muros, incluye prueba de hermeticidad y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento | un | 4 | 129632 | 518528
105 | 14.1.3 |  |  | Punto de agua fria, elaborado en PVC de 1", terminal en cobre + camara de aire de 0.6m en 1" en el mismo material, incluye 3ml de tubería, accesorios, incluye regatas para instalación de tuberías de muros, incluye prueba de hermeticidad y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento | un | 28 | 216928 | 6073984
106 | 14.1.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 72.8082 | 10828 | 788367.1896
107 | 14.1.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 19.1078 | 13846 | 264566.5988
108 | 14.1.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 33.23 | 18640 | 619407.2
109 | 14.1.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 26.1271 | 31033 | 810802.2943
110 | 14.1.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 48.63 | 48150 | 2341534.5
111 | 14.1.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 3", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 53.86 | 93991 | 5062355.26
112 | 14.1.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de HIDRANTE CON UN DIAMETRO 100mm, incluye accesorios y todos los elementos para su correcta ejecución y funcionamiento | un | 1 | 12678143 | 12678143
113 | 14.1.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de MEDIDOR ULTRASONICO CON UN DIAMETRO 25mm, incluye accesorios y todos los elementos para su correcta ejecución y funcionamiento | un | 1 | 3763104 | 3763104
114 | 14.1.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación válvula de Bola o Cortina 1/2". Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. | un | 2 | 52248 | 104496
115 | 14.1.13 |  |  | Suministro, transporte e instalación válvula de Bola o Cortina 3/4". Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. | un | 2 | 70206.5 | 140412.9999
116 | 14.1.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación válvula de Bola o Cortina 1". Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. | un | 4 | 70206.5 | 280825.9999
117 | 14.1.15 |  |  | Suministro, transporte e instalación válvula de Bola o Cortina 1 1/2". Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. | un | 9 | 169718.5 | 1527466.5003
118 | 14.1.16 |  |  | Suministro, transporte e instalación de válvula de coladera 4" para succión de bombas. Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 1985655.42 | 3971310.84
119 | 14.1.17 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA COMPUERTA CON UN DIAMETRO DE 90mm. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. | un | 1 | 749604.324 | 749604.324
120 | 14.1.18 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA COMPUERTA CON UN DIAMETRO DE 100mm. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. | un | 1 | 1021121.388 | 1021121.388
121 | 14.1.19 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE INCOMPORACION Y CORTE DE 32mm. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. | un | 1 | 169718.5 | 169718.5
122 | 14.1.20 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja registro 40cmx40cm en acero inoxidable para inspección de válvulas y accesorios. Incluye tapa registro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 3 | 313144.4 | 939433.2
123 | 14.1.21 |  |  | Suministro, transporte e instalación de REJILLA METÁLICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 5x2" para desagüe de 2". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 119 | 53212.8 | 6332323.2
124 | 14.1.22 |  |  | Suministro, transporte e instalación de REJILLA METÁLICA DE PISO tipo cupula combinada Aluminio/bronce DE 5x4". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 22 | 69229.08 | 1523039.76
125 | 14.1.23 |  |  | Construcción de caja para centro de medición de diámetro de 1 " según normas EPM. Incluye concreto de 21 Mpa, bloques de concreto de 10x20x40 cm, tapa medidor en HD, herrajes metálicos para tapas en concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 1 | 538200 | 538200
126 | 14.1.24 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tanque de almacenamiento de agua de 10000 litros. | un | 1 | 11304249 | 11304249
127 | 14.1.25 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tuberia PEAD PN16, diámetro 90mm | m | 89 | 122475 | 10900274.9973
128 | 14.1.26 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tuberia PE100 PN16, diámetro 32mm | m | 2 | 88513.2 | 177026.4
Subtotal | [7 empty] | 77112414.1521
14.2 | AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES
129 | 14.2.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 53 | 133921.0033 | 7097813.1767
130 | 14.2.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 34 | 215889.4833 | 7340242.4333
131 | 14.2.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 122.1868 | 36771.1467 | 4492948.7435
132 | 14.2.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 94.6538 | 74081.1117 | 7012058.7275
133 | 14.2.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 6", para aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 16.3686 | 146303.3383 | 2394780.8238
134 | 14.2.6 |  |  | Suministro transporte e instalacion de tuberia pvc-ventilacion de 2", incluye accesorios y demas elementos para su correcta instalacion incluye fijaciones para tuberia colgada | m | 77.08 | 34607.2817 | 2667529.2709
135 | 14.2.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-ventilacion de 3", incluye accesorios, soldadura, limpiador y todos los elementos para su correcta ejecucion | m | 43.44 | 47765.395 | 2074928.7588
136 | 14.2.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 4", para Aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 45 | 106656.2483 | 4799531.175
137 | 14.2.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 2", para Aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 270.3056 | 71377.38 | 19293706.9549
138 | 14.2.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 3", para Aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 4.2 | 86602.025 | 363728.505
139 | 14.2.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC tipo Novafort, con diámetro 400 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 16 | 433966.975 | 6943471.6
140 | 14.2.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC TIPO S-8, con un DIÁMETRO DE 450 mm, para aguas lluvias ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 45 | 562453.55 | 25310409.75
141 | 14.2.13 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC TIPO S-8, con un DIÁMETRO DE 625 mm, para aguas lluvias ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 81.48 | 898661.8346 | 73222966.2845
142 | 14.2.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de sistema de bombeo para agua potable con DOS BOMBAS DE 7.5HP CADA UNA TRIFAFICA CON UN TABLERO ARRANCADOR CON ALTERNACIÓN Y RESPALDO para dos bombas de 5.69lts. y 49.25 metros de altura, diámetro de descarga 4" . Incluye también suiche presión, manómetro, instalación y mano de obra, controlador de encendido y apagado según nivel de tanques de almacenamiento superior y demás accesorios que se requieran para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 43906478 | 43906478
143 | 14.2.15 |  |  | Suministro, transporte e instalación tanque hidroacumulador 500 Litros. Deberá quedar correctamente instalado y se entregará funcionando en conjunto con el sistema de bombeo. Se deberá garantizar su hermeticidad y resistencia a las presiones requeridas. | un | 1 | 5686900 | 5686900
144 | 14.2.16 |  |  | Suministro, transporte e instalación de válvula flotador completa 1" de cobre. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 225285 | 225285
145 | 14.2.17 |  |  | Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60x60 cm medidas internas(L=0.8m) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje según diseño. | un | 5 | 974098.5284 | 4870492.6421
146 | 14.2.18 |  |  | Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 8 | 1563916.86 | 12511334.8796
147 | 14.2.19 |  |  | Suministro, transporte e instalación de cilindro prefabricado en concreto para camara de inspección de diametro 1,20m | m | 3 | 1456158.06 | 4368474.1801
148 | 14.2.20 |  |  | Suministro, transporte e instalación de medidor interno de 1/2" incluye tee o codo según como se requiera, unión universal, machos y reducciones, no incluye válvula de corte ni válvula antifraudeción. (Locales Comerciales) | un | 2 | 862247 | 1724493.9999
149 | 14.2.21 |  |  | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa. con un ESPESOR DE PAREDES Y LOSA DE 10 cm, de 0.25 x altura variable (medidas internas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, preparada y nivelación del terreno, tapa en concreto de 21 Mpa, conexiones a red existente, tubería y accesorios de ser requeridos. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye entresuelo en piedra, ni acero de refuerzo. Según diseño. | m | 40 | 576170 | 23046799.999
Subtotal | [7 empty] | 259354374.9046
14.3 | RED CONTRA INCENDIO
150 | 14.3.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA DE ACERO DE 1 1/2" SCHD 40 PARA RED DE INCENDIO. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, materiales varios y todos los demás elementos necesario para su correcta instalación, según especificaciones técnicas de NTC 2301. Incluye pintura y soportes tipo cuelga. | m | 37.125 | 140044 | 5199133.5
151 | 14.3.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA DE ACERO DE 4" SCHD 40 PARA RED DE INCENDIO. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, materiales varios y todos los demás elementos necesario para su correcta instalación, según especificaciones técnicas de NTC 2301. Incluye pintura y soportes tipo cuelga. | m | 83.25 | 466815 | 38862348.75
152 | 14.3.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de SIAMESA EN BRONCE DE DIÁMETRO DE 4". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 2022864 | 2022864
153 | 14.3.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Válvula de Cheque de 4" debe ser aprobada con UL FM . La válvula cheque debe poderse instalar en posición vertical u horizontal de acuerdo con el listado asignado a ella. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 1307081 | 2614162
154 | 14.3.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA VENTOSA Ø1" DE CAMARA SENCILLA Y DOBLE EFECTO para inyeccion y expulsion de aire de la red de rociadores. Incluye todos los materiales y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye ademas valvula de bola de Ø 1" para aisalmiento en mantenimientos y reparaciones. | un | 1 | 778025 | 778025
155 | 14.3.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caudalimtetro Ø4" para determinacion de flujo en la red a la salida del sistema de bombeo Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 11514763 | 11514763
156 | 14.3.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Soporte sismo resistente cuatro vias | un | 10 | 404573 | 4045730
157 | 14.3.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Sistema de bombeo. Incluye: Una bomba tipo turbina marca AURORA PUMP o similar, conforme a los requerimientos de NFPA-20. para Q=100 GPM y presion 80 PSI - Motor de 30 HP conforme a U.L. Listed Fire Pump Systems. - Tablero Controlador Tablero de control y mando marca TORNATECH modelo GPY tipo Arranque Estrella Triangulo, 3 fases, 60 Hz., 230 voltios. El tablero cumplirá con los requerimientos NFPA-20. - Manometros de succion y descarga. - Valvula de alivio en la carcasa. - Valvula Automatica desaireadora. - Cabezal de pruebas de 2.5" bridado. - Placa antivortice para succion en 6". - Valvula mariposa con sensor de pocision 4". - Valvula mariposa con sensor de pocision 3" para cabezal de pruebas. - Union flexible 6". - Valvula OS&Y 6". - bomba JOCKEY vertical en Línea multi etapas, marca AURORA PUMP con motor electrico 5 HP de tres fases 230 voltios. -Tablero eléctrico de control y mando para Bomba Jockey | Gl | 1 | 256943610 | 256943610
158 | 14.3.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 3", de aguas residuales para drenaje de la red contra incendios. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 50 | 152552 | 7627600
159 | 14.3.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de GABINETE CLASE II PARA RED CONTRA INCENDIO DE 0,77x0,99x0,22 con canastilla para soporte de manguera de incendio. Incluye manguera de doble chaqueta, de 11/2" de 100 pies, 250psi, aprobada por FM y listada por UL, pitón en bronce aprobado por Fm y certificado por UL, hacha pico 4 1/2 lb con cabo de madera, una llave spanner y un empaque de repuesto para la manguera. Incluye válvula 1 1/2" diámetro 38mm que debe ser aprobada por FM y listadas por UL para gabinetes de incendio. El precio unitario incluye el suministro e instalación y anclaje del gabinete, válvula de 1 1/2", la manguera, su conexión, boquilla, hacha, llave para manguera de 11/2", extintor multipropósito tapa en vidrio esmerilado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1 | 2489678 | 2489678
160 | 14.3.11 |  |  | Suministro, transporte , instalación y configuración de PANEL DE DETECCION INCENDIO con dos tarjetas FACP 250 PT 4NAC 4A 120 V RED | un | 1 | 4995848 | 4995848
161 | 14.3.12 |  |  | Suministro de Detectores de humo Stand Alone, con base sonora del tipo cableados . Tensión de funcionamiento : 120V AC 60Hz w / 9V batería de respaldo, cumplen con UL217 , CSFM , NFPA 72 , HUD , la FHA . | un | 10 | 90174 | 901740
162 | 14.3.13 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Remote NAC Power Supply 8 A de potencia, Salidas completamente supervisadas, Configurable como salida NAC o alimentación auxiliar constante, Salida de 24 VCC regulada (nominal) con protección frente a sobrecargas, Patrones de NAC integrados, Cuatro circuitos de Clase B, Estilo Y o de Clase A, Estilo Z, Relé de problemas con forma C, Indicador de estado en el panel de control cuando se conecta al bus de opciones, Indicación de fallo de tierra, Monitor de control de cargador. Inlcuye 2 baterías de 12 v 18 AH | un | 1 | 3074634 | 3074634
163 | 14.3.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Sirena/Strobe, Horn/Strobe, 24V 15cd - 110cd de pared A/V M-C NON-ADDRESS, RED, WALL Compatibilidad eléctrica con productos existentes de la línea. | un | 3 | 352471 | 1057413
164 | 14.3.15 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Sirena/Strobe, Horn/Strobe, 24V 15cd - 110cd de techo A/V M-C NON-ADDRESS, RED, WALL Compatibilidad eléctrica con productos existentes de la línea. | un | 2 | 352471 | 704942
165 | 14.3.16 |  |  | Suministro, transporte e instalación de módulo monitor de conexiones y comunicaciones Ethernet. Completos informes de eventos en sistemas de IP bidireccionales con soporte remoto de programación de panel de control. 10/100 Comunicación Base-T Ethernet para redes IPv6 y IPv4. Certificación NIST-FIPS197 para líneas de seguridad cifrada de 128 bits de 256-bit AES. Configuración avanzada por navegador o RPS paneles de control compatibles | un | 2 | 603109 | 1206218
166 | 14.3.17 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Avisador Manual Direccionable, Acción Doble, Rojo. Son dispositivos de inicialización de alarma de incendio listados por la norma UL. Estos se pueden conectar junto con otros dispositivos multiplex en el módulo de expansión. Estas estaciones manuales son instalados generalmente en zonas cercanas a la salida de edificios, tales como escaleras y puertas, permitiendo a las personas evacuar un edificio al activar la alarma de incendio. | un | 2 | 529277 | 1058554
167 | 14.3.18 |  |  | Suministro Transporte e instalación de Tubería Conduit EMT 3/4" incluye los accesorios para su correcta instalación (cajas, curvas, cuelgas y todo lo demas requerido) | m | 89.5 | 30611 | 2739684.5
Subtotal | [7 empty] | 347836947.75
15 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
15.1 | ACOMETIDA PRIMARIA ( CANTIDADES PUEDEN VARIAR PROYECTO EN APROBACIÓN)
168 | 15.1.1 |  |  | Suministro e instalación de Estructura Primaria para Acometida Primaria para 13.2 kV, según norma vigente del operador de red. Incluye herrajes, Pararrayos, Cortacircuitos, conectores transversales, tornillos, puesta a tierra y demás accesorios para su correcto funcionamiento NO INCLUYE GRUA | Gl | 1 | 7385650.862 | 7385650.862
169 | 15.1.2 |  |  | Suministro, transporte e Instalación de acometida en cable monopolar de Potencia 3x2/0 + 1/0 Cu, AWG HF-FR (libre de halógenos) desde punto de conexión EPM, seccionador y bujes primarios de transformador. Incluye: conexionado, terminales, ponchado, marcación en acrílico en cajas y cárcamo. (NOTA: LA LONGITUD VARIA LUEGO DE APROBADO EL PROYECTO DE REDES DE EPM) | m | 12 | 319037.369 | 3828448.428
170 | 15.1.3 |  |  | Suministro, transporte e Instalación de acometida en cable monopolar de Potencia 3x4/0 + 2/0 + 6 Cu, AWG HF-FR (libre de halógenos) desde punto de conexión EPM, seccionador y bujes primarios de transformador. Incluye: conexionado, terminales, ponchado, marcación en acrílico en cajas y cárcamo. (NOTA: LA LONGITUD VARIA LUEGO DE APROBADO EL PROYECTO DE REDES DE EPM) | m | 115 | 377672.5517 | 43432343.44
171 | 15.1.4 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC tipo DB 2ɸ3" bajo norma EPM RS1-005 (para canalizaciones acometida principal). Incluye: Tendido, cinta de señalización, soldadura para PVC, codos, terminales tipo campana y todos los elementos requeridos para su adecuada instalación. | m | 100 | 87860.0916 | 8786009.1625
172 | 15.1.5 |  |  | Suministro e instalación de tubería IMC ɸ3" x 6 mtrs (para acometida principal). Incluye: unión universal, capacete con puesta a tierra, fijación, marcación y todos los accesorios y elementos necesarios para su adecuada instalación. | un | 1 | 2388659.0445 | 2388659.0445
173 | 15.1.6 |  |  | Construcción de herraje para caja de iluminación norma EPM RS3-002, RS4-001 . Incluye suministro de materiales de obra civil y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. | un | 9 | 937093.4527 | 8433841.074
174 | 15.1.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación norma EPM RA6-010 | un | 1 | 883366.7895 | 883366.7895
175 | 15.1.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación norma EPM RA8-028, incluye 3 TC´S de 3/5A 17.5 kV, 3 TP´s 13.2 kV/120V tipo exterior montaje en doble cruceta y herrajes necesarios. Según norma RA8-028. | un | 1 | 50768177.3055 | 50768177.3055
176 | 15.1.9 |  |  | Suministro e instalación de totalizador 3x150 A con barras de cobre para conexión de acometida. | un | 1 | 554588.634 | 554588.634
177 | 15.1.10 |  |  | Suministro e instalación de puesta a tierra de gabinete de medida, incluye cable de cobre 1/0, canalización y electrodo de puesta a tierra | un | 1 | 256795.0545 | 256795.0545
178 | 15.1.11 |  |  | Suministro e instalación de herraje 40x40 cm para puesta a tierra de gabinete de medida. | un | 1 | 268764.2473 | 268764.2473
179 | 15.1.12 |  |  | Suministro e instalación de caja tipo arrancador con barrajes de neutro y tierra y totalizador de 3x150 A, en pedestal. | un | 1 | 404763.2645 | 404763.2645
Subtotal | [7 empty] | 127391407.3063
15.2 | TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES
180 | 15.2.1 |  |  | Suministro, fabricación, instalación, montaje y puesta en servicio de Gabinete tipo ML (tablero de distribución principal ML-01) en lámina cold rolles calibre 12 y 14, barraje de Cu electroplateado 3Φ- 5H (con neutro y tierra), 545A, 208V, 60 Hz. Incluye: totalizador 3x150 A, DPS TIPO I , protecciones, barrajes, divisiones; fijación, marcación según RETIE, puesta a tierra según RETIE y NTC 2050, pruebas y chequeos. Ver características en plano diagrama unifilar | un | 1 | 15017278.4815 | 15017278.4815
181 | 15.2.2 |  |  | Suministro, fabricación, instalación, montaje y puesta en servicio de tablero de medida en Media tensión segun plano de redes EPM. Incluye: medidor, con vestidas proteccion; fijación, marcación según RETIE, puesta a tierra según RETIE y NTC 2050, pruebas y chequeos. Ver características en plano diagrama unifilar. | un | 1 | 5445260.1405 | 5445260.1405
Subtotal | [7 empty] | 20462538.622
15.3 | TRANSFORMADOR
182 | 15.3.1 |  |  | Transformador de Potencia, acorde a diseño y las siguientes especificaciones, ademas incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. - Tipo: Aceite - Potencia: 45 kVA - Bajas Pérdidas - Frecuencia: 60Hz - Numero de fases: Tres (3). - Tensión primaria: 13200 V. - Tensión secundaria: 220/127 V bajo carga. - Tipo de servicio: Continuo. - Montaje: en poste -Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre de la celda NOTA: El transformador deberá cumplir todas las certificaciones RETIE y normatividades EPM | un | 1 | 23010569.23 | 23010569.23
Subtotal | [7 empty] | 23010569.23
15.4 | TABLEROS MULTIBREAKER
183 | 15.4.1 |  |  | Suministro, instalación y puesta en servicio de Tablero Eléctrico TIL-01 Multibreaker con puerta y totalizador de 30 circuitos, 3Φ- 5 H, 108A, 208V, 10kA, 60 Hz. Incluye: marcación para identificación de circuitos, totalizador de 40 A, 18 breakers de 1x20 A, 4 breakers de 2x20 A | un | 1 | 2687563.55 | 2687563.55
184 | 15.4.2 |  |  | Suministro, instalación y puesta en servicio de Tablero Eléctrico TE-01 Multibreaker con puerta y totalizador de 30 circuitos, 3Φ- 5 H, 108A, 208V, 10kA, 60 Hz. Incluye: marcación para identificación de circuitos, totalizador de 50 A, 20 breakers de 1x20 A, 1 breakers de 2x30 A | un | 1 | 2435692.275 | 2435692.275
185 | 15.4.3 |  |  | Suministro, instalación y puesta en servicio de Tablero Eléctrico local tipica Multibreaker con puerta y totalizador de 8 circuitos, 2Φ- 4 H, 108A, 240V, 10kA, 60 Hz. Incluye: marcación para identificación de circuitos, totalizador de 40 A, 6 breakers de 1x20 A | un | 1 | 1436878.5 | 1436878.5
Subtotal | [7 empty] | 6560134.325
15.5 | ILUMINACION
186 | 15.5.1 |  |  | S.E.I. Luminaria 10x120 cm lineal LED para sobreponer y/o descolgar, 80W, 5000°K, 120-277V, IP 20. | un | 34 | 699606.595 | 23786624.23
187 | 15.5.2 |  |  | S.E.I. Luminaria 60x60 cm LED para sobreponer y/o descolgar, 60W, 5000°K, 120-277V, IP 20. | un | 18 | 296387.224 | 5334970.032
188 | 15.5.3 |  |  | S.E.I. Luminaria de alumbrado peatoal 360°, 45W , 6500°K, 120-277V, IP 65, Incluye poste metalico DE 3 M + fotocelda | un | 11 | 5331966.668 | 58651633.3484
189 | 15.5.4 |  |  | S.E.I Luminaria tipo hihg bay para canchas sinteticas descolgar, 100W, 5000°K, 82-265V, IP 65. Ref: Lumen | un | 24 | 1056953.35 | 25366880.4
190 | 15.5.5 |  |  | S.E.I Luminaria tipo reflector tortuga de 15 W, 6500°K, 82-265V, IP 65. | un | 3 | 157901.575 | 473704.725
191 | 15.5.6 |  |  | Suministro e instalación de luminaria hermetica LED, 36 W, 120V, 5000K, 60 Hz. Incluye: Soportería, conexionado y todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en servicio. Ref: Lumen | un | 80 | 336791.6 | 26943328
192 | 15.5.7 |  |  | S.E.I de salida de iluminación 120V, en Caja 12x12x5 con tapa. Incluye 3 metros de trabajo (cable y tubería). | un | 152 | 239957 | 36473464
193 | 15.5.8 |  |  | S.E.I de Salida para Interruptor Sencillo (S1) 120V. Incluye tubería EMT de 3/4", cable N°12 AWG LSHF, con caja metálica 12x12x5 y aparato certificado. Incluye 3 metros de trabajo (cable y tubería). | un | 22 | 240788.6 | 5297349.2
194 | 15.5.9 |  |  | S.E.I de Salida para Interruptor o seccionador bifasico doble (2S2) 240V. Incluye tubería EMT de 3/4", cable N°12 AWG LSHF, con caja metálica 12x12x5 y aparato certificado. Incluye 3 metros de trabajo (cable y tubería). | un | 3 | 380765.45 | 1142296.35
195 | 15.5.10 |  |  | S.E.I de salida para sensor de movimiento sobrepuesto para automatización de iluminación 360º - 7m, en Caja 12x12 con tapa. Incluye sensor, accesorios y 3 metros de trabajo (cable y tubería). | un | 11 | 336791.6 | 3704707.6
196 | 15.5.11 |  |  | S.E.I de tomacorriente doble con polo a tierra aislada a 120V en cable 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC centelsa o similar en tubería EMT 3/4". Incluye 3 metros de trabajo (cable y tubería) | un | 47 | 241925.75 | 11370510.25
197 | 15.5.12 |  |  | S.E.I de tomacorriente doble color blanco con polo a tierra intemperie GFCI a 120V en cable 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC centelsa o similar en tubería EMT 3/4". Incluye 3 metros de trabajo (cable y tubería). | un | 9 | 377494.65 | 3397451.85
198 | 15.5.13 |  |  | S.E.I de tomacorriente doble color blanco con polo a tierra no aislado con protección GFCI a 120V en cable 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC centelsa o similar en tubería EMT 3/4". Incluye 3 metros de trabajo (cable y tubería). | un | 12 | 377494.65 | 4529935.8
199 | 15.5.14 |  |  | S.E.I de tomacorriente bifilar 240V en cable N°8 AWG SINTOX HF LS TC centelsa o similar en tubería EMT 3/4". Incluye 3 metros de trabajo (cable y tubería). Para sistema de aire acondicionado | un | 1 | 467525.9 | 467525.9
Subtotal | [7 empty] | 206940381.6854
15.6 | BANDEJA PORTACABLE
200 | 15.6.1 |  |  | S.E.I Tubería EMT 3/4'' | m | 75 | 51421.655 | 3856624.125
201 | 15.6.2 |  |  | S.E.I Tubería EMT 1'' | m | 30 | 72013.4 | 2160402
202 | 15.6.3 |  |  | S.E.I Tubería PVC 3/4'' | m | 60 | 18509.4864 | 1110569.1828
203 | 15.6.4 |  |  | S.E.I Tubería PVC 1'' | m | 45 | 22436.775 | 1009654.875
204 | 15.6.5 |  |  | S.E.I Tubería PVC 2'', no incluye obra civil | m | 60 | 44850.25 | 2691015
205 | 15.6.6 |  |  | S.E.I Tubería PVC 3'', no incluye obra civil | m | 150 | 53000.4 | 7950060
206 | 15.6.7 |  |  | Construcción de herraje para caja de iluminación norma EPM RS3-001, RS4-001 . Incluye suministro de materiales de obra civil y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. | un | 13 | 1027678.1 | 13359815.3
Subtotal | [7 empty] | 32138140.4827
15.7 | ACOMETIDAS LOCALES Y TABLEROS DE BREAKER
207 | 15.7.1 |  |  | Cantidad total de Cable de Cobre monopolar 8 AWG a suministrar | m | 150 | 20904.7458 | 3135711.875
208 | 15.7.2 |  |  | Cantidad total de Cable de Cobre monopolar 10 AWG a suministrar | m | 35 | 10531.8645 | 368615.2575
209 | 15.7.3 |  |  | Cantidad total de Cable de Cobre monopolar 12 AWG a suministrar | m | 150 | 11456.4875 | 1718473.125
210 | 15.7.4 |  |  | S.E.I de cable conductor monopolar sólido THHN/THWN No. 3x12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS. Para circuitos ramales | m | 1099 | 28177.2561 | 30966804.4225
211 | 15.7.5 |  |  | S.E.I de cable conductor monopolar sólido THHN/THWN No. 3x10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS. Para circuitos ramales | m | 20 | 36107.602 | 722152.04
Subtotal | [7 empty] | 36911756.72
15.8 | CERTIFICADOS
212 | 15.8.1 |  |  | CERTIFICADO RETIE PLENA | un | 1 | 6887430 | 6887430
213 | 15.8.2 |  |  | CERTIFICADO RETILAP | un | 1 | 6887430 | 6887430
214 | 15.8.3 |  |  | TRAMITES ANTE EPM | un | 1 | 1530540 | 1530540
Subtotal | [7 empty] | 15305400
16 | RED DE GAS
215 | 16.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de medidor G1.6 tipo Metrex o equivalente. Incluye el suministro y transporte de los materiales y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 278606.877 | 557213.7539
216 | 16.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de regulador etapa Única en medidor, presión de entrada entre 1.38 y 4 bares, presión de salida 23 milibares, caudal máximo 3.3 m3/h marca Humcar o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 114329.3425 | 228658.685
217 | 16.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Unión Universal Ø3/4". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 8 | 41815.6881 | 334525.5049
218 | 16.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de válvula esférica de 3/4" de maneral largo. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4 | 33698.3616 | 134793.4464
219 | 16.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de aviso acrílico para regulación de gas. Incluye todo los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 11057.6832 | 22115.3664
220 | 16.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de aviso acrílico abierto-cerrado para válvulas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4 | 10871.3897 | 43485.5588
221 | 16.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería de acero de carbono SCH40 3/4". Incluye el suministro y transporte de los materiales, accesorios, materiales varios como estopa, traba química fuerza alta y media, fundente, soldadura de antimonio, pintura anticorrosiva y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 24.45 | 168458.5193 | 4118810.7972
222 | 16.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería polietileno 25mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, cinta de señalización, tendido de tubería, llenos compactación con arenilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 254.5 | 43979.3925 | 11192755.3913
223 | 16.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 0.60x0,60x0,22 para dos medidores gas. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 243453.91 | 486907.82
224 | 16.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de elevador 25mm en polietileno tipo Gricol o equivalente. (transición de polietileno a acero) de material de bronce con aleación de aluminio. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 111919.2925 | 223838.585
Subtotal | [7 empty] | 17343104.9088
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 12226751086
|  |  |  | COSTO DIRECTO DE OBRAS |  |  |  | 12226751086
|  |  |  | PORCENTAJE AU |  |  |  | 26.23%
|  |  |  | COSTOS INDIRECTOS AU |  |  |  | 3207076810
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 15433827896
|  |  |  | Señalización, Seguridad Industrial y salud en el trabajo (revisar subanalisis SOCIAL-PMA-SST Y PMT) |  |  |  | 214199102
|  |  |  | PLAN DE GESTION AMBIENTAL (revisar subanalisis SOCIAL-PMA-SST Y PMT) |  |  |  | 54842936
|  |  |  | Componente social (revisar subanalisis SOCIAL-PMA-SST Y PMT) |  |  |  | 45460502
|  |  |  | Plan de Manejo de Tránsito (PMT) (revisar pestaña subanalisis SOCIAL-PMA-SST Y PMT) |  |  |  | 36490463
|  |  |  | Ensayos de laboratorio (incluye diseños de mezclas para concreto, fallo de cilindros de concreto, ensayo de proctor modificado, toma de densidades de campo, ensayos a bloques, ensayos a elementos prefabricados, ensayos de resistencia al acero y todos los ensayos y diseños necesarios para la correcta ejecucion y funcionamiento de las obras. |  |  |  | $ 30.976.493
|  |  |  | Valor de la Prima. |  |  |  | 92602967
|  |  |  | SUBTOTAL COSTOS REEMBOOLSABLES |  |  |  | 443595970
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 15877423866
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 21.23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 26.23%
| Elaboró: DANIEL PEREZ FERNANDEZ |  |  |  | Revisó: JOHN JAIME VARGAS RAIGOSA
| Profesional Universitario |  |  |  | Tecnico Operativo
| Contratista |  |  |  | Supervisor de Convenio
| MUNICIPIO DE ENVIGADO |  |  |  | MUNICIPIO DE ENVIGADO

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :