## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1. PRELIMINARES |  |  | 1. PRELIMINARES
1.1 | ICCU 1.1 - C |  |  | CAMPAMENTO 18 M2 / ARRIENDO DE CAMPAMENTO | UN | 1 | 3736743 | 3736743
1.2 | ICCU 1,8 - C |  |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 44.2 | 39524 | 1746960.8
1.3 | ICCU 1,41 - C |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 1238.86 | 17410 | 21568552.6
1.4 | ICCU 1,43 - C |  |  | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 | 4759445 | 4759445
1.5 | ICCU 11,1 - C |  |  | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 10 M - PROVISIONAL HIDRAULICA | UN | 1 | 896777 | 896777
Subtotal | [7 empty] | 32708478.4
2. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
2.1 | ICCU 3.6 - C |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 26 | 608013 | 15808338
2.2 | ICCU 3.3 - C |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 | UN | 3 | 814074 | 2442222
Subtotal | [7 empty] | 18250560
3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | ICCU 4.3 - C |  |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 7.99 | 1436799 | 11480024.01
3.2 | ICCU 4.6 - C |  |  | ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI | M2 | 165.8 | 20908 | 3466546.4
3.3 | ICCU 4.13 - C |  |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 1.15 | 1717351 | 1974953.65
3.4 | ICCU 4.22 - C |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 24296.0775 | 10283 | 249836564.7814
3.5 | ICCU 4.23 - C |  |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 343.28 | 13404 | 4601325.12
3.6 | ICCU 4.25 - C |  |  | TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 10.58 | 1387212 | 14676702.96
3.7 | ICCU 13.14 - C |  |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 324.96 | 131646 | 42779684.16
3.8 | ICCU 4.27 - C |  |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 7.32 | 1490942 | 10913695.44
3.9 | ICCU 2.2 - U |  |  | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 60.94 | 53062 | 3233598.28
3.1 | ICCU 4.18 - C |  |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI H=2.0 M | M3 | 10.86 | 125418 | 1362039.48
Subtotal | [7 empty] | 344325134.2814
4. MANPOSTERIA
4.1 | ICCU 5.2 - C |  |  | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M | ML | 261.31 | 108978 | 28477041.18
4.2 | ICCU 5.5 - C |  |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 323.61 | 94246 | 30498948.06
4.3 | ICCU 5.15 - C |  |  | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M | M2 | 42.25 | 220040 | 9296690
4.4 | ICCU 5.17 - C |  |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 672.57 | 77079 | 51841023.03
4.5 | ICCU 5.18 - C |  |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) | ML | 230.29 | 48678 | 11210056.62
4.6 | ICCU 5.25 - C |  |  | MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M | M2 | 952.44 | 71751 | 68338522.44
4.7 | ICCU 5.29 - C |  |  | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | M2 | 430.75 | 159576 | 68737362
4.8 | ICCU |  |  | MURO LADRILLO GRAN FORMATO COLOR TIERRA 39*14*5CM A LA VISTA PUESTO EN TERCIOS Y SILLAR EN LADRILLO GRAN FORMATO COLOR TIERRA 39*145 CM A LA VISTA | M2 | 587.6 | 273239 | 160555236.4
4.9 | ICCU 5.23 - C |  |  | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M | M2 | 75 | 179480 | 13461000
4.1 | ICCU |  |  | RECUBRIMIENTO LAMINA PLOMO AREA RX 2MM; INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, EQUIPO A AISLAR 125 KV | M2 | 52.25 | 917574 | 47943241.5
4.11 | ICCU |  |  | COLUMNETA EN CONCRETO, REFUERZO INCLUIDO Y ANCLAJES 0,12 0,15 M) | ML | 944.569 | 98571 | 93107106.3963
Subtotal | [7 empty] | 583466227.6263
5. PAÑETES
5.1 | ICCU 6.3 - C |  |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 2925.8 | 14460 | 42307068
5.2 | ICCU 6.17 - C |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 5290.6 | 35216 | 186313769.6
5.3 | ICCU 6.18 - C |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 1875 | 22298 | 41808750
5.4 | ICCU 6.21 - C |  |  | PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM | M2 | 4.07 | 43477 | 176951.39
5.5 | ICCU 6.2 - C |  |  | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 7.7 | 11672 | 89874.4
Subtotal | [7 empty] | 270696413.39
6. CUBIERTA
6.1 | ICCU 7.1 - C |  |  | AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M | M2 | 4.07 | 51658 | 210248.06
6.2 | ICCU 7.12 - C |  |  | CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA | ML | 43.88 | 108548 | 4763086.24
6.3 | ICCU 7.28 - C |  |  | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26 POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 962.51 | 264170 | 254266266.7
6.4 | ICCU 7.34 - C |  |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML | 119.53 | 48650 | 5815134.5
6.5 | ICCU 7.36 - C |  |  | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA TRES CAPAS | M2 | 4.07 | 82102 | 334155.14
Subtotal | [7 empty] | 265388890.64
7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
7.1 | ICCU 7.5 - C |  |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" | ML | 34.58 | 66687 | 2306036.46
7.2 | ICCU 11.12 - C |  |  | LLAVE MANGUERA | UN | 10 | 71483 | 714830
7.3 | ICCU 11.17 - C |  |  | PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" | UN | 17 | 140427 | 2387259
7.4 | ICCU |  |  | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/P PARA 2" | UN | 205 | 124376 | 25497080
7.5 | ICCU |  |  | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/P PARA 4" | UN | 64 | 165044 | 10562816
7.6 | ICCU 11.25 - C |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" | ML | 37.96 | 43274 | 1642681.04
7.7 | ICCU 11.24 - C |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 3/4" | ML | 12.63 | 32784 | 414061.92
7.8 | ICCU 11.33 - C |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 320.68 | 89731 | 28774937.08
7.9 | ICCU 11.34 - C |  |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 179.4 | 160263 | 28751182.2
7.1 | ICCU 11.37 - C |  |  | REGISTRO 3/4" | UN | 3 | 13873 | 41619
7.11 | ICCU 11.42 - C |  |  | REVENTILACIÓN 3" | ML | 42.46 | 43401 | 1842806.46
7.12 | ICCU 11.57 - C |  |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2" | ML | 198.86 | 7238 | 1439348.68
7.13 | ICCU 11.59 - C |  |  | GABINETE TIPO III | UN | 1 | 1780463 | 1780463
7.14 | ICCU 11.63 - C |  |  | VÁLVULA MARIPOSA 3" | UN | 2 | 1149885 | 2299770
7.15 | ICCU 11.65 - C |  |  | VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN | 1 | 538916 | 538916
7.16 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO PVC P DE 1 1/4" | ML | 60.35 | 42746 | 2579721.1
7.17 | ICCU |  |  | SIAMESA INYECCION 2" x 2 1/2" x 2" | UN | 1 | 3533857 | 3533857
7.18 | ICCU 11.27 - C |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 86.62 | 16900 | 1463878
7.19 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1 1/4" | ML | 58.62 | 28156 | 1650504.72
7.2 | ICCU 11.29 - C |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 114.35 | 60705 | 6941616.75
7.21 | ICCU 11.28 - C |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" | ML | 78.94 | 93193 | 7356655.42
7.22 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO PVC 3" | NO | 21.04 | 129878 | 2732633.12
7.23 | ICCU 11.26 - C |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 5.16 | 27522 | 142013.52
7.24 | ICCU 11.36 - C |  |  | REGISTRO 1/2" | UN | 18 | 110921 | 1996578
7.25 | ICCU 11.35 - C |  |  | REGISTRO 1" | UN | 11 | 197186 | 2169046
7.26 | ICCU |  |  | REGISTRO 1 1/4" | UN | 11 | 208605 | 2294655
7.27 | ICCU |  |  | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 66 | 126226 | 8330916
7.28 | ICCU |  |  | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1" | UN | 31 | 163239 | 5060409
7.29 | ICCU |  |  | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" | UN | 15 | 168757 | 2531355
7.3 | ICCU 11.23 - C |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 1/2" | ML | 32.65 | 24177 | 789379.05
7.31 | ICCU 11.24 - C |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 3/4" | ML | 3.39 | 32784 | 111137.76
7.32 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 1" | ML | 62.76 | 54052 | 3392303.52
7.33 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 1 1/4" | ML | 52.31 | 90995 | 4759948.45
7.34 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 1 1/2" | ML | 19.39 | 130856 | 2537297.84
7.35 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 2" | ML | 21.41 | 140400 | 3005964
7.36 | ICCU 11.36 - C |  |  | REGISTRO 1/2" | UN | 1 | 110921 | 110921
7.37 | ICCU 11.37 - C |  |  | REGISTRO 3/4" | UN | 1 | 13873 | 13873
7.38 | ICCU 11.35 - C |  |  | REGISTRO 1" | UN | 8 | 197186 | 1577488
7.39 | ICCU |  |  | PUNTO DE AGUA CALIENTE CPVC (1/2" Y 3/4") | UN | 20 | 168879 | 3377580
7.4 | ICCU |  |  | VALVULA BALANCEADORA FLUJO 1 NPT H TC (AGUA CALIENTE) | UN | 2 | 560774 | 1121548
7.41 | ICCU 11.31 - C |  |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 198.85 | 48661 | 9676239.85
7.42 | ICCU |  |  | REDSANITARIA PVC- S 3" | ML | 156.52 | 69563 | 10888000.76
7.43 | ICCU |  |  | RED SANI ARIA PVC-S 8" | ML | 113.76 | 91083 | 10361602.08
7.44 | ICCU |  |  | SALIDAS SANITARIAS PVC- S/SIFON 3" | UN | 27 | 125511 | 3388797
7.45 | ICCU 11.33 - C |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 83.26 | 89731 | 7471003.06
7.46 | ICCU |  |  | SALIDAS SANITARIA PVC -S 12" | ML | 58 | 191226 | 11091108
7.47 | ICCU |  |  | SIS TEMA DE TRAMPA DE GRASA 95 LT EN PVC PARA MANEJO DE AGUAS PROVENIENTE DE CUARTO DELAVADO DEPACIENTES, CANECAS, ENTREGA MATERIAL UCI , ODONTOLOGIA Y DEMAS MATERIAL CONTAMINANTE | UN | 1 | 821947 | 821947
7.48 | ICCU 11.41 - C |  |  | REVENTILACIÓN 2" | ML | 114.64 | 34651 | 3972390.64
7.49 | ICCU |  |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS RESIDUALES PVC 6" | ML | 32.91 | 171416 | 5641300.56
7.5 | ICCU |  |  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 ANCHO DE 200 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 32.91 | 115177 | 3790475.07
7.51 | ICCU |  |  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 ANCHO DE 300 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 74.45 | 136842 | 10187886.9
7.52 | ICCU |  |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" | ML | 10.96 | 70801 | 775978.96
7.53 | ICCU 3.25 - U |  |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 34.97 | 87287 | 3052426.39
7.54 | ICCU 3.26 - U |  |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML | 37.23 | 122391 | 4556616.93
7.55 | ICCU |  |  | TUBERÍA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO 12" | ML | 58.2 | 193765 | 11277123
7.56 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 148.77 | 112303 | 16707317.31
7.57 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1 1/4" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 14.49 | 133296 | 1931459.04
7.58 | ICCU |  |  | "TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1 1/2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 27.69 | 134362 | 3720483.78
7.59 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)" | ML | 7.91 | 173077 | 1369039.07
7.6 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2 1/2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 8.27 | 22462 | 185760.74
7.61 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 76.93 | 299419 | 23034303.67
7.62 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 69.72 | 298775 | 20830593
7.63 | ICCU 11.53 - C |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" | UN | 72 | 120461 | 8673192
7.64 | ICCU 11.55 - C |  |  | ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM | UN | 72 | 73680 | 5304960
7.65 | ICCU |  |  | VÁLVULA DE MANIOBRA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN | 1 | 596775 | 596775
7.66 | ICCU 11.58 - C |  |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML | 154.92 | 11302 | 1750905.84
7.67 | ICCU |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 1 1/4" | UN | 2 | 178796 | 357592
7.68 | ICCU |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 2 1/2" | UN | 1 | 250201 | 250201
7.69 | ICCU |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 3" | UN | 5 | 261440 | 1307200
7.7 | APU 7,7 |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 1 1/4" | UN | 2 | 178796 | 357592
7.71 | APU 7,71 |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 3" | UN | 5 | 261440 | 1307200
7.72 | APU 7,72 |  |  | ESTACIÓN DE CONTROL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2 | 3083498 | 6166996
7.73 | APU 7,73 |  |  | PLACA ANTIVÓRTICE 4" 0.7 X 0.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 | 598062 | 598062
7.74 | APU 7,74 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 8" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 15.17 | 881111 | 13366453.87
7.75 | ICCU |  |  | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO CONTRA INCENDIO CONFORMADO POR BOMBA RISADA E 64-7 PSI, 500 GPM, CON SISTEMA DE BOMBEO JOCKEY DE 5 GPM A UNA PRESIÓN DE 113 PSI MODELO VSE 117-20. INCLUYE ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN Y TABLEROS DE CONTROL MARCA GRUNDFOS Y SIMILARES | UN | 1 | 22078654 | 22078654
Subtotal | [7 empty] | 405422722.61
8. INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA, QUE INCLUYE VARILLA DE PUESTA A TIERRA, CABLE COBRE #2/0, HIDROSOLTA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30 Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 10 | 7504015 | 75040150
8.2 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO CON CAJA | UN | 1 | 1072744 | 1072744
8.3 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 3 | 1708191 | 5124573
8.4 | ICCU |  |  | INSTALACIÓN DE UPS BIFÁSICA DE 6KM, INCLUYE BAY PASS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 2 | 3455304 | 6910608
8.5 | ICCU 12.2 - C |  |  | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 450 | 105051 | 47272950
8.6 | ICCU 12.5 - C |  |  | SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA | UN | 15 | 160967 | 2414505
8.7 | ICCU 12.6 - C |  |  | SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA | UN | 2 | 99570 | 199140
8.8 | ICCU 12.9 - C |  |  | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN | 153 | 101666 | 15554898
8.9 | ICCU |  |  | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA CORRIENTE REGULADO, INCLUYE TOMA CORRIENTE REGULADO, TUBERÍA PVC 3/4", CABLE THHN 3#12 Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN" | UN | 66 | 172145 | 11361570
8.1 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 DE 40W | UN | 0 | 229321 | 0
8.11 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJA LED DE 18W | UN | 317 | 76181 | 24149377
8.12 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA | UN | 17 | 220457 | 3747769
8.13 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE TUBERÍA EMT, CABLE THHN #12 Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 1 | 344385 | 344385
8.14 | ICCU |  |  | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN CAPSULADA EXT CTS 511 A CTS 517 | UN | 1 | 31408096 | 31408096
8.15 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN ANTIFRAUDE 3#2+1#2 EN TUBERÍA 3" CONDUIT | ML | 132 | 197184 | 26028288
8.16 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BAJA TENSIÓN DESDE TABLERO TD A UPS Y DESDE UPS A TABLERO EN CABLE THHN 3#8+1#12 EN TUBERÍA 3/4" EMT Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 10 | 56191 | 561910
8.17 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJA LED 760 LÚMENES 12W LUZ FRÍA DE SOBREPONER | UN | 40 | 58635 | 2345400
8.18 | ICCU |  |  | BANCO DE DUCTOS 4 DE 6" PVC PESADO, INCLUYE CABLE | ML | 90 | 659944 | 59394960
8.19 | ICCU |  |  | CAJA NORMA C276 (MARCO TAPA EXCAVACIÓN) | UN | 4 | 6011207 | 24044828
Subtotal | [7 empty] | 336976151
9. PISOS Y BASES
| ICCU 13,4 - C |  |  | ALISTADO PISOS 1:3 E=0.04 | M2 | 1384.22 | 44256 | 61260040.32
Subtotal | [7 empty] | 61260040.32
10. PISOS, ACABADOS, ENCHAPES V ACCESORIOS
10.1 | ICCU 14.1 - C |  |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 167.18 | 108284 | 18102919.12
10.2 | ICCU 14.6 - C |  |  | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 1384.22 | 138451 | 191646643.22
10.3 | ICCU 14.10 - C |  |  | GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML | 564.17 | 9347 | 5273296.99
10.4 | ICCU 14.42 - C |  |  | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 900.5 | 136904 | 123282052
10.5 | ICCU 14.39 - C |  |  | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 1384.22 | 3182 | 4404588.04
10.6 | ICCU |  |  | MEDIACAÑA SINTÉTICA MUROS CIEGOS A 6 CM | ML | 900.5 | 30056 | 27065428
10.7 | ICCU |  |  | FRANJA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE ANCHO 48 MM GRANULO 60 (ESCALERA) | ML | 33.25 | 48271 | 1605010.75
10.8 | ICCU |  |  | NARIZ REDONDEADA O EN CHAFLÁN DE 1 CM (ESCALERA) | ML | 35.15 | 120356 | 4230513.4
10.9 | ICCU 18.26 - C |  |  | PINTURA EPÓXICA | M2 | 38.74 | 2730 | 105760.2
10.1 | ICCU |  |  | GUARDA CAMILLAS EN PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO 15 CM | ML | 83.63 | 120782 | 10100998.66
10.11 | ICCU |  |  | "ESQUINEROS EN PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZO INTERNO DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAR MURO. COLOR A DEFINIR EN OBRA" | ML | 55.2 | 33987 | 1876082.4
Subtotal | [7 empty] | 387693292.78
11. CIELOS RASOS
11.1 | APU 11,01 |  |  | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 1348.49 | 99102 | 133638055.98
11.2 | APU 11,02 |  |  | CIELO RASO PLOMADO INCL AISLANTE EN ALUMINIO RAYOS X | M2 | 43 | 164470 | 7072210
Subtotal | [7 empty] | 140710265.98
12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
12.1 | APU 12,01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE{INCLUYE GRIFERIA) | UND | 15 | 555574 | 8333610
12.2 | APU 12,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EM POTRAR(INCLUYE GRIFERIA) | UND | 57 | 2400464 | 136826448
12.3 | APU 12,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 15 | 1703165 | 25547475
12.4 | APU 12,04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA LAVADO DE OJOS | UND | 1 | 3944380 | 3944380
12.5 | APU 12,05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M ESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 2.50* 0,60 INCLUYE LAVAMANOS, POSETA, REPISA SEGÚN DISEÑO REF Ml Y M2, NO INCLUYE MUEBLE | UND | 3 | 4986190 | 14958570
Subtotal | [7 empty] | 189610483
13. PINTURAS
13.1 | APU 13,01 |  |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 145 | 26212 | 3800740
13.2 | APU 13,02 |  |  | ESMALTE MARCOS EN LAMINA | M2 | 108.44 | 10644 | 1154235.36
13.3 | APU 13,03 |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 5290.6 | 29225 | 154617785
13.4 | APU 13,04 |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) | ML | 1875 | 18186 | 34098750
13.5 | APU 13,05 |  |  | PINTURA BIOCIDA | M2 | 2262.76 | 21547 | 48755689.72
13.6 | APU 13,06 |  |  | PINTURA BIOCIDA(UNEAL) | ML | 250 | 14739 | 3684750
13.7 | APU 13,07 |  |  | PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL | M2 | 262.76 | 44043 | 11572738.68
Subtotal | [7 empty] | 257684688.76
14. RED DE VOZ Y DATOS
14.1 | APU 14,01 |  |  | TOMA PARA MICROFONO | UND | 2 | 82016 | 164032
14.2 | APU 14,02 |  |  | CABLE BLINDADO PARA MICROFONO | UND | 70 | 6935 | 485450
14.3 | APU 14,03 |  |  | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANJZADA 1/ 2" | ML | 70 | 6935 | 485450
14.4 | APU 14,04 |  |  | SALIDA DE DATOS COMPLETA(INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UND | 32 | 190907 | 6109024
14.5 | APU 14,05 |  |  | CABLE UTP CA T 6A | ML | 300 | 9277 | 2783100
14.6 | APU 14,06 |  |  | ACOMETIDA TELEVISIÓN 1"RG6 | UND | 30 | 36252 | 1087560
14.7 | APU 14,07 |  |  | LUMINARIA LEO CON POSTE PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN, DE 20 W PARA 150 W REALES, IP 54, 2,8 M DE ALTURA CRETA O SIM ILAR CRT | UND | 20 | 4633447 | 92668940
14.8 | APU 14,08 |  |  | SUMINISTRO E tNSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EN M ETAL LINEA (CONTIENE | UND | 1 | 9478300 | 9478300
Subtotal | [7 empty] | 113261856
15. CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y METÁLICA
15.1 | APU 15,01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 , INCLUYE FIJACIONES, BURLETES EPDM, SELLADO CON SILICONA NEUTRA Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 9.21 | 1326544 | 12217470.24
15.2 | APU 15,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA-FACHADAS EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA DE CONTROL SOLAR, INCLUYE FIJACIONES, BURLETES EPDM, SELLADO CON SILICONA NEUTRA Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 186.58 | 1534869 | 286375858.02
15.3 | APU 15,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN CRISTAL LAMINADO TEMPLADO INCOLORO 4 MM + PVB 1,14 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, CON ACCESORIOS ESQUINEROS SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO, CHAPA CENTRAL DE SEGURIDAD, MANIJAS DE LUJO Y BISAGRA DE PISO HIDRÁULICA; INCLUYE HERRAJES NECESARIOS, VINILOS DECORATIVOS CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ANCLAJES Y AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA NEUTRA, LIMPIEZA FINAL | M2 | 32.28 | 2188228 | 70635999.84
15.4 | APU 15,04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA COLD ROLLED CON MONTANTE EN CELOSÍA METÁLICA CALIBRE 16, MARCO CALIBRE 16 CARGADO CON MORTERO Y HOJA CALIBRE 18, CON ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR, MANIJA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE. | M2 | 72.69 | 897354 | 65228662.26
15.5 | APU 15,05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA CON DOBLE PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y APOYA PIES EN TUBO CR DE 2" CON PARALES EN LAMINA DOBLE DE 2X3/16", CINCO HILOS HORIZONTALES EN VARILLA CR DE 1/2" ACABADO EN PINTURA ESMALTE | ML | 47.6 | 865683 | 41206510.8
15.6 | APU 15,06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE 2", SOPORTE EN VARILLA 1/2" LISA Y PLATINAS DE 1/4" DE 10X 5 CM, ACABADO EN PINTURA ESMALTE | ML | 85.55 | 185523 | 15871492.65
15.7 | ICCU 10.15 - C |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 16.04 | 1400375 | 22462015
15.8 | ICCU 10.23 - C |  |  | CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36 INCLUYE: CORREAS CONTRAVIENTOS TENSORES COLUMNAS VIGAS DE AMARRE ANCLAJES TORNILLERÍA PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 55959.5222 | 25058 | 1402233706.5422
Subtotal | [7 empty] | 1916231715.3522
16. CARPINTERÍA EN MADERA
16.1 | APU 16,01 |  |  | PUERTA BATIENTE SENCILLA EN MADERA CON HPL (FÓRMICA CHEM-LAM) POR AMBAS CARAS Y BISAGRAS TIPO OMEGA | M2 | 66.36 | 1672174 | 110965466.64
16.2 | APU 16,02 |  |  | MUEBLE SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA ACABADO EN FORMICA REF1498L NEUTRAL OAK O SIMILAR SIN PUERTAS, MESÓN EN CORIAN 12 MM CON POCETA INTEGRADA EN ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍA ULTRA AHORRADORA PARA LAVA PLATOS NOGAL NEGRO, SALPICADERO EN CORIAN MUEBLE INFERIOR CON PUERTAS BATIENTES EN MADERA AGLOMERADA FORRADA EN FORMICA CON MANIJAS NEGRAS, ZÓCALO EN MADERA. | ML | 1.1 | 9130886 | 10043974.6
16.3 | APU 16,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS HOSPITALARIAS EN VINILO PESADO (INCLUYE RIEL EN ALUMINIO Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN) | ML | 30.71 | 476218 | 14624654.78
Subtotal | [7 empty] | 135634096.02
17. SEGURIDAD HUMANA Y DETECCION DE ALARMAS
17.1 | ICCU |  |  | SEGURIDAD HUMANA Y DETENCION DE ALARMA | UND | 3 | 313871 | 941613
17.2 | ICCU |  |  | AVISADOR MANUAL DIRECCIONABLE | UND | 117 | 26351 | 3083067
17.3 | ICCU |  |  | TUBERIA PARA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR UN TUBO DE PVC RIGIDO, BLINDADO, ENCHUFLABLE, DE COLOR NEGRO DE 16 MM DE DIAMETRO 02 NOMINAL (CON PS47. INCLUYE ABRAZADERAS, ELEM ENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES) | UND | 1 | 16606737 | 16606737
17.4 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL REF NFS - 320 | UND | 3 | 71619 | 214857
17.5 | ICCU |  |  | CAJA TIPO RAWEL T 2400 5 SALIDAS DIAMETRO 3/4" REF: RC - 0391 | UND | 3 | 32330 | 96990
17.6 | ICCU |  |  | TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 REF TC - 0416 | UND | 26 | 38989 | 1013714
17.7 | ICCU |  |  | SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y 06 SALIDAS DE EMERGENCIA | UND | 10 | 377475 | 3774750
17.8 | ICCU |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LIN EAL FLUORESCENTE, 6 W - G5 , FLUJO LUMINOSO 155 LUMENES, CARCASA DE 245 XllOX 58 MM, CLASE 11, IP42, CON BATERIAS DE NI· CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMIA 07 DE 1 H, ALIM ENTACIÓN DE A 230 Y TIEM PO DE CARGA DE 24 H. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEM ENTOS DE FIJACIÓN ILUMINACIÓN EM ERGENCIA | UND | 3 | 313871 | 941613
Subtotal | [7 empty] | 26673341
18. GAS NATURAL
18.1 | APU 18,01 |  |  | TUBERIA DE ACERO GALVANIZADA DE 1" SCH1 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 72.48 | 93346 | 6765718.08
18.2 | APU 18,02 |  |  | TUBERIA DE POLIETILENO 11/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1 | 10699382 | 10699382
18.3 | APU 18,03 |  |  | ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PARA, USO DE GAS NATURAL COMERCIAL, INCLUYE FILTROS, VALVULAS, TUBERIA, ACCESORIOS Y OBRA CIVI L, INCLUYE TRANSICIÓN DE POUETILENO EN ACERO | UND | 1 | 2869985 | 2869985
18.4 | APU 18,04 |  |  | REGULADOR SEGUNDA ETAPA AMERICAN 18,20, METER 1813C 1 O SIMILAR {INCLUYE 04 ACCESORIOS) | UND | 1 | 79104 | 79104
18.5 | APU 18,05 |  |  | PUNTO AG PARA GAS 1" SUMINISTRO E 05 INSTALACIÓN | UND | 1 | 56407 | 56407
18.6 | APU 18,06 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 1" | ML | 1.13 | 56407 | 63739.91
Subtotal | [7 empty] | 20534335.99
19. RED DE OXIGENO
19.1 | APU 19,01 |  |  | TUBERÍA DE COBRE TIPO K DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 63.76 | 125322 | 7990530.72
19.2 | APU 19,02 |  |  | ENTREGA Y SUMINISTRO DE PRESIÓN INTERNA, INCLUYE TOMAS DE AIRE, OXÍGENO MEDICINAL Y CILINDROS TIPO H | UN | 1 | 44280124 | 44280124
Subtotal | [7 empty] | 52270654.72
20. VIDRIOS Y ESPEJOS
20.1 | ICCU |  |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4MM | M2 | 1.34 | 96567 | 129399.78
20.2 | ICCU |  |  | VIDRIO PLOMADO INCLUYE MARCO ÁREA RX | M2 | 0.12 | 28780896 | 3453707.52
Subtotal | [7 empty] | 3583107.3
21. OBRAS DE URBANISMO
21.1 | ICCU 1.30 - C |  |  | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M | M2 | 702.64 | 2629 | 1847240.56
21.2 | ICCU 1.45 - C |  |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 140.53 | 15664 | 2201261.92
21.3 | ICCU 16.5 - C |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 115.74 | 110637 | 12805126.38
21.4 | ICCU 16.8 - C |  |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 95.43 | 12901 | 1231142.43
21.5 | ICCU 16.12 - C |  |  | SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | M3 | 450 | 204339 | 91952550
21.6 | ICCU 16.13 - C |  |  | BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) | M3 | 260 | 216588 | 56312880
21.7 | ICCU 2.7 - C |  |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 10 | 1090972 | 10909720
21.8 | ICCU 4.22 - C |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 40.48 | 10283 | 416255.84
21.9 | ICCU 4.1 - U |  |  | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UN | 2 | 1341350 | 2682700
21.1 | ICCU 4.2 - U |  |  | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE Di=1.20M E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML | 4 | 1142607 | 4570428
21.11 | ICCU 4.3 - U |  |  | CUBIERTA POZO D= 1.7M E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UN | 2 | 1338957 | 2677914
21.12 | ICCU 5.1 - U |  |  | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM | M2 | 1300 | 133487 | 173533100
21.13 | ICCU 5.6 - U |  |  | BORDE SEPARADOR VERDE A-170 | ML | 90.55 | 434080 | 39305944
21.14 | ICCU 5.15 - U |  |  | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 156 | 165258 | 25780248
21.15 | ICCU 6.8 - V |  |  | EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL | M2 | 10 | 44398 | 443980
Subtotal | [7 empty] | 426670491.13
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 5989052946.3
CERTIFICACIONES
|  |  |  | CERTIFICACION RETIE |  |  |  | 15000000
|  |  |  | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | 9000000
|  |  |  | CERTIFICACIÓN DE PUNTO LÓGICO SENCILLOS (35) | UN | 35 | 38000 | 1330000
|  |  |  | CERTIFICACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADOS (25) | UN | 25 | 38000 | 950000
|  |  |  | LICENCIAS SOFTWARE GESTIÓN REMOTA | LICENCIAS SOFTWARE GESTIÓN REMOTA | LICENCIAS SOFTWARE GESTIÓN REMOTA | LICENCIAS SOFTWARE GESTIÓN REMOTA | 600000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 6015932946.3
|  |  |  | UPS STAR TEC 6KVA ON LINE | UN | 2 | 7590944.34 | 15181888.68
|  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Q=17.33 L/S, 2 MOTOBOMBAS MODELO 20 A-5 TW, Q DE SUCCIÓN DE 8.67 L/S, POTENCIA DE 7.5 HP C/U, RANGO DE PRESIÓN 30 A 50 PSI, 2 TANQUES HIDROACUMULADOR 500 LITROS C/U Y TABLERO DE CONTROL CON ALTERNACIÓN AUTOMATICA | UN | 1 | 53836192.93 | 53836192.93
|  |  |  | CALDERA B5 POTENCIA ENTRADA 500.000 BTU/HR Y POTENCIA SALIDA 400.000 BTU/HR, 12 B.H.P, 18,7 G.P.M | UN | 1 | 40564522.83 | 40564522.83
|  |  |  | TANQUE ACUMULADOR DE GRAN CAPACIDAD EN ACERO VITRIFICADO S/DIN 4753, MODELO RB DE 2000 LITROS | UN | 1 | 36131820.35 | 36131820.35
|  |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DE 0.5 HP PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE Y EVACUACIÓN DE AGUA RESIDUAL A TRAMPA GRASA | UN | 2 | 2218213.79 | 4436427.58
|  |  |  | EQUIPO CONTRA INCENDIO CONFORMADO POR BOMBA LISTADA DE 64-72 PSI, 500 GPM, CON SISTEMA DE BOMBEO JOCKEY DE 5 GPM A UNA PRESIÓN DE 113 PSI MODELO VSE 1 17-20, INCLUYE ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN Y TABLEROS DE CONTROL MARCA GRUNDFOS O SIMILARES | UN | 1 | 190496509.68 | 190496509.68
|  |  |  | PLANTA ELÉCTRICA DIESEL 36 KVA | UN | 1 | 61323781.79 | 61323781.79
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA EN POSTE (INCLUYE VESTIDA, TRAFO Y POSTE) | UN | 1 | 37481114 | 37481114
|  |  |  | ASCENSOR PARA PERSONAL CON RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD CON CAPACIDAD DE 400 KG Y DOS PARADAS | UN | 1 | 143293865 | 143293865
|  |  |  | SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO | UND | 13 | 314631.68 | 4090211.84
|  |  |  | SIRENA DE 110 V | UND | 7 | 147459.91 | 1032219.37
|  |  |  | CAMARA CCTV | UND | 16 | 379002.99 | 6064047.84
|  |  |  | PARLANTE CIELO RASO | UND | 10 | 74724.52 | 747245.2
|  |  |  | AMPLIFICADOR 100 W | UND | 1 | 815916.09 | 815916.09
|  |  |  | MICROFONO PG 48 LC (INCLUYE BASE) | UND | 2 | 314117.01 | 628234.02
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES, INCLUYE ORGANIZACIÓN HORIZONTAL, ORGANIZADOR VERTICAL, PATCH PANEL, SWITCH, REGLETAS DE ALIM ENTACIÓN DE 6 TOMAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 1 | 10995376.5 | 10995376.5
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 6623052320
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25.5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 2.5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 29%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1. PRELIMINARES |  |  | 1. PRELIMINARES
1.1 | ICCU 1.1 - C |  |  | CAMPAMENTO 18 M2 / ARRIENDO DE CAMPAMENTO | UN | 1 |  | 0
1.2 | ICCU 1,8 - C |  |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 44.2 |  | 0
1.3 | ICCU 1,41 - C |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 1238.86 |  | 0
1.4 | ICCU 1,43 - C |  |  | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 |  | 0
1.5 | ICCU 11,1 - C |  |  | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 10 M - PROVISIONAL HIDRAULICA | UN | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
2. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
2.1 | ICCU 3.6 - C |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 26 |  | 0
2.2 | ICCU 3.3 - C |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 | UN | 3 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | ICCU 4.3 - C |  |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 7.99 |  | 0
3.2 | ICCU 4.6 - C |  |  | ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI | M2 | 165.8 |  | 0
3.3 | ICCU 4.13 - C |  |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 1.15 |  | 0
3.4 | ICCU 4.22 - C |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 24296.0775 |  | 0
3.5 | ICCU 4.23 - C |  |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 343.28 |  | 0
3.6 | ICCU 4.25 - C |  |  | TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 10.58 |  | 0
3.7 | ICCU 13.14 - C |  |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 324.96 |  | 0
3.8 | ICCU 4.27 - C |  |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 7.32 |  | 0
3.9 | ICCU 2.2 - U |  |  | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 60.94 |  | 0
3.1 | ICCU 4.18 - C |  |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI H=2.0 M | M3 | 10.86 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
4. MANPOSTERIA
4.1 | ICCU 5.2 - C |  |  | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M | ML | 261.31 |  | 0
4.2 | ICCU 5.5 - C |  |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 323.61 |  | 0
4.3 | ICCU 5.15 - C |  |  | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M | M2 | 42.25 |  | 0
4.4 | ICCU 5.17 - C |  |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 672.57 |  | 0
4.5 | ICCU 5.18 - C |  |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) | ML | 230.29 |  | 0
4.6 | ICCU 5.25 - C |  |  | MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M | M2 | 952.44 |  | 0
4.7 | ICCU 5.29 - C |  |  | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | M2 | 430.75 |  | 0
4.8 | ICCU |  |  | MURO LADRILLO GRAN FORMATO COLOR TIERRA 39*14*5CM A LA VISTA PUESTO EN TERCIOS Y SILLAR EN LADRILLO GRAN FORMATO COLOR TIERRA 39*145 CM A LA VISTA | M2 | 587.6 |  | 0
4.9 | ICCU 5.23 - C |  |  | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M | M2 | 75 |  | 0
4.1 | ICCU |  |  | RECUBRIMIENTO LAMINA PLOMO AREA RX 2MM; INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, EQUIPO A AISLAR 125 KV | M2 | 52.25 |  | 0
4.11 | ICCU |  |  | COLUMNETA EN CONCRETO, REFUERZO INCLUIDO Y ANCLAJES 0,12 0,15 M) | ML | 944.569 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
5. PAÑETES
5.1 | ICCU 6.3 - C |  |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 2925.8 |  | 0
5.2 | ICCU 6.17 - C |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 5290.6 |  | 0
5.3 | ICCU 6.18 - C |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 1875 |  | 0
5.4 | ICCU 6.21 - C |  |  | PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM | M2 | 4.07 |  | 0
5.5 | ICCU 6.2 - C |  |  | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 7.7 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
6. CUBIERTA
6.1 | ICCU 7.1 - C |  |  | AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M | M2 | 4.07 |  | 0
6.2 | ICCU 7.12 - C |  |  | CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA | ML | 43.88 |  | 0
6.3 | ICCU 7.28 - C |  |  | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26 POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 962.51 |  | 0
6.4 | ICCU 7.34 - C |  |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML | 119.53 |  | 0
6.5 | ICCU 7.36 - C |  |  | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA TRES CAPAS | M2 | 4.07 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
7.1 | ICCU 7.5 - C |  |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" | ML | 34.58 |  | 0
7.2 | ICCU 11.12 - C |  |  | LLAVE MANGUERA | UN | 10 |  | 0
7.3 | ICCU 11.17 - C |  |  | PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" | UN | 17 |  | 0
7.4 | ICCU |  |  | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/P PARA 2" | UN | 205 |  | 0
7.5 | ICCU |  |  | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/P PARA 4" | UN | 64 |  | 0
7.6 | ICCU 11.25 - C |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" | ML | 37.96 |  | 0
7.7 | ICCU 11.24 - C |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 3/4" | ML | 12.63 |  | 0
7.8 | ICCU 11.33 - C |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 320.68 |  | 0
7.9 | ICCU 11.34 - C |  |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 179.4 |  | 0
7.1 | ICCU 11.37 - C |  |  | REGISTRO 3/4" | UN | 3 |  | 0
7.11 | ICCU 11.42 - C |  |  | REVENTILACIÓN 3" | ML | 42.46 |  | 0
7.12 | ICCU 11.57 - C |  |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2" | ML | 198.86 |  | 0
7.13 | ICCU 11.59 - C |  |  | GABINETE TIPO III | UN | 1 |  | 0
7.14 | ICCU 11.63 - C |  |  | VÁLVULA MARIPOSA 3" | UN | 2 |  | 0
7.15 | ICCU 11.65 - C |  |  | VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN | 1 |  | 0
7.16 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO PVC P DE 1 1/4" | ML | 60.35 |  | 0
7.17 | ICCU |  |  | SIAMESA INYECCION 2" x 2 1/2" x 2" | UN | 1 |  | 0
7.18 | ICCU 11.27 - C |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 86.62 |  | 0
7.19 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1 1/4" | ML | 58.62 |  | 0
7.2 | ICCU 11.29 - C |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 114.35 |  | 0
7.21 | ICCU 11.28 - C |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" | ML | 78.94 |  | 0
7.22 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO PVC 3" | NO | 21.04 |  | 0
7.23 | ICCU 11.26 - C |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 5.16 |  | 0
7.24 | ICCU 11.36 - C |  |  | REGISTRO 1/2" | UN | 18 |  | 0
7.25 | ICCU 11.35 - C |  |  | REGISTRO 1" | UN | 11 |  | 0
7.26 | ICCU |  |  | REGISTRO 1 1/4" | UN | 11 |  | 0
7.27 | ICCU |  |  | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 66 |  | 0
7.28 | ICCU |  |  | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1" | UN | 31 |  | 0
7.29 | ICCU |  |  | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" | UN | 15 |  | 0
7.3 | ICCU 11.23 - C |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 1/2" | ML | 32.65 |  | 0
7.31 | ICCU 11.24 - C |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 3/4" | ML | 3.39 |  | 0
7.32 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 1" | ML | 62.76 |  | 0
7.33 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 1 1/4" | ML | 52.31 |  | 0
7.34 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 1 1/2" | ML | 19.39 |  | 0
7.35 | ICCU |  |  | RED SUMINISTRO CPVC 2" | ML | 21.41 |  | 0
7.36 | ICCU 11.36 - C |  |  | REGISTRO 1/2" | UN | 1 |  | 0
7.37 | ICCU 11.37 - C |  |  | REGISTRO 3/4" | UN | 1 |  | 0
7.38 | ICCU 11.35 - C |  |  | REGISTRO 1" | UN | 8 |  | 0
7.39 | ICCU |  |  | PUNTO DE AGUA CALIENTE CPVC (1/2" Y 3/4") | UN | 20 |  | 0
7.4 | ICCU |  |  | VALVULA BALANCEADORA FLUJO 1 NPT H TC (AGUA CALIENTE) | UN | 2 |  | 0
7.41 | ICCU 11.31 - C |  |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 198.85 |  | 0
7.42 | ICCU |  |  | REDSANITARIA PVC- S 3" | ML | 156.52 |  | 0
7.43 | ICCU |  |  | RED SANI ARIA PVC-S 8" | ML | 113.76 |  | 0
7.44 | ICCU |  |  | SALIDAS SANITARIAS PVC- S/SIFON 3" | UN | 27 |  | 0
7.45 | ICCU 11.33 - C |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 83.26 |  | 0
7.46 | ICCU |  |  | SALIDAS SANITARIA PVC -S 12" | ML | 58 |  | 0
7.47 | ICCU |  |  | SIS TEMA DE TRAMPA DE GRASA 95 LT EN PVC PARA MANEJO DE AGUAS PROVENIENTE DE CUARTO DELAVADO DEPACIENTES, CANECAS, ENTREGA MATERIAL UCI , ODONTOLOGIA Y DEMAS MATERIAL CONTAMINANTE | UN | 1 |  | 0
7.48 | ICCU 11.41 - C |  |  | REVENTILACIÓN 2" | ML | 114.64 |  | 0
7.49 | ICCU |  |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS RESIDUALES PVC 6" | ML | 32.91 |  | 0
7.5 | ICCU |  |  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 ANCHO DE 200 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 32.91 |  | 0
7.51 | ICCU |  |  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 ANCHO DE 300 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 74.45 |  | 0
7.52 | ICCU |  |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" | ML | 10.96 |  | 0
7.53 | ICCU 3.25 - U |  |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 34.97 |  | 0
7.54 | ICCU 3.26 - U |  |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML | 37.23 |  | 0
7.55 | ICCU |  |  | TUBERÍA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO 12" | ML | 58.2 |  | 0
7.56 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 148.77 |  | 0
7.57 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1 1/4" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 14.49 |  | 0
7.58 | ICCU |  |  | "TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1 1/2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 27.69 |  | 0
7.59 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)" | ML | 7.91 |  | 0
7.6 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2 1/2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 8.27 |  | 0
7.61 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 76.93 |  | 0
7.62 | ICCU |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 69.72 |  | 0
7.63 | ICCU 11.53 - C |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" | UN | 72 |  | 0
7.64 | ICCU 11.55 - C |  |  | ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM | UN | 72 |  | 0
7.65 | ICCU |  |  | VÁLVULA DE MANIOBRA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN | 1 |  | 0
7.66 | ICCU 11.58 - C |  |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML | 154.92 |  | 0
7.67 | ICCU |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 1 1/4" | UN | 2 |  | 0
7.68 | ICCU |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 2 1/2" | UN | 1 |  | 0
7.69 | ICCU |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 3" | UN | 5 |  | 0
7.7 | APU 7,7 |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 1 1/4" | UN | 2 |  | 0
7.71 | APU 7,71 |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 3" | UN | 5 |  | 0
7.72 | APU 7,72 |  |  | ESTACIÓN DE CONTROL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2 |  | 0
7.73 | APU 7,73 |  |  | PLACA ANTIVÓRTICE 4" 0.7 X 0.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1 |  | 0
7.74 | APU 7,74 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 8" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 15.17 |  | 0
7.75 | ICCU |  |  | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO CONTRA INCENDIO CONFORMADO POR BOMBA RISADA E 64-7 PSI, 500 GPM, CON SISTEMA DE BOMBEO JOCKEY DE 5 GPM A UNA PRESIÓN DE 113 PSI MODELO VSE 117-20. INCLUYE ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN Y TABLEROS DE CONTROL MARCA GRUNDFOS Y SIMILARES | UN | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
8. INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA, QUE INCLUYE VARILLA DE PUESTA A TIERRA, CABLE COBRE #2/0, HIDROSOLTA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30 Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 10 |  | 0
8.2 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO CON CAJA | UN | 1 |  | 0
8.3 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 3 |  | 0
8.4 | ICCU |  |  | INSTALACIÓN DE UPS BIFÁSICA DE 6KM, INCLUYE BAY PASS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 2 |  | 0
8.5 | ICCU 12.2 - C |  |  | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 450 |  | 0
8.6 | ICCU 12.5 - C |  |  | SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA | UN | 15 |  | 0
8.7 | ICCU 12.6 - C |  |  | SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA | UN | 2 |  | 0
8.8 | ICCU 12.9 - C |  |  | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN | 153 |  | 0
8.9 | ICCU |  |  | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA CORRIENTE REGULADO, INCLUYE TOMA CORRIENTE REGULADO, TUBERÍA PVC 3/4", CABLE THHN 3#12 Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN" | UN | 66 |  | 0
8.1 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 DE 40W | UN | 0 |  | 0
8.11 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJA LED DE 18W | UN | 317 |  | 0
8.12 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA | UN | 17 |  | 0
8.13 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE TUBERÍA EMT, CABLE THHN #12 Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 1 |  | 0
8.14 | ICCU |  |  | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN CAPSULADA EXT CTS 511 A CTS 517 | UN | 1 |  | 0
8.15 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN ANTIFRAUDE 3#2+1#2 EN TUBERÍA 3" CONDUIT | ML | 132 |  | 0
8.16 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BAJA TENSIÓN DESDE TABLERO TD A UPS Y DESDE UPS A TABLERO EN CABLE THHN 3#8+1#12 EN TUBERÍA 3/4" EMT Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 10 |  | 0
8.17 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJA LED 760 LÚMENES 12W LUZ FRÍA DE SOBREPONER | UN | 40 |  | 0
8.18 | ICCU |  |  | BANCO DE DUCTOS 4 DE 6" PVC PESADO, INCLUYE CABLE | ML | 90 |  | 0
8.19 | ICCU |  |  | CAJA NORMA C276 (MARCO TAPA EXCAVACIÓN) | UN | 4 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
9. PISOS Y BASES
| ICCU 13,4 - C |  |  | ALISTADO PISOS 1:3 E=0.04 | M2 | 1384.22 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
10. PISOS, ACABADOS, ENCHAPES V ACCESORIOS
10.1 | ICCU 14.1 - C |  |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 167.18 |  | 0
10.2 | ICCU 14.6 - C |  |  | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 1384.22 |  | 0
10.3 | ICCU 14.10 - C |  |  | GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML | 564.17 |  | 0
10.4 | ICCU 14.42 - C |  |  | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 900.5 |  | 0
10.5 | ICCU 14.39 - C |  |  | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 1384.22 |  | 0
10.6 | ICCU |  |  | MEDIACAÑA SINTÉTICA MUROS CIEGOS A 6 CM | ML | 900.5 |  | 0
10.7 | ICCU |  |  | FRANJA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE ANCHO 48 MM GRANULO 60 (ESCALERA) | ML | 33.25 |  | 0
10.8 | ICCU |  |  | NARIZ REDONDEADA O EN CHAFLÁN DE 1 CM (ESCALERA) | ML | 35.15 |  | 0
10.9 | ICCU 18.26 - C |  |  | PINTURA EPÓXICA | M2 | 38.74 |  | 0
10.1 | ICCU |  |  | GUARDA CAMILLAS EN PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO 15 CM | ML | 83.63 |  | 0
10.11 | ICCU |  |  | "ESQUINEROS EN PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZO INTERNO DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAR MURO. COLOR A DEFINIR EN OBRA" | ML | 55.2 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
11. CIELOS RASOS
11.1 | APU 11,01 |  |  | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 1348.49 |  | 0
11.2 | APU 11,02 |  |  | CIELO RASO PLOMADO INCL AISLANTE EN ALUMINIO RAYOS X | M2 | 43 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
12.1 | APU 12,01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE{INCLUYE GRIFERIA) | UND | 15 |  | 0
12.2 | APU 12,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EM POTRAR(INCLUYE GRIFERIA) | UND | 57 |  | 0
12.3 | APU 12,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 15 |  | 0
12.4 | APU 12,04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA LAVADO DE OJOS | UND | 1 |  | 0
12.5 | APU 12,05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M ESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 2.50* 0,60 INCLUYE LAVAMANOS, POSETA, REPISA SEGÚN DISEÑO REF Ml Y M2, NO INCLUYE MUEBLE | UND | 3 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
13. PINTURAS
13.1 | APU 13,01 |  |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 145 |  | 0
13.2 | APU 13,02 |  |  | ESMALTE MARCOS EN LAMINA | M2 | 108.44 |  | 0
13.3 | APU 13,03 |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 5290.6 |  | 0
13.4 | APU 13,04 |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) | ML | 1875 |  | 0
13.5 | APU 13,05 |  |  | PINTURA BIOCIDA | M2 | 2262.76 |  | 0
13.6 | APU 13,06 |  |  | PINTURA BIOCIDA(UNEAL) | ML | 250 |  | 0
13.7 | APU 13,07 |  |  | PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL | M2 | 262.76 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
14. RED DE VOZ Y DATOS
14.1 | APU 14,01 |  |  | TOMA PARA MICROFONO | UND | 2 |  | 0
14.2 | APU 14,02 |  |  | CABLE BLINDADO PARA MICROFONO | UND | 70 |  | 0
14.3 | APU 14,03 |  |  | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANJZADA 1/ 2" | ML | 70 |  | 0
14.4 | APU 14,04 |  |  | SALIDA DE DATOS COMPLETA(INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UND | 32 |  | 0
14.5 | APU 14,05 |  |  | CABLE UTP CA T 6A | ML | 300 |  | 0
14.6 | APU 14,06 |  |  | ACOMETIDA TELEVISIÓN 1"RG6 | UND | 30 |  | 0
14.7 | APU 14,07 |  |  | LUMINARIA LEO CON POSTE PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN, DE 20 W PARA 150 W REALES, IP 54, 2,8 M DE ALTURA CRETA O SIM ILAR CRT | UND | 20 |  | 0
14.8 | APU 14,08 |  |  | SUMINISTRO E tNSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EN M ETAL LINEA (CONTIENE | UND | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
15. CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y METÁLICA
15.1 | APU 15,01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 , INCLUYE FIJACIONES, BURLETES EPDM, SELLADO CON SILICONA NEUTRA Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 9.21 |  | 0
15.2 | APU 15,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA-FACHADAS EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA DE CONTROL SOLAR, INCLUYE FIJACIONES, BURLETES EPDM, SELLADO CON SILICONA NEUTRA Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 186.58 |  | 0
15.3 | APU 15,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN CRISTAL LAMINADO TEMPLADO INCOLORO 4 MM + PVB 1,14 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, CON ACCESORIOS ESQUINEROS SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO, CHAPA CENTRAL DE SEGURIDAD, MANIJAS DE LUJO Y BISAGRA DE PISO HIDRÁULICA; INCLUYE HERRAJES NECESARIOS, VINILOS DECORATIVOS CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ANCLAJES Y AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA NEUTRA, LIMPIEZA FINAL | M2 | 32.28 |  | 0
15.4 | APU 15,04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA COLD ROLLED CON MONTANTE EN CELOSÍA METÁLICA CALIBRE 16, MARCO CALIBRE 16 CARGADO CON MORTERO Y HOJA CALIBRE 18, CON ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR, MANIJA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE. | M2 | 72.69 |  | 0
15.5 | APU 15,05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA CON DOBLE PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y APOYA PIES EN TUBO CR DE 2" CON PARALES EN LAMINA DOBLE DE 2X3/16", CINCO HILOS HORIZONTALES EN VARILLA CR DE 1/2" ACABADO EN PINTURA ESMALTE | ML | 47.6 |  | 0
15.6 | APU 15,06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE 2", SOPORTE EN VARILLA 1/2" LISA Y PLATINAS DE 1/4" DE 10X 5 CM, ACABADO EN PINTURA ESMALTE | ML | 85.55 |  | 0
15.7 | ICCU 10.15 - C |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 16.04 |  | 0
15.8 | ICCU 10.23 - C |  |  | CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36 INCLUYE: CORREAS CONTRAVIENTOS TENSORES COLUMNAS VIGAS DE AMARRE ANCLAJES TORNILLERÍA PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 55959.5222 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
16. CARPINTERÍA EN MADERA
16.1 | APU 16,01 |  |  | PUERTA BATIENTE SENCILLA EN MADERA CON HPL (FÓRMICA CHEM-LAM) POR AMBAS CARAS Y BISAGRAS TIPO OMEGA | M2 | 66.36 |  | 0
16.2 | APU 16,02 |  |  | MUEBLE SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA ACABADO EN FORMICA REF1498L NEUTRAL OAK O SIMILAR SIN PUERTAS, MESÓN EN CORIAN 12 MM CON POCETA INTEGRADA EN ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍA ULTRA AHORRADORA PARA LAVA PLATOS NOGAL NEGRO, SALPICADERO EN CORIAN MUEBLE INFERIOR CON PUERTAS BATIENTES EN MADERA AGLOMERADA FORRADA EN FORMICA CON MANIJAS NEGRAS, ZÓCALO EN MADERA. | ML | 1.1 |  | 0
16.3 | APU 16,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS HOSPITALARIAS EN VINILO PESADO (INCLUYE RIEL EN ALUMINIO Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN) | ML | 30.71 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
17. SEGURIDAD HUMANA Y DETECCION DE ALARMAS
17.1 | ICCU |  |  | SEGURIDAD HUMANA Y DETENCION DE ALARMA | UND | 3 |  | 0
17.2 | ICCU |  |  | AVISADOR MANUAL DIRECCIONABLE | UND | 117 |  | 0
17.3 | ICCU |  |  | TUBERIA PARA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR UN TUBO DE PVC RIGIDO, BLINDADO, ENCHUFLABLE, DE COLOR NEGRO DE 16 MM DE DIAMETRO 02 NOMINAL (CON PS47. INCLUYE ABRAZADERAS, ELEM ENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES) | UND | 1 |  | 0
17.4 | ICCU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL REF NFS - 320 | UND | 3 |  | 0
17.5 | ICCU |  |  | CAJA TIPO RAWEL T 2400 5 SALIDAS DIAMETRO 3/4" REF: RC - 0391 | UND | 3 |  | 0
17.6 | ICCU |  |  | TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 REF TC - 0416 | UND | 26 |  | 0
17.7 | ICCU |  |  | SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y 06 SALIDAS DE EMERGENCIA | UND | 10 |  | 0
17.8 | ICCU |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LIN EAL FLUORESCENTE, 6 W - G5 , FLUJO LUMINOSO 155 LUMENES, CARCASA DE 245 XllOX 58 MM, CLASE 11, IP42, CON BATERIAS DE NI· CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMIA 07 DE 1 H, ALIM ENTACIÓN DE A 230 Y TIEM PO DE CARGA DE 24 H. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEM ENTOS DE FIJACIÓN ILUMINACIÓN EM ERGENCIA | UND | 3 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
18. GAS NATURAL
18.1 | APU 18,01 |  |  | TUBERIA DE ACERO GALVANIZADA DE 1" SCH1 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 72.48 |  | 0
18.2 | APU 18,02 |  |  | TUBERIA DE POLIETILENO 11/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1 |  | 0
18.3 | APU 18,03 |  |  | ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PARA, USO DE GAS NATURAL COMERCIAL, INCLUYE FILTROS, VALVULAS, TUBERIA, ACCESORIOS Y OBRA CIVI L, INCLUYE TRANSICIÓN DE POUETILENO EN ACERO | UND | 1 |  | 0
18.4 | APU 18,04 |  |  | REGULADOR SEGUNDA ETAPA AMERICAN 18,20, METER 1813C 1 O SIMILAR {INCLUYE 04 ACCESORIOS) | UND | 1 |  | 0
18.5 | APU 18,05 |  |  | PUNTO AG PARA GAS 1" SUMINISTRO E 05 INSTALACIÓN | UND | 1 |  | 0
18.6 | APU 18,06 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 1" | ML | 1.13 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
19. RED DE OXIGENO
19.1 | APU 19,01 |  |  | TUBERÍA DE COBRE TIPO K DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 63.76 |  | 0
19.2 | APU 19,02 |  |  | ENTREGA Y SUMINISTRO DE PRESIÓN INTERNA, INCLUYE TOMAS DE AIRE, OXÍGENO MEDICINAL Y CILINDROS TIPO H | UN | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
20. VIDRIOS Y ESPEJOS
20.1 | ICCU |  |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4MM | M2 | 1.34 |  | 0
20.2 | ICCU |  |  | VIDRIO PLOMADO INCLUYE MARCO ÁREA RX | M2 | 0.12 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
21. OBRAS DE URBANISMO
21.1 | ICCU 1.30 - C |  |  | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M | M2 | 702.64 |  | 0
21.2 | ICCU 1.45 - C |  |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 140.53 |  | 0
21.3 | ICCU 16.5 - C |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 115.74 |  | 0
21.4 | ICCU 16.8 - C |  |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 95.43 |  | 0
21.5 | ICCU 16.12 - C |  |  | SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | M3 | 450 |  | 0
21.6 | ICCU 16.13 - C |  |  | BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) | M3 | 260 |  | 0
21.7 | ICCU 2.7 - C |  |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 10 |  | 0
21.8 | ICCU 4.22 - C |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 40.48 |  | 0
21.9 | ICCU 4.1 - U |  |  | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UN | 2 |  | 0
21.1 | ICCU 4.2 - U |  |  | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE Di=1.20M E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML | 4 |  | 0
21.11 | ICCU 4.3 - U |  |  | CUBIERTA POZO D= 1.7M E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UN | 2 |  | 0
21.12 | ICCU 5.1 - U |  |  | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM | M2 | 1300 |  | 0
21.13 | ICCU 5.6 - U |  |  | BORDE SEPARADOR VERDE A-170 | ML | 90.55 |  | 0
21.14 | ICCU 5.15 - U |  |  | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 156 |  | 0
21.15 | ICCU 6.8 - V |  |  | EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL | M2 | 10 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
CERTIFICACIONES
CERTIFICACION RETIE
|  |  |  | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP | CERTIFICACION RETILAP
|  |  |  | CERTIFICACIÓN DE PUNTO LÓGICO SENCILLOS (35) | UN | 35 |  | 0
|  |  |  | CERTIFICACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADOS (25) | UN | 25 |  | 0
|  |  |  | LICENCIAS SOFTWARE GESTIÓN REMOTA | LICENCIAS SOFTWARE GESTIÓN REMOTA | LICENCIAS SOFTWARE GESTIÓN REMOTA | LICENCIAS SOFTWARE GESTIÓN REMOTA
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
|  |  |  | UPS STAR TEC 6KVA ON LINE | UN | 2 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Q=17.33 L/S, 2 MOTOBOMBAS MODELO 20 A-5 TW, Q DE SUCCIÓN DE 8.67 L/S, POTENCIA DE 7.5 HP C/U, RANGO DE PRESIÓN 30 A 50 PSI, 2 TANQUES HIDROACUMULADOR 500 LITROS C/U Y TABLERO DE CONTROL CON ALTERNACIÓN AUTOMATICA | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | CALDERA B5 POTENCIA ENTRADA 500.000 BTU/HR Y POTENCIA SALIDA 400.000 BTU/HR, 12 B.H.P, 18,7 G.P.M | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TANQUE ACUMULADOR DE GRAN CAPACIDAD EN ACERO VITRIFICADO S/DIN 4753, MODELO RB DE 2000 LITROS | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DE 0.5 HP PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE Y EVACUACIÓN DE AGUA RESIDUAL A TRAMPA GRASA | UN | 2 |  | 0
|  |  |  | EQUIPO CONTRA INCENDIO CONFORMADO POR BOMBA LISTADA DE 64-72 PSI, 500 GPM, CON SISTEMA DE BOMBEO JOCKEY DE 5 GPM A UNA PRESIÓN DE 113 PSI MODELO VSE 1 17-20, INCLUYE ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN Y TABLEROS DE CONTROL MARCA GRUNDFOS O SIMILARES | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | PLANTA ELÉCTRICA DIESEL 36 KVA | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA EN POSTE (INCLUYE VESTIDA, TRAFO Y POSTE) | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | ASCENSOR PARA PERSONAL CON RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD CON CAPACIDAD DE 400 KG Y DOS PARADAS | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO | UND | 13 |  | 0
|  |  |  | SIRENA DE 110 V | UND | 7 |  | 0
|  |  |  | CAMARA CCTV | UND | 16 |  | 0
|  |  |  | PARLANTE CIELO RASO | UND | 10 |  | 0
|  |  |  | AMPLIFICADOR 100 W | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | MICROFONO PG 48 LC (INCLUYE BASE) | UND | 2 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES, INCLUYE ORGANIZACIÓN HORIZONTAL, ORGANIZADOR VERTICAL, PATCH PANEL, SWITCH, REGLETAS DE ALIM ENTACIÓN DE 6 TOMAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :