## FICHA TECNICA
FICHA TECNICA
Ítem | Cantidad | Descripcion del elemento | Referencia | Marca | Justificación | Presentación/ unidad de medida
1 | 1 | Desinfectante de amplio espectro, con fórmula a base de monopersulfato potásico, que actúa como virucida, bactericida, fungicida y esporicida. Contiene peróxidos, tensioactivos y ácidos orgánicos, lo que le permite limpiar y desinfectar en una sola operación y mantener su eficacia en superficies duras y no porosas, incluso a bajas temperaturas. Desinfección de contacto de superficies y equipos. Actividad efectiva declarada contra el Virus de la Rabia. desinfectante virucida con eficacia comprobada contra la mayoría de virus que afectan a los animales domésticos. Es efectivo también contra bacterias, hongos, mohos y levaduras. Limpia y desinfecta en una sola aplicación. Es menos probable que conduzca al desarrollo de resistencia adquirida en comparación con ciertas otras químicas desinfectantes, eliminando la necesidad de rotación de desinfectantes. | No aplica | No aplica | No aplica | Caja por 5Kg
2 | 5 | Cepillo de cerdas duras para juntas de pisos, elaborado con fibras de poliéster que soportan altas temperaturas y resistente a diferentes químicos, estas fibras no absorben líquidos evitando que se produzcan olores. Alta resistencia al desgaste y fricción.Bloqueo solido de inyección de polipropileno. Impermeable y grapas de acero | No aplica | No aplica | No aplica | Unidad
3 | 10 | Hipoclorito de sodio al 13% | No aplica | No aplica | No aplica | Garrafa por 20L
4 | 10 | Alcohol al 96% | No aplica | No aplica | No aplica | Garrafa por 20L
5 | 6 | Atomizador Industrial de plástico de polietileno de alta densidad, de spray, para solución de limpieza, resistentes a productos químicos, graduados, de pulverización de agua a prueba de fugas con boquilla ajustable y calcomanías. 32 onzas. | No aplica | No aplica | No aplica | Unidad
6 | 5 | Repuesto Pistola Industrial para Atomizador | No aplica | No aplica | No aplica | Unidad
7 | 3 | 3M ™ Aura ™ Health Care respirador filtrante de partículas y mascarilla quirúrgica, N95. Clasificación N95 aprobada por NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health de EE. UU.) Cumple con las pautas de los CDC (Centers for Disease Control and Prevention de EE. UU.) para el control de exposición a M. tuberculosis  Autorizado por la FDA (Food and Drug dministration de EE. UU.) para su uso como mascarilla quirúrgica  Máximo nivel de resistencia a fluidos según ASTM F1862 a 160 mm Hg  BFE (eficiencia de filtración bacteriana) > 99% de acuerdo con ASTM F2101. | 1870 ó 1860 | 3M | El respirador N95 referencia cumple con la normatividad para respiradores N95 en riesgo biológico se rige por protocolos de bioseguridad como la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y los estándares de clasificación de la NIOSH. Además, combina la protección respiratoria N95 con la funcionalidad de una mascarilla quirúrgica, ofrece una mayor resistencia a salpicaduras de sangre y otros materiales infecciosos, a diferencia de otros respiradores N95 de uso general, filtra al menos el 95% de las partículas en el aire y proporciona protección contra ciertas partículas biológicas transmitidas por vía aérea, está aprobado para uso sanitario y cumple con las directrices de los CDC para controlar la exposición, como la tuberculosis. Adicionalmente, su diseño plegado plano y el empaque individual permiten un fácil almacenamiento y manejo, no contiene componentes de látex natural, lo que lo hace apto para personas con alergia. | Caja por 120 unidades
8 | 54 | Guantes de Nitrilo de calidad médica sin polvo, dedos texturizados, cobertura duradera necesaria para condiciones de alto riesgo. Resistencia y confort a lo largo de periodos de uso extendidos. Gama Extrafuerte. Alta Protección. Ideal para usarse en ambientes húmedos, especialmente para trabajar con pequeños instrumentos. Cumplan los estándares NFPA 1999, EN ISO 374-5-2016, estándares en ropa protectora para operaciones de emergencias médicas. Con propiedades antiadherentes resistente a las cintas y los adhesivos. Manga larga, Longitud del guante 290mm a 300mm aproximadamente. Elongación: 500%, (revestimiento en hidrogel, silicona u otro polímetro), LIBERTAD DE AGUJEROS (NIVEL DE INSPECCIÓN I) AQL 2,5 aproximadamente, descartables, flexibles y confortables, deben cubrir parte del antebrazo terminado en puño con rebordeo enrollamiento que ejerza una presión adecuada y evite su deslizamiento. Caja por 100. Talla: S | No aplica | No aplica | No aplica | Caja por 100 unidades
9 | 32 | Guantes de Nitrilo de calidad médica sin polvo, dedos texturizados, cobertura duradera necesaria para condiciones de alto riesgo. Resistencia y confort a lo largo de periodos de uso extendidos. Gama Extrafuerte. Alta Protección. Ideal para usarse en ambientes húmedos, especialmente para trabajar con pequeños instrumentos. Cumplan los estándares NFPA 1999, EN ISO 374-5-2016, estándares en ropa protectora para operaciones de emergencias médicas. Con propiedades antiadherentes resistente a las cintas y los adhesivos. Manga larga, Longitud del guante 290mm a 300mm aproximadamente. Elongación: 500%, (revestimiento en hidrogel, silicona u otro polímetro), LIBERTAD DE AGUJEROS (NIVEL DE INSPECCIÓN I) AQL 2,5 aproximadamente, descartables, flexibles y confortables, deben cubrir parte del antebrazo terminado en puño con rebordeo enrollamiento que ejerza una presión adecuada y evite su deslizamiento. Talla: M | No aplica | No aplica | No aplica | Caja por 100 unidades
10 | 8 | Guantes de Nitrilo de calidad médica sin polvo, dedos texturizados, cobertura duradera necesaria para condiciones de alto riesgo. Resistencia y confort a lo largo de periodos de uso extendidos. Gama Extrafuerte. Alta Protección. Ideal para usarse en ambientes húmedos, especialmente para trabajar con pequeños instrumentos. Cumplan los estándares NFPA 1999, EN ISO 374-5-2016, estándares en ropa protectora para operaciones de emergencias médicas. Con propiedades antiadherentes resistente a las cintas y los adhesivos. Manga larga, Longitud del guante 290mm a 300mm aproximadamente. Elongación: 500%, (revestimiento en hidrogel, silicona u otro polímetro), LIBERTAD DE AGUJEROS (NIVEL DE INSPECCIÓN I) AQL 2,5 aproximadamente, descartables, flexibles y confortables, deben cubrir parte del antebrazo terminado en puño con rebordeo enrollamiento que ejerza una presión adecuada y evite su deslizamiento. Talla: L | No aplica | No aplica | No aplica | Caja por 100 unidades