## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 2
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | Z |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1.1. |  |  | CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES | UN | 1 | 3834548.25 | 3834548.25
| 1.7. |  |  | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M | ML | 96.63 | 85064.59 | 8219791.3317
| 1.8. |  |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 85.51 | 40506.4617 | 3463707.5371
| 1.31. |  |  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M | M2 | 2000 | 13257.3182 | 26514636.3983
| 1.41. |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 492.275 | 17640.571 | 8684012.089
| 1.43. |  |  | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 | 4826293.8286 | 4826293.8286
| 16.2. |  |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 1970.225 | 27560.5291 | 54300443.446
Subtotal | [7 empty] | 109843432.8808
CIMIENTOS
| 16,4 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 150.16 | 96617.3 | 14508053.768
| 4,4 |  |  | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN | M3 | 58.425 | 443183.871 | 25893017.6632
| 4,29 |  |  | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 9.7375 | 540541.2913 | 5263520.8244
| 2,8 |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 8.46 | 1164489.82 | 9851583.8772
| 16,7 |  |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 194.75 | 40218.0327 | 7832461.8614
| 16,8 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 898.2635 | 149707.2177 | 134476529.3147
| 2,7 |  |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 20.5908 | 1241855.654 | 25570801.4004
Subtotal | [7 empty] | 223395968.7093
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
| APU 1 |  |  | FILTRO FRANCES | ML | 86.7 | 398373.7593 | 34539004.9342
| 3,3 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 | UN | 2 | 860726.2993 | 1721452.5987
| 3,5 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UN | 12 | 502940.6446 | 6035287.7347
| 3,13 |  |  | TUBERÍA DRENAJE PVC 200 | ML | 86.7 | 109445.4238 | 9488918.2391
Subtotal | [7 empty] | 51784663.5067
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 13,13 |  |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 64.7317 | 140647.9542 | 9104388.208
| 4,18 |  |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M | M3 | 143.6015 | 1314483.3303 | 188761777.9609
| 5.4 |  |  | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 11.25 | 108560.8463 | 1221309.5213
| 5,2 |  |  | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M | ML | 83.54 | 111423.4445 | 9308314.5563
| 13,8 |  |  | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 37.45 | 143294.4991 | 5366378.9928
| 4,10 |  |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO) | M2 | 206.962 | 239302.7823 | 49526582.4373
| 4,3 |  |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 0.792 | 1582281.176 | 1253166.6914
| 4,13 |  |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 2.9665 | 1783617.8187 | 5291102.2591
| 4,24 |  |  | TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 5 | 1648112.18 | 8240560.9
| 4,27 |  |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 11.8581 | 1636653.127 | 19407596.4458
| 4,26 |  |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 4.2 | 1685269.0413 | 7078129.9736
Subtotal | [7 empty] | 304559307.9464
ACERO DE REFUERZO
| 4,22 |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 29311.52 | 10335.1601 | 302939250.8752
| 4,23 |  |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2305.95 | 13599.298 | 31359301.3384
Subtotal | [7 empty] | 334298552.2136
MAMPOSTERÍA Y PAÑETES
| 5,21 |  |  | MURO EN BLOQUE NO. 5, E=12 CM | M2 | 252.5165 | 112914.1823 | 28512694.1232
| 6,17 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 252.5165 | 36785.4824 | 9288941.2552
| 6,15 |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 252.5165 | 43391.4168 | 10957048.6892
| 5,9 |  |  | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M | M2 | 482.025 | 179639.382 | 86590673.1085
| 5,15 |  |  | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M | M2 | 145.44 | 179639.382 | 26126751.7181
| 5,8 |  |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 5.1 | 185173.6315 | 944385.5207
| 5,5 |  |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20 | ML | 35.84 | 96561.0035 | 3460746.3654
| 5,6 |  |  | DINTELES EN BLOQUE 0.15 M | ML | 15.6 | 57233.9003 | 892848.8445
| 5,35 |  |  | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M | M2 | 15.3 | 89704.1253 | 1372473.1176
| 5,48 |  |  | SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO | ML | 149.52 | 69081.9053 | 10329126.4783
| 5,52 |  |  | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | ML | 10.54 | 9385.6088 | 98924.3163
| 5,55 |  |  | ANCLAJE 5/8" L=70CM | UN | 35 | 40981.7344 | 1434360.7029
| 6,5 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA | M2 | 140.25 | 13291.5802 | 1864144.1301
Subtotal | [7 empty] | 181873118.3699
CUBIERTAS
| 7,12 |  |  | CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA | ML | 48.89 | 109964.9683 | 5376187.2995
| 7,28 |  |  | TEJA TERMOACUSTICA POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 228.0126 | 94820.0272 | 21620160.9453
| 7,18 |  |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50 | ML | 92.07 | 65460.265 | 6026926.5986
| 7,33 |  |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20 | ML | 40.09 | 42239.7368 | 1693391.05
| 7,5 |  |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" | ML | 41.3 | 67502.2198 | 2787841.6768
| 7,40 |  |  | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR | M2 | 149.7786 | 823173.3603 | 123293753.4609
Subtotal | [7 empty] | 160798261.0311
ACCESORIOS CARPINTERIA METALICA
| 9,20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 12 | 54811.8133 | 657741.76
| 9,22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO | UN | 5 | 52200.1133 | 261000.5667
| 9,24 |  |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 10 | 133270.5693 | 1332705.6925
| 9,27 |  |  | VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM | M2 | 220.54 | 630195.2251 | 138983254.946
| 9,18 |  |  | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | UN | 2 | 213056.9133 | 426113.8267
| 9,19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE | UN | 1 | 166541.6133 | 166541.6133
| 9,25 |  |  | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM | M2 | 40.5 | 116977.5523 | 4737590.8661
Subtotal | [7 empty] | 146564949.2713
CARPINTERÍA METÁLICA
| 10,4 |  |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UN | 37 | 297921.2167 | 11023085.0167
| 10,5 |  |  | MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN | UN | 12 | 327581.072 | 3930972.864
| 10,7 |  |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 87.3 | 402529.8112 | 35140852.5187
| 10,15 |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 3.555 | 1420788.1884 | 5050902.0099
| 10,20 |  |  | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 183.99 | 250478.644 | 46085565.7096
| APU 2 |  |  | BARANDA (PASAMANOS) METÁLICA PARA RAMPA, ESCALERAS Y GRADERÍAS. ALTURA 0.80M. PASAMANOS Y PARALES EN TUBERÍA NEGRA 1.1/2". 4 PLATINAS INTERMEDIAS E=5MM ANCHO 1.1/2”. INCLUYE PINTURA Y ANCLAJE A LA PLACA. | ML | 87.84 | 558082.0504 | 49021927.3102
|  |  |  | MESON EN ACERO INOXIDABLE | UND | 3 | 701870 | 2105610
Subtotal | [7 empty] | 152358915.429
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 11,1 |  |  | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M | UN | 1 | 453322.714 | 453322.714
| 11,2 |  |  | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UN | 1 | 531515.634 | 531515.634
| 11,6 |  |  | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 43.6 | 83258.8021 | 3630083.7732
| 11,8 |  |  | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UN | 1 | 455659.984 | 455659.984
| 11,12 |  |  | LLAVE MANGUERA | UN | 6 | 72255.3347 | 433532.008
| 11,16 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 33 | 135101.941 | 4458364.053
| 11,17 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" | UN | 2 | 141809.941 | 283619.882
| 11,20 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UN | 21 | 169826.7523 | 3566361.799
| 11,21 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 12 | 180016.2823 | 2160195.388
| 11,22 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFÓN 3" | UN | 12 | 142618.658 | 1711423.896
| 11,26 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 10 | 27857.2161 | 278572.1611
| 11,29 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 7 | 61503.4117 | 430523.8817
| 11,30 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 15 | 21083.1289 | 316246.9339
| 11,32 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 12 | 67307.1334 | 807685.6008
| 11,33 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 145.8 | 90907.921 | 13254374.8818
| 11,34 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 64.71 | 162514.391 | 10516306.2416
| 11,35 |  |  | REGISTRO 1" | UN | 1 | 199810.052 | 199810.052
| 11,40 |  |  | REGISTRO 2" | UN | 2 | 502257.015 | 1004514.03
| 11,37 |  |  | REGISTRO 3/4" | UN | 1 | 140604.451 | 140604.451
| 11,41 |  |  | REVENTILACIÓN 2" | ML | 70.5 | 35073.4829 | 2472680.5437
| 11,45 |  |  | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 5000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 4844359.234 | 4844359.234
Subtotal | [7 empty] | 51949757.1428
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| APU 3 |  |  | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS, Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR PRESENTADO EN ESTA INGENIERÍA BÁSICA. | UN | 1 | 7511819.289 | 7511819.289
| APU 4 |  |  | TABLERO DE AUTOMÁTICOS PARA EMPOTRAR TRIFÁSICO PARA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR REFERENCIA LEGRAND O SIMILAR. | UN | 1 | 1139487.6726 | 1139487.6726
| APU 5 |  |  | TABLERO DE AUTOMÁTICOS PARA EMPOTRAR TRIFÁSICO PARA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE LEGRAND O SIMILAR. | UN | 2 | 651774.526 | 1303549.052
| APU 6 |  |  | TABLERO DE AUTOMÁTICOS PARA EMPOTRAR BIFASICO PARA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE LEGRAND O SIMILAR. | UN | 1 | 651774.526 | 651774.526
| APU 7 |  |  | TABLERO DE AUTOMATICOS PARA EMPOTRAR MONOFASICO PARA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR LEGRAND O SIMILAR | UN | 1 | 518157.926 | 518157.926
| APU 8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARE MEDIDOR TRIFASICO AE303. INCLUYE BREAKER 3X80A, VARILLA DE CU 5/8! - 2.4M CON FOSO DE INSPECCIÓN | UN | 1 | 2239750.578 | 2239750.578
| APU 9 |  |  | CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS "BREAKER" 3X50A LEGRAND O SIMILAR. | UN | 1 | 212122.9526 | 212122.9526
| APU 10 |  |  | CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS "BREAKER" 3X20A LEGRAND O SIMILAR. | UN | 2 | 117317.5905 | 234635.181
| APU 11 |  |  | CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS "BREAKER" 2X20A LEGRAND O SIMILAR. | UN | 1 | 84351.8104 | 84351.8104
| APU 12 |  |  | CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS "BREAKER" 1X20A LEGRAND O SIMILAR. (RESERVA EQUIPADA) | UN | 5 | 59047.9526 | 295239.763
| APU 13 |  |  | CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS "BREAKER" 1X20A LEGRAND O SIMILAR. | UN | 38 | 59047.9526 | 2243822.1988
| APU 14 |  |  | LUMINARIA 1 PARA SUSPENDER LED (HERMÉTICA 36W ) FELIO SYLVANIA O SIMILAR. | UN | 12 | 217397.7156 | 2608772.5872
| APU 15 |  |  | LUMINARIA 1 LED (PANEL LEC 60X60 40W ) FELIO SYLVANIA O SIMILAR. | UN | 41 | 202761.9764 | 8313241.0317
| APU 16 |  |  | LUMINARIA 1 LED (BALA 24 W ) FELIO SYLVANIA O SIMILAR. | UN | 72 | 305221.8104 | 21975970.3488
| APU 17 |  |  | LUMINARIA 1 LAMP EMERGENCIA MICKEY MOUSE SYLVANIA O SIMILAR. | UN | 4 | 163907.9822 | 655631.9289
| APU 18 |  |  | LUMINARIA 1 LED (MICKEY MOUSE ) FELIO SYLVANIA O SIMILAR. | UN | 4 | 409055.4312 | 1636221.7248
| APU 19 |  |  | INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 29 | 15527.5905 | 450300.1251
| APU 20 |  |  | SENSOR DE TECHO 3-6M | UN | 10 | 98582.7716 | 985827.7156
| APU 21 |  |  | TOMACORRIENTE NORMAL | UN | 55 | 14070.2905 | 773865.9786
| APU 22 |  |  | TOMACORRIENTE NORMAL GFCI | UN | 12 | 107451.9881 | 1289423.8578
| APU 23 |  |  | TOMACORRIENTE REGULADA | UN | 11 | 41671.9882 | 458391.8697
| APU 24 |  |  | TOMA CORRIENTE REGULADA BIFASICA | UN | 1 | 102349.8223 | 102349.8223
| APU 25 |  |  | TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIA GFCI | UN | 1 | 701779.8222 | 701779.8222
| APU 26 |  |  | TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIA NORMAL | UN | 4 | 237549.8223 | 950199.289
| APU 27 |  |  | TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIA REGULADA | UN | 4 | 112879.8223 | 451519.289
| APU 28 |  |  | CAJA DE PASO DE 2400 | UN | 20 | 7987.5905 | 159751.8104
| APU 29 |  |  | CAJA METALICA 20X20 CM | UN | 4 | 88845.9052 | 355383.6208
| APU 30 |  |  | SALIDA ELÉCTRICA EN 1X12+1X12+1X12T AWG CU EN TUBERÍA DE 3/4" EMT | UN | 221 | 219178.5716 | 48438464.3148
| APU 31 |  |  | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 3X4+1X4+8T AWG CU EN TUBERÍA DE 1,1/2" EMT | ML | 25 | 109490.2939 | 2737257.3475
| APU 32 |  |  | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 3X2+1X2N AWG CU EN TUBERÍA DE 2" PVC SUBTERRÁNEA | ML | 20 | 592749.9526 | 11854999.052
| APU 33 |  |  | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 3X8+1X8+1X10T AWG CU EN TUBERÍA DE 1" EMT | ML | 10 | 74785.4939 | 747854.939
| APU 34 |  |  | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 3X6+1X6+1X8T AWG CU EN TUBERÍA DE 1,1/4" EMT | ML | 5 | 277967.9526 | 1389839.763
| APU 35 |  |  | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 1X8+1X8+1X10T AWG CU EN TUBERÍA DE 1-1/2" EMT | ML | 32 | 217819.2445 | 6970215.824
| APU 36 |  |  | TABLERO BYPASS PARA UPS 4KVA | UN | 1 | 3084459.6445 | 3084459.6445
| APU 37 |  |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA | UN | 1 | 5790277.0445 | 5790277.0445
Subtotal | [7 empty] | 139316709.7006
PISOS,ACABADOS,ENCHAPES y ACCESORIOS
| 14,1 |  |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 225.555 | 110704.7073 | 24970000.2576
| 14,6 |  |  | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 557.9136 | 141343.813 | 78857635.5486
| 14,8 |  |  | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 14.8725 | 322268.7035 | 4792941.2926
| 14,10 |  |  | GUARDA ESCOBA EN GRANITO | ML | 39.19 | 94375.1242 | 3698561.1182
| 14,17 |  |  | GUARDA ESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 105.6 | 20844.0232 | 2201128.8499
| APU 38 |  |  | ENCHAPE PARED TIPO MACEDONIA | M2 | 21.6568 | 150953.9689 | 3269179.9132
| 14,25 |  |  | TABLETA DE GRES 25X25 | M2 | 40.5 | 96771.129 | 3919230.7245
| 14,27 |  |  | GUARDA ESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO | ML | 70.45 | 23827.869 | 1678673.3711
| 14,33 |  |  | REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO | UN | 13 | 29625.0272 | 385125.3541
| 14,34 |  |  | REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20 | UN | 5 | 28915.2272 | 144576.1362
| 14,37 |  |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UN | 4 | 37622.6272 | 150490.5089
| 14,39 |  |  | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 557.9136 | 32308.9 | 18025574.711
| 14,42 |  |  | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 35.81 | 138858.9488 | 4972538.9565
| 14,41 |  |  | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | M2 | 54.8 | 121896.3243 | 6679918.5735
| APU 39 |  |  | CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO | ML | 20.8 | 651288.1821 | 13546794.188
Subtotal | [7 empty] | 167292369.5039
CIELO RASO
| 13,1 |  |  | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 312.883 | 100280.7267 | 31376139.5154
| 13,2 |  |  | CIELO RASO PVC | M2 | 117.4005 | 163099.2168 | 19147927.9709
Subtotal | [7 empty] | 50524067.4863
APARATOS SANITARIOS
| 14,1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 5 | 550987.541 | 2754937.705
| 14,2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PARED PMR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 | 727452.8303 | 2182358.491
| 14,3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 15 | 367445.741 | 5511686.115
| 14,4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1 | 720877.391 | 720877.391
| 14,5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PMR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 5 | 876105.3897 | 4380526.9487
| 14,6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 7 | 460114.291 | 3220800.037
| 14,7 |  |  | BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS | UN | 7 | 891901.0776 | 6243307.5432
Subtotal | [7 empty] | 25014494.2308
PINTURAS
| 18,9 |  |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 174.6 | 29520.297 | 5154243.8562
| 18,14 |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 369.3064 | 15609.932 | 5764848.4156
| 18,16 |  |  | PINTURA ACRILICA | M2 | 1263.2209 | 33122.3377 | 41840829.2057
| 18,23 |  |  | PINTURA ACRILICA | ML | 690.711 | 15065.18 | 10405685.543
| 18,26 |  |  | PINTURA EPÓXICA | M2 | 369.3064 | 28590.536 | 10558669.0679
Subtotal | [7 empty] | 73724276.0883
VIA DE ACCESO, ZONA PARQUEADERO Y URBANISMO
| 3,3v |  |  | BASE GRANULAR | M3 | 118.65 | 286989.3 | 34051280.445
| 3,20v |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN | M3 | 59.33 | 1049135.1 | 62245185.483
Subtotal | [7 empty] | 96296465.928
ESTRUCTURA METALICA
| 17,1 |  |  | ESTRUCTURA DE ACERO CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO | KG | 33779.8415 | 28229.3232 | 953582062.7837
| 17,2 |  |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 1723.57 | 6254.7294 | 10780463.9853
Subtotal | [7 empty] | 964362526.769
REDES
| 18,1 |  |  | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN) | ML | 274 | 29899.3456 | 8192420.6889
| 18,2 |  |  | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A | UN | 1 | 695660.186 | 695660.186
| 18,3 |  |  | CONMUTADOR 28 PUERTOS GIGABIT | UN | 1 | 2934296.846 | 2934296.846
| 18,4 |  |  | SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UN | 16 | 188819.3874 | 3021110.1987
| 18,5 |  |  | PUERTO ETHERNET | UN | 16 | 39016.0056 | 624256.0896
| 18,6 |  |  | ROUTER | UN | 1 | 1636683.464 | 1636683.464
| 18,7 |  |  | UNIONES DE CABLE | UN | 32 | 16364.7458 | 523671.8656
| 18,8 |  |  | CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM | ML | 210 | 49082.8572 | 10307400.012
Subtotal | [7 empty] | 27935499.3509
RED CONTRA INCENDIOS
| 11.11 |  |  | INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO | UN | 1 | 3005755.6926 | 3005755.6926
| 11.14 |  |  | NIPLE PASAMURO 2" | UN | 50 | 212444.648 | 10622232.4
| 11.46 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 75 | 73158.7266 | 5486904.4967
| 11.5 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 308 | 164330.4619 | 50613782.2717
| 11.54 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" | UN | 77 | 122270.1133 | 9414798.7267
| 11.56 |  |  | ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM | UN | 77 | 90546.5474 | 6972084.149
| 11.57 |  |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2" | ML | 75 | 7338.7362 | 550405.2125
| 11.58 |  |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML | 308 | 11463.3437 | 3530709.8493
| 11.59 |  |  | GABINETE TIPO III | UN | 3 | 1805037.0976 | 5415111.2927
| 11.62 |  |  | SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 1 | 3827166.6106 | 3827166.6106
| 11.63 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA 3" | UN | 1 | 1165066.6734 | 1165066.6734
| 11.65 |  |  | VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN | 3 | 546932.308 | 1640796.924
| PU1 |  |  | SUMINISTRO DE GRUPO DE PRESION DE AGUA CONTRA INCENDIOS | UN | 1 | 33776412.202 | 33776412.202
| PU2 |  |  | VALVULA MARIPOSA 1.1/2" | UN | 1 | 174071.5773 | 174071.5773
| PU3 |  |  | SPRINKLERS SIDE WALL K=5.6 CE | UN | 1 | 103722.9232 | 103722.9232
Subtotal | [7 empty] | 136299021.0017
|  |  |  | TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 3398192356.5603
|  |  |  | TRAMITE RETIE |  |  |  | 19500000
|  |  |  | IVA RETIE |  |  | 19% | 3705000
|  |  |  | UPS BIFASICA DE 10 KVA |  |  |  | 30450740
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR- CAPACIDAD 630 KG/ NTC 4349, 2 PARADAS |  |  |  | 118837848.7258
|  |  |  | IVA EQUIPOS |  |  |  | 28364831.8579
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 3599050777.144
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :