## Hoja1
ITEM | ELEMENTO | UNIDAD | CANT. | CLASIFICACIÓN UNSPSC | CARACTERISTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS | IMAGEN DE REFERENCIA
1 | Macromedidor | Unidad | 1 | 41112500 | Ultrasónico de 4 pulgadas con accesorios Con certificado de calibración
2 | Macromedidor | Unidad | 5 | 41112500 | Ultrasónico de 2 pulgadas con accesorios Con certificado de calibración
3 | Macromedidor | Unidad | 1 | 41112500 | Ultrasónico de 1 pulgada con accesorios Con certificado de calibración
4 | Micromedidor | Unidad | 230 | 41112500 | ½ pulgada volumétrico R200 V15 G3/4 F115 tipo granada – no plástico con certificado de calibración
5 | Válvula | Unidad | 4 | 40141600 | De Bola Tipo T De Conexión Rápida De Tres Piezas en propileno de 2 pulgadas
6 | Registro | Unidad | 3 | 40141600 | De bola de control para agua de 4 pulgadas
7 | Registro | Unidad | 3 | 40141600 | De bola de control para agua de 3 pulgada
8 | Registro | Unidad | 6 | 40141600 | De bola de control para agua de 2 pulgadas
9 | Tubo | Unidad | 300 | 40172500 | de 2 pulgadas por 6 metros en PVC. Presión 200 psi
10 | Unión | Unidad | 150 | 40141600 | de 2 pulgadas en PVC. Presión 200 psi
11 | Manguera | Rollo | 3 | 40142000 | De 3 pulgadas, Calibre 80, línea azul NTC 1500
12 | Manguera | Rollo | 3 | 40142000 | De 3/4 pulgadas, Calibre 80, línea azul NTC 1500