MIC-SIDS-014-2026

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Dirección de la entidad]

[Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de contratación No.MIC-SIDS-014-2026, en adelante el “proceso de contratación”

Objeto:

| PRODUCTO | CARACTERISTICAS | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA (Si aplica) | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sillas de Ruedas Adulto en Aluminio | Tipo de Chasis: Plegable de doble Cruceta Material del Chasis: Aluminio Aeronáutico templado 6061 Capacidad de Carga: 120 Kg Ancho del asiento: 360/380/400/420/440/460/480/500 mm Profundidad de asiento: Crece desde 400 hasta 480mm, aumentando cada 40mm Altura de espaldar: Crece desde 400 hasta 450mm, aumentando cada 25 mm Altura del piso al asiento: 500mm Regulación de apoya pies: Desde 400mm hasta 480mm Ancho total del asiento: ancho del asiento + 200mm Ruedas delanteras: Macizas 5” de PU Ruedas Traseras: Inflables 24 * 13/8 de caucho Eje Trasero: ½” con desmonte rápido Aro de impulso: Aluminio anodizado Tipo de espaldar: Ajustable en altura y con tensión regulable. Apoya brazos: Apoya brazos de PU acolchado, ajustables en altura y desmontables Frenos: accionados hacia el frente Asiento: Flexible ajustable en tensión Cojín: Espuma de 5 Cms. | UNIDAD |  |  |  |
| Silla de ruedas standart | Sillas de Ruedas Sillas de ruedas estándar plegables – Apoya brazos, espaldar y pieceros fijos – Estructura en acero martillado llantas traseras macizas rin estrella con aro impulsador y freno-llantas delanteras macizas - ancho total 64,5 cm. Alto Piso asiento 48 cm resistencia mínima de 90 kg. | UNIDAD |  |  |  |
| Caminadores Plegables | Caminadores para adulto en aluminio- Sistema de 4 puntos (estáticos y dinámicos) Mecanismo de plegado, empañadura en vinilo – fácil graduación de altura por medio de PIN-barras cruzadas para mayor estabilidad –tapón antideslizante en las cuatro (4) patas – botones de cobre resistentes al desgaste –profundidad de la base doblada :11 cm profundidad de la base abierta 38 cm . Peso neto 2.2 kg –capacidad de peso 136 kg-ancho interno 46 cm-ancho de la base 53 cm Altura minima 84 cm-Altura maxima 94 cm. | UNIDAD |  |  |  |
| Bastón Ergonómico | Bastón ergonómico empuñadura en plástico de policarbonato, opcional característica de bastón luminoso, con sistema de botón y anillo circular que indica la ubicación del pulsador, con empuñadura especial para diestros y zurdos, con anillo de bloqueo para mayor seguridad, Botón de fácil ajuste de altura, Tapón antideslizante de goma | UNIDAD |  |  |  |
| Bastón Canadiense | Graduación por medio de pin en la parte inferior, graduación por medio de pin en la parte superior codera ecualizarle con diseño ergonómico, extensión telescópica, tapón antideslizante, peso neto aprox. 2 kg, longitud del manillar: 11 cm, extensión del antebrazo 8 cm diámetro del punto de apoyo: 9 com. Capacidad de peso 125 kg., Altura total aprox. 71 cm a 94 cm. Altura desde la codera al manilar :25 cm a 33 cm. | UNIDAD |  |  |  |
| Bastón para personas con discapacidad visual | Bastones para personas con Discapacidad visual: Plegables con puntera giratoria, medidas 110, 120 y 130 y140, material aluminio, eje cubierto con cinta reflectante de color banco y rojo para la visibilidad nocturna, cordón elástico doble para mayor seguridad, empuñadura de goma | UNIDAD |  |  |  |
| Muletas | Muletas en aluminio, botón de ajuste de altura, tapón antideslizante. Peso aproximado 0.80 kg (cada par) Capacidad de peso 90 kg Altura ajustable de 115 a 135cms aprox. | UNIDAD |  |  |  |
| Batería Sanitaria | Incluye tapa, asiento sanitario y recipiente con tapa Altura ajustable en 5 posiciones por medio de un pin Estructura en aluminio fácil de lavar Sus patas tienen tapones antideslizante Soporta peso de 90 kilos Tipo de ApoyoTapón - Material Plástico - Tamaño Diámetro de 4 cm Registro Sanitario 2017DM-0017021, 2015DM-0014137 Referencia KB215SR-AL Profundidad del Asiento 44 cm Peso Neto 5 kg Material Aluminio Anodizado Largo del Producto 44 cm Estructura Plegable Capacidad de Peso 90 kg Calibre del Tubo 1 mm Ancho Interno del Asidero 48 cm Ancho del Producto 55 cm Ancho del Asiento al Respaldo 46 cm Altura Total Mín 72 cm - Máx 82 cm Altura del Asiento del Piso Mín 43 cm - Máx 53 cm Altura del Apoya brazos 20 cm | UNIDAD |  |  |  |
| Colchón Antiescaras | Colchón de presión alterna anti Escaras en material PVC medico, Constar de un colchón con celdas y una bomba compresor programada para inflar cada 6 minutos las áreas del colchón, alivianando la presión constante en la piel. Altura Total: 7 Cm Ancho Total: 90 Cm Largo Total: 200 Cm Capacidad De Peso: 135 Kg |  |  |  |  |

Atentamente,

Nombre del proponente	_________________________________________

Nombre del representante legal__________________________________

C. C. No.	_____________________ de ________________________

Dirección de correo_____________________________________________

Correo electrónico______________________________________________

Telefax	______________________________________________________

Ciudad	______________________________________________________

___________________________________________________

[Firma del proponente o de su representante legal]